|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0131 |
|  | от 31.07.1995 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 июля 2025 года

| испытательной лаборатории Закрытого акционерного общества "Витэкс" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст., 10, 223416, с/с Дещенский, Узденский район, Минская область (Испытательная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п.3-6 Приложение 6 и 7 | ГОСТ 29188.0-2014 р.4 |
| ул. Декабристов, 35, 220089, г. Минск (Испытательная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п.3-6 Приложение 6 и 7 | ГОСТ 29188.0-2014 р.4 |
| 1.2* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 п.4.2 |
| 1.3* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 п.9.4; ГОСТ ISO 21148-2020 |
| 1.4* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21150-2018 п.9.4 |
| 1.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22718-2018 п.9.4 |
| 1.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22717-2018 п.9.4 |
| 1.7* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п.3 Приложение 2 | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 1.8* |  |  | Массовая доля фторидов |  | ГОСТ 34435-2018 п.8.8; ГОСТ 7983-2016 п.6.8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |