Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 9.0093

от 11.07.2025

на бланке ________

на 5 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ВитаТест»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Белорусская, 51К, 224025, Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Дымовые каналы (дымовые трубы) от газовых приборов, отопительных котлов (водонагревателей) в жилых, административных, производственных зданиях, помещениях котельных, мини-котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 СН 4.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СН 4.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры; отверстия дымового канала | Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Вентиляционные каналы с естественным побуждением в жилых, административных, производственных зданиях, помещениях котельных, мини-котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.03.01-2019 СП 1.03.02-2020, п.6.1.24 ТКП 629-2018 ТНПА и другая проектная документация. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздушного потока |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.5 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры: отверстия вентиляционного канала и помещения |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011, п.3.2 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.4 |
| 3.2 *** |  | 25.11/ 41.000 | Качество защитного покрытия, целостность конструкции и их креплений | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.3 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.6 |
| 3.3 *** |  | 25.11/ 41.000 | Проверка качества сварных швов (проверка наплывов и неровностей и их поверхностей) | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.4 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.5 |
| 3.4 *** |  | 25.11/ 41.000 | Прочность ступенек лестницы | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.5 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.7, 5.8, 5.9 |
| 3.5 *** |  | 25.11/ 41.000 | Прочность балок крепления вертикальных, горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.6, 3.7 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.10, 5.11 |
| 3.6 *** |  | 25.11/ 41.000 | Прочность площадок и наклонных маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.8 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.7 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 41.000 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.9 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.10 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.14 |
| 4.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2510 | ТКП 181-2023, п.Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 5.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п. Б.29.4; ТКП 339-2022, п.4.4.28.6, пп. 4.3.2.13, 4.3.8.2, 4.3.8.4 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Поверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления петли фаза-нуль ИФН-300, измерителя сопротивления заземления ИС-20 | ТКП 181-2023, п. Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли фаза-нуль ИФН-300 | ТКП 181-2023, п. Б.29.8; ТКП 339-2022, пп. 4.3.2.9, 4.3.5.3, 4.3.5.4, п.4.4.26.3, 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, пп. 413.1.3.3 – 413.1.3.6 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии с применением мегаомметра ПСИ-2510 | ТКП 181-2023, п.Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д); ТКП 181-2023, п.Б.27.7 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 6.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г), 8.7.15; ТКП 181-2023, п.Б.27.7; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 6.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 339-2022, п. 8.7.14; ТКП 181-2023, п.Б.27.7; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: -расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации; -расход (скорость движения) воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; -избыточное давление воздуха в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах; -перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 8.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, расход воздуха, динамическое давление, статическое давление, полное давление | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 п. 6.1.24 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СП 4.02.07-2024 ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту. Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель органа

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019).

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                 Т.А. Николаева