|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0019 от 01.08.2005 на бланке № _________ на 9 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 августа 2025 года

отдела метрологии республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № пункта | Код области измерений |  | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | диапазон | Расширенная неопределен-ность U (k = 2, P = 95 %) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2-й пер. Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Меры длины концевые | от 0,5 до 100 мм | Q[0,1+1L] мкм, L, м | МК Гр 03-2004 |
| 1.2* | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Меры длины концевые | от 100 до 1000 мм | Q[0,2+2L] мкм, L, м | МК Гр 03-2004 |
| 1.3* | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Колесо дорожное измерительное | от 0 до 9999 м | 6 мм | МК Гр 49-2012 |
| 1.4* | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Меры длины штриховые | от 0 до 1000 мм | 0,06 мм | МК Гр 98-2018 |
| 1.5* | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Меры длины штриховые | от 0 до 10000 мм | Q[30 + 3L] мкм L, м | МК Гр 84-2017 |
| 1.6* | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Микрометры | от 0 до 1000 мм | 0,6 мкм | МК Гр 574-2008 |
| 1.7* | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Штангенциркули | до 1000 мм | 6,0 мкм | МК Гр 06-2009 |
| 1.8* | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Нутромеры индикаторные | до 100 мм | 0,003 мм | МК Гр 569-2008 |
| 1.9* | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Сита лабораторные | до 125 мм | 0,002 мм | МК Гр 45-2012 |
| 1.10* | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Индикаторы | до 50 мм | 0,001 мм | МК Гр 59-2013 |
| 1.11* | 26.51/ 99.001 |  | Прямолиней-ность | Линейки поверочные | от 0 до 30 мкм | 0,3 мкм | МК Гр 61-2013 |
| 1.12* | 26.51/ 99.001 |  | Плоский угол | Теодолит электронный | от 0° до 360° | 1,4″ | МК Гр 595-2008 |
| 1.13* | 26.51/ 99.001 |  | Плоский угол | Уровень электронный строительный | от 0° до 90° 100 % 1000 мм/м | 0,05° 0,05 % 0,5 мм/м | МК Гр 05-2009 |
| 1.14* | 26.51/ 99.001 |  | Угол наклона | Рейки дорожные универсальные | 11˚19' 18˚26' 26˚34' 33˚41' 45˚00' | 1,5ʹ | МК Гр 85-2017 |
|  |  |  | Высота |  | от 1 до 15 мм | 0,1 мм | МК Гр 85-2017 |
|  |  |  | Уклон |  | от 10 до 100 ‰ | 0,7 ‰ | МК Гр 85-2017 |
| 1.15** | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Штангенглуби-номеры с ценой деления 0,01 мм, 0,02 мм, 0,05 мм, 0,1 мм | до 1000 мм | 10,0 мкм | МK Гр 37-2011 |
| 1.16** | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Штангенрейс-масы с ценой деления 0,01 мм, 0,02 мм, 0,05 мм, 0,1 мм | до 1000 мм | 10,0 мкм | МK Гр 96-2017 |
| 1.17** | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Нутромеры с ценой деления 0,001 мм и 0,002 мм | до 100 мм | 0,001 мм | МК Гр 139-2019 |
| 1.18* | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Лупы измерительные | от 0 до 15 мм | 0,002 мм | МK Гр 109-2018 |
| 1.19** | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Толщиномеры и стенкомеры индикаторные | до 100 мм | 0,001 мм | МК Гр 117-2018 |
| 1.20* | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Гриндометр Константа-Клин | от 0 до 250 мкм | 0,001 мм | МК Гр 141-2019 |
| 1.21** | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Микроскопы измерительные МПБ | от 0 до 7 мм | 0,002 мм | МК Гр 137-2019 |
| 1.22* | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Дальномер лазерный | от 0,05 до 200 м | от 0,5 до 1,0 мм | МК Гр 92-2016 |
| 1.23* | 26.51/ 99.001 |  | Длина | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | 0,1 мм | МК Гр 56-2012 |
| 1.24* | 26.51/ 99.001 |  | Параметры шероховатости | Приборы для измерения параметров шероховатости | от 0,02 до 10 мкм | 0,1 мкм | МК Гр 112-2018 |
| 1.25** | 26.51/ 99.001 |  | Плоский угол | Угломеры с нониусом | от 0° до 360° | 0,05° | МК Гр 101-2018 |
| 1.26** | 26.51/ 99.001 |  | Плоский угол | Угломеры | от 0° до 360° | 0,3° | МК Гр 101-2018 |
| 1.27* | 26.51/ 99.001 |  | Отклонение от перпендикулярности поверхностей | Угольники поверочные 90° | от 0 до 1 мм | 5 мкм | МК Гр 83-2016 |
| 1.28* | 26.51/ 99.001 |  | Вертикальное перемещение отдельных точек конструкции при нагружении их статическими нагрузками | Прогибомеры | от 0 до 200 мм | 0,01 мм | МК Гр 170-2022 |
| 2.1** | 26.51/ 99.002 |  | Масса | Весы | от 1 г до 40 т | от 0,01 г до 10 кг | МК Гр 90-2015 МК Гр 110-2018 |
| 2.2* | 26.51/ 99.002 |  | Масса | Гири | от 5 до 500 мг от 1 до 200 г от 500 до 5000 г от 10 до 20 кг от 200 до 500 кг от 1000 до 2000 кг | от 0,003 до 0,006 мг от 0,01 до 0,20 мг от 5 до 7 мг от 40 до 70 мг от 2,2 до 2,5 г от 4,6 до 6,2 г | МК Гр 48-2012 |
| 2.3** | 26.51/ 99.002 |  | Масса | Компараторы массы | от 1 до 2000 мг | от 0,0010 мг | МК Гр 87/2-2015 |
| 3.1** | 26.51/ 99.003 |  | Сила | Машины испытательные и прессы | от 0 до 2500 кН | 0,1 % | МК Гр 151-2020 СТБ ISO 7500-1-2018 |
| 3.2* | 26.51/ 99.003 |  | Сила | Ключи моментные (динамометрические) | от 1,25 до 1500 Н·м | 1 % | МК Гр 118-2018 |
| 3.3* | 26.51/ 99.003 |  | Твердость | Твердомеры | Шкалы твердости от 90 до 450 НВ от 240 до 950 HV от 20 до 70 HRC | 3 % 3 % 0,5 HRC | МК Гр 171-2023 |
| 4.1* | 26.51/ 99.004 |  | Давление | Манометры, вакуумметры | от минус 0,095 до 0,06 МПа от минус 95 до 600 кПа от 0,2 до 7 МПа от 6 до 30 МПа | 50 Па 0,018 кПа 0,8 кПа 15,3 кПа | МК Гр 01-2004 |
| 4.2* | 26.51/ 99.004 |  | Давление | Преобразовате-ли давления | от минус 0,095 до 0 МПа от 0 до 0,6 МПа от 0 до 60 МПа от 0,05 до 7 МПа (абс) | 0,075 % 0,04 % 0,075 % 0,04 % | МК Гр 57-2013 |
| 4.3* | 26.51/ 99.004 |  | Давление | Барометры | от минус 95 до 600 кПа | от 0,002 до 0,018 кПа | МК Гр 153-2020 |
| 7.1* | 26.51/ 99.007.3 |  | Объем | Меры вместимости стеклянные | от 1 до 2000 мл | от 0,05 до 0,4 мл | МК Гр 63-2013 |
| 7.2* | 26.51/ 99.007.3 |  | Объем | Дозаторы пипеточные, дозаторы бутылочные и микрошприцы | от 0,001 до 10 мл | от 0,02 до 8 мкл | МК Гр 97 - 2018 |
| 7.3* | 26.51/ 99.007 |  | Скорость воздушного потока | Анемометры, термоанемометры, измерительный канал (измерители) скорости воздушного потока Трубки напорные Пито, НИИОГАЗ | от 2 до 5 м/с от 5 до 20 м/с от 5 до 50 м/с | 0,03 м/с 0,08 м/с 0,3 % | МК Гр 172-2023 |
| 9.1** | 26.51/ 99.009 |  | Показатель активности водорода | рН-метры и иономеры лабораторные и промышлен-ные | от 1 до 14 рН | 0,02 рН | МК Гр 91-2017 МК Гр 26-2011 |
| 9.2** | 26.51/ 99.009 |  | Массовая доля, объемная доля определяемо-го вещества в газовых средах | Газоанализа-торы | от 0 % до 100 % от 0 до 1000 мг/м3 | 0,001 % | МК Гр 107-2017 |
| 9.3** | 26.51/ 99.009 |  | Удельная электрическая проводимость | Кондуктометры, анализаторы жидкости | от 1·10-4 до 20 См/м | 0,124 % | МК Гр 105-2017 МК Гр 36-2011 |
| 9.4 *** | 26.51/ 99.009 |  | Концентрация ионов вещества в водном растворе | Пламенные фотометры | от 1 до 20 мг/дм3 | 0,7 мг/дм3 | МРП МК 5009 030-2003 |
| 9.5** | 26.51/ 99.009 |  | Точка замерзания | Анализаторы молока и молочных продуктов | от минус 0,4 ºС до минус 0,6 ºС | 0,006 °С | МК Гр 102-2017 |
| 9.6** | 26.51/ 99.009 |  | Влажность | Измерители влажности полимерных материалов | от 0 % до 0,4 % | 0,5 % | МК Гр 76-2014 МК Гр 32-2011 |
| 9.7** | 26.51/ 99.009 |  | Массовая доля жира, белка, общего сухого остатка, сухого обезжирен-ного молочного остатка; количество соматических клеток, плотность | Анализаторы молока и молочных продуктов | от 0 % до 9 % м.д. жира от 0 % до 6 % м. д.белка от 0 % до 50 % м.д. общ. сух. остатка от 0 % до 20 % м.д. сух. обезжир. мол. ост. от 1000 до 1040 кг/м3 плотности; от 103 до 107 кол-во соматических клеток; | 0,07 % 0,06 % 0,12 % 0,1 % 0,5 кг/м3 5 % | МК Гр 102-2017 |
| 9.8* | 26.51/ 99.009 |  | Расход, объем | Электроаспираторы, пробоотборные устройства | от 0,001 до 1,200 м³/ч | 5 % | МК Гр 143-2019 |
| 9.9** | 26.51/ 99.009 |  | Плотность жидкостей | Плотномеры | от 600 до 2000 кг/м³ | 1 кг/м³ | МК Гр.47-2012 |
| 9.10 ** | 26.51/ 99.009 |  | Массовая доля воды в органических жидкостях | Титраторы | от 0,01 % до 10,0 % м.д. воды | 0,001 % | МК Гр 129-2018 |
| 9.11 ** | 26.51/ 99.009 |  | Активность нитрат-ионов | Нитратомеры, иономеры, рХ-метры | от 1,12 до 4,01 pNO₃ | 0,01 pNO₃ | МК Гр 122-2018 |
| 9.12 ** | 26.51/ 99.009 |  | Объем дозирования | Титраторы | от 1 до 20 мл | 0,0001 мл | МРП МК 50 09.111–2007 |
| 9.13 ** | 26.51/ 99.009 |  | Содержание серы | Кулонометри-ческий анализатор серы | от 0,01 % до 30 % | 0,03 % | МРБ МК 001-2008 |
| 9.14 *** | 26.51/ 99.009 |  | Концентра-ция веществ | Хроматографы | от 0 % до 100 % | 0,05 % | МК Гр 123-2018 |
| 10.1* | 26.51/ 99.010 |  | Температура | Термопреобразователи сопротивления типа HTT WF5 | от минус 50 °С до 420 °С | 0,15 °С | МК Гр 03-2007 |
| 10.2* | 26.51/ 99.010 |  | Температура | Термометры стеклянные жидкостные (спиртовые) | от минус 50 °С до 250 °С | 0,5 °С | МК Гр 108-2017 |
| 10.3* | 26.51/ 99.010 |  | Температура | Термометры цифровые (электронные) | от минус 50 °С до 420 °С | 0,05 °С | МК Гр 108-2017 |
| 10.4* | 26.51/ 99.010 |  | Температура | Канал измерения температуры | от минус 40 °С до 180 °С | 0,05 °С | МК Гр 108-2017 |
| 10.5* | 26.51/ 99.010 |  | Относительная влажность, температура, температура точки росы | Термогигро-метры | от 5 % до 95 % от минус 40 °С до плюс 70 °С от минус 40 °С до 20 °С от 20 °С до 60 °С | от 0,09 % до 1,09 % 0,01 С 0,2 С 0,3 С | МК Гр 58-2013 МК Гр 108-2017 |
| 10.6 *** | 26.51/ 99.010 |  | Температура | Анализаторы температуры вспышки NPV, NPM | от 30 ºС до 360 ºС | 1,5 ºС | МК Гр 73-2014 МК Гр 72-2014 |
| 10.7 *** | 26.51/ 99.010 |  | Температура | Анализатор фракционного состава нефтепродук-тов NDI | от 0 ºС до 440 ºС | 1,5 ºС | МК Гр 79 - 2014 |
| 11.1** | 26.51/ 99.011 |  | Содержание сахарозы | Автоматические рефрактометры | от 0 % до 95 % BRIX | 0,02 % BRIX | МК Гр 99-2017 МК Гр 40-2011 |
| 11.2** | 26.51/ 99.011 |  | Показатель преломления | Рефрактометры | от 1,333 до 1,6579 nD | 0,00002 nD | МК Гр 99-2017 МК Гр 82-2015 |
| 11.3** | 26.51/ 99.011 |  | Коэффициент пропускания | Фотоэлектро-колориметры, фотометры, спектрофотометры, анализаторы жидкости | от 0 % до 100 % Т | 0,25 % Т | МК Гр 111-2018 |
| 11.4** | 26.51/ 99.011 |  | Оптическая плотность | Спектрофотомеры, фотометры, анализаторы иммуноферментные | от 0,03 до 2,6 Б | 0,001 Б до 0,030 Б | МК Гр 38-2011 МК Гр 111-2018 |
| 11.5** | 26.51/ 99.011 |  | Угол вращения плоскости поляризации | Сахариметры и поляриметры | от минус 40 до 130 ºZ; от минус 45º до 45º | 0,02 ºZ; 0,006º | МК Гр 100-2017 |
| 13.1* | 26.51/ 99.013 |  | Напряжение постоянного тока | Калибраторы (в режиме воспроизведения), источники напряжения постоянного тока | от 0 до 1000 В | 0,008 мВ | МК Гр 146-2019 МК Гр 154-2020 |
| 13.2 ** | 26.51/ 99.013 |  | Напряжение постоянного тока | Установки испытательные высоковольтные, пробойные, аппараты для испытаний диэлектриков | от 0 до 120 кВ | 0,05 кВ | МК Гр 94-2016 |
| 13.3* | 26.51/ 99.013 |  | Напряжение постоянного тока | Вольтметры аналоговые и цифровые постоянного тока, мультиметры, калибраторы (в режиме измерения) | от 0 до 1000 В | 0,0003 мВ | МК Гр 121-2018 МК Гр 133-2019 МК Гр 146-2019 МК Гр 152-2020 |
| 13.4* | 26.51/ 99.013 |  | Напряжение переменного тока | Вольтметры аналоговые и цифровые переменного тока, калибраторы (в режиме измерения) | от 0 до 1000 В 50 Гц | 0,006 мВ | МК Гр 121-2018 МК Гр 133-2019 МК Гр 146-2019 МК Гр 152-2020 |
| 13.5* | 26.51/ 99.013 |  | Напряжение переменного тока | Калибраторы (в режиме воспроизведе-ния), источники напряжения переменного тока | от 0 до 1000 В 50 Гц | 0,04 мВ | МК Гр 146-2019 МК Гр 154-2020 |
| 13.6* |  | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Амперметры аналоговые и цифровые постоянного тока, мультиметры, калибраторы (в режиме измерения) | от 0 до 30 А | 0,002 мА | МК Гр 121-2018 МК Гр 133-2019 МК Гр 146-2019 МК Гр 152-2020 |
| 13.7* |  | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Калибраторы (в режиме воспроизведения), источники силы постоянного тока | от 0 до 30 А | 0,00015 мА | МК Гр 146-2019 МК Гр 154-2020 |
| 13.8* |  | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Калибраторы (в режиме воспроизведе-ния), источники переменного тока | от 0 до 20 А 50 Гц | 0,002 мА | МК Гр 146-2019 МК Гр 154-2020 |
| 13.9* |  | 26.51/ 99.013 | Мощность | Ваттметры, счетчики электрической энергии, анализаторы | от 0 до 3000 А от 0 до 680 В от 0 ° до 360° 50 Гц | 0,05 % | МК Гр 149-2019 |
| 13.10* |  | 26.51/ 99.013 | Электрическое сопротивление постоянному току | Измерители сопротивления, омметры аналоговые и цифровые, мегомметры, калибраторы (в режиме измерения) | от 110-3 до 11012 Ом | 110-4 Ом | МК Гр 132-2018 МК Гр 124-2018 МК Гр 146-2019 |
| 13.11* |  | 26.51/ 99.013 | Электрическое сопротивление переменному току | Измерители полного сопротивления | от 110-2 до 1109 Ом 50 Гц | 0,01 Ом | МК Гр 138-2019 |
| 13.12 ** | 26.51/ 99.013 |  | Напряжение переменного тока | Установки испытательные высоковольтные, пробойные, аппараты для испытаний диэлектриков | от 0 до 120 кВ 50 Гц | 0,05 кВ | МК Гр 94-2016 |
| 13.13 ** | 26.51/ 99.013 |  | Сила переменного тока | Установки испытательные высоковольтные, пробойные, аппараты для испытаний диэлектриков | от 0 до 20 мА 50 Гц | 0,012 мА | МК Гр 94-2016 |
| 13.14 ** | 26.51/ 99.013 |  | Сила постоянного тока | Установки испытательные высоковольт-ные, пробойные, аппараты для испытаний диэлектриков | от 0 до 20 мА | 0,012 мА | МК Гр 94-2016 |
| 13.15* | 26.51/ 99.013 |  | Сила переменного тока | Амперметры аналоговые и цифровые переменного тока, калибраторы (в режиме измерения) | от 0 до 30 А 50 Гц | 5,0∙10-5 А | МК Гр 121-2018 МК Гр 133-2019 МК Гр 146-2019 МК Гр 152-2020 |
| 13.16* | 26.51/ 99.013 |  | Сила переменного тока | Клещи токовые | от 1 до 1500 А 50 Гц | 0,15 А | МК Гр 150-2020 |
| 13.17* | 26.51/ 99.013 |  | Электричес-кое сопротив-ление постоянному току | Меры сопротивления однозначные и многозначные, калибраторы (в режиме воспроизведе-ния) | от 110-3 до 21010 Ом | 2,1∙10-5 Ом | МК Гр 146-2019 МК Гр 134-2019 |
| 13.18* | 26.51/ 99.013 26.51/ 99.015 |  | Сила тока и время срабатывания | Приборы контроля параметров устройств защитного отключения | от 1∙10-3 до 1 А 50 Гц от 0 до 1000 мс | 1,4∙10-5 А 0,5 мс | МК Гр 131-2018 |
| 13.19* | 26.51/ 99.013 26.51/ 99.015 |  | Сила тока и время срабатывания | Комплектные испытательные устройства | от 0,5 до 5000 А 50 Гц от 0 до 120 с | 0,3 А 0,05 с | МК Гр 116-2018 |
| 15.1* | 26.51/ 99.015 |  | Время | Секундомеры механические | от 0,2 с до 60 мин 60 с | 0,1 с | МК Гр 104-2017 |
| 15.2* | 26.51/ 99.015 |  | Время | Секундомеры электронные | от 1 до 9999,99 с | 1∙10-9 с | МК Гр 115-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева