|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.3625 |  |  |
|  | от 07.04.2009 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 17 листах |  |  |
|  | редакция 03 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года

инженерно-технического центра

Открытого акционерного общества

"БЕЛГАЗСТРОЙ" - управляющая компания холдинга"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Минск, Бетонный проезд, 1/3 |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ИСО 10124-2002 СТБ 2039-2010 СТБ 2069-2010 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 №66 ВСН 012-88 СНиП III-42-80 ВСН 006-89 ГОСТ ISO 11666-2024 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕN 10160-2009 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ ИСО 10124-2002 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, (эхо-метод): - основной металл |  | МВИ.МН 5237-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.6* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, излом, сплющивание) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.3, 4, 8, 9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ 11262-2017 |
| 1.7** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (твердость): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 5232-2015 |
| 1.8** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 1.9** |  | 24.10/ 32.089 | Магнито-порошковый контроль: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 1.10** |  | 24.10/ 18.115 | Металло-графический метод (макроисследования; микроисследования): сварные соединения основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 1.11** |  | 24.10/ 32.089 | Определение толщины защитного покрытия металлических сооружений |  | МВИ.МН 6336-2021 |
| 1.12** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 1.13** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (пузырьковый метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |
| 2.1** | Объекты магистральных трубопроводов Объекты магистральных трубопроводов Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34181-2017 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ 31447-2012 ГОСТ ИСО 10124-2002 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 054-2007 ВСН 012-88 ч.1, ч.2 СНиП III-42-80 ВСН 006-89 ГОСТ ISO 11666-2024 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕN 10160-2009 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ ИСО 10124-2002 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, (эхо-метод): - основной металл |  | МВИ.МН 5237-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.6* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, излом, сплющивание) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.3, 4, 8, 9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ 11262-2017 |
| 2.7** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (твердость): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 5232-2015 |
| 2.8** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 2.9** |  | 24.10/ 32.089 | Магнито-порошковый контроль: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 2.10** |  | 24.10/ 18.115 | Металло-графический метод (макроисследования; микроисследования): сварные соединения основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 2.11** |  | 24.10/ 32.089 | Определение толщины защитного покрытия металлических сооружений |  | МВИ.МН 6336-2021 |
| 2.12** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: -сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 2.13** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (пузырьковый метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |
| 3.1** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ИСО 10124-2002 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 СП 4.01.06-2024 СП 1.04.04-2023 СП 4.02.01-2020 ВСН 012-88 ч.1, ч.2 СНиП III-42-80 ВСН 006-89 ГОСТ ISO 11666-2024 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕN 10160-2009 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ ИСО 10124-2002 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, (эхо-метод): - основной металл |  | МВИ.МН 5237-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.6* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, излом, сплющивание): - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.3, 4, 8, 9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ 11262-2017 |
| 3.7** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (твердость): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 5232-2015 |
| 3.8** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 3.9** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения - основной металл. |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 3.10** |  | 24.10/ 18.115 | Металло-графический метод (макроисследования; микроисследования): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 3.11** |  | 24.10/ 32.089 | Определение толщины защитного покрытия металлических сооружений |  | МВИ.МН 6336-2021 |
| 3.12** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 3.13** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (пузырьковый метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |
| 4.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ИСО 10124-2002 ГОСТ ISO 11666-2024 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 №5 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕN 10160-2009 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ ИСО 10124-2002 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 4.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, (эхо-метод): - основной металл |  | МВИ.МН 5237-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.6* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, излом, сплющивание) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.3, 4, 8, 9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ 11262-2017 |
| 4.7** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (твердость): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 5232-2015 |
| 4.8** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 4.9** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения - основной металл. |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 4.10** |  | 24.10/ 18.115 | Металло-графический метод (макроисследования; микроисследования): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 4.11** |  | 24.10/ 32.089 | Определение толщины защитного покрытия металлических сооружений |  | МВИ.МН 6336-2021 |
| 4.12** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 4.13** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (пузырьковый метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |
| 5.1** | Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, резервуары стальные для хранения взрыво-пожароопасных продуктов Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, резервуары стальные для хранения взрыво-пожароопасных продуктов Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, резервуары стальные для хранения взрыво-пожароопасных продуктов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ИСО 10124-2002 ГОСТ ISO 11666-2024 СТБ 2634-2023 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 СП 1.04.04-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Пост. МЧС РБ от 29.12.2017 №54 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 17410-2022 СТБ ЕN 10160-2009 ГОСТ ИСО 10124-2002 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 5.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, (эхо-метод): - основной металл |  | МВИ.МН 5237-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.6* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, излом, сплющивание) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.3, 4, 8, 9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ 11262-2017 |
| 5.7** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (твердость): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 5232-2015 |
| 5.8** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 5.9** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения - основной металл. |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 5.10** |  | 24.10/ 18.115 | Металло- графический метод (макроисследования; микроисследования): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 5.11** |  | 24.10/ 32.089 | Определение толщины защитного покрытия металлических сооружений |  | МВИ.МН 6336-2021 |
| 5.12** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 5.13** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (пузырьковый метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |
| 6.1** | Аммиачно-холодильные установки Аммиачно-холодильные установки Аммиачно-холодильные установки | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 13846-2003 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ИСО 10124-2002 ГОСТ ISO 11666-2024 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 1.04.04-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.12.2017 №46 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |
| 6.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕN 10160-2009 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ ИСО 10124-2002 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 6.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, (эхо-метод): - основной металл |  | МВИ.МН 5237-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.6* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, излом, сплющивание) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.3, 4, 8, 9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ 11262-2017 |
| 6.7** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств(твердость): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 5232-2015 |
| 6.8** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 6.9** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 6.10** |  | 24.10/ 18.115 | Металло-графический метод (макроисследования; микроисследования): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 6.11** |  | 24.10/ 32.089 | Определение толщины защитного покрытия металлических сооружений |  | МВИ.МН 6336-2021 |
| 6.12** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 6.13** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (пузырьковый метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |
| 7.1** | Объекты строительно-монтажных работ. Металлические строительные конструкции и изделия Объекты строительно-монтажных работ. Металлические строительные конструкции и изделия | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ИСО 10124-2002 ГОСТ ISO 11666-2024 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 ТКП 054-2007 ТКП 45-5.04-121-2009 СП 1.03.08-2023 СП 4.01.06-2024 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 СП 5.03.02-2021 СН 1.03.01-2019 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 7.3** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |
| 7.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕN 10160-2009 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ ИСО 10124-2002 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 7.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, (эхо-метод): - основной металл |  | МВИ.МН 5237-2015 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.6* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, излом, сплющивание) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.3, 4, 8, 9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ 11262-2017 |
| 7.7** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (твердость): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 5232-2015 |
| 7.8** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 7.9** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения - основной металл. |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 7.10** |  | 24.10/ 18.115 | Металло-графический метод (макроисследования; микроисследования): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 7.11** |  | 24.10/ 32.089 | Определение толщины защитного покрытия металлических сооружений |  | МВИ.МН 6336-2021 |
| 7.12** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 7.13** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (пузырьковый метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |
| 8.1** | Образцы сварных соединений (аттестация, квалификация сварщиков, квалификация технологических процессов сварки) | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ИСО 10124-2002 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 ВСН 012-88 ч.1, ч.2 СНиП III-42-80 ВСН 006-89 ГОСТ ISO 11666-2024 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Минск, Утв. Госпром-атомнадзор МЧС РБ от27.06.1994. №6 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Пост. МЧС РБ от 05.12.2022 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС РБ от 23.04.2020г. №21 Проектная, техническая документация, и другие ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |
| 8.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 8.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 8.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 8.5* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, излом, сплющивание) - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.3, 4, 8, 9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 10006-80 СТБ ЕН 895-2002 |
| 8.6** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 8.7** |  | 24.10/ 18.115 | Металло-графический метод (макроисследования; микроисследования): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 8.8** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 9.1*** | Грунты (автомобильные дороги, устройство фундаментов, устройство полов, благоустройство территорий, устройство оснований под асфальтобетонные покрытия, устройство земляного полотна и дополнительных слоев оснований и др.) | 100.06/ 29.040 | Степень уплотнения методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) | ТКП 45-5.01-237-2011 СН 3.03.04-2019 СП 3.02.10-2025 СП 4.01.06-2024 СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 10.1*** | Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 24.10/ 32.089 | Определение толщины защитного покрытия металлических сооружений | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 | МВИ.МН 6336-2021 |
| 10.2*** |  | 24.10/ 29.137 | Определение адгезии защитных покрытий |  | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.6.2.6, Приложение Б ГОСТ 9.602-2016 п.7.11, п.7.12 Приложение К |
| 10.3*** |  | 24.10/ 32.166 | Электрический метод (электроискровой): - контроль диэлектрической сплошности покрытия по электрическому пробою |  | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.4.8, п.6.2.8, п.6.2.9 ГОСТ 9.602-2016 п.7.14 |
| 11.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0147-2022 |
| 12.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0147-2022 |
| 13.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.31.9.1 | АМИ.ГМ 0147-2022 |
| 14.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п. Б.29.4; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 | АМИ.ГМ 0147-2022 |
| 14.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0147-2022 |
| 14.3** |  |  | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) п. 413.1.3.3 - 413.1.3.6; ТКП 181-2023 п. Б.27.3, п. Б.29.8, п. 6.4.13; ТКП 339-2022 (33240) 4.4.26.3, 4.4.28.5 | АМИ.ГМ 0147-2022 |
| 15.1** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п.Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0147-2022 |
| 15.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п. 5.3, п. 5.4; ТКП 181-2023 п. п.Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.7 г | АМИ.ГМ 0147-2022 |
| 15.3** |  |  | Время отключения | ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.12; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п. 5.14; ТКП 181-2023 п. п.Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.7 д | АМИ.ГМ 0147-2022 |
| 15.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7; ТКП 181-2023 п. п.Б.27.7, п. В.4.65 | АМИ.ГМ 0147-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева