Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 1.1233

от 10 апреля 1997 года

на бланке

на 21 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

лаборатории радиационно-экологических и геометрических измерений

Республиканского унитарного предприятия

«Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование Характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.1* | Вода питьевая, минеральная, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 г. ТНПА и др. документация на продукцию |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 |
| 1.2* |  | 100.09/04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  |  | МВИ.МН 2288-2005 |
| 1.3* |  | 100.09/04.125 | Общая - и -радиоактивность |  |  | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 |
| 2.1 * | Пищевые продукты | 01.11-01.13 01.19; 10.89 01.21-01.27 01.29; 01.30 01.41-01.42 01.45-01.49 02.30; 03.00 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81-10.86 11.01-11.07/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 2.2* | Пищевые продукты | 01.11-01.13 01.19; 10.89 01.21-01.27 01.29; 01.30 01.41-01.42 01.45-01.49 02.30; 03.00 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81-10.86 11.01-11.07/ 04.125 | Удельная и объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010, № 299 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 |
| 2.3* |  | 01.11-01.13 01.19; 01.26 01.29; 01.30 01.41; 01.45 03.00; 10.20 10.31; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.71 10.86; 10.89/ 04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 ГОСТ 32163-2013 |
| 3.1 ** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.11; 01.14 01.19; 01.26 01.29; 01.30 01.45; 01.49 10.41; 10.61 10.91; 10.92/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1056-1016 «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. постановлением МСХиП РБ 03.08.99 «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производст-ва комбикормов» утв. постановлением МСХиП РБ № 10 от 10.02.2011г. ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1056-2016 |
| 3.2* |  | 01.11; 01.14 01.19; 01.26 01.29; 01.30 01.45; 01.49 10.41; 10.61 10.91; 10.92/ 04.125 | Удельная и объемная активность радионуклида цезия-137 |  |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 |
| 3.3* |  | 01.11; 01.14 01.19; 01.26 01.29; 01.45 01.49; 10.41 10.61; 10.91 10.92/04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 11.07.2025 дата принятия решения ( |
| 4.1* | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004), утв. Постановлением МЗ РБ № 152 от 24.12.2004 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 |
| 5.1* | Продукция лесного хозяйства, древесное топливо (дрова, материалы на древесной, минеральной и полимерной основе) | 02.20; 02.30 16.10; 16.29 16.21-16.24/ 04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ТКП 251-2010 «Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбумпром» 21.11.2005 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ № 181 от 21.11.2012г. ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.МН 1120-99 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 |
| 7.1 * | Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, грунт (почва), полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции применяемые в промышленном и гражданском строительстве | 08.11; 08.12 08.99; 23.31 23.32; 23.44 23.49; 23.51 23.52; 23.61 23.63; 23.64 23.69; 23.70/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 |  | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 |
| 7.2* |  | 08.11; 08.12 08.99; 23.31 23.32; 23.44 23.49; 23.51 23.52; 23.61 23.63; 23.64 23.69; 23.70/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 Санитарные нормы и правила № 213, утв. постановление МЗ РБ 28.12.2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1120-99 |
| 8.1* | Противогололедные материалы | 20.13/04.125 20.14/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | СТБ 1158-2013 Санитарные нормы и правила № 213, утв. постановление МЗ РБ 28.12.2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1120-99 11.07.2025 дата принятия решения |
| 9.1* | Удобрения минеральные (фосфорные и фосфорсодержащие) | 20.15/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ТР 2010/014/BY приложение 2 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1120-99 |
| 10.1* | Изделия из тарного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей), изделия из бесцветного и цветного стекла, изделия из хрусталя, фарфоровая посуда, керамическая посуда | 23.11-23.14 23.19-23.20/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 Санитарные нормы и правила № 213, утв. постановлением МЗ РБ 28.12.2012ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1120-99 |
| 11.1* | Брикеты топливные на основе торфа, торф кусковой для отопления, торф фрезерный для производства топливных брикетов. Продукция сельскохозяйственного назначения: торф, питательные грунты и субстраты на основе торфа, торф и органические удобрения на основе торфа | 08.92/04.125 19.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. Министерством энергетики РБ 30.12.2006 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 |
| 12.1 * | Воздух помещений жилых и общественных зданий, территория земельных участков | 100.02; 100.10 100.11; 100.12 100.13/42.000 | Отбор проб | ТКП 45-2.03-134-2009 МУК РБ №11-8-6-2002 Санитарные нормы и правила № 137, утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2013г. ТНПА и другая документация на продукцию |  | ТКП 45-2.03-134-2009 МУК РБ №11-8-6-2002 |
| 12.2 ** |  | 100.02; 100.10 100.11; 100.12 100.13/04.125 | Эффективная равновесная объемная активность радона-222 |  |  | МВИ.МН 1111-99 МВИ.МН 2418-2005 ТКП 45-2.03-134-2009 |
| 12.3 * |  | 100.06/04.125 100.11/04.125 | Плотность потока радона с поверхности почвы |  |  | МВИ.МН 1111-99 МВИ.МН 2418-2005 ТКП 45-2.03-134-2009 |
| 12.4 * |  | 100.02; 100.10 100.11; 100.12 100.13/04.056 | Мощность дозы внешнего гамма-излучения |  |  | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ. ГМ 1906-2020 11.07.2025 дата принятия решения |
| 13.1 * | Окружающая среда | 100.02; 100.10 100.11; 100.12 100.13/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила № 137, утв. постановление МЗ РБ от 31.12.2013 «Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ», утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ. ГМ 1906-2020 |
| 15.1 * | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: Грибы, свежие или мороженные, другие, кроме культивированных. Грибы (неприготовленные или приготовленные путем отварки или кипячения) мороженые, другие, кроме культивированных. Грибы временно законсервированные, но не пригодные для немедленного употребления, другие, кроме культивированных. Сушеные грибы, целые, разрезанные, нарезанные мелкими кусочками, сломанные или в виде порошка, но без дальнейшего приготовления, другие грибы, кроме культивированных. Грибы, приготовленные или законсервированные в уксусе или в уксусной кислоте, другие грибы, кроме культивированных. Клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium. Плоды растений вида Vaccinium мороженные Плоды растений вида Vaccinium сушеные | 01.13/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 ТКП 251-2010 «Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод) экспортируемых в страны Европейского Союза», утв. Госстандартом 03.11.2014 «Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная)», утв. зам. председателя Госстандарта СССР 1987, приложение 3 ТНПА и другая документация на продукцию Регламент Совета № 2016/52/ЕС от 15.01.2016 Регламент Совета № 2020/1158/ЕС от 05.08.2020 |  | СТБ 1053-2015 ТКП 251-2010 «Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод) экспортируемых в страны Европейского Союза», утв. Госстандартом от 03.11.2014 «Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная)», утв. зам. председателя Госстандарта СССР 1987, приложение 3 |
| 15.2* |  | 01.13/04.125 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-134 и цезия-137 |  |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 11.07.2025 дата принятия решения |
| 66.1 * | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: лакокрасочные и комбинированные покрытия | 43.99/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и проектная документация |  | СТБ 1684-2006, п.6.4 |
| 66.2 * |  | 43.99/11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  |  | СТБ 1684-2006, п.6.5 |
| 66.3 * |  | 43.99/11.116 | Внешний вид Покрытия |  |  | СТБ 1684-2006, п.6.9 |
| 66.4 * |  | 43.99/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006, п.6.11 |
| 66.5 * |  | 43.99/11.116 | Сплошность покрытия по бетонной, каменной и деревянной поверхности |  |  | СТБ 1684-2006, п.6.10 |
| 67.1 * | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия | 43.99/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и проектная документация |  | СТБ 1684-2006, п.6.4 |
| 67.2 * |  | 43.99/11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  |  | СТБ 1684-2006, п.6.5 |
| 67.3 * |  | 43.99/11.116 | Внешний вид покрытия |  |  | СТБ 1684-2006, п.6.9 |
| 67.4 * |  | 43.99/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006, п.6.11 |
| 68.1 * | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: покрытия гуммировочные | 43.99/11.116 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и проектная документация |  | СТБ 1684-2006, п.7.2, 7.4 |
| 68.2 * |  | 43.99/11.116 | Внешний вид покрытия |  |  | СТБ 1684-2006, п.7.6 |
| 68.3 * |  | 43.99/11.116 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  |  | СТБ 1684-2006, п.7.8 |
| 68.4 * |  | 43.99/29.121 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006, п.7.9 |
| 69.1 * | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: металлизационные и комбинированные покрытия | 43.99/29.061 | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и проектная документация |  | СТБ 1684-2006, п.8.3 |
| 69.2 * |  | 43.99/11.116 | Внешний вид покрытия |  |  | СТБ 1684-2006, п.8.4 |
| 69.3 * |  | 43.99/29.121 | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006, п.8.5 |
| 70.1 * | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: оклеечные покрытия | 43.99/11.116 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и проектная документация |  | СТБ 1684-2006, п.10.11 |
| 70.2 * |  | 43.99/11.116 | Внешний вид покрытия |  |  | СТБ 1684-2006, п.10.12 |
| 70.3 * |  | 43.99/29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006, п.10.14 |
| 71.1 * | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: облицовочные и футеровочные покрытия | 43.99/29.061 | Величина нахлестки полотнищ при проклейке швов и перевязка швов | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и проектная документация |  | СТБ 1684-2006, п.10.7 |
| 71.2 * |  | 43.99/29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006, п.10.14 |
| 71.3 * |  | 43.99/11.116 | Внешний вид покрытия |  |  | СТБ 1684-2006, п.11.12 |
| 71.4 * |  | 43.99/11.116 | Сплошность покрытия по бетонной, каменной и деревянной поверхности |  |  | СТБ 1684-2006, п.6.10 |
| 71.5 * | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: облицовочные и футеровочные покрытия | 43.99/29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и проектная документация |  | СТБ 1684-2006, п.11.6 |
| 71.6 * |  | 43.99/29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  |  | СТБ 1684-2006, п.11.14 |
| 71.7 * |  | 43.99/29.061 | Ровность покрытия |  |  | СТБ 1684-2006, п.11.13 |
| 72.1 * | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. Комбинированные покрытия: металлизационные и лакокрасочные | 43.99/29.121 | Прочность сцепления покрытия с поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и проектная документация |  | СТБ 1684-2006, п.8.5 |
| 72.2 * |  | 43.99/11.116 | Сплошность покрытия |  |  | СТБ 1684-2006 п.6.10 |
| 72.3 * |  | 43.99/29.121 | Адгезия покрытий с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006, п.6.11 |
| 73.1 * | Устройство изоляционных покрытий: устройство гидроизоляции из рулонных материалов | 43.99/29.121 | Сцепление слоев гидроизоляции, слоев с основанием и между собой | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и проектная документация |  | СТБ 1846-2008, п.7.7 |
| 73.2 * |  | 43.99/11.116 | Внешний вид поверхности изоляционного покрытия |  |  | СТБ 1846-2008, п.7.8 |
| 73.3 * |  | 43.99/11.116 | Сплошность нанесения клещей мастики |  |  | СТБ 1846-2008, п.7.1 |
| 73.4 * |  | 43.99/11.116 | Кол - во наклеенных слоев и расположение полот и слоев проектной документации |  |  | СТБ 1846-2008, п.8.1 |
| 74.1 * | Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумнополимерной, полимерцементной) | 43.99/29.121 | Величина нахлестки армирующего материала | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и проектная документация |  | СТБ 1846-2008, п.8.4 |
| 74.2 * |  | 43.99/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  |  | СТБ 1846-2008, п.8.6 |
| 74.3 * |  | 43.99/29.121 | Сцепление лакокрасоч-ной армированной и полимерцементной гидроизоляции с основанием |  |  | СТБ 1846-2008, п.8.7 |
| 75.1 * | Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | 43.99/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и проектная документация |  | СТБ 1846-2008, п.11.10 |
| 75.2 * |  | 43.99/11.116 | Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации |  |  | СТБ 1846-2008, п.11.5 |
| 75.3 * |  | 43.99/29.121 | Сцепление листовых материалов с основанием |  |  | СТБ 1846-2008, п.11.6 |
| 76.1 * | Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидро-изоляции | 43.99/11.116 | Соответствие качества сварных швов требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и проектная документация |  | СТБ 1846-2008, п.10.3, 10.4 |
| 76.2 * |  | 43.99/29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения |  |  | СТБ 1846-2008, п.9.2 |
| 76.3 * |  | 43.99/29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  |  | СТБ 1846-2008, п.9.6 |
| 76.4 * |  | 43.99/29.061 | ## Отклонение от ## горизонтальности ## поверхности ## гидроизоляции |  |  | СТБ 1846-2008, п.9.7 |
| 76.5 * |  | 43.99/29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  |  | СТБ 1846-2008, п.9.8 |
| 76.6 * |  | 43.99/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции |  |  | СТБ 1846-2008, п.9.9 |
| 76.7 * |  | 43.99/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  |  | СТБ 1846-2008, п.9.10 |
| 77.1 * | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 43.99/11.116 | Толщина слоев тепло- и звукоизоляции из сыпучих материалов | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и проектная документация |  | СТБ 1846-2008, п.17.2 |
| 77.2 * |  | 43.99/29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  |  | СТБ 1846-2008, п.17.4 |
| 77.3 * |  | 43.99/29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  |  | СТБ 1846-2008, п.17.10 |
| 77.4 * |  | 43.99/29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  |  | СТБ 1846-2008, п.17.11 |
| 77.5 * |  | 43.99/29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  |  | СТБ 1846-2008, п.17.12 |
| 77.6 * |  | 43.99/11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  |  | СТБ 1846-2008, п.17.13 |
| 86.1* | Пилопродукция и деревянные детали хвойных и лиственных пород | 02.20/35.060 02.30/35.060 16.10/35.060 16.23/35.060 16.29/35.060 | Определение влажности | СТБ 1713-2007 СТБ 1714-2007 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 16588-91 ГОСТ 16483.7-71 |
| 87.1 ** | Бетоны | 23.63/35.060 | Определение влажности | СТБ 1544-2005 СТБ 1570-2005 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 21718-84, п.2 |
| 87.2 * |  | 23.61/26.095 | Определение прочности | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 2264-2012, п.7 |
| 88.1* | Шрифты и знаки, используемые в маркировке пищевых продуктов и непродовольственных товаров | 18.13/29.061 | Высота шрифта и знаков | СТБ 1100-2016 СТБ 1400-2023 СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.МН 3221-2009 |
| 89.1* | Профили поливинил-хлоридные, окна и двери из поливинилхлоридного профиля: профили поливинилхлоридные для окон и дверей | 22.23/29.121 | Прочность угловых сварных соединений | СТБ 1264-2001 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1264-2001, п.8.14 |
| 89.2 ** |  | 22.23/29.061 | Номинальные и функциональные размеры Отклонение от прямолинейности |  |  | СТБ 1264-2001, п.8.2 |
| 89.3* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м профиля |  |  | СТБ 1264-2001, п.8.5 |
| 90.1* | Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля | 22.23/29.121 | Прочность угловых сварных соединений | СТБ 1108-2017 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1264-2001, п.8.14 |
| 90.2 ** |  | 22.23/29.061 | Геометрические параметры, перепад лицевых поверхностей, размеры и расположение отверстий |  |  | СТБ 1108-2017, п.8.4 |
| 90.3 ** |  | 22.23/11.116 | Соответствие внешнего вида |  |  | СТБ 1108-2017, п.8.5 |
| 92.1* | Пленки полимерные | 22.22/29.121 22.29/29.121 | Прочность при Растяжении | ТУ BY 590663177.013-2013 ТУ BY 590663177.010-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 14236-81 |
| 92.2* |  | 22.22/29.121 22.29/29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  |  | ГОСТ 14236-81 |
| 92.3* |  | 22.22/29.121 22.29/29.121 | Самоадгезия на сдвиг |  |  | ТУ BY 590663177.010-2013 |
| 93.1 * | Грунты | 08.12/29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 2176-2011 п.6.3 СТБ 1377-2003 |
| 94.1 ** | Кирпич и камни | 23.70/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 379-2015 СТБ 1160-99 СТБ EN 771-2-2014 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 379-2015 п.п. 7.1-7.3 СТБ EN 772-16-2014 |
| 94.2 ** |  | 23.70/11.116 | Внешний вид |  |  | ГОСТ 379-2015 п.п. 7.1, 7.4-7.8 |
| 94.3* |  | 23.70/29.121 | Предел прочности при сжатии |  |  | ГОСТ 8462-85 п.3.2 СТБ EN 772-1-2014 |
| 94.4* |  | 23.70/29.121 | Предел прочности при изгибе |  |  | ГОСТ 8462-85 п.3.3 |
| 94.5* |  | 23.70/26.080 | Морозостойкость (объемный метод) |  |  | ГОСТ 7025-91 п.7 СТБ EN 772-18-2014 |
| 94.6* |  | 23.70/34.138 | Теплопроводность |  |  | СТБ 1618-2006 |
| 94.7* |  | 23.70/29.040 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 7025-91 п.2 СТБ EN 772-21-2014 |
| 94.8* |  | 23.70/29.040 | Масса в высушенном состоянии |  |  | ГОСТ 7025-91 п.1 |
| 94.9* |  | 23.70/29.040 | Объем пустот |  |  | СТБ EN 772-9-2008 |
| 94.10* |  | 23.70/29.040 | Средняя плотность |  |  | ГОСТ 7025-91 п.5 СТБ EN 772-13-2008 |
| 94.11* |  | 23.70/29.121 | Прочность сцепления |  |  | ГОСТ 379-2015 п.7.11 |
| 95.1* | Блоки из ячеистых бетонов стеновые Блоки из ячеистых бетонов стеновые | 23.61/29.121 | Прочность при сжатии | СТБ 1117-98 СТБ 1332-2002 СТБ 1034-96 СТБ 1724-2007 СТБ EN 771-4-2014 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1117-98 СТБ 1332-2002 СТБ 1034-96 СТБ 1724-2007 СТБ EN 771-4-2014 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105 -2018 СТБ EN 772-1-2020 |
| 95.2* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  |  | СТБ 1117-98 п.6.6 СТБ 1570-2005 п.7.5, Прил.Б СТБ EN 15304-2011 |
| 95.3* |  | 23.61/34.138 | Теплопроводность |  |  | СТБ 1117-98 п.6.8 СТБ 1618-2006 |
| 95.4* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 СТБ EN 772-13-2008 |
| 95.5* |  | 23.61/29.040 | Плотность (брутто) в сухом состоянии |  |  | СТБ EN 772-13-2008 |
| 95.6* |  | 23.61/29.061 | Усадка при высыхании |  |  | СТБ 1570-2005 п.7.4, Прил.А СТБ EN 680-2008 |
| 95.7* |  | 23.61/29.040 | Отпускная влажность |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 СТБ ЕN 772-10-2008 |
| 95.9* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение |  |  | СТБ EN 772-11-2014 СТБ EN 772-21-2014 |
| 95.10 ** |  | 23.61/29.061 | Геометрические размеры |  |  | СТБ EN 772-16-2014 |
| 95.11 ** |  | 23.61/29.061 | Внешний вид, линейные размеры |  |  | СТБ 1117-98 п.6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 95.12 ** |  | 23.61/29.061 | Плоскостность опорных поверхностей |  |  | ГОСТ 26433.1-89 СТБ ЕN 772-20-2008 |
| 95.13 ** |  | 23.61/29.061 | Параллельность опорных поверхностей |  |  | ГОСТ 26433.1-89 СТБ EN 772-16-2014 |
| 96.1* | Блоки лотковые и перемычки из ячеистого бетона | 23.61/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1332-2002 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1570-2005 п.7.5, Прил.Б СТБ EN 15304-2011 |
| 96.2* |  | 23.61/29.061 | Усадка при высыхании |  |  | СТБ 1570-2005 п.7.4, Прил.А СТБ EN 680-2008 |
| 96.3 * |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  |  | ГОСТ 22904-93 |
| 97.1 ** | Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов | 23.61/29.061 | Внешний вид, линейные размеры | СТБ 1034-96 СТБ EN 771-4-2014 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 17177-94 п.п. 4.4, 4.6, 5, 6.3, 6.5 СТБ EN 772-16-2014 |
| 97.2* |  | 23.61/34.138 | Теплопроводность |  |  | СТБ 1618-2006 |
| 98.1* | Утеплитель дробленный из ячеистых бетонов | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1724-2007 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 9758-2012 п.25 |
| 98.2* |  | 23.61/29.040 | Влажность |  |  | ГОСТ 9758-2012 п.15 |
| 98.3* |  | 23.61/29.040 | Зерновой состав |  |  | ГОСТ 9758-2012 п.17 |
| 98.4* |  | 23.61/34.138 | Теплопроводность фракций от 5 мм до 40 мм |  |  | СТБ 1618-2006 |
| 98.5* |  | 23.61/29.040 | Насыпная плотность |  |  | ГОСТ 9758-2012 п.6 |
| 99.1* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/29.040 | Средняя плотность | СТБ 1544-2005 СТБ EN 206-2016 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 СТБ ЕN 12390-7-2012 |
| 99.2* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1152-99 |
| 99.3* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие и растяжение |  |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 СТБ 1152-99 СТБ EN 206-2016 п.5.5.1 СТБ ЕN 12390-3-2012 СТБ ЕN 12390-6-2012 |
| 99.4* |  | 23.63/29.040 | Влажность |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 99.5* |  | 23.63/29.040 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 99.6* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Прил.Д |
| 100.1* | Бетоны ячеистые | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие и растяжение | СТБ 1570-2005 ТНПА и др. документация на продукцию |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 100.2* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 СТБ EN 772-13-2008 |
| 100.3* |  | 23.63/29.040 | Влажность |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 100.4* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  |  | СТБ 1570-2005 п.7.5, Прил.Б СТБ EN 15304-2011 |
| 100.5* |  | 23.63/29.061 | Усадка при высыхании |  |  | СТБ 1570-2005 п.7.4, Прил.А СТБ EN 680-2008 |
| 100.6* |  | 23.63/34.138 | Теплопроводность |  |  | СТБ 1618-2006 |
| 101.1* | Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов | 23.61/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1076-97 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1076-97 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 101.2* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |
| 101.3* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие |  |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105 -2018 ГОСТ 28570-2019 СТБ EN 772-1-2020 |
| 101.4 ** |  | 23.61/29.061 | Геометрические размеры |  |  | СТБ EN 772-16-2014 |
| 101.5 ** |  | 23.61/29.061 | Внешний вид, линейные размеры |  |  | СТБ 1076-97 п.6.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 101.6 ** |  | 23.61/29.061 | Плоскостность поверхностей |  |  | ГОСТ 26433.1-89 СТБ ЕN 772-20-2008 |
| 101.7 ** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  |  | ГОСТ 22904-93 |
| 102.1 ** | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/29.061 | Внешний вид, линейные размеры, плоскостность, перпендикулярность, прямолинейность поверхностей | СТБ 1071-2007 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1071-2007 п.6.10 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 102.2* |  | 23.61/29.040 | Плотность бетона в состоянии естественной влажности |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 102.3* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 102.4* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие и растяжение при изгибе |  |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 СТБ 1152-99 ГОСТ 28570-2019 |
| 102.5* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1071-2007 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1152-99 ГОСТ 28570-2019 |
| 102.6* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |
| 103.1* | Бетоны легкие | 23.63/29.040 | Средняя плотность | СТБ 1187-2020 СТБ EN 206-2016 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 СТБ ЕN 12390-7-2012 |
| 103.2* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 103.3* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 СТБ EN 206-2016 п.5.5.1 СТБ ЕN 12390-3-2012 |
| 103.4* |  | 23.63/29.040 | Влажность |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 103.5* |  | 23.63/34.138 | Теплопроводность |  |  | СТБ 1618-2006 |
| 103.6* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |
| 104.1* | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1077-97 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 |
| 104.2* |  | 23.61/29.061 | Внешний вид, линейные размеры, плоскостность, перпендикулярность, прямолинейность поверхностей |  |  | СТБ 1077-97 п.6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 104.3 ** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  |  | ГОСТ 22904-93 |
| 104.4* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |
| 104.5* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 105.1 ** | Изделия сборные железобетонные для полов и каналов навозоудаления животноводческих зданий | 23.61/29.061 | Линейные размеры, плоскостность, перпендикулярность, прямолинейность поверхностей, ширина раскрытия трещин | СТБ 1579-2005 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1579-2005 п.6.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 105.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие |  |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 |
| 105.3* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |
| 105.4 ** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  |  | ГОСТ 22904-93 |
| 106.1* | Изделия оград железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1236-2000 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 |
| 106.2* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 106.3 ** |  | 23.61/29.061 | Линейные размеры, плоскостность, пер-пендикулярность, прямолинейность по-верхностей, разность длин диагоналей, ширина раскрытия трещин |  |  | СТБ 1236-2000 п.6.6 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 106.4 ** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  |  | ГОСТ 22904-93 |
| 107.1* | Изделия железобетонные малых архитектурных форм | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1238-2000 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 |
| 107.2* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 107.3* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 107.4* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |
| 107.5 ** |  | 23.61/29.061 | Линейные размеры, плоскостность, пер-пендикулярность, прямолинейность по-верхностей, разность длин диагоналей, ши-рина раскрытия тре-щин, внешний вид |  |  | СТБ 1238-2000 п.6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 107.6 ** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  |  | ГОСТ 22904-93 |
| 108.1* | Плиты облицовочные бетонные | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1374-2003 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 ГОСТ 28570-2019 |
| 108.2* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1152-99 |
| 108.3* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 108.4* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |
| 108.5 ** |  | 23.61/29.061 | Линейные размеры, плоскостность, пер-пендикулярность, прямолинейность по-верхностей, внешний вид |  |  | СТБ 1374-2003 п.6.9 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 109.1* | Плиты балконов и лоджий железобетонные Плиты балконов и лоджий железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1237-2000 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1237-2000 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 |
| 109.2* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 109.3* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |
| 109.4* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 27005-2014 |
| 109.5 ** |  | 23.61/29.061 | Линейные размеры, прямолинейность, внешний вид |  |  | СТБ 1237-2000 п.6.14 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 109.6 ** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры |  |  | ГОСТ 22904-93 |
| 110.1* | Смеси бетонные | 23.61/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 110.2* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Прил. Д |
| 110.3* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 27005-2014 |
| 110.4* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие |  |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 111.1* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 111.2* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 111.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  |  | ГОСТ 8735-88 п.5.1 |
| 111.4* |  | 08.12/29.040 | Наличие органических примесей |  |  | ГОСТ 8735-88 п.6 |
| 111.5* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 111.6* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 111.7* |  | 08.12/29.040 | Содержание глинистых частиц методом набухания |  |  | ГОСТ 8735-88 п.14 |
| 112.1* | Песок для производства силикатных изделий Песок для производства силикатных изделий | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | СТБ 1727-2007 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1727-2007 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 112.2* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 112.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  |  | ГОСТ 8735-88 п.5.1 |
| 112.4* |  | 08.12/29.040 | Наличие органических примесей |  |  | ГОСТ 8735-88 п.6 |
| 112.5* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 112.6* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 112.7* |  | 08.12/11.116 | Содержание посторонних включений |  |  | СТБ 1727-2007 п.6.7 |
| 113.1* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 113.2* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 113.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 113.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 113.5* |  | 08.12/29.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 113.6* |  | 08.12/29.121 | Дробимость |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 113.7* |  | 08.12/29.121 | Содержание зерен слабых пород |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9.1 |
| 113.8* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |
| 113.9* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 113.10* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 114.1* | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | 22.23/34.138 | Теплопроводность | СТБ 1437-2004 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1437-2004 п.7.7 СТБ 1618-2006 |
| 114.2* |  | 22.23/26.080 | Стабильность размеров |  |  | СТБ 1437-2004 п.7.12 СТБ EN 1604-2016 |
| 114.3* |  | 22.23/29.040 | Влажность |  |  | СТБ 1437-2004 п.7.4 ГОСТ 17177-94 п.8 |
| 114.4 ** |  | 22.23/29.061 | Линейные размеры, правильность геометрической формы |  |  | СТБ 1437-2004 п.7.2 ГОСТ 17177-94 п.п. 4, 6 |
| 114.5* |  | 22.23/29.040 | Водопоглощение |  |  | СТБ 1437-2004 п.7.6 ГОСТ 20869-2017 |
| 114.6* |  | 22.23/29.040 | Плотность |  |  | СТБ 1437-2004 п.7.3 ГОСТ 17177-94 п.7 |
| 115.1* | Материалы теплоизоляционные из пенопласта на основе карбамидоформальдегидной смолы | 22.23/34.138 | Теплопроводность | СТБ 1246-2005 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1246-2005 п.7.5 СТБ 1618-2006 |
| 115.2 ** |  | 22.23/29.061 | Линейные размеры, правильность геометрической формы |  |  | СТБ 1437-2004 п.7.2 ГОСТ 17177-94 п.п. 4, 6 |
| 115.3* |  | 22.23/29.040 | Плотность |  |  | СТБ 1246-2005 п.7.4 ГОСТ 17177-94 п.7 |
| 115.4* |  | 22.23/29.040 | Водопоглощение |  |  | СТБ 1246-2005 п.7.4 ГОСТ 17177-94 п.10 |
| 116.1* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.121 | Прочность при сжатии | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 117.1* | Материалы и изделия облицовочные из горных пород | 23.70/29.061 | Геометрические размеры, отклонения от линейных размеров и заданной формы | ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 9480-2012 ГОСТ 23342-2012 ГОСТ 32018-2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 32018-2012 п.п. 6.1-6.3 ГОСТ 9479-2011 п.п. 7.1-7.3 ГОСТ 9480-2012 п.п. 5.2-5.4 ГОСТ 23342-2012 п.п. 6.2-6.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 117.2* |  | 23.70/29.061 | Фактура лицевой поверхности плит, внешний вид |  |  | ГОСТ 9480-2012 п.5.5 |
| 117.3* |  | 23.70/29.040 | Средняя плотность |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.3.1 |
| 117.4* |  | 23.70/29.040 | Водопоглощение горной породы |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.4 |
| 117.5* |  | 23.70/29.121 | Прочность при сжатии и снижение прочности при сжатии горной породы в водонасыщенном состоянии |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.5 |
| 117.6* |  | 23.70/29.070 | Истираемость |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.8 |
| 117.7* |  | 23.70/26.080 | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.10 |
| 118.1* | Бетоны конструкционные тяжёлые Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог Изделия железобетонные малых архитектурных форм Плиты облицовочные из бетона | 23.63/29.070 | Истираемость | СТБ 1544-2005 СТБ 1071-2007 СТБ 1238-2000 СТБ 1374-2003 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 119.1* | Картон гофрированный | 17.12/29.061 17.21/29.061 17.29/29.061 | Допускаемые отклонения по размеру | ГОСТ 7376-89 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 7376-89 п.4.3 ГОСТ 21102-97 п.9, п.10.2 метод 1 |
| 119.2* |  | 17.12/29.061 17.21/29.061 17.29/29.061 | Внешний вид |  |  | ГОСТ 7376-89 п.4.6 |
| 119.3* |  | 17.12/36.100 17.21/36.100 17.29/36.100 | Число двойных перегибов |  |  | ГОСТ 7376-89 п.4.5 |
| 119.4* |  | 17.12/26.095 17.21/26.095 17.29/26.095 | Сопротивление продавливанию |  |  | ГОСТ 13525.8-86 |
| 119.5* |  | 17.12/26.095 17.21/26.095 17.29/26.095 | Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180° |  |  | ГОСТ 7376-89 п.4.8 |
| 119.6* |  | 17.12/26.095 17.21/26.095 17.29/26.095 | Сопротивление торцовому сжатию вдоль гофров |  |  | ГОСТ 20683-97 |
| 119.7* |  | 17.12/26.095 17.21/26.095 17.29/26.095 | Сопротивление расслаиванию |  |  | ГОСТ 22981-78 |
| 120.1* | Материалы и изделия облицовочные из горных пород | 23.70/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 9480-2012 ГОСТ 23342-2012 ГОСТ 32018-2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.11 |
| 120.2* |  | 23.70/26.045 | Солейстойкость |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.12 |
| 120.3* |  | 23.70/26.095 | Стойкость к ударным воздействиям |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.7 |
| 121.1* | Смазочные материалы, масла и специальные жидкости | 19.20/29.040 20.13/29.040 20.14/29.040 20.30/29.040 20.59/29.040 | Объем | СТБ 8019-2002 |  | МВИ.ВТ 591-2020 МВИ.МН 6230-2020 Метод 2 |
| 122* | Потребительская упаковка нетабачных никотиносодержащих изделий орального способа потребления, а также никотинсодержащих жидкостей для электронных систем курения и электронных систем курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем | 17.21/29.061 | Измерение высоты шрифта | Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 849 от 21.10.2016 ТНПА и другая документация на продукцию |  | АМИ.МН 0076-2022 П.9.1 |
| 123.1 *** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Штукатурные системы. Системы на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Вентилируемые системы утепления. Дюбели. Анкерные устройства | 43.29/29.121 25.94/29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства, крепежного элемента из подосновы | ГОСТ 26998-86 СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26998-86 п.5.3 СТБ 2068-2010 п. 11 СТБ 2079-2010 п.10 |

Примечание:

*   Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

**   Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

*** Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

- Руководитель органа

- по аккредитации

- Республики Беларусь –

- директор государственного

- предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева