|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 6 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке № 0009090 на 13 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 июня 2024 года

Слуцкой межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чехова, 41А-2, 223604, г. Слуцк, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные | 100.05/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | 42.000 |  | СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ISO 5667-14-2023 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
|  |  |  |  | (ручной отбор) | (ручной отбор) |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ ISO 5667-3-2021 |
|  |  |  |  | 2017 п. 118 |  |
|  |  |  |  | СТБ ISO 5667-3-2021 |  |
| 1.2* |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специ- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 | аммоний-иона | альное водопользова- | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгN /дм3 | ние, комплексные природоохранные разрешения, выдавае- мые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 120 |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мг/дм3 |  |  |
| 1.3* |  | 100.05/ | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 | (ДИ: св. 0,003 мг/дм3) |  | ISO 7150-1:1984 |
| 1.4* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 1.5* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.6* | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 | Разрешения на специ- альное водопользова- ние, комплексные природоохранные разрешения, выдавае- мые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.7* |  | 100.05/ | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | 08.169 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  | 100.05/ | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  | 08.149 | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
| 1.8* |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.9* |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.10** |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.11* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 1.12* |  | 100.05/ | Концентрация кальция | Фактические значения | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.13*** |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.14** |  | 100.05/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 1.15* |  | 100.05/ | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.16* |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специ- альное водопользова- ние, комплексные природоохранные разрешения, выдавае- мые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 1.17* |  | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 1.18* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013) изд. 2014 |
| 1.19* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.20* |  | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.21*** |  | 100.05/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40) °C | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.22* | Сточные воды | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 | Разрешения на специ- альное водопользова- ние, комплексные природоохранные разрешения, выдавае- мые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 1.23* |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 1.24* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.25* |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 1.26* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.27*** |  | 100.05/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 1.28** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона: реагентный способ ДИ: (0,02-1,3) мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: (0,02-1,3) мг/дм3 | Разрешения на специ- альное водопользова- ние, комплексные природоохранные разрешения, выдавае- мые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 1.29** |  |  | кюветный способ ДИ: (0,01-80,0) мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: (0,01-80,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.30** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона: реагентный способ ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм3 (азота нитратного) ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 1.31** |  |  | кюветный способ ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм3 (азота нитратного) ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.32** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона: реагентный способ ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм3 (азота нитритного) ДИ: (0,005-0,4) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 1.33** |  |  | кюветный способ ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм3 (азота нитритного) ДИ: (0,01-0,7) мг/дм3 |  |  |
| 1.34* | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.1*** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 2.2* |  | 100.03 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 2.3* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 (ДИ: св. 0,003 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 2.4* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.5* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.6* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.7* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.8* |  | 100.03/ 08.169 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.9* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.10** |  | 100.03/ 08.169 | # Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.11* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация гидрокарбонат-иона ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 2.12* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 | 1Нормативы качества поверхностных водных объектов | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.13* |  | 100.03/ 08.149 | Жёсткость, °Ж | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
| 2.14* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 11.07.2025 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.15*** | Поверхностные воды | 100.03/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного | 1Нормативы качества поверхностных водных объектов | СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.16** |  | 100.03/ 08.149 | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.17* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 | Фактические значения | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.18*** |  | 100.03/ 11.116 | Прозрачность |  | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO 7027:1999 Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.19* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 | 1Нормативы качества поверхностных водных объектов | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 2.20* |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ:(5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 2.21* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,015-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 3 |
| 2.22* |  | 100.03/ | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | 08.155 |  |  | Метод 1 |
| 2.23* |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.24* |  | 100.03/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.25 *** |  | 100.03/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40) °C |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.26* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд.2010 |
| 2.27* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 2.28* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.29* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) | 1Нормативы качества поверхностных водных объектов | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.30* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.31** |  | 100.03/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.32** |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона: реагентный способ ДИ: (0,02-1,3) мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: (0,02-1,3) мг/дм3 | 1Нормативы качества поверхностных водных объектов ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 2.33** |  | 100.03/ 08.156 | кюветный способ ДИ: (0,01-80,0) мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: (0,01-80,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.34** |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона реагентный способ ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм3 (азота нитратного) ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 2.35** |  | 100.03/ 08.156 | кюветный способ ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм3 (азота нитратного) ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.36** |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона: реагентный способ ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм3 (азота нитритного) ДИ: (0,005-0,4) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 2.37** |  |  | кюветный способ ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм3 (азота нитритного) ДИ: (0,01-0,7) мг/дм3 |  |  |
| 2.38* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.1*** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ИСО 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 | СТБ ИСО 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 3.2* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 11.07.2025 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 123 абз.5, п. 120 Фактические значения | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 3.3* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 123 абз.5, п. 120 Фактические значения | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
| 3.4* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.5* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.6** |  | 100.04/ | Водородный | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) | 2017 п. 123 абз.5 |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН | Фактические значения |  |
| 3.7* |  | 100.04/ | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 3.8* |  | 100.04/ | Концентрация кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2015 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.9* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2015 |
| 3.10* |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 3.11* |  | 100.04/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 3.12* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 3.13* |  | 100.04/ | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 |  |  |  |
| 3.14* |  | 100.04/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.15 *** |  | 100.04/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40) °С | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.16* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 123 абз.5 Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 3.17* | Подземные воды | 100.04/ 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 123 абз.5 Фактические значения | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 3.18* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 3.19* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 3.20* |  | 100.04 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.21* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.22* |  | 100.04/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.23* |  | 10.04/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 3.24* |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.25 *** |  | 100.04/ | Концентрация кислорода растворенного | Фактические значения | СТБ ISO 5814-2021 |
|  |  | 08.169 |  |  |  |
| 3.26** |  | 100.04/ 08.149 | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 3.27* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 123 абз.5 Фактические значения | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 4.1*** | Питьевые воды | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 4.2* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-300) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 4.3* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: (0,1-200) мг/дм3 | 1Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (ГН-3 от 25.01.2021 № 37) | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 4.4* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: (0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 4.5** |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН 11.07.2025 |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.6* | Питьевые воды | 100.09/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,1 мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4011-72 р. 2 |
| 4.7* |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость ДИ: св. 0,1оЖ |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 4.8* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 4.9* |  | 100.09/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 4.10* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 4.11* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 4.12* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 4.13* |  | 100.09/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 4.14* |  | 100.09/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.15* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 4.16* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 4.17* |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлоридов (хлор-иона) ДИ: св. 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| 4.18* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 11.07.2025 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 5.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот (II) оксида (азота оксида) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная, эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.2*** |  |  | азот (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 5.3*** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 5.4*** |  |  | углерода оксида (окись углерода, угарный газ), мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  |  |
| 5.5*** |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 5.6*** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об % |  |  |
| 5.7** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ: (0,1-30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная, эксплуатационная документация | МВИ.МН 4566-2013 |
| 5.8** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: от 0,13 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная, эксплуатационная документация | МВИ.МН 3829-2011 |
| 5.9** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение кон- центрации твердых частиц суммарно (не- дифференцированная по составу пыль (аэрозоль) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 5.10*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков | Фактические значения Проектная, эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.11* |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.12 *** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.13 *** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-01-2016 (кроме р. 6, 7) |
| 5.14 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.15 * |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 2804-2007 | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.16** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная, эксплуатационная документация | МВИ.МН 4443-2012 |
| 5.17** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (не- дифференцированная по составу пыль (аэрозоль) ДИ: (5-15) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная, эксплуатационная документация | МВИ.МН 5988-2018 |
| 5.18** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации калия хлорида (калий хлористый) ДИ: (10-300000) мг/м3 |  | МВИ.МН 5947-2018 |
| 5.19 |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 5.20 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.1*** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации: углерод оксида (СО) ДИ: (0-7) об.% | ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.2*** |  |  | углеводородов (СН) ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 6.3*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 7.1*** | Почвы (грунты) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, п.122 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, п.122 |
| 7.2* |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, п.122 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS 14256-1:2003 |
| 7.3* |  | 100.06/ | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-14) ед. рН |  |  |
| 7.4* |  | 100.06/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ГОСТ 26425-85 |
|  |  | 08.149 | хлоридов, мг/кг | 2017, п.122 | Раздел 1 |
| 7.5* |  | 100.06/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.03.01-001- | ГОСТ 26207-91 |
|  |  | 08.156 | фосфора, | 2021 |  |
|  |  |  | подвижного мг/кг |  |  |
| 7.6* |  | 100.06/ | Концентрация |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 03-03-2012) |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг |  | изд. 2012 |
| 7.7* |  | 100.06/ | Массовая доля | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  |  | 08.052 | сухого вещества, % |  |  |
| 7.8* |  | 100.06/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ГОСТ 26488-85 |
|  |  | 08.156 | нитратов, мг/кг | 2017, п.122, п.120 |  |
|  |  |  | азота нитратов, мг/кг | ЭкоНиП 17.03.01-001- |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

ДЭ – диоксиновый эквивалент токсичности – 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин.

1Нормативы качества поверхностных водных объектов – Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024), ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024)

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |