|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 7 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке №0009090 на 22 листах редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 июня 2024 года

Витебской областной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 | Сточные воды | 100.05/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| ## *** |  | 42.000 |  | СТБ ИСО 5667-3-2021 | СТБ ИСО 5667-3-2021 |
|  |  |  |  | СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ISO 5667-14-2023 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
|  |  |  |  | (ручной отбор) | (ручной отбор) |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001- |  |
|  |  |  |  | 2017 п.118 |  |
| 1.2* |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | 08.149 | азота по Къельдалю | специальное |  |
|  |  |  | ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 | водопользование |  |
| 1.3* |  | 100.05/ | Концентрация | комплексные | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 | аммоний-иона | природоохранные | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 | разрешения, |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | территориальными |  |
| 1.4* |  | 100.05/ | Концентрация | органами | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 | аммоний-иона | Минприроды | ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 | Решения местных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 | исполнительных и |  |
| 1.5* |  | 100.05/ | Концентрация: | распорядительных | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | 08.079 | аммоний-иона | органов |  |
|  |  |  | ДИ: (0,078-3900) | ЭкоНиП |  |
|  |  |  | мгN/дм3 | 17.01.06-001-2017п.120 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-5000) мг/дм3 | Проектная |  |
| 1.6* |  |  | бария | эксплуатационная |  |
|  |  |  | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 | документация |  |
| ## 1.7* | Сточные воды | 100.05/ 08.079 | Концентрация: калия ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ГОСТ 31869-2012 |
| ## 1.8* |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| ## 1.9* |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.10* |  |  | магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 1.11* |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.12* |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.13* |  | 100.05/ | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | 08.169 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода БПК5 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
| 1.14* |  | 100.05 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.15* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.16** |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.17* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Концентрация: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.19* |  | 100.05/ | ванадия |  |  |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,005-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.20* |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.21* |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.22* |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.23* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.24* |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.25* |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.26* |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.27* |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.28* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.29* | Сточные воды | 100.05/ 08.032 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-25,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.30* |  | 100.05/ | кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.31* |  | 100.05/ | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | ДИ: cв. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.32* |  | 100.05/ | Минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | (концентрация |  |  |
|  |  |  | сухого остатка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 1.33* |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 1.34* |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрат-иона | специальное |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 | водопользование |  |
|  |  |  | (азота нитратов) | комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 | природоохранные |  |
| 1.35* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 ДИ: св. 0,20 мг/дм3 | разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 1.36* |  |  | нитрит-иона | Решения местных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 | распорядительных |  |
| 1.37* |  |  | сульфат-иона | Проектная |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 | эксплуатационная |  |
| 1.38* |  |  | фосфат-иона | документация |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 | ЭкоНиП |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 | 17.01.06-001-2017п.120 |  |
| 1.39* |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 1.40* |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 1.41* |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специ- | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрит-иона | альное водопользова- |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 | ние, комплексные |  |
|  |  |  | (азота нитритов) | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 | разрешения, |  |
| 1.42 ** |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного | выдаваемые территориальными органами Минприроды | СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.43 |  | 100.05/ |  | Решения местных | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
| ** |  | 08.149 |  | исполнительных и | ISO 5813:1983 |
| 1.44* |  | 100.05/ | Концентрация | распорядительных | МВИ. МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ртути | Проектная |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм3 | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 1.45* | Сточные воды | 100.05 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013) изд. 2014 |
| 1.46* |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.47 *** |  | 100.05/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.48* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 1.49* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчёте на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.50* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 1.52* |  | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКСr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190- 2003, изд. 2012 |
| 1.53* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.54* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.55** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона: реагентный способ ДИ: (0,02-1,3) мгN/дм3 (азота аммонийного ДИ: (0,02-1,3) мг/дм3) | Разрешения на специальное водополь- зование комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые - территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017п.120 | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.3.3.1 (метод В) |
| 1.56** |  | 100.05/ 08.156 | кюветный способ ДИ:(0,01-80,0) мгN/дм3 (азота аммонийного ДИ: (0,01-80,0) мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п. 11.3.3.2. (метод В) |
| 1.57** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона: реагентный способ ДИ:(0,5-15,0) мгN/дм3 (азота нитратного) ДИ:(0,5-15,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п. 11.1.3.1.(метод А) |
| 1.58** | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация: нитрат-иона кюветный способ ДИ:(0,5-15,0) мг/дм3 (азота нитратного) ДИ:(0,5-15,0) мг/дм3 | Разрешения на специ-альное водопользова-ние комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01. 06-001- 2017п.120 | СТБ 17.13.05-49-2021 п. 11.1.3.2 (метод А) |
| 1.59** |  | 100.05/ 08.156 | нитрит-иона: реагентный способ ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм3 (азота нитритного ДИ: (0,005-0,4) мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п. 11.2.3.1 (метод Б) |
| 1.60** |  | 100.05/ 08.156 | кюветный способ ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм3 (азота нитритного) ДИ: (0,01-0,7) мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п. 11.2.3.2 (метод Б) |
| 1.61* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 2.2* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.3* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.120 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 2.4* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 2.5* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация аммония-иона (0,100-5000) мг/дм3 ДИ:(0,078-3900) мгN/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.6* |  |  | бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) |  |
| 2.7* |  |  | калия ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.8* |  |  | кальция ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.9* |  |  | лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.10* |  |  | магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 2.11* |  |  | натрия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.12* |  |  | стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 11.07.2025 | Фактические значения |  |
| 2.13* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода БПК5 ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.14* |  | 100.03/ | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.15* |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.16** |  | 100.03/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 2.17* |  | 100.03/ | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | 08.149 | гидрокарбонат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.18* |  | 100.03/ | Концентрация | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
|  |  | 100.03/ | Концентрация: |  | МВИ МН 3369-2010 |
| 2.20* |  | 08.032 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.21* |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.22* |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.23* |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.24* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.25* |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.26* |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.27* |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.28* |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.29* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.30* |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.31* |  | 100.03/ | Жесткость, ºЖ | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.32* |  | 100.03/ | Концентрация | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.33* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: cв. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ17.13.05-46-2016 |
| 2.34* | Поверхностные | 100.03/ | Минерализация | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | МВИ.МН 4218-2012 |
|  | воды | 08.052 | воды (концентрация |  |  |
|  |  |  | сухого остатка) |  |  |
| 2.35* |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 2.36* |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 0мг/дм3 |  |  |
| 2.37* |  | 100.03/ | Концентрация: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | 08.079 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 2.38* |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 2.39* |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 2.40* |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 |  |  |
| 2.41* |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 2.42* |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 2.43* |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 2.44 |  | 100.03/ | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010 / |
| *** |  | 11.116 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.45* |  | 100.03/ | Концентрация | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм3 |  |  |
| 2.46 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| ** |  | 08.169 | растворенного |  |  |
|  |  |  | кислорода |  |  |
| 2.47 |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
| ** |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 2.48* |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | 08.155 | анионных |  | Метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (АПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 2.49* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.50 *** |  | 100.03/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.51 ** |  | 100.03/ 29.113 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.52* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 2.53* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрации: фосфат-иона (в пересчёте на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.54* |  | 100.03/ | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | Метод Г |
| 2.56* |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКСr) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190- 2003 изд.2012 |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 2.57* |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1 0,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.58* |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.156 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 2.59 |  | 100.03/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.120 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| ** |  | 08.156 | аммоний-иона: |  | п.11.3.3.1 (метод В) |
|  |  |  | реагентный способ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,02-1,3) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота аммонийного |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,02-1,3) мг/дм3) |  |  |
| 2.60 |  | 100.03/ | кюветный способ |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| ** |  | 08.156 | ДИ:(0,01-80,0) мгN/дм3 |  | п. 11.3.3.2. (метод В) |
|  |  |  | (азота аммонийного |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,01-80,0) мг/дм3) |  |  |
| 2.61 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| ** |  | 08.156 | нитрат-иона: |  | п. 11.1.3.1.(метод А) |
|  |  |  | реагентный способ |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-15,0) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратного) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-15,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.62 ** | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона кюветный способ ДИ:(0,5-15,0) мг/дм3 (азота нитратного) ДИ:(0,5-15,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.120 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.3.3.2 (метод Б) |
| 2.63 ** |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона: реагентный способ ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм3 (азота нитритного ДИ: (0,005-0,4) мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.2.3.1 (метод Б) |
| 2.64 ** |  | 100.03/ 08.156 | кюветный способ ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм3 азота нитритного ДИ: (0,01-0,7) мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-49-2021 п.11.2.3.2 (метод В) |
| 2.65* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.1 *** | Подземные | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды |  |  |  |  |
| 3.2* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 3.3* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 3.4* |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация: аммоний-иона ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 ДИ:(0,100-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 3.5* |  |  | бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.6* |  |  | калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.7* |  |  | кальция ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.8* |  |  | лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.9* |  |  | магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 3.10* |  |  | натрия ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.11* |  |  | стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 ** |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.13* |  | 100.04/ 08.149 | Жесткость, °Ж 11.07.2025 |  | ГОСТ 31865-2012 |
| 3.14* | Подземные | 100.04/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  | воды | 08.156 | железа общего | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
|  |  | 100.04/ | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.16* |  | 08.032 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.17* |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.18* |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.19* |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.20* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.21* |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.22* |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.23* |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.25* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.26* |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.27* |  | 100.04/ | Концентрация кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.28* |  |  | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  | ДИ: cв. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.29* |  | 100.04/ | Минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | воды (концентрация |  |  |
|  |  |  | сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 3.30* |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  |  |
| 3.31* |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  |  |
| 3.32* |  | 100.04/ | Концентрация: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | 08.079 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 3.33* |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 3.34* |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 3.35* | Подземные воды | 100.04/ 08.079 | Концентрация фосфат-иона ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 ДИ: св. 0,25 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 3.36* |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 3.37* |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 3.38* |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 3.39* |  | 100.04/ | Концентрация ртути |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм3 |  |  |
| 3.40* |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | 08.155 | анионных |  | Метод 1 |
|  |  |  | поверхностно-активных |  |  |
|  |  |  | веществ (АПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 3.41* |  | 100.04 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.42 |  | 100.04/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 35.065 | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 3.43* |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  | (М 01-07-2006) |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | изд. 2010 |
| 3.44* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрации: фосфат-иона (в пересчёте на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 3.45* |  | 100.04/ | Концентрации: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 3.46* |  | 100.04/ | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКСr) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190- |
|  |  | 08.156 |  |  | 2003, изд. 2012 |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 3.47* |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.48* |  | 100.04/ | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
|  |  | 08.156 |  |  | Метод Б |
| 3.49* |  | 100.04/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | 08.149 | азота по Къельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  |  |
| 3.50* | Подземные воды | 100.04/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода БПК5 ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.51* |  | 100.04/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 3.52* |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.53* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация гидрокарбонат-иона ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 |
| 3.54* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 4.1 ** | Питьевые воды | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-3-2021 | ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-3-2021 |
| 4.2* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация: аммоний-иона ДИ:(0,100-5000) мг/дм3 ДИ:(0,078-3900) мгN/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 31869-2012 |
| 4.3* |  |  | бария ДИ:(0,050-5,0) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 |  |
| 4.4* |  |  | калия ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 | Фактические значения |  |
| 4.5* |  |  | кальция ДИ: 0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.6* |  |  | лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 |  |
| 4.7* |  |  | магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 | Фактические значения |  |
| 4.8* |  |  | натрия ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 | 1Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (ГН-3 от 25.01.2021 № 37) |  |
| 4.9* |  |  | стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.10 ** |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.12* |  | 100.09/ 08.032 | Концентрации: кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.13* |  |  | кобальта ДИ: (0,005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.14* |  |  | марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.15* |  |  | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.16* |  |  | молибдена ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.17* |  |  | мышьяка ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.18* |  |  | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 11.07.2025 |  |  |
| 4.19* | Питьевые воды | 100.09/ 08.032 | Концентрация: свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.20* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.21* |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.22* |  | 100.09/ | Жесткость, °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 |
|  |  | 08.149 |  |  | Метод А |
| 4.23* |  | 100.09/ | Минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | воды (концентрация |  |  |
|  |  |  | сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 4.24* |  | 100.09/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд.2012 |
| 4.25* |  | 100.09/ | Концентрация: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | 08.079 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 4.26* |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 4.27* |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 4.28* |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
| 4.29* |  |  | фторид-иона | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 4.30* |  |  | хлорид-иона | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  |  |
| 4.31* |  | 100.09/ | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010 / |
|  |  | 11.116 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п. 5.1 |
| 4.32* |  | 100.09/ | Концентрация ртути | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм3 |  |  |
| 4.33* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ:(0,025-200) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 4.34* |  | 100.09/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  | (М 01-07-2006) |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  | изд. 2010 |
| 4.35* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчёте на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) 11.07.2025 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 4.36* | Питьевые | 100.09/ | Химическое | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.190- |
|  | воды | 08.156 | потребление |  | 2003 изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКСr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 4.37* |  | 100.09/ | Цветность | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31868-2012 |
|  |  | 08.156 |  |  | Метод Б |
| 5.1 | Выбросы от | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на | МВИ.МН 1003-2017 |
| *** | стационарных | 42.000 | определение | выбросы |  |
|  | источников | 100.01/ | концентрации | загрязняющих |  |
|  |  | 08.169 | азота (II) оксида | веществ |  |
|  |  |  | (азота оксида) | в атмосферный |  |
|  |  |  | ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | воздух |  |
| 5.2 |  |  | азота (IV) оксида | комплексные |  |
| *** |  |  | (азота диоксида) | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 | разрешения |  |
| 5.3 |  |  | азота оксидов в | выдаваемые |  |
| *** |  |  | пересчете на азота | территориальными |  |
|  |  |  | диоксид, мг/м3 | органами |  |
| 5.4 |  |  | серы диоксида | Минприроды |  |
| *** |  |  | (ангидрид сернистый) | ЭкоНиП 17.08.06-001- |  |
|  |  |  | ДИ: (2,86-15000) мг/м3 | 2022, глава 2 |  |
| 5.5 |  |  | углерода оксида | Проектная |  |
| *** |  |  | (окиси углерода, | эксплуатационная |  |
|  |  |  | угарного газа) | документация |  |
|  |  |  | Определение |  |  |
| 5.6 |  |  | концентрации |  |  |
| *** |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 5.7 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации: |  |  |
|  |  | 08.158 | акрилонитрила |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.8 |  |  | ацетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (18-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.9 |  |  | бензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.10 |  |  | и-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (4,7-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.11 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.12 |  |  | изопропанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.13 |  |  | метанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (44-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.14 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (7,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.15 |  |  | м-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 11.07.2025 |  |  |
| 5.16 | Выбросы от | 100.01/ | н-бутанола | Разрешения на | МВИ.МН 2804-2007 |
| ** | стационарных | 42.000 | ДИ: (3,3-3000) мг/м3 | выбросы |  |
| 5.17 | источников | 100.01/ | н-бутилацетата | загрязняющих |  |
| ** |  | 08.158 | ДИ: (0,8- 3000) мг/м3 | веществ |  |
| 5.18 |  |  | н-гексана | в атмосферный |  |
| ** |  |  | ДИ: (5,5- 3000) мг/м3 | воздух |  |
| 5.19 |  |  | н-гептана | комплексные |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,1-3000) мг/м3 | природоохранные |  |
| 5.20 |  |  | н-октана | разрешения |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 | выдаваемые |  |
| 5.21 |  |  | н-пентана | территориальными |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 | органами |  |
| 5.22 |  |  | о-ксилола | Минприроды |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.08.06-001- |  |
| 5.23 |  |  | п-ксилола | 2022, глава 2 |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 | Проектная |  |
| 5.24 |  |  | стирола | эксплуатационная |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 | документация |  |
| 5.25 |  |  | толуола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.26 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.27 |  |  | этанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (24-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.28 |  |  | этилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (5,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.29 |  |  | этилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.30 |  |  | этилцеллозольва |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.31 |  |  | и-пропилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.32 |  |  | н-пропилбензол |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.33 |  |  | 1,2,3-триметилбензол |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.34 |  |  | 1,2,4-триметилбензол |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.35 |  |  | 1,3,5-триметилбензол |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.36 |  |  | и-пентилацетат |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.37 |  |  | н-пентилацетат |  |  |
| ** |  |  | (амилацетат) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.38 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации: |  |  |
|  |  | 08.158 | гваякола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
|  |  |  | 2.4-ксиленола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.39 | Выбросы от | 100.01/ | м-крезола, | Разрешения на выбро- | МВИ.МН 1822-2016 |
| ** | стационарных | 42.000 | ДИ: (0,1-100) мг/м3 | сы загрязняющих ве- |  |
| 5.40 | источников | 100.01/ | о-крезола | ществ в атмосферный |  |
| ** |  | 08.158 | ДИ: (0,1-100) мг/м3 | воздух, комплексные |  |
| 5.41 |  |  | п-крезола | природоохранные |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 | разрешения выдавае- |  |
| 5.42 |  |  | п-тимола | мые территориаль- |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 | ными органами |  |
| 5.43 |  |  | фенола | Минприроды |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 | ЭкоНиП 17.08.06-001- |  |
| 5.44 |  | 100.01/ | Отбор проб и | 2022, глава 2 | МВИ.МН 1657-2001 |
| ** |  | 42.000 | определение | Проектная |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации: | эксплуатационная |  |
|  |  | 08.158 | предельных | документация |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |
|  |  |  | C1 – С10 (алканов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1–1000) мг/м3 |  |  |
| 5.45 |  | 100.01/ | Влажность | фактические | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков | значения |  |
| 5.46 |  | 100.01/ | Давление | проектная | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков | эксплуатационная |  |
| 5.47 |  | 100.01/ | Расход | документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 5.48 |  | 100.01/ | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 5.49 |  | 100.01/ | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 5.50 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбро- | МВИ.МН 3829-2011 |
| ** |  | 42.000 | определение | сы загрязняющих ве- |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации | ществ в атмосферный |  |
|  |  | 08.156 | аммиака | воздух, комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,13 мг/м3 | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения выдавае- |  |
|  |  |  |  | мые территориаль- |  |
|  |  |  |  | ными органами |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.08.06-001- |  |
|  |  |  |  | 2022, глава 2 |  |
|  |  |  |  | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | Документация |  |
| 5.51 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбро- | МВИ.МН 4443-2012 |
| ** |  | 42.000 | определение | сы загрязняющих ве- |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации | ществ в атмосферный |  |
|  |  | 08.156 | уксусной кислоты | воздух, комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,5 мг/м³ | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения выдавае- |  |
|  |  |  |  | мые территориаль- |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
| 5.52 | Выбросы от | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбро- | МВИ.МН 4566-2013 |
| ** | стационарных | 42.000 | определение | сы загрязняющих |  |
|  | источников | 100.01/ | концентрации | веществ в атмосфер- |  |
|  |  | 08.156 | формальдегида | ный воздух |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-30) мг/м3 | комплексные природо- |  |
|  |  |  |  | охранные разрешения |  |
|  |  |  |  | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  |  | риальными органами |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.08.06-001- |  |
|  |  |  |  | 2022, глава 2 |  |
|  |  |  |  | Проектная эксплуата- |  |
|  |  |  |  | ционная документация |  |
| 5.53 |  | 100.01/ | Отбор проб | СТБ 17.13.05.-03-2008/ | СТБ 17.13.05.-03-2008/ |
| *** |  | 42.000 | для определения | ISO 11338-1:2003 | ISO 11338-1:2003 |
|  |  |  | полициклических |  |  |
|  |  |  | ароматических |  |  |
|  |  |  | углеводородов (ПАУ) |  |  |
| 5.54 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбро- | МВИ.МН 4514-2012 |
| ** |  | 42.000 | определение | сы загрязняющих |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации | веществ в атмосфер- |  |
|  |  | 08.052 | твёрдых частиц | ный воздух |  |
|  |  |  | (недифференцирован- | комплексные природо- |  |
|  |  |  | ная по составу пыль) | охранные разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: (15-20000) мг/м3 | выдаваемые террито- |  |
| 5.55 |  | 100.01/ | Отбор проб и | риальными органами | СТБ ИСО 12141-2005 |
| ** |  | 42.000 | определение | Минприроды |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации | ЭкоНиП 17.08.06-001- |  |
|  |  | 08.052 | твёрдых частиц | 2022, глава 2 |  |
|  |  |  | (недифференцирован- | Проектная |  |
|  |  |  | ная по составу пыль) | эксплуатационная |  |
|  |  |  | ДИ:<50 мг/м3 | документация |  |
| 5.56 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбро- | МВИ.МН 5766-2017 |
| ** |  | 42.000 | определение | сы загрязняющих |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации | веществ в атмосфер- |  |
|  |  | 08.156 | серной кислоты | ный воздух |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
|  |  |  |  | территориальными |  |
|  |  |  |  | органами |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 5.57 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ: (0,5-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух комплексные природоохранные разрешения выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 6083-2018 |
| 5.58* |  | 100.01/ 08.032 | Определение концентрации металлов: ванадия и его соединений в (пересчёте на ванадий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп. 1-5, 8.7-10 |
| 5.59* |  |  | кадмия и его соединений (в пересчёте на кадмий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
|  |  |  | кобальта и его соединений (в пересчете на кобальт) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.61* |  |  | марганца и его соединений (в пересчёте на марганец (IV) оксид) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.62* |  | 100.01/ 08.032 | меди и ее соединений (в пересчёте на медь) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.63* |  |  | мышьяка, неорганических соединений (в пересчёте на мышьяк) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.64* |  |  | никеля и его соединений (в пересчёте на никель) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.65* |  |  | хрома и его соединений (в пересчёте на хром) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.66* |  |  | свинца и его неорганических соединений (в пересчете на свинец) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.67 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.032 | Отбор проб и опреде- ление концентрации ртути и ее соединения (в пересчете на ртуть) ДИ: (0,001-0,5) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-12-2010/ EN 13211:2001 |
| 5.68 |  | 100.01/ | Отбор проб металлов | СТБ 17.13.05-14-2010/ | СТБ 17.13.05-14-2010/ |
| *** |  | 42.000 |  | EN 14385:2004 | EN 14385:2004пп.1-8.6 |
| 5.69 * | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.032 | Определение концентрации металлов: сурьмы и её соединений в пересчете на сурьму ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух комплексные природоохранные разрешения выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN14385:2004 пп. 1-5, 8.7-10 |
| 5.70 * |  |  | талия и его соединений (в пересчете на таллий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.71 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцирован- ная по составу пыль) ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ МН 5988-2018 |
| 5.72 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации общего летучего органического углерода ДИ: (0-1000) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-51-2021 /EN12619:2013 (за исключением пункта А.8 приложения А) |
| 5.73 |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 5.74 *** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения металлов | ФР.1.31.2011.09973 (М-01В/2011) | ФР.1.31.2011.09973 (М-01В/2011) пп. 1, 3.1, 4.1.2-4.1.8, 4.1.12-4.1.13, 4.3,5-4.3.9, 4.3.14-4.3.16, 4.3.18, 5, 6, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1 |
| 5.75 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.1 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (СО), ДИ: (0-7) об. % | ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.2 *** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН), ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 6.3 *** |  | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  |  |
| 7.1 | Почвы | 100.06/ | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 | ТКП 17.03-01-2020 |
| *** | (грунты) | 42.000 |  | (33140) | (33140) |
|  |  |  |  | ТКП 17.03-02-2020 | ТКП 17.03-02-2020 |
|  |  |  |  | (33140) | (33140) |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ЭкоНиП 17.01.06-001- |
|  |  |  |  | 2017 п. 122 | 2017 п. 122 |
| 7.2* | Почвы | 100.06/ | Концентрация | Фоновые значения | СТБ 17.13.05-24-2011/ |
|  | (грунты) | 08.156 | азота аммонийного, | ТКП 17.03-01-2020 | ISO/TS/14256-1:2003 |
|  |  |  | мг/кг | ЭкоНиП |  |
|  |  |  |  | 17.01.06-001-2017п.122 |  |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.03.01-001- |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |
| 7.3* |  | 100.06/ | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-14) рН |  |  |
| 7.4* |  | 100.06/ | Водородный |  | ГОСТ 26483-85 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | солевой вытяжки, рН |  |  |
| 7.5* |  | 100.06/ | Массовая доля |  | ГОСТ Р ИСО 11465- |
|  |  | 08.052 | сухого вещества, % |  | 2011 |
| 7.6* |  | 100.06/ | Концентрация: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 08.032 | ванадия | 2017 п.122 |  |
|  |  |  | ДИ: (50-500) мг/кг | ЭкоНиП 17.03.01-001- |  |
| 7.7* |  |  | кадмия | 2021 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |
| 7.8* |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 7.9* |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.10* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 7.11* |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 7.12* |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 7.13* |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.14* |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.15* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.16* |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 7.17* |  |  | железа | Фоновые значения |  |
|  |  |  | ДИ: (50-1000) мг/кг | ТКП 17.03-01-2020 |  |
|  |  |  |  | (33140) |  |
| 7.18* |  | 100.06/ | ртути, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 |  | 2017 п.122 |  |
| 7.19* |  | 100.06/ | Концентрация | ЭкоНиП | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов | 17.03.01-001-2021 | (М 03-03-2012) |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг |  | изд. 2012 |
| 7.20* | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг азот нитратный, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.120, п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 | ГОСТ 26488-85 |
| 7.21* |  | 100.06/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг |  | ГОСТ 26425-85 р.1 |
| 8.1* | Отходы | 100.08/ | Концентрация: | Фактическое значение | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 08.032 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-500) мг/кг |  |  |
| 8.2* |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |
| 8.3* |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 8.4* |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 8.5* |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 8.6* |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 8.7* |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 8.8* |  |  | железа |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-1000) мг/кг |  |  |
| 8.9* |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 8.10* |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 8.11* |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 8.12* |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 8.13* |  | 100.08/ | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ртути, мг/кг |  |  |
| 8.14* |  | 100.06/ | Концентрация |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 03-03-2012) |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг |  | изд. 2012 |
| 9.1 | Воздух | 100.10/ | Отбор проб и | Фактические значения | МВИ.МН 5910-2017 |
| ** | рабочей зоны | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.10/ | концентрации аммиака |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 |  |  |
| 9.2** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | ГН от 11.10.2017 № 92 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГОСТ12.1.005-88 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 9.3** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей (растворы в пересчёте на гидроксид натрия ДИ: (0,25-2,50) мг/м3 | Фактические значения | МВИ.МН 6009-2018 |
| 10.1** | Рабочие | 100.12/ | Параметры | ГН-9 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.005-88 |
|  | места | 35.065 | микроклимата | №37 | Раздел 2 |
|  |  |  | Температура | СанПиН от 30.04.2013 | СанПиН от 30.04.2013 |
|  |  |  | воздуха, оС | №33 | № 33 гл. 4 |
| 10.2** |  | 100.12/ | Относительная | ГН от 12.12.2012 №194 |  |
|  |  | 35.060 | влажность воздуха, % |  |  |
| 10.3** |  | 100.12/ | Скорость движения |  |  |
|  |  | 23.000 | воздуха, м/с |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;
*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |