|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 11 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке №0009090 на 21 листах редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 июня 2024 года

Брестской областной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.118 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| *** |  | 42.000 |  |  |  |
| 1.2 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных орган овЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.120 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.3 * |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация: аммоний-иона ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.4 * |  |  | бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация |  |
| 1.5 * |  |  | калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.6 * |  |  | кальция ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.7 * |  |  | лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.8 * |  |  | магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 1.9 * |  |  | натрия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.10 * |  |  | стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.11 * | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.12 * |  | 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.13 * |  | 100.05/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.14 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| * |  | 08.052 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| * |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.16 |  | 100.05/ | Концентрация: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| * |  | 08.032 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,003-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  |  | кадмия |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  |  | кобальта |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  |  | марганца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.20 |  |  | меди |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,003-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.21 |  |  | молибдена |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.22 |  |  | мышьяка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.23 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.24 |  |  | свинца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.25 |  |  | хрома |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.26 |  |  | цинка |  |  |
| * |  |  | ДИ:(0,040-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.27 |  |  | железа общего |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,01-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.28 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| * |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 1.29 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.30 *** | Сточные воды | 100.05/ 08.169 | Концентрация растворенного кислорода | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.31 *** |  | 100.05/ 08.149 | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.32 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: cв. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.33 * |  | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.34 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 1.35 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.36 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.37 * |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,5-10) мкг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1138-99 |
| 1.38 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013) изд. 2014 |
| 1.39 * |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.40 ** |  | 100.05/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40)0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.41 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 1.42 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.43 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 1.44 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ:(5-16000) мг О2/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 1.45 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.46 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.47 * |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация: алюминия ДИ: св. 0,006 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.48 * |  |  | железа ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  |  |
| 1.49 * |  |  | кадмия ДИ: св. 0,001 мг/дм3 |  |  |
| 1.50 * |  |  | кобальта ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 1.51 * |  |  | марганца ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
| 1.52 * |  |  | меди ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 1.53 * |  |  | молибдена ДИ: св. 0,006 мг/дм3 |  |  |
| 1.54 * |  |  | мышьяка ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 1.55 * |  |  | никеля ДИ: св. 0,002 мг/дм3 |  |  |
| 1.56 * |  |  | свинца ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  |  |
| 1.57 * |  |  | сурьмы ДИ: св. 0,050 мг/дм3 |  |  |
| 1.58 * |  |  | хрома ДИ: св. 0,002 мг/дм3 |  |  |
| 1.59 * |  |  | цинка ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  |  |
| 1.60 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-ионов: реагентный способ ДИ: (0,02-1,3) мг/дм3 (азота аммонийного ДИ: (0,02-1,3) мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 1.61 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-ионов кюветный способ: ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3 (азота нитратного ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3) |  |  |
| 1.62* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-ионов кюветный способ ДИ: (0,01-0,7) мг/дм3) (азота нитритного ДИ: (0,01-0,7) мг/дм3) |  |  |
| 1.63* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 11.07.2025 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 2.2 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,003 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.120 | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 2.3 * |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация: аммоний-иона ДИ:(0,078-3900) мгN/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.4 * |  |  | бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.5 * |  |  | калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.6 * |  |  | кальция ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.7 * |  |  | лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.8 * |  |  | магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 2.9 * |  |  | натрия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.10 * |  |  | стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.11 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.12 * |  | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.13 * |  | 100.03/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.14 * |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.15 * |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.16 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация гидрокарбонат-иона ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 2.17 * |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация: ванадия ДИ: (0,003-20,0) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.18 * |  |  | кадмия ДИ: (0,001-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.19 * |  |  | кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.20 * |  |  | марганца ДИ: (0,005-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.21* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.032 | Концентрация: меди ДИ: (0,003-10,0) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.22 |  |  | молибдена |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.23 |  |  | мышьяка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.24 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.25 |  |  | свинца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.26 |  |  | хрома |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.27 |  |  | цинка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,040-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.28 |  |  | железа общего |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,010-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.29 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| * |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 2.30 |  | 100.03/ | Концентрация кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.31 *** |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация растворенного кислорода |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.32 |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
| *** |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 2.33 |  | 100.03/ | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.34 * |  | 100.03/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 2.35 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 2.36 |  | 100.03/ | Концентрация | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.120 | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 2.37 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.38 *** |  | 100.03/ 11.116 | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO 7027:1999 Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.39 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,5-10) мкг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | МВИ.МН 1138-99 |
| 2.40 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 2.41 * |  | 100.03/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.42 |  | 100.03/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 35.065 | ДИ: (0-40) оС |  |  |
| 2.43 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| * |  | 08.155 | фенолов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 2.44 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.45 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
| * |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 2.46 |  | 100.03/ | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мг О2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| * |  | 08.156 |  |  | изд. 2012 |
| 2.47 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| * |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.48 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.49 ** |  | 100.03/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактическое значение | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.50 |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация: | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ ISO 11885-2011 |
| * |  |  | алюминия |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,006 мг/дм3 |  |  |
| 2.51 |  |  | железа |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  |  |
| 2.52 |  |  | кадмия |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,001 мг/дм3 |  |  |
| 2.53 * |  |  | кобальта ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.54 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.032 | Концентрация: марганца ДИ: св. 0,008 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.55 * |  |  | меди ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 2.56 |  |  | молибдена |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  |  |
| 2.57 |  |  | мышьяка |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 2.58 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,002 мг/дм3 |  |  |
| 2.59 |  |  | свинца |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  |  |
| 2.60 |  |  | сурьма |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,050 мг/дм3 |  |  |
| 2.61 * |  |  | хрома ДИ: св. 0,002 мг/дм3 |  |  |
| 2.62 * |  |  | цинка ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  |  |
| 2.63 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация: аммоний-ионов: реагентный способ ДИ: (0,02-1,3) мг/дм3 (азота аммонийного ДИ: (0,02-1,3) мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 2.64 * |  |  | нитрат-ионов кюветный способ: ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3 (азота нитратного ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3) |  |  |
| 2.65 * |  |  | нитрит-ионов кюветный способ ДИ: (0,01-0,7) мг/дм3) (азота нитритного ДИ: (0,01-0,7) мг/дм3) |  |  |
| 2.66* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 3.2 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 3.3 |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация: |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  |  | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  |  |
| 3.4 * |  |  | бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 11.07.2025 |  |  |
| 3.5 * | Подземные воды | 100.04/ 08.079 | Концентрация: калия ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | ГОСТ 31869-2012 |
| 3.6 |  |  | кальция |  |  |
| * |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.7 * |  |  | лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.8 * |  |  | магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | натрия |  |  |
| * |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 * |  |  | стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 * |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.12 * |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация: ванадия ДИ: (0,003-20,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.13 |  |  | кадмия |  |  |
| * |  |  | ДИ:(0,001-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 * |  |  | кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15 * |  |  | марганца ДИ: (0,005-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  |  | меди |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,003-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  |  | молибдена |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  |  | мышьяка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.19 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.20 |  |  | свинца: |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.21 |  |  | хрома |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  |  | цинка |  |  |
| * |  |  | ДИ:(0,012-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.23 |  |  | железа общего |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,010-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.24 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.25 * |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.26 * | Подземные воды | 100.04/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.27 * |  | 100.04/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.28 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 3.29 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.30 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.31 * |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,5-10) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 3.32 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 метод 1 |
| 3.33 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| * |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2 мг/дм3 |  |  |
| 3.34 |  | 100.04/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| ** |  | 35.065 | ДИ: (0-40) оС |  |  |
| 3.35 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 3.36 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 3.37 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
| * |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 3.38 * | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мг О2/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 3.39 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| * |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.40 * |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация: алюминия ДИ: св. 0,006 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 3.41 |  |  | железа |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  |  |
| 3.42 |  |  | кадмия |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,001 мг/дм3 |  |  |
| 3.43 |  |  | кобальта |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 3.44 |  |  | марганца |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
| 3.45 |  |  | меди |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 3.46 |  |  | молибдена |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  |  |
| 3.47 |  |  | мышьяка |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 3.48 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,002 мг/дм3 |  |  |
| 3.49 |  |  | свинца |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  |  |
| 3.50 |  |  | сурьмы |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,050 мг/дм3 |  |  |
| 3.51 |  |  | хрома |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,002 мг/дм3 |  |  |
| 3.52 |  |  | цинка |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  |  |
| 3.53 * |  | 100.04/ 08.169 100.04/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.54 * |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 3.55 * |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.56 * |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.57* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 11.07.2025 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 4.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.2 *** |  |  | азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 4.3 *** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.4 *** |  |  | углерод оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 (для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления) |  |  |
| 4.5 *** |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.6 *** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.7 ** |  | 100.0/1 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4566-2013 |
| 4.8 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: св. 0,13 мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 4.9 ** |  | 100.01/ 08.032 | Определение концентрации металлов: ванадий и его соединения (в пересчете на ванадий) ДИ: (0,015-0,5) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп. 1-5, 8.7-10 |
| 4.10 ** |  |  | кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) ДИ: (0,015-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.11 ** |  |  | кобальта и его соединения (в пересчете на кобальт) ДИ: (0,008-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.12 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.032 | Определение концентрации металлов: марганца и его соединения (в пересчете на марганец) ДИ: (0,015-0,5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп. 1-5, 8.7-10 |
| 4.13 ** |  |  | медь и ее соединения (в пересчете на медь) ДИ: (0,015-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.14 ** |  |  | мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) ДИ: (0,007-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.15 ** |  |  | никель и его соединения (в пересчете на никель) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.16 ** |  |  | свинец и его соединения (в пересчете на свинец) ДИ: (0,010-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.17 ** |  |  | хром и его соединения (в пересчете на хром) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.18 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.032 | Отбор проб и определение концентрации ртути ДИ: (0,003-0,5) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-12-2010/ EN 13211:2001 |
| 4.19 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 4.20 ** |  |  | ДИ: <50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 4.21 |  | 100.01/ | Влажность | Фактические значения | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.22 |  | 100.01/ | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| *** |  | 23.000 |  |  |  |
| 4.23 |  | 100.01/ | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| *** |  | 23.000 |  |  |  |
| 4.24 |  | 100.01/ | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| *** |  | 23.000 |  |  |  |
| 4.25 |  | 100.01/ | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| *** |  | 23.000 |  |  |  |
| 4.26 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) | СТБ 17.13.05-03-2008/ ISO 11338-1:2003 | СТБ 17.13.05-03-2008/ ISO 11338-1:2003 |
| 4.27 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: 1,2,3-триметил-бензола ДИ: (0,1-3000) мг/м 3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| 4.28 ** |  |  | 1,2,4-триметил-бензола ДИ: (0,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.29 ** |  |  | 1,3,5- триметил-бензола ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.30 |  |  | этилцеллозольва |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.31 |  |  | акрилонитрила |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.32 |  |  | ацетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (18-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.33 |  |  | бензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.34 ** |  |  | и-бутанола ДИ: (4,7-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.35 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.36 |  |  | изопропанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.37 |  |  | изопропилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.38 |  |  | и- пентилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.39 |  |  | метанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (44-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.40 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (7,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.41 |  |  | м –ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.42 |  |  | н-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.43 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.44 |  |  | н- пентилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.45 |  |  | н-пропилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.46 |  |  | о-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.47 |  |  | п-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.48 |  |  | стирола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.49 |  |  | толуола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.50 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: этанола | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  |  | ДИ: (24- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.51 |  |  | этилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (5,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.52 |  |  | этилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.53 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации предельных углеводородов С1-С10 (алканов) ДИ: (1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 4.54 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: фенола ДИ: (0,10-100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 4.55 ** |  |  | п-тимола ДИ: (0,10-100) мг/м3 |  |  |
| 4.56 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4443-2012 |
| 4.57 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ:(0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.58 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ: (0,5-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 6083-2018 |
| 4.59 *** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб металлов | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 |
| 4.60 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (5-15 включ.) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 5988-2018 |
| 4.61 ** |  | 100.01/ | Отбор проб и определение концентрации: сурьмы и ее соединений (в пересчете на сурьму) ДИ: (0,015-0,5) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 п. 1-5; 8.7-10 |
| 4.62 ** |  | 08.032 | таллия и его соединений (в пересчете на таллий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.63 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации общего летучего органического углерода ДИ: (0,3-1000) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-51-2021/ EN 12619:2013 (за исключением п. А.8 приложения А) |
| 4.64 |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 4.65 *** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения металлов | ФР.1.31.2011.09973 (М-01В/2011) | ФР.1.31.2011.09973 (М-01В/2011) пп. 1, 3.1, 4.1.2-4.1.8, 4.1.12-4.1.13, 4.3,5-4.3.9, 4.3.14-4.3.16, 4.3.18, 5, 6, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1 |
| 4.66 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.1 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (СО) ДИ: (0-7) об.% | ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.2 *** |  | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН), ДИ: (0-3000) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.3 *** |  | 100.01/08.156 | Отбор проб и Определение дымности ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.1 *** | Почвы (грунты) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2022 п. 122 |
| 6.2 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS/14256-1:2003 |
| 6.3 * |  | 100.06/ 08.032 | Концентрации: ванадия ДИ: (150-500) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.4 * |  |  | кадмия ДИ: (0,50-25) мг/кг |  |  |
| 6.5 * |  |  | кобальта ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 6.6 * |  |  | марганца ДИ: (100-2000) мг/кг |  |  |
| 6.7 * |  |  | меди ДИ: (4,5-250) мг/кг |  |  |
| 6.8 * |  |  | молибдена ДИ: (25-250) мг/кг |  |  |
| 6.9 * |  |  | мышьяка ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 6.10 * |  |  | никеля ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 6.11 * |  |  | свинца ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 6.12 * |  |  | Концентрации: хрома ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 6.13 * |  |  | цинка ДИ: (300-1000) мг/кг |  |  |
| 6.14 * |  | 100.06/ 08.035 | Концентрации: алюминия ДИ: св. 0,1 мг/кг | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 122 | МПр.МН 09-2002 СТБ ИСО 11885-2011 |
| 6.15 * |  |  | железа ДИ: св. 2,5 мг/кг |  |  |
| 6.16 * |  |  | кадмия ДИ: св. 0,02 мг/кг |  |  |
| 6.17 * |  |  | кобальта ДИ: св. 0,08 мг/кг |  |  |
| 6.18 * |  |  | марганца ДИ: св. 0,02 мг/кг |  |  |
| 6.19 * |  |  | молибдена ДИ: св.0,16 мг/кг |  |  |
| 6.20 * |  |  | меди ДИ: св. 0,01 мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 6.21 * |  |  | мышьяка ДИ: св. 0,7 мг/кг |  |  |
| 6.22 * |  |  | никеля ДИ: св. 0,1 мг/кг |  |  |
| 6.23 * | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.035 | Концентрации: свинца ДИ: св. 0,5 мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | МПр.МН 09-2002 СТБ ИСО 11885-2011 |
| 6.24 * |  |  | сурьмы ДИ: св. 0,6 мг/кг |  |  |
| 6.25 * |  |  | хрома ДИ: св. 0,1 мг/кг |  |  |
| 6.26 * |  |  | цинка ДИ: св. 2,5 мг/кг |  |  |
| 6.27 * |  | 100.06/ 08.032 | Концентрация ртути, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | МВИ.МН 1138-99 |
| 6.28 * |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (1-14) ед.рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 6.29 * |  | 100.06/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |
| 6.30 * |  | 100.06/ 08.150 | Концентрация сульфатов, мг/кг |  | СТБ 2432-2015 п.9 |
| 6.31 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация фосфора подвижного, мг/кг |  | ГОСТ 26207-91 |
| 6.32 * |  | 100.06/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 6.33 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг, азота нитратов, мг/кг |  | ГОСТ 26488-85 |
| 7.1 * | Отходы | 100.08/ 08.032 | Концентрации: ванадия ДИ: (50-5000) мг/кг | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.2 * |  |  | кадмия ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |
| 7.3 * |  |  | кобальта ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 7.4 * |  |  | марганца ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.5 * |  |  | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 7.6 * |  |  | молибдена ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 7.7 * |  |  | мышьяка ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 7.8 * |  |  | никеля ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.9 * |  |  | свинца ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.10 * |  |  | хрома ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.11 * |  |  | цинка ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 7.12 * | Отходы | 100.08/ 08.032 | Концентрация: алюминия ДИ: св. 0,1 мг/кг | Фактические значения | МПр.МН 09-2002 СТБ ИСО 11885-2011 |
| 7.13 * |  |  | железа ДИ: св. 0,1 мг/кг |  |  |
| 7.14 * |  |  | кадмия ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 7.15 * |  |  | кобальта ДИ: св. 0,05 мг/кг |  |  |
| 7.16 * |  |  | марганца ДИ: св. 0,02 мг/кг |  |  |
| 7.17 * |  |  | молибдена ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 7.18 * |  |  | меди ДИ: св. 0,01 мг/кг |  |  |
| 7.19 * |  |  | мышьяка ДИ: св. 0,7 мг/кг |  |  |
| 7.20 * |  |  | никеля ДИ: св. 0,1 мг/кг |  |  |
| 7.21 * |  |  | свинца ДИ: св. 0,25 мг/кг |  |  |
| 7.22 * |  |  | сурьмы ДИ: св. 0,2 мг/кг |  |  |
| 7.23 * |  |  | хрома ДИ: св. 0,1 мг/кг |  |  |
| 7.24 * |  |  | цинка ДИ: св. 0,05 мг/кг |  |  |
| 7.25 * |  |  | Концентрация ртути, мг/кг |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 7.26 * |  | 100.08/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 7.27 *** |  | 100.08/ 42.000 | Оценочный отбор проб | СТБ CEN/TR 15310-2- 2018 | СТБ CEN/TR 15310-2- 2018 пп. 6.1.4.1, 6.1.4.2, 11.1.4, 12.1.4, 6.5.3.2, 10.1.4 |
| 8.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 | Фактические значения | МВИ.МН 5910-2017 |
| 8.2 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей (растворы в пересчете на гидроксид натрия) ДИ: (0,25-2,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 6009-2018 |
| 8.3 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 9.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, оС | СанПиН от 30.04.2013 № 33 ГН от 30.04.2013 № 33 ГН от 12.12.2012 №194 ГН-9 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 СанПиН от 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 9.2 ** |  | 100.12/ 35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 9.3 ** |  | 100.12/ 35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

1Нормативы качества поверхностных водных объектов – Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024), ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024)

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |