|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 12 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке №0009090 на 13 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 июня 2024 года

Барановичской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 |
|  |  |  |  | СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ISO 5667-14-2023 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO5667-10:1992 | ISO5667-10:1992 |
|  |  |  |  | (ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 118 | (ручной отбор) |
| 1.2* |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
|  |  | 08.149 | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 1.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 1.4* | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм³ | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.5* |  | 100.05/ 08.169 100.05/ 08.149 | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  |  | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
| 1.6* |  |  | ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.7* |  | 100.05/ | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.8** |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.9* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм³ |  |  |
| 1.10* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.11** |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ ISO 5814-2021 |
|  |  | 08.169 | кислорода растворенного |  |  |
| 1.12** |  | 100.05/ |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | ISO 5813:1983 |
| 1.13* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм³ |  |  |
| 1.14* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
| 1.15* |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 1.16* |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) изд. 2006 |
|  |  | 08.156 | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100,0) мг/дм³ |  |  |
| 1.17* |  | 100.05/ | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 1.18* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.19* | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Химическое потреб- ление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 1.20* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013) изд. 2014 |
| 1.21* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.156 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм³ |  |  |
| 1.22* |  | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.23 *** |  | 100.05/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) ºC |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.24* |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм³ |  |  |
| 1.25* |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм³ |  |  |
| 1.26* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.27* |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 1.28* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм³ |  |  |
| 1.29* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0050 мг/дм³ |  |  |
| 1.30* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.31* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ:(0,005-100) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) изд. 2019 |
| 1.32* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 11.07.2025 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 2.2* |  | 100.03 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгNдм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 2.3* |  | 100.03 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 2.4* |  | 100.03/ | Концентрация | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | 08.149 | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,50-500,00) мг/дм³ |  |  |
| 2.5* |  | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мг О2/дм³ |  | СТБ17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.6* |  | 100.03/ 08.149 | ДИ: (0,5-6,0) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.7* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.8** |  | 100.03/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 2.9* |  | 100.03/ | Концентрация | Фактическое значение | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | 08.149 | гидрокарбонат-ионов |  | Метод А, способ 2 |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм³ |  |  |
| 2.10* |  | 100.03/ | Концентрация | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 2.11* |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм³ |  |  |
| 2.12** |  | 100.03/ | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 мгО2/дм³ |  | СТБ ISO 5814-2021 |
|  |  | 08.169 |  |  |  |
| 2.13** |  | 100.03/08.149 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.14* |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.15* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
| 2.16* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 2.17* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация никеля ДИ: (0,01-100,0) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) изд. 2006 |
| 2.18* |  | 100.03/ | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 2.19* |  | 100.03 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 |  |  |  |
| 2.20* |  | 100.03 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | 08.156 |  |  | изд. 2012 |
| 2.21* |  | 100.03/ | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм³ |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | 08.155 |  |  | Метод 1 |
| 2.22* |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.156 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.23* |  | 100.03/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.24* |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 2.25* |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм³ |  |  |
| 2.26 *** |  | 100.03/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) ºC |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.27* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.28* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.29 *** |  | 100.03/ 11.116 | Прозрачность | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-16-2010 ISO 7027:1999 Раздел 5 п. 5.2 |
| 2.30* |  | 100.03/ | Концентрация | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ 1713.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм³ |  |  |
| 2.31* |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0050 мг/дм³ |  |  |
| 2.32* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.33* |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) изд. 2019 |
|  |  | 08.155 | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-100) мг/дм³ |  |  |
| 2.34** |  | 100.03/ | Удельная | Фактическое значение | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  | 08.169 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 2.35* |  | 100.03/ 08.149 | Жесткость, ºЖ |  | ГОСТ 31865-2012 |
| 2.36* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 3.2* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ17.13.05-08-2009/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5664:1984 |
| 3.3* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 3.4** |  | 100.04/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 3.5* |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.03.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 3.6* |  | 100.04/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм³ 11.07.2025 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.7* | Подземные воды | 100.04/ 08.155 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм³ | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
| 3.8* |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 3.9* |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) изд. 2006 |
|  |  | 08.156 | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100,0) мг/дм³ |  |  |
| 3.10* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.11* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.12* |  | 100.04/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:4.190-03 изд. 2012 |
| 3.13* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм³ |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
|  |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.14* |  | 08.156 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.15* |  | 100.04/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | 35.065 | ДИ: (0-40) ºC |  |  |
| 3.16* |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 3.17* |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм³ |  |  |
| 3.18* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 3.19* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 3.20* | Подземные воды | 100.04/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм³ | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.21* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.22* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.23* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) изд. 2019 |
| 3.24* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация гидрокарбонат-иона ДИ: (6,1-6100) мг/дм³ |  | ГОСТ 31957-2012 Метод А, способ 2 |
| 3.25* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.26* |  | 100.04/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мг О2/дм³ |  | СТБ17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.27* |  | 100.04/ 08.149 | ДИ: (0,5-6,0) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 3.28** |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 мгО2/дм³ |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 3.29* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 4.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуата-ционная документация ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.2 |  |  | азот (IV) оксида |  |  |
| *** |  |  | (азота диоксид) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 4.3 |  |  | азота оксидов в |  |  |
| *** |  |  | пересчете на азота |  |  |
|  |  |  | диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.4 |  |  | углерод оксида |  |  |
| *** |  |  | (окись углерода, |  |  |
|  |  |  | угарный газ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  |  |
|  |  |  | (для газоанализаторов, |  |  |
|  |  |  | оснащенных функцией |  |  |
|  |  |  | разбавления) |  |  |
| 4.5 *** |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 11.07.2025 |  |  |
| 4.6 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: кислорода ДИ: (0,1-21) об. % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.7 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.156 | формальдегида |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  |  |
| 4.8 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: от 0,13 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 | МВИ.МН 3829-2011 |
| 4.9 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4443-2012 |
| 4.10 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 | МВИ.МН 4514-2012 |
| 4.11 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 4.12 |  | 100.01/ | Влажность | Фактические значения Проектная эксплуатационная | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.13 |  | 100.01/ | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.14 |  | 100.01/ | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.15 *** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.16 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков | Фактические значения Проектная Эксплуатационная | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.17 ** 4.18 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: этилцеллозольва ДИ: (2,2-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 | МВИ.МН 2804-2007 |
| 4.19 |  |  | акрилонитрила |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.20 |  |  | ацетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (18-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.21 |  |  | бензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.22 |  |  | н-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.23 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,2 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.24 |  |  | и-пропанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.25 |  |  | метанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (44-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.26 ** |  |  | метилэтилкетона ДИ: (7,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.27 ** |  |  | м-ксилола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.28 ** |  |  | и-бутанола ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.29 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.30 |  |  | н-гексана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (5,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.31 |  |  | н-октана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.32 |  |  | н-гептана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.33 |  |  | н-пентана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.34 |  |  | о-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.35 |  |  | п-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.36 |  |  | стирола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.37 |  |  | толуола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.38 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.39 |  |  | этанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (24-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.40 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: этилацетата ДИ: (5,6-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 | МВИ.МН 2804-2007 |
| 4.41 |  |  | этилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-30000) мг/м³ |  |  |
| 4.42 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.158 | углеводородов |  |  |
|  |  |  | предельных |  |  |
|  |  |  | алифатического ряда |  |  |
|  |  |  | С1 -С10 (алканы) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-1000) мг/м³ |  |  |
| 4.43 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.44 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ:(0,5-50,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 | МВИ.МН 6083-2018 |
| 4.45 |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 4.46 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.1 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (СО) ДИ: (0-7) об.% | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.2 *** |  | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН), ДИ: (0-3000) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.3 *** |  | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.1 *** | Почвы (грунты) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6 |
| 6.2* |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS/14256-1:2003 |
| 6.3* |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (1-14) ед. рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 6.4* |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки ДИ: (1-14) ед. рН |  | ГОСТ 26483-85 |
| 6.5* |  | 100.06/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, % |  | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 6.6* |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26488-85 |
| 6.7* |  | 100.06/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26425-85 |
|  |  | 08.149 | хлоридов, мг/кг |  | Раздел 1 |
| 6.8* |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация фосфора подвижного, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26207-91 |
| 6.9* | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

1Нормативы качества поверхностных водных объектов – Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024), ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024)

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |