|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение №1 | | к аттестату аккредитации | | № BY/ | | от 11.07.2025  на бланке № | | на 1 листе | | редакция 01 |   **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**  от 11 июля 2025 года  испытательной лаборатории  Государственного предприятия «Коммунальник Калинковичский» | | | | | | |
| № п/п | | Наименование  объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Дзержинского, 33, помещение №5  247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Дымовые трубы от газовых приборов в жилых и нежилых помещениях | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока | ТКП 629-2018  НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная  документация  Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1  \*\*\* | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях, в том числе: в помещениях котельных, мини-котельных, административных, и бытовых зданиях | 100.13/  23.000 | Скорость воздушного потока  Количество удаляемого воздуха  Кратность воздухообмена | СН 4.02.03-2019  СН 3.02.02-2019  СН 3.02.01-2019  НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная  документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.1  \*\*\* | Дымовые каналы газового отопительного оборудования и котлов зданий и сооружений | 100.13/  23.000  100.13/  41.000 | Наличие тяги | НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная  документация  Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
 \*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
 \*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА Т.А. Николаева