|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/ |
| от 11.07.2025на бланке № |
| на 1 листе |
| редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 11 июля 2025 годаиспытательной лабораторииГосударственного предприятия «Коммунальник Калинковичский» |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Дзержинского, 33, помещение №5247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область |
| 1.1\*\*\* | Дымовые трубы от газовых приборов в жилых и нежилых помещениях | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока | ТКП 629-2018НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документацияФактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1\*\*\* | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях, в том числе: в помещениях котельных, мини-котельных, административных, и бытовых зданиях | 100.13/23.000  | Скорость воздушного потока Количество удаляемого воздухаКратность воздухообмена | СН 4.02.03-2019СН 3.02.02-2019СН 3.02.01-2019НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.1\*\*\* | Дымовые каналы газового отопительного оборудования и котлов зданий и сооружений | 100.13/23.000100.13/41.000 | Наличие тяги | НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документацияФактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

 \* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
 \*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
 \*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА Т.А. Николаева