|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2915 от 09 марта 2006 года на бланке ___________ на 9 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «18»  июля 2025 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Бобруйский мясокомбинат»

| № п/п | Наимено-вание объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. К. Маркса,333, 213823, г. Бобруйск, Могилёвская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Мясо и мясная продукция. Туши и органы убойных животных (мясо, субпродукты) | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 |
| 1.2* |  | 10.11/01.086 | Обнаружение анаэробов | ВСП, утв. 18.04.2008 Постановлением Минсельхозпрода № 44 | ГОСТ 21237-75 п. 4.4 |
| 1.3* |  | 10.11/01.086 | Обнаружение аэробов: бактерий кокковой группы, сальмонелл, протея, бактерий из рода кишечных палочек |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.3-4.2.6 ГОСТ 31199-2003 |
| 1.4* |  | 10.11/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.5* |  | 10.11/18.115 | Бациллы сибирской язвы |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.1 (до идентификации) |
| 2.1* | Мясо и субпродукты убойных животных, блоки из жилованного мяса, шпик свиной, кровь пищевая Мясо и субпродукты убойных животных, блоки из жилованного мяса, шпик свиной, кровь пищевая. | 10.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ № 16 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 2.2* |  | 10.11/ 03.152 | Содержание хлорамфеникола | ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 32225-2013 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 31797-2012 ГОСТ 31778-2012 ТУ BY 100098867.741-2025 ТУ ВУ 100098867.331-2023 СанПиН и ГН № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |
| 2.3* |  | 10.11/03.152 | Содержание антибиотиков тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 2.4* |  | 10.11/03.152 | Содержание бацитрацина |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 2.5* |  | 10.11/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 2.6* |  | 10.1108.156 | Массовая доля общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) ГОСТ 9794-2015 п. 8 |
| 2.7* |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.8* |  | 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.9* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31199-2003 ГОСТ 31659-2012 п.8.1-8.4 |
| 2.10* |  | 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 2.11* |  | 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 2.12* |  | 10.11/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.13* |  | 10.11/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6 ГОСТ 28560-90 |
| 2.14* |  | 10.11/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 3.1*** | Мясо птицы, полуфабрикаты из мяса птицы натуральные, мясо птицы механической обвалки | 10.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 7702.0-74 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31490-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 7702.0-74 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31490-2012 |
| 3.2* |  | 10.12/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 31490-2012 СТБ 1945-2010 ТУ ВY 100098867.261-2010 СанПиН и ГН № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25011-2017 |
| 3.3* |  | 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.8 |
| 3.4* |  | 10.12/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 |
| 3.5* |  | 10.12/08.156 | Массовая доля фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) ГОСТ 9794-2015 п. 8 |
| 3.6* |  | 10.12/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.7* |  | 10.12/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 31747-2012 |
| 3.8* | Мясо птицы, полуфабрикаты из мяса птицы натуральные, мясо птицы механической обвалки | 10.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31490-2012 СТБ 1945-2010 ТУ ВY 100098867.261-2010 СанПиН и ГН № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31199-2003 ГОСТ 31659-2012 п.8.1-8.4 |
| 3.9* |  | 10.12/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 3.10* |  | 10.12/03.152 | Содержание хлорамфеникола |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |
| 3.11* |  | 10.12/03.152 | Содержание антибиотиков тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 3.12* |  | 10.12/03.152 | Содержание бацитрацина |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 3.13* |  | 10.12/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ № 16 | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 4.1*** | Мясо и мясная продукция Колбасные изделия, продукты из мяса, шпика | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 |
| 4.2* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 1996-2016 СТБ 735-94 СТБ 742-2009 СТБ 335-98 СанПиН и ГН № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9793-2016 |
| 4.3* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 4.4* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 4.5* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 4.6* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) ГОСТ 9794-2015 п. 8 |
| 4.7* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 4.8* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.8 |
| 4.9* |  | 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 4.10* |  | 10.13/08.149 | Перекисное число |  | СТБ 742-2009 п.7.6 |
| 4.11* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 4.12* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 4.13* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 4.14* |  | 10.13/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.15* | Мясо и мясная продукция Колбасные изделия, продукты из мяса, шпика | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 1996-2016 СТБ 735-94 СТБ 742-2009 СТБ 335-98 СанПиН и ГН № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 31199-2003 ГОСТ 31659-2012 п.8.1-8.4 |
| 4.16* |  | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 4.17* |  | 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 4.18* |  | 10.13/03.152 | Содержание хлорамфеникола |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 4.19* |  | 10.13/03.152 | Содержание антибиотиков тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 4.20* |  | 10.13/03.152 | Содержание бацитрацина |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 4.21* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ № 16 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 5.1*** | Колбасные изделия из мяса птицы, продукты из мяса птицы | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1053-2015 |
| 5.2* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 523-2002 СТБ 1060-97 ТУ ВУ101216485. 018-2013 СанПиН и ГН № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 5.3* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 5.4* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 5.5* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 5.6* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) ГОСТ 9794-2015 п. 8 |
| 5.7* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 5.8* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.8 |
| 5.9* |  | 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 5.10* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 5.11* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 5.12* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 5.13* | Колбасные изделия из мяса птицы, продукты из мяса птицы | 10.13/01.086 | Staphylococcus aureus | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 523-2002 СТБ 1060-97 ТУ ВУ101216485. 018-2013 СанПиН и ГН № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 5.14* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 31199-2003 ГОСТ 31659-2012 п.8.1-8.4 |
| 5.15* |  | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 5.16* |  | 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 5.17* |  | 10.13/03.152 | Содержание хлорамфеникола |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 5.18* |  | 10.13/03.152 | Содержание антибиотиков тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 5.19* |  | 10.13/03.152 | Содержание бацитрацина |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 5.20* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ № 16 | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 7.1* | Мясо и мясная продукция. Полуфабрикаты мясные бескостные, мясокостные, порционные, рубленые, в тестовой оболочке, в маринаде и панировке, мясо содержащие, котлетное мясо, фарши. | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |
| 7.2* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 1020-2008 ТУ BY 700069016.011-2015 СанПиН и ГН № 52 от 21.06.2013 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 п. 2.5 |
| 7.3* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п. 7 |
| 7.4 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 7.5* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п. 8 |
| 7.6* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 7.7* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) ГОСТ 9794-2015 п. 8 |
| 7.8* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 4288-76 п. 2.11.6 ГОСТ 31199-2003 ГОСТ 31659-2012 п.8.1-8.4 |
| 7.9* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.10* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 |
| 7.11* |  | 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.12* |  | 10.13/01.086 02.05.2025 дата принятия решения | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 28805-90 |
| 7.13* | Мясо и мясная продукция. Полуфабрикаты мясные бескостные, мясокостные, порционные, рубленые, в тестовой оболочке, в маринаде и панировке, мясо содержащие, котлетное мясо, фарши. | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | СТБ 1020-2008 ТУ BY 700069016.011-2015 СанПиН и ГН № 52 от 21.06.2013 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32031-2012 п. 10.1-10.5 |
| 7.14* |  | 10.13/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 21237-75 п. 4.2.6 |
| 7.15* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 7.16* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ № 16 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 7.17* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | МВИ. МН 1181-2011 |
| 8.1*** | Жиры животные топленые пищевые, жир-сырец | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8285-91 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 8285-91 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 |
| 8.2* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 25292-2017 СанПиН и ГН № 52 от 21.06.2013 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8285-91 п.2.3 |
| 8.3* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 8.4* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 8.5* |  | 10.41/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ № 16 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 9.1*** | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 | СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 |
| 9.14* |  | 10.71/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ № 16 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 9.15* |  | 10.71/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | МВИ. МН 1181-2011 |
| 12.1*** | Сырье кожевенное | 15.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13104-77 | ГОСТ 13104-77 |
| 12.2* |  | 15.11/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 13104-77 ГОСТ 28425-90 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13104-77 п.1.2 |
| 12.3* |  | 15.11/08.052 | Определение усола |  | ГОСТ 13104-77 п.1.2. |
| 13.1*** | Яичный порошок Яичный порошок | 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31720-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 31720-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |
| 13.2* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 30363-2013 СанПиН и ГН № 52 от 21.06.2013 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 30363-2013 СанПиН и ГН № 52 от 21.06.2013 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32149-2013 п.7 |
| 13.3* |  | 01.47/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32149-2013 п.8 ГОСТ 31747-2012 |
| 13.4* |  | 01.47/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 32149-2013 п.9 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8.1-8.4 |
| 13.5* |  | 01.47/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 32149-2013 п.10 |
| 13.6* |  | 01.47/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 32149-2013 п.11 |
| 13.7* |  | 01.47/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ № 16 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 14.1*** | Молоко коровье: цельное сухое, сухое обезжиренное; сыворотка молочная сухая; молочные продукты: сыр, сливочное масло | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |
| 14.3* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 1373-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 1858-2009 ТУ ВУ 100098867. 219-2007 СанПиН и ГН № 52 от 21.06.2013 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 14.4* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 14.5* |  | 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п. 8.1-8.4 |
| 14.6* |  | 10.51/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 14.7* |  | 10.51/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.8* |  | 10.51/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 14.9* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ № 16 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 15.1*** | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Приправы сухие | 10.61/42.000 10.81/42.000 10.84/42.00010.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1053-2015 |
| 15.2* |  | 10.61/ 01.086 10.81/ 01.086 10.84/ 01.086 10.72/ 01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 29045-91 ГОСТ 29046-91 ГОСТ 29047-91 ГОСТ 29048-91 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 13342-77 ГОСТ 32065-2013 СанПиН и ГН № 52 от 21.06.2013 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 15.3* |  | 10.61/ 01.086 10.81/ 01.086 10.84/ 01.086 10.72/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 15.4* |  | 10.61/ 01.086 10.81/ 01.086 10.84/ 01.086 10.72/ 01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8.1-8.4 |
| 15.5* |  | 10.61/ 01.086 10.81/ 01.086 10.84/ 01.086 10.72/ 01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 15.6* |  | 10.61/ 01.086 10.81/ 01.086 10.84/ 01.086 10.72/ 01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.7* |  | 10.61/ 04.125 10.81/ 04.125 10.84/ 04.125 10.72/ 04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ № 16 | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 16.1*** | Вода питьевая централизован-ного водоснабжения Вода питьевая централизован-ного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 16.2* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 16.3* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерий |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 16.4* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 16.5* |  | 100.09/ 04.125 | Объёмная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ № 16 | МВИ. МН 1823-2007 МВИ. МН 1181-2011 |
| 18.1*** | Корма для животных, субпродукты для кормления животных, полуфабрикаты для кормления животных. | 10.92/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 18.2* |  | 10.92/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | ТУ BY 100098867.352-2018 ТУ РБ 02906526.017-95 | ГОСТ 9957-2015 п. 7 |
| 18.3* |  | 10.92/08.149 | Кислотное число |  | МВИ. МН 3507-2010 |
| 18.4* |  | 10.13/08.149 | Перекисное число |  | МВИ. МН 3506-2010 ГОСТ 34118-2017 |
| 18.5* |  | 10.92/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ВСП, утв. постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10 | МВИ. МН 1823-2007 МВИ. МН 1181-2011 |
| 18.6* |  | 10.92/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | МВИ. МН 1181-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева