|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5473 |
|  | от 31.03.2023 |
|  | на бланке № __________ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года. испытательной лаборатории филиала «строительно-монтажное управление №6» открытого акционерного общества «Белсельэлектросетьстрой»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ул. Челюскинцев, 174, 212012, г. Могилев |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** |  | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.1 *** |  | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп. 4.3.8.2, 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 3.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 3.3 *** |  | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 4.1 *** |  | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 п. Б. 27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 4.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б. 27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп. 5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.3 *** |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б. 27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.4 *** |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б. 27.7, п. В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 5.1 ** |  | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 |  | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 ТКП 181-2023 п. Б.27.4 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 6.1 *** |  | Помещения зданий и сооружений. Рабочие места. Места производства работ вне зданий. Улицы, дороги, площади, пешеходные зоны | 100.11/ 35.063 100.13/ 35.063 |  | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева