|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0584 |
|  | от 14.11.1996 |
|  | на бланке № ____ на 12 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 июля 2025 года

контрольно-сварочная лаборатория

Открытого акционерного общества «Союзпроммонтаж»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Гродно, Скидельское шоссе, 13 |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 CТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ ISO 17640-2021 CТБ ISO 15607-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 CТБ ИСO 9692-1-2006 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2116-2010 СТБ 2350-2013 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637- 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл | СП 1.03.02-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 Мпа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 ºС, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 01.02.2021 №5. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. НИИ сварки и защитных покрытий, Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС Республики Беларусь от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | АМИ. ГМ 0324-2024 |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
| 1.7** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 2.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов и других веществ Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов и других веществ | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 CТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ ISO 17640-2021 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2350-2013 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. НИИ сварки и защитных покрытий, Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС Республики Беларусь от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 2.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ. ГМ 0324-2024 |
| 2.7** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 3.1** | Технологические трубопроводы, технологическое оборудование Технологические трубопроводы, технологическое оборудование | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 CТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ ISO 17640-2021 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2350-2013 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 24.04.2020 № 21 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. НИИ сварки и защитных покрытий, Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС Республики Беларусь от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 3.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ. ГМ 0324-2024 |
| 3.6** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 4.1** | Металлические конструкции Металлические конструкции | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 CТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ ISO 17640-2021 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 1565-2009 СТБ 2350-2013 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 СП 1.03.02-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзором Республики Беларусь от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС Республики Беларусь от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 4.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ. ГМ 0324-2024 |
| 4.6** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 4.7** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
| 5.1** | Магистральные и промысловые Трубопроводы Магистральные и промысловые трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 CТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ ISO 17640-2021 ГОСТ ISO 17640-2021 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2350-2013 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 СН 1.03.01-2019 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. НИИ сварки и защитных покрытий, Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС Республики Беларусь от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 5.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ. ГМ 0324-2024 |
| 6.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 CТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ ISO 17640-2021 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2039-2010 СТБ 2350-2013 СН 4.03.01-2019 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 05.12.2022 №66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. НИИ сварки и защитных покрытий, Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС Республики Беларусь от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 6.4** 6.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 7.1** | Грузоподъёмные краны и механизмы, грузозахватные приспособления, тара | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ ISO 17640-2021 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2350-2013 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной без опасности грузоподъёмных кранов, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.12.2018 № 66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. НИИ сварки и защитных покрытий, Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС Республики Беларусь от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 7.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 7.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 7.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ. ГМ 0324-2024 |
| 7.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
| 8.1** | Арматура и закладные детали железобетонных конструкций | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ ISO 15609-1-2019 CТБ ISO 15614-1-2009 CТБ ISO 15607-2009 СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 8.2** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 9.1** | Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 34347-2017 СТБ 2039-2010 СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 CТБ ISO 15614-1-2009 CТБ ISO 15607-2009 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ ISO 17640-2021 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. НИИ сварки и защитных покрытий, Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС Республики Беларусь от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |
| 9.2** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 9.3** 9.3** |  | 24.10/ 29.061 | Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание, ударный изгиб, излом): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 6996-66 р.9 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 10922-2012 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 8695-2022 |
| 9.4** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 9.5** | Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 9.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ. ГМ 0324-2024 |
| 9.7** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 10.1** | Тепловые сети Тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ISO 15614-1-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2350-2013 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 Правила аттестации сварщиков Республики Бела-русь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзором Республики Беларусь от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС Республики Беларусь от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 10.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 10.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 10.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 10.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ. ГМ 0324-2024 |
| 11.1** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений Внутренние инженерные системы зданий и сооружений | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15607-2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2350-2013 СП 1.03.02-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. НИИ сварки и защитных покрытий, Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС Республики Беларусь от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 11.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 11.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 11.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 11.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ. ГМ 0324-2024 |
| 12.1** | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 CТБ ISO 15614-1-2009 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 СТБ 2350-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. НИИ сварки и защитных покрытий, Госпроматомнадзор Республики Беларусь от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС Республики Беларусь от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 12.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 12.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 12.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 12.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ. ГМ 0324-2024 |

Примечание:   * – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                                               Т.А.Николаева