|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № |
| от |
| на бланке № \_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 01 августа 2025 года |

|  |
| --- |
| лаборатории сточных вод Открытого акционерного общества "Молочный Мир" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Гаспадарчая, 30, 230005, г. Гродно** |
| 1.1\*\*\* | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2\* | 100.05/08.169 | Водородный показатель (pH)Д: 2-12 ед.pH | Решение от 26 января 2023 г. №45 Гродненского городского исполнительного комитета «Об установлении перечня загрязняющих веществ и их допустимых концентраций в сточных водах» | СТБ ISO 10523-2009 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева