|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0258 от 09.12.1996 на бланке ___________ на 26 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 февраля 2025 года

испытательного центра Закрытого акционерного общества

«Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний), в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ул. Козлова 69, 223710. г. Солигорск, Минская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Образцы стали и сплавов на основе железа | 24.10/ 08.035 | Спектральный анализ массовой доли, %: -углерод, 0,003 ÷ 4,5; -марганец, 0,002 ÷ 22,0; -хром, 0,005 ÷ 35,0; -никель, 0,005 ÷ 55,0; -молибден, 0,003 ÷11,0; -медь, 0,001 ÷ 9,5; -алюминий, 0,002 ÷ 1,5; -ванадий, 0,001 ÷ 11,5; -вольфрам, 0,04 ÷ 22,0; -титан, 0,001 ÷ 2,5; -сера, 0,002 ÷ 7,0; -фосфор, 0,002 ÷ 0,75; -ниобий, 0,002 ÷ 3,5; -бор, 0,001 ÷ 0,1; -цирконий,0,002 ÷ 0,5; -кобальт, 0,002 ÷ 13,0; -магний, 0,0005 ÷ 0,09; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 801-78 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1051-73 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 1585-85 ГОСТ 4041-2017 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 28394-89 ГОСТ 14959-2016 СТБ EN 10088-1-2009 Проектная и техническая документация на технические устройства |  | ГОСТ 18895-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 * | Образцы сварных соединений и металла | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - выявление и определение величины зерна; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 801-78 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1051-73 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 1585-85 ГОСТ 4041-2017 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 28394-89 СТБ EN 10088-1-2009 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 5639-82, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5 |
| 2.2 * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - определение неметаллических включений, метод Ш; |  | ГОСТ 1778-70 |
| 2.3 * |  |  | - определение макроструктуры; |  | СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 10243-75 |
| 2.4 * |  |  | - определение микроструктуры |  | СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 |
| 3.1* | Ленты, листы, трубы, полосы, проволока из черных и цветных металлов | 23.10/ 29.121 | Механические испытания - испытания на перегиб; | ГОСТ 3728-78 ГОСТ 14019-2003 Инструкция по испытанию рудничных канатов. Согл. Солигорская инспекция Минского областного управления Госпромнадзора МЧС РБ 17.09.2012 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 1579-93 ГОСТ 13813-68 |
| 3.2* |  |  | - испытания на загиб; |  | ГОСТ 3728-78 |
| 3.3* |  |  | - испытания на изгиб; |  | ГОСТ 14019-2003 |
| 3.4* |  |  | - испытание на растяжении. |  | ГОСТ 10006-80 ГОСТ 10446-80 ГОСТ 11701-84 |
| 4.1* | Образцы черного и цветного металла и сплавов из них | 24.10/ 29.143 | Механические испытания - измерение твердости; | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 801-78 ГОСТ 977-88 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1051-73 ГОСТ 1412-85 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 33259-2015 ГОСТ 13663-86 ГОСТ 14019-2003 | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 27208-87, р. 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | Образцы черного и цветного металла и сплавов из них | 24.10/ 29.143 | Механические испытания - измерение твердости; | ГОСТ 14918-2020 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 24648-90 ГОСТ 4543-2016 СТБ 2174-2011 ГОСТ 6996-66 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ от22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. Постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 27208-87, р. 4 |
| 4.2* |  | 24.10/ 29.121 | - испытание на сжатие; |  | ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 27208-87, р. 2 |
| 4.3* |  |  | - испытание на ударный изгиб; |  | ГОСТ 9454-78 ГОСТ 27208-87, р. 3 |
| 4.4* |  |  | - испытание на растяжение; |  | ГОСТ 1497-84 СТБ ISO 6892-1-2022 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 27208-87, р. 1 СТБ ISO 15630-1-2009, р. 5 |
| 4.5* |  |  | -испытание на изгиб |  | СТБ ISO 15630-1-2009, р. 6 |
| 5.1* | Образцы сварных соединений | 24.10/ 29.143 | Механические испытания - измерение твердости; |  | ГОСТ 6996-66, р. 7 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 6996-66, р. 5 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66, р. 8, Приложение 1 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009, р. 5 ГОСТ 6996-66, Приложение 2 ГОСТ 6996-66 р.9, Приложение 2 и 3 |
| 5.2* |  | 24.10/ 29.049 | - испытание на ударный изгиб; |  |  |
| 5.3* |  | 24.10/ 29.121 | - испытание на растяжение; |  |  |
| 5.4* |  |  | - испытание на статический изгиб; |  |  |
| 5.5* |  |  | - испытание на стойкость против механического старения. |  | ГОСТ 6996-66, р. 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5* | Образцы сварных соединений | 24.10/ 29.121 | - испытание на стойкость против механического старения. | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ. Утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 Правила безопасности и охраны труда металлургических производств. Утв. Постановлением МинПром РБ от 22.05.2007 № 8 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом-надзор РБ от 27.06.1994 № 6 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 6996-66, р. 6 |
| 6.1* | Стропы грузовые канатные для строительства | 13.94/ 29.121 | Механические испытания - испытание статической нагрузкой | ГОСТ 25573-82 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 25573-82, п. 6.1 |
| 6.2* |  | 13.94/ 32.115 29.061 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 25573-82 п. 6.3, п. 6.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1* | Устройства подвесные, прицепные и парашютные | 28.92/ 29.121 | Механические испытания - испытание статической нагрузкой | ГОСТ 15851-84 ГОСТ 15850-84 ТУ РБ 14544270.009-96 ТУ РБ 600024102.012-2002 ТУ РБ 600024102.023-2002 Правила по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений каменной и калийных солей. Утв. Постановлением МЧС РБ от 14.12.2023 № 67 Методические указания по проведению испытаний резинотросовых хвостовых канатов, деталей подвесных и прицепных устройств, согл. Госпроматомнадзор РБ 07.02.2013 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 15850-84, р. 6 ГОСТ 15851-84, р. 6 |
| 8.1* | Пояса и системы предохрани-тельные, страховочные канаты | 32.99/ 29.121 | Механические испытания - испытание статической нагрузкой | ГОСТ 12.4.089-86, п. 6.3, п.п. 2.1.3 ГОСТ 32489-2013 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 12.4.089-86, п. 4.2. ГОСТ 32489-2013 |
| 9.1* | Образцы растворов строительных | 23.64/ 29.121 | Метод определения прочности при испытании на сжатие | ГОСТ 5802-86 СТБ 1307-2012 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 5802-86, п.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1* | Образцы бетона | 23.63/ 29.121 | Метод определения прочности при испытании на сжатие | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 25214-21 ГОСТ 25246-82 СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 СТБ 1570-2005 СТБ 1187-2020 СТБ 1035-96 ГОСТ 25881-83 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 10180-2012, п. 7.1, п. 7.2 |
| 11.1** | Покрытия металлические и неметаллические | 20.30/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | СТБ 11.13.22-2011 ГОСТ 9.031-74 ГОСТ 9.032-74 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 11.13.22-2011, п.5.6 ГОСТ 9.916-2023, р. 5 |
| 12.1* | Канаты стальные, армирующие тросы резинотросовых канатов | 25.93/ 29.121 | Механические испытания - испытание статической нагрузкой | ГОСТ 2688-80 ГОСТ 3062-80 ГОСТ 3063-80 ГОСТ 3064-80 ГОСТ 3066-80 ГОСТ 3067-88 ГОСТ 3068-88 ГОСТ 3069-80 ГОСТ 3070-88 ГОСТ 3071-88 ГОСТ 3077-80 ГОСТ 3079-80 ГОСТ 3081-80 ГОСТ 3083-80 ГОСТ 3085-80 ГОСТ 3088-80 ГОСТ 3089-80 ГОСТ 3090-73 ГОСТ 3091-80 ГОСТ 3092-80 ГОСТ 3093-80 ГОСТ 3241-91 ГОСТ 10505-76 ГОСТ 10506-76 ГОСТ 16828-81 Инструкция по испытанию рудничных канатов. Утв. ОАО «Белгорхимпром», 2012 г., Минск Согл. Солигорская инспекция Минского областного управления Госпромнадзора МЧС РБ 17.09.2012 | ГОСТ 3241-91, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5, Приложение 3 ГОСТ 10505-76, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2** | Канаты стальные, армирующие тросы резинотросовых канатов | 25.93/ 32.115 29.061 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | Методические указания по проведению испытаний резинотросовых хвостовых канатов, деталей подвесных и прицепных устройств. Утв. ОАО «Белгорхимпром», 1995 г., Минск. Согл. Госпроматомнадзор РБ 07.02.2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений каменной и калийных солей. Утв. Постановлением МЧС РБ 14.12.2023 № 67 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 23479-79 |
| 13.1* | Нити текстильные, кожа искусственная, веревки технические и хозяйственные, канаты капроновые, стекловолокно | 13.10/ 29.121 | Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве | ГОСТ 1765-89 ГОСТ 1868-88 ГОСТ 8325-2015 ГОСТ 17139-2000 ГОСТ 19170-2001 ГОСТ 24662-94 ГОСТ 30055-93 СТБ ИСО 2307-2006 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ ИСО 2307-2006 ГОСТ ISO 2062-2014 ГОСТ 6943.10-2015 ГОСТ 17316-71 ГОСТ 25552-82, р. 6 |
| 14.1* | Цепи грузоподъемные | 25.93/ 29.121 | Испытание на статическое растяжение | ГОСТ 25996-97 ГОСТ 30188-97 ГОСТ 23540-79 ГОСТ 30441-97, п. Б.2 ГОСТ 13568-2017 ГОСТ 4267-78 ГОСТ 21834-87 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 13568-2017, п. 8.7 ГОСТ 21834-87, п. 4.1 ГОСТ 23540-79, п. 4.5 ГОСТ 25996-97, п. 7.6 ГОСТ 30188-97, п. 7.4 ГОСТ 30441-97, п. Б.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 28.22/ 32.115 29.061 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.4 ГОСТ 23479-79 |
| 16.1** | Ступеньки наклонных и вертикальных лестниц | 28.22/ 29.121 | Испытание на прочность статической нагрузкой |  | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.7, п. 5.8, п. 5.9 |
| 17.1** | Балки крепления наклонных, горизонтальных и вертикальных лестниц | 28.22/ 29.121 | Испытание на прочность статической нагрузкой | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.10, п. 5.11 |
| 18.1** | Площадки наружной лестницы | 28.22/ 29.121 | Испытание на прочность статической нагрузкой |  | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.12 |
| 19.1* | Электрооборудование взрывозащищенное с видом защиты «взрыво-непроницаемая оболочка» | 26.00, 27.00/ 25.000 | Взрывоустойчивость | ГОСТ 22782.6-81 ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) ГОСТ IEC 60079-1-2013 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 22782.6-81, п.3.5 ГОСТ IEC 60079-1-2013, п. 15.2.3, п. 15.4.2 |
| 19.2** |  |  | Проверка состояния оболочки технической документации |  | ГОСТ 22782.6-81, п. 3.2.1, п. 3.2.2 ГОСТ IEC 60079-1-2013, п. 15.1 |
| 19.3* |  |  | Определение давления взрыва |  | ГОСТ 22782.6-81, п. 3.4 ГОСТ IEC 60079-1-2013, п. 15.2.2, п. 15.4.2 |
| 19.4* |  |  | Испытание на взрывопроницаемость при искровом разряде |  | ГОСТ 22782.6-81, п. 3.6 ГОСТ IEC 60079-1-2013, п. 15.3, п. 15.4.4 |
| 19.5* |  | 27.00/ 26.095 | Испытания на ударостойкость |  | ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), п. 26.4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1* | Настилы ступеней, пластин, входных площадок и плит перекрытий эскалаторов и конвейеров пассажирских | 28.22/ 29.137 | Метод определения противоскользящих свойств | ТУ BY 600024102.126-2015 ГОСТ 33966.1-2020 (EN 115-1:2017) Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 33966.1-2020 (EN 115-1:2017), Приложение С |
| 21.1* | Тяговые цепи эскалаторов и конвейеров пассажирских | 28.22/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение | ТУ BY 600024102.122-2015 ГОСТ 33966.1-2020 (EN 115-1:2017) Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 33966.1-2020 (EN 115-1:2017), п. 5.4.5. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1* | Ступени эскалаторов | 2822/ 29.121 | Механические испытания: - статическая нагрузка | ТУ BY 600024102.126-2015 ГОСТ 33966.1-2020 (EN 115-1:2017) Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 33966.1-2020 (EN 115-1:2017), п. п. 5.4.7.3÷5.4.7.5 ГОСТ 34489-2018, Приложение ДГ, п.п. ДГ.1 – ДГ.2 |
| 22.2* |  |  | - динамическая нагрузка; |  | ГОСТ 33966.1-2020 (EN 115-1:2017), п. 5.4.7.8 ГОСТ 34489-2018 Приложение ДГ, п. ДГ.5 |
| 22.3* |  |  | - кручение |  | ГОСТ 33966.1-2020 (EN 115-1:2017), п. 5.4.7.9, Приложение Д ГОСТ 34489-2018 Приложение ДГ, п. ДГ.6 |
| 23.1* | Поручни эскалаторов | 2822/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение | ТУ BY 600024102.122-2015 ГОСТ 33966.1-2020 (EN 115-1:2017) Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 33966.1-2020 (EN 115-1:2017), п. 5.4.6, п. 6.2 |
| 24.1* | Образцы резины | 22.19/ 29.143 | Механические испытания: - измерение твердости | ТУ BY 600024102.127-2015 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 263-75 ГОСТ 269-66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Измерение общей и локальной вибраций | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 16519-2006, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8 ГОСТ 30873.2-2006, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8 ГОСТ 31191.1-2004, п. 5, п. 6 ГОСТ 31192.1-2004, п. 5, п. 6 ГОСТ 31192.2-2005, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8 ГОСТ 31193-2004, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9 ГОСТ 31319-2006, п. 5, п. 6, п. 7 |
| 25.2** |  | 100.12/ 35.067 | Измерение шума | ГОСТ 12.1.003-83 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 12.1.050-86, п. 3, п. 4 ГОСТ ISO 11204-2016 |
| 25.3** |  |  | Измерение инфразвука | Фактические значения | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2013 № 121, гл .2, гл. 3, гл. 4, гл. 5 |
| 26.1** | Машины и оборудование | 28.99/ 35.067 | Измерение шумовых характеристик | ГОСТ 6134-2007 ГОСТ 10580-2006 ГОСТ 12.2.106-85 ГОСТ 11004-84 ГОСТ 25484-93 ГОСТ 30530-97 ГОСТ 33555-2015 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 23941-2002, п. 4, п. 5, п. 6 ГОСТ ISO 11204-2016, п. 4, п. 6, п. 7, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12 ГОСТ ISO 11201-2016 ГОСТ 31275-2002, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8 ГОСТ 31277-2002, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7 СТБ ГОСТ Р 51400-2001, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8 СТБ ГОСТ Р 51401-2001, п.5, п.6, п.7, п.8 ГОСТ 33555-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1** | Роторные машины и оборудование с вращающимися деталями и механизмами | 28.25/ 35.059 | Измерение параметров вибрации: - виброперемещение; - виброскорость; - виброускорение | ГОСТ 6134-2007 ГОСТ 12.2.041-79 ГОСТ ИСО 1940-1-2007 ГОСТ ИСО 1940-2-99 ГОСТ 25364-97 ГОСТ 27165-97 ГОСТ 26043-83 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ ISO 2954-2014 СТБ ИСО 7919-1-2001 СТБ ИСО 7919-3-2001 СТБ ИСО 8579-2-2001 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ IEC 60034-14-2014 ГОСТ 25364-97 ГОСТ 27165-97 ГОСТ 30296-95 ГОСТ 31320-2006 |
| 28.1** | Сосуды, работающие под избыточным давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | СТБ EN 1708-1-2012 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 21561-2017 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 ГОСТ 23055-78 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
| 28.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 28.3* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 28.4** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 28.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ ИСО 10543 -2002 МВИ.МН 4490 -2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 28.6** | Сосуды, работающие под избыточным давлением | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл |  | МВИ. МН 5147-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1** | Грузоподъем-ные краны (мостовые, козловые, башенные, стреловые самоходные) и грузозахватные механизмы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 7352-88 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 13556-2016 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16553-88 ГОСТ 19494-74 ГОСТ 19811-90 ГОСТ 22584-96 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 34465.2-2018 ГОСТ 28296-89 ГОСТ 28433-90 ГОСТ 28434-90 ГОСТ 28448-90 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 30321-95 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 ГОСТ 23055-78 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
| 29.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 29.3* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 29.4** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 29.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4490-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 29.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл |  | МВИ. МН 5147-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1** | Паровые котлы с давлением пара не более 0,07МПа (0,7 бар) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.01.06-2024 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 ГОСТ 23055-78 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. Постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
| 30.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 30.3* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 30.4** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 30.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4490-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 30.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл |  | МВИ. МН 5147-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1** | Геолого-разведочное и буровое оборудование | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 13480-1-2005 СТБ ЕН 13480-2-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.01.06-2024 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 ГОСТ 23055-78 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
| 31.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 31.3* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения; |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 31.4** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 31.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4490-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 31.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл |  | МВИ. МН 5147-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1** | Горно-шахтное оборудование, в том числе подъемные устройства рудников | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.01.06-2024 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 ГОСТ 23055-78 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 23479-79 |
| 32.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 32.3* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 32.4** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 32.5** | Горно-шахтное оборудование, в том числе подъемные устройства рудников | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4490-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 32.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл |  | МВИ. МН 5147-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1** | Изделия машиностроения и металло-производства (прокат, литье, поковки) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 23479-79 |
| 33.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 33.3** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - основной металл |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 33.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4490-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 33.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл |  | МВИ. МН 5147-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1** | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 СТБ EN 1594-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ EN 12732-2009 СТБ ЕН 13480-1-2005 СТБ ЕН 13480-2-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 13847-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.01.06-2024 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 ГОСТ 23055-78 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
| 34.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 34.3* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 34.4** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 34.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4490-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 34.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл |  | МВИ. МН 5147-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.1** | Технологическое оборудование металлургических и литейных производств | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10580-2006 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ 1857-2009 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 ГОСТ 23055-78 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Правила безопасности и охраны труда металлургических производств. Утв. Постановлением МинПром РБ от 22.05.2007 № 8 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
| 35.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 35.3* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 35.4** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 35.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4490-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 35.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -основной металл |  | МВИ. МН 5147-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.1** | Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 13480-1-2005 СТБ ЕН 13480-2-2005 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.01.06-2024 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 ГОСТ 23055-78 СП 4.02.01-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Проектная техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
| 36.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 36.3* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод -сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 36.4** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 36.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4490-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 36.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл |  | МВИ. МН 5147-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.1** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.115 25.11/29.061 | Оптический контроль; визуальный метод; внешний осмотр и измерения: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10580-2006 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 13556-2016 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 22584-96 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ 1723-2007 СП 1.03.10-2023 СТБ 2018-2009 СТБ 2056-2010 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СН 1.03.01-2019 СП 1.04.02-2022 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 ГОСТ 23055-78 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 ГОСТ 33966.1-2020 (EN 115-1:2017) Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 37.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 37.3* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 37.4** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 24507-80 |
| 37.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4490-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 37.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -основной металл |  | МВИ. МН 5147-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 17032-2010 ГОСТ 21561-2017 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 27352-87 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 31385-2016 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ 2018-2009 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 45-5.04-172-2010 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 СТБ 2634-2023 ГОСТ 23055-78 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
| 38.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 38.3* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 38.4** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 38.5** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4490- 2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 38.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -основной металл |  | МВИ. МН 5147-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1** | Газопроводы, оборудование объектов газораспредели-тельной системы и газопотребления | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 СТБ EN 1594-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ EN 12732-2009 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 13847-2009 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 ГОСТ 23055-78 СТБ 2039-2010 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ. Утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 23479-79 |
| 39.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 39.3* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 39.4** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 39.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4490-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 39.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -основной металл |  | МВИ. МН 5147-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.1** | Арматура и закладные детали железобетонных конструкций | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ 1723-2007 СП 1.03.10-2023 СТБ 2174-2011 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СН 1.03.01-2019 СП 1.04.02-2022 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
| 40.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 40.3** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 40.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4490-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 40.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл |  | МВИ. МН 5147-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.1** | Магистральные и промысловые трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 30242-97 СТБ EN 1594-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ EN 12732-2009 СТБ ЕН 13480-1-2005 СТБ ЕН 13480-2-2005 СТБ 2013-2009 СТБ ISO 3834-3-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 13847-2009 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 ГОСТ 23055-78 СТБ 2039-2010 СП 4.03.01-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
| 41.2** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 41.3* |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 41.4** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.1* | Деревянные конструкции и изделия | 16.23/ 29.121 | Прочность | ТР 2009/013/BY СП 5.05.01-2021 СТБ 1722-2007 п.п. 4.1.14 - 4.16 Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1591-2005 |
| 42.2* |  |  | Жесткость |  | СТБ 1591-2005 |
| 42.3* |  |  | Предел прочности клеевых соединений при статическом изгибе |  | ГОСТ 15613.4-78 |
| 42.4* |  |  | Предел прочности при статическом изгибе |  | ГОСТ 21554.2-81 |
| 42.5* |  |  | Предел прочности клеевых соединений при скалывании вдоль волокон |  | ГОСТ 25884-83 |
| 42.6* |  |  | Предел прочности клеевых соединений при отрыве |  | ГОСТ 25884-83 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева