|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2352 |
|  | от 30.06.2003 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года

| электроизмерительной лаборатории Открытого акционерного общества "Жабинковская сельхозтехника" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Короткина,7, 225101, г. Жабинка, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное cопротивление грунта | ТКП181-2023 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, табл.Б.29.3 ТКП 339-2022 п.4.4.28.1, п.4.4.28.2, п.4.4.28.6, п.4.3.8.1 - 4.3.8.4 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ТНПА, проектная и эксплуатацион-ная документация | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 ТНПА, проектная и эксплуатацион-ная документация | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи перемен-ного и постоянного тока напряже-нием до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТНПА, проектная и эксплуатацион-ная документация | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1 *** | Электроуста-новки на животновод-ческих фермах | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатацион-ном режиме, -в режиме кратковремен-ного замыкания на корпус | ТКП 181-2023 п.6.12.4 Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2022 п. 4.3.20 ТКП 538-2014 п.4.1,п.4.2, табл.4.1,п.4.9, п.4.10 ТНПА, проектная и эксплуатацион-ная документация | АМИ.МС 0013-2022 |
| 5.1 *** | Электродвига-тели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 ТНПА, проектная и эксплуатацион-ная документация | АМИ.ГР 0051-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева