|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.1774 от 14.05.2001 на бланке № _________ на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 августа 2025 года

лаборатории неразрушающего контроля и технического диагностирования

филиала «Витебские тепловые сети» РУП «Витебскэнерго»

Витебского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Витебскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| проезд Софьи Панковой, 7, 210038, г. Витебск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Резервуары для хранения жидкого топлива и горячей воды, нефти и нефтепродуктов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ ISO 9692-1-2016 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2634-2023 ТКП 45-5.04-172-2010 СТП 09110.23.511-08 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 1712-2004 |  |
| 1.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015, метод 1 |  |
| 1.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.5 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 |  |
| 2.1 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ ISO 9692-1-2016 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.432-15 СТП 34.17.101 (РД 34.17.101), (РТМ-1С-89) СТП 33240.17.429-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 2.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 1712-2004 |  |
| 2.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015, метод 1 |  |
| 2.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.5 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 |  |

| 3.1 *** | Технологическое оборудование ТЭС и турбины | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ ISO 9692-1-2016 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ТКП 054-2007 СТБ ISO 6520-1-2009 СТП 09110.17.400-15 СТП 09110.17.430-10 СТП 34.17.101 (РД 34.17.101), (РТМ-1С-89) ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 1712-2004 |
| 3.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015, метод 1 |
| 3.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.5 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 |

| 4.1 *** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ ISO 9692-1-2016 ГОСТ 16037-80, ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 34.17.101 (РД 34.17.101), (РТМ-1С-89) Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 1712-2004 |
| 4.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015, метод 1 |
| 4.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.5 *** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева