|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5332 |  |
|  | от 22.10.2021 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 июля 2025 года лаборатории электрофизических измерений общества с ограниченной ответственностью «Наша Энергия»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Виленская, д.24, ком. 1–8, г. Молодечно, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339–2022 п.4.4.29.2, ТКП 181–2023 п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339–2022 п.4.4.26.1 ТКП 181–2023 п.Б.27.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181–2023 п.Б.27.3 ТКП 339–2022 П.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3–95 п.413.1.3.3-.413.1.3.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339–2022 п.4.4.28.6, 4.3.8.2 ТКП 181–2023 п.Б.29.4 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 3.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339–2022 п.4.4.28.2 ТКП 181–2023 п.Б.29.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | ТКП 339–2022 п.4.4.28.5 ТКП 181–2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3–95 п.413.1.3.3- 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 4.1 ***. | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.12/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3 ТКП 181–2023 п. В.4.65 ГОСТ 30339–95 п.4.2.9 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181–2023 п. В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.1 *** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | СН 4.04.01-2019 п.16.3 ТКП 181–2023 п. В.4.65 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.1 *** | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в аварийном режиме кратковременного однофазного замыкания | ТКП 538–2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14–2001 п.705.413.1; п.705.413.1.6 ТКП 181–2023 п.6.12.4 ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6, п. 4.4.28.7 | АМИ.МС 0013-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева