|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0106 |
|  | от 10.07.1995 |
|  | на бланке № ____ на 1 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 августа 2025 года

| испытательный центр Открытого акционерного общества "Лакокраска" г. Лида |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Жидкости охлаждающие низкозамерзающие | 20.59/29.145 | температура начала кристаллизации | ТР ТС 030/2012 приложение 1 | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 |
| 1.2* |  | 20.59/08.169 | водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 28084-89 п. 4.8 |
| 1.3* |  | 20.59/29.040 | содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |