|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1311 |
|  | от 20.05.1998 |
|  | на бланке № ____ на 127 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 января 2025 года |  |
| --- | --- |
| лабораторного отдела Государственного учреждения «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Интернациональная, 41, 241760, г.Мозырь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Мясо и мясная продукция, консервы, вт.ч. для детского питания | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 4288-76 СТБ 974-2016 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-2015 п. 4 ГОСТ 4288-76 п. 2.1 СТБ 974-2016 п. 6 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 п. 7.1, 7.7 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75 |

| 1.2* | Мясо и мясная продукция, консервы, вт.ч. для детского питания | 10.11/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет,состояние поверхности, состояние жира, сухожилий, прозрачность и аромат бульона | Гигиенический норматив «Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения от 27 сентября 2012 г. №149 (далее –ГН утв. постановлением Минздрава РБ от 27.09.2012 № 149) Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 (далее – ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52) Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 (далее ГН, утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-2015 п.2 ГОСТ 4288-76 СТБ 974-2016 ГОСТ 9959-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3* |  | 10.11/11.116 10.13/11.116 | Свежесть мяса |  | ГОСТ 23392-2016 п.6.2 |
| 1.4* |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.5 ГОСТ 9793-2016 п.8,9 |
| 1.5* |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.7 ГОСТ 34135-2017 п.7 |

| 1.6* | Мясо и мясная продукция, консервы, вт.ч. для детского питания | 10.11/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9957-2015 п. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* |  | 10.11/08.149 10.11/08.156 10.13/08.149 10.13/08.156 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 1.8* |  | 10.11/08.164 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п. 7 |
| 1.9* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |
| 1.10* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 |
| 1.11* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 1.12* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Общий фосфор |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015 п.8 ГОСТ 30615-99 |
| 1.13* |  | 10.11/08.032 10.13/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14083-2012 |
| 1.14* |  | 10.11/08.032 10.13/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14083-2012 |
| 1.15* |  | 10.11/08.032 10.11/08.082 10.13/08.032 10.13/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 1.16* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 1.17* |  | 10.11/08.032 10.13/08.032 | Хром |  | СТБ EN 14083-2012 |
| 1.18* |  | 10.11/08.156 1013/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 1.19* |  | 10.11/08.159 10.11/08.161 10.11/08.159 10.13/08.159 | Нитрозамины: Сумма НДМА и НДЭА |  | МУК 4.4.1.011-93, утвержденные ГГСВ РФ 22.12.1993 |
| 1.20* |  | 10.11/08.159 10.11/08.161 10.11/08.159 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 1.21* |  | 10.11/08.161 10.13/08.161 | Левомицетин |  | МУК 4.1.1912-04 |

| 1.22* | Мясо и мясная продукция, консервы, вт.ч. для детского питания | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Тетрациклиновая группа | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31903-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Бацитрацин |  | МУ № 3049-84 |
| 1.24* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 10.12/08.158 | Альдрин |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.25* |  |  | Гептахлор |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.26* |  | 10.11/08.161 10.13/08.161 | Ртуть органические пестициды, этилмеркулхлорид (гранозан) |  | МУ № 2098-79 Ч.11, утв. МЗ СССР 19.10.1979 Москва,1981 с. 255-267 |
| 1.27* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 10.12/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.28* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 10.12/08.158 | ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.29* |  | 10.11/08.161 10.13/08.161 | 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) |  | МУ №1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с.118-132 |
| 1.30* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.31* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.32* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.33* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.34* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031- 2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 1.35* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.36* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.37* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1.38* | Мясо и мясная продукция, консервы, вт.ч. для детского питания | 10.11/01.086 10.13/01.086 | S.aureus | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.39* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 1.40* |  | 10.13/01.086 | E coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 2.1 *** | Птица, яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 30364.0-97 СТБ 1036-97 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 7702.0-74 п.1 ГОСТ 30364.0-97 СТБ 1036-97 п.7.1, 7.6, 7.7 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 п. 2, 3 ГОСТ 31904-2012 |
| 2.2* |  | 01.47/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели вкус, внешний вид, консисте нция, запах, прозрачность и аромат бульона | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 30364.0-97 п. 4, 5 ГОСТ 8756.1-2017 п.5 ГОСТ 31470-2012 |
| 2.3* |  | 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.8,9 |
| 2.4* |  | 01.47/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 30364.1-97 п.5 |
| 2.5* |  | 01.47/08.082 10.12/08.082 10.13/08.082 | Определение аммиака и солей аммония |  | ГОСТ 31470-2012 п.6 |
| 2.6* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 | Определение общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015 ГОСТ 30615-99 |
| 2.7* |  | 10.12/08.164 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 ГОСТ 30364.1-97 п. 4 |
| 2.8* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 2.9* |  | 01.47/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п. 7 ГОСТ 4288-76 |
| 2.10* |  | 01.47/08.149 01.47/08.164 10.12/08.149 10.12/08.164 10.13/08.149 10.13/08.164 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |

| 2.11* | Птица, яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/08.149 01.47/08.164 10.12/08.149 10.12/08.164 10.13/08.149 10.13/08.164 | Массовая доля жира дуб | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23042-2015 п.7 ГОСТ 30364.1-97 п. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |
| 2.13* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 |
| 2.14* |  | 01.47/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |
| 2.15* |  | 01.47/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ ЕN 14083-2013 ГОСТ ЕN 14084-2014 |
| 2.16* |  | 01.47/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Ртуть |  | Инструкция № 4.1.10-14-5-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 17.02.2006№ 18 ГОСТ 26927-86 |
| 2.17* |  | 01.47/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 01.47/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 2.18* |  | 01.47/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ ЕN 14084-2014 |
| 2.19* |  | 01.47/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ ЕN 14084-2014 |
| 2.20* |  | 01.47/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 2.21* |  | 01.47/08.32 10.12/08.32 10.13/08.032 | Хром |  | ГОСТ ЕN 14083-2013 |
| 2.22* |  | 01.47/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 | Левомицетин |  | МУК 4.1.1912-04 |
| 2.23* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 10.89/01.086 | Тетрацикли-новая группа |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 2.24* |  |  | Бацитрацин |  | МУ № 3049-84 |
| 2.25* |  | 10.12/08.159 10.12/08.161 10.13/08.159 10.13/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МУК 4.4.1.011-93, утв. ГГСВ РФ 22.12.1993 |
| 2.26* |  |  | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |

| 2.27* | Птица, яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 | Алдрин | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32308-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.28* |  | 01.47/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | Гептахлор |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 2.29* |  | 01.47/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 | ДДВФ (дихлорфос) |  | МУ № 3222-85, утв. МЗ СССР 11.03.10985 |
| 2.30* |  | 01.47/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 2.31* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 2.32* |  | 01.47/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 | 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) |  | МУ №1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с.118-132 |
| 2.33* |  | 01.47/08.082 01.47/08.161 10.12/08.082 10.12/08.161 10.13/08.082 10.13/08.161 | Ртутьорганические пестициды: этилмеркурхлорид (гранозан) |  | МУ № 2098-79 Ч.11, утв. МЗ СССР 19.10.1979 Москва,1981 с. 255-267 |
| 2.34* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32149-2013 п. 7 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.35* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32149-2013 п. 8 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 31747-2012 |
| 2.36* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 32149-2013 п. 9 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 2.37* |  | 10.13/01.086 10.89/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 32149-2013 п. 10 ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 |
| 2.38* |  | 10.13/01.086 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 32149-2013 п. 11 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 31746-2012 |
| 2.39* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 |

| 2.40* | Птица, яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 10.13/01.086 | Enterococcus | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28566-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.41* |  | 10.13/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 2.42* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 3.1 *** | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | СТБ 1036-97 п. 7.2 ГОСТ 26809.1-2014, ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84 п. 2.1 - 2.4 ГОСТ 9225-84 п. 1 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ 31904-2012 |
| 3.2* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: вкус, внешний вид, консистенция, запах, прозрачность и аромат бульона | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28283-2015 СТБ 1552-2017 п. 7.4 ГОСТ 29245-91 п. 3 СТБ 315-2017 п. 7.2 СТБ 2190-2017 п. 7.2, 7.3 СТБ 1467-2017 п.7.4 СТБ 1890-2017 п. 7.2 ГОСТ 32899-2014 п. 7.4 ГОСТ 30625-98 п. 7.2 СТБ 2283-2016 п. 7.3 СТБ 1373-2016 п. 6.3 СТБ 1888-2016 п. 7.2 СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 1860-2016, п.7.2-7.3 |
| 3.3* |  | 01.41/08.082 10.51/08.082 10.52/08.082 10.86/08.082 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7 |
| 3.4* |  | 10.51/08.082 10.52/08.082 10.86/08.082 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6 |
| 3.5* |  | 01.41/08.082 10.51/08.082 10.52/08.082 10.86/08.082 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 2, 3 |
| 3.6* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99п.4 |

| 3.7* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 10.42/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля сахара (сахарозы) | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3628-78 п. 2,3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.86/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 СТБ 1467-2017 п. 7.7 |
| 3.9* |  | 10.42/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 2, 6, 7, 8, 9 |
| 3.10* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п. 2, 4 |
| 3.11* |  | 10.42/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п. 4 |
| 3.12* |  |  | Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.2.4.3 |
| 3.13* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047-55 раздел III ГОСТ 30627.2-98 |
| 3.14* |  | 10.51/08.031 10.86/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 3.15* |  | 10.51/08.164 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 |
| 3.16* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТEN 14083-2013 |
| 3.17* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТEN 14083-2013 |
| 3.18* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 3.19* |  | 01.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |

| 3.20* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 | Цинк | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.21* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 3.22* |  | 01.41/08.032 01.41/08.156 01.41/08.156 10.51/08.032 10.51/08.156 10.52/08.032 10.52/08.156 10.86/08.032 10.86/08.156 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 3.23* |  | 10.51/08.032 10.86/08.032 | Хром |  | СТБ EN 14083-2012 |
| 3.24* |  | 10.51/08.156 10.86/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 3.25* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Бензойная кислота (бензоат натрия) |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 31504-2012 |
| 3.26* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Сорбиновая кислота (сорбат калия) |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 31504-2012 |
| 3.27* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Индигокармин Е132 |  | ГОСТ 31504-2012 Инструкция по применению № 108-1006, утв. пост. Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 05.01.2007 |
| 3.28* |  |  | желтый «Солнечный закат» Е110 |  |  |
| 3.29* |  |  | тартразин Е102 |  |  |
| 3.30* |  |  | азорубин Е122 |  |  |
| 3.31* |  |  | понсо 4R Е124 |  |  |
| 3.32* |  | 10.51/08.161 10.52/08.161 10.86/08.161 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Левомицетин |  | МУК 4.1.1912-04, утв. ГГСВ РФ 06.03.2004 |
| 3.33* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 3.34* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Стрептомицин |  | ГОСТ 31903-2012 |

| 3.35* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Пенициллин | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31903-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.36* |  | 01.41/08.158 01.41/08.161 10.51/08.158 10.51/08.161 10.52/08.158 10.52/08.161 10.86/08.158 10.86/08.161 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты гептахлор |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 3.37* |  | 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 10.86/08.161 | 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) |  | МУ №1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с.118-132 |
| 3.38* |  | 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 10.86/08.161 | Ртутьорганические пестициды: этилмеркурхлорид (гранозан) |  | МУ № 2098-79 Ч.11, утв. МЗ СССР 19.10.1979 Москва,1981 с. 255-267 |
| 3.39* |  | 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 10.86/08.161 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 3.40* |  | 10.51/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 3.41* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ (общее количество микроорганизмов, бактериальная обсемененность, включая мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 3.42* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014п. 8.5 |
| 3.43* |  | 01.41/01.086 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п. 5,8 ГОСТ ISO 13366-1/ IDF 148-1-2014 |
| 3.44* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 3.45* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 3.46* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 |
| 3.47** |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 3.48* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 3.49* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |

| 3.50* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Дрожжи, плесени | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.12-2013ГОСТ 33566-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.51* |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 3.52* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 4.1 *** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31339-2006 СТБ 1053-2015 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 12.06.2006 № 73 | СТБ 1036-97 п.7.4, 7.7, 7.5 ГОСТ 31339-2006 СТБ 1053-2015 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 12.06.2006 № 73 |
| 4.2* |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 | Органолептические показатели внешний вид, запах,цвет, вкус, консистенция | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7631-2008, п. 6 ГОСТ 26664-85 ГОСТ 8756.1-2017п.5 |
| 4.3* |  | 10.20/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 4.4* |  | 10.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 7636-85 п. 7.9 |
| 4.5* |  | 10.20/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 7636-85 п. 7.12 |
| 4.6* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 27207-87 ГОСТ 7636-85 п.3.5 ГОСТ 26186-84 п.3 |
| 4.7* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 |
| 4.8* |  | 03.00/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ ЕN 14083-2013 |
| 4.9* |  | 03.00/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ ЕN 14083-2013 |
| 4.10* |  | 03.00/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 4.11* |  | 03.00/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 4.12* |  | 03.00/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 4.13* |  | 03.00/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 4.14* |  | 03.00/08.156 03.00/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 4.15* |  | 03.00/08.032 | Хром |  | ГОСТ ЕN 14083-2013 |
| 4.16* |  | 03.00/08.169 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |

| 4.17* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабаты-ваемые из них | 03.00/08.156 | Гистамин | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 4.1.10-15-29-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от22.08.2005№ 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.18* |  | 03.00/08.159 | Бензойная кислота (бензоат натрия) |  | МВИ.МН 806-98 |
| 4.19* |  | 03.00/08.159 | Сорбиновая кислота (сорбат калия) |  | МВИ.МН 806-98 |
| 4.20* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 4.21* |  | 03.00/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) |  | МВИ. МН 2352-2005 |
| 4.22* |  | 03.00/08.158 | ДДТ и его метаболи |  | МВИ. МН 2352-2005 |
| 4.23* |  | 03.00/08.158 | Полихлориро-ванныебифенилы |  | МВИ.МН 2352-2005 |
| 4.24* |  | 03.00/08.158 | 2.4-Д кислота (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) |  | МУ №1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г.., Москва, с.118-132 |
| 4.25* |  | 03.00/08.161 03.00/08.158 | Ртутьорганические: этилмеркурхлорид (гранозан) |  | МУ № 2098-79 Ч.11, утв. МЗ СССР 19.10.1979 Москва,1981 с. 255-267 |
| 4.26* |  | 03.00/08.159 03.00/08.161 | Нитрозоамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93, утв. ГГСВ РФ 22.12.1993 |
| 4.27* |  | 03.00/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 4.28* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.29* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.30* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.31* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.32* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012ГОСТ 32031-2022 |
| 4.33* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |

| 4.34* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабаты-ваемые из них | 10.20/01.086 | Плесени и дрожжи | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.12-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.35* |  | 10.20/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.36* |  | 10.20/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.37* |  | 10.20/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 4.38* |  | 10.20/01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 4.39* |  | 10.20/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 4.40* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | V.parahaemo-litycus |  | ГОСТ ISO 21872-1-2022 |
| 4.41* |  | 03.00/07.096 03.00/07.090 10.20/07.096 10.20/07.090 | Личинки паразитов в живом виде |  | Инстpукция № 4.2.10-21-25-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 25.11.2006 № 128 гл. 5 |
| 5.1 *** | Зерно, масличные культуры, зернобобовые,мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 СТБ 1963 -2009 ГОСТ 26312.1-84 СТБ 2160-2011 СТБ 1036-97 СТБ 926-98 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 10852-86 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 СТБ 1963 -2009 п. 7 ГОСТ 26312.1-84 СТБ 2160-2011 п. 4 СТБ 1036-97 п. 7.19, п. 7.25-7.32 СТБ 926-98 п. 5.2 ГОСТ 7128-91 п. 2.2 ГОСТ 10852-86 |
| 5.2* |  | 01.11/11.116 10.61/11.116 10.71/11.116 | Органолепти-ческие показатели: внешний вид, запах, цвет | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27558- 2022 ГОСТ 10967-2019 СТБ 2160-2011 п. 5 ГОСТ 5897-90 п. 2 ГОСТ 27988-88 |
| 5.3* |  |  | Расчетный метод: доброкачественное ядро (сорная, вредная, минеральная примесь) |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.8 |
| 5.4* |  | 01.11/11.052 10.61/11.052 10.71/11.052 10.73/11.052 | Пожелтевшие меловые ядра, ядра с красными полосками, красные, глютинозные ядра, дробленый рис |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4 |
| 5.5* |  | 01.11/11.052 10.61/11.052 10.71/11.052 10.73/11.052 | Нашелушенные зерна, испорченные ядра, сорная примесь |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4. |

| 5.6* | Зерно, масличные культуры, зернобобовые,мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/11.052 10.61/11.052 10.71/11.052 10.73/11.052 | Минеральные примеси | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7* |  | 01.11/11.052 10.61/11.052 10.71/11.052 10.73/11.052 | Вредная примесь |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.5 |
| 5.8* |  | 01.11/11.052 10.61/11.052 10.71/11.052 10.73/11.052 | Посторонние примеси и зараженности, загрязненности вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 10853-88 ГОСТ 15113.2-77 п. 5 |
| 5.9* |  | 01.11/11.052 10.61/11.052 10.71/11.052 10.73/11.052 | Сорная примесь |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 5.10* |  | 01.11/11.052 10.61/11.052 10.71/11.052 10.73/11.052 | Зараженность и поврежденность вредителями |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4 |
| 5.11* |  | 01.11/11.052 10.61/11.052 10.71/11.052 10.73/11.052 | Сорная примесь, изъеденные семена, испорченные, нашелушенные, дробленые, мучка, сечка, минеральная |  | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.8 |
| 5.12* |  | 01.11/11.052 10.61/11.052 10.71/11.052 10.73/11.052 | Металломаг-нитная примесь |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.5 ГОСТ 20239-74 п. 3.1.2 |
| 5.13* |  | 01.11/11.052 10.61/11.052 10.71/11.052 10.73/11.052 | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84 ГОСТ 27494-2016 |
| 5.14* |  | 01.11/11.052 10.61/11.052 10.71/11.052 10.73/11.052 | Массовая доля лома, деформированных изделий, крошки |  | СТБ 1963-2009 п. 9.3 |

| 5.15* | Зерно, масличные культуры, зернобобовые,мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/11.052 10.61/11.052 10.71/11.052 10.73/11.052 | Массовая доля макаронных изделий, с отклонением от средней длины при условии их однородности | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1963-2009 п. 9.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.16* |  | 01.11/11.052 10.61/11.052 10.71/11.052 10.73/11.052 | Сорная и масличная примесь |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 5.17* |  | 01.11/11.052 10.61/11.052 10.71/11.052 10.73/11.052 | Излом |  | СТБ 1963-2009 п. 9.4 |
| 5.18* |  | 01.11/08.149 10.61/08.149 10.71/08.149 10.73/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 5898-2022 п.7 СТБ 1963-2009 п.9.11 ГОСТ 686-83 п.3.7 СТБ 1007-96 п.5.8 ГОСТ 31964-2012, п.7.4 |
| 5.19* |  | 01.11/08.164 10.61/08.164 10.71/08.164 10.73/08.164 10.72/08.133 10.71/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 п. 7 п. 9 ГОСТ 15113.9-77 |
| 5.20* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022 |
| 5.21* |  | 01.11/08.164 10.61/08.164 10.71/08.164 01.11/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 5.22* |  |  | Массовая доля влаги (влажность) |  | ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 13586.5-2015 ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 9404-88 |
| 5.23* |  | 01.11/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.73/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля начинки |  | СТБ 703-2003 п. 5.5 СТБ 985-95 п. 5.5 |
| 5.24* |  | 01.11/08.149 10.61/08.149 10.71/08.149 10.73/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ 1007-96 п. 5.12 |

| 5.25* | Зерно, масличные культуры, зернобобовые,мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 10.61/08.156 10.71/08.156 | ß-каротин | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 3239-2009 п.8.3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.26* |  | 01.11/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.73/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 5.27* |  | 01.11/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.73/08.032 | Кадмий |  |  |
| 5.28* |  | 01.11/08.082 10.61/08.082 10.71/08.082 10.73/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 5.29* |  | 01.11/08.082 10.61/08.082 10.71/08.082 10.73/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 5.30* |  | 01.11/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.73/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 5.31* |  | 01.11/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.73/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 5.32* |  | 01.11/08.161 01.11/08.159 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МУК 4.4.1.011-93, утвержденные ГГСВ РФ 22.12.1993 |
| 5.33* |  |  | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 5.34* |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.73/08.161 | Алдрин |  | МУ № 2142-80 Ч.11 М., 1981 с. 22-44 |
| 5.35* |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.73/08.161 | Гексахлор-бензол (ГХБ) |  | МУ № 2142-80 Ч.11 М., 1981 с. 22-44 |
| 5.36* |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.73/08.161 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) |  | МУ № 2142-80 Ч. 11 М., 1981 с. 22-44 |
| 5.37* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |

| 5.38* | Зерно, масличные культуры, зернобобовые,мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.73/08.158 | 2.4-Д кислота (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ №1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с.118-132 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.39* |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.73/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 5.40* |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.73/08.161 | Ртутьорганические: этилмеркурхлорид (гранозан) |  | МУ № 2098-79 Ч.11, утв. МЗ СССР 19.10.1979 Москва,1981 с. 255-267 |
| 5.41* |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.73/08.161 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 182 |
| 5.42* |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.73/08.161 | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 |
| 5.43* |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.73/08.161 | Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88 |
| 5.44* |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.73/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 |
| 5.45* |  | 01.11/08.169 10.61/08.169 10.71/08.169 10.73/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п. 7 |
| 5.46* |  | 01.11/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.73/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 5.47* |  | 01.11/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.73/08.159 | Индигокармин Е132 |  | Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 |
| 5.48* |  | 01.11/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.73/08.159 | Желтый «Солнечный закат» Е110 |  | Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 |
| 5.49* |  | 01.11/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.73/08.159 | Тартразин Е102 |  | Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 |

| 5.50* | Зерно, масличные культуры, зернобобовые,мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.73/08.159 | Понсо 4R Е124 | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.51* |  | 01.11/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.73/08.159 | Азорубин Е122 |  | Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 |
| 5.52* |  | 01.11/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.73/08.159 | Сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
| 5.53* |  | 01.11/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.73/08.159 | Бензойная кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
| 5.54* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.55* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.56* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.57* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.58* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.59* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.60* |  | 10.61/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 5.61* |  | 10.71/ 1.086 10.73/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 5.62* |  | 10.71/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |

| 6.1 *** | Сахар и кондитерские изделия, мёд в том числе для детского питания | 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 12569-99 СТБ 1036-97 ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 32751-2014 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 12569-99 п. 4 СТБ 1036-97 п. 7.17 ГОСТ 19792-2017 п. 7.1 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 32751-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* |  | 10.72/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 | Органолептические показатели : внешний вид, запах, цвет, аромат, консистенция, признаки брожения | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12576-2014 ГОСТ 19792-2017 п. 7.3 ГОСТ 5897-90 п. 2 |
| 6.3* |  | 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей10% |  | ГОСТ 5901-2014 п. 8, 9 |
| 6.4* |  | 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89 п. 5 |
| 6.5* |  | 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 12574-2016 ГОСТ 5901-2014, п.8 п.9 |
| 6.6* |  | 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-98 ГОСТ 5900-2014 п. 7, 8 |
| 6.7* |  | 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 6.8* |  | 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 | Общая кислотность или кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 п. 7 |
| 6.9* |  | 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 п. 8 |
| 6.10* |  | 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля сахарозы в водной фазе |  | СТБ 961-2005 п. 5.3 |
| 6.11* |  | 10.72/08.133 10.81/08.133 10.82/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |
| 6.12* |  | 10.72/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 п.7 |
| 6.13* |  | 10.72/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 | Качественная реакция на гидроксиметил-фурфураль |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.4 |

| 6.14* | Сахар и кондитерские изделия, мёд в том числе для детского питания | 10.72/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 | Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34232-2017 п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.15* |  | 10.72/08.133 10.81/08.133 10.82/08.133 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |
| 6.16* |  | 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля общего сахара (по сахарозе) |  | ГОСТ 5903-89 п.5 ГОСТ 12571-2013 |
| 6.17* |  | 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 | массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 6.18* |  | 10.72/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 | 5-оксиметилфурфурол |  | МВИ.МН 4138-2011 ГОСТ31768-2012 |
| 6.19* |  | 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Бензойная кислота (бензоат натрия) |  | МВИ.МН 806-98 |
| 6.20* |  | 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Сорбиновая кислота (сорбат калия) |  | МВИ.МН 806-98 |
| 6.21* |  | 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Индигокармин Е132 |  | Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 |
| 6.22* |  |  | желтый «Солнечный закат» Е110 |  |  |
| 6.23* |  |  | тартразин Е102 |  |  |
| 6.24* |  |  | понсо 4R Е124 |  |  |
| 6.25* |  |  | азорубин Е122 |  |  |
| 6.26* |  | 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.82/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ ЕN 14083-2013 |
| 6.27* |  | 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.82/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ ЕN 14083-2013 |
| 6.28* |  | 10.72/08.082 10.81/08.082 10.82/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 6.29* |  | 10.72/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |

| 6.30* | Сахар и кондитерские изделия, мёд в том числе для детского питания | 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 | Цинк | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.31* |  | 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 6.32* |  | 10.72/08.161 10.81/08.161 10.82/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ- изомеры) |  | МУ № 2142-80 с. 22-44 |
| 6.33* |  | 10.72/08.161 10.81/08.161 10.82/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ № 2142-80 с. 22-44 |
| 6.34* |  | 10.72/08.161 10.81/08.161 10.82/08.161 | Алдрин |  | МУ № 2142-80 с. 22-44 |
| 6.35* |  | 10.72/08.161 10.81/08.161 10.82/08.161 | Дильдрин |  | МУ № 2142-80 с. 22-44 |
| 6.36* |  | 10.72/08.161 10.81/08.161 10.82/08.161 | Микотоксины афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 6.37* |  | 10.72/08.161 10.81/08.161 10.82/08.161 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 182 |
| 6.38* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.39* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.40* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.41* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.42* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.43* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |

| 7.1 *** | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодовоягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 10.31/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 31821-2012 СТБ 2288-2012 СТБ 2287-2012 ГОСТ 4428-82 ГОСТ 4429-82 ГОСТ 26545-85 СТБ 986-95 СТБ 1036-97 ГОСТ 33823-2016 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 16831-71 п.2.4 ГОСТ 32170-2013 п. 4 ГОСТ 31821-2012 п. 8.2, 8.3 СТБ 2288-2012 п. 6.1 СТБ 2287-2012 ГОСТ 4428-82 п.2.3 ГОСТ 4429-82 п.2.3 ГОСТ 26545-85 п. 2.2 СТБ 986-95 п. 5.1 СТБ 1036-97 п. 7.3, 7.22 ГОСТ 33823-2016 п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2* |  | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 | Органолепти-ческие показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 986-95 п. 5.2 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 32874-2014 |
| 7.3* |  | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.83/11.1 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ ISO 762-2013 ГОСТ 15113.2-77 п. 2 |
| 7.4* |  | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.83/11.116 | Посторонние примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 7.5* |  | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.83/11.116 | Посторонние (минеральные) примеси | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28875-90 п. 3.5 ГОСТ 15113.2-77 п. 3 |
| 7.6* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодовоягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.052 01.21/08.052 01.22/08.052 01.23/08.052 01.24/08.052 01.25/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.83/08.052 10.84/08.052 10.32/08.133 10.32/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ, сухих веществ | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28561-90 п. 2 ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 7.7* |  | 01.13/08.149 01.21/08.149 01.22/08.149 01.23/08.149 01.24/08.149 01.25/08.149 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.83/08.149 10.84/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п. 3 |
| 7.8* |  | 01.13/08.149 01.21/08.149 01.22/08.149 01.23/08.149 01.24/08.149 01.25/08.149 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.83/08.149 10.84/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 8756.13-87 п. 2 |
| 7.9* |  |  | Массовая доля титруемых кислот в расчёте на используемую кислоту |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 7.10* |  | 01.13/08.149 01.21/08.149 01.22/08.149 01.23/08.149 01.24/08.149 01.25/08.149 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.83/08.149 10.84/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 п. 2 |

| 7.11* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодовоягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.149 01.21/08.149 01.22/08.149 01.23/08.149 01.24/08.149 01.25/08.149 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.83/08.149 10.84/08.149 | Диоксид серы | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25555.5-2014 п. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.12* |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.83/08.169 10.84/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 7.13* |  | 01.13/08.149 01.21/08.149 01.22/08.149 01.23/08.149 01.24/08.149 01.25/08.149 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.83/08.149 10.84/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 7.14* |  | 01.13/08.149 01.21/08.149 01.22/08.149 01.23/08.149 01.24/08.149 01.25/08.149 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.83/08.149 10.84/08.149 | Массовая доля Оксиметифур-фурола (5-оксиметилфурфурол) |  | ГОСТ 29032-2022 п. 1, п. 2 ГОСТ 31644-2012 МВИ.МН 4138-2011 |

| 7.15* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодовоягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 | Свинец | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96 ГОСТ ЕN 14083-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.16* |  |  | Кадмий |  |  |
| 7.17* |  | 01.13/08.082 01.21/08.082 01.22/08.082 01.23/08.082 01.24/08.082 01.25/08.082 10.31/08.082 10.32/08.082 10.39/08.082 10.83/08.082 10.84/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 7.18* |  | 01.13/08.082 01.21/08.082 01.22/08.082 01.23/08.082 01.24/08.082 01.25/08.082 10.31/08.082 10.32/08.082 10.39/08.082 10.83/08.082 10.84/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 7.19* |  | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 7.20* |  | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 7.21* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |

| 7.22* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодовоягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 | Хром | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ЕN 14083-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.23* |  | 01.13/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 7.24* |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.83/08.169 10.84/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 34570-2019 МУ 5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.1989, п. 2 АМИ.ГМ 0108-2022 |
| 7.25* |  | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.83/08.159 10.84/08.159 | Сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33332-2015 |
| 7.26* |  |  | Бензойная кислота |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33332-2015 |
| 7.27* |  |  | Аспартам |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 7.28* |  |  | Сахарин |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 7.29* |  |  | Желтый «Солнечный закат» Е110 |  | ГОСТ 34229-2017 Инструкция № 108-1006, утвержденная ГГСВ РБ 05.01.2007 МВИ.МН 2878-2008 |
| 7.30* |  |  | Тартразин Е102 |  |  |
| 7.31* |  |  | Понсо 4R Е124 |  |  |
| 7.32* |  |  | Азорубин Е122 |  |  |
| 7.33* |  |  | Амарант Е 123 |  |  |
| 7.34* |  |  | Индигокармин Е132 |  |  |
| 7.35* |  |  | Красный очаровательный Е129 |  |  |

| 7.36* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодовоягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.83/08.159 10.84/08.159 | Массовая доля кофеина | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1037-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.37* |  | 01.13/08.161 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.83/08.161 10.84/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 7.38* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 7.39* |  | 01.13/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 | Альдрин |  | ГОСТ 30349-96 |
| 7.40* |  |  | Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 7.41* |  |  | ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  | ГОСТ 30349-96 |
| 7.42* |  | 01.13/08.161 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.83/08.161 10.84/08.161 | 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) |  | МУ №1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с.118-132 |
| 7.43* |  |  | Ртутьорганичес-кие пестициды: этилмеркурхлорид (гранозан) |  | МУ № 2098-79 Ч.11, утв. МЗ СССР 19.10.1979 Москва,1981 с. 255-267 |
| 7.44* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.52/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.45* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |

| 7.46* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодовоягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.52/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.47* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012ГОСТ 32031-2022 |
| 7.48* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.52/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.49* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.50* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.51* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии (мезофильные сульфитредуцирующие клостридии) |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.52* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.53* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 7.54* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.55* |  | 10.32/01.086 | Неспорообразу-ющие микроорганиз-мы |  | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |
| 7.56* |  | 10.32/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 7.57* |  | 10.32/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 7.58* |  | 10.32/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 ГОСТ 32064-2013 |
| 7.59* |  | 01.13/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 10.32/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. ГГСВ РБ 14.06.2005 с. 8-10 Инструкция по применению № 37-0305-2005, утв. ГГСВ РБ 12.04.2005 п. 2-4 |

| 8.1 *** | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10852-86 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 8285-91 СТБ 1889-2008 СТБ 1939-2009 | ГОСТ 10852-86 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 п. 2 СТБ 1036-97 п.7.24 ГОСТ 31762-2012 п.4.1 ГОСТ 8285-91 п.2.1 СТБ 1889-2008 п.5.1 СТБ 1939-2009 п.п. 6.3, 6.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2* |  | 01.26/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 | Органолептические показатели: запах, цвет, прозрачность, вкус, консистенция, внешний вид | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5472-50 СТБ 1036-97 ГОСТ 1129-93 п. 4.4 СТБ 1486-2004 п.6.3 ГОСТ 31762-2012 п. 4.2 ГОСТ 32189-2013п.5.2-5.3 СТБ 1889-2008 п.5.1-5.2 ГОСТ 8285-91 |
| 8.3* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 31762-2012 |
| 8.4* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7 |
| 8.5* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.6-4.8 ГОСТ 32189-2013 п. 5.11-5.14 СТБ 1889-2008 п.5.11, 5.13 |
| 8.6* |  | 10.41/08.164 10.42/08.164 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.3, 4.4 ГОСТ 32189-2013 п. 5.4-5.8 СТБ 1889-2008 п.5.4-5.8 |
| 8.7* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 32189-2013 п. 5.10 |
| 8.8* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 32189-2013 п. 5.20 СТБ 1889-2008 |
| 8.9* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 |
| 8.10* |  | 01.26/08.052 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |

| 8.11* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания | 01.26/08.052 | Влажность | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10856-96 ГОСТ 12041-82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.12* |  | 01.26/08.052 | Сорная и масличная примесь |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 8.13* |  | 01.26/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 8.14* |  | 01.26/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 8.15* |  | 01.26/08.032 01.26/08.082 10.41/08.032 10.41/08.082 10.42/08.032 10.42/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 8.16* |  | 01.26/08.032 01.26/08.156 10.41/08.032 10.41/08.156 10.42/08.032 10.42/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 8.17* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 8.18* |  | 10.41/08.032 10.41/08.156 10.42/08.032 10.42/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 |
| 8.19* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 | Бензойная кислота (бензоат натрия) |  | МВИ МН 806-98 |
| 8.20* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 | Сорбиновая кислота (сорбат калия) |  | МВИ.МН 806-98 |
| 8.21* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 | Индигокармин Е 132 |  | Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 |
| 8.22* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 | Желтый «Солнечный закат» Е110 |  | Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 |
| 8.23* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 | Тартразин Е102 |  | Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 |
| 8.24* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 | Понсо 4R Е124 |  | Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 |
| 8.25* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 | Азорубин Е122 |  | Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 |

| 8.26* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания | 01.26/08.159 10.42/08.159 | Бенз(а)пирен | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.27* |  | 01.26/08.161 10.41/08.161 10.42/08.161 | Микотоксины: Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 8.28* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 8.29* |  |  | Пенницилин |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 8.30* |  |  | Стрептомицин |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 8.31* |  |  | Бацитрацин |  | МУ № 3049-84 |
| 8.32* |  | 01.26/08.161 10.41/08.161 10.42/08.161 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МУК4.1.1912-04, утв. ГГСВ РФ 06.03.2004 |
| 8.33* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) |  | ГОСТ 32122-2013 |
| 8.34* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013 |
| 8.35* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.86/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.36* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.86/01.086 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.37* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.86/01.086 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.38* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.86/01.086 10.42/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.39* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.86/01.086 10.42/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.40* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.41* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.86/01.086 10.42/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 8.42* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |

| 9.1*** | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2* |  | 11.07/08.050 | Двуокись углерода | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 №213 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ от 31.12.2013 №137 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.3-87 |
| 9.3* |  | 11.07/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 9.4* |  | 11.07/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 9.5* |  | 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 9.6* |  | 11.07/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 9.7* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 9.8* |  | 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 9.9* |  | 11.07/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 9.10* |  | 11.07/08.156 | Фосфаты, полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 9.11* |  | 11.07/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 9.12* |  | 11.07/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 9.13* |  | 11.07/08.032 | Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 9.14* |  | 11.07/08.032 | Бериллий |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 9.15* |  | 11.07/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |
| 9.16* |  | 11.07/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 9.17 * |  | 11.07/08.032 | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 9.18* |  | 11.07/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 9.19* |  | 11.07/08.032 | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 9.20* |  | 11.07/08.032 | Молибден |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 9.21 * |  | 11.07/08.032 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 9.22 * |  | 11.07/08.032 | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 9.23 * |  | 11.07/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 9.24* |  | 11.07/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 9.25* |  | 11.07/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 9.26* |  | 11.07/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 9.27* |  | 11.07/08.032 11.07/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2. ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 9.28* |  | 11.07/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 п.3 |
| 9.29* |  | 11.07/08.155 | Бор |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31949-2012 |
| 9.30* |  | 11.07/08.156 | Хлор остаточный свободный (связанный) |  | ГОСТ 18190-72 |

| 9.31* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.156 | Окисляемость перманганатная | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 №213 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ от 31.12.2013 №137 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 8467-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.32* |  | 11.07/08.156 | Аммоний-ион, аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 9.33* |  | 11.07/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 9.34* |  | 11.07/08.155 | Поверхностноактивные вещества (ПАВ), анионоактивные |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 ( М 01-06-2013) ГОСТ 31857-2012 |
| 9.35* |  | 11.07/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 9.36* |  | 11.07/08.158 | Хлороформ |  | СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |
| 9.37* |  | 11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды: альдрин, дилдрин, гексахлорбензол, гептахлор, ДДТ (сумма изомеров), линдан (гаммагексахлорциклогексан) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 9.38* |  | 11.07/08.161 | 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) |  | МУ №1541-76 |
| 9.39* |  | 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 9.40* |  | 11.07/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 9.41* |  | 11.07/08.149 | Кальций |  | Унифицированные методы анализа вод под редакцией Ю.Ю. Лурье. – М., 1973. – с.240-242 |
| 9.42* |  | 11.07/08.149 | Магний |  | Унифицированные методы анализа вод под редакцией Ю.Ю. Лурье. – М., 1973. – с.242-243 |
| 9.43* |  | 11.07/08.169 | Фторид-ион |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |
| 9.44* |  | 11.07/08.149 | Щелочность |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |

| 9.45* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/01.086 | Общее микробное число при температуре 37 °С и 22 °С | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 №213 рад. безопасность СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ от 31.12.2013 №137 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.46* |  | 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 9.47* |  | 11.07/01.086 | Термотолерантныеколиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |
| 9.48* |  | 11.07/01.086 | Глюкозоположительныеколиформные бактерии |  | Инструкция № 092-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 |
| 9.49* |  | 11.07/01.086 | Синегнойная палочка (Pseudomonasaeruginosa), споры сульфитредуци-рующих клостридий |  | ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ ISO 6461-2-2023 |
| 9.50* |  | 11.07/07.096 | Яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцистыкриптоспоридий |  | Инструкция по применению 057-0606, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007, стр. 4 – 6 |

| 10.1 *** | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/42.000 11/02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97 ГОСТ 6687. 0-86 СТБ 1384-2010 СТБ 880-2016 ГОСТ 4828-83 ГОСТ 12786-80 СТБ 1760-2007 ГОСТ 5363-93 ГОСТ 5964-93 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 23268.0-91 п.2 СТБ 1036-97 п.7.9 - 7.12 ГОСТ 6687. 0-86 п.2 СТБ 1384-2010 СТБ 880-2016 ГОСТ 4828-83 п.1 ГОСТ 12786-80 п.2 СТБ 1760-2007 п.6.12 ГОСТ 5363-93 п. 4.1- 4.4 ГОСТ 5964-93 п.4 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2* |  | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 11.05/11.116 11.07/11.116 | Органолептические показатели : прозрачность, цвет, запах, вкус, внешний вид, букет | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 №213рад без ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.1-91 ГОСТ 6687.5-86 п.2 ГОСТ 30060-93 ГОСТ 7208-93 п.4.7 СТБ 950-2006 п.7.2 ГОСТ 4828-83 п.2.5 п.2.6.1, 2.8 СТБ 880-2016 СТБ 1529-2010 п.7.3 СТБ 1695-2006 п.7.2 СТБ 1694-2006 п.7.2 СТБ 1385-2013 п.6.4 СТБ 1386-2013 п.7.7 СТБ 1760-2007 п.7.1, 7.2 СТБ 2138-2011 п.7.4 ГОСТ 5363-93 п.4.6 ГОСТ 5964-93 п.5.2. ГОСТ 12789-87 п.3 |
| 10.3* |  | 11.07/08.050 | Двуокись углерода |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 32038-2012 ГОСТ 12258-79 |
| 10.4* |  | 11.01/08.031 11.02/08.031 11.03/08.031 11.05/08.119 | Объемная доля спирта |  | ГОСТ 12787-81 СТБ 1929-2009 ГОСТ 5964-93 п.5.3 ГОСТ 3639-79 п.2 |
| 10.5* |  | 11.01/08.031 11.02/08.031 11.03/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 5363-93 п.4.7 ГОСТ 32035-2013 |
| 10.6* |  | 11.07/11.116 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6 |
| 10.7* |  | 11.07/11.116 | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |
| 10.8* |  | 11.07/08.149 | Массовая доля уксусной кислоты |  | ГОСТ 6968-76 п.3.5 |
| 10.9* |  | 11.07/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 ГОСТ 32035-2013 п.5.4 |

| 10.10* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/08.082 | Наличие фурфурола | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 №213 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.11* |  | 11.07/08.156 11.07/08.161 | 5оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 29032-91 МВИ.МН 4138-2011 |
| 10.12* |  | 11.01/08.082 | Массовая концентрация метилового спирта (объемная доля) |  | ГОСТ 13194-74 п.4 ГОСТ 5964-93 |
| 10.13* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 11.07/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14083-2012 |
| 10.14* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14083-2012 |
| 10.15* |  | 11.01/08.032 11.01/08.082 11.02/08.032 11.01/08.082 11.03/08.032 11.03/08.082 11.04/08.032 11.04/08.082 11.05/08.032 11.07/08.032 11.04/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 10.16* |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 11.05/08.156 11.07/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 10.17* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 11.07/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 10.18* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 10.19* |  | 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.07/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 10.20* |  | 11.07/08.149 | Сульфат-ионы |  | ГОСТ 23268.4-78 |
| 10.21* |  | 11.07/08.149 | Ионы кальция |  | ГОСТ 23268.5-78 п.2 |
| 10.22* |  | 11.07/08.149 | Ионы магния |  | ГОСТ 23268.5-78 п.3 |
| 10.23* |  | 11.07/08.149 | Гидрокарбонат- ионы |  | ГОСТ 23268.3-78 п.2а |
| 10.24* |  | 11.07/08.149 | Нитрит-ионы |  | ГОСТ 23268.8-78п.3 |
| 10.25* |  | 11.07/08.149 | Нитрат-ионы |  | ГОСТ 23268.9-78 п.3 |

| 10.26* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 №213 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.12-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.27* |  | 11.07/08.149 | Хлорид-ионы |  | ГОСТ 23268.17-78 п.2 |
| 10.28* |  | 11.07/08.161 | Альдрин Гексахлорциклогек- сан (α, β, γ- изомеры) Гептахлор ДДТ и его метаболиты Дильдрин Гексахлорбен-зол (ГХБ) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 10.29* |  | 11.02/08.161 11.03/08.161 11.07/08.161 | 2.4-Д кислота (дихлорфеноксиук- сусная кислота, диален) |  | МУ №1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с.118-132 |
| 10.30* |  | 11.02/08.161 11.03/08.161 11.04/08.161 11.07/08.161 | Микотоксины: патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 10.31* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.07/08.159 | Кофеин |  | ГОСТ 30059-93 |
| 10.32* |  | 11.07/08.159 | Аспартам |  | ГОСТ 30059-93 |
| 10.33* |  | 11.07/08.159 | Сахарин |  | ГОСТ 30059-93 |
| 10.34* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.07/08.159 | Желтый «Солнечный закат» Е110 |  | МВИ.МН 2399-2005 МВИ.МН 2878-2008 ГОСТ 33406-2015 |
| 10.35* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.07/08.159 | Тартразин Е102 |  | МВИ.МН 2399-2005 МВИ.МН 2878-2008 ГОСТ 33406-2015 |
| 10.36* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.07/08.159 | Понсо 4R Е124 |  | МВИ.МН 2399-2005 МВИ.МН 2878-2008 ГОСТ 33406-2015 |
| 10.37* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.07/08.159 | Азорубин Е122 |  | МВИ.МН 2878-2008 ГОСТ 33406-2015 |
| 10.38* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.07/08.159 | Амарант Е123 |  | МВИ.МН 2399-2005 МВИ.МН 2878-2008 ГОСТ 33406-2015 |

| 10.39* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.07/08.159 | Индигокармин Е132 | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 №213 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2399-2005 МВИ.МН 2878-2008 ГОСТ 33406-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.40* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.07/08.159 | Красный очаровательный АС Е129 |  | МВИ.МН 2878-2008 ГОСТ 33406-2015 |
| 10.41* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.07/08.159 | Хинолиновый желтый Е104 |  | МВИ.МН 2878-2008 ГОСТ 33406-2015 |
| 10.42* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.07/08.159 | Красный 2G Е128 |  | МВИ.МН 2878-2008 ГОСТ 33406-2015 |
| 10.43* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.07/08.159 | Сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
| 10.44* |  |  | Бензойная кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
| 10.45* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30712-2001 п. 6.1 ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.46* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | БГКП (колиформы), (БГКП (колиформы) фекальные) |  | ГОСТ 30712-2001, п.6.3 ГОСТ 31747-2012 |
| 10.47* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 10.48* |  | 11.07/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 30712-2001, п. 6.4 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.49* |  | 11.07/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 30712-2001, п. 6.4 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.50* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 30712-2001, п. 6.4 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.51* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonasaeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021, р.11 |
| 10.52* |  | 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |

| 11.1 *** | Другие продукты | 08.93/42.000 10.62/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27668-88 СТБ 1036-97 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 2156-76 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 27668-88 СТБ 1036-97 ГОСТ 7698-93 п.2.1 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 13685-84 п.1 ГОСТ 908-2004 п.7.1 ГОСТ 2156-76 п.2 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2* |  | 08.93/11.116 10.62/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27558-87 ГОСТ 7698-93 п.2.2 ГОСТ 28483-2015 п.8.2-8.3 ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 13685-84 п.2.1 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 2156-76 |
| 11.3* |  | 08.93/08.052 10.89/08.052 | Показатели качества: массовая доля влаги |  | ГОСТ 7698-93 п.2.4 ГОСТ 28483-2015 п.8.4 ГОСТ 15113.4-77 ГОСТ 13685-84 п.2.2 ГОСТ 2156-76 п.3.12 ГОСТ 9404-88 |
| 11.4* |  | 10.89/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 11.5* |  | 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 27559-87 |
| 11.6* |  | 08.93/08.169 | Массовая доля фтора |  | МВИ.МН 1511-2001 |
| 11.7* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля ферроцианида калия |  | ГОСТ 13685-84 п.2.20 |
| 11.8* |  | 10.89/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047-55 |
| 11.9* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 2156-76 п.3.6 |
| 11.10* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575- 2004 п.4.1, 4.2 |
| 11.11* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля посторонних примесей: минеральных, металических, зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 |

| 11.12* | Другие продукты | 08.93/08.032 10.62/08.032 10.89/08.032 | Свинец | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 №213 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14083-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.13* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14083-2012 |
| 11.14* |  | 08.93/08.082 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 11.15* |  | 08.93/08.032 08.93/08.032 10.62/08.032 10.62/08.156 10.89/08.032 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 11.16* |  | 10.89/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 11.17* |  | 10.89/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 11.18* |  | 10.89/08.032 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 |
| 11.19* |  | 08.93/08.158 08.93/08.161 10.89/08.158 10.89/08.161 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты, алдрин, дильдрин, гептахлор, гексахлорбензол (ГХБ) |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 |
| 11.20* |  | 08.93/08.161 10.89/08.161 | Этилмеркур -хлорид (гранозан) |  | МУ № 2098-79 Ч.11, утв. МЗ СССР 19.10.1979 Москва,1981 с. 255-267 |
| 11.21* |  | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 11.22* |  | 10.89/08.161 | Дезоксини-валенол (вомитоксин) |  | МУ № 3940-85, утв. МЗ СССР 10.10.1985 |
| 11.23* |  | 10.89/08.161 | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 |
| 11.24* |  | 10.89/08.158 10.89/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МУК 4.4.1.011-93, утв. ГГСВ РФ 22.12.1993 |
| 11.25* |  | 10.89/08.159 | Индигокармин Е 132 |  | ГОСТ 33406-2015Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 |
| 11.26* |  | 10.89/08.159 | Желтый «Солнечный закат» Е110 |  | Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 ГОСТ 33406-2015 |

| 11.27* | Другие продукты | 10.89/08.159 | Тартразин Е102 | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 №213 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33406-2015Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.28* |  | 10.89/08.159 | Понсо 4R Е124 |  | ГОСТ 33406-2015Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 |
| 11.29* |  | 10.89/08.159 | Азорубин Е122 |  | Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 ГОСТ 33406-2015 |
| 11.30* |  | 10.89/08.159 | Амарант Е123 |  | Инструкция № 108-1006, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 ГОСТ 33406-2015 |
| 11.31* |  | 10.89/08.159 | Красный очаровательный Е129 |  |  |
| 11.32* |  | 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
| 11.33* |  | 10.89/08.159 | Бензойная кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
| 11.34* |  | 10.89/01.086 | Тетрацикли-новая группа |  | Инструкция по применению № 33-0102 утв. ГГСВ РБ 13.10.2004 ГОСТ 31903-2012 |
| 11.35* |  | 10.89/01.086 | Бацитрацин |  | МУ № 3049-84, утв. МЗ СССР 29.06.1984 |
| 11.36* |  | 10.61/01.086 10.62/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.37* |  | 10.61/01.086 10.62/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.38* |  | 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 11.39* |  | 10.61/01.086 10.62/01.086 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 11.40* |  | 10.62/01.086 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.41* |  | 10.61/01.086 10.62/01.086 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.42* |  | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 11.43* |  | 10.89/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |

| 12.1 *** | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/42.000 10.89/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76 СТБ 974-2016 ГОСТ 9792-73 СТБ 2160-2011 ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 ГОСТ 31904 -2012 МУ 18/29-2001 | ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 974-2016 ГОСТ 9792-73 СТБ 2160-2011 ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 ГОСТ 31904 -2012 МУ 18/29-2001 п.3.2 ,11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2* |  | 10.85/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели внешний вид, цвет, вкус, запах, степень измельчения и равномерность перемешивания фарша, состоя- ние поверхности, сочность | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 9959-2015 МУ №18/29 МТ РБ и МЗ РБ от 21.04.2001 п. 2 |
| 12.3* |  | 10.85/08.164 10.89/08.164 | Массовая доля сухих веществ |  | АМИ.БР 0023-2022 п.8 МУ №18/29 МТ РБ и МЗ РБ от 21.04.2001 п.5.1.1 п.5.1.2 п. 5.1.4, п.5.12.2.5 |
| 12.4* |  | 10.85/08.164 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 АМИ.БР 0023-2022 п.9 МУ №18/29 МТ РБ и МЗ РБ от 21.04.2001 п.5.2.5 |
| 12.5* |  | 10.85/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 МУ №18/29 МТ РБ и МЗ РБ от 21.04.2001 п 5.6.1 п.5.6.3 |
| 12.6* |  |  | Калорийность (расчетный показатель (содержания жира, сухих веществ) |  | МУ №18/29 МТ РБ и МЗ РБ от 21.04.2001 п.11.3 п.12 |
| 12.7* |  | 10.85/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 7047-55 раздел III |
| 12.8* |  | 10.85/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля начинки |  | СТБ 985-95 п.5.5 |
| 12.9* |  | 10.85/08.133 10.89/08.133 | Содержание продуктов термического окисления | 30.04.2025 дата принятия решения | СТБ 985-95 п.5.8 |

| 12.10* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/08.159 | Сорбиновая кислота (сорбат калия) | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию 30.04.2025 дата принятия решения | МВИ.МН 806-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.11* |  | 10.85/08.159 | Бензойная кислота (бензоат натрия) |  | МВИ.МН 806-98 |
| 12.12* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.14* |  | 10.85/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 12.15* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 11.07/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 12.16* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 12.17* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 12.18* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.19* |  | 10.85/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.20* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 12.21* |  | 10.85/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 12.22* |  | 10.85/01.086 | Иерсинии |  | Инструкция по применению № 076-0210, утв. постановлением МЗ РБ 19.03.2010 |
| 12.23* |  | 10.85/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | Инструкция № 65-0605, утв. постановлением МЗ РБ от 14.06.2005 №77 Свидетельство о валидации № 4.3/18 Инструкция 37-0305, утв. Постановлением МЗ РБ от 19.04.2005 №52 |

23.02.2024

дата принятия решения

| 13.1 *** | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.13/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.72/42.000 10.83/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-201 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-73 | ГОСТ 26809.1-2014, ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 п. 5 СТБ 1036-97, п.7 ГОСТ 9792-73, п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2* |  | 10.13/08.159 10.51/08.159 10.61/08.159 10.72/08.159 10.83/08.159 10.86/08.159 | Сорбиновая кислота (сорбат калия) | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 806-98 |
| 13.3* |  | 10.13/08.159 10.51/08.159 10.61/08.159 10.72/08.159 10.83/08.159 10.86/08.159 | Бензойная кислота (бензоат натрия) |  | МВИ.МН 806-98 |
| 13.4* |  | 10.13/08.159 10.51/08.161 10.61/08.159 10.72/08.159 10.83/08.161 10.86/08.159 | Нитрозамины: Сумма НДМА и НДЭА |  | МВИ.МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93, утвержденные ГГСВ РФ 22.12.1993 |
| 13.5* |  | 10.13/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.72/01.086 10.86/01.086 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 13.6* |  | 10.13/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.72/01.086 10.86/01.086 | Пенициллин |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 13.7* |  | 10.13/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.72/01.086 10.86/01.086 | Стрептомицин |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 13.8* |  | 10.13/01.086 | Бацитрацин |  | МУ № 3049-84, утв. МЗ СССР 29.06.1984 |

| 13.9* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей. | 10.13/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.72/01.086 10.83/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.10* |  | 10.13/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.72/01.086 10.83/01.086 0.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 13.11* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 13.12* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 13.13* |  | 10.13/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.83/01.086 10.86/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO21871-2013 |
| 13.14* |  | 10.51/01.086 10.61/01.086 10.72/01.086 10.83/01.086 10.86/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.15* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.16* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 13.17* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Молочнокислые микроорганиз-мы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 13.18* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Ацидофильные бактерии |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 13.19* |  | 10.13/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.72/01.086 10.83/01.086 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 13.20* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 13.21* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 32901-2014, п. 8.7 |
| 13.22* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |

| 14.1 *** | Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/42.000 10.20/42.000 10.51/42.000 10.71/42.000 10.7242.000 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-73 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 п. 5 СТБ 1036-97 п.7 ГОСТ 9792-73 п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2* |  | 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 | Тетрациклиновая группа | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31903-2012 |
| 14.3* |  | 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 | Пенициллин |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 14.4* |  | 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 | Стрептомицин |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 14.5* |  | 10.13/01.086 10.20/01.086 | Бацитрацин |  | МУ № 3049-84, утв. МЗ СССР 29.06.1984 |
| 14.6* |  | 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 14.7* |  | 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 14.8* |  | 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 14.9* |  | 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 14.10* |  | 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.11* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.12* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.13* |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |

| 14.14* | Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизы | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.11-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.15* |  | 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 14.16* |  | 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 14.17* |  | 10.13/01.086 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 14.18* |  | 10.20/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 14.19* |  | 10.20/01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 14.20* |  | 10.20/01.086 | V.parahaemolitycus |  | ГОСТ ISO 21872-1-2022 |
| 14.21* |  | 10.20/07.096 10.20/07.096 | Личинки паразитов в живом виде |  | Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 13.06.2005, стр. 8-10 Инструкция по применению № 37-0305-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 12.04.2005, с.3-5 Инстpукция 4.2.10-21-25-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 25.10.2006 № 128 |
| 14.22* |  | 10.13/08.156 10.51/08.156 10.61/08.156 10.72/08.156 10.83/08.156 10.86/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |

| 15.1 *** | Продукты детского питания, изготовленных на молочных кухнях | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 п. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2* |  | 10.51/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 15.3* |  | 10.51/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 15.4* |  | 10.51/01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 15.5* |  | 10.51/01.086 10.89/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 15.6* |  | 10.51/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 15.7* |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 15.8* |  | 10.51/01.086 | Ацидофильные бактерии |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 15.9* |  | 10.51/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 15.10* |  | 10.51/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 15.11* |  | 10.51/01.086 | E.sakazakii |  | ГОСТ ISO/ТS22964-2013 |
| 15.12* |  | 10.51/01.086 | Микрофлора |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.7 |

| 16.1 *** | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 01.11/42.000 01.41/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.62/42.000 10.81/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-2016 | ГОСТ 13928-84, п.2 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97, п.7 ГОСТ 9792-73, п.3 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 | Тетрациклиновая группа | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31903-2012 |
| 16.3* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 | Пеницилин |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 16.4* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 | Стрептомицин |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 16.5* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Бацитрацин |  | МУ №3049-84, утв. МЗ СССР 29.06.1984 |
| 16.6* |  | 01.41/01.086 | Соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014, п.5,8 ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |
| 16.7* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 16.8* |  | 01.11/01.086 01.41/01.086 03.00/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.62/01.086 10.81/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 32901-2014, п. 8.4 |
| 16.9* |  | 01.11/01.086 03.00/01.086 10.11/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.62/01.086 10.81/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 32901-2014, п. 8.5 |

| 16.10* | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086 10.11/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.89/01.086 | St.aureus | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 7702.2.4-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.11* |  | 01.11/01.086 01.41/01.086 03.00/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.62/01.086 10.81/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 16.12* |  | 03.00/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 16.13* |  | 01.11/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.62/01.086 10.81/01.086 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.14* |  | 01.11/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.62/01.086 10.81/01.086 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.15* |  | 10.11/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 16.16* |  | 03.00/07.096 03.00/07.090 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших Личинки паразитов в живом виде |  | Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ13.06.2005, стр. 8-10 Инструкция по применению № 37-0305-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 12.04.2005, с. 3-5 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 09.10.2006 № 120 |

| 17.1 *** | Консервы | 01.13/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2* |  | 01.13/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 17.3* |  | 01.13/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 17.4* |  | 01.13/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии (C. botulinum и (или) C. perfringens, другие мезофильные клостридии) |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 17.5* |  | 01.13/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/1.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 п.п.7.8, 7.9 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.6* |  | 01.13/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганиз-мы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |

| 17.7* | Консервы | 01.13/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.8* |  | 01.13/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| 17.9* |  | 01.13/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97, п.7.8 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.10* |  | 10.32/01.086 | Молочнокислые микроорганиз-мы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97, п.7.9 |
| 17.11* |  | 10.32/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 30425-97, п.7.8 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.12* |  | 10.32/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 30425-97, п.7.8 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.13* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014, п. 8.4 |
| 17.14* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30425-97, п.7.10 ГОСТ 30712-2001, п.6.3 |
| 17.15* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 17.16* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |

| 17.17* | Консервы | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующиеклостридии | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29185-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.18* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 | Патогенные микро-организмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 17.19* |  | 10.51/18.115 | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 32901-2014, п. 8.7 |
| 18.1 *** | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.04/ 42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СП № 4416 – 87 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18963-73 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ № 77 от 14.06.2005, с.4 Инструкция по применению № 209-1203, утв. постановлением ГГСВ РБ 13.10.2004 Инструкция по применению № 057-0606, утв. постановлением ГГСВ РБ 05.01.2007 Инструкция по применению № 025-0309, утв. постановлением ГГСВ РБ 19.03.2010 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СП № 4416 – 87 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18963-73 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ № 77 от 14.06.2005, с.4 Инструкция по применению № 209-1203, утв. постановлением ГГСВ РБ 13.10.2004 Инструкция по применению № 057-0606, утв. постановлением ГГСВ РБ 05.01.2007 Инструкция по применению № 025-0309, утв. постановлением ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 18.2* |  | 100.09/11.116 | Запах при 20 оС Запах при 60 оС Характер запаха | ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2.3.2, 2.3.3 |
| 18.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 18.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 18.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5. |
| 18.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 18.7* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |

| 18.8* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.149 | Жёсткость общая | ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.9* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 18.10* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2.4. 128-98 (издание 2012 года) |
| 18.11* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно- активные вещества (ПАВ), анионоактивные |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 18.12* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс, фенол |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002(издание 2006 года ) |
| 18.13* |  | 100.09/08.032 | Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 18.14* |  | 100.09/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012п.4 |
| 18.15* |  | 100.09/08.032 | Бериллий |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 18.16* |  | 100.09/08.155 | Бор |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31949-2012 |
| 18.17* |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 18.18* |  | 100.09/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |
| 18.19* |  | 100.09/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |
| 18.20* |  | 100.09/08.032 | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |
| 18.21* |  | 100.09/08.032 | Молибден |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 18.22* |  | 100.09/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |
| 18.23* |  | 100.09/08.032 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 18.24* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 18.25* |  | 100.09/08.156 | Нитриты, нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 18.26* |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 18.27* |  | 100.09/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 п.3 |
| 18.28* |  | 100.09/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012п. 4 |
| 18.29* |  | 100.09/08.156 | Селен |  | ГОСТ 19413-89 |
| 18.30* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 |
| 18.31* |  | 100.09/08.156 | Фториды, фтор, фторид-ион |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |
| 18.32* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2,3 |
| 18.33* |  | 100.09/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012п. 4 |
| 18.34* |  | 100.09/08.156 | Хром (Cr6+, Cr3+) |  | ГОСТ 31956-2013 п.6 п.8 п.9 |

| 18.35* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.156 | Цианиды | ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.36* |  | 100.09/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012п. 4 |
| 18.37* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 |
| 18.38* |  | 100.09/08.158 | Хлороформ |  | СТБ ГОСТ Р 51392-2001 п.5 |
| 18.39* |  | 100.09/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 п.7 |
| 18.40* |  | 100.09/08.156 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 п.5 п.6 |
| 18.41* |  | 100.09/08.032 | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 18.42* |  | 100.09/08.149 | Кальций |  | Унифицированные методы анализа вод под редакцией Ю.Ю. Лурье. – М., 1973. – с.240-242 |
| 18.43* |  |  | Магний |  |  |
| 18.44* |  | 100.09/08.149 | Карбонаты, гидрокарбонаты, бикарбонаты | ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31957-2012 п.5 |
| 18.45* |  | 100.09/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 31957-2012 п.5 |
| 18.46* |  | 100.09/08.158 | Хлорорганические пестициды:альдрин |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 СТБ ИСО 6468-2003 |
| 18.47* |  | 100.09/08.158 | Дилдрин |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 СТБ ИСО 6468-2003 |
| 18.48* |  | 100.09/08.158 | Гексахлорбензол |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 СТБ ИСО 6468-2003 |
| 18.49* |  | 100.09/08.158 | Гептахлор |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 СТБ ИСО 6468-2003 |
| 18.50* |  | 100.09/08.158 | ДДТ (сумма изомеров), |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 СТБ ИСО 6468-2003 |
| 18.51* |  | 100.09/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма – изомеры) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 СТБ ИСО 6468-2003 |
| 18.52* |  | 100.09/08.158 | 2,4-Д(дихлор-феноксиуксусная кислота, диален) |  | ГОСТ 31941-2012 МУ №1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с. 118-132 |

24.06.2022

дата принятия решения

| 18.53* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.158 | Ртутьорганические этилмеркурхлорид (гранозан) | ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | Раздельное определение гранозана и неорганических соединений ртути в воде тонкослойной хроматографией. МО микроколичеств пестицидов, М., Колос, 1977 с.315-317 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.54* |  | 100.04/ 01.086 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) (при 37 0С) |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 18.55* |  | 100.04/ 01.086 | Общее число микроорганиз- мов |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1 |
| 18.56* |  | 100.04/ 01.086 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 18.57* |  | 100.04/ 01.086 100.09/01.086 | Термотолеран тные колиформные бактерии (ТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |
| 18.58* |  | 100.04/ 01.086 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.5 |
| 18.59* |  | 100.04/ 01.086 100.09/01.086 | Споры сульфитредуци-рующихклостридий |  | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |
| 18.60* |  | 100.04/01.086 100.09/01.086 | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. постановлением ГГСВ РБ 19.03.2010, п. 17 |
| 18.61* |  | 100.04/01.086 | Ps. aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 18.62* |  | 100.04/01.086 | Количество БГКП (коли-индекс) |  | ГОСТ 18963-73 п. 4.2.14 |
| 18.63* |  | 100.04/07.096 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению 057-0606, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007, стр.5– 6 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 13.06.2005, стр. 3 Инструкция по применению № 209-1203-2004, утв. постановлением ГГСВ РБ 13.10.2004 |

| 19.1 ** | Дистилли-рованная вода | 20.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6709-72 ГОСТ 3885-73 | ГОСТ 6709-72 ГОСТ 31861-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2* |  | 20.13/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.3 |
| 19.3* |  | 20.13/11.116 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |
| 19.4* |  | 20.13/11.116 | Массовая концентрация нитратов | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |
| 19.5* |  | 20.13/11.116 | Массовая концентрация сульфатов | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |
| 19.6* |  | 20.13/08.149 | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |
| 19.7* |  | 20.13/08.032 | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 19.8* |  | 20.13/08.150 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 31870-2012 п.4 ГОСТ 6709-72 |
| 19.9* |  | 20.13/08.149 | Массовая концентрация кальция | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |
| 19.10* |  | 20.13/08.032 | Массовая концентрация меди | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 19.11* |  | 20.13/08.032 | Массовая концентрация свинца | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 31870-2012п. 4 |
| 19.12* |  | 20.13/08.032 | Массовая концентрация цинка | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 19.13* |  | 20.13/08.149 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnO4 | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |
| 19.14* |  | 20.13/08.169 | рН | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.16 |
| 19.15* |  | 20.13/08.169 | Удельная электрическая проводимость при 20 0С | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |

| 20.1 *** | Вода подземная | 100.03/42.00 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2* |  | 100.03/11.116 | Запах Запах при 20 оС Запах при 60 оС Характер запаха | ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2.3.2, 2.3.3 |
| 20.3* |  | 100.03/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 20.4* |  | 100.03/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 20.5* |  | 100.03/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 20.6* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 20.7* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток, общая минерализация |  | ГОСТ 18164-72 |
| 20.8* |  | 100.03/08.149 | Жёсткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 20.9* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2.4. 128-98 (издание 2012 года) |
| 20.10* |  | 100.03/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 20.11* |  | 100.03/08.155 | Фенольный индекс, фенол |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 (издание 2006) |
| 20.12* |  | 100.03/08.032 | Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 20.13* |  | 100.03/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 20.14* |  | 100.03/08.032 | Бериллий |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 20.15* |  | 100.03/ 08.155 | Бор |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31949-2012 |
| 20.16* |  | 100.03/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п.2 ГОСТ 31870-2012 п.4 МВИ.МН 3369-2010 СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 20.17* |  | 100.03/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 МВИ.МН 3369-2010 |
| 20.18* |  | 100.03/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 МВИ.МН 3369-2010 |
| 20.19* |  | 100.03/08.032 | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 МВИ.МН 3369-2010 |
| 20.20* |  | 100.03/08.032 | Молибден |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 МВИ.МН 3369-2010 |
| 20.21* |  | 100.03/08.032 | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 МВИ.МН 3369-2010 |
| 20.22* |  | 100.03/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 МВИ.МН 3369-2010 |
| 20.23* |  | 100.03/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |
| 20.24* |  | 100.03/08.032 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 МВИ.МН 3369-2010 |

| 20.25* | Вода подземная | 100.03/08.156 | Нитраты | ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.26* |  | 100.03/08.156 | Азот нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 20.27* |  | 100.03/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 20.28* |  | 100.03/08.156 | Азот нитритов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014п.6 |
| 20.29* |  | 100.03/08.156 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014п.5 |
| 20.30* |  | 100.03/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 п.3 |
| 20.31* |  | 100.03/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 МВИ.МН 3369-2010 |
| 20.32* |  | 100.03/08.155 | Селен |  | ГОСТ 19413-89 |
| 20.33* |  | 100.03/08.156 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 ГОСТ 31940-2013 п.3,4 |
| 20.34* |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 20.35* |  | 100.03/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |
| 20.36* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2, 3 СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 20.37* |  | 100.03/08.032 | Магний Кальций |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под редакцией А.Д.Семенова. - Л., 1977. - с.93 |
| 20.38* |  | 100.03/08.156 | Карбонаты, гидрокарбонат, бикарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 п.5 |
| 20.39* |  | 100.03/08.156 | Щелочность |  | ГОСТ 31957-2012 п.5 |
| 20.40* |  | 100.03/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 МВИ.МН 3369-2010 |
| 20.41* |  | 100.03/08.158 | Альдрин |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 СТБ ИСО 6468-2003 |
| 20.42* |  | 100.03/08.158 | ДДТ (сумма изомеров), |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 СТБ ИСО 6468-2003 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 20.43* |  | 100.03/08.158 | Дилдрин |  |  |
| 20.44* |  | 100.03/08.158 | Гексахлор-бензол |  |  |
| 20.45* |  | 100.03/08.158 | Гептахлор |  |  |
| 20.46* |  | 100.03/08.158 | Линдан (гамма-гексахлорциклогексан) |  |  |
| 20.47* |  | 100.03/08.158 | 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) |  | ГОСТ 31941-2012 МУ №1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с. 118-132 |

| 20.48* | Вода подземная | 100.03/08.149 | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный | ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18190-72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.49* |  | 100.03/08.158 | Хлороформ |  | СТБ ГОСТ Р 51392-2001 ГОСТ 31951-2012 |
| 20.50* |  | 100.03/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 п.7 |
| 20.51* |  | 100.03/08.156 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 п.5 п.6 |
| 20.52* |  | 100.03/08.156 | Фосфор фосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 |
| 20.53* |  | 100.03/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 21.1 *** | Вода плаватель- ных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 21.2* |  | 36.00/11.116 | Запах запах при 20 оС запах при 60 оС характер запаха | ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2.3.2. 2.3.3. |
| 21.3* |  | 36.00/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 21.4* |  | 36.00/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 21.5* |  | 36.00/08.149 | Остаточный хлор свободный, остаточный хлор общий |  | ГОСТ 18190-72 |
| 21.6* |  | 36.00/08.156 | Аммонийные ионы |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 21.7* |  | 36.00/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2,3 |
| 21.8* |  | 36.00/08.158 | Хлороформ |  | МВИ.МН № 1490-2001 |
| 21.9* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 21.10* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантныеколиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 21.11* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. постановлением ГГСВ РБ 19.03.2010, п.33 |
| 21.12* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительныестафилоккоки |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. постановлением ГГСВ РБ 19.03.2010, п.37 |

| 21.13* | Вода плаватель- ных бассейнов | 100.09/01.086 | Синегнойные палочки | ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021, р.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.14* |  | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. постановлением ГГСВ РБ 19.03.2010, п. 21 |
| 21.15* |  | 100.09/07.096 | Яйца и личинки гельминтов. Цисты лямблий |  | Инструкция по применению № 209-1203-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 13.10.2004 |
| 22.1* | Поверхностные воды | 36.00/42.000 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005 ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению 057-0606, утв. постановлением ГГСВ РБ 05.01.2007, стр.4 Инструкция по применению № 209-1203-2004, утв. постановлением ГГСВ РБ 13.10.2004 Инструкция по применению № 025-0309, утв. постановлением ГГСВ РБ 19.03.2010, п.12 Инструкция по применению № 037-0409, утв. постановлением ГГСВ РБ 08.05.2009 п.3-9 Инструкция 1.2.11-17-8-2004, п.8.1 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005 ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению 057-0606, утв. постановлением ГГСВ РБ 05.01.2007, стр.4 Инструкция по применению № 209-1203-2004, утв. постановлением ГГСВ РБ 13.10.2004 Инструкция по применению № 025-0309, утв. постановлением ГГСВ РБ 19.03.2010, п.12 Инструкция по применению № 037-0409, утв. постановлением ГГСВ РБ 08.05.2009 п.3-9 Инструкция 1.2.11-17-8-2004, п.8.1 |

| 22.2* | Поверхностные воды |  | 100.03/08.052 |  | Взвешенные вещества |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН утв. пост. МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 Инстр., утв. Пост. ГГСВ РБ от 24.12.2006 №176 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.3* |  |  | 100.03/11.116 |  | Окраска, цвет |  |  | Методы исследования качества воды водоемов под редакцией А.П.Шицковой.- М.,1990. – с.30-31 |  |
| 22.4* |  |  | 100.03/11.116 |  | Запах запах при 20 оС запах при 60 оС характер запаха |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под редакцией А.Д.Семенова. - Л., 1977. – с. 21-24 |  |
| 22.5* |  |  |  | 100.03/11.116 |  | Цветность | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН утв. пост. МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 Инстр., утв. Пост. ГГСВ РБ от 24.12.2006 №176 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 22.6* |  |  |  | 100.03/08.169 |  | Водородный показатель (рН) |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 22.9* |  |  |  | 100.03/08.150 |  | Сульфаты |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 22.10* |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Растворенный кислород |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 22.11* |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 22.12* |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  |  | ГОСТ 31859-2012 ПНД.Ф 14.1:2:4.190-2003(издание 2012) |
| 22.13* |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Окисляемость перманганатная |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 22.14* |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Аммиак (по азоту), NH4 |  |  | ГОСТ 33045-2014п.5 |
| 22.15* |  |  |  | 100.03/08.155 |  | Нефтепродукты |  |  | ПНД Ф 14.1: 2:4.128-98 (издание 2012 года) |
| 22.16* |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитриты, NO2 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 22.17* |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитраты, NO3 |  |  | ГОСТ 33045-2014п.9 |
| 22.18* |  |  |  | 100.03/08.155 |  | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 22.19* |  |  |  | 100.03/08.032 |  | Ртуть |  |  | ГОСТ 31950-2012 п.3 |
| 22.20* |  |  |  | 100.03/08.155 |  | Фенол |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 (издание 2006 года) |
| 22.21* |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Формальдегид |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (издание 2010 года) |
| 22.22* |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Полифосфаты, фосфор фосфатов, PO4 |  |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 |
| 22.23* |  |  |  | 100.03/08.032 |  | Алюминий |  |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 МВИ.МН 3369-2010 |

| 22.24* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 |  | Железо |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН утв. пост. МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 Инстр., утв. Пост. ГГСВ РБ от 24.12.2006 №176 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 МВИ.МН 3369-2010 СТБ 17.13.05-45-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.25* |  | 100.03/08.032 |  | Кадмий |  |  |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 22.26* |  | 100.03/08.032 |  | Кобальт |  |  |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 22.27* |  | 100.03/08.032 |  | Марганец |  |  |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 22.28* |  |  | 100.03/08.032 |  | Медь |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 22.29* |  |  | 100.03/08.032 |  | Никель |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 22.30* |  |  | 100.03/08.032 |  | Свинец |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 22.31* |  |  | 100.03/08.032 |  | Хром |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |
| 22.32* |  |  | 100.03/08.032 |  | Барий |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 22.33* |  |  | 100.03/08.032 |  | Бериллий |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 22.34* |  |  | 100.03/08.032 |  | Молибден |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 22.35* |  |  | 100.03/08.032 |  | Цинк |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 22.36* |  |  | 100.03/08.032 100.03/08.156 |  | Хром (Cr6+, Cr3+) |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31956-2013 п.6 п.8 п.9 ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |
| 22.37* |  |  | 100.03/08.158 |  | Альдрин |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 СТБ ИСО 6468-2003 |  |
| 22.38* |  |  | 100.03/08.158 |  | Дилдрин |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 СТБ ИСО 6468-2003 |  |
| 22.39* |  |  | 100.03/08.158 |  | Гексахлорбен- зол |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 СТБ ИСО 6468-2003 |  |
| 22.40* |  |  | 100.03/08.158 |  | Гептахлор |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 СТБ ИСО 6468-2003 |  |
| 22.41* |  |  | 100.03/08.158 |  | ДДТ (сумма изомеров) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 СТБ ИСО 6468-2003 |  |
| 22.42* |  |  | 100.03/08.158 |  | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма – изомеры) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 СТБ ИСО 6468-2003 |  |
| 22.43* |  |  | 100.03/08.158 |  | 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) |  | ГОСТ 31941-2012 МУ №1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с. 118-132 |  |

| 22.44* | Поверхностные воды | 100.03/08.158 | Этилмеркурхлорид (гранозан) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН утв. пост. МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 Инстр., утв. Пост. ГГСВ РБ от 24.12.2006 №176 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МО микроколичеств пестицидов, М., Колос, 1977 с.315-317 Свидетельство № 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.45* |  | 100.03./01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция № 037-0409 утв. ГГСВ РБ 16.05.2009, пп.15, 16, 22-23 |
| 22.46* |  | 100.03./01.086 | Термотолерант-ныеколиформные бактерии |  | Инструкция № 037-0409 утв. ГГСВ РБ 16.05.2009, пп.15, 16, 22-23 |
| 22.47* |  | 100.03./01.086 | Кишечная палочка (E.coli) |  | Инструкция № 037-0409 утв. ГГСВ РБ 16.05.2009, п.п.15, 16, 22-23 |
| 22.48* |  | 100.03./01.086 | Колифаги |  | Инструкция № 037-0409 утвержденная ГГСВ РБ 16.05.2009, п.17 |
| 22.49* |  | 100.03./01.086 | Возбудители кишечной инфекции |  | Инструкция № 037-0409 утвержденная ГГСВ РБ 16.05.2009, п.18 Инструкция по применению № 025-0309, утв. постановлением ГГСВ РБ 19.03.2010, п.18 |
| 22.50* |  | 100.03./01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии |  |  |
| 22.51* |  | 100.03./07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферытениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению 057-0606, утв. постановлением ГГСВ РБ 05.01.2007, стр.5-6 Инструкция по применению № 209-1203-2004, утв. постановлением ГГСВ РБ 13.10.2004 |
| 22.52* |  | 100.03./01.086 | Холерный вибрион |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 21.04.2004 № 43, п.11.2 |

| 23.1 *** | Сточные воды | 37.00/42.000 100.05/42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 21.04.2004 № 43, п.8.2 Инструкция по применению № 025-0309, утв. постановлением ГГСВ РБ 19.03.2010 Инструкция по применению 021-0306 утв. ГГСВ РБ 03.01.2007, п.8 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 21.04.2004 № 43, п.8.2 Инструкция по применению № 025-0309, утв. постановлением ГГСВ РБ 19.03.2010 Инструкция по применению 021-0306 утв. ГГСВ РБ 03.01.2007, п.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2* |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный, аммиак (по азоту) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 23.3* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов, нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 23.4* |  |  | Азот нитритов, нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 23.5* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  | СТБ 17.13.05.22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05.23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 23.6* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 23.7* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 23.8* |  | 100.05/08.150 | Железо |  | МВИ.МН 3369-2010 СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 23.9* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 года) |
| 23.10* |  | 100.05/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 23.11* |  | 100.05/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 п.3 |
| 23.12 * |  | 100.05/08.150 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 23.13* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |

| 23.14* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Фенол | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 (издание 2006 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.15* |  | 100.05/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 п.7 |
| 23.16* |  | 100.05/08.156 | Фосфаты, фосфор фосфатов РО4 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 |
| 23.17* |  | 100.05/08.149 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ГОСТ 31859-2012 ПНД.Ф 14.1:2:4.190-2003(издание 2012) |
| 23.18* |  | 100.05/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 23.19* |  | 100.05/08.032 | Алюминий |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 23.20* |  | 100.05/08.032 | Кадмий |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 |
| 23.21* |  | 100.05/08.032 | Кобальт |  |  |
| 23.22* |  | 100.05/08.032 | Марганец |  |  |
| 23.23* |  | 100.05/08.032 | Медь |  |  |
| 23.24* |  | 100.05/08.032 | Никель |  |  |
| 23.25* |  | 100.05/08.032 | Свинец |  |  |
| 23.26* |  | 100.05/08.032 | Хром |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 ГОСТ 31956-2013 п.8 п.9 |
| 23.27* |  | 100.05/08.032 | Цинк |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 |
| 23.28* |  | 100.05/01.086 | Возбудители кишечных инфекций |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. постановлением ГГСВ РБ 19.03.2010, п.19 |
| 23.29* |  | 100.05/07.096 | Жизнеспособ-ные яйца гельминтов (аскарид, власоглав токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению № 021-0306, утв. постановлением ГГСВ РБ 03.01.2007, стр.6 |
| 23.30* |  | 100.05/01.086 | Холерный вибрион | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 21.04.2004 № 43 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 утв.постановлением ГГСВ РБ 21.04.2004 № 43,п.11.2 |

| 24.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ 10381-4-2006 Инструкция 4.2.10-12-9-2006 утв. постановлением ГГСВ РБ 29.05.2006 № 67, гл.3 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 13.06.2005, ст.4-5 Инструкция по применению № 021-0306, утв. ГГСВ РБ 03.01.2007, п.4 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ 10381-4-2006 Инструкция 4.2.10-12-9-2006 утв. постановлением ГГСВ РБ 29.05.2006 № 67, гл.3 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 13.06.2005, ст.4-5 Инструкция по применению № 021-0306, утв. ГГСВ РБ 03.01.2007, п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.2* |  | 100.06/08.155 | Фенол | Гигиенический норматив, утвержденный постанолением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.01.2014 № 1 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 03.03.2004 № 32 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | Санитарная охрана почвы населенных мест под редакцией В.А. Горбова, А.С. Пероцкой и др.- М.,1963.-с.131-134 |
| 24.3* |  | 100.06/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ ISO 11464-2015 СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS 14256-1: 2003 |
| 24.4* |  | 100.06/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ ISO 11464-2015 СТБ 2432-2015 п.9 |
| 24.5* |  | 100.06/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 26425-85 ГОСТ ISO 11464-2015 |
| 24.6* |  | 100.06/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ ISO 11464-2015 МВИ.МН 3369-2010 |
| 24.7* |  | 100.06/08.032 | Цинк |  |  |
| 24.8* |  | 100.06/08.032 | Хром |  |  |
| 24.9* |  | 100.06/08.032 | Медь |  |  |
| 24.10* |  | 100.06/08.032 | Никель |  |  |
| 24.11* |  | 100.06/08.032 | Марганец |  |  |
| 24.12* |  | 100.06/08.032 | Свинец |  |  |
| 24.13* |  | 100.06/08.032 | Кобальт |  |  |
| 24.14* |  | 100.06/01.086 | Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы), индекс | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 03.03.2004 № 32 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 утв. постановлением ГГСВ РБ 29.05.2006 № 67, п.16 |
| 24.15* |  | 100.06/01.086 | Патогенные микроорганизмы (по эпидпоказаниям), индекс |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 утв. постановлением ГГСВ РБ 29.05.2006 № 67, п.п. 29, 30 |

| 24.16* | Земли, включая почвы | 100.06/01.086 | Энтеpококки (фекальные стрептококки), индекс | Инструкции 2.1.7.11-12-5-2004, утв. постановленим ГГСВ РБ 03.03.2004 № 32 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 утв. пост. ГГСВ РБ 29.05.2006 № 67, п.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.17* |  | 100.06/07.096 | Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособ- ных), цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005, с.6 Инструкция по применению 021-0306, утв. ГГСВ РБ 03.01.2007, п.5 |
| 24.18* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 11464-2015 ГОСТ 17.5.4.01-84 СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 24.19* |  | 100.06/08.156 | Азот аммонийный | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 04.01.2014 № 1 | ГОСТ 26489-85 СТБ 17.13.05-24-2011/ISO /TS 14256-1:2003 |
| 24.20* |  | 100.06/08.155 | Нефтепродукты | ПДК нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель, утв. пост. МЗ РБ№ 17/1 12.03.2012 ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. пост. СМ РБ 25.01.2021 № 37 | СТБ ISO 11464-2015 М 03-03-2007, утв. директором Люмекс-Ниэро 22.09.2007 |
| 24.21* |  | 100.06/08.156 | Нитраты | ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 утв. пост. ГГСВ РБ 03.03.2004 № 3 ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы» утв. пост. СМ РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 26488-85 |
| 25.1 ** | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.13/42.000 20.14/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. пост. ГГСВ РБ 30.12.2005 № 283 ГОСТ 1692-85 ГОСТ 25263-82 ГОСТ 14193-95 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. пост. ГГСВ РБ 30.12.2005 № 283 п.5 ГОСТ 1692-85 п.4.1 ГОСТ 25263-82 п.4.1 ГОСТ 14193-95 п.6.1 |
| 25.2* |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 | Активный хлор в хлорной извести | ГОСТ 1692-85 | ГОСТ 1692-85 |
| 25.3* |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 | Активный хлор в гипохлорите кальция | ГОСТ 25263-82 | ГОСТ 25263-82 |
| 25.4* |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 | Активный хлор в монохлорамине | ГОСТ 14193-95 | ГОСТ 14193-95 |

24.06.2022

дата принятия решения

| 25.5* | Дезинфицирующие растворы и антисеп-тики | 20.13/08.149 20.14/08.149 | Активный хлор в дезрастворах | СанПиН 21-112-99 | ГОСТ 32386-2013 ГОСТ Р 57001-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.6* |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 | Активный хлор в хлорсодержащих дезсредствах |  | ГОСТ 32386-2013 ГОСТ Р 57001-2016 |
| 25.7* |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 | Массовая доля перекиси водорода | ГОСТ 177-88 | ГОСТ 177-88 |
| 25.8* |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 | Активный хлор в гипохлорите натрия | ГОСТ 11086-76 | ГОСТ 11086-76 |
| 25.9* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 | Синегнойная палочка | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 30.12.2005 № 283, п.9 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 30.12.2005 № 283, п.п.6-8 |
| 25.10* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 | Патогенные микроорганиз-мы | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 30.12.2005 № 283, п.9 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 30.12.2005 № 283, п.п.6-8 |
| 25.11* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 30.12.2005 № 283, п.9 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 30.12.2005 № 283, п.п.6-8 |
| 25.12* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 | Золотистый стафилококк | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 30.12.2005 № 283, п.9 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 30.12.2005 № 283, п.п.6-8 Свидетельство о валидации № 4.3/7 |
| 25.13* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 | Сапрофитные бактерии | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 30.12.2005 № 283, п.9 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 30.12.2005 № 283, п.п.6-8 |

24.06.2022

дата принятия решения

| 26.1 *** | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, пищеблоков, детских учреждений, предприятиях бытового обслуживания, жилых, административных и общественных зданий, с овощей, фруктов, ягод, травы | 100.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32031-2022, п.8.2 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 Инструкция № 078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 п.п.11,12 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006 утв. постановлением ГГСВ РБ 09.10.2006 № 120 Инструкция № 076-0210, утверждена ГГСВ РБ 19.03.2010 Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 Инструкция по применению № 65-0605 утв. постановлением ГГСВ РБ 13.06.2005 | ГОСТ 32031-2022, п.8.2 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 Инструкция № 078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7 п.п.11,12 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006 утв. постановлением ГГСВ РБ 09.10.2006 № 120 Инструкция № 076-0210, утверждена ГГСВ РБ 19.03.2010 Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 Инструкция по применению № 65-0605 утв. постановлением ГГСВ РБ 13.06.2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.2* |  | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП), (условно-патогенные микроорганизмы (Proteus)) | Инструкция № 078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.17 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006 утв. постановлением ГГСВ РБ 09.10.2006 № 120, гл.15 | Инструкция № 078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010, п.17 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006 утв. постановлением ГГСВ РБ 09.10.2006 № 120, гл.15 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.17 |
| 26.3* |  | 100.15/01.086 | Staphylococcus aureus | Инструкция № 078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, п.14 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006 утв. постановлением ГГСВ РБ 09.10.2006 № 120, гл.15 | Инструкция № 078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010, п.19 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006 утв. постановлением ГГСВ РБ 09.10.2006 № 120, гл.15, п.122 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, п.п.12-16 |

| 26.4* | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, пищеблоков, детских учреждений, предприятиях бытового обслуживания, жилых, административных и общественных зданий, с овощей, фруктов, ягод, травы | 100.15/01.086 | Иеpсинии | Инструкция № 076-0210, утверждена ГГСВ РБ 19.03.2010, глава 3 | Инструкция № 076-0210, утверждена ГГСВ РБ 19.03.2010, п.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.5* |  | 100.15/01.086 | Listeria monocytogenes | Гигиенический норматив, утв. постановлением МЗ РБ от 02.12.2016 № 121 ГОСТ 32031-2022 | ГОСТ 32031-2022 |
| 26.6* |  | 100.15/01.086 | Общая микробная обсемененность | Инструкция № 078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 | Инструкция № 078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010, п.18 |
| 26.7* |  | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | Инструкция № 4.2-10-15-21-2006 утв. постановлением ГГСВ РБ 09.10.2006 № 120, гл.15, п.п.123, 124 Гигиенический норматив утв. постановлением МЗ РБ от 02.12.2016 № 121 | Инструкция № 4.2-10-15-21-2006 утв. постановлением ГГСВ РБ 09.10.2006 № 120, гл.15, п.п.123, 124 |
| 26.8* |  | 100.15/01.086 | Общее количество микроорганиз-мов | Гигиенический норматив, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 | Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 |
| 26.9* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших | Инструкция по применению № 65-0605 утв. постановлением ГГСВ РБ 13.06.2005, стр. 5 Порядок проведения санитарно – паразитологических исследований объектов окружающей среды», утв.постановлением ГГСВ РБот 05.12.2014 №54 | Инструкция по применению № 65-0605 утв. постановлением ГГСВ РБ 13.06.2005, стр.5 |

| 27.1 *** | Смывы с объектов внешней среды организаций здравоохранения | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв.постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.11 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП | Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165 приложение 2, п.5 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.17 Инструкция 2.1.3/3.5.5-10-22-1-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 24.01.2005 №3 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.17 |
| 27.3* |  | 100.15/01.086 | Стафилококк | Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165 приложение 2, п.5 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.12-16 Инструкция 2.1.3/3.5.5-10-22-1-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 24.01.2005 №3 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.п.12-16 |
| 27.4* |  | 100.15/01.086 | Синегнойная палочка | Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165 приложение 2, п.5 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.18 Инструкция 2.1.3/3.5.5-10-22-1-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 24.01.2005 №3 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.18 |
| 28.1 *** | Смывы с аптечной посуды, пробок и прочих вспомогательных материалов | 100.15/42.000 | Отбор проб | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.3.4.1 | МУ № 3182-84 утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.3.4.1 |

| 28.2 * | Смывы с аптечной посуды, пробок и прочих вспомогательных материалов | 100.15/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.3.4.3 |  | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.3.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.3 * |  | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, |  | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.3.4.2 |
| 29.1 *** | Воздух помещений аптек | 100.15/42.000 | Отбор проб | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.2.12 |  | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.2.12 |
| 29.2* |  | 100.15/01.086 | Количество плесневых и дрожжевых грибов | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.3.5 таблица |  | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.3.5 |
| 29.3* |  | 100.15/01.086 | Количество золотистого стафилококка | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.3.5 таблица |  | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.3.5 |
| 29.4* |  | 100.15/01.086 | Общее количество колоний микроорганиз-мов | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.3.5 таблица |  | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.3.5 |
| 30.1 *** | Воздух помещений организаций здравоохранения | 100.15/42.000 | Отбор проб |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.8 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.8 |
| 30.2* |  | 100.15/01.086 | Общее количество микроорганиз-мов |  | Гигиенический норматив «Допустимые значения санитарно-микробиологических показателей воздушной среды помещений организаций, оказываемых медицинскую помощь», утверждённый Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 №73 (далее-ГН утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73), Инструкция по применению № 007-0514 утв. ГГСВ РБ 02.06.2014 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв.постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, гл.2 Инструкция по применению № 007-0514 утв. ГГСВ РБ 02.06.2014, п.22 |
| 30.3* |  | 100.15/01.086 | Количество колоний Staphylococcus aureus |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв.постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, гл.2 |

| 31.1 *** | Смывы с инвентаря, оборудования, рук санитарной одежды персонала | 100.15/42.000 | Отбор проб | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.2.11 | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.2.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2* |  | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.4.5 | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.4.3 |
| 31.3* |  | 100.15/01.086 | Патогенный (золотистый) стафилококк (по показаниям) | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.4.5 | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.4.4 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.13 |
| 32.1 *** | Дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель) | 21.10/42.000 20.13/42.000 | Отбор проб | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.2.1 | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.2.1 |
| 32.2* |  | 21.10/01.086 20.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п. 3.1.1 | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.3.1.1 |
| 32.3* |  | 21.10/01.086 20.13/01.086 | Плесневые и дрожжевые гpибы | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п. 3.1.1 | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.3.1.1 |
| 32.4* |  | 21.10/01.086 20.13/01.086 | Титр бактерий группы кишечных палочек | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п. 3.1.2 | ГОСТ 18963-73, п.4.2 |
| 32.5* |  | 21.10/01.086 20.13/01.086 | Протей, синегнойная палочка | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п. 5.1, 5.2 | ГОСТ 18963-73, п.4.2 |

| 33.1 *** | Дистиллированная вода для приготовления инъекционных растворов и глазных капель, инъекционных растворов до стерилизации и глазных капель, приготовленных в асептических условиях на стерильных основах | 21.10/42.000 20.13/42.000 | Отбор проб | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.2.2-2.3 | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.2.2-2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.2* |  | 21.10/01.086 20.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п. 3.4.3 | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.3.1.1 |
| 33.3* |  | 21.10/01.086 20.13/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек Кишечная палочка | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п. 3.4.3 | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.3.2.2 |
| 33.4* |  | 21.10/01.086 20.13/01.086 | Протей | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, приложение 1 | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.5.2, п.3.2.2 |
| 33.5* |  | 21.10/01.086 20.13/01.086 | Синегнойная палочка | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, приложение 1 | МУ 3182-84, утв. МЗ РБ СССР 29.12.1984, п.5.1, п.3.2.2 |
| 34.1 *** | Готовые лекарственные средства, основное сырье и вспомогательные материалы | 21.20/42.000 | Отбор проб | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1– п.1.7 | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1– п.1.7 |
| 34.2* |  | 21.20/01.086 | Общее количество аэробов (ОКА) | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1, п.5.1.4 | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1 п.2.6.12 |
| 34.3* |  | 21.20/01.086 | Общее количество грибов (ОКГ) | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1, п.5.1.4 | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1 п.2.6.12 |
| 34.4* |  | 21.20/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1, п.5.1.4 | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1 п.2.6.13 |

| 34.5* | Готовые лекарственные средства, основное сырье и вспомогательные материалы | 21.20/01.086 | Escherichia coli | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1, п.5.1.4 | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1 п.2.6.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.6* |  | 21.20/01.086 | Salmonella | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1, п.5.1.4 | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1 п.2.6.13 |
| 34.7* |  | 21.20/01.086 | Рseudomonаsaeruginosa | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1, п.5.1.4 | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1 п.2.6.13 |
| 34.8* |  | 21.20/01.086 | Staphylococcusaureus | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1, п.5.1.4 | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1 п.2.6.13 |
| 34.9* |  | 21.20/01.086 | Стерильность | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1, п.2.6.1 | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012 № 453. Т.1п.2.6.1 |

| 35.1 *** | Смывы с изделий медицинского назначения | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утвержденная постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.20.3 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утвержденная постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.20.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.2* |  | 100.15/01.086 | Стерильность | Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002, приложение 2, п.5 Санитарные нормы и правила«Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», утв. МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации обьектов по оказанию бытовых услуг», утв. Постановлением МЗ РБ от 15.02.2023 №33 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утвержденная постановлением ГГСВ РБ от 28.01.2006 № 7, п.21 |
| 36.1 ** | Биотест для конроля работы паровых и воздушных стерелизаторов | 100.16/42.000 | Отбор проб | Методические указания № 15/6-5 М., утверждены МЗ РБ СССР 28.02.1991, п.п.4.5-4.7 Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 | Методические указания № 15/6-5 М., утверждены МЗ РБ СССР 28.02.1991, п.п.4.5-4.7 Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 |
| 36.2* |  | 100.16/01.086 | Рост тест-культуры | Методические указания № 15/6-5 М., утверждены МЗ РБ СССР 28.02.1991, приложение 2, п.5 Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 | Методические указания № 15/6-5 М., утверждены МЗ РБ СССР 28.02.1991, п.4.8 |

| 37.1 *** | Биотест для контроля работы дезинфекционных камер | 100.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 3.5-51-2006 утв. постановлением ГГСВ РБ 23.11.2006 № 175, п.100.1, п.100.2 Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 | Инструкция № 3.5-51-2006 утв. постановлением ГГСВ РБ 23.11.2006 № 175, п.100.1, п.100.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.2* |  | 100.16/01.086 | Рост тест-культуры | Методические указания № 15/6-5 М., утверждены МЗ РБ СССР 28.02.1991, приложение 2, п.5 Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 | Инструкция № 3.5-51-2006 утв. постановлением ГГСВ РБ 23.11.2006 № 175, п.100.3 |
| 38.1* | Питательные среды | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Производительность | Инструкция 079-0210 утвержденная ГГСВ РБ 19.03.2010, п.38, приложение 4 ГОСТ ISO 11133-2016 | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 38.2* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Скорость роста |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 38.3* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Селективность |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 38.4* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Специфичность |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 38.5* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Внешний вид |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 38.6* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Прозрачность |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 38.7* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Процент извлекаемости (всхожести) |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 38.8* | Питательные среды | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Стабильность основных свойств микроорганизмов | Инструкция 079-0210 утвержденная ГГСВ РБ 19.03.2010, п.38, приложение 4 ГОСТ ISO 11133-2016 | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 38.9* |  | 20.59/01.086 20.13/01.086 20.14/01.086 | Стерильность |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |

| 39.1* |  | Отделяемое верхних и нижних дыхательных путей, в том числе назофарингеальный мазок | 101.15/10.094 | ДНК, РНК микроорганизмов методом ПЦРРНК короновирусов (в т.ч. SARS-CoV-2) методом ПЦР ДНК | Приказ МЗ РБ от 24.08.2012 № 961, приложение 1 Инструкция №121-1210 утв. ГГСВ РБ 18.01.2011 Санитарные нормы, правила, утв. постановлением МЗ РБ от 29.12.2012 №217 | Инструкция №090-1008 от 13.11.2008, утв. МЗ РБ Инструкция №121-1210 утв. ГГСВ РБ 18.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.1** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации аммиака | ГОСТ 12.1.005-88 ГН утв. утверждённый постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 АМИ.БР 0004-2021 МВИ.МН 5910-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 40.2** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксид |  | ГОСТ 12.1.005-88 АМИ.БР 0004-2021 МВИ.МН 5914–2017 |
| 40.4** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота оксид (в пересчете на NO |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 40.5** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации алюминия и его сплавы, алюминия оксид |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5842-2017 МВИ.ГМ 1775-2019 |
| 40.6** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации алюминия тригидрооксид |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5842-2017 МВИ.ГМ 1775-2019 |

| 40.7 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации алюминия диАлюминия триоксид (в виде аэрозоля дезинтеграции) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН утв. утверждённый постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5842-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диАлюминиятриоксид в смеси со сплавом никеля до 15% |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ 1775-2019 |
| 40.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диАлюминиятриоксид с примесью кремний диоксида (в виде аэрозоля конденсации) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ 1775-2019 МВИ.МН 5842-2017 |
| 40.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 40.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлоридводорода хлорид |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МИИ.МН 6038-2018 |
| 40.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрофторид (в пересчете на фтор) (водород фтористый) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 40.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 40.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводород) |  | ГОСТ 12.1.005-88 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.014-84 |

| 40.15 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН утв. утверждённый постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 АМИ.БР 0035-2023 ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации диЖелезотриоксид |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5831-2017 МВИ.МН 5842-2017 |
| 40.17 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.150 | Отбор проб и определение концентрации кислоты серной |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5987-2018 МВИ. МН 4985-2014 МВИ.МН 5766-2017 |
| 40.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации квасцов алюмоаммонийных, алюмокалиевых, алюмонатриевых и коагулянты на их основе (в пересчете на алюминий) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ ГМ. 1775-2019 |
| 40.19 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кислоты азотной |  | ГОСТ 12.1.005-88 АМИ.ГМ 0242-2023 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 40.20 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации белково-витаминного концентрата, кормовых дрожжей, кормовых белков, пищевые добавки и др. |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5920-2017 |

| 40.21 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10% | ГОСТ 12.1.005-88 ГН утв. утверждённый постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ. БР 324-2017 МВИ.МН 5842-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержении более 60% |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ. БР 323-2017 МВИ.МН 5842-2017 |
| 40.23 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержении от 10% до 60% |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ. БР 323-2017 МВИ.МН 5842-2017 |
| 40.24 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксид кристаллический (кварц, кристобалит, тридимит) содержании в пыли более 70% (кварцит, динас и др.) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ. БР 323-2017 МВИ.МН 5842-2017 |
| 40.25 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5831-2017 МВИ.МН 5842-2017 |

| 40.26 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях при его содержании от 20 до 30% | ГОСТ 12.1.005-88 ГН утв. утверждённый постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5831-2017 МВИ.МН 5842-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.27 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца оксиды (в пересчете на марганец диоксид): аэрозоль конденсации; аэрозоль дезинтеграции |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5831-2017 МВИ.МН 5842-2017 |
| 40.28 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации масла минерального нефтяного |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ. БР 317-2017 |
| 40.29 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5837-2017 |
| 40.30 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола (спирт метиловый) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МВИ. МН 6250-2020 |
| 40.31 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации метил-метилпроп-2-еноат (метилметакри-лат) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 40.32 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля соли (гидроаэрозоль) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ. БР 326-2017 |

| 40.33 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля, никеля оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштеин, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств) (по никелю) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН утв. утверждённый постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ. БР 326-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.34 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ. МН 6091-2018 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 40.35 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации органическая пыль зернорастительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая подобная пыль зернопереработки) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5920-2017 |
| 40.36 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации пыли птицеводческого производства, свиноводческого производства, животноводческого производства (по белку) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5920-2017 |
| 40.37 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации полипроп-2-енонитрил (нитрон) (полиакрилонитрил) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5842-2017 |

| 40.38 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации пыли биотехнологической кормовой добавки «Провит» | ГОСТ 12.1.005-88 ГН утв. утверждённый постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5920-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.39 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли преимущественно фиброгенного действия |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5842-2017 |
| 40.40 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ртути |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МВИ. БР 379-2020 |
| 40.41 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганические соединения (по свинцу) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5832-2017 |
| 40.42 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинцово-кадмиевого припоя(состав:кадмий-18%, свинец-32%, олово-50%) (по свинцу) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5832-2017 |
| 40.43 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинцово-оловянного припоя (сурьмянистые и бессурьмянистые) (по свинцу) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5832-2017 |
| 40.44 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации сера диоксид (сернистый ангидрид) |  | ГОСТ 12.1.005-88 АМИ.БР 0004-2021 МВИ.МН 5858-2017 |

| 40.45 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрациитолуилендиизоцианат | ГОСТ 12.1.005-88 ГН утв. утверждённый постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 АМИ.ГМ 0306-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.46 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентраци углерода оксид |  | ГОСТ 12.1.005-88 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 40.47 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентраци углерода диоксид (двуокись углерода, углекислый газ) |  | ГОСТ 12.1.005-88 АМИ.БР 0004-2021 |
| 40.48 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентраци формальдегида |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 4950-2014 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 40.49 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диХромтриоксид (по хрому III) (хрома окись) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5830-2017 МВИ.МН 5822–2017 |
| 40.50 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации хлорэтен (винилхлорид) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 40.51 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации хром (VI) триоксида (хромовый ангидрид) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН5830-2017 МВИ.МН 5842-2017 МВИ.МН 5822-2017 |
| 40.52 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации хлора |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |
| 40.53 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определение концентрации цинк оксида |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ.1776-2019 |

| 40.54 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочи едкой (растворы в пересчете на гидрооксид натрия) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН утв. утверждённый постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5866-2017 МВИ.МН 6009-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.55 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации эпоксиэтана (этилена оксид ) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.ГМ 1726-2018 |
| 40.56 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации этанола (спирт этиловый) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МВИ. МН 6250-2020 |
| 40.57 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (кислота уксусная) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.БР 356-2019 |
| 40.58 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 40.59 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации Бутан-1-ол (спирт бутиловый) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ. МН 6250-2020 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 40.60 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропан-1-ол (спирт пропиловый) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МВИ. МН 6250-2020 |
| 40.61 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-ол (спирт изопропиловый) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МВИ. МН 6250-2020 |

| 40.62 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации проп-2 енонитрил (акрилонитрил) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН утв. утверждённый постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.63 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации титан диоксида |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ БР 354-2018 МВИ.МН 5842-2017 |
| 40.64 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-,3-,4-изомеров (ксилол) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МВИ. МН 6101-2018 |
| 40.65 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензина |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 40.66 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МВИ. МН 6101-2018 |
| 40.67 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 40.68 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МВИ. МН 6101-2018 |
| 40.69 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МВИ. МН 6325-2020 |
| 40.70 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатические предельные (С1-10) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МВИ. ГМ 1868-2020 |
| 40.71 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентраии этилацетата |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ12.1.014-84 |

| 40.72 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации циклогексан | ГОСТ 12.1.005-88 ГН утв. утверждённый постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 №92 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.73 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирол) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 40.74 ** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб на микробиологические показатели | Инструкция, утв. МЗ БССР 21.04.1989 ГОСТ 7702.2.0-2016 | Инструкция, утв. МЗ БССР 21.04.1989 |
| 40.75* |  | 100.10/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 40.76* |  | 100.10/01.086 | Количество дрожжей и плесневых грибов |  | ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 40.77* |  | 100.10/01.086 | Количество патогенных энтеробактерий |  | Инструкция от 21. 04. 1989 г., утв. МЗ БССР |
| 40.78* |  | 100.10/01.086 | Количество кишечных палочек |  | Инструкция от 21. 04. 1989 г., утв. МЗ БССР |
| 40.79* |  | 100.10/01.086 | Количество гемолитических штаммов |  | Инструкция от 21. 04. 1989 г., утв. МЗ БССР |
| 41.1 ** | Рабочие места | 100.12/23.000 | Скорость движения воздуха | СН и П, утв. пост. МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 Специфические санитарно-эпидемиологи-ческие требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. постановлением Совмина РБ 07.08.2019 №525 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 41.2 ** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 41.3 ** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 41.4 ** |  | 100.12/35.065 | Температура поверхностей |  | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 41.5 ** |  | 100.12/35.063 | Естественное освещение |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 41.6 ** |  | 100.12/35.063 | Искусственное освещение |  | ГОСТ 24940-2016 |

| 42.1 ** | Производ-ственные, жилые и общественные помещения (здания) | 100.11/35.065 | Температура воздуха | ГН от 25.01.2021 № 37 Специфические санитарно-эпидемиологи-ческие требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. постановлением Совмина РБ 07.08.2019 №525 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.2 ** |  | 100.11/35.065 | Скорость движения воздуха |  | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 42.3 ** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 42.4 ** |  | 100.11/35.063 | Естественное освещение |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 42.5 ** |  | 100.11/35.063 | Искусственное освещение |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 43.1 ** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксид) | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения от 08 ноября 2016 г. №113 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5087-2014 |
| 43.2 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  | МВИ МН 2226-2014 |
| 43.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола |  | МВИ МН 1680-2001 |
| 43.4 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водород хлорид, соляная кислота) |  | МВИ МН 2488-2006 |
| 43.5 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 100.02/08.050 | Отбор проб и определение концентрации ксилолов (м-, п, о-ксилол) |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 43.6 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 100.02/08.050 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 43.7 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 100.02/08.050 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) |  | МВИ.МН 1680-2001 |

| 43.8 ** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата (уксусной кислоты бутиловый эфир) | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения от 08 ноября 2016 г. №113 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1680-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.9 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксид (ангидрид сернистый, сера(IV) оксид, сернистый газ) |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 43.10 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 43.11 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 43.12 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 43.13 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) |  | ТКП 17.13-15-2022 МВИ.МН 5561-2016 |
| 43.14 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 43.15 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола |  | МВИ.МН 1680-2001 |

| 43.16 ** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,4-диоксан | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения от 08 ноября 2016 г. №113 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1680-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.17 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 43.18 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 43.19 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации Н-амилацетата |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 43.20 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации Н-бутанола |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 43.21 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 100.02/08.050 | Отбор проб и определение концентрации стирола |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 43.22 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этанола |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 43.23 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этиленгликоля |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 43.24 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилцеллозольва |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 43.25 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензол) |  | МВИ МН 5693-2016 |

| 43.26 ** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий | 100.11/42.000 100.11/01.086 | Отбор проб и определение общего числа микроорганизмов | Гигиенический норматив «Максимальныйдопустимый уровень содержания плесневых грибов в воздухе жилых помещений», утв. постановлением МЗ РБ от 13.10.2016 № 109 Гигиенический норматив, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 Инструкция № 007-0514, утв. МЗ РБ 07.06.2014 | Инструкция по применению №007-0514 утв. МЗ РБ от 07.06.2014, глава 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.27 ** |  | 100.11/42.000 100.11/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | Инструкция по применению №007-0514 утв. МЗ РБ от 07.06.2014, глава 8 |
| 43.28 ** |  | 100.11/42.000 100.11/01.086 | Отбор проб и определение количества плесневых грибов |  | Инструкция по применению №007-0514 утв. МЗ РБ от 07.06.2014, глава 8 |
| 44.1*** | Игры и игрушки | 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 СТБ 1087-97 СТБ 951-94 СТБ 952-94 ГОСТ 19245-93 Инструкция по применению №091-0610, утв. ГГСВ РБ 28.06.2001 | ГОСТ 18321-73 СТБ 1087-97 п. 5.4 СТБ 951-94 СТБ 952-94 ГОСТ 19245-93 п. 4.4 Инструкция по применению №091-0610, утв. ГГСВ РБ 28.06.2001, п.13 |
| 44.2* |  | 32.40/11.116 | Органолептические показатели образца: внешний вид, цвет, запах,консис- тенция, запах, привкус вытяжки | ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1087-97 п.п. 6.1, 6.2, п. 3.3 ГОСТ 25779-90 п. 2.29 ГОСТ 22648-77 п.2 |

| 44.3* | Игры и игрушки | 32.40/08.169 | Определение рН вытяжки | ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1087-97 п. 6.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.4* |  | 32.40/26.080 | Определение устойчивости покрытия к действию слюны пота и влажной обработки |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.68 |
| 44.5* |  | 32.40/26.095 | Прочность игрушек к удару |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.20 |
| 44.6* |  | 32.40/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 |
| 43.7* |  | 32.40/08.156 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 44.8* |  | 32.40/08.155 | Бор |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31949-2012 |
| 44.9* |  | 32.40/08.032 | Железо |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 44.10* |  | 32.40/08.032 32.40/08.156 | Марганец |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 44.11* |  | 32.40/08.032 32.40/08.156 | Свинец |  | СТБ 1087-97 п. 6.6 ГОСТ 25779-90 МВИ.МН 3057-2008 |
| 44.12* |  | 32.40/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 25779-90 СТБ ГОСТ Р 51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |
| 44.13* |  | 32.40/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 25779-90 |
| 44.14* |  | 32.40/08.032 | Цинк |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 44.15* |  | 32.40/08.032 | Хром |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.82 МВИ.МН 3057-2008 |
| 44.16* |  | 32.40/08.032 | Медь |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 44.17* |  | 32.40/08.032 | Никель |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 44.18* |  | 32.40/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 25779-90 МВИ.МН 3057-2008 |
| 44.19* |  | 32.40/08.158 | Акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 258 п. 5.8 |

| 44.20* | Игры и игрушки | 32.40/08.158 | Ацетон | ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв.постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 приложение 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.21* |  | 32.40/08.158 | Бензол |  | МУ № 4628-88, утв. ГГСВ СССР 04.07.88 п.22.8 |
| 44.22* |  | 32.40/08.158 | Бутилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв.постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 приложение 7 |
| 44.23* |  | 32.40/08.158 | Винилацетат |  | МР № 2915-82 сборник, Том1, Киев, 1982 |
| 44.24* |  | 32.40/08.158 | Гексан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв.постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 приложение 7 |
| 44.25* |  | 32.40/08.158 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. ГГСВ РБ от 21.11.2005 приложение 13 |
| 44.26* |  | 32.40/08.158 | Гептан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв.постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 приложение 7 |
| 44.27* |  | 32.40/08.082 | Дибутилфталат |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 258 п. 5.3 |
| 44.28* |  | 32.40/08.158 | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 |

| 44.29* | Игры и игрушки | 32.40/08.158 | Диоктилфталат | ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв.ГГСВ РБ от 21.11.2005 приложение14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.30* |  | 32.40/08.158 | Метилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв.постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 приложение 7 |
| 44.31* |  |  | Спирт бутиловый |  |  |
| 44.32* |  | 32.40/08.158 | Спирт изобутиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв.постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 приложение 7 |
| 44.33* |  | 32.40/08.158 | Стирол |  | Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. ГГСВ РБ от 28.12.2005 гл. 5, п.6.1 |
| 44.34* |  | 32.40/08.158 | Спирт метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 приложение 7 |
| 44.35* |  | 32.40/08.158 | Спирт пропиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв.постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 приложение 7 |
| 44.36* |  | 32.40/08.158 | Спирт изопропиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв.постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 приложение 7 |

| 44.37* | Игры и игрушки | 32.40/08.158 | Фенол или сумма общих фенолов в вытяжке | ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 гл. 5, п. 6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.38* |  | 32.40/08.158 | Формальдегид |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005 приложение 7 |
| 44.39* |  | 32.40/08.158 | Этилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 приложение 7 |
| 44.40* |  | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилы, аэробы и факультативные анаэробы) |  | Инструкция № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 п. 17 |
| 44.41* |  | 32.40/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | Инструкция № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 п. 18 |
| 44.42* |  | 32.40/01.086 | Бактерии семейства энтеробактерий |  | Инструкция № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 п.19 |
| 44.43* |  | 32.40/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 п.20 |
| 44.44* |  | 32.40/01.086 | Патогенные стафилококки |  | Инструкция № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 п.21 |

| 45.1 *** | Издательская (книжная и журнальная) продукция для детей и взрослых | 17.23/42.000 18.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 СТБ 7.206-2006 СТБ 1198-99 СТБ 1021-2014 СанПиН 1.1.10-38-2002 | ГОСТ 18321-73 СТБ 7.206-2006 СТБ 1198-99 СТБ 1021-2014 СанПиН 1.1.10-38-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.2* |  | 17.23/08.032 18.12/08.032 | Мышьяк в вытяжке | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 45.3* |  | 17.23/08.032 18.12/08.032 | Свинец в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 45.4* |  | 17.23/08.032 18.12/08.032 | Хром в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 45.5* |  | 17.23/08.032 18.12/08.032 | Цинк в вытяжке |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 45.6* |  | 17.23/08.082 18.12/08.082 | Фенол в вытяжке |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв.ГГСВ РБ от 21.11.2005 п. 29, п. 34 |
| 45.7* |  | 17.23/08.156 17.23/08.161 18.12/08.156 18.12/08.161 | Формальдегид в вытяжке |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв.ГГСВ РБ от 21.11.2005 приложение 2 |
| 45.8* |  | 17.23/08.156 18.12/08.156 17.12/08.156 17.29/08.156 | Формальдегид в воздухе |  | МВИ.МН 5493-2016 |

| 46.1 *** | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/42.000 17.21/42.000 17.29/42.000 22.19/42.000 22.22/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 23.19/42.000 23.41/42.000 23.49/42.000 24.33/42.000 24.45/42.000 25.71/42.000 25.92/42.000 28.93/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 32546-2013 ГОСТ 9569-2006 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 33781-2016 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 30765-2001 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. ГГСВ РБ от 21.11.2005 | ГОСТ 5717.1-2014 п.6.3 ГОСТ 5981-2011 п.8 ГОСТ 7730-89 п.2.6, 3.13, ГОСТ 32546-2013 ГОСТ 9569-2006 п.6.2 ГОСТ 10354-82 п. 4.3 ГОСТ 33781-2016 п.8.7 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 25250-88 п.2.3 ГОСТ 25951-83 п.4.6 (таблица 5) ГОСТ 30765-2001 п.7.6.5 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. ГГСВ РБ от 21.11.2005 приложение 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.2* |  | 16.24/11.116 17.21/11.116 17.29/11.116 22.19/11.116 22.22/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 23.19/11.116 23.41/11.116 23.49/11.116 24.33/11.116 24.45/11.116 25.71/11.116 25.92/11.116 28.93/11.116 | Органолептические показатели водной вытяжки интенсивность запаха, привкуса, деформация, трещина, выгорка, прыщ,накол, натек глазури | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22648-77 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 28390-89 |

| 46.3* | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/26.080 17.21/26.080 17.29/26.080 22.19/26.080 22.22/26.080 22.29/26.080 23.13/26.080 23.19/26.080 23.41/26.080 23.49/26.080 24.33/26.080 24.45/26.080 25.71/26.080 25.92/26.080 28.93/26.080 | Стойкость изделия к горячей воде | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33756-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.4* |  |  | Миграция красителей |  | ГОСТ 33756-2016 |
| 46.5* |  | 16.24/26.045 17.21/26.045 17.29/26.045 22.19/26.045 22.22/26.045 22.29/26.045 23.13/26.045 23.19/26.045 23.41/26.045 23.49/26.045 24.33/26.045 24.45/26.045 25.71/26.045 25.92/26.045 28.93/26.045 | Стойкость к растворам кислот (химическая стойкость) |  | ГОСТ 33756-2016 |
| 46.6* |  | 16.24/08.169 17.21/08.169 17.29/08.169 22.19/08.169 22.22/08.169 22.29/08.169 23.13/08.169 23.19/08.169 23.41/08.169 23.49/08.169 24.33/08.169 24.45/08.169 25.71/08.169 25.92/08.169 28.93/08.169 | рН вытяжки |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ 12523-77 |
| 46.7* |  |  | Коррозионная стойкость |  | ГОСТ 24788-2018 |

| 46.8* | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/08.158 17.21/08.158 17.29/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.19/08.158 23.41/08.158 23.49/08.158 24.33/08.158 24.45/08.158 25.71/08.158 25.92/08.158 28.93/08.158 | Акрилонитрил в вытяжке | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.9* |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 33448-2015 ГОСТ 34174-2017 |
| 46.10* |  |  | Бутилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. постановлением ГГСВ РБ от26.12.2005 № 256, приложение7 |
| 46.11* |  |  | Гексан |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 46.12* |  |  | Гептан |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 46.13* |  | 16.24/08.082 17.21/08.082 17.29/08.082 22.19/08.082 22.22/08.082 22.29/08.082 23.13/08.082 23.19/08.082 23.41/08.082 23.49/08.082 24.33/08.082 24.45/08.082 25.71/08.082 25.92/08.082 28.93/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005 утв. ГГСВ РБ от 21.11.2005, приложение 12 |
| 46.14* |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 |
| 46.15* |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 |
| 46.16* |  |  | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 ГОСТ 33450-2015 |
| 46.17* |  | 16.24/08.158 17.21/08.158 17.29/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.19/08.158 23.41/08.158 23.49/08.158 24.33/08.158 24.45/08.158 25.71/08.158 25.92/08.158 28.93/08.158 | Метилацетат |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 46.18* |  |  | Метиловый спирт |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 46.19* |  |  | Пропиловый спирт |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 46.20* |  |  | Изопропиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256, приложение7 |
| 46.21* |  |  | Стирол |  | ГОСТ 34171-2017 |
| 46.22* |  |  | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ 34171-2017 |
| 46.23* |  |  | Этилацетат |  | ГОСТ 34171-2017 |

| 46.24* | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/08.156 17.21/08.156 17.29/08.156 22.19/08.156 22.22/08.156 22.29/08.156 23.13/08.156 23.19/08.156 23.41/08.156 23.49/08.156 24.33/08.156 24.45/08.156 25.71/08.156 25.92/08.156 28.93/08.156 | Формальдегид | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33446-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.25* |  | 16.24/08.161 17.21/08.161 17.29/08.161 22.19/08.161 22.22/08.161 22.29/08.161 23.13/08.161 23.19/08.161 23.41/08.161 23.49/08.161 24.33/08.161 24.45/08.161 25.71/08.161 25.92/08.161 28.93/08.161 | Фенол |  | ГОСТ 34171-2017 |
| 46.28* |  | 16.24/08.155 17.21/08.155 17.29/08.155 22.19/08.155 22.22/08.155 22.29/08.155 23.13/08.155 23.19/08.155 23.41/08.155 23.49/08.155 24.33/08.155 24.45/08.155 25.71/08.155 25.92/08.155 28.93/08.155 | Бор |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31949-2012 |

| 46.29* | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/08.032 17.21/08. 032 17.29/08.032 22.19/08. 032 22.22/08. 032 22.29/08. 032 23.13/08. 032 23.19/08. 032 23.41/08. 032 23.49/08. 032 24.33/08. 032 24.45/08. 032 25.71/08. 032 25.92/08. 032 28.93/08. 032 | Железо | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.30* |  |  | Кадмий |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 46.31* |  |  | Кобальт |  | ГОСТ 24295-80 МВИ.МН 3057-2008 |
| 46.32* |  |  | Марганец |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 46.33* |  |  | Медь |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 46.34* |  |  | Никель |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 46.35* |  |  | Свинец |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 46.36* |  |  | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 |
| 46.37* |  | 16.24/08.156 17.21/08.156 17.29/08.156 22.19/08.156 22.22/08.156 22.29/08.156 23.13/08.156 23.19/08.156 23.41/08.156 23.49/08.156 24.33/08.156 24.45/08.156 25.71/08.156 25.92/08.156 28.93/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 46.38* |  |  | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| 46.39* |  | 16.24/08.032 17.21/08. 032 17.29/08.032 22.19/08. 032 22.22/08. 032 22.29/08. 032 23.13/08. 032 23.19/08. 032 23.41/08. 032 23.49/08. 032 24.33/08. 032 24.45/08. 032 25.71/08. 032 25.92/08. 032 28.93/08. 032 | Хром |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 46.40* |  |  | Цинк |  | МВИ.МН 3057-2008 |

| 46.41* | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/08.158 17.21/08.158 17.29/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.19/08.158 23.41/08.158 23.49/08.158 24.33/08.158 24.45/08.158 25.71/08.158 25.92/08.158 28.93/08.158 | Этилбензол | СНиП, ГН, утв.пост 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012№ 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.1 *** | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.13/42.000 15.20/42.000 17.22/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 3251-91 ГОСТ 3302-95 ГОСТ 3303-94 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 19245-93 ГОСТ 25617-83 ГОСТ 28631-2005 ГОСТ 28754-90 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 30407-2019 СТБ 1015-97 СТБ 1301-2002 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.11.2005 №184 СанПиН 1.1.12-14-2003 МУпо санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90г. п.2.6 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 3251-91 ГОСТ 3302-95 ГОСТ 3303-94 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 19245-93 ГОСТ 25617-83 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 28631-2005(раздел 6) ГОСТ 28754-90 (раздел 3) ГОСТ 28846-90 (раздел 3) ГОСТ 30407-2019 п.п.7.3 7.4 7.6 СТБ 1015-97 СТБ 1301-2002 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.11.2005 №184 СанПиН 1.1.12-14-2003 МУпо санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек 19.10.90г. п.2.6 |

| 47.2* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.13/11.116 15.20/11.116 17.22/11.116 | Органолептические показатели образца: запах, привкус, внеш- ний вид, дефекты,цвет | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22648-77, п.2 ГОСТ 30407-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.3* |  | 14.14/08.169 14.19/08.169 14.20/08.169 14.31/08.169 14.39/08.169 15.13/08.169 15.20/08.169 17.22/08.169 | Изменение pH водной вытяжки |  | ГОСТ 12523-77 |
| 47.6* |  | 14.14/08.155 14.19/08.155 14.20/08.155 14.31/08.155 14.39/08.155 15.13/08.155 15.20/08.155 17.22/08.155 | Бор |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31949-2012 |
| 47.7* |  | 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.13/08.032 15.20/08.032 17.22/08.032 | Свинец |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 47.8* |  |  | Ртуть |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| 47.9* |  |  | Цинк |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 47.10* |  |  | Хром | 15.08.2025 дата принятия решения | МВИ.МН 3057-2008 |

| 47.11* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.13/08.156 15.20/08.156 17.22/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31280-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.12* |  | 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.13/08.032 15.20/08.032 17.22/08.032 | Кобальт |  | ГОСТ 24295-80 п.7.1 |
| 47.13* |  |  | Медь |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 47.14* |  |  | Никель |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 47.15* |  | 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.13/08.032 15.20/08.032 17.22/08.032 | Кадмий |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 47.16* |  | 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.13/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 | Акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 257 |
| 47.17* |  | 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.13/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 | Бензол |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 257 |
| 47.18* |  |  | Гексан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 47.19* |  | 14.14/08.082 14.19/08.082 14.20/08.082 14.31/08.082 14.39/08.082 15.13/08.082 15.20/08.082 17.22/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.11.2005 №184 |

| 47.20* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.13/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 | Гептан | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 №256 приложение 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.21* |  | 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.13/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 14.14/08.082 14.19/08.082 14.20/08.082 14.31/08.082 14.39/08.082 15.13/08.082 15.20/08.082 17.22/08.082 | Дибутилфталат |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 №258 п.5.3. |
| 47.22* |  |  | Диметилтере-фталат |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 47.23* |  | 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.13/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 | Диоктилфталат |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 26.12.2005 № 258, п.5.3.2, с.40 |
| 47.24* |  | 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.13/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 | Метилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256, приложение 7 |
| 47.25* |  | 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.13/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 | Спирт бутиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |
| 47.26* |  |  | Спирт изобутиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |

| 47.27* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.13/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 | Спирт метиловый | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.28* |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ МН 2558-2006 |
| 47.29* |  | 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.13/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 14.14/08.161 14.19/08.161 14.20/08.161 14.31/08.161 14.39/08.161 15.13/08.161 15.20/08.161 17.22/08.161 | Этилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 приложение 7 |
| 47.30* |  | 100.11/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | СанПиН 9-29.7-95 |
| 47.31* |  | 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.13/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 | Спирт изопропиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 приложение 7 |
| 47.32* |  |  | Спирт пропиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 приложение 7 |
| 47.33* |  |  | Стирол |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 |
| 47.34* |  | 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.13/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 | Толуол |  | МР № 01.024-07, утверждены ГГСВ РФ от 28.05.2007 |

| 47.35* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.13/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 14.14/08.161 14.19/08.161 14.20/08.161 14.31/08.161 14.39/08.161 15.13/08.161 15.20/08.161 17.22/08.161 14.14/08.082 14.19/08.082 14.20/08.082 14.31/08.082 14.39/08.082 15.13/08.082 15.20/08.082 17.22/08.082 | Фенол или сумма общих фенолов | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.11.2005 №184, приложение 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.36* |  |  | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.11.2005 №184, приложение 28 |
| 47.37* |  | 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.13/08.156 15.20/08.156 17.22/08.156 14.14/08.082 14.19/08.082 14.20/08.082 14.31/08.082 14.39/08.082 15.13/08.082 15.20/08.082 17.22/08.082 | Свободный формальдегид |  | ГОСТ 25617-2014 п.18 СТБ ISO 17226-1-2010 |
| 47.38* |  | 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.13/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 | Винилацетат |  | МР № 2915-82, сборник, Том 1, Киев, 1982 |

| 48.1 *** | Продукция легкой промышленности | 13.10/42.000 13.20/42.000 13.91/42.000 13.92/42.000 13.95/42.000 13.96/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000- 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 9173-86 СТБ 921-2012 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 268 МУ № 11-10-12-97, утверждены ГГСВ РБ 13.08.1997 | ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 9173-86 СТБ 921-2012 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 268 МУ № 11-10-12-97, утверждены ГГСВ РБ 13.08.1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.2 * |  | 13.10/08.169 13.20/08.169 13.91/08.169 13.92/08.169 13.95/08.169 13.96/08.169 13.99/08.169 14.11/08.169- 14.20/08.169 14.31/08.169 14.39/08.169 15.20/08.169 | рН вытяжки | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ 22829-77 |
| 48.4 * |  | 13.10/08.156 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.95/08.156 13.96/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156- 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.20/08.156 | Формальдегид | 15.08.2025 дата принятия решения | МВИ.МН 5493-2016 |

| 48.5 * | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.156 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.95/08.156 13.96/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156- 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.20/08.156 | Формальдегид свободный | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014п.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.6 * |  | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.95/08.158 13.96/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158- 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 | Акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 257 |
| 48.7 * |  |  | Ацетон |  | МВИ МН 2558-2006 |
| 48.8 * |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ МН 2558-2006 |
| 48.9 * |  |  | Бензол |  | МР № 01.024-07, утв. ГГСВ РФ от 28.05.2007 |
| 48.10 * |  |  | Винилацетат |  | МР № 2915-82, сборник, Том 1, Киев, 1982 |
| 48.11 * |  | 13.10/08.082 13.20/08.082 13.91/08.082 13.92/08.082 13.95/08.082 13.96/08.082 13.99/08.082 14.11/08.082- 14.20/08.082 14.31/08.082 14.39/08.082 15.20/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 приложение 12 |
| 48.12 * |  |  | Диметилтерефталат |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |

| 48.13 * | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.161 13.20/08.161 13.91/08.161 13.92/08.161 13.95/08.161 13.96/08.161 13.99/08.161 14.11/08.161- 14.20/08.161 14.31/08.161 14.39/08.161 15.20/08.161 | Дибутилфталат | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.14 * |  |  | Диоктилфталат |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 |
| 48.15 * |  | 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.95/08.032 13.96/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032- 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.20/08.032 | Кадмий |  | МВИ МН 3057-2008 |
| 48.16 * |  |  | Кобальт |  | МВИ МН 3057-2008 |
| 48.17 * |  |  | Медь |  | МВИ МН 3057-2008 |
| 48.18 * |  |  | Мышьяк |  | МВИ МН 3057-2008 |
| 48.19 * |  |  | Никель |  | МВИ МН 3057-2008 |
| 48.20 * |  |  | Хром |  | МВИ МН 3057-2008 |
| 48.21 * |  |  | Цинк |  | МВИ МН 3057-2008 |
| 48.22 * |  | 13.10/08.156 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.95/08.156 13.96/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156- 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 3.6 |
| 48.23 * |  | 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.95/08.032 13.96/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032- 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.20/08.032 | Свинец |  | МВИ МН 3057-2008 |

| 48.24* | Продукция легкой промышленности |  | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.95/08.158 13.96/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158- 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 | Спирт бутиловый |  | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.25* |  |  |  | Спирт метиловый |  |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |
| 48.26* |  |  |  | Толуол |  |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 257 |
| 48.27* |  |  | 100.11/35.069 | Напряженность электростатического поля |  |  | ГОСТ 30877-2003 СанПиН 9-29.7-95 |
| 49.1 *** |  | Средства личной гигиены. Средства бытовой химии и синтетические моющие средства | 17.22/42.000 20.41/42.000 20.42/42.000 | Отбор проб | СТБ 1044-2012 |  | СТБ 1044-2012 |
| 49.2* |  |  | 17.22/11.116 20.41/11.116 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, однородность | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 29188.0-2014 п. 5 |
| 49.3* |  |  | 17.22/08.156 20.41/08.156 20.42/08.156 | Массовая доля фосфорсодержащих соединений |  |  | ГОСТ 32444-2013 |
| 49.4* |  |  | 17.22/08.169 20.41/08.169 20.42/08.169 | Реакция водной вытяжки |  |  | ГОСТ 5556-2022 п.5.10 |
| 49.5* |  |  | 17.22/08.169 20.41/08.169 20.42/08.169 | рН |  |  | ГОСТ 12523-77 СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ 32385-2013 |
| 49.6* |  |  | 17.22/08.169 20.41/08.169 20.42/08.169 | Железо |  |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 49.7* |  |  | 17.22/08.032 20.41/08.032 20.42/08.032 | Кадмий |  |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 49.8* |  |  | 17.22/08.032 20.41/08.032 20.42/08.032 | Кобальт |  |  | МВИ.МН 3057-2008 |

| 49.9* | Средства личной гигиены. Средства бытовой химии и синтетические моющие средства | 17.22/08.032 20.41/08.032 20.42/08.032 | Марганец | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.10* |  |  | Медь |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 49.11* |  | 17.22/08.158 20.41/08.158 20.42/08.158 | Стирол |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 257 |
| 49.12* |  | 17.22/08.158 20.41/08.158 20.42/08.158 | Метанол (содержание метанола) |  | МВИ.МН 4612-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 49.13* |  | 17.22/08.158 20.41/08.158 20.42/08.158 | Массовая доля изоамилового спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 49.14* |  | 17.22/08.158 20.41/08.158 20.42/08.158 | Массовая доля изопропилового спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 49.15* |  | 17.22/08.158 20.41/08.158 20.42/08.158 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 29188.6-91 |
| 49.16* |  | 17.22/08.169 20.41/08.169 20.42/08.169 | Окисляемость вытяжки |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 приложение 5 |
| 49.17* |  | 17.22/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилы, аэробы и факультативные анаэробы) |  | Инструкция № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010, п.17 |
| 49.18* |  | 17.22/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы. |  | Инструкция № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010, п.18 |
| 49.19* |  | 17.22/01.086 | Бактерии семейства энтеробактерий |  | Инструкция № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010, п19 |
| 49.20* |  | 17.22/01.086 | Pseudomonasaeruginosa |  | Инструкция № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010, п.20 |
| 49.21* |  | 17.22/01.086 | Патогенные стафилококки (Staphylococcusaureus) |  | Инструкция № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010, п.21 |

| 50.1 *** | Парфюмерно-косметическая продукция, средства по уходу за полостью рта | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31698 -2013 | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31695-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.2* |  | 20.42/11.116 | Внешний вид, консистенция | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 п. 5.1 |
| 50.3* |  | 20.42/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 29188.0-2014 п. 5.1 |
| 50.4* |  | 20.42/11.116 | Запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 п. 5.2 |
| 50.5* |  | 20.42/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 29188.0-2014 п. 5.1 |
| 50.6* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31698 -2013 п.6.5. ГОСТ 31692-2012 п.6.4 ГОСТ 31693-2012 |
| 50.7* |  | 20.42/08.169 | Массовая доля фторида |  | ГОСТ 7983-2016 |
| 50.8* |  | 22.40/08.032 22.40/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26930-86 |
| 50.9* |  | 22.40/08.032 22.40/08.082 | Ртуть |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 ГОСТ 26927-86 ГОСТ 31950-2012 |
| 50.10* |  | 22.40/08.032 | Свинец |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 50.11* |  | 22.40/08.032 22.40/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 50.12* |  | 22.40/08.032 | Цинк |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| 50.13* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 50.14* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonasaeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 50.15* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcusaureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |

| 50.16* | Парфюмерно-косметическая продукция, средства по уходу за полостью рта | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.17* |  | 20.42/01.086 | Candidaalbicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 50.18* |  | 20.42/01.086 | Стерильность |  | ГОСТ 33918-2016 |
| 50.19* |  | 20.42/08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 31649-2012 п.6.5 |
| 51.1 *** | Лакокрасочные материалы | 20.30/42.000 | отбор проб | ГОСТ 9980.1-86 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 5406-84 ГОСТ 24920-81 ГОСТ 14231-88 ГОСТ 30255-2014 Инструкция 2.1.210-12-38-2006 утвержденная постановлением ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 146 | ГОСТ 9980.1-86 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 5406-84 ГОСТ 24920-81 ГОСТ 14231-88 ГОСТ 30255-2014 Инструкция 2.1.210-12-38-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ от 22.11.2006 № 146 |
| 52.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных полосах частот - уровень звука - эквивалентный по энергии уровень звука - максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.003-83 СН, и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 16.10.2011 № 115 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.2.2.11-34-2002, глава 4 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. ПостановлениемСовмина РБ от 07.08.2019 №525 ГН, утв. постановлением СМ № 37№37 ТНПА и другая документация Фактическое значение | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12.1.020-79 раздел 2 |

| 52.2 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 12.1.003-83 СН, и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 16.10.2011 № 115 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.2.2.11-34-2002, глава 4 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. ПостановлениемСовмина РБ от 07.08.2019 №525 ГН, утв. постановлением СМ № 37№37 ТНПА и другая документация Фактическое значение | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 12.1.047-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.3 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 52.4 *** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: -напряженность электростатического поля |  | ГОСТ 12.1.045-84 ГОСТ 32995-2014 |

| 52.5 *** | Рабочие места | 100.12/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ : -напряженность электростатического поля | ГОСТ 12.1.003-83 СН, и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 16.10.2011 № 115 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.2.2.11-34-2002, глава 4 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. ПостановлениемСовмина РБ от 07.08.2019 №525 ГН, утв. постановлением СМ № 37№37 ТНПА и другая документация Фактическое значение | МВИ. ГМ 1907-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.6 *** |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50Гц: -напряженность электрического поля промышленной частоты |  | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ.1729-2018 |
| 52.7 *** |  | 100.12/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты: -напряженность магнитного поля промышленной частоты или магнитная индукция магнитного поля промышленной частоты |  | МВИ.ГМ 1729-2018 |
| 52.8 *** |  | 100.12/3.068 | Электромагнитные поля радиочастот : - напряженность электрического поля - плотность потока энергии |  | ГОСТ 12.1.006-84 Раздел 2 |
| 52.9 *** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ : -напряженность электрического поля - плотность магнитного потока переменного магнитного поля - напряженность электрического поля - плотность потока энергии |  | МВИ.ГМ 1729-2018 МВИ.ГМ 1754-2018 |

| 52.10 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения | ГОСТ 12.1.003-83 СН, и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 16.10.2011 № 115 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.2.2.11-34-2002, глава 4 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. Постановлением Совмина РБ от 07.08.2019 №525 ГН, утв. постановлением СМ № 37№37 ТНПА и другая документация Фактическое значение | МВИ.МН 5755-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.11 *** |  | 100.12/35.068 | Уровень ионизации воздуха помещений: -количество аэроионов положительной и отрицательной полярности в 1 см куб. воздуха |  | МВИ.ГМ 1753-2018 |
| 52.12 *** |  | 100.12/35.065 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 6147-2019 |
| 52.13 *** |  | 100.12/35. 067 | Инфразвук: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот - общий уровень звукового давления в полосах частот - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления |  | МВИ.ГМ.1694-2018 |

| 53.1 *** | Транспортные потоки, жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот - уровень звука - эквивалентные по энергии уровни звука - максимальные уровни звука | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением МЗ РБ от 16.11. 2011 №115 ГОСТ 12.1.036-81 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 06.12.2012 №191 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 глава 3 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 №59 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 ГН, утвержденный Постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация Фактическое значение | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 20444-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.2 *** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения воктавных или третьоктавных полосах частот - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения |  | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2005 |
| 53.3 *** |  | 100.11/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность электростатического поля |  | МВИ. ГМ 1907-2020 |
| 53.4 *** | Транспортные потоки, жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты 50Гц: -напряженность электрического поля промышленной частоты -напряженность магнитного поля про мышленной частоты или - магнитная индукция магнитного поля промышленной частоты | ГОСТ 12.1.003-83 СН, и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 16.10.2011 № 115 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.2.2.11-34-2002, глава 4 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. ПостановлениемСовмина РБ от 07.08.2019 №525 ГН, утв. постановлением СМ № 37№37 ТНПА и другая документация Фактическое значение | МВИ.ГМ 1729-2018 АМИ.МН 0008-2021 |
| 53.5 *** |  | 100.11/35.067 | Электромагнитные поля радиочастот: - напряженность электрического поля - плотность потока энергии |  | ГОСТ 12.1.006-84 |
| 53.6 *** |  | 100.11/35.068 | Уровень ионизации воздуха помещений: -количество аэроионов положительной и отрицательной полярности в 1 см куб. воздуха |  | МВИ.ГМ 1753-2018 |

| 53.7 *** | Транспортные потоки, жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.067 | Инфразвук: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот - общий уровень звукового давления в полосах частот - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления | ГОСТ 12.1.003-83 СН, и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 16.10.2011 № 115 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.2.2.11-34-2002, глава 4 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. ПостановлениемСовмина РБ от 07.08.2019 №525 ГН, утв. постановлением СМ № 37№37 ТНПА и другая документация Фактическое значение | МВИ.ГМ 1694-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.1 *** | Смазочно-охлаждающие жидкости | 20.59/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 011-1112, утв., МЗ РБ от 12.12.2012 | Инструкция № 011-1112, утв., МЗ РБ от 12.12.2012 |
| 55.1 *** | Пищевые продукты | 01.13/42.000 01.21/42.000- 01.26/42.000 01.41/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 03.00/42.000 08.93/42.000 10.11/42.000- 10.89/42.000 11.01/42.000- 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 55.2* |  | 01.13/04.125 01.21/04.125-01.26/04.125 01.41/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 03.00/04.125 08.93/04.125 10.11/04.125-10.89/04.125 11.01/04.125-11.07/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН.1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 4808-2013 |

| 55.3* | Пищевые продукты | 01.13/04.125 01.21/04.125-01.26/04.125 01.41/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125-10.89/04.125 | Содержание радионуклидов стронция-90 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 56.2 * |  | 100.09/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 (объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН.1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 |
| 57.1 *** | Сельскохозяйственное сырьё и корма | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.26/42.000 10.11/42.000- 10.13/42.000 10.51/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1053-2015 | СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1053-2015 |
| 57.2 * |  | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.26/04.125 10.11/04.125-10.13/04.125 10.51/04.125 10.91/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 (удельная, объемная активность) | Республиканские допустимые уровни содержания цезия137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утвержденные 09.08.1999 ТНПА и другая документация | МВИ.МН.1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 |
| 57.3 * |  | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.26/04.125 10.11/04.125-10.13/04.125 10.51/04.125 10.91/04.125 | Содержание радионуклидов стронция-90 (удельная, объемная активность) |  | МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 |
| 58.1 *** | Лекарственно-техни- ческое сырье | 100.15/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) СТБ 1053-2015 | ТКП 251-2010 (02080) СТБ 1053-2015 |
| 58.2 * |  | 100.15/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137(удельная активность) | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 |

| 59.1 *** | Коммунальные отходы (зольные) | 100.08/42.000 | Отбор проб | МОПр.МН 01-98 | МОПр.МН 01-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.2 * |  | 100.08/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137(удельная активность) | Фактическое значение | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН.1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 |
| 60.1 *** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) |
| 60.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137(удельная активность) | ГН 2.6.1.10-1.01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН.1823-2007 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 |
| 61.1 *** | Строительные материалы и изделия из них | 08.11/42.000-08.12/42.000 23.31/42.000 23.32/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 30108-94 ГОСТ 18321-73 |
| 62.1 ** | Территория, транспорт, оборудование, гражданские и промышленные объекты, рабочие места | 100.11/04.056-100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы | КУРЗ-2004 РКУРЗ-2004 СанПиН 2.6.1.8-15-2003 СанПиН 2.6.1.8-9-2004 СанПиН 2.6.1.8-12-2004 СанПиН 2.6.1.13-12-2005 СанПиН 2.6.1.13-60-2005 Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением МЗ РБ 31.12.2015 №142 СанПиН 2.6.1.13-13-2005 СанПиН 2.6.1-13-55-2005 , утвержденный постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ 31.12.2013 №137ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) ТКП 113-2007 (02300) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) ТКП 113-2007 (02300) |
| 62.2 *** |  | 100.11/04.056-100.13/04.056 | Поверхностное бета-загрязнение |  | МВИ.МН 3752-2011 МВИ.МН 5197-2015 |
| 63.1 ** | Воздух жилых общественных и производственных зданий | 100.11/04.056 100.13/04.056 | Мощность эффективной дозы (гамма-излучение) | Санитарные нормы и правила и Гигиенический норматив, утвержденный МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3862-2011 МВИ.МН 5011-2014 ТКП 113-2007 (02300) МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 63.2 *** |  | 100.11/04.125 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов изотопов радона (эквивалентная равновесная объемная активность радона и торона) |  | МВИ.МН 3862-2011 ТКП 113-2007 (02300) |
| 63.3 *** | Воздух жилых общественных и производственных зданий | 100.11/04.125 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов изотопов радона (эквивалентная равновесная объемная активность радона и торона) | Санитарные нормы и правила и Гигиенический норматив, утвержденный постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 п.п.107, 108 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) п.6.9 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5011-2014 |
| 64.1 *** | Лом черных и цветных металлов (металлолом) | 100.15/04.056 | Мощность эквивалетной дозы гамма-излучение | Санитарные нормы и правила, утверждённые постановлением МЗ РБ от 11.03.2016 № 42 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4194-2011 |
| 64.2 *** |  | 100.15/04.056 | Плотность потока альфа-частиц |  | МВИ.МН 4194-2011 |
| 64.3 *** |  | 100.15/04.056 | Плотность потока бета-частиц |  | МВИ.МН 4194-2011 |

| 65.1 *** | Рабочие места, оборудование, помещения, территории | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность дозы гамма-, рентгеновского излучения Пределы измерений: 50 мЗв/ч-10 Зв/ч, погрешность: ±15% | Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003, утверждённые постановлением МЗ РБ от 31.12.2003 № 223. Инструкция 2.6.3.10-13-88-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 23.12.2005 №250 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906-2020 МВИ.МН 4677-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отеле;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатоном отделе и за пределами лабораторного отдела;

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева