|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4325 |
|  | от 05.11.2012 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 августа 2025 года

| участка электрофизических измерений Частного унитарного предприятия по оказанию услуг "Передвижная испытательная лаборатория" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кирова, д. 48, г.п. Шарковщина, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90\22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023(Б.27.1) ТКП 339-2022 (4.4.26.1) | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1*** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32\22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023(Б.30.1) ТКП 339-2022 (4.4.29.2) | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.1*** | Заземляющие устройства | 27.90\22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2023(Б.29.4) ТКП 339-2022 (4.4.28.6;4.3.8.2) СH 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 3.2*** |  | 27.90\22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023(Б.29.2) ТКП 339-2022 (4.4.28.2) | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 3.3*** | Заземляющие устройства | 27.90\22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023(Б.29.8) ТКП 339-2022 (4.4.28.5; 4.3.5.4.; 4.3.2.9) ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 4.1*** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциаль-ным током (УЗО-Д) | 27.90\22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 (Б27.1;В.4.61.4) ТКП 339-2022 (4.4.26.1) | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.2*** |  | 27.90\22.000 | Отключающий дифференциаль- ный ток срабатывания УЗО-Д | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7г; СТБ ГОСТ Р50807-2003, п.5.3,п.5.4; ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.3, приложение D,п.D.2 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.3*** |  | 27.90\22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7д; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п.5.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.4*** |  | 27.90\22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4; СH 4.04.01-2020 п.16.3.7 ТКП 339-2022 п.8.7.14, п.8.7.15 | АМИ.ГР 0009-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1*** | Электроустановки (в том числе на животноводческих фермах) | 27.90\22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в режиме краткосрочного замыкания на корпус | ТКП 181-2023 п.6.11.5.7,п.Б.29.5 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | АМИ.МС 0013-2022 |

Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева