|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.1397 |  |
|  | от 20.02.1998 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 6 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года лаборатории производственной санитарии Открытого акционерного общества «Гомельстройматериалы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Могилевская,14,246035, г.Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб, концентрация фенола (гидроксибензол) ДИ: (3-100) мкг/м3 | ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 08.11.2016 №113 | МВИ.МН 5693-2016 |
| 1.2 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб, концентрация формальдегида (менталь) ДИ: (10-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 1.3 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб, концентрация диоксида серы (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (80-1500) мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-44-2015 |
| 1.4 *** |  | 100.02/42.000 100.02//08.052 | Отбор проб, концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) ДИ: (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 1.5 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб, концентрация азота (IV) оксид (азота диоксид) ДИ: (20-1440) мкг/м3 | ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 08.11.2016 №113 | МВИ.МН 5087-2014 |
| 1.6 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб, концентрация оксида углерода (окись углерода, угарный газ) ДИ: (0-50) мг/м3 |  | МВИ. ГМ.1161-2019 |
| 2.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | -освещенность, -коэффициент естественной освещенности | ТКП 45-2.04-153-2009 ГН-15, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.2 *** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха | ГН-9, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 2.3 *** |  | 100.12/35.060 | -относительная влажность воздуха |  |  |
| 2.4 *** |  | 100.12/35.065 | -интенсивность теплового облучения |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 2.5 *** |  | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 14.12.2012 № 198 Фактическое значение | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 2.6 *** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот; - уровень звука, - эквивалентные по энергии уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 ГН-11, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.7 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений. | ГН-13, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 |
| 2.8 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значения виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений; | ГН-13, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 3.1 *** | Территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, - уровень звука. | ГН-11, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23337-2014 |
| 4.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация фенола ДИ: (0,03–1,5) мг/м3 | ГН-17, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ. БР 316-2017 |
| 4.2 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, массовая концентрация марганца ДИ: (0,02-4) мг/м3 |  | МВИ. МН 5831-2017 |
| 4.3 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, массовая концентрация железа (оксида железа) Железо ДИ: (0,15-20,0) мг/м3 Железо оксид ДИ: (0,20-28,6) мг/м3 | ГН-17, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ. МН 5831-2017 |
| 4.4 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация формальдегида ДИ:(0,07-3,5) мг/м3 |  | МВИ. БР 315-2017 |
| 4.5 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб, концентрация оксида углерода ДИ: (0-50) мг/м3 | ГН-17, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ. ГМ.1161-2019 |
| 4.6 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация азота диоксида | Фактическое значение | МУ №1638-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977, с.80-81 |
| 4.7 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация масла минеральные нефтяные (аэрозоль масел) |  | МУ № 1292-75, утв. МЗ СССР, 20.03.1975 с. 200-203 |
| 4.8 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб, массовая концентрация пыли ДИ: (0,25-500) мг/м3 | ГН-17, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ. МН 5842-2017 |
| 5.1 *** | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | ГН 2.1.5.10-21-2003 Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное распоряжение | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.2 *** |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенола ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, изд. 2010 года (М 01-07-2006) |
| 5.3 *** |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.4 *** |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/м3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.5 *** |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 6.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.2 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.3 *** |  | 100.01/35.065 | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 6.4 *** |  | 100.01/35.062 | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 6.5 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб, тверды частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) ДИ: (15- 20000) мг/м3 |  | МВИ МН 4514-2012 |
| 6.6 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб, концентрация формальдегида ДИ: (0,1 – 30) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 6.7 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб, концентрация углерода оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (0-50000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.8 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.169 | Отбор проб, концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (1V) оксид, сернистый газ) ДИ: (0-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.9 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб, концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (0-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.10 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб, концентрация азота (II) оксид (азота оксид) ДИ: (0-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 1003-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева