|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 19 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20 июня 2011 года на бланке №0009090 на 15 листах редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 августа 2025 года

Лидской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Сосновая, 7, 231294, г. Лида, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 118 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 118 |
| *** |  | 42.000 |  |  |  |
| 1.2 |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
| * |  | 08.149 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 1.3 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.4 * | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.5 * |  | 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.6 * |  | 100.05/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.7 * |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.8 |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| * |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.9 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.11 |  | 100.05/ | Концентрация: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| * |  | 08.032 | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.12 |  |  | марганца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  |  | меди |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.14 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  |  | свинца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.16 |  |  | хрома |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  |  | цинка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.18 * |  | 100.05/ | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | 08.079 | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.19 * |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.20 * |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 1.21 |  |  | кальция |  |  |
| * |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.22 |  |  | аммоний-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 ДИ: (0,39-3900) мгN/дм3 |  |  |
| 1.23 ** | Сточные воды | 100.05/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.24 |  | 100.05/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
| * |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 1.25 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.26 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.27 |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация: нитрат-иона ДИ: св. 0,20 мг/дм3 ДИ: св. 0,045 мгN/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| * |  |  |  |  |  |
| 1.28 * |  |  | нитрит-иона ДИ: св. 0,20 мг/дм3 ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
| 1.29 * |  |  | сульфат-иона ДИ: св. 0,5 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 1.30 * |  | 100.05/ 08.079 | фосфат-иона ДИ: св. 0,25 мг/дм3 ДИ: св. 0,082 мгР/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 1.31 * |  |  | хлорид-иона ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 1.32 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 1.33 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.34 |  | 100.05/ | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| * |  | 08.156 |  |  |  |
| 1.35 |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| * |  | 08.150 | сульфат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.36 |  | 100.05/ | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16 000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| * |  | 08.156 |  |  | изд. 2012 |
| 1.37 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013) изд. 2014 |
| 1.38 * |  | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.39 |  | 100.05/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 29.145 | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 1.40 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 1.41 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.42 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 1.43 * | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.44 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.45 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  |  |
| 1.46* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 1.47* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 2.1 * | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 2.2 |  | 100.03/ | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO5664:1984 |
| * |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.3 |  | 100.03/ | Д Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
| * |  | 08.156 | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 2.4 |  | 100.03/ | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| * |  | 08.156 |  |  |  |
| 2.5 |  | 100.03/ | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| * |  | 08.156 |  |  |  |
| 2.6 |  | 100.03/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4139-2011 |
| * |  | 08.149 | азота по Къельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  |  |
| 2.7 * |  | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.8 * |  | 100.03/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  |  |
| 2.9 * |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.10 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.11 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация гидрокарбонат-ионов ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 2.12 |  | 100.03/ | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| * |  | 08.156 |  |  |  |
| 2.14 |  | 100.03/ | Концентрации |  | МВИ.МН.3369-2010 |
| * |  | 08.032 | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  |  | марганца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.16 |  |  | меди |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  |  | свинца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  |  | хрома |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.20 |  |  | цинка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.21 |  | 100.03/ | Жесткость, 0Ж | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
| * |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.22 |  | 100.03/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ ISO 5814-2021 |
| ** |  | 08.169 | кислорода |  |  |
| 2.23 |  | 100.03/ | растворенного |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
| * |  | 08.149 | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  | ISO 5813:1983 |
| 2.24 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.25 |  | 100.03/ | Концентрация: |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  | 08.079 | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.26 |  |  | натрия |  |  |
| * |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.24 |  |  | магния |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 2.27 |  |  | кальция |  |  |
| * |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.28 |  |  | аммоний-иона ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 ДИ: (0,39-3900) мгN/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 |  |
| * |  |  |  |  |  |
| 2.29 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.30 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 2.31 |  | 100.03/ | Концентрации: нитрат-иона ДИ: св. 0,20 мг/дм3 ДИ: св. 0,045 мгN/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| * |  | 08.079 |  |  | изд. 2013 |
| 2.32 |  |  | нитрит-иона ДИ: св. 0,20 мг/дм3 ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| 2.33 |  |  | сульфат-иона | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 2.34 |  |  | фосфат-иона ДИ: св. 0,25 мг/дм3 ДИ: св. 0,082 мгР/дм3 |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| 2.35 |  |  | Концентрация |  |  |
| * |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 2.36 |  | 100.03/ | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| * |  | 08.156 |  |  | изд. 2012 |
| 2.37 |  | 100.03/ | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
| *** |  | 11.116 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.38 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 2.39 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| * |  | 08.150 | сульфат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.40 * |  | 100.03/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.41 |  | 100.03/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 29.145 | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 2.42 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 2.43* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.44 |  | 100.03/ | Концентрация: |  | ГОСТ 18309-2014 |
| * |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 2.45 |  | 100.03/ | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| * |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.46 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| * |  |  |  |  |  |
| 2.47 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.48 * |  | 100.03/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.49* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.50* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 3.1 | Подземные | 100.04/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-11-2011 |
| *** | воды | 42.000 |  |  |  |
| 3.2 |  | 100.04/ | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| * |  | 08.149 |  | 2017 |  |
| 3.3 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 Nмг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 3.4 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.5 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.6 * | Подземные воды | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.7 |  | 100.04/ | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| * |  | 08.156 |  |  |  |
| 3.9 |  | 100.04/ | Концентрация: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| * |  | 08.032 | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | марганца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | меди |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  |  | свинца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  |  | хрома |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  |  | цинка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  | 100.04/ | Концентрация: |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  | 08.079 | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  |  | натрия |  |  |
| * |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  |  | магния |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 3.19 |  |  | кальция |  |  |
| * |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.20 |  |  | аммоний-иона ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 ДИ: (0,39-3900) мгN/дм3 |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| 3.21 * |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.22 * |  | 100.04/ | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 |  |  |  |
| 3.23 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 3.24 * |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация: нитрат-иона ДИ: св. 0,20 мг/дм3 ДИ: св. 0,045 мгN/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд.2013 |
| 3.25 * |  |  | нитрит-иона ДИ: св. 0,20 мг/дм3 ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
| 3.26 * |  |  | сульфат-иона ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 3.27 * |  |  | фосфат-иона ДИ: св. 0,25 мг/дм3 ДИ: св. 0,082 мгР/дм3 |  |  |
| 3.28 * | Подземные воды | 100.04/ 08.079 | Концентрация: хлорид-иона ДИ: св. 0,5 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд.2013 |
| 3.29 * |  | 100.04/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 3.30 * |  | 100.04/ 08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.31 * |  | 100.04/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50 000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.32 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 метод 1 |
| 3.33 *** |  | 100.04/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.34 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 3.35 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрации: фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация: фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 3.36 * |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.37 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.38 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.39* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.40* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 4.1 *** | Выбросы стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.2 |  |  | азот (IV) оксида |  |  |
| *** |  |  | (азота диоксид) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 4.3 *** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.4 |  |  | углерода оксид |  |  |
| *** |  |  | (окись углерода, |  |  |
|  |  |  | угарный газ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  |  |
|  |  |  | (для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления) |  |  |
| 4.5 |  |  | серы диоксида |  |  |
| *** |  |  | (ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.6 |  |  | кислорода | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| *** |  |  | ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 4.7 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: от 0,13 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 3829-2011 |
| 4.8 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.052 | твердых частиц |  |  |
|  |  |  | (недифференцированная по составу пыль) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15-20000) мг/м3 |  |  |
| 4.9 ** |  |  | ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 4.10 *** | Выбросы стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 4.11 |  | 100.01/ | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.12 |  | 100.01/ | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.13 |  | 100.01/ | Расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.14 |  | 100.01/ | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.15 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельного алифатического ряда С1-С10 (алканы) ДИ: (1-1000) мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1657-2001 |
| 4.16 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4443-2012 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.156 | уксусной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,5 мг/м³ |  |  |
| 4.17** | Выбросы стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ:(01-30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4566-2013 |
| 4.18 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.158 | акрилонитрила |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.19 |  |  | ацетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (18-300) мг/дм3 |  |  |
| 4.20 |  |  | бензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,6-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.21 |  |  | и-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (4,7-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.22 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,2-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.23 |  |  | изопропанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (14-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.24 |  |  | метанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (44-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.25 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (7,2-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.26 |  |  | м-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.27 |  |  | н-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,3-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.28 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.29 |  |  | н-гексана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (5,5-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.30 |  |  | н-октана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.31 |  |  | н-гептана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,1-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.32 |  |  | н-пентана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.33 |  |  | о-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.34 |  |  | п-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.35 |  |  | стирола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.36 |  |  | толуола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,3-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.37 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,3-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.38 |  |  | этанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (24-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.39 ** | Выбросы стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение этилацетата ДИ: (5,6-3000) мг/дм3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| 4.40 |  |  | этилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.41 ** |  |  | этилцеллозольва ДИ: (2,2-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.42 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.158 | фенола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м³ |  |  |
| 4.43 |  |  | гваякола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 4.44 |  |  | м-крезола, |  |  |
| ** |  |  | о-крезола, |  |  |
|  |  |  | п-крезола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 4.45 |  |  | п-тимола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 4.46 |  |  | 2,4-ксиленола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1 -100) мг/м3 |  |  |
| 4.47 |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 4.48 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.1 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (СО) | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.2 *** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН) |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.3 *** |  | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.1 | Почвы (грунты) | 100.06./ | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 |
| *** |  | 42.000 |  |  |  |
| 6.2 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS/14256-1:2003 |
| 6.3* | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.169 | Водородный водной вытяжки ДИ: (1-14) ед. рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 6.4 * |  | 100.06/ 08.032 | Концентрации: кадмия ДИ: (0,25-25) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.5 |  |  | марганца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 6.6 |  |  | меди |  |  |
| * |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 6.7 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 6.8 |  |  | свинца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 6.9 |  |  | хрома |  |  |
| * |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 6.10 |  |  | цинка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 6.11 * |  | 100.06/ 08.150 | Концентрация сульфатов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 | СТБ 2432-2015 |
| 6.12 |  | 100.06/ | Концентрация |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 03-03-2012) |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг |  | изд. 2012 |
| 6.13 * |  | 100.06/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, % | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465- 2011 |
| 6.14 * |  | 100.06/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |
| 6.15 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг азота нитратов, мг/кг |  | ГОСТ 26488-85 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |