|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4700 |  |
|  | от 16.10.2015 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года лаборатории неразрушающего контроля Общества с ограниченной ответственностью "ПРОТОС" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 213134, Могилёвский район, Могилевская область, Дашковский с/с, 15 |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Металло-конструкции | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод и внешний осмотр и измерения): - сварные соединения | ГОСТ 14637-89 ГОСТ 19903-2015 ТКП 45-5.04-121-2009 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 14782-86 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль, метод отражённого излучения,(эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева