|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0497 |
|  | от 28.09.1998 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 сентября 2022 отдел технического контроля производства санитарной керамики управления по качеству продукции Открытого акционерного общества «Керамин»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний)и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Серова, 22, г.Минск, 220024 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Унитазы керамические | 23.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 15167-93 ГОСТ 30493-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15167-93 п.6.4, п.6.9, п.6.11 |
| 1.2* |  | 23.42/11.116 | Дефекты внешнего вида |  | ГОСТ 13449-82 п. 1.5 |
| 1.3* |  | 23.42/29.061 | Отклонения размеров |  | ГОСТ 13449-82 п.1.1 |
| 1.4* |  | 23.42/29.061 | Деформация (коробление) |  | ГОСТ 13449-82 п.1.3, п.1.4 |
| 1.5* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 13449-82 п.2.1, п. 2.2 |
| 1.6* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость глазури |  | ГОСТ 13449-82 п.5 |
| 1.7* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.6 |
| 1.8* |  | 23.42/39.000 | Функциональные свойства |  | ГОСТ 13449-82 п.п. 7.2 – 7.7 |
| 1.9* |  | 23.42/29.121 | Механическая прочность |  | ГОСТ 13449-82 п.3 |
| 1.10* |  | 23.42/11.116 | Цвет изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.1.8 |
| 1.11* |  | 23.42/11.116 | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек |  | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 |
| 1.12* |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури |  | ГОСТ 13449-82 п.4.2 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | Унитазы керамические (класс 1) | 23.42/42.000 | Отбор проб |  | СТБ EN 997-2008 ТНПА и другая документация | СТБ EN 997-2008 п.9.2.3 |  |
| 2.2* |  | 23.42/29.061 | Высота сифона |  |  | СТБ EN 997-2008 п.5.8.1 |  |
| 2.3* |  | 23.42/39.000 | Требования к смыву |  |  | СТБ EN 997-2008 п.п.5.8.2.1 (Приложение А), п.5.8.2.2-5.8.2.6 |  |
| 2.4* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение |  |  | СТБ EN 997-2008 п.5.8.3 |  |
| 2.5* |  | 23.42/29.121 | Устойчивость к статической нагрузке |  |  | СТБ EN 997-2008 п.5.8.4 |  |
| 2.6* |  | 23.42/39.000 | Герметичность |  |  | СТБ EN 997-2008 п.5.8.5 |  |
| 3.1* | Бачки смывные керамические | 23.42/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 15167-93 ГОСТ 30493-96 ГОСТ 21485-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15167-93 п.6.4, п.6.9 |  |
| 3.2* |  | 23.42/11.116 | Дефекты внешнего вида |  |  | ГОСТ 13449-82 п.1.5 |  |
| 3.3* |  | 23.42/29.061 | Отклонения размеров |  |  | ГОСТ 13449-82 п. 1.1 |  |
| 3.4* |  | 23.42/29.061 | Деформация (коробление) |  |  | ГОСТ 13449-82 п. 1.4 |  |
| 3.5* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 13449-82 п.2.1, п.2.2 |  |
| 3.6* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость глазури |  |  | ГОСТ 13449-82 п.5 |  |
| 3.7* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость изделий |  |  | ГОСТ 13449-82 п.6 |  |
| 3.9* |  | 23.42/39.000 | Полезный объем бачка |  |  | ГОСТ 21485-2016 п.13.2 |  |
| 3.10* |  | 23.42/39.000 | Максимальное время заполнения бачка водой |  |  | ГОСТ 21485-2016 п.13.5 |  |
| 3.11* |  | 23.42/11.116 | Цвет изделий |  |  | ГОСТ 13449-82 п.1.8 |  |
| 3.12* |  | 23.42/11.116 | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек |  |  | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 |  |
| 3.13* |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури |  |  | ГОСТ 13449-82 п.4.2 |  |
| 4.1* | Умывальники керамические | 23.42/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 15167-93 ГОСТ 30493-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15167-93 п.6.4, п.6.9, п.6.11 |  |
| 4.2* |  | 23.42/11.116 | Дефекты внешнего вида |  |  | ГОСТ 13449-82 п.1.5 |  |
| 4.3* |  | 23.42/29.061 | Отклонения размеров |  |  | ГОСТ 13449-82 п. 1.1 |  |
| 4.4* |  | 23.42/29.061 | Деформация (коробление) |  |  | ГОСТ 13449-82 п.п.1.2;1.4 |  |
| 4.5* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 13449-82 п.2.1, п.2.2 |  |
| 4.6* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость глазури |  |  | ГОСТ 13449-82 п.5 |  |
| 4.7* | Умывальники керамические | 23.42/26.080 | Термическая стойкость изделий |  | ГОСТ 15167-93 ГОСТ 30493-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п.6 |  |
| 4.8* |  | 23.42/11.116 | Цвет изделий |  |  | ГОСТ 13449-82 п. 1.8 |  |
| 4.9* |  | 23.42/11.116 | Сквозные трещины, холодный треск, цек |  |  | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 |  |
| 4.10* |  | 23.42/26.045 |  | Химическая стойкость глазури |  | ГОСТ 13449-82 п.4.2 |  |
| 4.11* |  | 23.42/29.121 |  | Механическая прочность |  | ГОСТ 13449-82 п.3 |  |
| 5.1* | Пьедесталы керамические | 23.42/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 15167-93 ГОСТ 30493-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15167-93 п.6.4, п.6.9 |  |
| 5.2* |  | 23.42/11.116 |  | Дефекты внешнего вида |  | ГОСТ 13449-82 п. 1.5 |  |
| 5.3* |  | 23.42/29.061 |  | Отклонения размеров |  | ГОСТ 13449-82 п.1.1 |  |
| 5.4* |  | 23.42/29.151 |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 13449-82 п.2.1, п.2.2 |  |
| 5.5* |  | 23.42/26.080 |  | Термическая стойкость глазури |  | ГОСТ 13449-82 п.5 |  |
| 5.6* |  | 23.42/26.080 |  | Термическая стойкость изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.6 |  |
| 5.7* |  | 23.42/11.116 |  | Цвет изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.1.8 |  |
| 5.8* |  | 23.42/11.116 |  | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек |  | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 |  |
| 5.9* |  | 23.42/26.045 |  | Химическая стойкость глазури |  | ГОСТ 13449-82 п.4.2 |  |
| 6.1* | Биде керамические | 23.42/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 15167-93 ГОСТ 30493-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15167-93 п.6.4, п.6.9, п.6.11 |  |
| 6.2* |  | 23.42/11.116 |  | Дефекты внешнего вида |  | ГОСТ 13449-82 п. 1.5 |  |
| 6.3* |  | 23.42/29.061 |  | Отклонения размеров |  | ГОСТ 13449-82 п.1.1 |  |
| 6.4* |  | 23.42/29.061 |  | Деформация (коробление) |  | ГОСТ 13449-82 п.1.3, п.1.4 |  |
| 6.5* |  | 23.42/29.151 |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 13449-82 п.2.1, п.2.2 |  |
| 6.6* |  | 23.42/26.080 |  | Термическая стойкость глазури |  | ГОСТ 13449-82 п.5 |  |
| 6.7 |  | 23.42/11.116 |  | Цвет изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.1.8 |  |
| 6.8* |  | 23.42/11.116 |  | Сквозные трещины, посечки, холодный треск, цек |  | ГОСТ 13449-82 п.1.6; п.1.7 |  |
| 6.9* |  | 23.42/26.045 |  | Химическая стойкость глазури |  | ГОСТ 13449-82 п.4.2 |  |
| 6.10* |  | 23.42/26.080 |  | Термическая стойкость изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.6 |  |
| 6.11* |  | 23.42/29.121 |  | Механическая прочность |  | ГОСТ 13449-82 п.3 |  |
| 7.1* | Писсуары керамические | 23.42/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 15167-93 ГОСТ 30493-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15167-93 п.6.4, п.6.9 |  |
| 7.2* |  | 23.42/11.116 |  | Дефекты внешнего вида |  | ГОСТ 13449-82 п.1.5 |  |
| 7.3* |  | 23.42/29.061 |  | Отклонения размеров |  | ГОСТ 13449-82 п. 1.1 |  |
| 7.4* |  | 23.42/29.061 |  | Деформация (коробление) |  | ГОСТ 13449-82 п.1.4 |  |
| 7.5* |  | 23.42/29.151 |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 13449-82 п.2.1, п.2.2 |  |
| 7.6* |  | 23.42/26.080 |  | Термическая стойкость глазури |  | ГОСТ 13449-82 п.5 |  |
| 7.7* |  | 23.42/11.116 |  | Цвет изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.1.8 |  |
| 7.8* |  | 23.42/11.116 |  | Сквозные трещины, посечки |  | ГОСТ 13449-82 п.1.6, п.1.7 |
| 7.9* |  | 23.42/26.045 |  | Химическая стойкость глазури |  | ГОСТ 13449-82 п.4.2 |
| 7.10* |  | 23.42/26.080 |  | Термическая стойкость изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.6 |
| 8.1* | Наполнительная арматура | 23.42/39.000 |  | Прочность и герметичность деталей | ГОСТ 21485-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21485-2016 п.13.8 |
| 8.2* |  | 23.42/39.000 |  | Возможность свободного перемещения подвижных деталей |  | ГОСТ 21485-2016 п.13.18 |
| 8.3* |  | 23.42/39.000 |  | Отсутствие наружных брызг из наполнительной арматуры |  | ГОСТ 21485-2016 п.13.19 |
| 9.1* | Спускная арматура | 23.42/39.000 |  | Возможность свободного перемещения подвижных деталей | ГОСТ 21485-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21485-2016 п.13.18 |
| 9.2* |  | 23.42/39.000 |  | Герметичность запирания спускного отверстия, герметичность уплотнительного узла корпуса спускной арматуры в месте его установки на дно бачка |  | ГОСТ 21485-2016 п.13.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных