|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 1.0031 от 14.11.1994 |
| --- | --- |
|  | на бланке № |
|  | на 96 листах |
|  | редакция 03 |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «10 » октября 2025 года

# лабораторного отдела

Государственного учреждения "Витебский областной центр гигиены,

эпидемиологии и общественного здоровья"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования ул. Жесткова, 25, 210015, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки, пельмени | 01.47/11.116 01.49/11.116 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция; - вид на разрезе; - прозрачность и аромат бульона. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН-25 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» утв. Советом Министров Республики Беларусь | ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 7269-2015 р.5 ГОСТ 7702.0-74 р.2 ГОСТ 8756.18-2017 р.6 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 20235.0-74 р.2 ГОСТ 27747-88 п.3.4 ГОСТ 30364.0-97 р.4,5 ГОСТ 31470-2012 р.4 ГОСТ 33741-2015 р.7 СТБ 254-2022 п.7 СТБ 974-2016 п.7.2 |
| 1.2* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.5 ГОСТ 9793-2016 р.9 ГОСТ 33977-2016 р. 5 ГОСТ 31107-2002 |
| 1.3* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 1.4* |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186-84 р.2,3 |
| 1.5* |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 р 7 ГОСТ 26183-84 |

| 1.6* | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки, пельмени | 10.13/08.052 | Масса одного пельменя, массовая доля фарша (начинки) к массе пельменя | СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 №52 утв. МЗ Республики Беларусь ГОСТ 3739-89 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 30363-2013 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 32967-2014 ГОСТ 33611-2015 ГОСТ 33818-2016 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 735-2024 СТБ 974-2016 СТБ 1060-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33394-2015 п.6.16 СТБ 974-2016 п.п.7.13; 7.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* |  | 01.49/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 1.8* |  | 01.49/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 р.8 |
| 1.9* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Масса нетто |  | ГОСТ 33741-2015 р.8 |
| 1.10* |  |  | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33741-2015 р.9 |
| 1.11* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 01.47/08.032 01.49/08.032 | Токсичные элементы: - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 1.12* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 1.13* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 01.47/08.156 01.49/08.156 | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 1.15* |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 1.16* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 01.47/08.032 01.49/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 1.17* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 01.47/08.158 01.49/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (, -изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.18* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.19* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 01.47/03.152 01.49/03.152 | Антибиотики: - левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 |
| 1.20* |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.21* |  |  | - бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 1.22* |  | 10.13/08.159 01.47/08.159 | Содержание: - бензойная кислота и ее соли бензоаты, в пересчете на бензойную кислоту |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 |
| 1.23* |  |  | -сорбиновая кислота и ее соли сорбаты, в пересчете на сорбиновую кислоту |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 |

| 2.1* | Кулинарные изделия, готовые блюда | 10.13/11.116 10.20/11.116 10.31/11.116 10.39/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 10.51/11.116 10.61/11.116 10.73/11.116 10.85/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция; - посторонние примеси. | ГОСТ 32589-2013 ГОСТ 32951-2014 ГОСТ 33394-2015 СТБ 974-2016 СТБ 985-95 СТБ 1020-2008 СТБ 1210-2010 МУ № 4237-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 р.2 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 31470-2012 р.4 СТБ 2160-2011р.5 СТБ 1210-2010 п.8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 10.13/08.052 10.85/08.052 10.32/08.133 10.83/08.133 10.85/08.133 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 9793-2016 р 9 ГОСТ 3626-73 р 2,4 п.п 7.2,7.3А, 7.5 ГОСТ 5900-2014 р.7,8 ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1 ГОСТ 21094-2022 р.7 ГОСТ 33977-2016 р.5 ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 6687.2-90 АМИ.БР 0023-2022 р.8 ГОСТ Р 54607.4-2015 п.п.7.1,7.2 ГОСТ Р 54607.8-2015 п.п.7.1 |
| 2.3* |  | 10.13/08.037 10.31/08.037 10.39/08.037 10.85/08.037 10.13/08.164 10.31/08.164 10.39/08.164 10.85/08.164 10.13/08.133 10.31/08.133 10.39/08.133 10.85/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 р.2;5 ГОСТ 15113.9-77 р.3;5 ГОСТ 23042-2015 р7 ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 5867-2023 р.6 ГОСТ 5668-2022 ГОСТ 7636-85 п.3.7.1, 3.7.4 ГОСТ 31902-2012 АМИ.БР 0023-2022 р.9 ГОСТ Р 54607.5-2015 п.п.7.1,7.3 |
| 2.4* |  | 10.13/08.149 10.31/08.149 10.39/08.149 10.85/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 ГОСТ 3627-81 р. 2,4 ГОСТ 7636-85 п.3.5.1, п. 3.5.2 ГОСТ 26186-84 |
| 2.5* |  | 10.13/08.052 10.71/08.052 | Массовая доля начинки |  | СТБ 985-95 р.5 СТБ 703-2003 п.5.5 |
| 2.6* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 2.7* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля начинки или покрытия |  | СТБ 974-2016 п.7.18 ГОСТ 32951-2014 п. 7.13 |
| 2.8* |  | 10.39/08.149 10.85/08.149 | Содержание витамина С в витаминизиро-ванных блюдах |  | ГОСТ 7047-55 р.14 |

| 2.9* | Кулинарные изделия, готовые блюда | 10.13/08.149 10.85/08.149 | Массовая доля хлеба | Методические указания рег.№18/29 от 21.04.2001 ГОСТ 32951-2014 ГОСТ 32589-2013 СТБ 974-2016 СТБ 985-95 СТБ 1020-2008 СТБ 1210-2010 МУ № 4237-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31470-2012 р.12 ГОСТ 34135-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76 п.2.6 ГОСТ 3624-92 р. 3 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 5898-87 р.2,3 ГОСТ 5898-2022 п.7.8 ГОСТ 6687.4-86 ГОСТ 31470-2012 р.5 |
| 2.11* |  | 10.41/11.116 10.41/08.133 | Степень термического окисления фритюрных жиров |  | СТБ 985-95 п.п.5.8.1; 5.8.2 |
| 2.13* |  | 10.85/08.052 10.85/08.037 10.85/08.164 10.85/08.133 | Энергетическая ценность (калорийность) |  | Методические указания № 4237-86 Методические указания рег.№18/29 от 21.04.2001 р.12 |
| 2.14* |  | 10.13/08.052 10.71/08.052 10.85/08.052 | Количество (масса, объем) штучной (порционной) продукции, составные части |  | ГОСТ Р 54607.2-2012 п.8.1 |
| 3.1* | Молоко и молочные продукты | 01.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция; - рисунок; - вид на разрезе. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН-25 от 25.01.2021 № 37 "Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 №52 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 31688-2012 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 | ГОСТ 8764-73 р.6 ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 р.3 ГОСТ 31981-2013 п.7.2 ГОСТ 32260-2013 п.7.5 ГОСТ 32261-2013 п.7.4 ГОСТ 32263-2013 п.6.5 ГОСТ 33630-2015 ГОСТ 33632-2015 СТБ 315-2017 п.п.7.2 СТБ 736-2017 п. 7.3 СТБ 970-2017 п.7.2 СТБ 1373-2016 п.6.3 СТБ 1467-2017 п.п.7.3; 7.4 СТБ 1552-2017 п.7.4 СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 1746-2017 п. 7.3 СТБ 1858-2022 п.7.2 СТБ 1887-2016 п.7.3 СТБ 1888-2016 п.7.2 СТБ 1890-2017 п.7.2 СТБ 2190-2017 п.7.3 СТБ 2206-2017 п.7.3 СТБ 2509-2017 п.7.3 СанПиН от 21.06.2013 №52 |

| 3.2* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 5867-2023 р.6 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30648.1-99 р. 4 СТБ 1552-2017 п. 7.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.2; 3; 4; 6; 6а; 7; 8; 9 п.п.7.2; 7.3А; 7.5 ГОСТ 29246-91 п.п.2; 3.1 ГОСТ 30305.1-95 |
| 3.4* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78 р.2; 3; 5 ГОСТ 29248-91 |
| 3.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 р.2; 4; 5 |
| 3.6* |  | 10.51/08.149 | Содержание витамина «С» |  | ГОСТ 7047-55 п.14 |
| 3.7* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 ГОСТ 8764-73 р.10 ГОСТ 30305.3-95 р.5 ГОСТ 30648.5-99 СТБ 1552-2017 п.п.7.10; 7.11 |
| 3.8* |  | 10.51/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4.2 |
| 3.9* |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р. 2 |
| 3.10* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Определение пастеризации (пероксидаза) |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |
| 3.11* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 р.2;3 |
| 3.12* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | Токсичные элементы: - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 3.13* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 3.14* |  | 10.51/08.156 | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 3.16* |  | 01.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 3.17* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 3.18* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | Микотоксины: -афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |

| 3.19* | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (,-изомеры) | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23452-2015 п.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.20* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 п.9 |
| 3.21* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | Антибиотики: - левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 |
| 3.22* |  |  | - стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 3.23* |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 3.24* |  |  | - пенициллины |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 3.25* |  | 10.41/08.159 10.51/08.159 | Содержание: - бензойная кислота и ее соли бензоаты, в пересчете на бензойную кислоту |  | ГОСТ 31504-2012 МВИ.МН 806-98 |
| 3.26* |  |  | -сорбиновая кислота и ее соли сорбаты, в пересчете на сорбиновую кислоту |  | ГОСТ 31504-2012 МВИ.МН 806-98 |
| 4.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/11.116 10.20/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция; - посторонние примеси. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН-25 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 7631-2008 р.6 ГОСТ 26664-85 р.2 |
| 4.2* |  | 10.20/08.052 | Масса нетто |  | ГОСТ 26664-85 р.3 ГОСТ 31339-2006 п.4.3 |
| 4.3* |  | 10.20/11.116 | Внешний вид, состояние внутренней поверхности металлических банок |  | ГОСТ 8756.18-2017 р.2,4 |
| 4.4* |  | 10.20/08.149 10.20/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 р. 4,5 ГОСТ 7636-85 п.3.6.1 ГОСТ 26185-84 п.5.4 |
| 4.5* |  | 10.20/08.149 03.00/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85 п.п.3.5.1; 3.5.2 ГОСТ 27207-87 ГОСТ 26185-84 п.5.3,5.4 |

| 4.6* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 280-2009 ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10531-2013 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 11771-93 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16080-2019 ГОСТ 16676-2019 ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 17660-97 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 19588-2006 ГОСТ 20056-2013 ГОСТ 20352-2012 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 20845-2022 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 34942-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7636-85 п.п.3.3.1; 3.3.2 ГОСТ 33331-2015 п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7* |  | 10.20/08.164 10.20/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 п.п.3.7.1; 3.7.4 |
| 4.8* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 р.2 |
| 4.9* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 р.4 |
| 4.10* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 7636-85 п.11.6 ГОСТ 33331-2015 п.7.2 |
| 4.11* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 33331-2015 п.п.7.3.1, 7.3.2 ГОСТ 7631-2008 п. 6.4 |
| 4.12* |  | 10.20/08.156 | Гистамин |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 утв.МЗ Республики Беларусь от 22.08.05 |
| 4.13* |  | 10.20/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 7636-85 п 7.12 |
| 4.14* |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 7636-85 п 7.9 |
| 4.15* |  | 10.20/08.032 03.00/08.032 | Токсичные элементы: - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 4.16* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 4.17* |  | 03.00/08.156 | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 4.19* |  | 10.20/08.156 03.00/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 4.20* |  | 10.20/08.032 03.00/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 4.21* |  | 10.20/08.158 03.00/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (,-изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 4.22* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 4.24* |  | 10.20/08.159 03.00/08.159 | Содержание: - бензойная кислота и ее соли бензоаты, в пересчете на бензойную кислоту |  | МВИ.МН 806-98 |
| 4.25* |  |  | сорбиновая кислота и ее соли сорбаты, в пересчете на сорбиновую кислоту |  | МВИ.МН 806-98 |

| 4.26* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/03.152 03.00/03.152 | Антибиотики: - тетрациклиновая группа | ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.27* |  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4846-2014 |
| 4.28* |  |  | - бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 5.1* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, семена зернобобовых | 01.11/11.116 10.61/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция; - форма; -поверхность; -состояние мякиша. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН-25 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 №52 ГОСТ 276-2021 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 686-83 ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 9846-88 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-93 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 31645-2012 | ГОСТ 8494-96 п.3.4 ГОСТ 10967-2019 ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-2022 СТБ 912-98 п.5.7 СТБ 926-98 п.3.6 СТБ 1963-2009 п.9.4 СТБ 2160-2011 р.5 |
| 5.2* |  | 10.71/08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 5.3* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 686-83 п.3.7 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 26312.6-84 ГОСТ 27493-87 СТБ 1963-2009 п.9.11 |
| 5.4* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-2022 р.7 |
| 5.5* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 ГОСТ 5672-2022 р.7,8 ГОСТ 15113.6-77 |
| 5.6* |  | 10.71/08.037 10.71/08.133 10.71/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 р.8,9,10 |
| 5.7* |  | 01.11/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 686-83 п.3.6 ГОСТ 8494-96 п.3.7 ГОСТ 9404-88 ГОСТ 13586.5-2015 СТБ 912-88 п.5.11 СТБ 926-98 п.5.11 СТБ 1963-2009 п.9.10 |
| 5.8* |  | 10.71/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-51 р.II ГОСТ 5698-2022 р.7 |
| 5.9* |  | 10.61/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84 ГОСТ 27494-2016 |
| 5.10* |  | 01.11/11.116 10.61/11.116 10.73/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.6-83 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 28666.4-90 р.3 СТБ 1963-2009 п.9.5 |
| 5.11* |  | 01.11/08.052 10.61/08.052 | Примесь сорная |  | ГОСТ 26312.4-84 ГОСТ 30483-97 п.п.3.1.1; 3.1.2; 3.1.3 |

| 5.12* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, семена зернобобовых | 10.61/08.052 10.73/08.052 | Примесь металломагнитная | СТБ 639-95 СТБ 703-2003 СТБ 926-98 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20239-74 п.п.3.1.2; 3.2.2 ГОСТ 30483-97 п.3.5 СТБ 1963-2009 п.9.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.13* |  | 10.61/08.052 | Примеси спорынья, горчак ползучий и др. |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1.4 |
| 5.14* |  | 10.71/08.052 | Массовая доля начинки |  | СТБ 985-95 п.5.5 СТБ 703-2003 п.5.5 |
| 5.15* |  | 01.11/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 | Токсичные элементы: - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 5.16* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 5.17* |  | 01.11/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 5.18* |  | 01.11/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 5.19* |  | 10.61/03.152 10.73/03.152 01.11/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 5.20* |  | 10.61/03.152 10.73/03.152 01.11/03.152 | - дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 5.21* |  |  | - зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 5.22* |  |  | - Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 5.23* |  | 10.61/03.152 01.11/03.152 | - фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 МВИ.МН 5730-2016 |
| 5.24* |  | 10.61/03.152 10.73/03.152 01.11/03.152 | - охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 МВИ.МН 6102-2018 |

| 5.25* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, семена зернобобовых | 01.11/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 11.06/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (, -изомеры) | ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ РК 2011-2010 п.4;6 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 п.5 ГОСТ 32689.3-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.26* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 5.27* |  |  | - гексахлорбензол |  |  |
| 5.29* |  | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 | Содержание: - бензойная кислота и ее соли бензоаты, в пересчете на бензойную кислоту |  | МВИ.МН 806-98 |
| 5.30* |  |  | -сорбиновая кислота и ее соли сорбаты, в пересчете на сорбиновую кислоту |  | МВИ.МН 806-98 |
| 6.1* | Солод ржаной сухой | 11.06/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах. | ГОСТ 29272-92 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29272-92 п.3.2 |
| 6.2* |  | 11.06/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29272-92 п.3.5 |
| 6.3* |  | 11.06/08.118 | Массовая доля экстракта в сухом веществе солода |  | ГОСТ 29272-92 п.п.3.8.1, 3.8.2 |
| 6.4* |  | 11.06/11.116 | Продолжительность осахаривания |  | ГОСТ 29272-92 п.3.9 |
| 6.5* |  | 11.06/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 29272-92 п.3.10 |
| 6.6* |  | 11.06/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 29272-92 п.3.11 |
| 6.7* |  |  | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.6-83 п.3.1; 3.3 |
| 6.8* |  | 11.06/08.052 | Примесь минеральная |  | ГОСТ 29272-92 п.3.7.2 |
| 6.9* |  |  | Примесь металломагнитная |  | ГОСТ 30483-97 п.3.5 |
| 7.1* | Сахар и кондитерские изделия, шоколад и изделия из него, какао-бобы, какао-продукты, мучные кондитерские изделия | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - структура; - форма; - поверхность; - вид в изюме; - консистенция. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН-25 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и | ГОСТ 5897-90 р.2 ГОСТ 12576-89 ГОСТ 12576-2014 СТБ 2394-2014 р.5 СТБ 2422-2015 п.6.5 |
| 7.2* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Масса нетто |  | ГОСТ 5897-90 р.4 СТБ 2394-2014 п.п.6.18, 6.19, 6.20 |
| 7.3* |  |  | Составные части |  | ГОСТ 5897-90 р.5 СТБ 2394-2014 р.8 |

| 7.4* | Сахар и кондитерские изделия, шоколад и изделия из него, какао-бобы, какао-продукты, мучные кондитерские изделия | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | вспомогательных средств» СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 108-76 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 5901-2014 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 12573-67 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 30058-95 ГОСТ 33222-2015 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 СТБ 991-95 СТБ 1202-2014 СТБ 1207-2019 СТБ 2211-2011 СТБ 2422-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 12570-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 5903-89 п.п.3; 4; 5; 6 |
| 7.6* |  |  | Массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89 п.п.3; 4; 5; 6 |
| 7.7* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014 р. 8,9 |
| 7.8* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 7.9* |  | 10.81/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |
| 7.10* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 10.71/08.169 10.72/08.169 10.82/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-87 р.2;3 ГОСТ 5898-2022 р. 7,9 |
| 7.11* |  |  | Щелочность |  | ГОСТ 5898-87 р.4;5 ГОСТ 5898-2022 р. 8,9 |
| 7.12* |  | 10.82/08.052 | Примеси минеральные |  | ГОСТ 15113.2-77 р.2 |
| 7.13* |  |  | Примеси посторонние |  | ГОСТ 15113.2-77 р.3 |
| 7.14* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Примеси металлические |  | ГОСТ 5901-2014 р.10 ГОСТ 12573-67 ГОСТ 15113.2-77 р.4 |
| 7.15* |  | 10.72/11.116 10.82/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 р.5 |
| 7.16* |  | 10.71/08.133 10.72/08.133 10.82/08.133 10.71/08.164 10.72/08.164 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |
| 7.17* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 | Токсичные элементы: - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 7.18* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 7.19* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 7.20* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |

| 7.21* | Сахар и кондитерские изделия, шоколад и изделия из него, какао-бобы, какао-продукты, мучные кондитерские изделия | 10.71/03.152 10.72/03.152 10.82/03.152 | Микотоксины: -афлатоксин В1 | ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 5231-2015 МВИ.МН 2785-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.22* |  |  | -дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 7.23* |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.81/08.158 10.82/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (, -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 7.24* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 7.25* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Содержание: - бензойная кислота и ее соли бензоаты, в пересчете на бензойную кислоту |  | МВИ.МН 806-98 |
| 7.26* |  |  | -сорбиновая кислота и ее соли сорбаты, в пересчете на сорбиновую кислоту |  | МВИ.МН 806-98 |
| 8.1* | Мед (натуральный и искусственный) | 10.82/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - аромат; - консистенция. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 19792-2017 СТБ 54-96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.1-2017 р.5 ГОСТ 19792-2017 п.7.3 |
| 8.2* |  | 10.89/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |
| 8.3* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля редуцирующих сахаров |  | ГОСТ 32167-2013 р.6 |
| 8.4* |  |  | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013 р.6 |
| 8.5* |  | 10.82/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 8.6* |  | 10.89/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 |
| 8.7* |  | 10.89/11.116 | Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.4 |
| 8.8* |  | 10.89/08.169 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 |
| 8.9* |  | 10.89/11.116 | Примеси посторонние |  | СТБ 54-96 п. 5.4 |
| 8.10* |  |  | Признаки брожения |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.3 |
| 8.11* |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 8.12* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 8.13* |  | 10.89/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |

| 8.14* | Мед (натуральный и искусственный) | 10.89/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (, -изомеры) | ТНПА и другая документация на продукцию | СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.15* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 8.16* |  | 10.89/03.152 | Антибиотики: - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 9.1* 9.1* | Плодоовощная продукция (свежие, свежемороженые, сухие, соленые, квашеные, моченые, консервированные овощи, фрукты, ягоды, грибы), орехи Плодоовощная продукция (свежие, свежемороженые, сухие, соленые, квашеные, моченые, консервированные овощи, фрукты, ягоды, грибы), орехи | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.27/11.116 10.31/11.116 10.39/11.116 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.27/11.116 10.31/11.116 10.39/11.116 | Органолептические показатели - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция. Органолептические показатели - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН-25 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 №52 ГОСТ 1629-97 ГОСТ 1994-93 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3322-69 ГОСТ 6714-74 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 13342-77 ГОСТ 15842-90 ГОСТ 16525-70 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 32873-2014 ГОСТ 34220-2017 СТБ 1082-97 Методические указания №2085-79 от 19.10.1979 Методические указания №2435-81 от 06.08.1983 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 1629-97 ГОСТ 1994-93 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3322-69 ГОСТ 6714-74 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 13342-77 ГОСТ 15842-90 ГОСТ 16525-70 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 32873-2014 ГОСТ 34220-2017 СТБ 1082-97 Методические указания №2085-79 от 19.10.1979 Методические указания №2435-81 от 06.08.1983 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1722-85 п.3.2 ГОСТ 1723-2015 п.6.2.5 ГОСТ 1724-85 п.3.2 ГОСТ 1725-2019 п.7.6 ГОСТ 1726-2019 п.7.6 ГОСТ 4427-82 п.4.2 ГОСТ 4428-82 п.3.2 ГОСТ 4429-82 п.3.2 ГОСТ 6828-89 п.3.2 ГОСТ 6829-2015 п.7.5 ГОСТ 7177-2022 п.6.2 ГОСТ 7178-2015 п.7.2.4 ГОСТ 7194-81 р.2.5 ГОСТ 7967-2015 п.7.2.4 ГОСТ 7968-89 п.3.2.2 ГОСТ 7975-2013 п.8.5 ГОСТ 7977-87 п.3.2.2 ГОСТ 8756.1-2017 р.5 ГОСТ 13011-67 ГОСТ 13908-68 п.3.3 ГОСТ 16830-71 п.п.4.4; 4.6 ГОСТ 16831-71 п.3.3 ГОСТ 16832-71 п.3.4 ГОСТ 16833-2014п.9.3.3 ГОСТ 19215-73 п.3.3 ГОСТ 20450-2019 п.7.7 ГОСТ 21713-76 п.3.4 ГОСТ 21833-76 п.3.4 ГОСТ 24027.1-80 п.п.1.4.1; 1.4.4; 1.4.5 ГОСТ 26768-85 п.3.2 ГОСТ 27569-87 п.3.2.2 ГОСТ 27573-2013 п.9.5 ГОСТ 28741-90 п.3.2 ГОСТ 31782 -2012 п.7.2 ГОСТ 31821-2012 п.9.3.4 ГОСТ 31822-2012 п.9.3.4 ГОСТ 31823-2012 п.10.3.3 ГОСТ 31852-2012 п.6.3 ГОСТ 31854-2012 п.9.3.7 ГОСТ 31916-2012 п.9.4.1 ГОСТ 32284-2013п.9.2.6 ГОСТ 32285-2013п.9.2.6 ГОСТ 32286-2013п.9.3.5 ГОСТ 32287-2013 п.9.3.3 ГОСТ 32288-2013 п.9.3 ГОСТ 32786-2014 п.9.3.5 ГОСТ 32787-2014 п.9.5 ГОСТ 32811-2014п.9.3.4 ГОСТ 32857-2014п.9.3.3 ГОСТ 32856-2014 п.8.5 ГОСТ 32874-2014п.9.3.4 ГОСТ 32877-2014 п.8.5 ГОСТ 33309-2015 п.7.5 ГОСТ 33492-2015 п.7.5 ГОСТ 33494-2015п.6.3.4 ГОСТ 33540-2015п.6.3.4 ГОСТ 33562-2015п.7.2.4 ГОСТ 33801-2016 п.7.3 ГОСТ 33823-2016 п.7.4 ГОСТ 33854-2016 п.7.8 ГОСТ 33915-2016 п.7.5 ГОСТ 33932-2016п.7.2.4 ГОСТ 33952-2016п.7.2.4 ГОСТ 33953-2016 п.7.7 ГОСТ 34130-2017 р.10 ГОСТ 34212-2017 р.7.7 ГОСТ 34215-2017п.7.2.4 ГОСТ 34298-2017п.7.2.4 ГОСТ 34306-2017п.7.2.4 ГОСТ 34307-2017 п.7.8 ГОСТ 34325-2017п.7.2.5 ГОСТ 34340-2017 п.7.7 СТБ 392-2022 п.6.2 СТБ 393-2022 п.6.2 СТБ 459-93 п.7.2.3 СТБ 461-2022 п.7.2 СТБ 463-93 п.7.2.3 СТБ 596-94 п.5.2.3 СТБ 597-94 п.5.2.3 СТБ 739-93 п.7.2.3 СТБ 766-95 п.5.2.3 СТБ 791-2022 п.6.2 СТБ 1082-97 п. 5.4 СТБ 2083-2010 п.6.4 СТБ 2107-2010 п.5.5 СТБ 2287-2012 п.6.2.1 СТБ 2288-2012 п.6.2.1 СТБ 2319-2013 п.6.2.1 СТБ 2344-2013 п.6.2.1 СТБ 2390-2014 п.5.8 СТБ 2393-2014 п.6.2 СТБ 2396-2015 п.6.2 СТБ 2424-2015 п.6.7 СТБ 2491-2016 п.6.2.1 СТБ 2492-2016 п.6.2.1 |

| 9.2* | Плодоовощная продукция (свежие, свежемороженые, сухие, соленые, квашеные, моченые, консервированные овощи, фрукты, ягоды, грибы), орехи | 01.24/08.052 01.25/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 №52 ГОСТ 1629-97 ГОСТ 1994-93 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3322-69 ГОСТ 6714-74 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 13342-77 ГОСТ 15842-90 ГОСТ 16525-70 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 32873-2014 ГОСТ 34220-2017 СТБ 1082-97 Методические указания №2085-79 Методические указания №2435-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16830-71 п.4.8 ГОСТ 16831-71 п.3.8 ГОСТ 16832-71 п.3.7 ГОСТ 16833-2014 р.5 ГОСТ 24027.2-80 р.1; 2 ГОСТ 32287-2013 п.9.5 ГОСТ 32288-2013 п.9.5 ГОСТ 32811-2014 п. 9.6 ГОСТ 32857-2014 п. 9.5 ГОСТ 32874-2014 п. 9.5 ГОСТ 33977-2016 р.5 ГОСТ 34130-2017 р.16 ГОСТ 34340-2017п. 9.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3* |  | 10.39/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 р.4 ГОСТ 26183-84 |
| 9.4* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 |
| 9.5* |  | 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 34128-2017 ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 9.6* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 12231-66 р.4 ГОСТ 8756.1-2017 |
| 9.7* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 9.8* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 8756.13-87 р.2 |
| 9.9* |  | 10.39/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 9.10* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля серистого ангидрида |  | ГОСТ 25555.5-2014 р.7; 10 |
| 9.11* |  | 10.39/08.156 | Гидроксиметилфурфураль |  | ГОСТ 29032-2022 |
| 9.12* |  | 10.39/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047-55, п.14 упрощ и иодатный методы) ГОСТ 24556-89 р.2 |
| 9.13* |  | 10.39/08.052 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 9.14* |  |  | Примеси минеральные |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ ISO 762-2013 ГОСТ 34130-2017 р.14 |
| 9.15* |  | 01.25/08.052 10.39/08.052 | Примеси посторонние |  | ГОСТ 16831-71 п.3.4 ГОСТ 16833-2014 п.9.3.3 ГОСТ 34130-2017 р.9 |
| 9.16* |  | 10.39/08.052 | Примеси металломагнитные |  | ГОСТ 34130-2017 р.12 СТБ 2310-2013 п.7.8 |
| 9.17* |  | 01.25/11.116 10.39/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 16830-71 п.4.9 ГОСТ 16833-2014 п.9.3.3 ГОСТ 32287-2013 п.9.5 ГОСТ 32811-2014 п.9.3.4 ГОСТ 34130-2017 р.13 |

| 9.18* | Плодоовощная продукция (свежие, свежемороженые, сухие, соленые, квашеные, моченые, консервированные овощи, фрукты, ягоды, грибы), орехи | 01.13/08.169 01.22/08.169 10.39/08.169 | Нитраты | ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 1629-97 ГОСТ 1994-93 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3322-69 ГОСТ 6714-74 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 13342-77 ГОСТ 15842-90 ГОСТ 16525-70 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 32873-2014 Методические указания №2085-79 от 19.10.1979 Методические указания №2435-81 от 06.08.1983 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.19* |  | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.13/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 10.31/08.032 10.39/08.032 10.31/08.156 10.39/08.156 | Токсичные элементы: - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31671-2012 |
| 9.20* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31671-2012 |
| 9.21* |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 9.22* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 9.23* |  |  | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 9.25* |  | 01.25/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 |
| 9.27* |  | 01.13/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.29/08.158 10.31/08.158 10.39/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (,-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 п.5 ГОСТ 32689.3-2014 |
| 9.28* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 9.29* |  | 10.31/08.159 10.39/08.159 | Содержание: - бензойная кислота и ее соли бензоаты, в пересчете на бензойную кислоту |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33332-2015 ГОСТ 33332-2023 |
| 9.30* |  |  | -сорбиновая кислота и ее соли сорбаты, в пересчете на сорбиновую кислоту |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33332-2015 ГОСТ 33332-2023 |

| 10.1* | Соки, в том числе концентрированные соки, фруктовые и (или) овощные нектары, морсы, в том числе концентрированные морсы, фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки, фруктовые и (или) овощные пюре, в том числе концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре, джемы, конфитюр и др.; мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды | 10.32/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН-25 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» СанПиН и ГН от 21.06.13 №52 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 7061-88 ГОСТ 34113-2017 СТБ 829-2008 СТБ 935-99 СТБ 962-95 СТБ 964-94 СТБ 1449-2008 СТБ 1824-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.1-2017 р.5 СТБ 962-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2* |  | 10.32/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 34128-2017 СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |
| 10.3* |  | 10.32/08.149 10.32/08.169 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2 ГОСТ 34127-2017 |
| 10.4* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 |
| 10.5* |  |  | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 25555.5-2014 р.7; 10 |
| 10.6* |  | 10.32/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 10.7* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 34570-2019 |
| 10.8* |  | 10.32/08.156 | Гидроксиметилфурфураль |  | ГОСТ 29032-2022 |
| 10.9* |  | 10.32/08.052 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 10.10* |  |  | Примеси минеральные |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ ISO 762-2013 |
| 10.11* |  |  | Примеси посторонние |  | ГОСТ 7009-88 п.3.6 ГОСТ 7061-88 п.3.6 ГОСТ 34113-2017 СТБ 829-2008 п.7.2 СТБ 1824-2008 п.7.2 СТБ 1449-2008 п.7.2 |
| 10.12* |  | 10.32/08.032 10.39/08.032 | Токсичные элементы: - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 10.13* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 10.14* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 10.15* |  | 10.32/08.032 10.39/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 10.16* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |

| 10.19* | Соки, в том числе концентрированные соки, фруктовые и (или) овощные нектары, морсы, в том числе концентрированные морсы, фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки, фруктовые и (или) овощные пюре, в том числе концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре, джемы, конфитюр и др.; мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды | 10.32/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (,-изомеры) | ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 №37 СанПиН и ГН от 21.06.13 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30349-96 п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 п.5 ГОСТ 32689.3-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.20* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 п.5 ГОСТ 32689.3-2014 |
| 10.21 |  | 10.32/08.159 | Содержание: - бензойная кислота и ее соли бензоаты, в пересчете на бензойную кислоту |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33332-2015 ГОСТ 33332-2023 |
| 10.22* |  |  | -сорбиновая кислота и ее соли сорбаты, в пересчете на сорбиновую кислоту |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33332-2015 ГОСТ 33332-2023 |
| 11.1* | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырье (травы, пряно-ароматическое сырье и др.) | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 13830-97 ГОСТ 17594-81 ГОСТ28878-90 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ ISO 928-2015 СТБ 905-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17594-81 п.3.4.1 ГОСТ 28875-90 п.3.3 |
| 11.2* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17594-81 п.3.4.5 ГОСТ 28875-90 п.3.8 |
| 11.3* |  | 10.84/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |
| 11.4* |  | 10.84/08.052 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |
| 11.5* |  |  | Примеси металлические |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |
| 11.6* |  | 10.84/08.032 | Токсичные элементы: - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 11.7* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 11.8* |  | 10.84/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |

| 12.1* | Масличное сырье и жировые продукты: масло растительное, продукты переработки растительных масел (маргарины, кулинарные жиры, кондитерские жиры, майонезы) | 01.26/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция; - прозрачность. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН-25 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 8807-2024 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-89 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 30004.1-93 СТБ 1204-2012 СТБ 1486-2004 СТБ 2016-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5472-50 п.I-III ГОСТ 8285-91 п.2.2, 2.2.5 ГОСТ 27988-88 ГОСТ 31762-2012 п.4.2 СТБ 1889-2008 п.п.5.2;5.3 ГОСТ 32189-2013 п.п.5.2;5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2* |  | 10.41/08.052 10.42/08.164 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 р.1 ГОСТ 10856-96 п.п.4.3; 4.4 ГОСТ 31762-2012 п.п.4.3; 4.4 СТБ 1889-2008 п.п. 5.4-5.8 ГОСТ 32189-2013 п.п. 5.4-5.8 |
| 12.3* |  | 10.42/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 32189-2013 п.п.5.11-5.14 СТБ 1889-2008 п.п.5.11-5.14 ГОСТ 31762-2012 п.п.4.6-4.9 |
| 12.4* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 32189-2013 п.5.20 СТБ 1889-2008 п.5.20 |
| 12.5* |  | 10.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 ГОСТ 32189-2013 п.5.10 СТБ 1889-2008 п.5.10 |
| 12.6* |  | 01.26/08.052 01.26/11.116 | Примеси |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 12.7* |  |  | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 12.8* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7.1, 9 р.10 |
| 12.9* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 ГОСТ 31762-2012 п.4.16 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |

| 12.10* | Масличное сырье и жировые продукты: масло растительное, продукты переработки растительных масел (маргарины, кулинарные жиры, кондитерские жиры, майонезы) | 01.26/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 | Токсичные элементы: - свинец | ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 8807-2024 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-89 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 30004.1-93 СТБ 1204-2012 СТБ 1486-2004 СТБ 2016-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.11* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 12.12* |  | 01.26/08.156 10.41/08.156 10.42/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 12.13* |  | 01.26/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 12.15* |  |  | - медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 12.16* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.41/08.156 10.42/08.156 | - железо |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 12.17* |  | 01.11/03.152 01.26/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 12.18* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 01.26/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (,-изомеры) |  | ГОСТ 32122-2013 СТ РК 2011-2010 п.4;6 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 п.5 ГОСТ 32689.3-2014 |
| 12.19* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 12.20* |  | 10.42/08.159 | Содержание: - бензойная кислота и ее соли бензоаты, в пересчете на бензойную кислоту |  | МВИ.МН 806-98 |
| 12.21* |  |  | -сорбиновая кислота и ее соли сорбаты, в пересчете на сорбиновую кислоту |  | МВИ.МН 806-98 |
| 13.1* | Масло коровье, жиры животные, сливочно-растительный спред | 10.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13№52 ГН от 21.06.2013 №52 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 32261-2013 СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8285-91 п.2.2 СТБ 1890-2017 п. 7.2 ГОСТ 33632-2015 |
| 13.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.4 ГОСТ 5867-2023 |
| 13.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 р.6;6а;7;8; 9 ГОСТ 8285-91 п.2.3 |
| 13.4* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 р.5 |
| 13.5* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.2; 3 ГОСТ 8285-91 п.2.5 |
| 13.6* |  | 10.41/08.149 | Степень окислительной порчи жира: - кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 13.7* |  |  | - перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |

| 13.8* | Масло коровье, жиры животные, сливочно-растительный спред |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 |  | Токсичные элементы: - свинец | ГН-23 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 21.06.13№52 ГН от 21.06.2013 №52 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 32261-2013 СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.9* |  |  |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 13.10* |  |  | 10.41/08.156 10.42/08.156 10.51/08.156 |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 13.11* |  |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 13.12* |  |  |  |  | - медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 13.13* |  |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.41/08.156 10.42/08.156 10.51/08.156 |  | - железо |  | ГОСТ 26928-94 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 13.14* |  |  |  |  | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 13.15* |  |  | 10.41/03.152 10.42/03.152 10.51/03.152 |  | Микотоксины: - афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| 13.16* |  |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.51/08.158 |  | Пестициды: -ГХЦГ (,-изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 п.9 |
| 13.17* |  |  |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 п.9 |
| 13.18* |  |  | 10.41/03.152 10.42/03.152 10.51/03.152 |  | Антибиотики: - левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 13.19* |  |  |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 13.20* |  |  |  |  | - пенициллины |  | МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 13.21* |  |  |  |  | - стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 14.1* |  | Кофе (в зернах молотый растворимый), кофейные напитки |  | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - аромат | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН и ГН от 21.06.13 №52 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 СТБ 1001-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32775-2014 п.7.2 Приложение Б ГОСТ 32776-2014 п.7.2 Приложение Б СТБ 1001-2022 ГОСТ 34115-2017 |
| 14.2* |  |  |  | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 р.6,7 |
| 14.3* |  |  |  |  | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 |
| 14.4* |  |  |  |  | Примеси посторонние |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3 |

| 14.5* | Кофе (в зернах молотый растворимый), кофейные напитки | 10.83/08.032 | Токсичные элементы: - свинец | ГН-23 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 СТБ 1001-96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.6* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 14.7* |  | 10.83/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 14.8* |  | 10.83/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 14.9* |  | 10.83/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 |
| 15.1* | Чай (черный, зеленый, плиточный), напитки чайные | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - настой; - цвет; - вкус; - аромат. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 №52 ГОСТ 1940-75 ГОСТ 3716-90 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 34856-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32572-2013 |
| 15.2* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ ISO 1572-2013 |
| 15.3* |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 1936-85 п.2.5 |
| 15.4* |  | 10.83/08.052 | Примеси металломагнитные |  | ГОСТ 1936-85 п.2.7.1 |
| 15.5* |  |  | Примеси посторонние |  | ГОСТ 1936-85 п.2.8 |
| 15.6* |  | 10.83/08.032 | Токсичные элементы: - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 15.7* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 15.8* |  | 10.83/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 15.9* |  | 10.83/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 15.10* |  | 10.83/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 |
| 15.11* |  | 10.83/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (,-изомеры) |  | ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 п.5 ГОСТ 32689.3-2014 |
| 15.12* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |

| 16.1* | Напитки на настоях и эссенциях (безалкогольные) лечебно-столовые и минеральные воды, купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды, напитки безалкогольные в т.ч. с соком, сиропы, квасы | 11.07/11.116 | Органолептические показатели - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - аромат. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН-24 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» ГН-25 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» СанПиН от 21.06.13№52 ГН от 21.06.2013 №52 ГОСТ 13273-88 ГОСТ 28188-89 СТБ 880-2016 СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.5-86 р.2 ГОСТ 23268.1-91 р.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2* |  | 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 16.3* |  | 11.07/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 |
| 16.4* |  | 11.07/08.149 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 р.2 |
| 16.5* |  | 11.07/08.149 11.07/08.149 | Массовая концентрация гидрокарбонат-иона |  | ГОСТ 23268.3-78 |
| 16.6* |  |  | Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 23268.5-78 р.2 |
| 16.7* |  |  | Массовая концентрация магния |  | ГОСТ 23268.5-78 р.3 |
| 16.8* |  | 11.07/08.169 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 23268.9-78 р.р.2; 4 |
| 16.9* |  | 11.07/11.116 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 23268.8-78 р.2 |
| 16.11* |  | 11.07/08.149 11.07/08.156 | Массовая концентрация йодид-иона |  | ГОСТ 23268.16-78 |
| 16.12* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация хлорид-иона |  | ГОСТ 23268.17-78 |
| 16.13* |  | 11.07/08.156 11.07/08.169 | Массовая концентрация фторид иона |  | ГОСТ 23268.18-78 |
| 16.14* |  | 11.07/08.156 | Массовая концентрация ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 р.4 |
| 16.15* |  |  | Массовая концентрация ионов калия |  | ГОСТ 23268.7-78 р.3 |
| 16.16* |  | 11.07/08.032 | Токсичные элементы: - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 16.17* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 16.18* |  | 11.07/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 16.19* |  | 11.07/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |

| 16.21* | Напитки на настоях и эссенциях (безалкогольные) лечебно-столовые и минеральные воды, купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды, напитки безалкогольные в т.ч. с соком, сиропы, квасы | 11.07/08.159 11.04/08.159 | Содержание: - бензойная кислота и ее соли бензоаты, в пересчете на бензойную кислоту | ГН-25 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 806-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.22* |  |  | -сорбиновая кислота и ее соли сорбаты, в пересчете на сорбиновую кислоту |  | МВИ.МН 806-98 |
| 17.1* | Воды искусственно минерализованные | 11.07/08.149 | Определение массовой доли хлористого натрия | ГН-24 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» ГОСТ 13273-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.8-87 |
| 18.1* | Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие напитки | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 11.05/11.116 11.01/08.156 11.05/08.156 | Органолептические показатели: - внешний вид; - высота пены и пеностойкость; - цвет; - прозрачность; - вкус; - аромат. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН-25 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 4828-83 п.п.2.5, 2.6.1, 2.8 ГОСТ 5363-93 п.4.6 ГОСТ 5964-93 п.5.2 ГОСТ 7208-93 п.4.7 ГОСТ 30060-2022 ГОСТ 32035-2013 п.5.2 СТБ 1386-2013 п.7.7 ГОСТ 12789-87 р.3 |
| 18.2* |  | 11.01/08.055 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 5363-93 п.4.7 ГОСТ 32035-2013 п.5.3 |
| 18.3* |  | 11.01/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 ГОСТ 32035-2013 п.5.4 |
| 18.4* |  | 11.01/08.055 11.05/08.055 11.01/08.118 11.05/08.118 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 12787-81 р. 1 |
| 18.5* |  | 11.02/08.118 11.03/08.118 | Массовая доля приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 МВИ.МН 2669-2007 |

| 18.6* | Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие напитки | 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 11.05/08.156 | Массовая доля железа | ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 5963-67 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 СТБ 395-2017 СТБ 950-2006 СТБ 978-2003 СТБ 979-94 СТБ 1334-2003 СТБ 1386-2013 СТБ 1529-2010 СТБ 1695-2006 СТБ 1760-2007 СТБ 1832-2008 СТБ 1861-2008 СТБ 2500-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13195-73 ГОСТ 26928-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.7* |  | 11.03/08.118 | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | ГОСТ 33815-2016 СТБ 950-2006 п.7.3.2 СТБ 1694-2004 п.7.3 СТБ 1695-2006 п.7.3 |
| 18.8* |  | 11.05/08.055 | Массовая доля действительного экстракта |  | ГОСТ 12787-81 р. 1 |
| 18.9* |  | 11.01/08.052 11.01/08.118 11.01/08.133 | Массовая доля общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п.п.2.10.1; 2.10.2 ГОСТ 33815-2016 МВИ.МН 2669-2007 |
| 18.10* |  | 11.05/ 08.118 | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-81 р.3 |
| 18.11* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | Массовая концентрация инвертного сахара |  | ГОСТ 13192-73 ГОСТ 4828-83 п. 2.11.1 |
| 18.12* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 | Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 32115-2013 СТБ 1932-2009 |
| 18.13* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |
| 18.14* |  | 11.01/08.031 11.02/08.031 11.03/08.031 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 п. 2.1 ГОСТ 5964-93 п.5.3 СТБ 1929-2009 СТБ 395-2017 п.7.2 |
| 18.15* |  | 11.01/08.149 11.05/08.149 11.01/08.169 11.05/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 ГОСТ 4828-83 п. 2.12.1, 2.12.2 |
| 18.16* |  | 11.02/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 |
| 18.17* |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 11.05/08.156 | Токсичные элементы: - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 18.18* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 18.19* |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |

| 18.20* | Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие напитки | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 | Токсичные элементы: - ртуть | ГН-25 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34427-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.21* |  | 11.01/08.158 | Метиловый спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 33833-2016 |
| 18.22* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 11.05/08.159 | Содержание: - бензойная кислота и ее соли бензоаты, в пересчете на бензойную кислоту |  | МВИ.МН 806-98 |
| 18.23* |  |  | -сорбиновая кислота и ее соли сорбаты, в пересчете на сорбиновую кислоту |  | МВИ.МН 806-98 |
| 19.1* | Другие продукты (изоляты, концентраты, гидролизаты растительных и молочных белков, казеинаты пищевые, шрот, отруби, желатин, крахмал, дрожжи, ксилит, сорбит, концентраты пищевые, пектин, агар, пищевые добавки, БАДы ферментные препараты, соль поваренная и лечебно-профилактическая. Напитки белковые (тофу и окара)) и другие продукты. | 10.89/11.116 08.93/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН-25 от 25.01.2021 № 37 "Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" ГОСТ 908-2004 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 13830-97 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 32159-2013 СТБ 991-95 СТБ 1760-2007 МВИ.МН 1753-2002 СанПиН от 21.06.2013 №52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 908-2004 п.7.4 ГОСТ 7698-93 п.2.2 ГОСТ 13685-84 п.2.1 ГОСТ 15113.3-77 р.2,3 ГОСТ 28483-2015 п.8.2; 8.3 СТБ 1760-2007 п.п.7.1;7.2 |
| 19.2* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 р.2 |
| 19.3* |  | 10.89/08.133 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 р. 3;5 |
| 19.4* |  | 10.89/08.052 08.93/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 171-2015 п.8.4 ГОСТ 7698-93 п.2.4 ГОСТ 11293-2017 п.8.9 ГОСТ 13685-84 п. 2.2 ГОСТ 15113.4-2021 р.6,7 ГОСТ 28483-2015 п. 8.4 |
| 19.5* |  | 10.89/08.133 10.89/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 15113.6-77 р.2,3 |
| 19.6* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |
| 19.7* |  | 10.89/08.149 10.89/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.9 ГОСТ 7698-93 п. 2.7 ГОСТ 15113.5-77 р. 2;4 |
| 19.8* |  | 10.89/08.052 | Примеси минеральные |  | ГОСТ 15113.2-77 р.2 |
| 19.9* |  |  | Примесь металломагнитная |  | ГОСТ 15113.2-77 р.4 |
| 19.10* |  | 10.89/11.116 | Примеси посторонние |  | ГОСТ 15113.2-77 р.2 |
| 19.11* |  |  | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 р.5 |

| 19.12* | Другие продукты (изоляты, концентраты, гидролизаты растительных и молочных белков, казеинаты пищевые, шрот, отруби, желатин, крахмал, дрожжи, ксилит, сорбит, концентраты пищевые, пектин, агар, пищевые добавки, БАДы ферментные препараты, соль поваренная и лечебно-профилактическая. Напитки белковые (тофу и окара)) и другие продукты. | 10.89/08.032 10.62/08.032 | Токсичные элементы: - свинец | ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 13830-97 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 32159-2013 СТБ 991-95 СТБ 1760-2007 МВИ.МН 1753-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.13* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 19.14* |  | 10.89/08.156 10.62/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 19.15* |  | 10.89/08.032 10.62/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 19.16* |  |  | - цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 19.17* |  |  | - медь |  |  |
| 19.19* |  | 10.89/03.152 10.62/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 19.20* |  |  | - афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| 19.21* |  | 10.89/03.152 | - дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 19.22* |  |  | - зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 19.23* |  | 10.89/08.158 10.62/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (, -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 ГОСТ 30349-96 п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 п.5 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ 23452-2015 п.9 ГОСТ 32308-2013 |
| 19.24* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 20.1* | Продукты для питания детей раннего возраста, дошкольников и школьников; специализированные продукты для лечебного питания детей; сублимированные продукты; сырье для детского питания, пищевые продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/08.149 | Массовая доля витамина С | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 №52 СТБ 2051-2010 ГОСТ 29276-92 МВИ.МН 3067-2008 | ГОСТ 7047-55 р. 14 ГОСТ 24556-89 р. 2 |
| 20.2* |  | 10.86/11.116 10.86/08.052 | Вредные примеси: - зараженность - загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 28666.4-90 р. 3 |
| 20.3* |  | 10.86/08.149 | Содержание хлоридов |  | МВИ.МН 3491-2010 |
| 20.4* |  | 10.86/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 МВИ.МН 3067-2008 |
| 20.5* |  | 10.86/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.п.7, 9,10 |
| 20.6* |  | 10.86/08.156 | Гистамин |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |
| 20.7* |  | 10.86/08.158 | Нитраты |  | ГОСТ 34570-2019 |

| 20.8* | Продукты для питания детей раннего возраста, дошкольников и школьников; специализированные продукты для лечебного питания детей; сублимированные продукты; сырье для детского питания, пищевые продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/08.032 |  | Токсичные элементы: - свинец | ГН-23 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 №52 СТБ 2051-2010 ГОСТ 29276-92 МВИ.МН 3067-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.9* |  | 10.86/08.156 |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 20.10* |  | 10.86/08.032 |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 20.11* |  |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 20.12* |  | 10.86/08.156 |  | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 20.13* |  | 10.86/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин М1 |  |  | МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| 20.14* |  |  | - афлатоксин В1 |  |  | МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 20.16* |  | 10.86/03.152 | - Т-2 токсин |  |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 20.17* |  |  | - охратоксин А |  |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 МВИ.МН 6102-2018 |
| 20.18* |  |  | - дезоксиниваленол |  |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 20.19* |  |  | - зеараленон |  |  | МВИ.МН 5230-2015 МВИ.МН 2478-2006 |
| 20.20* |  | 10.86/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (,-изомеры) |  |  | ГОСТ 23452-2015 п.9 ГОСТ 30349-96 п.5 ГОСТ 32122-2013 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 п.5 ГОСТ 32689.3-2014 СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 20.21* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 23452-2015 п.9 ГОСТ 30349-96 п.5 ГОСТ 32122-2013 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 п.5 ГОСТ 32689.3-2014 СТ РК 2011-2010 п.4;6 |

| 20.23* | Продукты для питания детей раннего возраста, дошкольников и школьников; специализированные продукты для лечебного питания детей; сублимированные продукты; сырье для детского питания, пищевые продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/03.152 | Антибиотики: - левомитецин (хлорамфеникол) | ГН-23 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 №52 СТБ 2051-2010 ГОСТ 29276-92 МВИ.МН 3067-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4846-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.24* |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 20.25* |  |  | - пенициллины |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 20.26* |  |  | - стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 20.27* |  |  | - бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 20.28* |  |  | Пестициды: - гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 20.29 |  |  | Микотоксины: - фумонизины В1и В2 |  | МВИ.МН 2560-2006 МВИ.МН 5730-2016 |
| 21.1* | Продукты прикорма на мясной основе | 10.86/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГОСТ 30650-99 ГОСТ 30545-2015 ГОСТ 31801-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33741-2015 |
| 21.2* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 |
| 21.3* |  | 10.86/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 22.1* | Продукты прикорма на рыбной основе | 10.86/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГОСТ 29276-92 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26664-85 р.2 |
| 22.2* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 р.4 |
| 22.3* |  | 10.86/08.133 10.86/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26829-86 р. 2; 5 |
| 22.4* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 27207-87 |
| 22.5* |  | 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 |
| 22.6* |  | 10.86/08.156 | Гистамин |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |

| 23.1* | Продукты прикорма на молочной основе | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГОСТ 21831-76 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.3-77 р. 2; 3 ГОСТ 29245-91. р. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 30627.2-98 р. 5 |
| 23.3* |  | 10.51/08.037 10.51/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 р. 3; 5 ГОСТ 30648.1-99 р. 4 |
| 23.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 р.6,7 ГОСТ 30648.3-99 р. 4 |
| 23.5* |  | 10.51/08.149 10.51/08.133 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 р. 2; 3 ГОСТ 30648.7-99 р.5 |
| 23.6* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 р.3 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 30648.4-99. р. 4 |
| 23.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 р.4 |
| 23.8* |  |  | Примеси посторонние |  | ГОСТ 15113.2-77 р.3 |
| 23.9* |  | 10.51/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 15113.2-77 р.5 |
| 24.1* | Продукты прикорма на зерновой основе | 10.61/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция. | ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 №52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.2-84 |
| 24.2* |  | 10.61/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 р.6,7 |
| 24.3* |  | 10.61/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 7047-55 р.14 |
| 24.4* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 26971-86 |
| 25.1* | Продукты прикорма на плодоовощной основе, плодоовощные консервы Продукты прикорма на плодоовощной основе, плодоовощные консервы | 10.32/11.116 10.39/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция. | ГОСТ 15849-89 СТБ 1551-2005 СТБ 2050-2010 СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГН-23 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.1-79 р.2 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 33741-2015 |
| 25.2* |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 10.86/08.052 10.32/08.133 10.39/08.133 10.86/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 33977-2016 р.5 ГОСТ 34128-2017 |
| 25.3* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 7047-55 р.14 ГОСТ 24556-89 р.2 |
| 25.4* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 ГОСТ 34127-2017 |
| 25.5* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 34570-2019 |
| 26.1* | Питьевая вода: - централизованного водоснабжения; - нецентрализованного водоснабжения; - расфасованная в емкости. | 11.07/08.035 11.07/08.156 100.04/08.035 100.09/08.035 100.04/08.156 100.09/08.156 | Алюминий | ГН-3 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности питьевой воды» ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 26.2* |  |  | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 26.3* |  |  | Бериллий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 26.4* |  |  | Бор |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 26.5* |  | 11.07/08.169 100.04/08.169 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 26.6* |  | 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 р.2 ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 26.7* |  | 11.07/08.149 100.04/08.149 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 26.8* |  | 11.07/11.116 100.04/11.116 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 р. 2;1 |
| 26.9* |  |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 р. 3 |
| 26.10* |  | 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р. 5 |
| 26.11* |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 26.12* |  | 11.07/08.035 100.04/08.035 100.09/08.035 | Калий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 26.13* |  |  | Кальций |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 26.14* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 26.15* |  |  | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 26.16* |  |  | Литий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 26.17* |  |  | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 26.18* |  |  | Магний |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |

| 26.19* | Питьевая вода: - централизованного водоснабжения; - нецентрализованного водоснабжения; - расфасованная в емкости. | 11.07/08.035 100.04/08.035 100.09/08.035 | Медь | ГН-3 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности питьевой воды» ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.20* |  | 11.07/08.035 100.04/08.035 100.09/08.035 | Молибден |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 26.21* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 26.22* |  |  | Натрий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 26.23* |  | 11.07/08.155 100.04/08.155 100.09/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 26.24* |  | 11.07/08.035 100.04/08.035 100.09/08.035 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 26.25* |  | 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 26.26* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 26.27* |  |  | Аммиак (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 26.28* |  | 11.07/08.052 100.04/08.052 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 26.29* |  | 11.07/08.149 100.04/08.149 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ 34925-2023 метод А, Б |
| 26.30* |  | 11.07/08.155 100.04/08.155 100.09/08.155 | Поверхносто-активные вещества (ПАВ), анионоактивные |  | ГОСТ 31857-2012 метод 1 |
| 26.31* |  | 11.07/08.158 100.04/08.158 100.09/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (линдан) |  | ГОСТ 31858-2012 |
| 26.32* |  |  | - ДДТ (сумма изомеров) |  |  |
| 26.33* |  | 11.07/08.032 100.04/08.032 100.09/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 раздел 4 (метод 2) СТБ ГОСТ Р 51212-2001, раздел 4 (метод 2) |
| 26.34* |  | 11.07/08.035 100.04/08.035 100.09/08.035 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 26.35* |  |  | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 26.37* |  |  | Стронций |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 26.38* |  | 11.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 метод 3 |
| 26.39* |  | 11.07/08.155 100.04/08.155 100.09/08.155 | Фенольный индекс |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 метод А |
| 26.40* |  | 11.07/08.169 100.04/08.169100.09/08.169 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 п. 3 |

| 26.41* | Питьевая вода: - централизованного водоснабжения; - нецентрализованного водоснабжения; - расфасованная в емкости. | 11.07/08.149 100.04/08.149 100.09/08.149 | Хлориды | ГН-3 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности питьевой воды» ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.42* |  |  | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72 п. 2; 3 |
| 26.43* |  | 11.07/08.035 100.04/08.035 100.09/08.03511.07/08.156 100.04/08.156 100.09/08.156 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 26.44* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 27.1* | Вода дистиллированная | 20.13/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.3 ГОСТ 27026-86 |
| 27.2* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH4) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 |
| 27.3* |  |  | Массовая концентрация нитратов (NO3) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 |
| 27.4* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация сульфатов (SO4) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 |
| 27.5* |  |  | Массовая концентрация хлоридов (Cl) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 |
| 27.6* |  | 20.13/08.035 | Массовая концентрация железа (Fe) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.10 ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 27.7* |  |  | Массовая концентрация алюминия (Al) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.9 ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 27.8* |  |  | Массовая концентрация кальция (Ca) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 27.9* |  |  | Массовая концентрация меди (Сu) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.12 ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 27.10* |  |  | Массовая концентрация свинца (Pb) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.13 ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 27.11* |  |  | Массовая концентрация цинка (Zn) |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.14 ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |

| 27.12* | Вода дистиллированная | 20.13/08.082 | Массовая концентрация веществ, восстанав-ливающихся (КМnО4(O)) | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.13* |  | 20.13/08.169 | рН воды |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.16 |
| 27.14* |  | 20.13/08.169 | Удельная электрическая проводимость при 20 0С |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.17 |
| 28.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/11.116 | Запах | ГН-2 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» СанПиН от 16.05.2022 №44 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 28.2* |  | 100.15/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р.5 |
| 28.3* |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 28.4* |  |  | Аммонийные ионы |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 28.5* |  | 100.15/08.149 | Хлорид-ион |  | ГОСТ 4245-72 |
| 28.6* |  |  | Остаточный хлор свободный |  | ГОСТ 18190-72 п. 2; 3 |
| 29.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества | ГН-2 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 4362-2012 |
| 29.2* |  | 100.03/11.116 | Запах | Фактическое значение | Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П. Шицковой, Медицина 1990 стр.105 п. 3.7.2 |
| 29.3* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГН-2 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | ГОСТ ISO 10523-2017 СТБ ISO 10523-2009 |
| 29.4* |  | 100.03/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 раздел 5 (метод Б) |
| 29.5* |  |  | Аммиак (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 29.6* |  |  | Нитрит-ион (по NO2) |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 29.7* |  |  | Нитрат-ион (по NO3) |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 29.8* |  | 100.03/08.156 | Сульфат-ион |  | ГОСТ 31940-2013 раздел 6 (метод 3) |
| 29.10* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |

| 29.11* | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Нефтепродукты | ГН-2 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 2 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.12* |  |  | ПАВ |  | ГОСТ 31857-2012 метод 1 |
| 29.13* |  |  | Фенольный индекс |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 метод А |
| 29.16* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 29.17* |  | 100.03/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 раздел 4 (метод 2) СТБ ГОСТ Р 51212-2001, раздел 4 (метод 2) |
| 29.18* |  | 100.03/08.155 | Химическая потребность кислорода |  | ПНД Ф 14.1:2:4:190-2003, утв. ФГУ ЦЭКиА 27.02.2003 ГОСТ 31859-2012 |
| 29.19* |  | 100.03/08.035 | Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.20* |  |  | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.21* |  |  | Бериллий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.22* |  |  | Бор |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.23* |  | 100.03/08.156 | Железо |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 29.24* |  | 100.03/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.25* |  |  | Калий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.26* |  |  | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.27* |  |  | Литий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.28* |  |  | Магний |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.29* |  |  | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.30* |  |  | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.31* |  |  | Молибден |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.32* |  | 100.03/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.33* |  |  | Натрий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.34* |  |  | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.35* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.36* |  |  | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.38* |  |  | Стронций |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.39* |  |  | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 29.40* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |

| 31.1* | Земли включая почвы | 100.06/08.169 | Нитраты | ГН-4 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности почвы» ГН-31 от 25.01.2021 № 37 "Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах" Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ГН 2.1.7.12-1-2004 | СТБ 17.13.05-28-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2* |  |  | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 17.13.05-36-2015 п. 10.2 |
| 31.3* |  | 100.06/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (,-изомеры) |  | ГОСТ ISO 10382-2020 |
| 31.4* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 31.5* |  | 100.06/08.155 | Нефтепродукты |  | МВИ массовой доли нефтепродуктов в пробах почв на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
| 32.2 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/08.082 100.12/08.082 | Азота оксиды | ГН-17 от 25.01.2021 №37 "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих" | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |
| 32.3 *** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 | Аммиак |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 32.4 *** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 | Ангидрид сернистый |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 32.5* |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Ангидрид фосфорный |  | МВИ.МН 5810-2017 |

| 32.6* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Ангидрид хромовый | ГН-17 от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5822-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.7** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.169 100.12/08.169 | Ацетальдегид |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 5986-2018 АМИ.БР 0004-2021 |
| 32.8** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 | Ацетон |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 32.11 *** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 | Бензин |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 32.12 ** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 | Бензол |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 32.13* |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 | Бутилацетат |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 32.14* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 100.12/08.158 | Дибутилфталат | ГН-17 от 25.01.2021 №37 | АМИ.БР 0035-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.15* |  |  | Диоктилфталат |  |  |
| 32.16* |  |  | Диметилтерефталат |  | АМИ.ГМ 0273-2024 |
| 32.17* |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Железа оксид |  | МВИ.БР 318-2017 |
| 32.19* |  |  | Кислота серная |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 32.20* |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 100.10/08.156 100.12/08.156 | Кислота уксусная |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.БР 356-2019 |
| 32.21* |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | Кобальт | Фактическое значение | Методические указания №4945-88, утв. МЗ СССР от 22.12.1988 |
| 32.22* |  |  | Кадмий |  | Методические указания №4945-88, утв. МЗ СССР от 22.12.1988 |
| 32.23* |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Кремния диоксид |  | ТУ №568-65, утв. МЗ СССР от 29.12.1965 |
| 32.24* |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 | Ксилол | ГН-17 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 32.25* |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Марганец |  | МВИ БР 319-2017 |
| 32.26* |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | Медь | Фактическое значение | Методические указания № 4945-88 |

| 32.27* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 100.12/08.158 | Метилметакрилат | Фактическое значение | Методические указания № 1493-76, утв. МЗ СССР 1976 В.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.28* |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Натрий азотистокислый | ГН-17 от 25.01.2021 №37 | АМИ.БР 0030-2022 |
| 32.29* |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | Никель | Фактическое значение | Методические указания № 4945-88 |
| 32.30 ** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 100.10/08.169100.12/08.169 | Озон | ГН-17 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |
| 32.31* |  | 100.10/08.052 100.12/08.052 | Пыль |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 32.32 *** |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | Ртуть |  | Методика М 03-06-2004, утв. ООО «Люмэкс» 2004 |
| 32.33* |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Свинец |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 32.34* |  |  | Свинец (смывы) | Фактическое значение | Методические указания №5126-89, утв. МЗ СССР 1989 В.1 |
| 32.35 *** |  | 100.10/08.169100.12/08.169 | Сероводород | ГН-17 от 25.01.2021 №37 | АМИ.БР 0004-2021 |
| 32.36 ** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 100.10/08.158 100.12/08.158 | Спирты: - этиловый |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 6250-2020 |
| 32.37 ** |  |  | - н-пропиловый |  |  |
| 32.38 ** |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 32.39 ** |  |  | - метиловый |  |  |
| 32.40 ** |  |  | - н-бутиловый |  |  |
| 32.41 ** |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 32.42 ** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 | Стирол |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 32.43* |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Титан |  | МВИ.БР 354-2018 |
| 32.44 ** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 | Толуол |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 32.45 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082 100.12/08.082 | Углеводороды (в пересчете на углерод) | ГН-17 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.46 ** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 | Углерода диоксид | ГН-17 от 25.01.2021 №37 | АМИ.БР 0004-2021 |
| 32.47 ** |  |  | Углерода оксид |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 32.48 ** |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.082 100.12/08.082 | Фенол |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ БР 6064-2018 |
| 32.49 ** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 100.10/08.156 100.12/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ БР 315-2017 |
| 32.50 *** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 100.10/08.169 100.12/08.169 | Хлор |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |
| 32.51 ** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 100.10/08.156 100.12/08.156 | Хлористый водород |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 6038-2018 |
| 32.52 *** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 | Хлороформ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 32.53 * |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | Хрома оксид (III) * | Фактическое значение | Методические указания № 4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.1988 |
| 32.54 * |  |  | Цинка оксид | Фактическое значение | Методические указания №4945-88 |
| 32.55 * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Щелочи едкие | ГН-17 от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 6009-2018 |
| 32.56 ** |  |  | Эпихлоргидрин |  | МВИ.БР 362-2019 |
| 32.57 ** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 100.10/08.158 100.12/08.158 | Этилацетат |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.ГМ 0262-2023 |
| 32.58 ** |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.082 100.12/08.082 100.10/08.169 100.12/08.169 | Этилена оксид |  | МВИ.ГМ 1726-2018 ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |
| 32.59 ** |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Этиленгликоль |  | МВИ.БР 359-2019 |
| 32.60 * |  |  | Этилцеллозольв |  | МВИ.БР 353-2018 |
| 32.61 *** |  | 100.10/08.082 100.12/08.082 100.10/08.169 100.12/08.169 | Эфир диэтиловый |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |

| 33.1* | Атмосферный воздух. Воздух внутренней среды помещений. | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Дибутилфталат | ГН-1 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» ГОСТ 17.2.3.01-86 Инструкция по применению № 002-0411 от 06.07.2011 СанПиН от 20.08.2015 № 95 | МВИ.ГМ 1933-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.2* |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.ГМ 1933-2021 |
| 33.3 *** |  | 100.02/08.032 100.11/08.032 | Ртуть |  | Методика 03-06-2004, утв. ООО «Люмэкс» 2004 |
| 33.4 * |  | 100.02/08.169 100.11/08.169 | Углерода оксид |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 33.5* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Фенол |  | МВИ.МН 6166-2019 |
| 33.6* |  |  | Формальдегид (метод с ацетилацетоном) |  | МВИ.БР 374-2020 |
| 33.7* |  | 100.02/08.052 100.11/08.052 | Твердые частицы (пыль) |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 33.8* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Серная кислота |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 33.9* |  |  | Оксид азота (IV) |  | МВИ.МН 5363-2015 |
| 33.10* |  |  | Аммиак |  | МВИ.МН 2226-2014 |
| 34.1* | Продукция, предназначенная для детей и подростков: соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 22.19/11.116 | Органолептические показатели: - привкус водной вытяжки | ГН-29 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» СанПиН от 20.12.2012 №200 ГОСТ 3356-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3356-95 Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 Дополнение №1 Методические указания от 19.10.1990 |
| 34.3* |  | 22.19/08.035 | Токсичные элементы: - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 Методические указания от 19.10.90 г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 Дополнение №1 |
| 34.4* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 34.5* |  |  | - цинк |  |  |
| 34.6* |  | 22.19/08.156 | Формальдегид |  | АМИ.ВТ 0026-2025 Методические указания от 19.10.90 г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 Дополнение №1 |

| 34.7* | Продукция, предназначенная для детей и подростков: соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 22.19/08.158 | Спирты: - метиловый | ГН-29 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 20.12.2012 №200 ГОСТ 3356-95 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.3166-14 Методические указания от 19.10.90 г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 Дополнение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.8* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 34.9* |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Методические указания от 19.10.90 г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 Дополнение №1 |
| 34.10* |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Методические указания от 19.10.90 г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 Дополнение №1 |
| 34.11* |  | 22.19/06.036 | Индекс токсичности |  | Методические указания 1.1.037-95, утв. МЗ РФ 20.12.1995 |
| 35.1* | Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из полимерных материалов | 17.22/08.035 22.29/08.035 | Токсичные элементы: - цинк | ГН-29 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» СанПиН от 20.12.2012 №200 гл.14, приложение14 ГН от 20.12.2012 №200 гл.11, приложение 11 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция № 016-1211 утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 35.2* |  | 17.22/08.158 22.29/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 35.3* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 35.4* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 35.5* |  |  | Бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 35.6* |  |  | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 35.7* |  |  | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 35.8* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 35.9* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 35.10* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 35.11* |  |  | - изобутиловый |  |  |

| 35.12* | Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из полимерных материалов |  | Бензол | ГН-29 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» СанПиН от 20.12.2012 №200 гл.14, приложение14 ГН от 20.12.2012 №200 гл.11, приложение 11 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.13* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 35.14* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 35.16* |  | 22.29/08.158 | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция № 016-1211 |
| 35.17* |  | 22.29/08.158 | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция № 016-1211 |
| 35.18* |  |  | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 Инструкция № 016-1211 |
| 35.19* |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 35.20* |  | 22.29/08.156 | Формальдегид |  | АМИ.ВТ 0026-2025 Инструкция № 016-1211 |
| 35.21* |  | 22.29/06.036 | Индекс токсичности |  | Методические указания 1.1.037-95 |
| 35.22* |  | 22.29/08.158 | Гексан |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 35.24* |  |  | Гептан |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 35.25* |  | 17.22/08.158 22.29/08.158 | Кумол (изопропилбензол) |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 35.26* |  |  | α-Метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 35.27* |  |  | Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 36.1* | Изделия санитарно-гигиенические разового использования для детей (подгузники, детские пеленки и др.) | 17.11/08.035 17.22/08.035 32.99/08.035 | Токсичные элементы: - цинк | ГН-29 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» СанПиН от 20.12.2012 №200 ГН от 20.12.2012 №200 | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция № 016-1211 |
| 36.2* |  |  | - хром III и VI (суммарно) |  |  |
| 36.3* |  |  | - свинец |  |  |
| 36.4* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 36.5* |  | 17.11/08.158 17.22/08.158 32.99/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 36.6* |  | 17.11/08.158 17.22/08.158 32.99/08.158 | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 36.7* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |

| 36.8* | Изделия санитарно-гигиенические разового использования для детей (подгузники, детские пеленки и др.) | 17.11/08.158 17.22/08.158 32.99/08.158 | Ацетон | ГН-29 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 20.12.2012 №200 ГН от 20.12.2012 №200 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.9* |  |  | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 36.10* |  |  | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 36.11* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 36.12* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 36.13* |  | 17.11/08.156 17.22/08.156 32.99/08.156 | Формальдегид |  | АМИ.ВТ 0026-2025 Инструкция № 016-1211 |
| 36.14* |  | 17.11/06.036 17.22/06.036 32.99/06.036 | Индекс токсичности |  | Методические указания 1.1.037-95 |
| 36.15* |  | 17.11/08.158 17.22/08.158 32.99/08.158 | Гексан |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 36.16* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 36.17* |  | 17.11/08.169 17.22/08.169 32.99/08.169 | Изменение рН водной вытяжки |  | ГОСТ 12523-77 ГОСТ Р 52557-2020 п.6.5 |
| 37.1* | Одежда и принадлежности к одежде, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды (в т.ч. головные уборы) и изделий из кожи, меха, кожгалантерейных изделий и колясок | 13.20/11.116 13.91/11.116 13.92/11.116 13.99/11.116 14.11/11.116 14.12/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.12/11.116 15.20/11.116 | Органолептические показатели: - запах. | ГН-29 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» СанПиН от 20.12.2012 №200 ГН от 20.12.2012 №200 Методические указания 11-11-15 РБ 2002 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 37.2* |  | 13.20/08.052 13.91/08.052 13.92/08.052 13.99/08.052 14.11/08.052 14.13/08.052 14.14/08.052 14.19/08.052 14.20/08.052 14.31/08.052 14.39/08.052 15.12/08.052 15.20/08.052 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81(ИСО 811-81) |

| 37.3* | Одежда и принадлежности к одежде, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды (в т.ч. головные уборы) и изделий из кожи, меха, кожгалантерейных изделий и колясок | 13.20/29.119 13.91/29.119 13.92/29.119 13.99/29.119 14.11/29.119 14.13/29.119 14.14/29.119 14.19/29.119 14.20/29.119 14.31/29.119 14.39/29.119 15.12/29.119 15.20/29.119 | Воздухопроницае-мость | ГН-29 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 20.12.2012 №200 ГН от 20.12.2012 №200 Методические указания 11-11-15 РБ 2002 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12088-77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.4* |  | 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.99/06.036 14.11/06.036 14.12/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.12/06.036 15.20/06.036 | Индекс токсичности в водной среде |  | ГОСТ 32075-2013 |
| 37.5* |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде |  | Методические рекомендации № 29ФЦ/2688-2003 |
| 37.6* |  | 13.20/08.035 13.91/08.035 13.92/08.035 13.99/08.035 14.11/08.035 14.12/08.035 14.13/08.035 14.14/08.035 14.19/08.035 14.20/08.035 14.31/08.035 14.39/08.035 15.12/08.035 15.20/08.035 | Токсичные элементы: - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 Методические указания 11-11-15 РБ 2002 Инструкция № 016-1211 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 37.7* |  |  | - медь |  |  |
| 37.8* |  |  | - никель |  |  |
| 37.9* |  |  | - хром (суммарно) |  |  |
| 37.10* |  |  | - свинец |  |  |
| 37.11* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 37.12* |  | 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.12/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 п.4 Методические указания 11-11-15 РБ 2002 Инструкция № 016-1211 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |

| 37.13* | Одежда и принадлежности к одежде, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды (в т.ч. головные уборы) и изделий из кожи, меха, кожгалантерейных изделий и колясок | 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.12/08.156 15.20/08.156 | Содержание свободного формальдегида (массовая доля) | ГН-29 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 20.12.2012 №200 ГН от 20.12.2012 №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ ISO 17226-2-2011 ГОСТ 31280-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.14* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 Методические указания 11-11-15 РБ 2002 Инструкция № 016-1211 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 37.15* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 Методические указания 11-11-15 РБ 2002 Инструкция № 016-1211 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 37.16* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 Методические указания 11-11-15 РБ 2002 Инструкция № 016-1211 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 37.17* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 Методические указания 11-11-15 РБ 2002 Инструкция № 016-1211 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 37.18* |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Методические указания 11-11-15 РБ 2002 Инструкция № 016-1211 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 37.19* |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Методические указания 11-11-15 РБ 2002 Инструкция № 016-1211 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |

| 37.20* | Одежда и принадлежности к одежде, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды (в т.ч. головные уборы) и изделий из кожи, меха, кожгалантерейных изделий и колясок | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 | Ацетон | ГН-29 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 20.12.2012 №200 ГН от 20.12.2012 №200 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.3166-14 Методические указания 11-11-15 РБ 2002 Инструкция № 016-1211 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.21* |  |  | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 Методические указания 11-11-15 РБ 2002 Инструкция № 016-1211 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 37.22* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 37.23* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 Методические указания 11-11-15 РБ 2002 Инструкция № 016-1211 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 37.24* |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 Методические указания 11-11-15 РБ 2002 Инструкция № 016-1211 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 37.25* |  |  | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 Методические указания 11-11-15 РБ 2002 Инструкция № 016-1211 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 37.26* |  | 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.12/08.156 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 |

| 38.1* | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви. | 14.11/08.156 15.11/08.156 15.20/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида | ГН-29 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» СанПиН от 20.12.2012 №200 ГН от 20.12.2012 №200 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.2* |  |  | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 39.1* | Обувь, химические полимерные материалы, используемые для изготовления обуви | 15.20/08.035 | Токсичные элементы: - цинк | ГН-29 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» СанПиН от 20.12.2012 №200 ГН от 20.12.2012 №200 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция № 016-1211 |
| 39.2* |  | 15.20/08.156 | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ ISO 17226-2-2011 ГОСТ 31280-2004 |
| 39.3* |  | 15.20/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 39.4* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 39.5* |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция № 016-1211 |
| 39.6* |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция № 016-1211 |
| 39.7* |  | 15.20/06.036 | Индекс токсичности в водной среде |  | МУ 1.1.037-95 |
| 39.8* |  | 15.20/08.158 | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 Инструкция № 016-1211 |
| 39.9* |  | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви |  | ГОСТ 28735-2005 |
| 39.10* |  | 15.20/29.061 | Высота каблука |  | СТБ 1142-99 ГОСТ 33225-2015 |
| 39.11* |  | 15.20/08.156 | Формальдегид |  | АМИ.ВТ 0026-2025 |

| 40.1* | Коляски детские | 30.99/08.035 | Токсичные элементы: - кобальт | ГН-29 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» СанПиН от 20.12.12. № 200 ГН от 20.12.2012 №200 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция № 016-1211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.2* |  |  | - медь |  |  |
| 40.3* |  |  | - никель |  |  |
| 40.4* |  |  | - хром (суммарно) |  |  |
| 40.5* |  |  | - свинец |  |  |
| 40.6* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 40.7* |  |  | -цинк |  |  |
| 40.8* |  | 30.99/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 п.4 Инструкция № 016-1211 |
| 40.9* |  | 30.99/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 |
| 40.10* |  | 30.99/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 40.11* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 40.12* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 40.13* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 40.14* |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция № 016-1211 |
| 40.15* |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция № 016-1211 |
| 40.16* |  |  | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 Инструкция № 016-1211 |
| 40.18* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 40.19* |  |  | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 40.20* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 40.21* |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 40.22* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 40.23* |  | 30.99/06.036 | Индекс токсичности в водной среде |  | Методические указания 1.1.037-95 ГОСТ 32075-2013 Инструкция № 016-1211 |

| 41.1* | Издательская (книжная и журнальная) продукция для детей | 17.29/08.035 18.12/08.035 | Токсичные элементы: - свинец | ГН-29 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» СанПиН от 20.12.12 №200 ГН от 20.12.2012 №200 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция №016-1211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.2* |  |  | - цинк |  |  |
| 41.3* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 41.4* |  |  | - хром III и VI (суммарно) |  |  |
| 41.5* |  | 17.29/08.156 18.12/08.156 | Формальдегид |  | АМИ.ВТ 0026-2025 Инструкция №016-1211 |
| 42.1* | Канцелярские и школьные принадлежности | 17.23/08.035 22.29/08.035 | Токсичные элементы: - алюминий | ГН-29 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» СанПиН от 20.12.12 №200 ГН от 20.12.2012 №200 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция № 016-1211 |
| 42.2* |  |  | - цинк |  |  |
| 42.3* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 42.4* |  |  | - кадмий |  |  |
| 42.5* |  |  | - хром (суммарно) |  |  |
| 42.6* |  |  | - барий |  |  |
| 42.7* |  |  | - бор |  |  |
| 42.8* |  | 17.23/08.158 22.29/08.158 | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 42.9* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 42.10* |  |  | Гексан |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 42.11* |  |  | Гептан |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 42.12* |  |  | Бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 42.13* |  |  | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 42.14* |  |  | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 42.15* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 42.16* |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 42.17* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 42.18* |  |  | - изопропиловый |  |  |

| 42.19* | Канцелярские и школьные принадлежности | 17.23/08.158 22.29/08.158 | Бензол | ГН-29 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 20.12.12 №200 ГН от 20.12.2012 №200 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.20* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 42.21* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 42.22* |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция № 016-1211 |
| 42.23* |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция № 016-1211 |
| 42.24* |  |  | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 Инструкция № 016-1211 |
| 42.26* |  | 17.23/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 42.27* |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 42.28* |  | 17.23/08.156 | Формальдегид |  | АМИ.ВТ 0026-2025 Инструкция № 016-1211 |
| 42.29* |  | 17.23/08.035 22.29/08.035 | Токсичные элементы: - железо |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция № 016-1211 |
| 42.30* |  |  | - марганец |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция № 016-1211 |
| 42.31* |  |  | - никель |  |  |
| 42.32* |  |  | - медь |  |  |
| 42.33* |  |  | - свинец |  |  |
| 42.34* |  | 17.23/08.032 22.29/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 п.4 Инструкция № 016-1211 |
| 42.35* |  | 17.23/08.158 22.29/08.158 | Кумол (изопропилбензол) |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 42.36* |  |  | -Метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 42.37* |  |  | Метилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 42.38* |  |  | Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция № 016-1211 |
| 43.1* | Бумажно-беловые изделия для детей | 17.23/08.156 17.29/08.156 | Формальдегид | ГН-29 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» | АМИ.ВТ 0026-2025 Инструкция №016-1211 |
| 43.2* |  | 17.23/08.158 17.29/08.158 | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 43.3* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |

| 43.4* | Бумажно-беловые изделия для детей | 17.23/08.158 17.29/08.158 | Спирты: - бутиловый | СанПиН от 20.12.2012 № 200 ГН от20.12.2012 №200 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.5* |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 43.6* |  |  | - метиловый |  |  |
| 43.7* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 43.8* |  |  | Бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 43.9* |  |  | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 43.10* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 43.11* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 43.12* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 43.13* |  | 17.23/08.035 17.29/08.035 | Токсичные элементы: - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция №016-1211 |
| 43.14* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 43.15* |  |  | - свинец |  |  |
| 43.16* |  |  | - хром |  |  |
| 44.1* | Игрушки, в том числе пластилин и другие аналогичные изделия | 32.40/11.116 | Органолептические показатели: - запах образца - запах водной вытяжки - привкус | ГН от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» СанПиН от 20.12.12 №200 ГН от20.12.2012 №200 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 016-1211 п.3.1 |
| 44.2* |  | 32.40/06.036 | Индекс токсичности в водной среде |  | Методические указания 1.1.037-95 |
| 44.3* |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде |  | Методические рекомендации № 29ФЦ/2688-2003 |
| 44.4* |  | 32.40/08.035 | Токсичные элементы: - алюминий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция №016-1211 |
| 44.5* |  |  | - бор |  |  |
| 44.6* |  |  | - цинк |  |  |
| 44.7* |  |  | - марганец |  |  |
| 44.8* |  |  | - свинец |  |  |
| 44.9* |  |  | - кадмий |  |  |
| 44.10* |  |  | - никель |  |  |
| 44.11* |  |  | - хром (суммарно) |  |  |
| 44.12* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 44.13* |  |  | - барий |  |  |
| 44.14* |  |  | - железо |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция №016-1211 |
| 44.15* |  | 32.40/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 п.4 Инструкция №016-1211 |

| 44.16* | Игрушки, в том числе пластилин и другие аналогичные изделия | 32.40/08.156 | Формальдегид | ГН-29 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 20.12.12 №200 ГН от 20.12.2012 №200 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ВТ 0026-2025 Инструкция №016-1211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.17* |  | 32.40/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 44.19* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 44.20* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 44.21* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 44.22* |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция № 016-1211 |
| 44.23* |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция № 016-1211 |
| 44.24* |  |  | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 Инструкция № 016-1211 |
| 44.25* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 44.26* |  |  | Гексан |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 44.27* |  |  | Гептан |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 44.28* |  |  | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 44.29* |  |  | Бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 44.30* |  | 32.40/08.158 | Спирты: -метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 44.31* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 44.32* |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 44.33* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 44.34* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 44.35* |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 44.36* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 44.38* |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 44.39* |  |  | -Метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 44.40* |  |  | Метилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |
| 44.41* |  |  | Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция №016-1211 |

| 45.1* | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией (посуда, столовые приборы и т.д.), включая детское питание: -из полимерных материалов и пластических масс на их основе; зубные щетки и аналогичная продукция. | 22.19/11.116 22.22/11.116 22.29/11.116 | Органолептические показатели: - запах; - привкус; - муть; - осадок; - изменение цвета водной вытяжки. | ГН-26 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» ГН-29 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 №299 разделы 4, 16 гл.II Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 7730-89 СТБ 1015-97 ГОСТ 33756-2016 | ГОСТ 34264-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ГОСТ 7730-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.2* |  | 22.22/26.045 | Химическая стойкость |  | СТБ 1015-97 ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 32626-2014 ГОСТ 32686-2022 |
| 45.3* |  |  | Стойкость к горячей воде |  | СТБ 1015-97 ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 32626-2014 ГОСТ 32686-2022 ГОСТ 33837-2016 |
| 45.4* |  |  | Стойкость к растворам кислот и действию мыльно-щелочных растворов |  | СТБ 1015-97 ГОСТ 33756-2016 |
| 45.5* |  | 22.22/32.115 | Миграция красителя |  | СТБ 1015-97 п. 6.4 |
| 45.6* |  | 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 45.7* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 33448-2015 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 45.8* |  | 22.19/08.035 22.22/08.035 22.29/08.035 | Токсичные элементы: - бор |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 45.9* |  |  | - цинк |  |  |
| 45.11* |  | 22.22/08.158 22.29/08.158 | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 45.12* |  |  | Бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |

| 45.13* | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией (посуда, столовые приборы и т.д.), включая детское питание: -из полимерных материалов и пластических масс на их основе; зубные щетки и аналогичная продукция. | 22.22/08.158 22.29/08.158 | Гексан | ГН-26 от 25.01.2021 №37 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 №299 разделы 4, 16 гл.II Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 7730-89 СТБ 1015-97 ГОСТ 33756-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.14* |  |  | Гептан |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 45.15* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 45.16* |  | 22.22/08.158 22.29/08.158 | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 45.17* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 45.18* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 45.19* |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 45.20* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 45.21* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 45.22* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 45.23* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 45.24* |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 45.25* |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 45.26* |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |

| 45.27* | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией (посуда, столовые приборы и т.д.), включая детское питание: -из полимерных материалов и пластических масс на их основе; зубные щетки и аналогичная продукция. | 22.22/08.158 22.29/08.158 | Диметилтерефталат | ГН-26 от 25.01.2021 №37 ГН-29 от 25.01.2021 №37 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 №299 разделы 4, 16 гл.II Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 7730-89 СТБ 1015-97 ГОСТ 33756-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33449-2015 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.28* |  | 22.22/08.156 22.29/08.156 | Формальдегид |  | АМИ.ВТ 0026-2025 Инструкция № 016-1211 ГОСТ 7730-89 |
| 45.30* |  | 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | Кумол (изопропилбензол) |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 45.31* |  |  | -Метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 45.32* |  |  | Метилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 45.33* |  |  | Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 016-1211 |
| 46.1* | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией (посуда, столовые приборы и т.д.), включая детское питание: - из бумаги, картона, пергамента, подпергамента | 17.21/11.116 17.29/11.116 | Органолептические показатели: - запах; - привкус; - муть; - осадок; - изменение цвета водной вытяжки. | ГН-26 от 25.01.2021 №37«Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» ГН-29 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» ЕСЭиГТ от 28.05.2010 №299 раздел 16 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 33756-2016 СТБ 841-2003 СТБ 1015-97 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 46.2* |  | 17.21/08.158 17.29/08.158 | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 33448-2015 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 46.3* |  |  | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |

| 46.4* | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией (посуда, столовые приборы и т.д.), включая детское питание: - из бумаги, картона, пергамента, подпергамента | 17.21/08.158 17.29/08.158 | Бутилацетат | ГН-26 от 25.01.2021 №37 ГН-29 от 25.01.2021 №37 ЕСЭиГТ от 28.05.2010 №299 раздел 16 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 33756-2016 СТБ 841-2003 СТБ 1015-97 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.5* |  |  | Гексан |  |  |
| 46.6* |  |  | Гептан |  |  |
| 46.7* |  |  | Ацетон |  |  |
| 46.8* |  |  | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 46.9* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 46.10* |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 46.11* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 46.12* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 46.13* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 46.14* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 46.15* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 46.16* |  | 17.21/08.035 17.29/08.035 | Токсичные элементы: - алюминий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 46.17* |  |  | - цинк |  |  |
| 46.18* |  |  | - свинец |  |  |
| 46.19* |  |  | - кадмий |  |  |
| 46.20* |  |  | - хром (суммарно) |  |  |
| 46.21* |  |  | - барий |  |  |
| 46.22* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 46.23* |  |  | - медь |  |  |
| 46.24* |  |  | - марганец |  |  |
| 46.25* |  |  | - железо |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 46.26* |  | 17.21/08.156 17.29/08.156 | Формальдегид |  | АМИ.ВТ 0026-2025 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |

| 47.1* | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией (посуда, столовые приборы и т.д.), включая детское питание: - из стекла | 23.13/11.116 23.19/11.116 | Органолептические показатели: - запах; - привкус; - муть; - осадок; - изменение цвета водной вытяжки. | ГН-26 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» ГН-29 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 №299 раздел 16 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 33756-2016 СТБ 841-2003 СТБ 1015-97 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.2* |  | 23.13/26.080 23.19/26.080 | Термостойкость (термическая устойчивость) |  | ГОСТ 30407-2019 |
| 47.3* |  | 23.13/08.035 23.19/08.035 | Токсичные элементы: - алюминий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 47.4* |  |  | - барий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 47.5* |  |  | - бор |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 47.6* |  |  | - кадмий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 47.7* |  |  | - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 47.8* |  |  | - марганец |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 47.9* |  |  | - медь |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 47.10* |  |  | - мышьяк |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 47.11* |  |  | - хром (суммарно) |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 47.12* |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 47.13* |  | 23.13/26.045 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 5717.1-2021 ГОСТ 15844-2014 ГОСТ 32130-2013 ГОСТ 32671-2020 ГОСТ 33805-2016 ГОСТ 30407-2019 |
| 47.14 |  | 23.13/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 30407-2019 |
| 48.1* | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией (посуда, столовые приборы и т.д.), включая детское питание: - из керамики | 23.41/11.116 23.49/11.116 | Органолептические показатели: - запах; - привкус; - муть; - осадок; - изменение цвета водной вытяжки. | ГН-26 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» ГН-29 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 №299 раздел 16 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 33756-2016 СТБ 841-2003 СТБ 1015-97 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 СТБ 841-2003 |
| 48.2* |  | 23.41/26.045 23.49/26.045 | Водонепроницае-мость |  | СТБ 841-2003 ГОСТ 33414-2015 |
| 48.3* |  | 23.41/08.035 23.49/08.035 | Токсичные элементы: - алюминий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 48.4* |  |  | - барий |  |  |
| 48.5* |  |  | - бор |  |  |
| 48.6* |  |  | - кадмий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 48.7* |  |  | - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 48.8* |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 48.9* |  |  | - марганец |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 48.10* |  |  | - медь |  |  |
| 48.11* |  |  | - кобальт |  |  |
| 48.12* |  |  | - хром (суммарно) |  |  |
| 49.1* | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией (посуда, столовые приборы и т.д.), включая детское питание: -из фаянса и фарфора | 32.99/11.116 | Органолептические показатели: - запах; - привкус; - муть; - осадок; - изменение цвета водной вытяжки. | ГН-26 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 №299 раздел 16 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 33756-2016 СТБ 1015-97 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 49.2* |  | 32.99/08.035 | Токсичные элементы: - алюминий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 49.3* |  |  | - барий |  |  |
| 49.4* |  |  | - бор |  |  |
| 49.5* |  |  | - кадмий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 49.6* |  |  | - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 49.7* |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |

| 49.8* | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией (посуда, столовые приборы и т.д.), включая детское питание: -из фаянса и фарфора | 32.99/08.035 | Токсичные элементы: - марганец | ГН-26 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.9* |  |  | - медь |  |  |
| 49.10* |  |  | - кобальт |  |  |
| 49.11* |  |  | - хром (суммарно) |  |  |
| 50.1* | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией (посуда, столовые приборы и т.д.), включая детское питание: - из металлов и сплавов | 25.71/11.116 25.92/11.116 25.93/11.116 25.99/11.116 | Органолептические показатели: - запах; - привкус; - муть; - осадок; - изменение цвета водной вытяжки | ГН-26 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» ГН-29 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 №299 раздел 16 СТБ 98-2008 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 33756-2016 СТБ 1015-97 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 50.2* |  | 25.71/26.045 25.93/26.045 25.99/26.045 | Стойкость к коррозии |  | СТБ 98-2008 ГОСТ 32624-2020 ГОСТ 27002-2020 ГОСТ 24788-2018 |
| 50.3* |  | 25.71/08.035 25.92/08.035 25.93/08.035 25.99/08.035 | Токсичные элементы: - алюминий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |
| 50.4* |  |  | - кадмий |  |  |
| 50.5* |  |  | - цинк |  |  |
| 50.6* |  |  | - железо |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |
| 50.7* |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |
| 50.8* |  |  | - марганец |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |
| 50.9* |  |  | - медь |  |  |
| 50.10* |  |  | - хром (суммарно) |  |  |
| 50.11* |  |  | - никель |  |  |
| 50.12* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 50.13* |  | 25.93/26.045 25.99/26.045 | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ 25749-2020 ГОСТ 33416-2015 |

| 51.1* | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией (посуда, столовые приборы и т.д.), включая детское питание: - из металлов и сплавов, покрытых лаком, эмалью, антипригарным покрытием. | 25.71/11.116 25.92/11.116 25.99/11.116 | Органолептические показатели: - запах; - привкус; - муть; - осадок; - изменение цвета водной вытяжки. | ГН-26 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» ГН-29 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 №299 раздел 16 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 33756-2016 СТБ 1015-97 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.2* |  | 25.71/26.045 25.92/26.045 25.99/26.045 | Стойкость покрытия к воздействию модельных сред |  | ГОСТ 24788-2018 ГОСТ 32625-2014 ГОСТ 33416-2015 |
| 51.4* |  | 25.71/08.156 25.92/08.156 25.99/08.156 | Формальдегид |  | АМИ.ВТ 0026-2025 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 51.5* |  | 25.71/08.158 25.92/08.158 25.99/08.158 | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 33448-2015 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 51.6* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 51.7* |  |  | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 51.8* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 51.9* |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 51.10* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 51.11* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 51.12* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 51.13* |  | 25.99/08.035 | Токсичные элементы: -алюминий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 51.14* |  | 25.99/08.035 25.99/08.156 | - бор |  | СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ 24295-80 п.2.1 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 51.15* |  | 25.99/08.035 | - железо |  |  |
| 51.16* |  |  | - кобальт |  |  |
| 51.17* |  |  | - никель |  |  |
| 51.18* |  |  | - марганец |  |  |
| 51.19* |  |  | - медь |  |  |
| 51.20* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 51.21* |  |  | - свинец |  |  |
| 51.22* |  |  | - цинк |  |  |
| 51.23* |  |  | - хром (суммарно) |  |  |

| 51.24 | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией (посуда, столовые приборы и т.д.), включая детское питание: - из металлов и сплавов, покрытых лаком, эмалью, антипригарным покрытием. | 25.71/08.158 25.92/08.158 25.99/08.158 | Этилбензол | ГН-26 от 25.01.2021 №37 ГН-26 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 24295-80 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.1* | Материалы, применяемые в системах питьевого водоснабжения | 22.29/11.116 | Органолептические показатели: - запах; - наличие осадка. | ГН-30 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения» ЕСЭиГТ от 28.05.2010 №299 раздел 3 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 52.2* |  | 22.29/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 52.3* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 52.5* |  | 22.29/08.158 | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 52.6* |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 52.7* |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 52.8* |  | 22.29/08.156 | Формальдегид |  | АМИ.ВТ 0026-2025 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 52.9* |  | 22.29/08.158 | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 52.10* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 52.11* |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 52.12* |  | 22.19/08.035 24.20/08.035 22.29/08.035 | Токсичные элементы: - алюминий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 52.13* |  |  | - железо |  |  |
| 52.14* |  |  | - марганец |  |  |
| 52.15* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 52.16* |  |  | - свинец |  |  |
| 52.17* |  |  | - цинк |  |  |
| 52.18* |  |  | - хром (суммарно) |  |  |

| 52.19* | Материалы, применяемые в системах питьевого водоснабжения | 24.20/08.035 22.29/08.035 | Токсичные элементы: - бор | ГН-30 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.20* |  |  | - кадмий |  |  |
| 52.21* |  |  | - медь |  |  |
| 52.22* |  |  | - никель |  |  |
| 52.23* |  | 22.19/08.158 22.29/08.035 | Спирт пропиловый |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 52.24* |  |  | α-метилстирол |  |  |
| 52.25* |  |  | Ацетон |  |  |
| 52.26* |  |  | Бензол |  |  |
| 52.27* |  |  | Метилацетат |  |  |
| 52.28* |  |  | Толуол |  |  |
| 52.29* |  |  | Этилацетат |  |  |
| 52.30* |  |  | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 53.1* | Средства личной гигиены | 17.11/11.116 17.22/11.116 32.99/11.116 | Органолептика вытяжки: - внешний вид; - запах. | ЕСЭиГТ от 28.05.2010 №299 раздел 12 ТНПА и другая документация на продукцию | Методические указания 11-10-12-97 ЕСЭиГТ от 28.05.2010 №299 раздел 12 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 53.2* |  | 17.11/08.169 17.22/08.169 32.99/08.169 | Определение водородного показателя, pH, реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 12523-77 ГОСТ 5556-81 ЕСЭиГТ от 28.05.2010 №299 раздел 12 |
| 53.3* |  | 17.11/08.158 17.22/08.158 32.99/08.158 | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 ЕСЭиГТ от 28.05.2010 №299 раздел 12 |
| 53.4* |  | 17.11/08.156 17.22/08.156 32.99/08.156 | Формальдегид |  | АМИ.ВТ 0026-2025 ЕСЭиГТ от 28.05.2010 №299 раздел 12 |
| 53.5* |  | 17.11/08.035 17.22/08.035 32.99/08.035 | Токсичные элементы: - железо |  | СТБ ISO 11885-2011 ЕСЭиГТ от 28.05.2010 №299 раздел 12 |
| 53.6* |  |  | - свинец |  |  |
| 53.7* |  |  | - кадмий |  |  |
| 53.8* |  |  | - медь |  |  |
| 53.9* |  |  | - кобальт |  |  |
| 53.10* |  |  | - хром (суммарно) |  |  |
| 53.11* |  |  | - марганец |  |  |
| 53.12* |  |  | - цинк |  |  |
| 53.13* |  | 17.11/08.158 17.22/08.158 32.99/08.158 | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 ЕСЭиГТ от 28.05.2010 №299 раздел 12 |
| 53.14* |  |  | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 ЕСЭиГТ от 28.05.2010 №299 раздел 12 |
| 53.15* |  |  | Спирт метиловый |  |  |

| 54.1* | Товары бытовой химии | 20.41/08.169 | Показатель активности водородных ионов | ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 №299, раздел 5 ГН-32 от 25.01.2021 № 37 "Содержание метанола в низкозамерзающих стеклоомывающих и антиобледенительных жидкостях" ТНПА и другая документация | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.2* |  | 20.41/06.036 | Общетоксическое действие in vitro (индекс токсичности) |  | МР № 29ФЦ/4746, утв. МЗ РФ 27.12.2001 |
| 54.3* |  | 20.41/08.158 | Содержание метанола |  | МВИ.МН 4612-2013 |
| 55.1. | Парфюмерно-косметическая продукция. | 20.41/08.169 20.42/08.169 | Водородный показатель, рН | ГН-19 от 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции» СанПиН и ГН от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 55.2 |  | 20.41/06.036 20.42/06.036 | Общетоксическое действие in vitro (индекс токсичности) |  | ГОСТ 32893-2014 ГОСТ 33506-2015 |
| Микробиологическая лаборатория ул. Жесткова, 25. 220015 г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 56.1 *** | Вода питьевая централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения, подземные воды | 100.09/42.000 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458-2011 СТБ ISO 5667-11-2011 ГОСТ Р 56237-2014 Инструкция по применению рег. № 057-0606, утв. МЗ Республики Беларусь от 05.01.2007 |
| 56.2* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | ОМЧ | ГН-3 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности питьевой воды» СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 30.12.2009 № 142 Постановление № 54 от 05.12.2014 Об утверждении порядка проведения санитарно-паразитологических исследований | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| 56.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |
| 56.4* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |

| 56.5* | Вода питьевая централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения, подземные воды | 100.09/01.086 100.04/01.086 | Колифаги | объектов окружающей среды ТНПА и другая документация | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.6* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 ГОСТ ISO 6461-2-2023 |
| 56.7* |  | 100.09/07.096 100.04/07.096 | Цисты лямблий, ооцист криптоспоридий |  | Инструкция по применению рег. № 057-0606, утв. МЗ Республики Беларусь от 05.01.2007 р.5вар.1, п.6 метод 1 |
| 56.8* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | Возбудители кишечных инфекций |  | СТБ ISO 19250-2016 |
| 56.9* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021п.9.2 |
| 56.10* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 ГОСТ 34786-2021 п. 10.1 |
| 56.11* |  |  | Глюкозоположительные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9 |
| 56.12* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 100.09/01.086 100.04/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021 п.11.1 |
| 57.1 *** | Вода нецентрализован-ного питьевого водоснабжения | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 |
| 57.2* |  | 100.04/01.086 | ОМЧ | ГН -3 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности питьевой воды» ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 57.3* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 57.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021п.9.3 |

| 57.5* | Вода нецентрализован-ного питьевого водоснабжения | 100.04/01.086 | Глюкозоположительные колиформные бактерии | ГН -3 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 п.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.6* |  |  | Возбудители кишечных инфекций |  | СТБ ISO 19250-2016 |
| 58.1* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 10.89/01.086 | ОМЧ при 37 0С | ГН-24 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 58.2* |  |  | ОМЧ при 22 0С |  | ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| 58.3* |  | 10.89/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 58.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 58.5* |  |  | Глюкозоположительные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9 |
| 58.6* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 ГОСТ ISO 6461-2-2023 |
| 58.7* |  | 10.89/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021 п.п.11.1,11.2 |
| 58.8* |  | 10.89/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению рег. №057-0606, р.5 вар.1, р.6 метод 1 |

| 58.9* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 10.89/07.096 | Ооцисты криптоспоридий | ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению рег. №057-0606 р.5 вар.1, р.6 метод 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.10* |  | 10.89/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 ГОСТ 34786-2021 п.10.1 |
| 58.11* |  | 10.89/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению рег. №057-0606 р.5 вар.1, р.6 метод 1 |
| 58.12* |  | 10.89/01.086 | Колифаги |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| 58.13 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 18963-73 |
| 58.14 |  |  | Escherichia coli (E. coli) |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 59.1* | Воды минеральные лечебные, лечебно-столовые, столовые, (в том числе искусственно минерализованные) в потребительской и транспортной таре. Воды питьевые искусственно минерализованные | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГН-24 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 59.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п.9 |
| 59.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 18963-73 |
| 59.4* |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 59.5* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 59.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021 п.п.11.1,11.2 |

| 60.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.15/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO19458-2011 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 Инструкция рег.№057-0606 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.2* |  | 100.15/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГН-2 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» СанПиН от 16.05.2022 № 44 Постановление № 54 от 05.12.2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 60.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 60.4* |  |  | Колифаги |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| 60.5* |  |  | Лецитиназоположи-тельные стафилококки |  | Инструкция по применению рег.№070-0210 гл.6 п.37-39 |
| 60.6* |  |  | Возбудители инфекционных заболеваний |  | СТБ ISO 19250-2016 |
| 60.7* |  | 100.15/01.086 | Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) |  | ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021 п.п.11.1,11.2 |
| 60.8* |  | 100.15/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению рег.№057-0606 п.6 метод 1 Инструкция по применению рег. № 108-1207 метод 1 |
| 60.9* |  | 100.15/07.096 | Яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция по применению рег.№057-0606 п.6 метод 1 Инструкция по применению рег. № 108-1207 вариант 1 |
| 61.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 19458-2011 |
| 61.2* |  | 100.03/01.086 100.05/01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии | ГН-2 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и | Инструкция по применению рег. № 037-0409, гл.3 п.18 СТБ ISO 19250-2016 |

| 61.3* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 100.05/01.086 | Общие колиформные бактерии | культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | АМИ.ГМ 0383-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | АМИ.ГМ 0383-2025 |
| 61.5* |  |  | Колифаги | Инструкция по применению № 107-1207 от 21.01.2008 ТНПА и другая документация | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| 61.6* |  |  | Энтерококки |  | Инструкция по применению рег. № 037-0409, от 01.05.2009 гл.3 п.24 |
| 61.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | Инструкция по применению рег. № 037-0409 гл.3 п.26 |
| 61.8* |  |  | Кишечная палочка (E. сoli) |  | Инструкция по применению рег. № 037-0409, гл.3 п.22 Инструкция № 029-1215 |
| 61.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | СТБ ISO 6461-2-2016 ГОСТ ISO 6461-2-2023 |
| 61.10* |  | 100.03/01.086 100.05/01.086 | ОМЧ (220С) |  | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 61.11* |  |  | ОМЧ (370С) |  | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 61.12* |  | 100.03/07.096 100.03/07.090 100.05/07.096 100.05/07.090 | Цисты патогенных простейших |  | Инструкция по применению рег.№037-0409, п.32.2, метод 1 Инструкция по применению рег.№70-0403 |
| 61.13* |  |  | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению рег. №037-0409, п.32.2 метод 1 Инструкция по применению рег.№70-0403 |
| 62.1* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 |
| 62.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 |
| 62.3* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 62.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |

| 62.5* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы | СанПиН от 21.06.2013 №52, ГН от 21.06.2013 № 52, утв. МЗ Республики Беларусь ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 62.7* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 |
| 62.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 62.9* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 62.10* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 62.11* |  |  | Количество бактерий семейства enterobacteriacae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 63.1* | Мясо и продукты из мяса, птицы, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 63.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 63.3* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 63.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 63.5* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 63.6* |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 63.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 63.8* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 63.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 63.10* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 64.1* | Консервы стерилизованные и пастеризованные (мясные, рыбные, молочные, овощные, грибные), соки стерилизованные, пастеризованные, консервированные фрукты, ягоды, джемы, повидло, варенья и т.п. | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Промышленная стерильность | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 30425-97 |
| 64.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |

| 64.3* | Консервы стерилизованные и пастеризованные (мясные, рыбные, молочные, овощные, грибные), соки стерилизованные, пастеризованные, консервированные фрукты, ягоды, джемы, повидло, варенья и т.п. | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 30425-97 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.4* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 30425-97 |
| 64.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 64.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 65.2* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086 10.20/01.086 03.00/07.090 10.20/07.090 03.00/07.096 10.20/07.096 | КМАФАнМ, КОЕ/г | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 65.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 65.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 65.5* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 65.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 65.7* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 65.8* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 65.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 65.10* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 65.11* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 65.12* |  |  | V.parahaemolyticus |  | МУК 4.2.2046-06, утв. МЗ РФ 30.01.2006 гл.5 п.5.1 ГОСТ ISO 21872-1-2022 |
| 65.13* |  |  | Личинки гельминтов |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 ГОСТ 34812-2021 |

| 66.1* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия) | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 66.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 66.4* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 66.5* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 66.6* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 66.7* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 67.2* | Сахар и кондитерские изделия (в том числе мучные кондитерские изделия) сахаристые кондитерские изделия. | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 67.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 67.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 67.5* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 67.6* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 68.2* | Плодоовощная продукция | 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГОСТ 33823-2016 СТБ 905-95 СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 Постановление № 54 от 05.12.2014 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 68.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 68.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 68.5* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 68.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 68.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 68.8* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |

| 68.9* | Плодоовощная продукция | 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 33823-2016 СТБ 905-95 Постановление № 54 от 05.12.2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.11-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.10* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| 68.11* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 68.12* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 68.13* |  | 01.21/07.090 01.22/07.090 01.23/07.090 01.24/07.090 01.25/07.090 10.31/07.090 10.32/07.090 10.39/07.090 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 10.31/07.096 10.32/07.096 10.39/07.096 | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению № 065-0605, утв. МЗ РБ 14. 06.2005 МУК 4.2.3016-12, утв. МЗ РФ 12. 05.2012 ГОСТ 35057-2024 |
| 69.1* | Специи и пряности: готовые к употреблению, специи и пряности сырье. Комплексные пищевые добавки со специями и пряными овощами, чеснок порошкообразный, приправы жидкие, пастообразные, горчичные соусы, приправы из хрена, в том числе с консервантом, пищевкусовая приправа-горчица, хрен столовые | 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 №52, утв. МЗ Республики Беларусь ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 69.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 69.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 69.4* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 69.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 69.6* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |

| 70.1* | Орехи: орехи натуральные (миндаль, грецкие, арахис, фисташки, орех серый калифорнийский, пекан, кокосовый, очищенные, не обжаренные), орехи обжаренные, орехи кокосовые высушенные | 01.25/01.086 | БГКП | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52, утв. МЗ Республики Беларусь ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31747-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.2* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 70.3* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 71.1* | Чай (черный, зеленый, плиточный), кофе в зернах (в том числе зеленый), молотый, растворимый, кофейные напитки на основе злаков, цикория и другие | 10.83/01.086 | Плесени | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 72.1* | Масличное сырье. Жиры растительные, животные, включая жиры рыб, и продукты их переработки | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ, КОЕ/г | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 72.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 72.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 72.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 72.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 72.6* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 73.2* | Напитки | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 |
| 73.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 |
| 73.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 73.5* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 |

| 73.7* | Напитки | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30712-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74.1 *** | Другие продукты, в том числе продукция общественного питания и кулинарные полуфабрикаты. Пищевые добавки | 10.62/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 74.2* |  | 10.62/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 СанПиН и ГН от 21.06.13 № 52 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 74.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 74.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 74.5* |  | 10.62/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29185-2014 |
| 74.6* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 74.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 74.8* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 74.9* |  |  | Молочнокислые бактерии |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 74.11* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 74.12* |  |  | Количество бактерий семейства Еnterobacteriacae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 74.13* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 74.14* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 75.1* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | КМАФАнМ, КОЕ/г | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 75.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 75.3* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 75.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 75.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 75.6* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 75.7* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 75.8* |  |  | Микроорганизмы пробиотики (бифидобактерии) |  | ГОСТ 33924-2016 |

| 76.1* | Пищевые продукты для детского питания | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН от 21.06.13 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 76.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 76.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 76.5* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 76.6* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 76.7* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 76.8* |  | 10.89/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriacea |  | ГОСТ 29184-91 |
| 76.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 76.10* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 76.11* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 76.12* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 76.13* |  |  | V.parahaemolyticus |  | МУК 4.2.2046-06, утв. МЗ РФ 30.01.2006 ГОСТ ISO 21872-1-2022 |
| 76.14* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 77.1 *** | Лекарственные средства, вода очищенная, вода для инъекций | 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II том 1 Инструкция о порядке и условиях проведения контроля качества, зарегистрированных в Республике Беларусь лекарственных средств до поступления в реализацию, а также лекарственных средств, находящихся в обращении в Республики Беларусь, утв. Постановлением МЗ РБ №20 от 01.03.2010 | Инструкция о порядке и условиях контроля качества лекарственных средств, изготовленных в аптеках. утв. пост № 49 от 17.04.2015 ГФ РБ II п.п.2.6.1, 2.6.12 |
| 77.2* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II п. 2.6.1 |

| 77.3* | Лекарственные средства, вода очищенная, вода для инъекций | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Суммарное количество жизнеспособных аэробов (микробиологическая чистота лекарственных средств): - ОКА - ОКГ | ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II, Том1 п. 2.6.12; ГФ РБ II, Том2, статья 07/2016:0008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.1* | Продукция, предназначенная для детей и подростков, в том числе средства личной гигиены | 20.42/01.086 32.40/01.086 32.99/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | ГН-29 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» СанПиН от 20.12.2012 № 200 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению рег. № 091-0610 гл.5 п.17 |
| 78.2* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы |  | Инструкция по применению рег. № 091-0610 гл.5 п.18 |
| 78.3* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | Инструкция по применению рег. № 091-0610 гл.5 п.19 |
| 78.4* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция по применению рег. № 091-0610 гл.5 п.20 |
| 78.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | Инструкция по применению рег. № 091-0610 гл.5 п.21 |
| 79.1 *** | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.59/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ Республики Беларусь от 30.12.05. |
| 79.2* |  | 20.59/01.086 | Микробное загрязнение |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 |
| 80.1* | Биотесты для биологического контроля дезинфекционных камер | 86.90/01.086 | Наличие роста микроорганизмов (тест-культуры) | Инструкция 3.5-51-2006, утв. МЗ Республики Беларусь от 23.11.06 ТНПА и другая документация | Инструкция 3.5-51-2006 |
| 81.1 *** | Биотест для биологического контроля стерилизаторов | 86.90/42.000 | Отбор проб | Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991 Приказ №1065 от 02.08.2024 | Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991 |
| 81.2* |  | 86.90/01.086 | Наличие роста микроорганизмов (тест-культуры) | Приказ №1065 от 02.08.2024 ТНПА и другая документация | Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991 |
| 82.1* | Почва, иловые площадки, донные отложения | 100.06/01.086 100.08/01.086 | Лактозоположительные кишечные палочки (Колиформы) | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Инструкция по применению | АМИ.ВТ 0027-2025 |

| 82.2* | Почва, иловые площадки, донные отложения | 100.06/01.086 100.08/01.086 | Энтерококки (фекальные стрептококки) | № 107-1207 от 21.01.2008 Постановление № 54 от 05.12.2014 ТНПА и другая документация | АМИ.ВТ 0027-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.3* |  |  | Количество сальмонелл |  | АМИ.ВТ 0027-2025 |
| 82.4* |  |  | Обнаружение шигелл |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 гл.4 п.30 |
| 82.5* |  | 100.06/07.096 100.08/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция рег. № 021-0306 Инструкция по применению рег. №65-0605 Инструкция по применению № 107-1207 от 21.01.2008 |
| 82.6* |  | 100.06/07.096 100.08/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция рег. № 021-0306 Инструкция по применению рег. №65-0605 Инструкция по применению № 107-1207 от 21.01.2008 |
| 83.1 *** | Воздух рабочей зоны (воздушная среда помещений организаций здравоохранения, воздух производственных помещений) | 100.10/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 ИК 10-04-06-140-87 п. 5.9 | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 р.2, гл.3 п.13-13.2 ИК 10-04-06-140-87 Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного производства. п. 5.9 |
| 83.2* |  | 100.10/01.086 | Общее количество микроорганизмов в 1м3 воздуха, МАФАнМ | ГН-5 от 25.01.2021 № 37 "Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер" | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл. 2 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 р.2, гл.3 п.13-13.2 Инструкция по контролю 10-04-06-140-87 п.5.9 АМИ.МН 0022-2021 |
| 83.3* |  |  | Staphylococcus aureus |  | АМИ.ВТ 0024-2025 |
| 83.4* |  |  | Дрожжеподобные и плесневые грибы. Плесневые грибы. |  | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 гл. 2 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 р.2, гл.3 п.13-13.2 |
| 83.5* |  |  | Энтерококки |  | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 гл. 2 |
| 83.6* |  |  | БГКП |  | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 гл. 2 |

| 83.7* | Воздух рабочей зоны | 100.10/01.086 | Патогенные энтеробактерии | СанПиН от 05.07.2017 № 73 ГН-1 от 05.07.2017 № 73 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 гл. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84.1 *** | Хирургический материал, изделия медицинского назначения | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 Приказ №1065 от 02.08.2024 | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 гл. 4 п.19 |
| 84.2* |  | 32.50/01.086 | Стерильность | ГН-22 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления» СанПиН от 16.12.2013 № 128 ГН от 16.12.2013№128 Приказ №1065 от 02.08.2024 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 гл. 4 п.20-21.12 |
| 85.1 *** | Смывы | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 078- 0210 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 СанПиН от 30.03.2012 № 32 ГН от 02.12.2016 № 121 ГОСТ ISO 18593-2020 | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 гл.3 п.11 Инструкция № 078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 р.2, гл.3 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл.15 Инструкция № 076-0210, утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл.4 ИК 10-04-06-140-87 гл.5 п.5.7, 5.8 Инструкция по применению рег. № 001-0116 от 30.08.2016 гл.5 ГОСТ ISO 18593-2020 |

| 85.2* | Смывы | 100.15/01.086 | БГКП | Инструкция № 078- 0210 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 СанПиН от 30.03.2012 № 32 ГН от 02.12.2016 № 121 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 гл. 3 п.17 Инструкция по применению № 078- 0210 гл.4 п.1 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл. 4 п.18 ИК 10-04-06-140-87 гл.5 п.5.7, 5.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85.3* |  | 100.15/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 гл. 3 п.12-16 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15 п.122 Инструкция по применению рег. № 078- 0210 гл.4 |
| 85.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, Listeria monocytogenes |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15 п.124 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ГОСТ 31659-2024 |
| 85.5* |  | 100.15/01.086 | Условно патогенные энтеробактерии, Proteus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15 п.п.120-124 |
| 85.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 гл. 3 п. 18 |
| 85.7* |  |  | Иерсинии |  | Инструкция по применению рег. № 076-0210 |
| 85.8* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, гл.14 п.п.75, 120-124 |
| 85.9* |  |  | Общая микробная обсемененность |  | Инструкция по применению рег. № 078- 0210 гл.4 МВИ.МН 6368-2021 |
| 85.10* |  |  | МАФАнМ |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл.14 п.74 |
| 86.1 *** | Питательные среды, вода очищенная | 32.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 11133-2016 | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 86.2* |  | 32.99/01.086 | Селективность | ГОСТ ISO 11133-2016 | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 86.3* |  |  | Производительность |  |  |
| 86.4* |  |  | Специфичность, разбавитель |  |  |
| 86.5* |  |  | Микробное загрязнение, микробное заражение (стерильность) |  |  |

| 87.1* | Товары народного потребления, в том числе средства личной гигиены, бумага и картон, контактирующие с пищевыми продуктами | 17.22/01.086 17.29/01.086 20.42/01.086 | КМАФАнМ | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ Республики Беларусь 18.07.2012 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению рег. № 006-0712 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87.2* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные грибы, плесени |  | Инструкция по применению рег. № 006-0712 |
| 87.3* |  |  | сем. Enterobacteriacae |  | Инструкция по применению рег. № 006-0712 |
| 87.4* |  |  | E. coli |  | Инструкция по применению рег. № 006-0712 |
| 87.5* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция по применению рег. № 006-0712 |
| 87.6* |  |  | Staphylococcus aureus |  | Инструкция по применению рег. № 006-0712 |
| 87.7* |  |  | бактерии рода Salmonella |  | Инструкция по применению рег. № 006-0712 |
| 88.1* | Биологический материал от человека: - отделяемое из верхних и нижних отделов дыхательных путей; - испражнения; - ректальные мазки. | 101.02/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 | Возбудители стафилококковой инфекции | Инструкция по применению рег. № 075-0210 утв. МЗ Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция по применению рег. № 026-0509 Инструкция по применению рег. № 086-0310 | Инструкция по применению рег. № 075-0210, гл.8,9,16 |
| 88.2* |  |  | Возбудители шигеллезов |  | Инструкция по применению рег. № 026-0309, гл. 5-9 |
| 88.3* |  |  | Возбудители сальмонеллёзов |  | Инструкция по применению. рег. № 026-0309, гл.5-8,10 |
| 88.4* |  |  | Видовой состав микроорганизмов при дисбиотических нарушениях в кишечнике |  | Инструкция по применению рег.№ 086-0310 |
| 89.1* | Объекты внешней среды и продукты питания | 10.89/07.096 100.09/07.096 100.15/07.096 | Яйца, личинки гельминтов, цисты простейших | ГОСТ 32366-2013 Постановление № 54 от 05.12.2014 ТНПА и другая документация на исследование | Инструкция по применению рег. № 021-0306 Инструкция по применению рег. № 057-0606, р.5 вар.1, р.6 метод 1 Инструкция по применению рег. № 65-0605 Инструкция по применению рег.№ 70-0403 п.п.4, 5, 6 |

| 90.1* | Биологический материал от человека: - копроматериал | 101.02/07.090 101.02/07.096 | Яйца, личинки гельминтов, цисты простейших, ооцисты криптоспоридий | Инструкция по применению рег. № 117-1210 ТНПА и другая документация на исследование | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 утв. МЗ Республики Беларусь от 03.05.04 п.21;22;23;24;25;28;30; 31;37;38;39;45;46;47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД г. Витебск, ул. Жесткова, 25, 220015 г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 92.1* | Вода питьевая в системе: - централизованного водоснабжения, - децентрализованного водоснабжения, -бассейнов. | 100.09/03.152 100.04/03.152 | Выявление антигенов энтеровирусов методом ИФА | ГН-3 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности питьевой воды» СанПиН от 25.01.2023 № 14 Инструкция по применению № 002-0213 от 13.06.2013 Инструкция по применению № 021-1213 от 25.03.2014 Инструкция по применению № 112-1210 от 24.12.2010 Инструкция №134-1204 от 12.04.2005 | Инструкция по применению № 002-0213 от 13.06.2013, утв. МЗ Республики Беларусь Инструкция по применению № 021-1213от 25.03.2014, утв. МЗ Республики Беларусь Инструкция по применению № 112-1210 от 24.12.2010, утв. МЗ Республики Беларусь Инструкция №134-1204 от 12.04.2005, утв. МЗ Республики Беларусь |
| 92.2* |  | 100.09/10.094 100.04/10.094 | Выявление РНК энтеровирусов методом ПЦР |  |  |
| 93.1* | Вода поверхностных водных объектов | 100.03/03.152 | Выявление антигенов энтеровирусов методом ИФА | ГН-2 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» СанПиН от 25.01.2023 № 14 | Инструкция по применению №002-0213 от 13.06.2013 Инструкция по применению № 037-0409 от 11.05.2009 Инструкция №134-1204 от 12.04.2005 |

| 93.2* | Вода поверхностных водных объектов | 100.03/10.094 | Выявление РНК энтеровирусов методом ПЦР | СанПиН от 05.12.2016 № 122 Инструкция по применению №002-0213 от 13.06.2013 Инструкция по применению № 037-0409 от 11.05.2009 Инструкция №134-1204 от 12.04.2005 | Инструкция по применению №002-0213 от 13.06.2013 Инструкция по применению № 037-0409 от 11.05.2009 Инструкция №134-1204 от 12.04.2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.1* | Вода: - питьевая вода, расфасованная в емкости | 100.09/10.094 | Выявление РНК энтеровирусов методом ПЦР | ГН-24 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» СанПиН от 25.01.2023 № 14 Инструкция по применению № 002-0213 от 13.06.2013 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению от 13.06.2013№ 002-0213 |
| 95.1* | Пищевые продукты | 10.13/03.152 10.32/03.152 10.39/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.71/03.152 10.89/03.152 11.07/03.152 | Выявление антигена энтеровирусов методом ИФА | СанПиН от 25.01.2023 № 14 Инструкция по применению №002-0213 от 13.06.2013 Инструкция по применению №166-1208 от 11.06.2009 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №002-0213 от 13.06.2013 Инструкция по применению №166-1208 от 11.06.2009 |
| 95.2* |  | 10.13/10.094 10.32/10.094 10.39/10.094 10.51/10.094 10.52/10.094 10.71/10.094 10.89/10.094 11.07/10.094 | Выявление РНК энтеровирусов методом ПЦР |  |  |
| 96.1* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 101.05/03.152 | Выявление антител к ВИЧ 1 и 2 типов методом ИФА | СанПиН от 01.03.2024 №41 | ГФ РБ II, том 1 ст. 5.1.6 п. 2-3-1-1 стр. 776 |

| 97.1 | Биологический материал | 101.04/10.094 101.05/10.094 101.09/10.094 101.14/10.094 101.15/10.094 101.16/10.094 101.19/10.094 | Выявление РНК/ДНК вирусов методом ПЦР | Инструкция производителя к соответствующей тест-системе ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №090-1008 от 13.11.2008 Организация работ в лабораториях, использующих метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Инструкция производителя к соответствующей тест-системе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория физических факторов ул. В.Интернационалистов, 37 а, 220041 г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 98.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, (дБА). | ГН-11 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» ССЭТ №525 от 07.08.2019 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 №47, утв. МЗ Республики Беларусь, п.п.20-22 |
| 98.2 *** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ). | ГН-13 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» СанПиН и ГН от 26.12.13 №132, утв. МЗ Республики Беларусь | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 №47, утв. МЗ Республики Беларусь, п.п.20,23, 24 |

| 98.3 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадрати-ческие значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | ГН-13 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» СанПиН и ГН от 26.12.13 №132, утв. МЗ Республики Беларусь СанПиН 2.2.4.13.7-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 №47, утв. МЗ Республики Беларусь, п.п.20, 23, 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.4 *** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; | ГН-9 от 25.01.2021 № 37 «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН от 14.06.2013 № 47 ГН от 12.12.2012 №194 | СанПиН от 14.06.2013 №47, утв. МЗ Республики Беларусь, п.п. 9,15-18 МВИ. ГМ 1860-2020 |
| 98.5 *** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | ГН-15 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 СанПиН от 14.06.2013 №47, утв. МЗ Республики Беларусь, п.27 |

| 98.6 *** |  | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ГН-10 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников» СанПиН и ГН от 14.12.2012 №198 СанПиН от 15.02.2023 № 33 | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.7 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | ГН-18 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» ГОСТ 12.1.002-84 ГН от 12.12.2012 №194, утв. МЗ Республики Беларусь ССЭТ №360 от 04.06.2019 | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ ГМ 1729-2018 |
| 98.8 *** |  | 100.12/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м | ССЭТ №360 от 04.06.2019 | МВИ ГМ 1729-2018 |

| 98.9 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля радиочастот: - напряженность электрического поля, В/м, в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц; -напряженность магнитного поля, А/м, в частотном диапазоне (0,03-50) МГц - плотность потока энергии, Вт/м2, в частотном диапазоне (0,3-40) ГГц | ГОСТ 12.1.006-84 ГН от 12.12.2012 № 194 ССЭТ №360 от 04.06.2019 | ГОСТ 12.1.006-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.10 *** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность электромагнитного поля в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц; (48-52) Гц - плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот: 5Гц-2кГц:(2-400) кГц | ГН-18 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» | МВИ.ГМ 1754-2018 |
| 98.11 *** | Рабочие места | 100.12/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ и других источников электростатических полей: - напряженность электростатического поля, В/м, кВ/м. | ГН-18 от 25.01.2021 № 37 | МВИ. ГМ 1907-2020 |
| 99.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | ГН-11 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» | ГОСТ 23337-2014 |
| 99.2 *** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.063 | Освещённость, лк Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ГН-15 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 |
| 99.3 *** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля радиочастот: в частотном диапазоне 30кГц-300 МГц: - напряженность электрического поля, В/м; в частотном диапазоне (0,3-40) ГГц: - плотность потока энергии, мкВт/см2 | СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 ССЭТ №360 от 04.06.2019 | АМИ.ГМ 0301-2024 |
| 99.4 *** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля тока промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, | ГН-16 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях» СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) от 21.02.1996 ССЭТ №360 от 04.06.2019 | МВИ ГМ 1729-2018 |

| 99.5 *** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ | ГН-13 от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека" СанПиН и ГН от 26.12.13 №132, утв. МЗ Республики Беларусь | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99.6 *** |  | 100.11/35.065 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха,%; - скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 30494-2011 ССЭТ №525 от 07.08.2019 СанПиН и ГН от 16.05.2022 № 44, утв. МЗ Республики Беларусь СанПиН и ГН от 01.06.2012 № 154, утв. МЗ Республики Беларусь СанПиН и ГН от 16.09.20139 № 96, утв. МЗ Республики Беларусь СанПиН от 15.02.2023 № 33 утв. МЗ Республики Беларусь | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 |

| 100.1 *** | Территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | ГН-11 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» | ГОСТ 23337-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.2 *** |  | 100.11/35.063 | Освещённость, лк Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ГН-15 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 |
| 100.3 *** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля радиочастот: в частотном диапазоне 30кГц-300 МГц: - напряженность электрического поля, В/м; в частотном диапазоне (0,3-40) ГГц : - плотность потока энергии, мкВт/см2 | ССЭТ №360 от 04.06.2019 СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 | АМИ.ГМ 0301-2024 |
| 100.4 *** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля тока промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, | ССЭТ №360 от 04.06.2019 СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) от 21.02.1996 | МВИ ГМ 1729-2018 |

| 101.1* | Товары народного потребления Товары народного потребления | 27.51/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 ГН-16 от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН 9-29.10-95, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 АМИ.ГМ 0368-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101.2* |  | 27.51/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электромагнитного поля в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц; (48-52) Гц - плотность магнитного в диапазонах частот: 5Гц-2кГц:(2-400) кГц | ГН-16 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях» СанПиН и ГН от 28.06.2013 № 59 утв. МЗ Республики Беларусь ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ 1754-2018 |
| 101.3* |  | 27.51/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, В/м. | ГН-16 от 25.01.2021 № 37 СанПиН и ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) от 21.02.1996 ЕСТ, Приложение 7.1 к разделу 7 Главы II ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН от 28.06.2013 31, приложение1 СанПиН 9.29.7-95 утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 |
| 101.4* |  | 27.51/35.068 | Электромагнитные поля радиочастот: в частотном диапазоне 30кГц-300 МГц: - напряженность электрического поля, В/м; в частотном диапазоне (0,3-40) ГГц: - плотность потока энергии, мкВт/см2 | СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН 9-29.5-95, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 |
| 101.5* |  | 27.51/35.068 | Электромагнитные поля тока промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м | ГН-16 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях» СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) от 21.02.1996 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН 9.29.6-95 утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 |
| 101.6* |  | 13.20/35.069 13.91/35.069 13.92/35.069 14.11/35.069 14.12/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 14.20/35.069 14.31/35.069 14.39/35.069 15.20/35.069 27.51/35.069 | Электростатическое поле – напряжённость электростатического поля, кВ/м | СанПиН и ГН от 20.12.2012 № 200, утв. МЗ Республики Беларусь ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН 9-29.7-95, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 |

| 102.1* | Игрушки | 32.40/35.068 | Электромагнитные поля радиочастот: в частотном диапазоне 30кГц-300 МГц: - напряженность электрического поля, В/м; в частотном диапазоне (0,3-40) ГГц: - плотность потока энергии, мкВт/см2 | ГН-29 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН 9-29.5-95, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102.2* |  | 32.40/35.068 | Электромагнитные поля тока промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, | ГН-29 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) от 21.02.1996 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН 9.29.6-95 утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 |
| 102.4* |  | 32.40/35.069 | Электростатическое поле – напряжённость электростатического поля, кВ/м | ГН-29 от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» СанПиН и ГН от 20.12.2012 № 200 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН 9-29.7-95, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 |

| 103.1* | Пищевые продукты и сельскохозяйственное сырье и корма | 10.89/04.125 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяй-ственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. пост. № 10 от 10.02.2011 Минсельхозпрода РДУ содержания цезия и стронция в с/х сырье и кормах ГН-33 от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив "Критерии оценки радиационного воздействия" ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32163-2013 СТБ 1059-98 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4283-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103.2* |  | 10.89/04.125 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 104.1* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН-33 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 |
| 104.2* |  |  | Объемная суммарная альфа- и бета-активности | СанПиН и ГН от 28.12.2012 №213, утв. МЗ Республики Беларусь ГН-33 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISО 9697-2016 |
| 105.1* | Сырье лекарственное растительное | 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 |

| 106.1* | Лекарственно-техническое сырье | 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107.1* | Продукция лесного хозяйства | 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 |
| 108.1* | Материалы и изделия строительные | 08.12/04.125 | Эффективная удельная активность природных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 СанПиН и ГН от 28.12.2012 №213, утв. МЗ Республики Беларусь ГН от 21.11.2012 № 181 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1823-2007 |
| 109.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий. Объекты окружающей среды | 100.13/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН и ГН от 28.12.2012 №213 СанПиН от 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. МЗ Республики Беларусь 01.04.2005 | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 45-2.03-134-2009 |
| 109.2 *** |  | 100.13/04.125 | Измерение эквивалентной равновесной объёмной активности (ЭРОА) радона (222) и торона (220) | СанПиН и ГН от 28.12.2012 №213, СанПиН от 31.12.13 № 137, утв. МЗ Республики Беларусь МУК РБ 11-8-6-2002 Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий. ТКП 45-2.03-134-2009 | МВИ.МН 3862-2011 |

| 110.1 *** | Организации и предприятия, использующие источники ионизирующего излучения | 100.13/04.056 | Мощность дозы гамма- и рентгеновского излучения | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН 2.6.1.8-12-2004 СанПиН 2.6.1.8-9-2004 СанПиН 2.6.3.12-6-2005 СанПиН от 31.12.2015 № 142 СанПиН 2.6.1.8-15-2003 СанПиН 2.6.1.13-13-2005 СанПиН от 31.12.2013 № 137 СанПиН от 24.12.2015 № 134 СанПиН 2.6.1.13-60-2005 СанПиН 2.6.4.13-29-2005 СанПиН 2.6.1.13-55-2005 СанПиН 2.6.3.13-24-2006 СанПиН 2.6.1.13-34-2006 СанПиН от 11.03.2016 № 42 СанПиН от 28.12.2012 №213 ГН-33 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1906-2020 МВИ.МН 6149-2019 АМИ.МН 0030-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС

***- деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |