|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 11 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке № на 1 листах редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 16 октября 2025 года

к редакции 06 области аккредитации от 29 августа 2025 года

Брестской областной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр

аналитического контроля в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 10.1* | Питьевые воды | 100.09/11.116 | Запах | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74, п. 2 |
| 10.2* |  | 100.09/11.116 | Вкус (привкус) |  | ГОСТ 3351-74, п. 3 |
| 10.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012, п. 5 Метод Б |
| 10.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п. 5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС (органе по оценке соответствия);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |