|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0046 от 12.04.2024 на бланке №__________ на 4 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 октября 2025 года

электролаборатории Открытого акционерного общества "Ивановский райагросервис"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Комарова, д. 15, 225791, г. Иваново, Брестская область |  |  |  |  |  | ул. Комарова, д. 15, 225791, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.2.13, пп.4.3.8.2, 4.3.8.4, п.4.3.6.3, п.4.3.7.1, п.4.3.9.1, п.4.3.10.3, п.4.3.19.9, СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ГОСТ 30339-95 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2023 пп.6.12.4.15-6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001 Приложение А п.А2 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой линии (расчетное значение) | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.1 *** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 (б), ТКП 181-2023 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб) | 100.13/23.000 | Характеристики воздушных потоков и воздуховодов: -скорость потока; -расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, СН 3.02.01-2019 СН 3.02.11-2020 СН 4.03.01-2019 СН 4.02.05-2020 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 7.2 *** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 7.3 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 8.1 *** | Здания и сооружения (газоходы, (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Наличие тяги | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 8.2 *** |  | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 8.3 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры дымовых каналов | Проектная и эксплуатационная документация | АМИ. МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева