ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 приложения Б | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шилова, д. 4, 246007, г. Гомель, Гомельская область, мобильные места |
| 2.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 приложения Б | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 3.1 ** | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. 5 таблицы Б.7.2 п. Б.7.2 приложения Б | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 4.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |  |
| 4.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п. Б 29.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |  |