|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3497 от 05.11.2007 на бланке № __________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 05 ноября 2025 года

топливной лаборатории Гомельской ТЭЦ-1 филиала «Гомельские тепловые сети»

Гомельского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Гомельэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Фрунзе, 7, 246001, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Топливо нефтяное (мазут) | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 10585-2013 # ТНПА и другая # документация на продукцию Фактические значения | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.2* |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания (низшая) |  | ГОСТ 21261-2021 |
| 1.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля серы | # ТНПА и другая # документация на продукцию Фактические значения | ГОСТ 3877-88 |
| 1.4* |  | 19.20/08.031 | Плотность при температуре 20 °С |  | ГОСТ 3900-85 п. 1 |
| 1.5* |  | 19.20/08.031 | Плотность при температуре 15°С, Плотность при температуре 20 °С | ГОСТ 10585-2013 ТНПА и другая документация на продукцию Фактические значения | ГОСТ 3900-2022 Метод 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение ТНПА и другая эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.2 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида (азота оксида) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.3 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.4 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  | МВИ.МН 1003-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- |