|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2407 |  |
|  | от 30.11.2001 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 ноября 2025 года группы испытаний Частного производственно-коммерческого предприятия «Орхидея»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливаю-щего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Витебская обл., 211381 г. Орша, ул. Я. Коласа, 78 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Кислород газообразный технический Отбор проб | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 (ИСО204673) | ГОСТ 5583-78 (ИСО 204673) п.3.1. |
| 1.2* |  | 20.11/08.050 | Объемная доля кислорода |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 204673) п.3.2. |
| 1.3* |  | 20.11/08.169 | Объёмная доля водяных паров |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 204673) п.3.3. |
| 2.1* | Кислород газообразный медицинский | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 (ИСО204673) НД РБ 1652Б-2018 | ГОСТ 5583-78 (ИСО 204673) п.3.1. НД РБ 1652Б-2018 |
| 2.2* |  | 21.20/08.050 | Объемная доля кислорода |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 204673) п.3.2. НДРБ 1652Б-2018 метод определения объемной доли кислорода |
| 2.3* |  | 21.20/08.169 | Объёмная доля водяных паров |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 204673) п.3.3. НД РБ 1652Б-2018 п.2 |
| 2.4* |  | 21.20/08.116 | Объемная доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 204673) п.3.5 НД РБ 1652Б-2018 п.1 |
| 2.5* |  | 21.20/12.042 | Содержание окиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 204673) п.3.6.4. НД РБ 1652Б-2018 п.3 |

| 2.6* | Кислород газообразный медицинский | 21.20/11.116 | Содержание газообразных кислот и оснований | ГОСТ 5583-78 (ИСО204673) НД РБ 1652Б-2018 | ГОСТ 5583-78 (ИСО 204673) п.3.3. НДРБ 1652Б-2018 п.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7* |  | 21.20/11.116 | Содержание озона и других газов-окислителей |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 204673) п.3.7. НД РБ 1652Б-2018 п.5 |  |
| 2.8* |  | 21.20/11.116 | Запах |  | ГОСТ 5583-78 (ИСО 204673) п.3.8. НД РБ 1652Б-2018 метод определения запаха |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева