ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Открытое акционерное общество "Милкавита"

наименование юридического лица

производственная лаборатория Полесского производственного участка

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.1324

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** | Молоко коровье | 01.41/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел III, V, VI, VII Приложения 4,5,6,7 | ГОСТ 13928-84 п.2.2; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.2; СТБ 1051-2012 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Внешний вид и консистенция, цвет (Внешний вид и консистенция, цвет) |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 |  |
| 1.3* |  |  | Вкус и запах |  |  |  |
| 1.4* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 1.5* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3, п.2.4 |  |
| 1.6* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 1.7* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |  |
| 1.8* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |  |
| 1.9* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 п.6.3 приложения А и Б |  |
| 1.10* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |  |
| 1.11* |  | 01.41/12.042 | Содержание соды |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |  |
| 1.12* |  |  | Содержание аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |  |
| 1.13* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.3 |  |
| 1.14* |  | 01.41/12.042 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |  |
| 1.15* |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 1.16* |  | 01.41/12.042 | Ветеринарные лекарственные препараты |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.2 |  |
| 1.17* |  | 01.41/04.125 | Объемная активность цезия-137 (Объемная активность цезия-137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 1.18* |  |  | Объемная активность стронция-90 |  |  |  |
| 2.1*** | Сыворотка молочная пастеризованная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п.4.9; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.4, п.7.2.9; СТБ 1051-2012 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 2.2* |  | 10.51/08.031 | Плотность (Плотность) |  | ГОСТ 3625-84 п.2; ГОСТ 5867-90 п.2.2.6 |  |
| 2.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |  |
| 2.4* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |  |
| 2.5* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.2.3 |  |
| 2.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.6 |  |
| 2.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 2.8* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 2.9* |  | 10.51/04.125 | Объемная активность цезия-137 (Объемная активность цезия-137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 2.10* |  |  | Объемная активность стронция-90 (Объемная активность стронция-90) |  |  |  |
| 3.1*** | Сыворотка молочная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п.4.9; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1051-2012 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 3.2* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.4 |  |
| 3.3* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 3.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.5 |  |
| 3.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2.1 |  |
| 3.6* |  |  | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |  |
| 3.7* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |  |
| 3.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 3.9* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 3.10* |  | 10.51/04.125 | Объемная активность цезия-137 (Объемная активность цезия-137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.11* |  |  | Объемная активность стронция-90 |  |  |  |
| 4.1*** | Сыворотка молочная концентрированная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п.4.9; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1051-2012 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 4.2* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |  |
| 4.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 |  |
| 4.4* |  |  | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |  |
| 4.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 29248-91 п.4 |  |
| 4.6* |  |  | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |
| 4.7* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 п.6; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 4.8* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 4.9* |  | 10.51/04.125 | Объемная активность цезия-137 (Объемная активность цезия-137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 4.10* |  |  | Объемная активность стронция-90 |  |  |  |
| 5.1*** | Сыворотка сухая молочная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п.4.9; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1051-2012 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 5.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |  |
| 5.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |  |
| 5.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |  |
| 5.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |  |
| 5.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы в пересчете на безводную лактозу |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |  |
| 5.7* |  |  | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |
| 5.8* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 5.9* |  |  | Массовая доля золы |  | ГОСТ Р 51463-99 |  |
| 5.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 5.11* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 п.6; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 5.12* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 5.13* |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 5.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 5.15* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |  |
| 6.1* | Сыворотка сухая деминерализованная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п.4.9; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1051-2012 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 6.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |  |
| 6.3* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |  |
| 6.4* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |  |
| 6.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |  |
| 6.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |  |
| 6.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |  |
| 6.8* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |
| 6.9* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 6.10* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 6.11* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 6.12* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 6.13* |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 6.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 6.15* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |  |
| 7.1*** | Продукты молочно-сывороточные и сывороточные | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.3.2 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 7.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |  |
| 7.3* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |  |
| 7.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |  |
| 7.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |  |
| 7.6* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5.3 |  |
| 7.7* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 7.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 7.9* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 7.10* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 7.11* |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 7.12* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 7.13* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |  |
| 8.1*** | Творог | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.6; СТБ 1051-2012 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 8.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид и консистенция, цвет |  | СТБ 315-2017 п.7.2 |  |
| 8.3* |  |  | Вкус и запах |  | СТБ 315-2017 п.7.3 |  |
| 8.4* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23; СТБ 315-2017 п.7.5 |  |
| 8.5* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |  |
| 8.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |  |
| 8.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |  |
| 8.8* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.3 |  |
| 8.9* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |  |
| 8.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 8.11* |  |  | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 8.12* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 8.13* |  |  | Плесени |  |  |  |
| 8.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 8.15* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |  |
| 9.1*** | Масло из коровьего молока | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.10; СТБ 1051-2012 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 9.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | СТБ 1890-2017 п.7.2 |  |
| 9.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23; СТБ 1890-2017 п.7.3 |  |
| 9.4* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |  |
| 9.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.3.5 |  |
| 9.6* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4.3 |  |
| 9.7* |  |  | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4.2 |  |
| 9.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6 |  |
| 9.9* |  |  | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |  |
| 9.10* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 9.11* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 9.12* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 9.13* |  |  | Плесени |  |  |  |
| 9.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 9.15* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |  |
| 10.1*** | Сыры плавленые пастообразные | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.11; СТБ 1051-2012 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 10.2* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |  |
| 10.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3, п.2.3.4 |  |
| 10.4* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.2.3.3 |  |
| 10.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |  |
| 10.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |
| 10.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 10.8* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 10.9* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 10.10* |  |  | Плесени |  |  |  |
| 10.11* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 10.12* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |  |
| 11.1* | Сыры и массы сырные для плавления | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.11; СТБ 1051-2012 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 11.2* | Сыры плавленые пастообразные | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 3626-73 п.5.1 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 11.3* | Сыры и массы сырные для плавления | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 3627-81 п.2 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 11.4* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 11.5* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 11.6* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |  |
| 12.1*** | Сыры | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.11; СТБ 1051-2012 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 12.2* |  | 10.51/11.116 | Форма, внешний вид, консистенция, цвет теста, рисунок |  | СТБ 1373-2016 п.6.2 |  |
| 12.3* |  |  | Вкус и запах |  | СТБ 1373-2016 п.6.3 |  |
| 12.4* |  | 10.51/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 1373-2016 п.6.4 |  |
| 12.5* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |  |
| 12.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3, п.2.3.4 |  |
| 12.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |  |
| 12.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |
| 12.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 12.10* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 12.11* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |  |
| 13.1* | Сырки творожные глазированные | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.6; СТБ 1051-2012 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 13.2* |  | 10.51/29.040 | Номинальная масса |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |  |
| 13.3* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |  |
| 13.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |  |
| 13.5* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.3 |  |
| 13.6* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |  |
| 13.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |  |
| 13.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |  |
| 13.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 13.10* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 13.11* |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 13.12* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 13.13* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |  |
| 14.1*** | Молоко сухое | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.3.2; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.9; СТБ 1051-2012 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 14.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |  |
| 14.3* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |  |
| 14.4* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |  |
| 14.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |  |
| 14.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |  |
| 14.7* |  |  | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |  |
| 14.8* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |
| 14.9* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 14.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 14.11* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 14.12* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 14.13* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |  |
| 15.1*** | Смеси сухие молокосодержащие | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.3.2; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1051-2012 | Полесский производственный участок ОАО "Милкавита" (ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область) |
| 15.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |  |
| 15.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1858-2022 п.7.3 |  |
| 15.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |  |
| 15.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |  |
| 15.6* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |
| 15.7* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 15.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 15.9* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 15.10* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 15.11* |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 15.12* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 15.13* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |  |