| Открытое акционерное общество “Полесьежилстрой” измерительная лаборатория | BY/112 9.0086 |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра МЕГОМ-300 | ТКП 181-2023, п. Б.27.1, табл. Б.27.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1, Табл. 4.4.46 | - 1) | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» «фаза-фаза» ИФН-300 | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.3-413.1.3.6 | - 1) | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п. 4.4.28.6, 4.3.2.13, 4.3.8.2 ГОСТ 30339-95 п.п. 4.3.3, 4.3.4 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | - 1) | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20 | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | - 1) | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |
| 2.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» «фаза-фаза» ИФН-300 | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | - 1) | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра МЕГОМ-300 | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | - 1) | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии с применением мегаомметра МЕГОМ-300 | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | - 1) | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.п. 5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.п. 5.3.3, 5.3.4 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект измерений | - 1) | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |
| 4.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, Б.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект измерений | - 1) | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |
| 4.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | - 1) | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1 ** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей с применением комплектного испытательного устройства «Сатурн-М» | ТКП 181-2023, п. Б.27.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.4 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект измерений | - 1) | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |
| 6.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, расход воздуха, давление (динамическое, статическое, полное), | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 п. 6.1.24 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.11-2020 СП 4.02.07-2024 Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту. | ГОСТ 12.3.018-79 | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |
| 7.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02-11-2020 СН 4.02.03-2019 ТКП 629-2018 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0003-2021 СП 4.02.07-2024 Прил.Н | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |
| 7.2 ** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество воздуха) |  | АМИ.ГМ 0003-2021 СП 4.02.07-2024 Прил.Н | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |
| 7.3 ** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.ГМ 0003-2021 СП 4.02.07-2024 Прил.Н | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.4 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов помещения | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02-11-2020 СН 4.02.03-2019 ТКП 629-2018 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0003-2021 СП 4.02.07-2024 Прил.Н | 224025 г. Брест, ул. Дубровская, 54 |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.