ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000,100.02/08.156 | Отбор проб Определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида) (20 - 1440 мкг/м3) | Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) | МВИ.МН 5087-2014 | Лаборатория промышленной санитарии и охраны окружающей среды управления по охране окружающей среды и промышленной санитарии Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая (ул. Промышленная, 37, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2** |  | 100.02/42.000,100.02/08.052 | Отбор проб Определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли/аэрозоли) (170 - 16700 мкг/м3) |  | МВИ.МН 5093-2014 |  |
| 1.3** |  | 100.02/42.000,100.02/08.156 | Отбор проб Определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) (0,08 - 1,5 мг/м3) |  | МВИ.МН 4160-2011 |  |
| 2.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Определение концентрация азота диоксида (0-95,5 мг/м3) | Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) | АМИ.БР 0004-2021 | Лаборатория промышленной санитарии и охраны окружающей среды управления по охране окружающей среды и промышленной санитарии Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая (ул. Промышленная, 37, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область) |
| 2.2** |  |  | Определение концентрации аммиака (0-213 мг/м3) |  |  |  |
| 2.3** |  | 100.10/08.082 | Определение концентрации пропан-2-он (ацетон) (100-10000 мг/м3) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 2.4** |  |  | Определение концентрации бензина (растворитель топливный) (50-4000 мг/м3) |  |  |  |
| 2.5** |  |  | Определение концентрации бензола (5-1500 мг/м3) |  |  |  |
| 2.6** |  | 100.10/42.000,100.10/08.156 | Отбор проб Определение концентрации гидрохлорида (водорода хлорид) (0,6-4,0 мг/м3) |  | МВИ.МН 6038-2018 |  |
| 2.7** |  | 100.10/08.169 | Определение концентрации сера диоксид (ангидрид сернистый) (0-266 мг/м3) |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 2.8** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб Определение концентрации железа (железо 0,15-20,00 мг/м3; диЖелезо триоксид (оксид железа III) 0,2-28,6 мг/м3) |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 2.9** |  | 100.10/08.082 | Определение концентрации диметилбензола (смесь 2-,3-,4-изомеров) (ксилол) (20-500 мг/м3) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 2.10** |  | 100.10/42.000,100.10/08.156 | Отбор проб Определение концентрации марганца (0,02 - 4,00 мг/м3) |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 2.11** |  | 100.10/42.000,100.10/08.107 | Отбор проб Определение концентрации масел минеральных нефтяных (индустриальных масел) (2,5 - 50,0 мг/м3) |  | МВИ.БР 317-2017 |  |
| 2.12** |  | 100.10/42.000,100.10/08.156, | Отбор проб Определение концентрации меди (0,03 - 8,00 мг/м3) |  | МВИ.МН 5837-2017 |  |
| 2.13** |  |  | Отбор проб Определение концентрации никеля (0,003 - 0,03 мг/м3) |  | МВИ.БР 326-2017 |  |
| 2.14** |  | 100.10/42.000,100.10/08.052 | Отбор проб Определение концентрации смеси аэрозолей сложного состава (0,25 - 500,0 мг/м3) |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 2.15** |  | 100.10/42.000,100.10/08.156 | Отбор проб Определение концентрации свинца (0,002 - 0,50 мг/м3) |  | МВИ.МН 5832-2017 |  |
| 2.16** |  |  | Отбор проб Определение концентрации кислоты серной (0,1 - 5,0 мг/м3) |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 2.17** |  | 100.10/08.082 | Определение концентрации метилбензола (толуол) (25-500 мг/м3) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 2.18** |  |  | Определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 /в пересчете на С (углеводороды нефти) (50-4000 мг/м3) |  |  |  |
| 2.19** |  | 100.10/08.169 | Определение концентрации углерод оксида (0-2320 мг/м3) |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 2.20** |  | 100.10/42.000,100.10/08.156 | Отбор проб Определение концентрации гидроксибензола (фенола) (0,03 -1,5 мг/м3) |  | МВИ.БР 316-2017 |  |
| 2.21** |  |  | Отбор проб Определение концентрации формальдегида (0,07 -3,5 мг/м3) |  | МВИ.БР 315-2017 |  |
| 2.22** |  |  | Отбор проб Определение концентрации гидрофторида (фтористого водорода) (0,01-2,0 мг/м3) |  | МВИ.МН 5857-2017 |  |
| 2.23** |  |  | Отбор проб Определение концентрации хром (VI) триоксида (ангидрид хромовый) (0,001-0,082 мг/м3) |  | МВИ.МН 5830-2017 |  |
| 2.24** |  |  | Отбор проб Определение концентрации щелочей едких (0,02 -3,5 мг/м3) |  | МВИ.МН 5866-2017 метод Б |  |
| 3.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000,100.01/08.156 | Отбор проб Определение концентрации гидрохлорида (водород хлорид, соляная кислота) (0,5 - 50,0 мг/м3) | Комплексное природоохранное разрешение № 03/0005 | МВИ.МН 6083-2018 | Лаборатория промышленной санитарии и охраны окружающей среды управления по охране окружающей среды и промышленной санитарии Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая (ул. Промышленная, 37, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область) |
| 3.2*** |  | 100.01/23.000 | Давление (0-10000 Па) |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 3.3*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота (II) оксида (азота оксид) (1,34 - 4000 мг/м3) |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 3.4*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксида) (2,05 - 1000 мг/м3) |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 3.5** |  | 100.01/42.000,100.01/08.156 | Отбор проб Определение концентрации аммиака (от 0,13 мг/м3) |  | МВИ.МН 3829-2011 |  |
| 3.6*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) (1,25 - 500000 мг/м3) |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 3.7** |  | 100.01/42.000,100.01/08.052 | Отбор проб Определение концентрации твердых частиц (пыли) (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (15-20000 мг/м3) |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 3.8*** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков (расчетная величина) |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 3.9** |  | 100.01/42.000,100.01/08.156 | Отбор проб Определение концентрации серной кислоты (0,1-5,0 мг/м3) |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 3.10*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида (ангидрида сернистого, серы (IV) оксида, сернистого газа (2,86 - 15000 мг/м3) |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 3.11*** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков (≥ 2 м/с) |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 3.12*** |  | 100.01/35.065 | Температура (не более 1000 ºС) |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 3.13** |  | 100.01/42.000,100.01/08.156 | Отбор проб Определение концентрации аэрозоля едких щелочей (0,02-3,5 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 метод Б |  |
| 3.14*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода (0,1-21 %) |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 3.15** |  | 100.01/42.000,100.01/08.156 | Отбор проб Определение концентрации фосфорной кислоты и фосфорного ангидрида (в пересчете на фосфорную кислоту) (0,03-1,0 мг/м3) |  | АМИ.МН 0068-2022 |  |
| 3.16** |  | 100.01/42.000,100.01/08.052 | Отбор проб Определение концентрации твердых частиц (пыли) (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (для низких концентраций) (5 - 15 мг/м3) |  | МВИ.МН 5988-2018 |  |
| 3.17*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксидов в пересчете на азота диоксид, (мг/м3) |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 4.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Лаборатория промышленной санитарии и охраны окружающей среды управления по охране окружающей среды и промышленной санитарии Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая (ул. Промышленная, 37, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область) |
| 4.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона (0,1 - 300 мг/дм3) | Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 4.3* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (от 3,0 мг/дм3) |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 4.4** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (2-12 ед. рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 4.5* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего (от 0,1 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 4.6* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (0,005 - 50 мг/дм3) |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 4.7* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-иона (от 0,02 мг/дм3 (по азоту)) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 4.8* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-иона (от 0,0025 мг/дм3 (по азоту)) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 4.9* |  | 100.03/08.155 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) (5 - 16000 мгО2/дм3) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.) |  |
| 4.10* |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных (от 0,025 мг/дм3) |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014) |  |
| 4.11* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона (от 2,00 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 4.12* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (50 - 50000 мг/дм3) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 4.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-иона (фосфора общего) (0,025 - 1000 мг/дм3) |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 4.14* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона (от 10,0 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 4.15* |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка (0,005 - 100 мг/дм3) |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.) |  |
| 5.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Лаборатория промышленной санитарии и охраны окружающей среды управления по охране окружающей среды и промышленной санитарии Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая (ул. Промышленная, 37, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область) |
| 5.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона (0,1 - 300 мг/дм3) | Комплексное природоохранное разрешение № 03/0005; Решение Жлобинского районного исполнительного комитета № 83 от 20.01.2020; ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 5.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-иона (от 0,02 мг/дм3 (по азоту)) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 5.4* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (от 3,0 мг/дм3) |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 5.5** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (2-12 ед. рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 5.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего (от 0,1 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 5.7* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (0,005 - 50 мг/дм3) |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 5.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-иона (от 0,0025 мг/дм3 (по азоту)) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 5.9* |  | 100.05/08.155 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) (5 - 10000 мгО2/дм3) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.) |  |
| 5.10* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных (от 0,025 мг/дм3) |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014) |  |
| 5.11* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона (от 2,00 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 5.12* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (50 - 50000 мг/дм3) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 5.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона (фосфора общего) (0,1 - 1000 мг/дм3) |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 5.14* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона (от 10,0 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 5.15* |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка (0,005 - 100 мг/дм3) |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.) |  |
| 5.16* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов общих (суммарно) (0,0005 - 25 мг/дм3) |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) (М 01-07-2006) Метод А |  |
| 6.1*** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - Средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - Корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; - Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | ГОСТ 12.1.012-2004; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) | Лаборатория промышленной санитарии и охраны окружающей среды управления по охране окружающей среды и промышленной санитарии Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая (ул. Промышленная, 37, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область) |
| 6.2*** |  |  | Локальная вибрация: - Средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - Корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; - Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни |  | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |
| 6.3*** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Пост. от 14.12.2012 № 198 (02040); Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |
| 6.4*** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха, ºС | Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) | МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 6.5*** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
| 6.6*** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 6.7*** |  | 100.12/35.068 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |  |
| 6.8*** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк |  | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 6.9*** |  | 100.12/35.067 | Шум: - Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; - Уровень звука; - Эквивалентные по энергии уровни звука; - Максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 7.1*** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84; ТКП 17.03-01-2020 (33140); ТКП 17.03-02-2020 (33140) | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84; ТКП 17.03-01-2020 (33140); ТКП 17.03-02-2020 (33140) | Лаборатория промышленной санитарии и охраны окружающей среды управления по охране окружающей среды и промышленной санитарии Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая (ул. Промышленная, 37, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область) |
| 7.2* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 17.13.05-36-2015 | СТБ 17.13.05-36-2015 |  |