ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ЕН 1708-1-2012 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ Р 52727-2007 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных, с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С. Утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 №5 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 1.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 1.4 ** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.5 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294–2024 |  |
| 1.6 ** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 1.7 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -макроскопические испытания; -микроскопические испытания: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5639-82, п.3.4 | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |
| 2.1 ** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических элементов | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1708-1-2012 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ Р 52727-2007 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 054-2007 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |
| 2.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 2.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 2.4 ** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.5 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294–2024 |  |
| 2.6 ** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 2.7 ** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -макроскопические испытания; -микроскопические испытания: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5639-82, п.3.4 |  |

| 3.1 ** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы, в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи, промышленная трубопроводная арматура | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - сварные соединения; - основной металл | ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ Р 52727-2007 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21, (в редакции Постановления МЧС РБ от 05.01.2023 №4) Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и склад ов жидкого аммиака. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.12.2017 №46 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Пост. МЧС РБ от 29.12.2017 №54 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 3.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 3.4 ** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.5 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294–2024 |  |
| 3.6 ** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 3.7 ** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -макроскопические испытания; -микроскопические испытания: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5639-82, п.3.4 |  |
| 4.1 ** | Грузоподъемные краны и механизмы | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 13556-2016 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 №66 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматонадзора от 30.12.2005 №145 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |
| 4.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 4.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 4.4 ** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.5 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294–2024 |  |
| 5.1 ** | Оборудование подъемно-транспортное (лифты электрические и гидравлические, подъемники, эскалаторы и конвейеры пассажирские) | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - сварные соединения; - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Постановление МЧС РБ от 30.12.2020 №56 Лифты пассажирские, больничные, грузовые. Методические указания по проведению технического диагностирования лифтов. Утв. Постановление коллегии Проматомнадзора от 27.02.1998 №3 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |
| 5.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 5.3 ** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 5.4 ** | Оборудование подъемно-транспортное (лифты электрические и гидравлические, подъемники, эскалаторы и конвейеры пассажирские) | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294–2024 | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |
| 6.1 ** | Магистральные нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 34347-2017 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ Р 52727-2007 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |
| 6.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 6.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 6.4 ** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 6.5 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294–2024 |  |
| 6.6 ** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 6.7 ** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -макроскопические испытания; -микроскопические испытания: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5639-82, п.3.4 |  |
| 7.1 ** | Насосно-компрессорное оборудование, включая оборудование с вращающимися деталями | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - сварные соединения; - основной металл | ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 645-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Пост. МЧС РБ от 29.12.2017 №54 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |
| 7.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 7.3 ** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 7.4 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294–2024 |  |
| 8.1 ** | Цистерны для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - сварные соединения; - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановление МЧС РБ от 29.12.2017 №54 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь. Утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ Р 52727-2007 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |
| 8.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 8.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 8.4 ** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 8.5 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294–2024 |  |
| 8.6 ** | Цистерны для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |
| 8.7 ** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -макроскопические испытания; -микроскопические испытания: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5639-82, п.3.4 |  |
| 9.1 ** | Металлические конструкции | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23118-2019 СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ ISO 5817-2019 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |
| 9.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 9.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 9.4 ** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 9.5 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294–2024 |  |
| 9.6 ** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -макроскопические испытания; -микроскопические испытания: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5639-82, п.3.4 |  |
| 10.1 ** | Дымовые трубы | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1547-2005 ТКП EN 1993-3-2-2009 СТБ EN 1856-1-2013 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |
| 10.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 10.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 10.4 ** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 11.1 ** | Сосуды, работающие под давлением (баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов; цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения) | 24.10/32.115 | Оптический метод: - внешний осмотр и измерения - визуальный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 949-73 ГОСТ 34347-2017 СП 1.04.04-2023 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 ГОСТ Р 52727-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |
| 11.2 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 11.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 11.4 ** | Сосуды, работающие под давлением (баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов; цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения) | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 949-73 ГОСТ 34347-2017 СП 1.04.04-2023 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 ГОСТ Р 52727-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА (НПА) и другая техническая документация | СТБ 1172-99 | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 8-216 |
| 11.5 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0294–2024 |  |
| 11.6 ** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 11.7 ** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -макроскопические испытания; -микроскопические испытания: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5639-82, п.3.4 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в местах осуществления деятельности аккредитованного субъекта;

** – деятельность осуществляется непосредственно в местах осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами.