ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.2 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.5* |  | 08.12/29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.6* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.7* |  | 08.12/29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.2 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.8* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.1 ** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.6* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.7* |  | 08.12/29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.8* |  | 08.12/29.121 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9.1 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.9* |  | 08.12/29.070 | Истираемость в полочном барабане |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.10* |  | 08.12/29.121 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.11* |  | 08.12/29.121 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.12* |  | 08.12/29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.13* |  | 08.12/29.040 | Пористость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.2 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.14* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.15* |  | 08.12/29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.16* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.17* |  | 08.12/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.18* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен кубовидной формы |  | СТБ 1311-2002 п.7.5 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 3.1 ** | Грунты | 08.99/42.000 | Отбор проб | СП 5.01.04-2025 СН 3.03.04-2019 ТКП 313-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12071-2014 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 3.2* |  | 08.99/29.040 | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы (кроме загипсованных грунтов) |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 3.3* |  | 08.99/29.144 | Верхний предел пластичности - влажность грунта на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 3.4* |  | 08.99/29.144 | Нижний предел пластичности - влажность грунта на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 3.5* |  | 08.99/29.119 | Плотность грунта (метод режущего кольца) |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 СТБ 2176-2011 п.6.1 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 3.6** |  | 08.99/29.119 | Плотность грунта методом замещения объема |  | СТБ 2147-2010 п. 6.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 3.7* |  | 08.99/29.119 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 3.8* | Грунты | 08.99/08.153 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | СП 5.01.04-2025 СН 3.03.04-2019 ТКП 313-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25584-2023 п.4.3, п.8 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 3.9* |  | 08.99/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 3.10 ** |  | 08.99/29.119 | Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 4.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 4.3* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 4.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1, п. 4.5.3 ГОСТ 8735-88 п.5.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 4.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013 п.6.8 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 4.6* |  | 08.12/29.040 | Число пластичности |  | ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 СТБ 2318-2013 п.6.9 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 4.7* |  | 08.12/29.040 29.061 | Коэффициент фильтрации смеси |  | СТБ 2318-2013 п.6.11 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 5.1** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 5.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 5.3* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 5.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 ГОСТ 8735-88 п.5.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 5.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 5.6* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 .4.19 ГОСТ 8735-88 п.10 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 6.1 ** | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Битумы нефтяные для верхнего слоя дорожного покрытия | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 СТБ EN 12591-2010 ТУ BY 400091131.009-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 п.4 СТБ EN 58-2016 п.8.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 6.2* |  | 19.20/26.080 29.061 | Глубина проникновения иглы |  | ГОСТ 11501-78 СТБ EN 1426-2017 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 6.3* |  | 19.20/26.080 29.061 | Индекс пенетрации |  | ГОСТ 22245-90, Приложение 2 СТБ EN 12591-2010, Приложение А | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 6.4* |  | 19.20/26.127 | Температура размягчения по «кольцу и шару» |  | ГОСТ 11506-73 СТБ EN 1427-2017 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.1 ** | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.98/42.000 | Отбор проб | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.4 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.2* |  | 23.98/42.000 | Изготовление образцов |  | СТБ 1115-2013 п.6 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.3* |  | 23.98/29.119 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.4* |  | 23.98/29.119 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.5* |  | 23.98/29.119 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.6* |  | 23.98/29.119 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.7* |  | 23.98/08.118 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.8* |  | 23.98/08.118 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.9* |  | 23.98/29.040 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.10* |  | 23.98/29.040 | Набухание асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.11* |  | 23.98/29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии при температуре 500С и 200С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.12* |  | 23.98/29.121 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.13* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.98/29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50°С | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.11 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.14* |  | 23.98/29.121 | Индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.15* |  | 23.98/29.121 | Индекс трещиностойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.14 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.16* |  | 23.98/26.080 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.17* |  | 23.98/29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.18* |  | 23.98/29.040 | Содержание вяжущего методом выжигания, зерновой состав минеральной части |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.7 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.19* |  | 23.98/29.128 | Слеживаемость холодных смесей |  | СТБ 1115-2013 п.8.19 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.20* |  | 23.98/29.119 | Степень (коэффициент) уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 7.21* |  | 23.98/11.116 | Однородность смеси по коэффициенту вариации |  | СТБ 1115-2013 п.8.23 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 8.1 ** | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 20.59/42.000 | Отбор проб | СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1158-2013 п.8.2 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 8.2* |  | 20.59/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1158-2013 п.8.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 8.3* |  | 20.59/29.040 | Содержание зерен противогололедного материала |  | СТБ 1158-2013 п.8.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 8.4* |  | 20.59/29.040 | Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 1158-2013 п.8.5 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 8.5* |  | 20.59/29.128 | Слеживаемость |  | СТБ 1158-2013 п.8.6 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 8.6* |  | 20.59/29.040 26.045 | Защитный эффект против коррозии стали |  | СТБ 1158-2013 п.8.7 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 8.7* |  | 20.59/29.040 | Плавящая способность |  | СТБ 1158-2013 п.8.8 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 9.1 ** | Смеси бетонные. Бетоны конструкционные тяжелые для гидротехнического строительства. Цементобетонные основания и покрытия | 23.63/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1035-96 СТБ 2221-2020 СП 3.03.03-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п. 4 ГОСТ 10180-2012 п.4.2 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 9.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 9.3* |  | 23.63/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 10.1 ** | Автомобильные дороги | 42.11/26.095 | Коэффициент сцепления шины автомобиля с покрытием | ТКП 059.1-2020 ТКП 658-2021 СН 3.03.04-2019 ТКП 140-2015 ТНПА и другая документация | СТБ 1566-2005 п.10 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 10.2 ** |  | 42.11/29.061 | Шероховатость дорожного покрытия методом «песчаное пятно» |  | СТБ 1566-2005 п.8 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 10.3 ** |  | 42.11/11.116 | Плотность распределения щебня |  | ТКП 658-2021 п.7.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 11.1 ** | Смеси органоминеральные складируемые ремонтные | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 2175-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 2175-2018 п.7.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 11.2* |  | 23.99/42.000 | Изготовление и термостатировние образцов |  | СТБ 2175-2018 п.8.1 СТБ 1115-2013 п.6 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 11.3* |  | 23.99/29.119 | Средняя плотность |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 11.4* |  | 23.99/29.040 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 11.5* |  | 23.99/29.040 | Набухание |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 11.6* |  | 23.99/29.128 | Слеживаемость |  | СТБ 1115-2013 п.8.19 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 11.7* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 0°С и 20°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 11.8* |  | 23.99/29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 2175-2018 п.8.4 СТБ 1115-2013 п.8.16 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 11.9* |  | 23.99/29.040 | Содержание остаточного вяжущего, зерновой состав минеральной части. |  | СТБ 2175-2018 п.8.5 СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.7 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 12.1 ** | Смеси асфальтобетонные литые холодные для устройства защитных слоев | 23.98/42.000 | Отбор проб | СТБ 2036-2017 ТНПА и другая документация | СТБ 2036-2017 п.7.2 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 12.2* |  | 23.98/11.116 | Технологическая подвижность смеси |  | СТБ 2036-2017 п.8.1 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 12.3* |  | 23.98/29.061 | Консистенция смеси |  | СТБ 2036-2017 п.8.2 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 12.4* |  | 23.98/29.040 | Состав смеси |  | СТБ 2036-2017 п.8.6 СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.7 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 13.1 ** | Материалы, укрепленные гидравлическими вяжущими, для покрытий и оснований автомобильных дорог | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1521-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1521-2013 п.6.4 СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 13.2* |  | 23.63/42.000 | Изготовление образцов |  | СТБ 1521-2013 п.7.5, п.7.18 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 13.3* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 13.4* |  | 23.63/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |
| 13.5* |  | 23.63/29.119 | Оптимальная влажность и максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 | ул. Победы, 15А, 230026, г. Гродно, Гродненская область |