ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Песок природный | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 статья 3, пункт 14; ГОСТ 32824-2014 | ГОСТ 32728-2014 | Испытательная лаборатория (ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область) |
| 1.2** ТР |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав и модуль крупности |  | ГОСТ 32727-2014 |  |
| 1.3** ТР |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 32726-2014 |  |
| 1.4** ТР |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 32725-2014 |  |
| 1.5** ТР |  |  | Истинная плотность |  | ГОСТ 32722-2014 п.6.1 |  |
| 1.6** ТР |  |  | Влажность |  | ГОСТ 32768-2014 |  |
| 2.2** ТР | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав | ТР ТС 014/2011 статья 3, пункт 14; ГОСТ 32703-2014 | ГОСТ 33029-2014 | Испытательная лаборатория (ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область) |
| 2.3** ТР |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 33053-2014 п.7 |  |
| 2.4** ТР |  |  | Содержание дробленых зерен в гравии и щебне из гравия |  | ГОСТ 33051-2014 |  |
| 2.5** ТР |  |  | Дробимость |  | ГОСТ 33030-2014 |  |
| 2.6** ТР |  |  | Содержание зерен слабых пород щебне (гравии) |  | ГОСТ 33054-2014 |  |
| 2.7** ТР |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 33109-2014 п.8 |  |
| 2.8** ТР |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 33055-2014 |  |
| 2.9** ТР |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 33026-2014 |  |
| 2.10** ТР |  |  | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 33047-2014 |  |
| 2.11** ТР |  |  | Влажность |  | ГОСТ 33028-2014 |  |
| 2.12** ТР |  |  | Средняя плотность и водопоглащение |  | ГОСТ 33057-2014 п.7, п.10 |  |
| 2.13** ТР |  |  | Истинная плотность |  | ГОСТ 33057-2014 п.8.1 |  |
| 2.14** ТР |  | 08.12/29.119 | Пористость |  | ГОСТ 33057-2014 п.9 |  |
| 2.15** ТР |  | 08.12/29.040 | Сопротивление дроблению и износу |  | ГОСТ 33049-2014 |  |