ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1*** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш | 25.11/ 29.061 | Основные размеры лестниц и ограждений, их предельные отклонения: - высота лестницы; - длина лестницы; - ширина лестницы; - высота ступени; - ширина ступени; - расстояние от наружных поверхностей конструкций до тетивы (ступени) лестницы - размеры ограждения лестницы; - высота ограждения площадки выхода на кровлю | СТБ 11.13.22-2011 п.3.2 СН 2.02.05-2020 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 | ул. Герасимовича, 1, оф.1, 230011, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.2*** |  | 25.11/ 11.116 | Качество сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п.3.4 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 | ул. Герасимовича, 1, оф.1, 230011, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.3*** |  | 25.11/ 11.116 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6, 3.3 | ул. Герасимовича, 1, оф.1, 230011, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.4*** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.7, 5.8 | ул. Герасимовича, 1, оф.1, 230011, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.5*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балок крепления лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.6, 3.7 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10, 5.11 | ул. Герасимовича, 1, оф.1, 230011, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.6*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадок и маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 | ул. Герасимовича, 1, оф.1, 230011, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.7*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.9 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 | ул. Герасимовича, 1, оф.1, 230011, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.8*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыш зданий | СТБ 11.13.22-2011 п.3.10 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 | ул. Герасимовича, 1, оф.1, 230011, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.1*** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, расход воздуха, температура перемещаемого воздуха, динамическое давление потока воздуха, статическое давление, полное давление потока воздуха, влажность | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 п. 6.1.24 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Герасимовича, 1, оф.1, 230011, г. Гродно, Гродненская область |

| 3.1*** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: -расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации; -расход (скорость движения) воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; -избыточное давление воздуха в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах; -перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Герасимовича, 1, оф.1, 230011, г. Гродно, Гродненская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1*** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока | ТКП 629-2018 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.МН 0006-2021 п.10.1 | ул. Герасимовича, 1, оф.1, 230011, г. Гродно, Гродненская область |
| 4.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги |  | АМИ.МН 0006-2021 п.10.2 | ул. Герасимовича, 1, оф.1, 230011, г. Гродно, Гродненская область |

| 5.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019 и другая документация,устанавливающая требования к объекту | АМИ.МН 0006-2021 п.11.4 | ул. Герасимовича, 1, оф.1, 230011, г. Гродно, Гродненская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) |  | СТБ 2021-2009 приложение К АМИ.МН 0006-2021 п.10.1 | ул. Герасимовича, 1, оф.1, 230011, г. Гродно, Гродненская область |
| 5.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Количество удаляемого воздуха |  | АМИ.МН 0006-2021 п.11.2, 11.3 | ул. Герасимовича, 1, оф.1, 230011, г. Гродно, Гродненская область |