ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков | 100.13/23.000 100.13/29.061 | Аэродинамические характеристики: -скорость воздушного потока; -объемный расход воздуха - кратность воздухообмена; -объем удаляемого воздуха из помещения на 1 м2 ; -геометрические размеры мерного сечения вентиляционного канала | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения. | АМИ.ГМ 0291-2024 | Пр-т Октября, д.27, каб.7а, 246029, г. Гомель |
| 2.1** | Дымовые каналы помещений зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: -скорость потока воздуха | СН 4.03.01-2019 ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения. | АМИ.ГМ 0291-2024 |  |
| 2.2** |  | 100.13/11.116 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 |  |