ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.1.7. Фармакопея ЕАЭС с. 2.1.7.1. TY BY 100162869.001-2023 TY BY 100162869.002-2023 TY BY 100162869.003-2022 TY BY 100162869.005-2019 TY BY 100162869.007-2018 TY BY 100162869.011-2023 TY BY 100162869.012-2022 TY BY 100162869.013-2022 TY BY 100162869.015-2022 TY BY 100162869.016-2023 TY BY 100162869.017-2021 TY BY 100162869.018-2024 TY BY 100162869.020-2022 TY BY 100162869.021-2020 TY BY 100162869.022-2022 TY BY 100162869.023-2022 TY BY 100162869.024-2023 TY BY 100162869.025-2025 TY BY 100162869.026-2022 TY BY 100162869.027-2022 TY BY 100162869.028-2021 TY BY 100162869.029-2022 TY BY 100162869.030-2023 TY BY 100162869.031-2024 |  | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.1.7. Фармакопея ЕАЭС с. 2.1.7.1. TY BY 100162869.001-2023 TY BY 100162869.002-2023 TY BY 100162869.003-2022 TY BY 100162869.005-2019 TY BY 100162869.007-2018 TY BY 100162869.011-2023 TY BY 100162869.012-2022 TY BY 100162869.013-2022 TY BY 100162869.015-2022 TY BY 100162869.016-2023 TY BY 100162869.017-2021 TY BY 100162869.018-2024 TY BY 100162869.020-2022 TY BY 100162869.021-2020 TY BY 100162869.022-2022 TY BY 100162869.023-2022 TY BY 100162869.024-2023 TY BY 100162869.025-2025 TY BY 100162869.026-2022 TY BY 100162869.027-2022 TY BY 100162869.028-2021 TY BY 100162869.029-2022 TY BY 100162869.030-2023 TY BY 100162869.031-2024 | научно-производственная лаборатория , 1-й Твердый переулок, 13/3, 220037, Минск |
| 1.1** | Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции | 21.20/42.000 | Отбор проб | TY BY 100162869.033-2022 TY BY 100162869.034-2018 TY BY 100162869.035-2022 TY BY 100162869.036-2022 TY BY 100162869.039-2023 TY BY 100162869.040-2020 TY BY 100162869.041-2022 TY BY 100162869.042-2023 TY BY 100162869.043-2024 TY BY 100162869.045-2022 TY BY 100162869.046-2018 TY BY 100162869.047-2017 TY BY 100162869.048-2022 TY BY 100162869.049-2022 TY BY 100162869.050-2023 TY BY 100162869.054-2023 TY BY 100162869.056-2022 TY BY 100162869.057-2020 TY BY 100162869.058-2020 TY BY 100162869.060-2024 TY BY 100162869.066-2024 TY BY 100162869.067-2024 TY BY 100162869.068-2019 TY BY 100162869.071-2021 TY BY 100162869.072-2021 TY BY 100162869.073-2021 TY BY 100162869.074-2021 TY BY 100162869.075-2021 TY BY 100162869.076-2019 TY BY 100162869.078-2021 TY BY 100162869.080-2019 TY BY 100162869.082-2024 TY BY 100162869.084-2020 TY BY 100162869.085-2020 TY BY 100162869.086-2021 TY BY 100162869.095-2022 TY BY 100162869.096-2022 TY BY 100162869.097-2020 TY BY 100162869.098-2024 TY BY 100162869.099-2019 TY BY 100162869.120-2021 TY BY 100162869.124-2024 TY BY 100162869.126-2024 TY BY 100162869.127-2025 TY BY 100162869.129-2025 TY BY 100162869.130-2022 TY BY 100162869.131-2024 TY BY 100162869.132-2019 TY BY 100162869.133-2021 TY BY 100162869.134-2024 TY BY 100162869.135-2025 TY BY 100162869.136-2024 |  | TY BY 100162869.033-2022 TY BY 100162869.034-2018 TY BY 100162869.035-2022 TY BY 100162869.036-2022 TY BY 100162869.039-2023 TY BY 100162869.040-2020 TY BY 100162869.041-2022 TY BY 100162869.042-2023 TY BY 100162869.043-2024 TY BY 100162869.045-2022 TY BY 100162869.046-2018 TY BY 100162869.047-2017 TY BY 100162869.048-2022 TY BY 100162869.049-2022 TY BY 100162869.050-2023 TY BY 100162869.054-2023 TY BY 100162869.056-2022 TY BY 100162869.057-2020 TY BY 100162869.058-2020 TY BY 100162869.060-2024 TY BY 100162869.066-2024 TY BY 100162869.067-2024 TY BY 100162869.068-2019 TY BY 100162869.071-2021 TY BY 100162869.072-2021 TY BY 100162869.073-2021 TY BY 100162869.074-2021 TY BY 100162869.075-2021 TY BY 100162869.076-2019 TY BY 100162869.078-2021 TY BY 100162869.080-2019 TY BY 100162869.082-2024 TY BY 100162869.084-2020 TY BY 100162869.085-2020 TY BY 100162869.086-2021 TY BY 100162869.095-2022 TY BY 100162869.096-2022 TY BY 100162869.097-2020 TY BY 100162869.098-2024 TY BY 100162869.099-2019 TY BY 100162869.120-2021 TY BY 100162869.124-2024 TY BY 100162869.126-2024 TY BY 100162869.127-2025 TY BY 100162869.129-2025 TY BY 100162869.130-2022 TY BY 100162869.131-2024 TY BY 100162869.132-2019 TY BY 100162869.133-2021 TY BY 100162869.134-2024 TY BY 100162869.135-2025 TY BY 100162869.136-2024 | научно-производственная лаборатория , 1-й Твердый переулок, 13/3, 220037, Минск |
| 1.2* 1.2* | Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции | 21.20/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус и запах | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.3.4., ст.2.2.2, стр.1139-1193 ГФ РБ выпуск II том 2 стр.157-1177 Фармакопея ЕАЭС ст. 2.5 Фармакопея ЕАЭС ст.2.1.3.2 TY BY 100162869.001-2023 TY BY 100162869.002-2023 TY BY 100162869.003-2022 TY BY 100162869.005-2019 TY BY 100162869.007-2018 TY BY 100162869.011-2023 TY BY 100162869.012-2022 TY BY 100162869.013-2022 TY BY 100162869.015-2022 TY BY 100162869.016-2023 TY BY 100162869.017-2021 TY BY 100162869.018-2024 TY BY 100162869.020-2022 TY BY 100162869.021-2020 TY BY 100162869.022-2022 TY BY 100162869.023-2022 TY BY 100162869.024-2023 TY BY 100162869.025-2025 TY BY 100162869.026-2022 TY BY 100162869.027-2022 TY BY 100162869.028-2021 TY BY 100162869.029-2022 TY BY 100162869.030-2023 TY BY 100162869.031-2024 TY BY 100162869.033-2022 TY BY 100162869.034-2018 TY BY 100162869.035-2022 TY BY 100162869.036-2022 TY BY 100162869.039-2023 TY BY 100162869.040-2020 TY BY 100162869.041-2022 TY BY 100162869.042-2023 TY BY 100162869.043-2024 TY BY 100162869.045-2022 TY BY 100162869.046-2018 TY BY 100162869.047-2017 TY BY 100162869.048-2022 TY BY 100162869.049-2022 TY BY 100162869.050-2023 TY BY 100162869.054-2023 TY BY 100162869.056-2022 TY BY 100162869.057-2020 TY BY 100162869.058-2020 TY BY 100162869.060-2024 TY BY 100162869.066-2024 TY BY 100162869.067-2024 TY BY 100162869.068-2019 TY BY 100162869.071-2021 TY BY 100162869.072-2021 TY BY 100162869.073-2021 TY BY 100162869.074-2021 TY BY 100162869.075-2021 TY BY 100162869.076-2019 TY BY 100162869.078-2021 TY BY 100162869.080-2019 TY BY 100162869.082-2024 TY BY 100162869.084-2020 TY BY 100162869.085-2020 TY BY 100162869.086-2021 TY BY 100162869.095-2022 TY BY 100162869.096-2022 TY BY 100162869.097-2020 TY BY 100162869.098-2024 TY BY 100162869.099-2019 TY BY 100162869.120-2021 TY BY 100162869.124-2024 TY BY 100162869.126-2024 TY BY 100162869.127-2025 TY BY 100162869.129-2025 TY BY 100162869.130-2022 TY BY 100162869.131-2024 TY BY 100162869.132-2019 TY BY 100162869.133-2021 TY BY 100162869.134-2024 ТY BY 100162869.135-2025 |  | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.3.4., ст.2.2.2, стр.1139-1193 ГФ РБ выпуск II том 2 стр.157-1177 Фармакопея ЕАЭС ст. 2.5 Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.3.2 TY BY 100162869.001-2023 TY BY 100162869.002-2023 TY BY 100162869.003-2022 TY BY 100162869.005-2019 TY BY 100162869.007-2018 TY BY 100162869.011-2023 TY BY 100162869.012-2022 TY BY 100162869.013-2022 TY BY 100162869.015-2022 TY BY 100162869.016-2023 TY BY 100162869.017-2021 TY BY 100162869.018-2024 TY BY 100162869.020-2022 TY BY 100162869.021-2020 TY BY 100162869.022-2022 TY BY 100162869.023-2022 TY BY 100162869.024-2023 TY BY 100162869.025-2025 TY BY 100162869.026-2022 TY BY 100162869.027-2022 TY BY 100162869.028-2021 TY BY 100162869.029-2022 TY BY 100162869.030-2023 TY BY 100162869.031-2024 TY BY 100162869.033-2022 TY BY 100162869.034-2018 TY BY 100162869.035-2022 TY BY 100162869.036-2022 TY BY 100162869.039-2023 TY BY 100162869.040-2020 TY BY 100162869.041-2022 TY BY 100162869.042-2023 TY BY 100162869.043-2024 TY BY 100162869.045-2022 TY BY 100162869.046-2018 TY BY 100162869.047-2017 TY BY 100162869.048-2022 TY BY 100162869.049-2022 TY BY 100162869.050-2023 TY BY 100162869.054-2023 TY BY 100162869.056-2022 TY BY 100162869.057-2020 TY BY 100162869.058-2020 TY BY 100162869.060-2024 TY BY 100162869.066-2024 TY BY 100162869.067-2024 TY BY 100162869.068-2019 TY BY 100162869.071-2021 TY BY 100162869.072-2021 TY BY 100162869.073-2021 TY BY 100162869.074-2021 TY BY 100162869.075-2021 TY BY 100162869.076-2019 TY BY 100162869.078-2021 TY BY 100162869.080-2019 TY BY 100162869.082-2024 TY BY 100162869.084-2020 TY BY 100162869.085-2020 TY BY 100162869.086-2021 TY BY 100162869.095-2022 TY BY 100162869.096-2022 TY BY 100162869.097-2020 TY BY 100162869.098-2024 TY BY 100162869.099-2019 TY BY 100162869.120-2021 TY BY 100162869.124-2024 TY BY 100162869.126-2024 TY BY 100162869.127-2025 TY BY 100162869.129-2025 TY BY 100162869.130-2022 TY BY 100162869.131-2024 TY BY 100162869.132-2019 TY BY 100162869.133-2021 TY BY 100162869.134-2024 ТY BY 100162869.135-2025 | научно-производственная лаборатория , 1-й Твердый переулок, 13/3, 220037, Минск |
| 1.2* | Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции | 21.20/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус и запах | TY BY 100162869.136-2024 ТНПА и другая документация на продукцию |  | TY BY 100162869.136-2024 | научно-производственная лаборатория , 1-й Твердый переулок, 13/3, 220037, Минск |
| 1.3* |  | 21.20/08.031 | Относительная плотность | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.2.5. Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.2.5 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.2.5. Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.2.5 |  |
| 1.4* |  | 21.20/08.133 | Показатель преломления | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.2.6. Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.2.6. ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.2.6. Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.2.6 |  |
| 1.5* |  | 21.20/08.156 | Подлинность и количествен-ное определение | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.2.25. ГФ РБ выпуск II том 2 стр.157-1177 Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.2.24. ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.2.25. ГФ РБ выпуск II том 2 стр.157-1177 Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.2.24 |  |
| 1.6* |  | 21.20/08.159 | Подлинность и количествен-ное определение | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.2.29., ст.2.2.46. ГФ РБ выпуск II том 2 стр.157-1177 Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.2.28, 2.1.2.36. ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.2.29., ст.2.2.46. ГФ РБ выпуск II том 2 стр.157-1177 Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.2.28, 2.1.2.36 | научно-производственная лаборатория , 1-й Твердый переулок, 13/3, 220037, Минск |
| 1.7* |  | 21.20/08.052 | Определение подлинности цветными и качественными реакциями | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.3.1. Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.3.1 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.3.1. Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.3.1 | научно-производственная лаборатория , 1-й Твердый переулок, 13/3, 220037, Минск |
| 1.8* |  | 21.20/08.032 | Подлинность и количествен-ное определение |  | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.2.23 Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.2.22. ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.2.23 Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.2.22 |  |
| 1.9* |  | 21.20/08.169 | Определение рН |  | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.2.3. Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.2.3. ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.2.3. Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.2.3 . |  |
| 1.10* |  | 21.20/08.052 | Определение растворимости |  | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.1.4. Фармакопея ЕАЭС ст. 2.3.6.0 ТНПА и другая докумен-тация на продукцию | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.1.4. стр. 21 Фармакопея ЕАЭС ст. 2.3.6.0 |  |
| 1.11* |  | 21.20/29.040 | Определение массы (средней) единицы дозированного ЛС |  | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.9.5. Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.9.5 Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.9.17 ТНПА и другая докумен-тация на продукцию | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.9.5. Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.9.5 Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.9.17 |  |
| 1.12* |  | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.2.32. Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.2.31 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.2.32. Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.2.31 | научно-производственная лаборатория , 1-й Твердый переулок, 13/3, 220037, Минск |
| 1.13* |  | 21.20/08.052 | Определение крупности |  | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.9.12. Фармакопея ЕАЭС ст.2.1.10.9 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.9.12. Фармакопея ЕАЭС ст.2.1.10.9 |  |
| 1.14* |  | 21.20/11.116 | Однородность |  | TY BY 100162869.020-2022 TY BY 100162869.021-2020 TY BY 100162869.022-2022 TY BY 100162869.023-2022 TY BY 100162869.029-2022 TY BY 100162869.066-2024 TY BY 100162869.067-2024 TY BY 100162869.068-2019 | TY BY 100162869.020-2022 TY BY 100162869.021-2020 TY BY 100162869.022-2022 TY BY 100162869.023-2022 TY BY 100162869.029-2022 TY BY 100162869.066-2024 TY BY 100162869.067-2024 TY BY 100162869.068-2019 |  |
| 1.15* |  | 21.20/08.149 | Количественное определение Zn химическим методом |  | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.5.11 Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.5.11 TY BY 100162869.023-2022 ТНПА и другая докумен-тация на продукцию | ГФ РБ выпуск II том 1 ст.2.5.11 Фармакопея ЕАЭС ст. 2.1.5.11 TY BY 100162869.023-2022 |  |
| 1.16* |  | 21.20/1.116 | Определение наличия механических включений: видимые частицы |  | ГФ РБ выпуск II том 1, ст.2.9.20. ТНПА и другая докумен-тация на продукцию | ГФ РБ выпуск II том 1, ст.2.9.20 |  |
| 1.17* |  | 21.20/01.086 | Стерильность |  | ТНПА и другая документация. на продукцию | ГФ РБ II 2.6.1 ФЕАЭС 2.1.6.1 |  |
| 1.18 |  | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота |  |  | ГФ РБ II 2.6.12, 2.6.13 ФЕАЭС 2.1.6.6 |  |