ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 29.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0228-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 2.1** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | СН 4.04.03-2020 п. 10.3.1.10, п. 7.4.5; СТП 33243.20.366-16 п. 31.4; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.29.4; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0193-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 2.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | СТП 33243.20.366-16 п. 31.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.29.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.28.2 |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) п. 413.1.3.4; п. 413.1.3.5; СТП 33243.20.366-16 п. 31.8; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.29.8; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.3; п. 4.4.28.5 | АМИ.ГР 0192-2025 |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 32.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.30.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0228-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 3.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | СТП 33243.20.366-16 п. 32.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.30.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.29.3 | АМИ.ГР 0229-2025 |  |
| 3.3** |  |  | Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена повышенным напряжением частотой 0,1 Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 32.15; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.30.2.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.29.6; ТКП 611-2017 (33240) Приложение Р, п.Р.12 | АМИ.ГР 0230-2025 |  |
| 4.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 9.4; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.8.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.6.2 | АМИ.ГР 0229-2025 АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 9.7; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.8.5; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.6.3 |  |  |
| 4.3** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п. 9.8; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.8.6; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.6.4 |  |  |
| 4.4** |  |  | Проверка коэффициента трансформации | СТП 33243.20.366-16 п. 9.9; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.8.7; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.6.5 |  |  |
| 4.5** |  |  | Потери холостого хода трансформатора | СТП 33243.20.366-16 п. 9.11; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.8.9; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.6.7 |  |  |
| 4.6** |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | СТП 33243.20.366-16 п. 9.5; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.8.4.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.6.2 |  |  |
| 4.7** |  |  | Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов | СТП 33243.20.366-16 п. 9.10; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.8.8; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.6.6 |  |  |
| 4.8** |  |  | Сопротивление короткого замыкания трансформатора | СТП 33243.20.366-16 п. 9.12; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.8.10; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.6.8 |  |  |
| 5.1** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 10.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.9.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.7.1 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 10.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.9.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.7.2 |  |  |
| 5.3** |  |  | Испытание повышенным напряжением | СТП 33243.20.366-16 п. 10.3; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.9.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.7.3 |  |  |
| 5.4** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п. 10.6; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.9.6; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.7.6 |  |  |
| 6.1** | Трансформаторы напряжения Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | СТП 33243.20.366-16 п. 11.1.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.10.1.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.8.1 | АМИ.ГР 0229-2025 АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 11.1.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.10.1.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.8.1 |  |  |
| 6.3** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п. 11.1.3; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.10.1.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.8.1 |  |  |
| 7.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 12.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.11.1.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.9.1 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 7.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание вводов | СТП 33243.20.366-16 п. 12.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.11.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.9.2 |  |  |
| 7.3** |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 12.3; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.11.3.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.9.4 |  |  |
| 7.4** |  |  | Сопротивление постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п. 12.5; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.11.5.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.9.5 |  |  |
| 8.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 14.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.12.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.13.2 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 9.1** | Элегазовые выключатели | 27.12/29.113 | Сопротивление постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п. 15.3; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.13.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.11.3 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 10.1** | Вакуумные выключатели Вакуумные выключатели | 27.12/29.113 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 16.2; ТКП 191-2009 (02140) п. Б.14.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.12.2 | АМИ.ГР 0229-2025 АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 10.2** |  |  | Сопротивление постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п. 16.3; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.14.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.12.5 |  |  |
| 11.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 17.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.15.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.14.1 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 11.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 17.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.15.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.14.2 |  |  |
| 11.3** |  |  | Сопротивление постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п. 17.3; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.15.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.14.3 |  |  |
| 12.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 18.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.16.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.15.1 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 12.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 18.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.16.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.15.2 |  |  |
| 12.3** |  |  | Сопротивление постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п. 18.4; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.16.4; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.15.3 |  |  |
| 13.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | СТП 33243.20.366-16 п. 20.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.18.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.17.1 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 13.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 20.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.18.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.17.2 |  |  |
| 14.1** | Токоограничивающие сухие реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции относительно болтов крепления | СТП 33243.20.366-16 п. 21.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.19.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.18.1 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 14.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 21.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.19.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.18.2 |  |  |
| 15.1** | Конденсаторы | 27.90/29.113 | Ёмкость | СТП 33243.20.366-16 п. 23.3; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.21.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.20.4 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 15.2** |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь | СТП 33243.20.366-16 п. 23.4; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.21.4; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.20.5 |  |  |
| 15.3** |  |  | Испытание повышенным напряжением | СТП 33243.20.366-16 п. 23.5; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.21.5; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.20.3 |  |  |
| 16.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжений | СТП 33243.20.366-16 п. 24.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.22.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.21.1 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 16.2** |  | 27.12/29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | СТП 33243.20.366-16 п. 24.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.22.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.21.2 |  |  |
| 16.3** |  |  | Ток проводимости ОПН | СТП 33243.20.366-16 п. 24.3; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.22.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.21.3 |  |  |
| 16.4** |  |  | Пробивное напряжение вентильных разрядников | СТП 33243.20.366-16 п. 24.5; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.22.5 |  |  |
| 17.1** | Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки | 26.51/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 27.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.23.1 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 17.2** |  | 26.51/29.113 | Испытание изоляции высокого напряжения повышенным напряжением частотой 50Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 27.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.23.2 |  |  |
| 18.1** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 25.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.24.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.23.1 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 18.2** |  | 23.43/29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь и емкость изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 25.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.24.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.23.2 |  |  |
| 18.3** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 25.3; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.24.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.23.3 |  |  |
| 19.1** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000В | 27.12/29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 26.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.25.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.22.1 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 20.1* | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | СТП 33240.43.105-22 п. 5.3, 5.4; табл. 5.5-5.8; СТП 33243.20.366-16 п. 9.20, 10.7, 11.1.4, 12.12, 25.5, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.26.1 - Б.26.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.25.1 - 4.4.25.4 | ГОСТ 6581-75 п.4 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 21.1** | Воздушные линии электропередач | 27.32/29.113 | Сопротивление изоляторов | СТП 33243.20.366-16 п. 33.6.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.31.6.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.30.3 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 21.2** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 33.9.1; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.31.9.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.30.3 |  |  |
| 22.1** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 6.3; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.5.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.3.2 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 22.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | СТП 33243.20.366-16 п. 6.4; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.5.4; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.3.3 |  |  |
| 22.3** |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 6.5; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.5.5; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.3.4 |  |  |
| 22.4** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п. 6.6; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.5.6; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.3.5 |  |  |
| 23.1** | Машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 7.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.6.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.4.2 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 23.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | СТП 33243.20.366-16 п. 7.3; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.6.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.4.3 |  |  |
| 23.3** |  |  | Сопротивление постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п. 7.4; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.6.4; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.4.4 |  |  |
| 24.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 8.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.7.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.5.2 | АМИ.ГР 0229-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 24.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | СТП 33243.20.366-16 п. 8.4; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.7.4; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.5.3 |  |  |
| 24.3** |  |  | Сопротивление постоянному току | СТП 33243.20.366-16 п. 8.5; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.7.5; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.5.4 |  |  |
| 25.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и Фактические значения | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 25.2* |  |  | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  |  |  |
| 26.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и Фактические значения | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 26.2* |  |  | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  |  |  |
| 27.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.12.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 28.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.2.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 29.1* | Штанги измерительные | 26.51/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.2.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 30.1* | Штанги переносных заземлений с металлическими звеньями | 26.51/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.2.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 31.1* | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.3.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 32.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.4.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 33.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация и Фактические значения | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 33.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.5.9.4 Приложение Ж Таблица Ж.1 |  |  |
| 33.3* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 33.4* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 34.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.5.2, 10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 34.2* |  |  | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 34.3* |  |  | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 35.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.6.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 35.2* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 36.1* | Накладки электроизолирующие | 22.19/29.113, 22.29/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.14.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 37.1* | Устройства для дистанционного прокола или резки кабеля | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 12.2.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 38.1* | Колпаки электроизолирующие | 22.19/29.113, 22.29/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.13.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 39.1* | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 22.29/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 (33240) п. 10.8.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 40.1** | Электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему (трансформаторы, преобразователи частоты, кабели-удлинители) | 28.24/22.000 | Сопротивление изоляции | Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями, утв. Министерством топлива и энергетики Республики Беларусь 12.02.1996; СТП 33243.20.366-16 п. 29.1; ТКП 181-2023 (33240) Б.27.1 | АМИ.ГР 0191-2025 | служба изоляции и защиты от перенапряжений (ул. Правды, 30а, 210029, г. Витебск, Витебская область) |
| 40.2** |  | 28.24/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями, утв. Министерством топлива и энергетики Республики Беларусь 12.02.1996; СТП 33243.20.366-16 п. 29.2; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.2 |  |  |
| 40.3** |  | 28.24/22.000 | Исправность цепи заземления между корпусом и заземляющим контактом | Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями, утв. Министерством топлива и энергетики Республики Беларусь 12.02.1996; СТП 33243.20.366-16 п. 29.8; ТКП 181-2023 (33240) п. 6.5.12 |  |  |