|  | Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго», лаборатория аналитического контроля выбросов дымовых газов котлоагрегатов службы наладки и испытаний филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» | BY/112 2.4773 |
| --- | --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Выбросы от стационарных источников (дымовые газы Котлоагрегатов) | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Объемная концентрация кислорода ДИ: (0,1 – 21) об.% | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 | МВИ.МН 1003-2017 | Г. Минск, пр. Партизанский, 66А. каб. 402 |
| 1.2 |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Массовая концентрация азота оксида ДИ: (1,34-2000)мг/м3 ДИ: (1-1493)ppm |  |  |  |
| 1.3 |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Массовая концентрация азота диоксида ДИ: (2,05-200)мг/м3 ДИ: (1-97)ppm |  |  |  |
| 1.4 |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Массовая концентрация углерода оксида ДИ: (1,25-5000) мг/м3 ДИ: (1-4000) ppm |  |  |  |
| 1.5 |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Массовая концентрация серы диоксида ДИ: (2,86-5000) мг/м3 ДИ: (1-1748) ppm |  |  |  |