ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Мазут | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 10585–2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3900-2022 Метод 1 | Лукомльское шоссе 10, 211162, г.Новолукомль, Чашникский район, Витебская обл. Республика Беларусь |
| 1.2* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |  |
| 1.3* |  | 19.20/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 1461-2023 |  |
| 1.4 |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |  |
| 1.5* |  | 19.20/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 6258-85 |  |
| 1.6* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 8754-2013 |  |
| 1.7* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |  |
| 1.8* |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 21261-2021 |  |
| 2.1* | Природный газ | 06.20/08.118 | Плотность | ГОСТ 5542–2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17310-2002 | Лукомльское шоссе 10, 211162, г.Новолукомль, Чашникский район, Витебская обл. Республика Беларусь |
| 2.2* |  | 06.20/08.158 | Молярная доля компонентного состава: - этан - пропан - изобутан - н-бутан - изопентан - н-пентан - неопентан - С6 + - диоксид углерода - кислород - азот - гелий - водород - метан |  | ГОСТ 31371.7–2020 Метод Б п.11.4.2 |  |
| 2.3* |  | 06.20/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 31369–2021 (ISO 6976:2016) п.п..10.2, 10.6 |  |
| 2.4* |  | 06.20/29.119 | Относительная плотность |  | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) п.п.10.1, 10.5 |  |
| 2.5* |  | 06.20/29.145 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) р.р.7,8,9 |  |
| 2.6 ** |  | 06.20/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31370-2008 |  |
| 3.1* | Масла: - трансформаторные (свежие и эксплуатационные); - компрессорные; - авиационные; -турбинные (свежие и эксплуатационные); - турбинные огнестойкие синтетические (свежие и эксплуатационные) | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 21743-2021 ТУ 38.101821-2013 ТУ 34.70.11335-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3900-2022 Метод 1 | Лукомльское шоссе 10, 211162, г.Новолукомль, Чашникский район, Витебская обл. Республика Беларусь |
| 3.2* |  | 19.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-2022 |  |
| 3.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |  |
| 3.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в отрытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |  |
| 3.5* |  | 19.20/25.049 | Вязкость кинематическая |  | ГОСТ 33-2016 |  |
| 3.6* |  | 19.20/25.169 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |  |
| 3.7* |  | 19.20/25.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |  |
| 3.8* |  | 19.20/25.149 | Стабильность против окисления: - - масса летучих - низкомолекулярных кислот; |  | ГОСТ 981-75 ГОСТ 981-75 п.3.2 |  |
| 3.9* |  | 19.20/25.052 | - массовая доля осадка; |  | ГОСТ 981-75 п.3.3 |  |
| 3.10* |  | 19.20/25.149 | - кислотное число окисленного масла |  | ГОСТ 981-75 п.3.4 |  |
| 3.11* |  | 19.20/32.115 | Степень коррозии на поверхности стержня |  | ГОСТ 19199-73 |  |
| 3.12* |  | 19.20/08.050 | Массовая доля растворенной воды |  | ГОСТ 7822-75 |  |
| 3.13* |  | 19.20/11.116 | Наличие воды |  | ГОСТ 1547-84 |  |
| 3.14* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |  |
| 3.15* |  | 19.20/29.136 | Время деэмульсации |  | ГОСТ 12068-66 |  |
| 3.16* |  | 19.20/18.115 | Класс промышленной чистоты |  | ГОСТ 17216-2001, п.А.2.5 |  |
| 3.17* |  | 19.20/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 2517-2012 п.4.14 |  |
| 3.18* |  | 19.20/08.169 | Содержание воды |  | ГОСТ IEC 60814-2014 р.2 |  |