ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 1.2* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат -иона Диапазон измерений: (2-40,0) мг/дм³; св.40,0 мг/дм³ - при разбавлении пробы | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023. ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-42-2015 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 1.3* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона (азота аммонийного) Диапазон измерений: св. 0,003 мгN/дм³ (св. 0,003 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-09-2009 /ISO 7150-1:1984 |  |
| 1.4* |  | 100.03/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений: (0,025-1,0) мг/дм³; (1,0-100,0) мг/дм³ при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 года) |  |
| 1.5* |  | 100.03/08.149, 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгой ₂/дм³ |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003; СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813 :1983; СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6* | Поверхностные воды | 100.03/08.149, 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Диапазон измерений: (3,0-6000) мгО ₂/дм³ | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023. ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983; СТБ ISO 5814-2021 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 1.7** |  | 100.03/08.149, 100.03/08.169 | Концентрация растворенного кислорода Диапазон измерений: св. 0,2 мг/дм³ (для йодометрич. метода) |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813 :1983; СТБ ISO 5814-2021 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 1.8* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: (10-250,0) мг/дм³; св.250,0 мг/дм³при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 1.9* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,1-9,0) мг/дм³; св. 9,0 мг/дм³ при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 1.10* |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды (сухой остаток) Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 1.11* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: св. 3,0 мг/дм³ |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 1.12* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (5-800) мгО/дм³, св.800 мгО/дм³ при разбавлении пробы, но не более чем в 20 раз |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.) |  |
| 1.13* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.14* | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм³ | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023. ТНПА и другая документация | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 4.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 1.15* |  | 100.03/08.156 | Концентрация ванадия Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2006.02374 ПНД Ф 14.1:2:4.192-03 (издание 2010 г.) |  |
| 1.16* |  | 100.03/08.155 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,0005-5,0) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2010.07014 М 01-02-2010 |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,005-2,0) мг/дм³; св. 2,0 мг/дм³ до 100 мг/дм³ - при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) издание 2019 года |  |
| 1.18* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,005- 0,8) мг/дм³; св. 0,8 мг/дм³- при разбавлении проб |  | ГОСТ 18309-2014 метод Г |  |
| 1.19* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритов Диапазон измерений: (0,0025-0,25) мг/дм³; св. 0,25 мг/дм³- при разбавлении проб |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 1.20* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм³; св.0,45 мг/дм³- при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 1.21** |  | 100.03/29.145 | Температура Диапазон измерений: от 0 ⁰С до 40 ⁰С |  | МВИ.МН 5350-2015 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1** | Сточные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 2.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритов Диапазон измерений: (0,0025-0,25) мг/дм³; св. 0,25 мг/дм³- при разбавлении пробы | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Решения местных исполнительных и распорядительных органов. ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-38-2015 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 2.3* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона (азота аммонийного) Диапазон измерений: св. 0,003 мгN/дм³ (св. 0,003 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |  |
| 2.4* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,1-9,0) мг/дм³; св. 9,0 мг/дм³- при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.5* |  | 100.05/08.149, 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО ₂/дм³ |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003; СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983; СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 2.6* |  | 100.03/08.149, 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Диапазон измерений: (3,0-6000) мгО ₂/дм³ |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983; СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 2.7** |  | 100.05/08.149, 100.05/08.169 | Концентрация растворенного кислорода Диапазон измерений: св. 0,2 мг/дм³ (для йодометрич. метода) |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813 :1983; СТБ ISO 5814-2021 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.8* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: (10-250,0) мг/дм³; св.250,0 мг/дм³при разбавлении пробы | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Решения местных исполнительных и распорядительных органов. ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-39-2015 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 2.9* |  | 100.05/08.155 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,0005-5,0) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2010.07014 ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |  |
| 2.10* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 4.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 2.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация ванадия Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2006.02374 ПНД Ф 14.1:2:4.192-03 (издание 2010 г.) |  |
| 2.12* |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений: (0,025-1,0) мг/дм³; (1,0-100,0) мг/дм³ при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 года) |  |
| 2.13* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,005-2,0) мг/дм³; св. 2,0 мг/дм³ до 100 мг/дм³ - при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019 издание 2019 года) |  |
| 2.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,005- 0,8) мг/дм³; св. 0,8 мг/дм³- при разбавлении проб |  | ГОСТ 18309-2014 метод Г |  |
| 2.15* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: св. 3,0 мг/дм³ |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.16* | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Решения местных исполнительных и распорядительных органов. ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 2.17* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат -иона, Диапазон измерений: (2-40,0) мг/дм³; св.40,0 мг/дм³ - при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.18* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм³; св.0,45 мг/дм³- при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 2.19* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (5-800) мгО/дм³, св.800 мгО/дм³ при разбавлении пробы, но не более чем в 20 раз |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.) |  |
| 2.20* |  | 100.05/08.052 | Минерализация воды (сухой остаток) Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 2.21** |  | 100.05/29.145 | Температура Диапазон измерений: от 0 ⁰С до 40 ⁰С |  | МВИ.МН 5350-2015 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 3.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2* | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/11.116 | Привкус Диапазон измерений: (0-5) балл Запах Диапазон измерений: (0-5) балл | Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды", утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.3; ГОСТ 3351-74 р.2 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 3.3* |  | 100.09/08.052 | Минерализация воды (сухой остаток) Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 3.4* |  | 100.09/08.156 | Нитраты Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм³; св. 2,0 мг/дм³- при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 3.5* |  | 100.03/08.156 | Цветность Диапазон измерений: (1-70) градуса цветности св. 70 градусов цветности-при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |
| 3.6* |  | 100.03/08.156 | Мутность Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм³ |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |  |
| 3.7* |  | 100.09/08.155 | Концентрация фенолов (фенольный индекс) Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд.2010 года) |  |
| 3.8* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.9* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 4.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 3.10* |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту), аммиак и ионов аммония (суммарно) Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм³ св. 3,0 мг/дм³- при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.11* | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм ³ св.2,0 мг/дм ³-при разбавлении пробы | Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды", утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 4011-72 р.2 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 3.12* |  | 100.03/08.156 | Нитриты (нитрит-ион) Диапазон измерений: (0,003- 0,3) мг/дм³, св.0,3 мг/дм³-при разбавлении |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 3.13* |  | 100.09/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений: (0,025-1,0) мг/дм³ св.1,0 мг/дм³ до 10,0 мг/дм³ - при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (издание 2014 года) |  |
| 3.14* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,005-2,0) мг/дм³; св. 2,0 мг/дм³ до 100 мг/дм³ - при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019 издание 2019 года) |  |
| 3.15* |  | 100.09/08.155 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,0005-5,0) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2010.07014 М 01-02-2010 |  |
| 3.16* |  | 100.05/08.149 | Жесткость общая Диапазон измерений: св.0,1 ⁰ Ж |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |
| 3.17* |  | 100.05/08.149 | Окисляемость перманганатная Диапазон измерений: (0,5-10,0) мг/дм³ св.10,0 мг/дм³- при разбавлении пробы |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 3.18* |  | 100.05/08.149 | Хлориды Диапазон измерений: (0,5-10,0) мг/дм³ св.10,0 мг/дм³- при разбавлении пробы |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 | Параметры микроклимата -температура воздуха, ⁰С -относительная влажность воздуха, % -скорость движения воздуха, м/с (диапазон измерения не более 0,1 м/с) | Гигиенический норматив "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 р.2; ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 4.2** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 4.3** |  | 100.12/35.067 | Шум: - октавные уровни звукового давления, дБ - уровень звука, дБА -эквивалентный уровень звука, дБА - максимальный уровень звука, дБА, дБАI | Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.003-83; ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5 Гц- 2кГц; (2-400) кГц; - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5 Гц- 2кГц; (2-400) кГц; | Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами" утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0001-2021 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 5.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Диапазон измерений: (0,2-4,0) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих" утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | МВИ.БР 338-2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и измерение концентрации аэрозоля едких щелочей Диапазон измерений: (0,2-2,5) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих" утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | МВИ.БР 361-2019 | Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 5.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) Диапазон измерений: (1,0-100,0) мг/м³ |  | МВИ.БР 333-2017 |  |
| 5.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и измерение концентрации марганца, Диапазон измерений: (0,05-1,25) мг/м³ |  | МВИ.БР 319-2017 |  |
| 5.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и измерение концентрации оксида железа Диапазон измерений: (2,5-25,0) мг/м³ |  | МВИ.БР 318-2017 |  |
| 5.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и измрение концентрации масляного аэрозоля (масла минеральные, нефтяные) Диапазон измерений: (2,5-20,0) мг/м³ |  | МВИ.БР 363-2019 |  |