ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | Центральная химическая лаборатория (ул. Волгоградская, 12, каб.509-511, -, 220049, г. Минск) |
| 1.2* |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Запах ((0-5) баллы) |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) ((2-12) ед.рН) |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.149 | Жесткость (св. 0,1 ⁰Ж) |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) ((50-50000) мг/дм³) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.150 | Содержание сульфат-иона ((2-50) мг/дм³) |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.149 | Содержание хлорид-иона (св. 10 мг/дм³) |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация железа общего ((0,10-2,00) мг/дм³) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 2.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | Центральная химическая лаборатория (ул. Волгоградская, 12, каб.509-511, -, 220049, г. Минск) |
| 2.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ((2-12) ед.рН) | Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 2.3* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (св. 3,0 мг/дм³) |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.4* |  |  | Концентрация сухого остатка (минерализация) ((50-50000) мг/дм³) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 2.5* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона (св. 2,00 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.6* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона (св. 10,0 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.7* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего (св. 0,100 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |