ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 | АМИ.ВТ 0021-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ВТ 0021-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 1.3** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ВТ 0050-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 2.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ВТ 0020-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 2.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 | АМИ.ВТ 0049-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 3.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ВТ 0020-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 4.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2.2, Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 5.1* | Клещи электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2.4, Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 6.1* | Клещи электроизмерительные | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.4.3.4, Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 7.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание рабочей и изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц. Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.3.4, Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 8.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация и фактические значения | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 8.2* |  | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж Таблица Ж.1 Эксплуатационная документация |  | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 8.3* |  | 26.51/29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж Таблица Ж.1 Эксплуатационная документация |  | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 8.4* |  | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж Таблица Ж.1 Эксплуатационная документация |  | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 9.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация и фактические значения | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 10.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация и фактические значения | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 11.1* | Масло трансформаторное | 19.20/29.113 | Определение пробивного напряжения | ТКП 181-2023 п. Б.8.17 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.16 | АМИ.ВТ 0048-2025 ГОСТ 6581-75 п. 4 | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |
| 12.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382 г. Орша, Витебская область |