ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/25.039; 27.51/25.098; 27.51/25.108; 27.51/26.046; 27.51/26.080; 27.51/26.095; 27.51/26.141; 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 27570.0-87 ЕN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 IEC 60335-1:2020 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 27570.0-87 ЕN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 IEC 60335-1:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 2.1* | Электрические одеяла, подушки, одежда и другие гибкие нагревательные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 EN 60335-2-17:2013 IEC 60335-2-17:2012 | ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 EN 60335-2-17:2013 IEC 60335-2-17:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.3.1* | Электроподогреватели детского питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 EN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 EN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 4.1* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ 27570.49-96 ЕN 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ 27570.49-96 ЕN 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.5.1* | Электрические машинки для стрижки волос | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.2-2000 (МЭК 60335-2-8-92) ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | ГОСТ 30345.2-2000 (МЭК 60335-2-8-92) ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.6.1* | Электробритвы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.2-2000 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | ГОСТ 30345.2-2000 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 7.1* | Электрокофемолки, кофе- и зернодробилки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 EN 60335-2-14:2006 IEC 60335-2-14:2016 | ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 EN 60335-2-14:2006 IEC 60335-2-14:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 8.1* | Машины стиральные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.4-95 (МЭК 235-2-7:93) ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 EN 60335-2-7:2010 IEC 60335-2-7:2019 | ГОСТ 30345.4-95 (МЭК 235-2-7:93) ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 EN 60335-2-7:2010 IEC 60335-2-7:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.8.2* | Машины стиральные | 27.51/41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2457-2016 СТБ 2457-2020 СТБ 2453-2016 Регламент ЕС 2019/2014/EU Регламент ЕС 2019/2023/EU | СТБ EN 60456-2013 ГОСТ Р МЭК 60456-2011 EN 60456:2016 IEC 60456:2010 EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.13.1* | Мотор-компрессоры Компрессоры со встроенным электродвигателем | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 СТБ IEC 60335-2-34-2010 EN 60335-2-34:2013 IEC 60335-2-34:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 СТБ IEC 60335-2-34-2010 EN 60335-2-34:2013 IEC 60335-2-34:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.14.1* | Приборы для нагревания жидкостей: - электрокофеварки - электрочайники - стерилизаторы - баки для кипячения белья | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ЕN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ЕN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.15.1* | Отпариватели тканей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 EN 60335-2-85:2003 IEC 60335-2-85:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 EN 60335-2-85:2003 IEC 60335-2-85:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.16.1* | Утюги электрические | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.12-96 (МЭК 335-2-3:93) ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 EN 60335-2-3:2016 IEC 60335-2-3:2012 | ГОСТ 30345.12-96 (МЭК 335-2-3:93) ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 EN 60335-2-3:2016 IEC 60335-2-3:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.17.1* | Электровентиляторы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 12.2.137-96 (кроме п.п. 3.3; 3.5) IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003 | ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 12.2.137-96 (кроме п.п. 3.3; 3.5) IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.18.1* | Стационарные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 | ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.19.1* | Электрокамины, электро- радиаторы, панельные и др. комнатные обогреватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 ЕN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 EN 60335-2-96:2002 IEC 60335-2-96:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 ЕN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 EN 60335-2-96:2002 IEC 60335-2-96:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.20.1* | Электрогрили. Электротостеры. Электроростеры. Электровафельницы. Электрошашлычницы. | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ЕN 60335-2-9:2003 IEC 60335-2-9:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ЕN 60335-2-9:2003 IEC 60335-2-9:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.21.1* | Фритюрницы, сковороды и др. аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ЕN 60335-2-13:2010 IEC 60335-2-13:2009 | ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ЕN 60335-2-13:2010 IEC 60335-2-13:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.22.1* | Аккумуляционные водонагреватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ЕN 60335-2-21:2003 IEC 60335-2-21:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ЕN 60335-2-21:2003 IEC 60335-2-21:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.23.1* | Мармиты и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ МЭК 335-2-12-2002 ЕN 60335-2-12:2003 IEC 60335-2-12:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ МЭК 335-2-12-2002 ЕN 60335-2-12:2003 IEC 60335-2-12: 2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 24.1* | Приборы по уходу за кожей и волосами Электрофены Электросушители для рук Электрощипцы для завивки Электробигуди | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2019 EN 60335-2-23:2003 IEC 60335-2-23:2016 | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2019 EN 60335-2-23:2003 IEC 60335-2-23:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.25.1* | Гладильные машины | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 27.51/24.000 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ЕN 60335-2-44:2002 IEC 60335-2-44:2009 IEC 60335-2-44:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ЕN 60335-2-44:2002 IEC 60335-2-44:2009 IEC 60335-2-44:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.26.1* | Машины швейные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 27.51/24.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ЕN 60335-2-28:2003 IEC 60335-2-28:2008 ISO 10821:2005 EN ISO 10821:2005 | ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ЕN 60335-2-28:2003 IEC 60335-2-28:2008 ISO 10821:2005 EN ISO 10821:2005 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.26.2* |  |  | Показатели безопасности и ЭМС | ГОСТ IEC 60204-31-2012 IEC 60204-31:2013 EN 60204-31:2013 | ГОСТ IEC 60204-31-2012 IEC 60204-31:2013 EN 60204-31:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.27.1* | Водонагреватели проточные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 EN 60335-2-35:2016 IEC 60335-2-35:2012 | ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 EN 60335-2-35:2016 IEC 60335-2-35:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.28.1* | Машины для обработки пола и машины для влажной очистки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ЕN 60335-2-10:2003 IEC 60335-2-10:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ЕN 60335-2-10:2003 IEC 60335-2-10:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.29.1* | Приборы для массажа | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ЕN 60335-2-32:2003 IEC 60335-2-32:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ЕN 60335-2-32:2003 IEC 60335-2-32:2019 ГОСТ 27805-88 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.30.1* | Воздухоочистители для кухонь | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ЕN 60335-2-31:2014 IEC 60335-2-31:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ЕN 60335-2-31:2014 IEC 60335-2-31:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.31.1* | Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ЕN 60335-2-45:2002 IEC 60335-2-45:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ЕN 60335-2-45:2002 IEC 60335-2-45:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.32.1* | Устройства зарядные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ЕN 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2010 | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ЕN 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.33.1* | Электроводонагревательные приборы для саун | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 EN 60335-2-53:2011 IEC 60335-2-53:2011 | ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 EN 60335-2-53:2011 IEC 60335-2-53:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.34.1* | Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ЕN 60335-2-40:2003; IEC 60335-2-40: 2018 | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ЕN 60335-2-40:2003; IEC 60335-2-40:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.35.1* | Насосы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015; ЕN 60335-2-41:2003; IEC 60335-2-41:2012; ГОСТ 31839-2012 (кроме п.п. 5.2.2, 5.3.2, 5.7); ГОСТ 31840-2012 (кроме п.п. 5.2.2, 5.2.5, 5.3.2, 5.7); ГОСТ EN 809-2017 (кроме п.5.2.1.2); EN 809:1998+A1:2009 (кроме п.5.2.1.2) | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015; ЕN 60335-2-41:2003; IEC 60335-2-41:2012; ГОСТ 31839-2012 (кроме п.п.6.2.4, 6.2.5); ГОСТ 31840-2012 (кроме п.п.6.2.4, 6.2.5, 6.2.10); ГОСТ EN 809-2017 (кроме п. 6.2.4); EN 809:1998+A1:2009 (кроме п.6.2.4) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.36.1* | Сушилки для одежды и перекладины для полотенец | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ЕN 60335-2-43:2003 IEC 60335-2-43:2017 | ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ЕN 60335-2-43:2003 IEC 60335-2-43:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.37.1* | Грелки для ног и нагревательные коврики | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ЕN 60335-2-81:2003 IEC 60335-2-81:2015 | ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ЕN 60335-2-81:2003 IEC 60335-2-81:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.38.1* | Приборы для гигиены рта | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ЕN 60335-2-52:2003 IEC 60335-2-52:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ЕN 60335-2-52:2003 IEC 60335-2-52:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.39.1* | Часы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 ЕN 60335-2-26:2003 IEC 60335-2-26:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 ЕN 60335-2-26:2003 IEC 60335-2-26:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.40.1* | Печи микроволновые | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 СТБ IEC 60335-2-25-2012 ЕN 60335-2-25:2012 IEC 60335-2-25:2020 | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 СТБ IEC 60335-2-25-2012 ЕN 60335-2-25:2012 IEC 60335-2-25:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.41.1* | Электрические кухонные плиты, шкафы, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 27570.34-92 ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 EN 60335-2-36:2002 IEC 60335-2-36:2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 | ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 27570.34-92 ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 EN 60335-2-36:2002 IEC 60335-2-36:2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.42.1* | Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ЕN 60335-2-7:2002 IEC 60335-2-37:2017 | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ЕN 60335-2-37:2002 IEC 60335-2-37:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.43.1* | Аппараты контактной обработки продуктов (грили, тостеры) для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 EN 60335-2-38:2003 IEC 60335-2-38:2008 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 EN 60335-2-48:2003 IEC 60335-2-48:2008 | ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 EN 60335-2-38:2003 IEC 60335-2-38:2008 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 EN 60335-2-48:2003 IEC 60335-2-48:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.44.1* | Универсальные сковороды для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.37-92 ГОСТ Р 51366-99 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 IEC 60335-2-39:2012 ЕN 60335-2-39:2003 | ГОСТ 27570.37-92 ГОСТ Р 51366-99 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 IEC 60335-2-39:2012 ЕN 60335-2-39:2003 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 2.1* | Электрические одеяла, подушки, одежда и другие гибкие нагревательные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 EN 60335-2-17:2013 IEC 60335-2-17:2012 | ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 EN 60335-2-17:2013 IEC 60335-2-17:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.3.1* | Электроподогреватели детского питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 EN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 EN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 4.1* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ 27570.49-96 ЕN 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ 27570.49-96 ЕN 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.5.1* | Электрические машинки для стрижки волос | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.2-2000 (МЭК 60335-2-8-92) ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | ГОСТ 30345.2-2000 (МЭК 60335-2-8-92) ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.6.1* | Электробритвы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.2-2000 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | ГОСТ 30345.2-2000 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 7.1* | Электрокофемолки, кофе- и зернодробилки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 EN 60335-2-14:2006 IEC 60335-2-14:2016 | ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 EN 60335-2-14:2006 IEC 60335-2-14:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 8.1* | Машины стиральные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.4-95 (МЭК 235-2-7:93) ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 EN 60335-2-7:2010 IEC 60335-2-7:2019 | ГОСТ 30345.4-95 (МЭК 235-2-7:93) ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 EN 60335-2-7:2010 IEC 60335-2-7:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.8.2* | Машины стиральные | 27.51/41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2457-2016 СТБ 2457-2020 СТБ 2453-2016 Регламент ЕС 2019/2014/EU Регламент ЕС 2019/2023/EU | СТБ EN 60456-2013 ГОСТ Р МЭК 60456-2011 EN 60456:2016 IEC 60456:2010 EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.13.1* | Мотор-компрессоры Компрессоры со встроенным электродвигателем | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 СТБ IEC 60335-2-34-2010 EN 60335-2-34:2013 IEC 60335-2-34:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 СТБ IEC 60335-2-34-2010 EN 60335-2-34:2013 IEC 60335-2-34:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.14.1* | Приборы для нагревания жидкостей: - электрокофеварки - электрочайники - стерилизаторы - баки для кипячения белья | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ЕN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ЕN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.15.1* | Отпариватели тканей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 EN 60335-2-85:2003 IEC 60335-2-85:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 EN 60335-2-85:2003 IEC 60335-2-85:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.16.1* | Утюги электрические | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.12-96 (МЭК 335-2-3:93) ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 EN 60335-2-3:2016 IEC 60335-2-3:2012 | ГОСТ 30345.12-96 (МЭК 335-2-3:93) ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 EN 60335-2-3:2016 IEC 60335-2-3:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.17.1* | Электровентиляторы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 12.2.137-96 (кроме п.п. 3.3; 3.5) IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003 | ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 12.2.137-96 (кроме п.п. 3.3; 3.5) IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.18.1* | Стационарные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 | ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.19.1* | Электрокамины, электро- радиаторы, панельные и др. комнатные обогреватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 ЕN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 EN 60335-2-96:2002 IEC 60335-2-96:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 ЕN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 EN 60335-2-96:2002 IEC 60335-2-96:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.20.1* | Электрогрили. Электротостеры. Электроростеры. Электровафельницы. Электрошашлычницы. | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ЕN 60335-2-9:2003 IEC 60335-2-9:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ЕN 60335-2-9:2003 IEC 60335-2-9:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.21.1* | Фритюрницы, сковороды и др. аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ЕN 60335-2-13:2010 IEC 60335-2-13:2009 | ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ЕN 60335-2-13:2010 IEC 60335-2-13:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.22.1* | Аккумуляционные водонагреватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ЕN 60335-2-21:2003 IEC 60335-2-21:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ЕN 60335-2-21:2003 IEC 60335-2-21:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.23.1* | Мармиты и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ МЭК 335-2-12-2002 ЕN 60335-2-12:2003 IEC 60335-2-12:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ МЭК 335-2-12-2002 ЕN 60335-2-12:2003 IEC 60335-2-12: 2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 24.1* | Приборы по уходу за кожей и волосами Электрофены Электросушители для рук Электрощипцы для завивки Электробигуди | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2019 EN 60335-2-23:2003 IEC 60335-2-23:2016 | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2019 EN 60335-2-23:2003 IEC 60335-2-23:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.25.1* | Гладильные машины | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 27.51/24.000 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ЕN 60335-2-44:2002 IEC 60335-2-44:2009 IEC 60335-2-44:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ЕN 60335-2-44:2002 IEC 60335-2-44:2009 IEC 60335-2-44:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.26.1* | Машины швейные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 27.51/24.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ЕN 60335-2-28:2003 IEC 60335-2-28:2008 ISO 10821:2005 EN ISO 10821:2005 | ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ЕN 60335-2-28:2003 IEC 60335-2-28:2008 ISO 10821:2005 EN ISO 10821:2005 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.26.2* |  |  | Показатели безопасности и ЭМС | ГОСТ IEC 60204-31-2012 IEC 60204-31:2013 EN 60204-31:2013 | ГОСТ IEC 60204-31-2012 IEC 60204-31:2013 EN 60204-31:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.27.1* | Водонагреватели проточные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 EN 60335-2-35:2016 IEC 60335-2-35:2012 | ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 EN 60335-2-35:2016 IEC 60335-2-35:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.28.1* | Машины для обработки пола и машины для влажной очистки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ЕN 60335-2-10:2003 IEC 60335-2-10:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ЕN 60335-2-10:2003 IEC 60335-2-10:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.29.1* | Приборы для массажа | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ЕN 60335-2-32:2003 IEC 60335-2-32:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ЕN 60335-2-32:2003 IEC 60335-2-32:2019 ГОСТ 27805-88 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.30.1* | Воздухоочистители для кухонь | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ЕN 60335-2-31:2014 IEC 60335-2-31:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ЕN 60335-2-31:2014 IEC 60335-2-31:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.31.1* | Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ЕN 60335-2-45:2002 IEC 60335-2-45:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ЕN 60335-2-45:2002 IEC 60335-2-45:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.32.1* | Устройства зарядные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ЕN 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2010 | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ЕN 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.33.1* | Электроводонагревательные приборы для саун | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 EN 60335-2-53:2011 IEC 60335-2-53:2011 | ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 EN 60335-2-53:2011 IEC 60335-2-53:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.34.1* | Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ЕN 60335-2-40:2003; IEC 60335-2-40: 2018 | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ЕN 60335-2-40:2003; IEC 60335-2-40:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.35.1* | Насосы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015; ЕN 60335-2-41:2003; IEC 60335-2-41:2012; ГОСТ 31839-2012 (кроме п.п. 5.2.2, 5.3.2, 5.7); ГОСТ 31840-2012 (кроме п.п. 5.2.2, 5.2.5, 5.3.2, 5.7); ГОСТ EN 809-2017 (кроме п.5.2.1.2); EN 809:1998+A1:2009 (кроме п.5.2.1.2) | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015; ЕN 60335-2-41:2003; IEC 60335-2-41:2012; ГОСТ 31839-2012 (кроме п.п.6.2.4, 6.2.5); ГОСТ 31840-2012 (кроме п.п.6.2.4, 6.2.5, 6.2.10); ГОСТ EN 809-2017 (кроме п. 6.2.4); EN 809:1998+A1:2009 (кроме п.6.2.4) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.36.1* | Сушилки для одежды и перекладины для полотенец | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ЕN 60335-2-43:2003 IEC 60335-2-43:2017 | ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ЕN 60335-2-43:2003 IEC 60335-2-43:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.37.1* | Грелки для ног и нагревательные коврики | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ЕN 60335-2-81:2003 IEC 60335-2-81:2015 | ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ЕN 60335-2-81:2003 IEC 60335-2-81:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.38.1* | Приборы для гигиены рта | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ЕN 60335-2-52:2003 IEC 60335-2-52:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ЕN 60335-2-52:2003 IEC 60335-2-52:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.39.1* | Часы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 ЕN 60335-2-26:2003 IEC 60335-2-26:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 ЕN 60335-2-26:2003 IEC 60335-2-26:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.40.1* | Печи микроволновые | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 СТБ IEC 60335-2-25-2012 ЕN 60335-2-25:2012 IEC 60335-2-25:2020 | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 СТБ IEC 60335-2-25-2012 ЕN 60335-2-25:2012 IEC 60335-2-25:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.41.1* | Электрические кухонные плиты, шкафы, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 27570.34-92 ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 EN 60335-2-36:2002 IEC 60335-2-36:2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 | ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 27570.34-92 ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 EN 60335-2-36:2002 IEC 60335-2-36:2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.42.1* | Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ЕN 60335-2-7:2002 IEC 60335-2-37:2017 | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ЕN 60335-2-37:2002 IEC 60335-2-37:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.43.1* | Аппараты контактной обработки продуктов (грили, тостеры) для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 EN 60335-2-38:2003 IEC 60335-2-38:2008 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 EN 60335-2-48:2003 IEC 60335-2-48:2008 | ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 EN 60335-2-38:2003 IEC 60335-2-38:2008 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 EN 60335-2-48:2003 IEC 60335-2-48:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.44.1* | Универсальные сковороды для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.37-92 ГОСТ Р 51366-99 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 IEC 60335-2-39:2012 ЕN 60335-2-39:2003 | ГОСТ 27570.37-92 ГОСТ Р 51366-99 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 IEC 60335-2-39:2012 ЕN 60335-2-39:2003 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.45.1* | Электрические печи с принудительной конвекцией, пароварочным аппаратам и паро-конвекционным печам для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.39-92 ГОСТ 27570.42-92 ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-49:2008) СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 IEC 60335-2-42:2009 ЕN 60335-2-42:2003 | ГОСТ 27570.39-92 ГОСТ 27570.42-92 ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-49:2008) СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 IEC 60335-2-42:2009 ЕN 60335-2-42:2003 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.46.1* | Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ЕN 60335-2-47:2003 IEC 60335-2-47:2008 | СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ЕN 60335-2-47:2003 IEC 60335-2-47:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.47.1* | Электрические мармиты для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.43-92 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ЕN 60335-2-50:2003 IEC 60335-2-50:2008 | ГОСТ 27570.43-92 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ЕN 60335-2-50:2003 IEC 60335-2-50:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 48.1* | Машины барабанные сушильные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ЕN 60335-2-11:2010 IEC 60335-2-11:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ЕN 60335-2-11:2010 IEC 60335-2-11:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.49.1* | Машины посудомоечные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 EN 60335-2-5:2015 IEC 60335-2-5:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 EN 60335-2-5:2015 IEC 60335-2-5:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.49.2* |  | 27.51/41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2456-2016 СТБ 2456-2020 СТБ 2455-2016 Регламент ЕС 2019/2017/EU Регламент ЕС 2019/2022/EU | СТБ EN 50242-2017 ГОСТ IEC 60436-2016 EN 50242:2016 IEC 60436:2015 EN 60436:2020 EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.50.1* | Машины посудомоечные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ЕN 60335-2-58:2005 IEC 60335-2-58:2017 | ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ЕN 60335-2-58:2005 IEC 60335-2-58:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.51.1* | Промышленные электрические ополаскивающие устройства | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 ЕN 60335-2-62:2003 IEC 60335-2-62:2008 | ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 ЕN 60335-2-62:2003 IEC 60335-2-62:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.52.1* | Электрические кипятильники для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.52-95 | ГОСТ 27570.52-95 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.53.1* | Машины электрические кухонные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 ЕN 60335-2-64:2000 IEC 60335-2-64:2002 | ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 ЕN 60335-2-64:2000 IEC 60335-2-64:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.54.1* | Газонные рыхлители и щелеватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 EN 50636-2-92:2014 IEC 60335-2-92:2002 | ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 EN 50636-2-92:2014 IEC 60335-2-92:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.55.1* | Приборы электрические нагревательные для выращивания и разведения животных | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ЕN 60335-2-71:2003 ЕN IEC 60335-2-71: 2020 IEC 60335-2-71:2018 | ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ЕN 60335-2-71:2003 ЕN IEC 60335-2-71: 2020 IEC 60335-2-71:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.56.1* | Обогреватели комнатные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 EN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 EN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.57.1* | Обогреватели аккумуляционные комнатные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.60-2000 ЕN 60335-2-61:2003 IEC 60335-2-61:2009 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 | ГОСТ 30345.60-2000 ЕN 60335-2-61:2003 IEC 60335-2-61:2009 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.58.1* | Нагреватели портативные погружные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ЕN 60335-2-74:2003 IEC 60335-2-74:2009 | ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ЕN 60335-2-74:2003 IEC 60335-2-74:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.59.1* | Оборудование для оглушения скота | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 ЕN 60335-2-87:2002 ЕN IEC 60335-2-87:2020 IEC 60335-2-87:2016 | ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 ЕN 60335-2-87:2002 ЕN IEC 60335-2-87:2020 IEC 60335-2-87:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.60.1* | Измельчители пищевых отходов | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ЕN 60335-2-16:2003 IEC 60335-2-16:2008 IEC 60335-2-16:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ЕN 60335-2-16:2003 IEC 60335-2-16:2008 IEC 60335-2-16:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.61.1* | Электронагреватели трубчатые | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 13268-88 ГОСТ IEC 60519-1-2011 ГОСТ IEC 60519-2-2016 EN 60519-1:2015 EN IEC 60519-1:2020 IEC 60519-1:2020 | ГОСТ 13268-88 ГОСТ IEC 60519-1-2011 ГОСТ IEC 60519-2-2016 EN 60519-1:2015 EN IEC 60519-1:2020 IEC 60519-1:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.62.1* | Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 EN 60335-2-27:2013 IEC 60335-2-27:2019 | ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 EN 60335-2-27:2013 IEC 60335-2-27:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.63.1* | Стационарные циркуляционные насосы | 28.13/25.039 28.13/25.098 28.13/25.108 28.13/26.046 28.13/26.080 28.13/26.095 28.13/26.141 28.13/29.040 28.13/29.061 28.13/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.61-2001 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 EN 60335-2-51:2003 IEC 60335-2-51:2019 | ГОСТ 30345.61-2001 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 EN 60335-2-51:2003 IEC 60335-2-51:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.64.1* | Воздухоочистители бытовые (встроенные фильтры) | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 СТБ IEC 60335-2-65-2011 ЕN 60335-2-65:2003 IEC 60335-2-65:2008 IEC 60335-2-65:2015 | ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 СТБ IEC 60335-2-65-2011 ЕN 60335-2-65:2003 IEC 60335-2-65:2008 IEC 60335-2-65:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.65.1* | Приборы для очистки поверхностей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 EN 60335-2-54:2008 IEC 60335-2-54:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 EN 60335-2-54:2008 IEC 60335-2-54:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.66.1* | Электроприборы, используемые в аквариумах и садовых водоемах | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ЕN 60335-2-55:2003 IEC 60335-2-55:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ЕN 60335-2-55:2003 IEC 60335-2-55:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.67.1* | Приборы для уничтожения насекомых | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ЕN 60335-2-59:2003 IEC 60335-2-59:2006 IEC 60335-2-59:2009 | ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ЕN 60335-2-59:2003 IEC 60335-2-59:2006 IEC 60335-2-59:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.68.1* | Ванны гидромассажные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ Р 52161.2.60-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ЕN 60335-2-60:2003 IEC 60335-2-60:2017 | ГОСТ Р 52161.2.60-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ЕN 60335-2-60:2003 IEC 60335-2-60:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.69.1* | Установки доильные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 СТБ IEC 60335-2-70-2013 ЕN 60335-2-70:2002 IEC 60335-2-70:2007 IEC 60335-2-70:2013 ГОСТ EN 50087-2014 ГОСТ 27570.0-87 | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 СТБ IEC 60335-2-70-2013 ЕN 60335-2-70:2002 IEC 60335-2-70:2007 IEC 60335-2-70:2013 ГОСТ EN 50087-2014 ГОСТ 27570.0-87 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.70.1* | Нагреватели стационарные погружные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.54-97 ГОСТ Р 52161.2.73-2011 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ЕN 60335-2-73:2003 IEC 60335-2-73:2006 IEC 60335-2-73:2009 | ГОСТ 30345.54-97 ГОСТ Р 52161.2.73-2011 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ЕN 60335-2-73:2003 IEC 60335-2-73:2006 IEC 60335-2-73:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.71.1* | Блоки питания к э/ограждениям | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 EN 60335-2-76:2005 IEC 60335-2-76:2018 | ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 EN 60335-2-76:2005 IEC 60335-2-76:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.72.1* | Газонокосилки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ЕN 60335-2-77:2010 IEC 60335-2-77:2002 | ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ЕN 60335-2-77:2010 IEC 60335-2-77:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.73.1* | Барбекю наружные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 EN 60335-2-78:2003 IEC 60335-2-78:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 EN 60335-2-78:2003 IEC 60335-2-78:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.74.1* | Увлажнители, используемые с нагревательными приборами, вентиляторами и системами кондиционирования воздуха | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 EN 60335-2-88:2002 IEC 60335-2-88:2002 | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 EN 60335-2-88:2002 IEC 60335-2-88:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.75.1* | Увлажнители воздуха | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 EN 60335-2-88:2002 IEC 60335-2-88:2002 | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 EN 60335-2-88:2002 IEC 60335-2-88:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.76.1* | Торговое холодильное оборудование для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 EN 60335-2-89:2010 IEC 60335-2-89:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 EN 60335-2-89:2010 IEC 60335-2-89:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.77.1* | Электрические испарители для бытового и аналогичного применения | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 EN 60335-2-101:2002 IEC 60335-2-101:2014 | ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 EN 60335-2-101:2002 IEC 60335-2-101:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.77.2* | *Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-2-2016; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); EN 55014-2:2015; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); EN IEC 61000-3-2:2019; IEC 61000-3-2:2018+AMD 1:2020; СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 61000- 3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-2-2016; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); EN 55014-2:2015; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) EN IEC 61000-3-2:2019; IEC 61000-3-2:2018+AMD 1:2020; СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3: 2008); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.78.1* | Электрические многофункциональные душевые кабины | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 EN 60335-2-105:2005 IEC 60335-2-105-2016 | ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 EN 60335-2-105:2005 IEC 60335-2-105-2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.79.1* | Проекторы и аналогичные приборы | 26.70/25.039 26.70/25.098 26.70/25.108 26.70/26.046 26.70/26.080 26.70/26.095 26.70/26.141 26.70/29.040 26.70/29.061 26.70/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.57-99 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 EN 60335-2-56:2003 IEC 60335-2-56:2008 IEC 60335-2-56:2014 | ГОСТ 30345.57-99 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 EN 60335-2-56:2003 IEC 60335-2-56:2008 IEC 60335-2-56:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.80.1* | Электронные импульсные фото-осветители. Фото- электроаппаратура с электронной вспышкой | 26.70/25.039 26.70/25.098 26.70/25.108 26.70/26.046 26.70/26.080 26.70/26.095 26.70/26.141 26.70/29.040 26.70/29.061 26.70/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 491-2002 ГОСТ IEC 60491-2011 ГОСТ IEC 60065- 2013 IEC 60065:2014 | ГОСТ МЭК 491-2002 ГОСТ IEC 60491-2011 ГОСТ IEC 60065- 2013 IEC 60065:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.81.1* | Изделия электротехнические | 27.90/39.000 27.90/40.000 27.90/32.115 27.90/24.000 27.90/30.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.007.0-75 | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.82.1* | Оборудование производственное, технологическое | 28.25/25.039 28.25/25.098 28.25/39.000 28.25/40.000 28.25/32.115 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.022-80 | ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.022-80 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.83.1* | Материалы изоляционные твердые | 23.43/25.047 | Трекингостойкость | EN 60112:2003 IEC 60112:2009 СТБ IEC 60112-2007 | EN 60112:2003 IEC 60112:2009 СТБ IEC 60112-2007 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.84.1* | Машины ручные электрические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ IEC 60745-1-2011 СТБ IEC 60745-1-2012 IEC 60745-1:2006 ГОСТ IEC 62841-1-2014 EN 62841-1:2015 IEC 62841-1:2014 | ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ IEC 60745-1-2011 СТБ IEC 60745-1-2012 IEC 60745-1:2006 ГОСТ IEC 62841-1-2014 EN 62841-1:2015 IEC 62841-1:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.84.2* |  | 27.90/35.059 | Требования к допустимому уровню виброскорости | ГОСТ 17770-86 | ГОСТ 17770-86 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.85.1* | Пистолеты-распылители | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30700-2000 | ГОСТ 30700-2000 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.86.1* | Электродрели и перфораторы | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 EN 60745-2-1:2010 IEC 60745-2-1:2008 | ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 EN 60745-2-1:2010 IEC 60745-2-1:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.87.1* | Отвертки и гайковерты (шуруповерты) | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 EN 62841-2-2:2014 IEC 62841-2-2:2014 IEC 60745-2-2:2008 | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 EN 62841-2-2:2014 IEC 62841-2-2:2014 IEC 60745-2-2:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.88.1* | Электрические ручные дисковые пилы и ножи | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 IEC 60745-2-5:2010 | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 IEC 60745-2-5:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.89.1* | Электропилы ленточные ручные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 ЕN 60745-2-20:2009 IEC 60745-2-20:2008 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 ЕN 60745-2-20:2009 IEC 60745-2-20:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.90.1* | Цепные пилы | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30506-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 EN 60745-2-13:2009 IEC 60745-2-13:2011 | ГОСТ 30506-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 EN 60745-2-13:2009 IEC 60745-2-13:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.91.1* | Лобзики и ножовочные пилы | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 EN 62841-2-11:2016 IEC 62841-2-11:2015 IEC 60745-2-11:2008 | ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 EN 62841-2-11:2016 IEC 62841-2-11:2015 IEC 60745-2-11:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.92.1* | Ножницы электрические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 EN 62841-2-8:2016 IEC 62841-2-8:2016 IEC 60745-2-8:2008 | ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 EN 62841-2-8:2016 IEC 62841-2-8:2016 IEC 60745-2-8:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.93.1* | Электрические ручные молотки, перфораторы, скобозабивные машины | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30701-2001 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 EN 60745-2-16:2010 IEC 60745-2-16:2008 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ЕN 60745-2-6:2010 IEC 60745-2-6:2006 IEC 60745-2-6:2008 | ГОСТ 30701-2001 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 EN 60745-2-16:2010 IEC 60745-2-16:2008 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ЕN 60745-2-6:2010 IEC 60745-2-6:2006 IEC 60745-2-6:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.94.1* | Электрорубанки (строгальный инструмент) | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2006 IEC 60745-2-14:2010 EN 62841-2-14:2015 IEC 62841-2-14:2015 | ГОСТ IEC 60745-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2006 IEC 60745-2-14:2010 EN 62841-2-14:2015 IEC 62841-2-14:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.95.1* | Машины шлифовальные с вращательным движением рабочего инструмента | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ЕN 60745-2-3:2011 IEC 60745-2-3:2011 IEC 60745-2-3:2012 | ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ЕN 60745-2-3:2011 IEC 60745-2-3:2011 IEC 60745-2-3:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.96.1* | Машины шлифовальные и полировальные, за исключением машин дискового типа | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 EN 62841-2-4:2014 IEC 62841-2-4:2014 IEC 60745-2-4:2008 | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 EN 62841-2-4:2014 IEC 62841-2-4:2014 IEC 60745-2-4:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.97.1* | Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30505-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 EN 60745-2-15:2009 IEC 60745-2-15:2009 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 IEC 60335-2-94:2008 | ГОСТ 30505-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 EN 60745-2-15:2009 IEC 60745-2-15:2009 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 IEC 60335-2-94:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.98.1* | Инструменты ручные электромеханические фрезерные и обрезные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30699-2001 ЕN 60745-2-17:2010 IEC 60745-2-17:2010 ГОСТ IEC 62841-2-17-2018 IEC 62841-2-17:2017 EN 62841-2-17:2017 | ГОСТ 30699-2001 ЕN 60745-2-17:2010 IEC 60745-2-17:2010 ГОСТ IEC 62841-2-17-2018 IEC 62841-2-17:2017 EN 62841-2-17:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.99.1* | Машины ручные электрические резьбонарезные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | IEC 60745-2-9:2008 EN 62841-2-9:2015 IEC 62841-2-9:2015 ГОСТ IEC 62841-2-9:2016 | IEC 60745-2-9:2008 EN 62841-2-9:2015 IEC 62841-2-9:2015 ГОСТ IEC 62841-2-9:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.100.1* | Вибраторы для уплотнения бетона | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 EN 60745-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 EN 60745-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.101.1* | Машины обвязочные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | EN 60745-2-18:2009 IEC 60745-2-18:2008 ГОСТ IEC 60745-2-18-2014 | EN 60745-2-18:2009 IEC 60745-2-18:2008 ГОСТ IEC 60745-2-18-2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.102.1* | Машины ламельные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 27.90/24.000 | Показатели безопасности | EN 60745-2-19:2009 IEC 60745-2-19:2010 ГОСТ IEC 60745-2-19-2014 | EN 60745-2-19:2009 IEC 60745-2-19:2010 ГОСТ IEC 60745-2-19-2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.103.1* | Машины для прочистки труб | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 27.90/24.000 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 62841-2-21-2018 EN 60745-2-21:2009 IEC 60745-2-21:2008 EN 62841-2-21:2019 IEC 62841-2-21:2017 | ГОСТ IEC 62841-2-21-2018 EN 60745-2-21:2009 IEC 60745-2-21:2008 EN 62841-2-21:2019 IEC 62841-2-21:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.104.1* | Машины прямошлифовальные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-23-2015 EN 60745-2-23:2013 IEC 60745-2-23:2012 | ГОСТ IEC 60745-2-23-2015 EN 60745-2-23:2013 IEC 60745-2-23:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.105.1* | Машины ручные пневматические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 27.90/24.000 27.90/35.067 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.010-75 | ГОСТ 12.2.010-75 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.106.1* | Машины переносные электрические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-1-2012 IEC 61029-1:1990 ГОСТ IEC 62841-1-2014 IEC 62841-1:2014 EN 62841-1:2015 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 IEC 61029-1:1990 ГОСТ IEC 62841-1-2014 IEC 62841-1:2014 EN 62841-1:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.107.1* | Пилы радиально-рычажные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 IEC 61029-2-2:1993 | ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 IEC 61029-2-2:1993 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.108.1* | Пилы дисковые | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | СТБ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 IEC 61029-2-1:1993 ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 IEC 61029-2-11:2001 EN 61029-2-11:2012 ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 EN 62841-3-1:2014 IEC 62841-3-1:2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 | СТБ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 IEC 61029-2-1:1993 ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 IEC 61029-2-11-2001 EN 61029-2-11-2012 ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 EN 62841-3-1:2014 IEC 62841-3-1:2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.109.1* | Пилы ленточные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 EN 61029-2-5:2011 IEC 61029-2-5:1993 | ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 EN 61029-2-5:2011 IEC 61029-2-5:1993 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.110.1* | Пилы торцовочные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 IEC 61029-2-9:1995 EN 62841-3-9:2015 IEC 62841-3-9:2014 | ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 IEC 61029-2-9:1995 EN 62841-3-9:2015 IEC 62841-3-9:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.111.1* | Машины переносные настольные шлифовальные и полировочные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ЕN 61029-2-4:2011 IEC 61029-2-4:1993 IEC 62841-3-4:2016 EN 62841-3-4:2016 | ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ЕN 61029-2-4:2011 IEC 61029-2-4:1993 IEC 62841-3-4:2016 EN 62841-3-4:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.112.1* | Пилы алмазные с подачей воды | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002 IEC 61029-2-7:1993 | ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002 IEC 61029-2-7:1993 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.113.1* | Машины одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ЕN 61029-2-8:2010 IEC 61029-2-8:1995 | ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ЕN 61029-2-8:2010 IEC 61029-2-8:1995 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.114.1* | Машины строгальные и рейсмусовые | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 СТБ IEC 61029-2-3-2011 IEC 61029-2-3:1993 EN 61029-2-3:2011 ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2010 IEC 62841-2-14:2015 EN 62841-2-14:2015 | ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 СТБ IEC 61029-2-3-2011 IEC 61029-2-3:1993 EN 61029-2-3:2011 ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2010 IEC 62841-2-14:2015 EN 62841-2-14:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.115.1* | Машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 IEC 61029-2-6:1993 EN 62841-3-6:2014 IEC 62841-3-6:2014 | ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 IEC 61029-2-6:1993 EN 62841-3-6:2014 IEC 62841-3-6:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.116.1* | Машины отрезные шлифовальные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 IEC 61029-2-0:1998 EN 62841-3-10:2015 IEC 62841-3-0:2015 ГОСТ IEC 62841-3-10-2016 | ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 IEC 61029-2-10:1998 EN 62841-3-10:2015 IEC 62841-3-0:2015 ГОСТ IEC 62841-3-10-2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.117.1** | Продукция машиностроения. Электрооборудование машин | 29.31/25.098 29.31/29.113 29.31/39.000 29.31/34.084 29.31/29.145 29.31/32.115 29.31/40.000 29.31/29.061 | Показатели безопасности | ГОСТ ЕН 294-2002; ГОСТ Р 51334-99; ГОСТ ISO 13857-2012; EN ISO 13857:2019; ISO 13857:2019; ГОСТ ЕН 418-2002; ГОСТ ISO 13850-2016; ГОСТ Р 51336-99; EN ISO 13850:2015; ISO 13850:2015; ГОСТ ЕН 563-2002; ГОСТ Р 51337-99; ГОСТ ЕН 894-2-2002 СТБ ЕН 894-2-2005; EN 894-2:1997+А1:2008; ГОСТ Р 51341-99; ГОСТ ЕН 1037-2002; ГОСТ Р 51343-99; EN ISO 14118:2018; ISO 14118:2017; ГОСТ ЕН 1050-2002; СТБ ISO 14121-1-2011; EN ISО 12100:2010; ISО 12100:2010; ГОСТ ISO 12100-2013; ГОСТ ЕН 1088-2002; ГОСТ Р 51345-99; EN ISO 14119:2013; ISO 14119:2013; EN 60204-1:2018; IEC 60204-1:2016; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007; ГОСТ МЭК 60204-1-2002; EN 60204-32:2008; IEC 60204-32:2008; ГОСТ IEC 60204-32-2016; ГОСТ ISO 13849-1-2014; EN ISO 13849-1:2015 ISO 13849-1:2015; ГОСТ 12.2.062-81; EN ISO 14120:2015; ISO 14120:2015 | ГОСТ ЕН 294-2002; ГОСТ Р 51334-99; ГОСТ ISO 13857-2012; EN ISO 13857:2019; ISO 13857:2019; ГОСТ ЕН 418-2002; ГОСТ ISO 13850-2016; ГОСТ Р 51336-99; EN ISO 13850:2015; ISO 13850:2015; ГОСТ ЕН 563-2002; ГОСТ Р 51337-99; ГОСТ ЕН 894-2-2002 СТБ ЕН 894-2-2005; EN 894-2:1997+А1:2008; ГОСТ Р 51341-99; ГОСТ ЕН 1037-2002; ГОСТ Р 51343-99; EN ISO 14118:2018; ISO 14118:2017; ГОСТ ЕН 1050-2002; СТБ ISO 14121-1-2011; EN ISО 12100:2010; ISО 12100:2010; ГОСТ ISO 12100-2013; ГОСТ ЕН 1088-2002; ГОСТ Р 51345-99; EN ISO 14119:2013; ISO 14119:2013; EN 60204-1:2018; IEC 60204-1:2016; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007; ГОСТ МЭК 60204-1-2002; EN 60204-32:2008; IEC 60204-32:2008; ГОСТ IEC 60204-32-2016; ГОСТ ISO 13849-1-2014; EN ISO 13849-1:2015 ISO 13849-1:2015; ГОСТ 12.2.062-81; EN ISO 14120:2015; ISO 14120:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.118.1** | Изделия электротехнические | 29.31/25.098 29.31/29.113 29.31/39.000 29.31/34.084 29.31/29.145 29.31/32.115 29.31/40.000 29.31/29.061 | Показатели безопасности | ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 14254-2015 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ 18620-86 | ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 14254-2015 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ 18620-86 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.119.1** | Станки деревообрабатывающие | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 31206-2012 ГОСТ 12.2.026.0-2015 | ГОСТ 31206-2012 ГОСТ 12.2.026.0-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.120.1** | Станки фуговально-строгальные деревообрабатывающие с ручной подачей | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ЕН 859-2010 ГОСТ EN 859-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 | ГОСТ Р ЕН 859-2010 ГОСТ EN 859-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.121.1** | Станки рейсмусовые деревообрабатывающие для односторонней обработки | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ЕН 860-2010 ГОСТ EN 860-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 | ГОСТ Р ЕН 860-2010 ГОСТ EN 860-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.122.1** | Станки комбинированные фуговально-рейсмусовые деревообрабатывающие | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ Р EN 861-2011 ГОСТ EN 861-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 | ГОСТ Р EN 861-2011 ГОСТ EN 861-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.123.1** | Станки комбинированные деревообрабатывающие | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ЕН 940-2009 ГОСТ EN 940-2015 EN ISO 19085-11:2020 ISO 19085-11:2020 | ГОСТ Р ЕН 940-2009 ГОСТ EN 940-2015 EN ISO 19085-11:2020 ISO 19085-11:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.124.1** | Станки сверлильные | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 | Показатели безопасности | СТБ ЕН 12717-2005 ГОСТ EN 12717-2011 EN 12717:2001+А1: 2009 | СТБ ЕН 12717-2005 ГОСТ EN 12717-2011 EN 12717:2001+А1: 2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.125.1** | Станки фрезерные для четырехсторонней обработки | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 | Показатели безопасности | СТБ EН 12750-2004 ГОСТ Р ЕН 12750-2012 EN 12750:2013 | СТБ EН 12750-2004 ГОСТ Р ЕН 12750-2012 EN 12750:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.126.1** | Станки фрезерно-расточные | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ EН 13128-2016 СТБ EН 13128-2005 EN ISO 16090-1:2018 ISO 16090-1:2018 | ГОСТ EН 13128-2016 СТБ EН 13128-2005 EN ISO 16090-1:2018 ISO 16090-1:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.127.1** | Системы электрического привода | 28.29/24.000 | ЭМС | ГОСТ IEC 61800-3-2016 ГОСТ Р 51524-2012 EN 61800-3:2004 EN IEC 61800-3:2018 IEC 61800-3:2017 СТБ МЭК 61800-3-2005 | ГОСТ IEC 61800-3-2016 ГОСТ Р 51524-2012 EN 61800-3:2004 EN IEC 61800-3:2018 IEC 61800-3:2017 СТБ МЭК 61800-3-2005 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.128.1** | Оборудование для дуговой сварки | 28.29/24.000 | ЭМС | ГОСТ 30889-2002 ГОСТ IEC 60974-10-2017 ГОСТ Р 51526-2012 СТБ IEC 60974-10-2008 EN 60974-10:2014 IEC 60974-10:2014 | ГОСТ 30889-2002 ГОСТ IEC 60974-10-2017 ГОСТ Р 51526-2012 СТБ IEC 60974-10-2008 EN 60974-10:2014 IEC 60974-10:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.129.1** | Изделия электротехнические | 27.90/32.115 27.90/29.061 | Показатели безопасности | ГОСТ 21130-75 | ГОСТ 21130-75 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.130.1** | Машины электрические вращающие (≤ 2 кВт) | 27.90/25.098 27.90/29.145 27.90/35.065 27.90/32.115 27.90/26.141 27.90/24.000 | Безопасность – р.14 ЭМС – р.13 | ГОСТ 12.2.007.1-75 ГОСТ МЭК 60034-1-2007 ГОСТ IEC 60034-1-2014 IEC 60034-1:2017 ЕN 60034-1:2010 ГОСТ IEC 60034-5-2011 ЕN 60034-5:2001 IEC 60034-5:2006 ГОСТ МЭК 60034-6-2007 ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012 ЕN 60034-6:1993 IEC 60034-6:1991 ГОСТ МЭК 60034-7-2007 ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012 ЕN 60034-7:1993 IEC 60034-7:2001 ГОСТ IEC 60034-9-2014 ЕN 60034-9:2005 IEC 60034-9:2007 | ГОСТ 12.2.007.1-75 ГОСТ МЭК 60034-1-2007 ГОСТ IEC 60034-1-2014 IEC 60034-1:2017 ЕN 60034-1:2010 ГОСТ IEC 60034-5-2011 ЕN 60034-5:2001 IEC 60034-5:2006 ГОСТ МЭК 60034-6-2007 ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012 ЕN 60034-6:1993 IEC 60034-6:1991 ГОСТ МЭК 60034-7-2007 ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012 ЕN 60034-7:1993 IEC 60034-7:2001 ГОСТ IEC 60034-9-2014 ЕN 60034-9:2005 IEC 60034-9:2007 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.130.2** |  | 27.90/35.067 | Шум | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.131.1** | Станки для кольцевого сверления | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 | Показатели безопасности | СТБ ЕН 12348-2004 ГОСТ EN 12348-2016 EN 12348:2000+А1: 2009 | СТБ ЕН 12348-2004 ГОСТ EN 12348-2016 EN 12348:2000+А1: 2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.132.1** | Коробки и корпусы для электрических аппаратов | 27.33/25.039 27.33/25.047 27.33/25.098 27.33/25.108 27.33/26.095 27.33/24.000 27.33/29.113 27.33/29.061 27.33/39.000 27.33/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60670-1-2016 IEC 60670-1-2015 EN 60670-1:2005 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ 32126.23-2013 ГОСТ IEC 60670-21-2013 EN 60670-21:2007 IEC 60670-21:2004 EN 60670-24:2013 IEC 60670-24:2011 ГОСТ IEC 60670-24-2013 | ГОСТ IEC 60670-1-2016 IEC 60670-1-2015 EN 60670-1:2005 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ 32126.23-2013 ГОСТ IEC 60670-21-2013 EN 60670-21:2007 IEC 60670-21:2004 EN 60670-24:2013 IEC 60670-24:2011 ГОСТ IEC 60670-24-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.133.1** | Станки металлорежущие | 28.41/24.000 | ЭМС | ЕN 50370-1:2005 ЕN 50370-2:2003 ГОСТ EN 50370-1-2012 ГОСТ EN 50370-2-2012 | ЕN 50370-1:2005 ЕN 50370-2:2003 ГОСТ EN 50730-1-2012 ГОСТ EN 50730-2-2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.134.1* | Радио-, аудио-, видеоаппаратура | 26.40/34.065 26.40/26.095 26.40/29.040 26.40/25.039 26.40/29.061 26.40/25.098 26.40/25.108 26.40/32.115 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ Р МЭК 60065-2002 ГОСТ IEC 62368-1-2014 EN 62368-1:2014 EN IEC 62368-1:2020 IEC 62368-1:2018 IEC 60065:2014 | ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ Р МЭК 60065-2002 ГОСТ IEC 62368-1-2014 EN 62368-1:2014 EN IEC 62368-1:2020 IEC 62368-1:2018 IEC 60065:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.134.2* |  | 26.40/24.000 | Радиопомехи (max L=3м) | ГОСТ 30886-2002 ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006) СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ 32135-2013 EN 55032:2012 ГОСТ CISPR 32-2015 CISPR 32:2015 | ГОСТ 30886-2002 ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006) СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ 32135-2013 EN 55032:2012 ГОСТ CISPR 32-2015 CISPR 32:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.134.3* |  | 26.40/24.000 | Помехоустойчивость | ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 IEC 61000-4-3:2010 EN 61000-4-3:2006 ГОСТ Р 51318.20-2012 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ ЕN 55020-2016 EN 55020:2007 ЕN 55103-2:2009 EN 55032:2015 CISPR 20:2006 CISPR 20:2013 ГОСТ 28002-2002 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 32136-2013 | ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 IEC 61000-4-3:2010 EN 61000-4-3:2006 ГОСТ Р 51318.20-2012 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ ЕN 55020-2016 EN 55020:2007 ЕN 55103-2:2009 EN 55032:2015 CISPR 20:2006 CISPR 20:2013 ГОСТ 28002-2002 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 32136-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.135.1* | Аппаратура радиоприемная бытовая | 26.40/25.039 26.40/25.047 | Трекингостойкость | ГОСТ 26246.0-89 п. 2.9 | СТБ IEC 60112-2007 EN 60112:2003 IEC 60112:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.135.2* |  |  | Горючесть | ГОСТ 26246.7-89 п.5.3 | ГОСТ 26246.0-89 п.4.3.1 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.136.1* | Оборудование распределительных сетей приемных систем телерадиовещания | 27.12/24.000 | Помехоустойчивость и помехоэмиссия | ГОСТ 30882-2002 | ГОСТ 30882-2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.137.1* | Световое оборудование Светильники общего назначения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | СТБ 1944-2009 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ Р 54350-2015 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ IEC 60598-1-2017 EN IEC 55015:2019 ЕN 60598-1:2015 IEC 60598-1:2014 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ 34897.2-1-2022 (IEC 60598-2-1:2020) EN 60598-2-1:1989 IEC 60598-2-1:2020 ГОСТ 34897.2-1-2022 (IEC 60598-2-1:2020) | СТБ 1944-2009 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ Р 54350-2015 раздел 10 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ IEC 60598-1-2017 EN IEC 55015:2019 ЕN 60598-1:2015 IEC 60598-1:2014 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ 34897.2-1-2022 (IEC 60598-2-1:2020) EN 60598-2-1:1989 IEC 60598-2-1:2020 ГОСТ 34897.2-1-2022 (IEC 60598-2-1:2020) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.137.2* |  | 27.40/24.000 | Помехоустойчивость | ГОСТ Р 51514-2013 ГОСТ IEC 61547-2013 EN 61547:2009 IEC 61547:2009 | ГОСТ Р 51514-2013 ГОСТ IEC 61547-2013 EN 61547:2009 IEC 61547:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.137.3* |  | 27.40/24.000 | Радиопомехи | ГОСТ 30805.15-2002 (СИСПР 15-96) ГОСТ CISPR 15-2014 СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2013 EN IEC 55015:2019 CISPR 15:2018 | ГОСТ 30805.15-2002 (СИСПР 15-96) ГОСТ CISPR 15-2014 СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2013 EN IEC 55015:2019 CISPR 15:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.138.1* | Светильники встраиваемые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ 34897.2-2-2023 (IEC 60598-2-2:2023) ЕN 60598-2-2:2012 IEC 60598-2-2:2011 ГОСТ 34897.2-2-2023 (IEC 60598-2-2:2023) | ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ 34897.2-2-2023 (IEC 60598-2-2:2023) ЕN 60598-2-2:2012 IEC 60598-2-2:2011 ГОСТ 34897.2-2-2023 (IEC 60598-2-2:2023) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.139.1* | Светильники для освещения улиц и дорог | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 СТБ IEC 60598-2-3-2009 ЕN 60598-2-3-2003 IEC 60598-2-3:2002 IEC 60598-2-3:2011 | ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 СТБ IEC 60598-2-3-2009 ЕN 60598-2-3-2003 IEC 60598-2-3:2002 IEC 60598-2-3:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.140.1* | Светильники переносные общего назначения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ЕN 60598-2-4:2018 IEC 60598-2-4:2017 | ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ЕN 60598-2-4:2018 IEC 60598-2-4:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.141.1* | Прожекторы заливающего света | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 EN 60598-2-5:2015 IEC 60598-2-5:2015 | ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 EN 60598-2-5:2015 IEC 60598-2-5:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.142.1* | Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.143.1* | Светильники переносные для использования в саду | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ЕN 60598-2-7:1989 | ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ЕN 60598-2-7:1989 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.144.1* | Светильники ручные | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ЕN 60598-2-8:2013 IEC 60598-2-8:2013 | СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ЕN 60598-2-8:2013 IEC 60598-2-8:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.145.1* | Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 ЕN 60598-2-9:1989 | ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 ЕN 60598-2-9:1989 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.146.1* | Светильники переносные детские игровые Ночные светильники | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ЕN 60598-2-10:2003 IEC 60598-2-10:2003 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 IEC 60598-2-12:2013 EN 60598-2-12:2013 | ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ЕN 60598-2-10:2003 IEC 60598-2-10:2003 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 IEC 60598-2-12:2013 EN 60598-2-12:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.147.1* | Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен телевизионных, кино- и фотостудий | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 СТБ МЭК 598-2-17-2002 ЕN 60598-2-17:2018 ЕN IEC 60598-2-17:2018 IEC 60598-2-17:2017 | ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 СТБ МЭК 598-2-17-2002 ЕN 60598-2-17:1989 ЕN IEC 60598-2-17:2018 IEC 60598-2-17:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.148.1* | Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ЕN 60598-2-18:1994 IEC 60598-2-18:1993 | ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ЕN 60598-2-18:1994 IEC 60598-2-18:1993 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.149.1* | Светильники вентилируемые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ЕN 60598-2-19:1989 IEC 60598-2-19:1981 | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ЕN 60598-2-19:1989 IEC 60598-2-19:1981 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.150.1* | Гирлянды световые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 60598-2-20-2002 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 ЕN 60598-2-20:2015 IEC 60598-2-20:2014 | ГОСТ МЭК 60598-2-20-2002 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 ЕN 60598-2-20:2015 IEC 60598-2-20:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.151.1* | Светильники для аварийного освещения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27900-88 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 СТБ IEC 60598-2-22-2011 ЕN 60598-2-22:2014 IEC 60598-2-22:2014 | ГОСТ 27900-88 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 СТБ IEC 60598-2-22-2011 ЕN 60598-2-22:2014 IEC 60598-2-22:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.152.1* | Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 EN 60598-2-23:1996 IEC 60598-2-23:2001 | ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 EN 60598-2-23:1996 IEC 60598-2-23:2001 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.153.1* | Светильники с ограничением nемпературы поверхности | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 EN 60598-2-24:2013 IEC 60598-2-24:2013 | СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 EN 60598-2-24:1998 IEC 60598-2-24:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.154.1* | Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 EN 60598-2-25:1994 IEC 60598-2-25:1994 | СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 EN 60598-2-25:1994 IEC 60598-2-25:1994 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.155.1* | Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 | Показатели безопасности | СТБ МЭК 60155-2003 ГОСТ IEC 60155-2012 EN 60155:1995 IEC 60155:1993 | СТБ МЭК 60155-2003 ГОСТ IEC 60155-2012 EN 60155:1995 IEC 60155:1993 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.156.1* | Лампы вольфрамово-галогенные накаливания | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60432-3-2016 EN 60432-3:2013 IEC 60432-3:2012 | ГОСТ IEC 60432-3-2016 EN 60432-3:2013 IEC 60432-3:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.157.1* | Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ IEC 60928-2012 ГОСТ IEC 60924-2012 ГОСТ МЭК 924-2002 ГОСТ IEC 62384-2013 ГОСТ Р МЭК 62384-2011 EN 62384:2006 IEC 62384:2020 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ IEC 61347-1-2019 EN 61347-1:2015 IEC 61347-1:2015 | ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ IEC 60928-2012 ГОСТ IEC 60924-2012 ГОСТ МЭК 924-2002 ГОСТ IEC 62384-2013 ГОСТ Р МЭК 62384-2011 EN 62384:2006 IEC 62384:2020 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ IEC 61347-1-2019 EN 61347-1:2015 IEC 61347-1:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.158.1* | Фонари с зарядными устройствами | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 4677-82 | ГОСТ 4677-82 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.159.1* | Устройства вспомогательные для ламп | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 926-2002 СТБ МЭК 60926-2002 ГОСТ IEC 60926-2012 ГОСТ МЭК 1046-2002 ГОСТ IEC 61046-2012 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 EN 61347-1:2008 IEC 61347-1:2015 СТБ IEC 61347-2-13-2009 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 EN 61347-2-13:2014 IEC 61347-2-13:2014 EN 61347-2-12:2005 IEC 61347-2-12:2010 ГОСТ IEC 61347-2-12-2015 | ГОСТ МЭК 926-2002 СТБ МЭК 60926-2002 ГОСТ IEC 60926-2012 ГОСТ МЭК 1046-2002 ГОСТ IEC 61046-2012 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 EN 61347-1:2008 IEC 61347-1:2015 СТБ IEC 61347-2-13-2009 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 EN 61347-2-13:2014 IEC 61347-2-13:2014 EN 61347-2-12:2005 IEC 61347-2-12:2010 ГОСТ IEC 61347-2-12-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.160.1* | Лампы накаливания вольфрамовые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-1-2019 ЕN 60432-1:2000 IEC 60432-1:2012 ГОСТ IEC 60432-2-2011 СТБ IEC 60432-2-2008 ЕN 60432-2:2000 IEC 60432-2:2012 | СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-1-2019 ЕN 60432-1:2000 IEC 60432-1:2012 ГОСТ IEC 60432-2-2011 СТБ IEC 60432-2-2008 ЕN 60432-2:2000 IEC 60432-2:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.161.1* | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 31999-2012 СТБ IEC 60968-2008 EN 60968:2015 IEC 60968:2015 | ГОСТ 31999-2012 СТБ IEC 60968-2008 EN 60968:2015 IEC 60968:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.162.1* | Лампы люминесцентные двухцокольные | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) | ГОСТ IEC 61195-2012 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) СТБ МЭК 61195-2001 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) EN 61195:1999 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) IEC 61195:2014 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) | ГОСТ IEC 61195-2012 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) СТБ МЭК 61195-2001 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) EN 61195:1999 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) IEC 61195:2014 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.163.1* | Лампы со светоизлучающими диодами | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | СТБ IEC 62560-2011 ГОСТ Р МЭК 62560-2011 ГОСТ IEC 62560-2018 EN 62560:2012 IEC 62560:2011 | СТБ IEC 62560-2011 ГОСТ Р МЭК 62560-2011 ГОСТ IEC 62560-2018 EN 62560:2012 IEC 62560:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.164.1* | Патроны ламповые различных типов | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности (энергия удара до 1Дж; вибрация до 80Гц) | ГОСТ IEC 60838-1-2016 (кроме п. 15, 17) EN 60838-1:2017 IEC 60838-1:2016 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 (кроме п.16, 18) ГОСТ Р МЭК 60838-2-2-2011 (кроме п.16, 18) EN 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2012 ГОСТ IEC 60238-2012 EN 60238:2004 EN IEC 60238:2018 IEC 60238:2016 | ГОСТ IEC 60838-1-2016 (кроме п. 15, 17) EN 60838-1:2017 IEC 60838-1:2016 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 (кроме п.16, 18) ГОСТ Р МЭК 60838-2-2-2011 (кроме п.16, 18) EN 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2012 ГОСТ IEC 60238-2012 EN 60238:2004 EN IEC 60238:2018 IEC 60238:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.165.1** | Оборудование информационных технологий | 26.20/25.098 26.20/25.108 26.20/26.046 26.20/26.095 26.20/26.080 26.20/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 30326-95 ГОСТ 20.57.406-81 | ГОСТ 30326-95 ГОСТ 20.57.406-81 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.165.2** |  | 26.20/04.056 | Рентгеновское излучение. Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IEC 62368-1-2014; EN 62368-1:2014; EN IEC 62368-1:2020; IEC 62368-1:2018; IEC 60950-1:2012; IEC 60950-1:2013; ГОСТ 14254-2015; EN 60529:1991; IEC 60529:2001; IEC 60529:2013 | ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IEC 62368-1-2014; EN 62368-1:2014; EN IEC 62368-1:2020; IEC 62368-1:2018; IEC 60950-1:2012; IEC 60950-1:2013; ГОСТ 14254-2015; EN 60529:1991; IEC 60529:2001; IEC 60529:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.165.3** |  | 27.90/24.000 | Радиопомехи | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97); EN 55032:2015; ГОСТ CISPR 32-2015; СТБ EN 55022-2012 | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97); EN 55032:2015; ГОСТ CISPR 32-2015; СТБ EN 55022-2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.165.4** |  | 27.90/24.000 | Помехоустойчивость | ГОСТ CISPR 35-2019; ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ Р 50839-2000; ГОСТ Р 50628-2000; ЕN 55024:2010; CISPR 24:2010; EN 55035:2017; CISPR 35:2016 | ГОСТ CISPR 35-2019; ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ Р 50839-2000; ГОСТ Р 50628-2000; ЕN 55024:2010; CISPR 24:2010; CISPR 35:2016; EN 55035:2017; CISPR 35:2016; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2020; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2014+ AMD1:2017 CSV; IEC 61000-4-6:2013; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.166.1 | Системы бесперебойного электропитания. Устройства подавления сетевых импульсных помех. Оборудование широкополосного беспроводного доступа. Оборудование радиосвязи | 26.30/26.046 | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ Р 50648-94; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ЕN 61000-4-8:2010; IEC 61000-4-8:2009 | ГОСТ Р 50648-94; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ЕN 61000-4-8:2010; IEC 61000-4-8:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.166.2* |  | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30846-2002; СТБ IEC 62040-2-2008; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2:2018; IEC 62040-2-2016; ГОСТ 32137-2013 | ГОСТ 30846-2002; СТБ IEC 62040-2-2008; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2:2018; IEC 62040-2-2016; ГОСТ 32137-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 166.3* |  | 26.30/24.000 | Радиосвязь. Электромагнитная совместимость | СТБ 1788-2009 (п.п. 5.2; 5.3; 6; 7.1); ГОСТ Р 52459.17-2009; СТБ ETSI EN 301 489-17-2013; ETSI EN 301 489-17 V2.3.4 (2020-09) | СТБ 1788-2009 (п.п. 5.2, 5.3, п.7.1, раздел 6); ГОСТ Р 52459.17-2009; СТБ ETSI EN 301 489-17-2013; ETSI EN 301 489-17 V2.3.4 (2020-09); EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.166.4** |  | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ 1692-2009 (п. 6.1.1, 6.2); ГОСТ 32134.1-2013; ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015; ГОСТ Р 52459.3-2009; СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1: 2011); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | СТБ 1692-2009 (п. 6.1.1, 6.2); ГОСТ 32134.1-2013; ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015; ГОСТ Р 52459.3-2009; СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1: 2011); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.167.1* | Оборудование осветительное | 27.40/35.068 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей | ГОСТ IEC 62493-2014; EN 62493:2015; IEC 62493:2014 | ГОСТ IEC 62493-2014; EN 62493:2015; IEC 62493:2014; ГОСТ CISPR 15-2014 CISPR 15-2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.168.1* | Оборудование электронное и электрическое (включая оборудование широкополосного беспроводного доступа, в том числе радиомодули, входящие в состав другого оборудования) | 26.40/35.068 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей по маршруту D: - измерение плотности магнитного потока в диапазоне частот от 1 Гц до 400 кГц; - измерение магнитного поля в диапазоне частот от 9 кГц до 30 МГц; - измерение напряженности электромагнитного поля в диапазоне частот от 100 кГц до 6 ГГц; - измерение плотности мощности в диапазоне частот от 10 МГц до 18 ГГц | ГОСТ IEC 62479-2013; ГОСТ IEC 62311-2013; EN 62479 :2010; IEC 62479:2010; EN IEC 62311:2020; IEC 62311:2019 | ГОСТ IEC 62479-2013; ГОСТ IEC 62311-2013; EN 62479 :2010; IEC 62479:2010; EN IEC 62311:2020 IEC 62311:2019 (кроме измерения SAR для ТС, применяемых вблизи тела человека) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.169.1** | Системы бесперебойного электропитания | 27.90/29.061 27.90/26.141 27.90/26.095 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/40.000 27.90/24.000 | Показатели безопасности. Электромагнитная совместимость | ЕN 62040-1:2008; IEC 62040-1:2017; ЕN IEC 62040-1:2019; ГОСТ IEC 62040-1-2018; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2-2018; IEC 62040-2:2016; СТБ IEC 62040-2-2008 | ЕN 62040-1:2008; IEC 62040-1:2017; ЕN IEC 62040-1:2019; ГОСТ IEC 62040-1-2018; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2-2018; IEC 62040-2:2016; СТБ IEC 62040-2-2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.170.1** | Источники питания постоянного тока | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 32132.3-2013; ГОСТ IEC 61204-3-2018; EN 61204-3:2011; IEC 61204-3:2011 | ГОСТ 32132.3-2013; ГОСТ IEC 61204-3-2018; EN 61204-3:2000; IEC 61204-3:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.171.1** | Контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Кабинетные рентгеновские системы | 26.51/25.039 26.51/25.098 26.51/25.108 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/35.065 26.51/24.000 26.51/35.067 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61010-1-2014; EN 61010-1:2010; IEC 61010-1:2010; ГОСТ IEC 61010-2-091-2014 (кроме р.12, 15); EN IEC 61010-2-091:2021 (кроме р.12, 15); IEC 61010-2-091: 2019 (кроме р.12, 15); ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 61010-1-2014; EN 61010-1:2010; IEC 61010-1:2010; ГОСТ IEC 61010-2-091-2014 (кроме р.12, 15); EN IEC 61010-2-091:2021 (кроме р.12, 15); IEC 61010-2-091: 2019 (кроме р.12, 15) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.172.1** | Автоматы игровые | 26.20/25.039 26.20/25.039 26.20/25.108 26.20/26.046 26.20/26.095 26.20/26.141 26.20/29.040 26.20/29.161 26.20/35.065 26.20/39.000 | Показатели безопасности Функциональные и конструктивные характеристики | ЕN 60335-2-82:2003 IEC 60335-2-82:2017 СТБ IEC 60335-2-82-2011 СТБ 2181-2013 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 | ЕN 60335-2-82:2003 IEC 60335-2-82:2017 СТБ IEC 60335-2-82-2011 СТБ 2181-2013, раздел 7 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 ГОСТ 24509-80, раздел 6 ГОСТ 20.57.406-81 (методы 203-1, 201-2.1, 207-1) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.172.2** |  | 26.20/24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ЕN 55014-1:2017; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); ЕN 55014-2:2015; СТБ ЕN 55022-2012; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ЕN 55022:2015; ГОСТ CISPR 24-2013; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ЕN IEC 61000-3-2:2019; IEC 61000-3-2:2018; СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000- 3-3-2015; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ЕN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ЕN 55014-1:2017; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); ЕN 55014-2:2015; СТБ ЕN 55022-2012; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ЕN 55022:2015; ГОСТ CISPR 24-2013; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ЕN IEC 61000-3-2:2019; IEC 61000-3-2:2018; СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ЕN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.173.1** | Устройства комплектные низковольтные | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/24.000 | Показатели безопасности ЭМС | ГОСТ 32127-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ЕN 61439-1:2011 IEC 61439-1:2020 EN 61439-2:2011 IEC 61439-2:2020 ГОСТ IEC 61439-2-2015 СТБ МЭК 60439-3-2007 ГОСТ IEC 60439-3-2012 EN 61439-3:2012 IEC 61439-3:2012 ГОСТ IEC 61439-3-2015 | ГОСТ 32127-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ЕN 61439-1:2011 IEC 61439-1:2020 EN 61439-2:2011 IEC 61439-2:2020 ГОСТ IEC 61439-2-2015 СТБ МЭК 60439-3-2007 ГОСТ IEC 60439-3-2012 EN 61439-3:2012 IEC 61439-3:2012 ГОСТ IEC 61439-3-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.174.1** | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 | Показатели безопасности | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 IEC 60669-1:2017 EN 60669-1:2018 СТБ IEC 61058-1-2009 ГОСТ МЭК 61058-1-2002 ГОСТ IEC 61058-1-2012 EN IEC 61058-1:2018 IEC 61058-1:2016 | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 IEC 60669-1:2017 EN 60669-1:2018 СТБ IEC 61058-1-2009 ГОСТ МЭК 61058-1-2002 ГОСТ IEC 61058-1-2012 EN IEC 61058-1:2018 IEC 61058-1:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.175.1** | Полупроводниковые выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 IEC 60669-2-1:2009 IEC 60669-2-1:2015 EN 60669-2-1:2004 | ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 IEC 60669-2-1:2009 IEC 60669-2-1:2015 EN 60669-2-1:2004 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.176.1** | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных установок с таймером | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 | Показатели безопасности | ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 IEC 60669-2-2:2006 EN 60669-2-2:2006 IEC 60669-2-3:2006 EN 60669-2-3:2006 | ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 IEC 60669-2-2:2006 EN 60669-2-2:2006 IEC 60669-2-3:2006 EN 60669-2-3:2006 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.177.1** | Автоматические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.098 27.12/25.108 27.12/26.046 27.12/26.080 27.12/26.095 27.12/26.141 27.12/29.040 27.12/29.061 27.12/35.065 27.12/24.000 | Показатели безопасности ЭМС | ГОСТ Р МЭК 730-1-94 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2016 EN 60730-1:2016 IEC 60730-1:2013 ГОСТ МЭК 730-2-1-95 ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 EN 60730-2-2:2002 IEC 60730-2-22:2014 EN 60730-2-3:2007 IEC 60730-2-3:2006 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 EN 60730-2-4:2007 IEC 60730-2-4:2006 ГОСТ IEC 60730-2-5-2017 EN 60730-2-5:2015 IEC 60730-2-5:2013 | ГОСТ Р МЭК 730-1-94 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2016 EN 60730-1:2016 IEC 60730-1:2013 ГОСТ МЭК 730-2-1-95 ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 EN 60730-2-2:2002 IEC 60730-2-22:2014 EN 60730-2-3:2007 IEC 60730-2-3:2006 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 EN 60730-2-4:2007 IEC 60730-2-4:2006 ГОСТ IEC 60730-2-5-2017 EN 60730-2-5:2015 IEC 60730-2-5:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.178.1** | Автоматические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.098 27.12/25.108 27.12/26.046 27.12/26.080 27.12/26.095 27.12/26.141 27.12/29.040 27.12/29.061 27.12/35.065 27.12/24.000 | Показатели безопасности ЭМС | ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 EN 60730-2-7:2010 EN IEC 60730-2-7:2020 IEC 60730-2-7:2015 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 EN 60730-2-8:2002 EN IEC 60730-2-8:2020 IEC 60730-2-8:2018 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 EN 60730-2-9:2010 EN IEC 60730-2-9:2019 IEC 60730-2-9:2015 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 EN 60730-2-10:2007 IEC 60730-2-10:2006 ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) EN 60730-2-11:2008 EN IEC 60730-2-11:2020 IEC 60730-2-11:2019 ГОСТ IEC 60730-2-12-2017 EN 60730-2-12:2006 EN IEC 60730-2-12:2019 IEC 60730-2-12:2015 | ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 EN 60730-2-7:2010 EN IEC 60730-2-7:2020 IEC 60730-2-7:2015 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 EN 60730-2-8:2002 EN IEC 60730-2-8:2020 IEC 60730-2-8:2018 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 EN 60730-2-9:2010 EN IEC 60730-2-9:2019 IEC 60730-2-9:2015 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 EN 60730-2-10:2007 IEC 60730-2-10:2006 ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) EN 60730-2-11:2008 EN IEC 60730-2-11:2020 IEC 60730-2-11:2019 ГОСТ IEC 60730-2-12-2017 EN 60730-2-12:2006 EN IEC 60730-2-12:2019 IEC 60730-2-12:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.179.1** | Электроустановочные устройства | 27.90/29.161 27.90/24.000 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60799-2011 EN 60799:1998 IEC 60799:2018 | ГОСТ IEC 60799-2011 EN 60799:1998 IEC 60799:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.180.1* | Аппаратура распределения и управления низковольтная (с сечением подключаемых проводников до 4,0 мм2) | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 27.12/24.000 | Показатели безопасности Показатели ЭМС | ГОСТ IEC 60947-1-2017; EN 60947-1:2007; IEC 60947-1:2020; ГОСТ IEC 60947-2-2014; ГОСТ Р 50030.2-2010; EN 60947-2:2017; IEC 60947-2:2016; ГОСТ IEC 60947-3-2016; EN 60947-3:2009; IEC 60947-3:2020; ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ГОСТ IEC 60947-4-1-2015; EN 60947-4-1:2010; EN IEC 60947-4-1:2019; IEC 60947-4-1:2018; СТБ IEC 60947-6-1-2012; ГОСТ IEC 60947-6-1-2016; IEC 60947-6-1:2005; IEC 60947-6-1:2013; EN 60947-6-1:2005 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013; СТБ ГОСТ Р 50030.6.2-2002; ГОСТ Р 50030.6.2-2011; IEC 60947-6-2:2007; EN 60947-6-2:2003; ГОСТ IEC 60947-7-1-2016; EN 60947-7-1:2009; IEC 60947-7-1:2009; IEC 60947-6-2:2020 | ГОСТ IEC 60947-1-2017; EN 60947-1:2007; IEC 60947-1:2020; ГОСТ IEC 60947-2-2014; ГОСТ Р 50030.2-2010; EN 60947-2:2017; IEC 60947-2:2016; ГОСТ IEC 60947-3-2016; EN 60947-3:2009; IEC 60947-3:2020; ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ГОСТ IEC 60947-4-1-2015; EN 60947-4-1:2010; EN IEC 60947-4-1:2019; IEC 60947-4-1:2018; СТБ IEC 60947-6-1-2012; ГОСТ IEC 60947-6-1-2016; IEC 60947-6-1:2005; IEC 60947-6-1:2013; EN 60947-6-1:2005; ГОСТ IEC 60947-6-2-2013; СТБ ГОСТ Р 50030.6.2-2002; ГОСТ Р 50030.6.2-2011 IEC 60947-6-2:2007; EN 60947-6-2:2003; ГОСТ IEC 60947-7-1-2016; EN 60947-7-1:2009; IEC 60947-7-1:2009; IEC 60947-6-2:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.181.1** | Устройства соединительные для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ IEC 60998-1-2017 IEC 60998-1:2002 EN 60998-1:2004 | ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ IEC 60998-1-2017 IEC 60998-1:2002 EN 60998-1:2004 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.182.1** | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60884-1-2013 IEC 60884-1:2013 ГОСТ IEC 60884-2-1-2016 IEC 60884-2-1:2006 ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 IEC 60884-2-2:2006 ГОСТ IEC 60884-2-3-2017 IEC 60884-2-3:2006 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 IEC 60884-2-7:2013 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60309-2-2016 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 IEC 60309-1:2012 IEC 60309-2:2012 ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ 30988.2.6-2012 IEC 60884-2-6:1997 | ГОСТ 24606.1-81 ГОСТ IEC 60884-1-2013 IEC 60884-1:2013 ГОСТ IEC 60884-2-1-2016 IEC 60884-2-1:2006 ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 IEC 60884-2-2:2006 ГОСТ IEC 60884-2-3-2017 IEC 60884-2-3:2006 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 IEC 60884-2-7:2013 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60309-2-2016 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 IEC 60309-1:2012 IEC 60309-2:2012 ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ 30988.2.6-2012 IEC 60884-2-6:1997 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.183.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения | 27.12/24.000 | ЭМС | ГОСТ 31216-2003 СТБ ГОСТ Р 51329-2001 ГОСТ Р 51329-2013 ГОСТ 31603-2012 | ГОСТ 31216-2003 СТБ ГОСТ Р 51329-2001 ГОСТ Р 51329-2013 ГОСТ 31603-2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.184.1** | Изделия медицинские | 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 26.60/26.095 | Показатели безопасности медицинских электрических систем | СТБ МЭК 60601-1-1-2005 ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 EN 60601-1:2006 IEC 60601-1:2012 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 СТБ IEC 60601-1-2012 | СТБ МЭК 60601-1-1-2005 ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 EN 60601-1:2006 IEC 60601-1:2012 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 СТБ IEC 60601-1-2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.185.1** | Изделия медицинские электрические и электронные | 26.60/41.000 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 26.60/26.095 26.60/32.115 26.60/24.000 | Показатели безопасности ЭМС | ГОСТ 30324.0-95 кроме п. 19.2 (для изделий типа CF), р.р. 5, 6, 7 (п. 44.7, 45), п. 15 в (для изделий, имеющих емкость между штырями вилки и корпусом более 3000 nФ) IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 ГОСТ 30324.1.2-2012 | ГОСТ 30324.0-95 IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 ГОСТ 30324.1.2-2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.186.1** | Установки стоматологические стационарные | 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 | Показатели безопасности | ГОСТ 25148-82 кроме п.п. 2.5; 2.6; 2.10; 2.11; 2.13; 2.14; 2.16 (облученность); 2.21, 2.22, 2.23; 2.28 | ГОСТ 25148-82 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.187.1** | Приборы, аппараты и оборудование медицинское | 26.60/41.000 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 26.60/26.095 | Показатели безопасности | ГОСТ 20790-93 кроме п.п. 3.4; 3.15; 3.16; 3.17; 3.20; 3.21); п. 3.8 (высокочастотные установки); 3.10 (ударопрочность и удароустойчивость) п. 3.12 (только для температуры и влажности) | ГОСТ 20790-93 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.188.1** | Светильники медицинские |  | Показатели безопасности | ГОСТ 26368-90, кроме п. 2.5; 2.6.10; 2.6.15 – 2.6.18; 2.8 | ГОСТ 26368-90 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.189.1** | Технические средства | 27.90/30.000 29.90/35.067 | Шум машин | ГОСТ 12.2.030-2000 | ГОСТ 12.2.030-2000 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31275-2002 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.190.1** | Машины электрические вращающиеся. | 27.90/30.000 | Шум | ГОСТ IEC 60034-9-2014 EN 60034-9:2005 IEC 60034-9:2007 | ГОСТ 11929-87 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ 31275-2002 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.191.1** | Машины вычислительные и системы обработки данных | 26.20/30.000 | Шум | ГОСТ 26329-84 ГОСТ 31437-2010 | ГОСТ 26329-84 ГОСТ 31437-2010 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 ГОСТ 31275-2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.192.1** | Оборудование информационных технологий и телекоммуникаций | 26.20/30.000 | Шум | ГОСТ 26329-84 | ГОСТ 26329-84 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 ГОСТ 31275-2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.193.1** | Машины, технологическое оборудование и др. источники шума | 28.25/30.000 | Шум | ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31275-2002 | ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31275-2002 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.194.1** | Технические средства | 27.51/25.039 | Показатели пожарной безопасности | ГОСТ 12.1.004-91 | ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 27483-87 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.195.1** | Приборы электронагревательные для бытового применения | 27.51/25.039 | Показатели пожарной безопасности | СТБ IEC 60335-1-2013 р.30 ГОСТ IEC 60335-1-2015 р. 30 | СТБ IEC 60695-10-2-2008 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 IEC 60695-10-2:2014 EN 60695-10-2:2014 СТБ IEC 60695-2-12-2008 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 EN 60695-2-12:2010 IEC 60695-2-12:2014 СТБ IEC 60695-2-10-2008 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 EN 60695-2-10:2013 IEC 60695-2-10:2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 IEC 60695-2-11:2014 EN 60695-2-11:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.196.1** | Устройство защитного отключения | 27.12/25.039 27.12/25.047 27.12/39.000 27.12/40.000 | Показатели пожарной безопасности | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.3.1 п. 4.3.2 п. 4.3.3 п. 4.3.4 п. 4.3.5 п. 4.3.6 | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.5.6 п. 4.5.7 п. 4.5.8 п. 4.5.9 п. 4.5.10 п. 4.5.11 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.197.1** | Извещатели пожарные автономные. Извещатели пожарные тепловые. Извещатели пожарные ручные | 26.51/24.000 26.51/30.000 26.51/25.039 26.51/25.120 | Электромагнитная совместимость Шум Пожароопасность | СТБ 11.16.08-2011; СТБ 2218-2011 | СТБ 11.16.08-2011; СТБ 2218-2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.198.1** | Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ 2243-2011 | СТБ 2243-2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.199.1** | Светильники | 27.40/25.039 | Показатели пожарной безопасности | ГОСТ IEC 60598-1-2017; ЕN 60598-1:2015; IEC 60598-1:2014 | ГОСТ IEC 60598-1-2017; ЕN 60598-1:2015; IEC 60598-1:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.200.1** | Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ 11.14.01-2006 р.7 | СТБ 11.14.01-2006 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.201.1** | Технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Приборы приемно-контрольные пожарные | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ 30379-2019; ГОСТ 30378-95; СТБ 11.16.04-2009; ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ 30379-2019; ГОСТ 30378-95; СТБ 11.16.04-2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.201.2** |  | 26.51/26.141 | Степень защиты оболочки | СТБ 11.14.01-2006 п.9.2; ГОСТ 30737-2001 п.6.3 | ГОСТ 14254-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.202.1** | Оборудование электротехническое | 27.90/25.039 | Показатели пожарной безопасности | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003; EN 60695-1-10:2017; IEC 60695-1-10:2016; СТБ IEC 60695-2-10-2008; ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011; ГОСТ IEC 60695-2-10-2016; EN 60695-2-10:2013; IEC 60695-2-10: 2013; СТБ IEC 60695-2-11-2008; ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; EN 60695-2-11:2014; IEC 60695-2-11:2014 СТБ IEC 60695-2-12-2008; ГОСТ IEC 60695-2-12-2015; EN 60695-2-12:2010; IEC 60695-2-12:2014 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012; EN 60695-2-13:2010; IEC 60695-2-14:2014 СТБ IEC 60695-10-2-2008; ГОСТ IEC 60695-10-2-2013; EN 60695-10-2:2010; IEC 60695-10-2:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.203.1** | Оборудование электротехническое | 27.90/25.039 | Показатели пожарной безопасности | ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 60695-11-3-2018; EN 60695-11-3:2012; IEC 60695-11-3:2012 СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008; ГОСТ IEC 60695-11-4-2016; EN 60695-11-4:2011; IEC 60695-11-4:2011 ГОСТ Р МЭК 60695-2-2-2011; ГОСТ IEC 60695-11-5-2013; EN 60695-11-5:2017; IEC 60695-11-5:2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008; ГОСТ IEC 60695-11-10-2016; EN 60695-11-10: 2013; IEC 60695-11-10: 2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.204.1** | Трансформаторы силовые | 27.11/25.039 27.11/25.098 27.11/25.108 27.11/26.095 27.11/26.141 27.11/39.000 27.11/40.000 27.11/24.000 | Безопасность. | ГОСТ IEC 62041-2012 EN 62041:2010 EN IEC 62041:2020 IEC 62041:2017 | ГОСТ IEC 62041-2012 EN 62041:2010 EN IEC 62041:2020 IEC 62041:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  | ЭМС | ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-9-2015 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 EN 61558-1:2005 EN 61558-2-5:2010 EN 61558-2-6:2009 EN 61558-2-7:2007 EN 61558-2-9:2011 EN 61558-2-16:2009 EN IEC 61558-1:2019 IEC 61558-1:2017 IEC 61558-2-5:2010 IEC 61558-2-6:2009 IEC 61558-2-7:2007 IEC 61558-2-9:2010 IEC 61558-2-16:2013 | ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-9-2015 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 EN 61558-1:2005 EN 61558-2-5:2010 EN 61558-2-6:2009 EN 61558-2-7:2007 EN 61558-2-9:2011 EN 61558-2-16:2009 EN IEC 61558-1:2019 IEC 61558-1:2017 IEC 61558-2-5:2010 IEC 61558-2-6:2009 IEC 61558-2-7:2007 IEC 61558-2-9:2010 IEC 61558-2-16:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.205.1** | Транспортные средства (электрооборудование транспортных средств) | 29.31/24.000 | Устойчивость к помехам по цепям питания бортовой цепи транспортного средства | ГОСТ 33991-2016 СТБ ISO 7637-1-2008 ISO 7637-1:2015 ГОСТ ISO 7637-2-2015 | ГОСТ 33991-2016 СТБ ISO 7637-1-2008 ISO 7637-1:2015 ГОСТ ISO 7637-2-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.205.2** |  |  | Помехоэмиссия | ISO 7637-2:2011 | ISO 7637-2:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.205.3** |  | 29.31/24.000 | Помехи, создаваемые электрооборудованием в цепи питания транспортного средства | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04) п.п 6.8, 6.9 (пересмотр 05) п.п. 6.8, 6.9, р-л 7 | ГОСТ ISO 7637-2-2015 ISO 7637-2:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.205.4** |  | 26.20/30.000 | Помехоустойчивость транспортных средств | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.п. 6.4 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.6.4.1*, Приложение 6, ISO 11451-2:2015. | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.205.5** |  | 29.31/24.000 | Помехоустойчивость | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.8 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.8.1, Приложение 9; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.6.7 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.6.7.1, Приложение 9; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.9 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.п.6.9.1, Приложение 10; ISO 7637-1:2015; ISO 7637-2:2011; | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.6.8 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.п.6.8.1, Приложение 10; ISO 7637-1:2015; ISO 7637-2:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.15 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.15.1, Приложение 21; IEC 61000-4-4:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.16 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.16.1, Приложение 22; IEC 61000-4-5:2014 +AMD1:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.18 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.18.1, Приложение 9; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.19 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.19.1, Приложение 10; ISO 7637-1:2015; ISO 7637-2:2011; | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.205.6** |  |  | Помехо-эмиссия Помехи, создаваемые электрооборудованием в цепи питания транспортного средства | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.5, п.7.10 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06) п.6.5.1, п.7.10.1, Приложение 7; CISPR 25:2016; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.5 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06) п.6.5.1, Приложение 7; CISPR 25:2016; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06), п.6.6 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06) п.6.6.1, Приложение 8; CISPR 25:2016; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.7; ISO 7637-2:2011 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06) п.6.7.1, Приложение 10; ISO 7637-2:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.9 | *Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04) п.6.9.1, Приложение 10; ISO 7637-2:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.11 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.5, п.7.11.1, Приложение 17; IEC 61000-3-2:2018+ AMD1:2020; IEC 61000-3-12:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.12 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.12.1, Приложение 18; IEC 61000-3-3:2013+ AMD1:2017; IEC 61000-3-11:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.13; IEC 61000-6-3:2020 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.13.1, Приложение 19 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.14; IEC 61000-6-3:2020 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.14.1, Приложение 20; CISPR 22:2008, CISPR 32:2015+A1:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.206.1** | Машины напольного транспорта | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия, помехоустойчивость | EN 12895:2015+А1:2019 ГОСТ EN 12895-2012 п. 4.2 | EN 12895:2015+А1:2019 ГОСТ EN 12895-2012, п. 5.3.2 –5.3.7, 5.4 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.207.1** | Машины строительные с внутренними источниками питания | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия и устойчивость транспортных средств и компонентов транспортных средств к электромагнитному излучению | ГОСТ 32140-2013 п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 | ГОСТ 32140-2013 п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002; ISO 11451-2:2015. | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.208.1** | Транспортные средства | 30.99/24.000 | Устойчивость к помехам в цепи бортового питания и в контрольных и сигнальных цепях транспортного средства | ГОСТ 29157-91 СТБ ISO 7637-1-2008 ISO 7637-1:2015 СТБ ISO 7637-3-2008 ISO 7637-3:2016 | ГОСТ 29157-91 СТБ ISO 7637-1-2008 ISO 7637-1:2015 СТБ ISO 7637-3-2008 ISO 7637-3:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.209.1** | Транспортные средства | 30.99/24.000 | Устойчивость к помехам от электростатических разрядов электрооборудования транспортных средств | ГОСТ 30378-95 ISO 10605:2008 | ГОСТ 30378-95 ISO 10605:2008 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.210.1** | Самоходные средства с двигателем внутреннего сгорания | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия. Радиопомехи индустриальные | СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 ГОСТ Р 51318.12-2012 ГОСТ 30805.12-2002 | СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 ГОСТ Р 51318.12-2012 ГОСТ 30805.12-2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.211.1** | Транспортные средства | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия. Радиопомехи, излучаемые транспортным средством | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05) п.п 6.2; 6.3 СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.2, 4.3 ГОСТ ISO 13766-2014 EN ISO 13766-1:2018 ISO 13766-1:2018 EN ISO 13766-2:2018 ISO 13766-2:2018 | CISPR 12:2007 CISPR 12:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.2, п.7.2 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.2.1, 7.2.1, Приложение 4; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.2 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.2.1, Приложение 4; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06), п.6.3 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06), п.6.3.1, Приложение 5; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; CISPR 25:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06) п.7.3 | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.3.1, Приложение 11; IEC 61000-3-2:2018+ AMD1:2020; IEC 61000-3-12:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 пересмотр 04, 05, 06), п.7.4 | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.4.1, Приложение 12; IEC 61000-3-3:2013+ AMD1:2017; IEC 61000-3-11:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06) п.7.5; IEC 61000-6-3:2020 | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.5.1, Приложение 13; CISPR 16-2-1:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.6; IEC 61000-6-3:2020 | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.6.1, Приложение 14; CISPR 22:2008; CISPR 32:2015+A1:2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | СТБ ЕН 13309-2007, п.п. 4.4 – 4.9 | СТБ ЕН 13309-2007 Приложения B, C, D, E; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002; ISO 11451-2:2015; ISO 7637-1:2015; ГОСТ ISO 7637-2-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | ГОСТ ISO 13766-2014 | ГОСТ ISO 13766-2014 Приложения B, C, D, E; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | EN ISO 13766-1:2018, ISO 13766-1:2018; EN ISO 13766-2:2018; ISO 13766-2:2018 | ISO 13766-1:2018, Приложения B, C, D, E; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.211.2** | Транспортные средства | 30.99/24.000 | Помехоустойчивость транспортных средств | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06); п.п.6.4, 7.7 | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.6.4.1, 7.7.1, Приложение 6; ISO 11451-2:2015; | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.п.6.4 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.6.4.1, Приложение 6; ISO 11451-2:2015; | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.8 | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), 7.8.1, Приложение 15; IEC 61000-4-4:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.9 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.9.1, Приложение 16; IEC 61000-4-5:2014+ AMD1:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.212.1** | Машины землеройные и техника строительная с внутренним источником электропитания | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия. Радиопомехи, излучаемые ЭСУ транспортных средств | Правила ООН № 10 (пересмотр 03) п.п. 6.5, 6.6, 6.7 (пересмотр 05) п.п 6.5, 6.6; 6.7; раздел 7 СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.5, 4.6 ГОСТ ISO 13766-2014 EN ISO 13766-1:2018 ISO 13766-1:2018 EN ISO 13766-2:2018 ISO 13766-2:2018 | CISPR 12:2007 CISPR 12:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | СТБ ЕН 13309-2007, п.п. 4.2 - 4.4, 4.7 - 4.9 | СТБ ЕН 13309-2007, Приложения B, C, D, E; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 ISO 11451-2:2015. CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; ISO 7637-1:2015 ГОСТ ISO 7637-2-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | ГОСТ ISO 13766-2014 | ГОСТ ISO 13766-2014, Приложения B, C, D, E; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | EN ISO 13766-1:2018 ISO 13766-1:2018; EN ISO 13766-2:2018; ISO 13766-2:2018 | ISO 13766-1:2018, Приложения B, C, D, E; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.212.2** | Машины сельскохозяйственные | 30.99/24.000 | Помехо-эмиссия, помехоустойчивость | СТБ ИСО 14982-2006 Раздел 6; ГОСТ 32141-2013; (ISO 14982:1998); ISO 14982:2009 | СТБ ИСО 14982-2006 Разделы 5-7; ГОСТ 32141-2013 (ISO 14982:1998); Приложения В, С, D, E; ISO 14982:2009; ISO 11451-2:2015; ISO 11451-1:2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.213.1** | Транспорт дорожный Электрооборудование | 29.31/24.000 | Помехи от электростатических разрядов | ГОСТ Р 50607-2012 | ГОСТ Р 50607-2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.214.1** | Оборудование автотракторное | 30.99/24.000 | ЭМС | ГОСТ 3940-2004 (п.п.4.11-4.13, 4.15-4.16, 4.20) | ГОСТ 3940-2004 (п.п. 4.11, 6.5-6.7, 6.9, 6.11, 6.13) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.215.1** | Электронное оборудование транспортных средств | 29.31/24.000 | ЭМС | ГОСТ EN 50498-2014; EN 50498:2010 | ГОСТ EN 50498-2014; EN 50498:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.1** | Технические средства | 30.99/24.000 | ЭМС Радиопомехи (эмиссия) | ГОСТ 16842-2002; ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51320-99; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; ГОСТ EN 50293-2012; ЕN 50293:2012; ГОСТ 30805.11-2002; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51318.11-99; СТБ EN 55011-2012; ЕN 55011:2016; ГОСТ СISPR 11-2017; СISPR 11:2015; ГОСТ 32132.3-2013; СТБ IEC 61204-3-2008 IEC 61204-3:2016; EN 61204-3:2000; ЕN IEC 61204-3:2018; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99; ЕN 55014-1:2017 CISPR 14-1:2020; ГОСТ CISPR 15-2014; ГОСТ 30805.15-2002 (CISPR 15:2009); EN 55015:2013; EN IEC 55015:2019; CISPR 15:2018; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); СТБ EN 55022-2012; EN 55032:2015; ГОСТ CISPR 32:2015; CISPR 32:2015 | ГОСТ 16842-2002; ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51320-99; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; ГОСТ EN 50293-2012; ЕN 50293:2012; ГОСТ 30805.11-2002; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.11-99; СТБ EN 55011-2012; ЕN 55011:2016; ГОСТ СISPR 11-2017; СISPR 11:2015; ГОСТ 32132.3-2013; СТБ IEC 61204-3-2008 IEC 61204-3:2016; EN 61204-3:2000; ЕN IEC 61204-3:2018; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99; ЕN 55014-1:2017; CISPR 14-1:2020; ГОСТ CISPR 15-2014; ГОСТ 30805.15-2002 (CISPR 15:2009); EN 55015:2013; EN IEC 55015:2019; CISPR 15:2018; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); СТБ EN 55022-2012; EN 55032:2012; ГОСТ CISPR 32:2015; CISPR 32:2015; ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005); CISPR 16-2-2:2010; CISPR 16-2-3:2016; ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.2** |  | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) ГОСТ Р 51317.6.1-99 (МЭК 61000-6-1-97) СТБ IEC 61000-6-1-2011 EN 61000-6-1:2007 EN IEC 61000-6-1:2019 IEC 61000-6-1:2016 ГОСТ EN 50293-2012 ЕN 50293:2012 | ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) ГОСТ Р 51317.6.1-99 (МЭК 61000-6-1-97) СТБ IEC 61000-6-1-2011 EN 61000-6-1:2007 EN IEC 61000-6-1:2019 IEC 61000-6-1:2016 ГОСТ EN 50293-2012 ЕN 50293:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.3** |  | 30.99/24.000 | Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ЕN 61000-3-2:2014 IEC 61000-3-2:2018 СТБ IEC 61000-3-12-2009 ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004) ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 EN 61000-3-12:2011 IEC 61000-3-12:2011 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ЕN 61000-3-2:2014 IEC 61000-3-2:2018 СТБ IEC 61000-3-12-2009 ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004) ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 EN 61000-3-12:2011 IEC 61000-3-12:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.4** |  | 30.99/24.000 | Колебания напряжения и фликер | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) СТБ IEC 61000-3-3-2011 ЕN 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-3:2013 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000) ЕN 61000-3-11:2000 ЕN IEC 61000-3-11:2019 IEC 61000-3-11:2017 ГОСТ IEC/TS 61000-3-5-2013 IEC/TS 61000-3-5:2009 | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) СТБ IEC 61000-3-3-2011 ЕN 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-3:2013 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000) ЕN 61000-3-11:2000 ЕN IEC 61000-3-11:2019 IEC 61000-3-11:2017 ГОСТ IEC/TS 61000-3-5-2013 IEC/TS 61000-3-5:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.5** |  | 30.99/24.000 | Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех | ГОСТ 30804.3.8-2002 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001 ГОСТ Р 51317.3.8-99 IEC 61000-3-8:1997 | ГОСТ 30804.3.8-2002 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001 ГОСТ Р 51317.3.8-99 IEC 61000-3-8:1997 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.6** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 EN 61000-4-2:2009 IEC 61000-4-2:2008 ГОСТ EN 50293-2012 EN 50293:2012 | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 EN 61000-4-2:2009 IEC 61000-4-2:2008 ГОСТ EN 50293-2012 EN 50293:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.7** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ЕN 61000-4-3:2006 IEC 61000-4-3:2010 ГОСТ EN 50293-2012 ЕN 50293:2012 | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ЕN 61000-4-3:2006 IEC 61000-4-3:2010 ГОСТ EN 50293-2012 ЕN 50293:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.8** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ЕN 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-4:2012 ГОСТ ЕН 50293-2012 ЕN 50293:2012 | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ЕN 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-4:2012 ГОСТ ЕН 50293-2012 ЕN 50293:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.9** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к микросекундным импульсным помехам | ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ЕN 61000-4-5:2014 IEC 61000-4-5:2014 | ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ЕN 61000-4-5:2014 IEC 61000-4-5:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.10** |  | 30.99/24.000 | Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенными радиочастотными электромагнитными полями | ГОСТ 30804.4.6-2002 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ЕN 61000-4-6:2014 IEC 61000-4-6:2013 | ГОСТ 30804.4.6-2002 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ЕN 61000-4-6:2014 IEC 61000-4-6:2013 ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005) CISPR 16-2-1:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.11** |  | 30.99/24.000 | Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ЕN 61000-4-11:2004 ЕN IEC 61000-4-11:2020 IEC 61000-4-11:2020 | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ЕN 61000-4-11:2004 ЕN IEC 61000-4-11:2020 IEC 61000-4-11:2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.12** |  | 30.99/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) ЕN 61000-6-2:2005 ЕN IEC 61000-6-2:2019 IEC 61000-6-2:2016 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) ЕN 61000-6-2:2005 ЕN IEC 61000-6-2:2019 IEC 61000-6-2:2016 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.13** |  | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) СТБ IEC 61000-6-3-2012 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ЕN 61000-6-3:2007 IEC 61000-6-3:2011 | ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) СТБ IEC 61000-6-3-2012 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ЕN 61000-6-3:2007 IEC 61000-6-3:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.14** |  | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах | ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) СТБ IEC 61000-6-4-2012 ЕN 61000-6-4:2007 ЕN IEC 61000-6-4:2019 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 IEC 61000-6-4:2018 | ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) СТБ IEC 61000-6-4-2012 ЕN 61000-6-4:2007 ЕN IEC 61000-6-4:2019 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 IEC 61000-6-4:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.15** |  | 30.99/24.000 | Эмиссия помех от физически крупного оборудования | ТНПА на продукцию | CISPR/TR 16-2-5:2008 ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 (CISPR/TR 16-2-5:2008) ГОСТ CISPR/TR 16-2-5-2019 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.16** |  | 30.99/24.000 | Помехоустойчивость | ГОСТ 30847-2002 ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) ГОСТ Р 51318.14.2-99 (СИСПР 14-2-97) ГОСТ CISPR 14-2-2016 СТБ ЕН 55014-2-2005 EN 55014-2:2015 CISPR 14-2:2015 ГОСТ CISPR 16-2-4-2017 | ГОСТ 30847-2002 ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) ГОСТ Р 51318.14.2-99 (СИСПР 14-2-97) ГОСТ CISPR 14-2-2016 СТБ ЕН 55014-2-2005 EN 55014-2:2015 CISPR 14-2:2015 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) CISPR 16-2-4:2003 ГОСТ CISPR 16-2-4-2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.17** |  | 30.99/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 51368-2011 (р. 4-7, методы 201-204) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.18** |  | 30.99/26.080 30.99/26.095 30.99/26.141 | Показатели безопасности | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 54455-2011 (п. 6.2.1-6.2.4, п. 6.2.5 (методы 219-2, 220-1) п. 6.2.6-6.2.9 (частота до 80 Гц; амплитуда 2,5 мм; ускорение 15g; тальк 70 мкм) ГОСТ 30630.0.0-99 (кроме р. 9) (Т: от -70 0С до +150 0С; методы 201-204, 217-221) ГОСТ 30630.2.6-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.19** |  | 30.99/24.000 | ЭМС | ГОСТ Р 54485-2011 ГОСТ EN 50065-1-2013 EN 50065-1:2011 EN 50065-2-1:2003 ГОСТ 32137-2013 | ГОСТ Р 54485-2011 ГОСТ EN 50065-1-2013 EN 50065-1:2011 EN 50065-2-1:2003 ГОСТ 32137-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.20** |  | 30.99/24.000 30.99/24.000 | Помехоэмиссия Помехоустойчивость | ГОСТ 32143-2013 EN 12015:2004 ГОСТ 32142-2013 EN 12016:2013 ГОСТ EN 12016-2020 | ГОСТ 32143-2013 EN 12015:2004 ГОСТ 32142-2013 EN 12016:2013 ГОСТ EN 12016-2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.21** |  | 30.99/24.000 | Радиопомехи и помехоустойчивость | ТНПА на продукцию | ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005) CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006) CISPR 16-2-3:2016 ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005) CISPR 16-2-1:2014 ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 (CISPR/TR 16-2-5:2008) CISPR/TR 16-2-5:2008 ГОСТ CISPR/TR 16-2-5:2019 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) CISPR 16-2-4:2003 ГОСТ CISPR 16-2-4:2017 ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006) CISPR 16-1-1:2015 ГОСТ CISPR 16-1-1-2016 ГОСТ CISPR 16-1-2-2016 ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006) CISPR 16-1-2:2014 ГОСТ 30805.16.1.3-2013 (CISPR 16-1-3:2004) CISPR 16-1-3:2004 ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007) ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 CISPR 16-1-4:2019 ГОСТ CISPR 16-4-2:2013 CISPR 16-4-2:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.22** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания | ТНПА на продукцию | ГОСТ 30804.4.13-2013; (IEC 61000-4-13:2002); EN 61000-4-13:2002; IEC 61000-4-13:2002; ГОСТ IEC 61000-4-13-2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.23** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99); ГОСТ IEC 61000-4-14-2016; EN 61000-4-14:1999 IEC 61000-4-14:2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.24** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99); ГОСТ IEC 61000-4-17-2015; EN 61000-4-17:1999 IEC 61000-4-17: 2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.25** |  | 30.99/26.095 | Стойкость к внешним воздействующим факторам (внешним механическим ударам) | ТНПА на продукцию | ГОСТ 30630.0.0-99; ГОСТ 30630.1.10-2013; ГОСТ IEC 62262-2015; EN 62262:2002; IEC 62262:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.26** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК 61000-4-28-99); ГОСТ IEC 61000-4-28-2014; EN 61000-4-28: 2000; IEC 61000-4-28: 2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.216.27** |  | 30.99/24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ ГОСТ Р 51522-2001; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014; EN 61326-1:2013; IEC 61326-1:2012 | СТБ ГОСТ Р 51522-2001; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014; EN 61326-1:2013; IEC 61326-1:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.217.1* | Игрушки электрические, приводимые в действие от сети электропитания | 27.51/29.145 27.51/25.108 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/32.115 27.51/39.000 27.51/40.000 | Показатели безопасности (кроме р. 20) | ГОСТ IEC 62115-2014; EN 62115:2005; СТБ IEC 62115-2008 ГОСТ IEC 62115-2014; IEC 62115:2017; СТБ IEC 60335-1-2013; ГОСТ IEC 60335-1-2015; EN 60335-1:2012; IEC 60335-1:2010; IEC 60335-1:2013; ГОСТ 25779-90 (п.п.2.34, 2.36) | ГОСТ IEC 62115-2014; EN 62115:2005; СТБ IEC 62115-2008 ГОСТ IEC 62115-2014; IEC 62115:2017; СТБ IEC 60335-1-2013; ГОСТ IEC 60335-1-2015; EN 60335-1:2012; IEC 60335-1:2010; IEC 60335-1:2013; ГОСТ 25779-90 (п.п.3.84 – 3.89) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.218.1** | Аппараты отопительные и нагревательные | 27.51/24.000 | ЭМС | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000- 3-2:2009); EN 61000-3-2:2014; EN IEC 61000-3-2: 2019; IEC 61000-3-2:2018; ГОСТ IEC 61000- 3-2-2017; СТБ МЭК 61000- 3-2-2006; ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000- 3-3:2008); СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93); СТБ ЕН 55014-1-2005; EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1-2020; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2: 2001) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000- 3-2:2009); EN 61000-3-2:2014; EN IEC 61000-3-2: 2019; IEC 61000-3-2:2018; ГОСТ IEC 61000- 3-2-2017; СТБ МЭК 61000- 3-2-2006; ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000- 3-3:2008); СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93); СТБ ЕН 55014-1-2005; EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1-2020; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2: 2001) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.219.1** | Аппараты отопительные и нагревательные | 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.141 27.51/26.095 27.51/26.061 27.51/32.115 27.51/39.000 27.51/40.000 | Показатели безопасности | EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 | EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 EN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 EN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 EN 60335-2-102: 2016 IEC 60335-2-102:2017 | ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 EN 60335-2-102: 2016 IEC 60335-2-102:2017 |  |
| 1.220.1* | Оборудование электрическое и электронное | 26.11/08.130 26.12/08.130 26.20/08.130 26.30/08.130 26.40/08.130 26.51/08.130 26.52/08.130 26.70/08.130 | Содержание тяжелых металлов | Директива 2011/65/EU ТНПА на продукцию | СТБ IEC 62321-2012 ГОСТ IEC 62321-1-2016 ГОСТ IEC 62321-2-2016 ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 221.1* | Электрооборудование (офисное и бытовое) | 28.23/41.000 | Потребляемая мощность, энергетическая эффективн 18.02.2025 дата принятия решения ость | СТБ 2269-2012; СТБ 2248-2012; Регламент 1275/2008/ЕС; Регламент 642/2009/ЕС; Регламент ЕС 801/2013/EU; Регламент ЕС 2019/2021/EU; Регламент ЕС 2019/2013/EU; Регламент 2023/826/EU; ТНПА на продукцию | СТБ 2269-2012; СТБ 2248-2012; ГОСТ Р МЭК 62087-1-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-2-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-3-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-4-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-5-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-6-2017; ГОСТ IEC 62087-2014; СТБ IEC 62087-2009; ГОСТ IEC 62301-2016; СТБ IEC 62301-2012; IEC 62301:2011; ГОСТ Р МЭК 62018-2011; EN 62018:2003; IEC 62018:2003; EN 50564:2011; EN 62087-1:2016; EN 62087-2:2016; EN 62087-3:2016; EN 62087-4:2016; EN 62087-5:2016; EN 62087-6:2015; IEC 62087-1:2015; IEC 62087-2:2015; IEC 62087-3:2015; IEC 62087-4:2015; IEC 62087-5:2015; IEC 62087-6:2015; IEC 62087-7:2018; EN IEC 62087-7:2019 EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.222.1* | Бытовое электрооборудование | 27.90/35.068 | Оценка уровня магнитного поля | СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ EN 62233-2013 EN 62233:2008 IEC 62233:2005 ТНПА на продукцию | СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ EN 62233-2013 EN 62233:2008 IEC 62233:2005 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.223.1** | Оборудование продовольственное | 28.93/35.067 28.93/35.059 28.93/32.115 28.93/40.000 28.93/39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.124-2013 р. 8 ГОСТ 26582-85 (р. 2) ГОСТ 12.2.135-95, р. 4; 7 ГОСТ 30146-95, п.п. 3.3 – 3.5, р. 4 СТБ EN 12463-2010, р. 5 (кроме п.п. 5.2, 5.8), р.р. 8; 10 EN 12463:2014 | ГОСТ 12.2.124-2013 р. 8 ГОСТ 26582-85 (р. 2) ГОСТ 12.2.135-95, р. 4; 7 ГОСТ 30146-95, п.п. 3.3 – 3.5, р. 4 СТБ EN 12463-2010, р. 5 (кроме п.п. 5.2, 5.8), р.р. 8; 10 EN 12463:2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.224.1** | Средства малой механизации | 28.24/35.067 28.24/35.059 28.24/32.115 28.24/40.000 28.24/39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 28708-2013, кроме п.п. 3.5, 3.14, 3.15, 3.16, 4.7, 5.2 | ГОСТ 28708-2013, кроме п.п. 3.5, 3.14, 3.15, 3.16, 4.7, 5.2 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.225.1* | Машины ручные пневматические | 28.24/35.067 28.24/35.059 28.24/29.145 28.24/39.000 28.24/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ ISO 11148-1-2014 EN ISO 11148-1:2011 СТБ ЕН 792-2-2007 ГОСТ ISO 11148-2-2014 EN ISO 11148-2:2011 СТБ ЕН 792-3-2007 ГОСТ ISO 11148-3-2014 EN ISO 11148-3:2012 ГОСТ ISO 11148-4-2014 EN ISO 11148-4:2012 ГОСТ ISO 11148-5-2014 EN ISO 11148-5:2011 ГОСТ ISO 11148-6-2014 EN ISO 11148-6: 2012 | ГОСТ ISO 11148-1-2014 EN ISO 11148-1:2011 СТБ ЕН 792-2-2007 ГОСТ ISO 11148-2-2014 EN ISO 11148-2:2011 СТБ ЕН 792-3-2007 ГОСТ ISO 11148-3-2014 EN ISO 11148-3:2012 ГОСТ ISO 11148-4-2014 EN ISO 11148-4:2012 ГОСТ ISO 11148-5-2014 EN ISO 11148-5:2011 ГОСТ ISO 11148-6-2014 EN ISO 11148-6: 2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.226.1* | Машины ручные пневматические | 28.24/35.067 28.24/35.059 28.24/29.145 28.24/39.000 28.24/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ ISO 11148-7-2014 EN ISO 11148-7:2012 ГОСТ ISO 11148-8-2014 EN ISO 11148-8:2011 ГОСТ ISO 11148-9-2014 EN ISO 11148-9:2011 ГОСТ ISO 11148-10-2015 EN ISO 11148-10:2011 ГОСТ ISO 11148-11-2015 EN ISO 11148-11:2011 ГОСТ EN 792-12-2012 ГОСТ ISO 11148-12-2018 EN ISO 11148-12:2012 ГОСТ EN 792-13-2012 EN ISO 11148-13:2018 | ГОСТ ISO 11148-7-2014 (кроме п.5.5) EN ISO 11148-7:2012 (кроме п.5.5) ГОСТ ISO 11148-8-2014 EN ISO 11148-8:2011 ГОСТ ISO 11148-9-2014 EN ISO 11148-9:2011 ГОСТ ISO 11148-10-2015 EN ISO 11148-10:2011 ГОСТ ISO 11148-11-2015 EN ISO 11148-11:2011 ГОСТ EN 792-12-2012 (ГОСТ ISO 11148-12-2018 EN ISO 11148-12:2012 ГОСТ EN 792-13-2012 (кроме п.6.1.6.2) EN ISO 11148-13:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.226.2* |  | 28.24/35.067 | Шум | ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 12.1.003-83 | ГОСТ 31337-2006 ГОСТ 31275-2002 EN ISO 15744:2008 ISO 15744:2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.226.3* |  | 28.24/35.059 | Вибрация | ГОСТ 12.1.012-2004 | ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 16519-2006 EN ISO 20643:2008 ISO 20643:2005 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.227.1* | Пассивные помехоподавляющие фильтры и элементы | 27.90/24.000 | ЭМС | ГОСТ 13661-92 | ГОСТ 13661-92 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 228.1* | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами | 27.40/41.000 | Эксплуатационные характеристики | Директива 2009/125/EC; Директива 2010/30/EU; СТБ EN 60969-2016; EN 60969:1993; IEC 60969:2016; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | СТБ EN 60969-2016; EN 60969:1993; IEC 60969:2016; EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.229.1* | Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения | 27.40/41.000 | Эксплуатационные требования | ГОСТ IEC 60064-2019; EN 60064:1995; IEC 60064:2005; Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | ГОСТ IEC 60064-2019 EN 60064:1995; IEC 60064:2005; EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.230.1* | Модули светодиодные для общего освещения | 27.40/41.000 | Эксплуатационные характеристики | ГОСТ IEC 62717-2017; ГОСТ Р 56230-2014/IEC/PAS 62717:2011 IEC 62717:2014; EN 62717:2017; Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | ГОСТ IEC 62717-2017; ГОСТ Р 56230-2014/IEC/PAS 62717:2011 IEC 62717:2014; EN 62717:2017; EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.231.1* | Лампы и ламповые системы | 27.40/33.111 | Фотобиологическая безопасность. Светобиологическая безопасность. | Директива 2009/125/EC; Директива 2010/30/EU; ГОСТ IEC 62471-2013; IEC 62471:2006; EN 62471:2008; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | ГОСТ IEC 62471-2013; IEC 62471:2006; EN 62471:2008; EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.231.2* | Светодиодные лампы, модули и светильники | 27.40/33.111 | Электрические, колориметрические и фотометрические данные | ГОСТ EN 13032-4-2017; EN 13032-4:2015+А1:2019; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | ГОСТ EN 13032-4-2017; EN 13032-4:2015 +А1:2019; EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.232.1* | Лампы со встроенным устройством управления | 27.40/41.000 | Эксплуатационные требования | СТБ IEC 62612-2016; ГОСТ IEC 62612-2019; EN 62612:2013; IEC 62612:2013; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | СТБ IEC 62612-2016; ГОСТ IEC 62612-2019; EN 62612:2013; IEC 62612:2013 EN 50643:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 233.1* | Лампы вольфрамовые галогенные | 27.40/41.000 | Эксплуатационные требования (за исключением начальной осевой силы света и начального угла конуса пучка лучей) | EN 60357:2003 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) IEC 60357:2002 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) ГОСТ Р МЭК 60357-2012 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) | EN 60357:2003 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) IEC 60357:2002 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) ГОСТ Р МЭК 60357-2012 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.234.1** | Машины электрические вращающиеся. Односкоростные трехфазные асинхронные э/двигатели с короткозамкнутым ротором: - номинальным напряжением питания не более U=300/520 В; - крутящим моментом до 300 Нм; - оборотами более 3600 об/мин для частоты питания 60 Гц, -оборотами более 3000 об/мин для частоты 50 Гц; - частотой до 47 Гц и свыше 63 Гц; - номинальным током свыше 60 А для линейного напряжения UЛ в диапазоне (0-150) В, номинальным током свыше 30 А для линейного напряжения UЛ в диапазоне (150-300) В | 27.11/34.084 | Энергоэффективность КПД | Директива 2009/125/EC Директива 2010/30/EU СТБ IEC 60034-30-2011 ГОСТ IEC 60034-30-1-2016 EN 60034-30-1:2014 IEC 60034-30-1:2014 ГОСТ IEC 60034-1-2014 EN 60034-1:2010 IEC 60034-1:2017 СТБ IEC 60034-2-1-2011 ГОСТ IEC 60034-2-1-2017 EN 60034-2-1:2014 IEC 60034-2-1:2014 СТБ 2332-2013 СТБ 2332-2020 | СТБ IEC 60034-30-2011 ГОСТ IEC 60034-30-1-2016 EN 60034-30-1:2014 IEC 60034-30-1:2014 ГОСТ IEC 60034-1-2014 EN 60034-1:2010 IEC 60034-1:2017 СТБ IEC 60034-2-1-2011 ГОСТ IEC 60034-2-1-2017 EN 60034-2-1:2014 IEC 60034-2-1:2014 СТБ 2332-2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.235.1* | Внешние источники питания AC/DC и AC/AC | 26.40/41.000 26.40/34.084 | Определение мощности холостого хода и среднего эффективного КПД в активных режимах | СТБ EN 50563-2013; EN 50563:2011; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/1782/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | СТБ EN 50563-2013 EN 50563:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.236.1** | Приводы для ворот, окон и дверей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-103-2017; EN 60335-2-103:2015; IEC 60335-2-103:2023; ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 (кроме р. 19, 20, 31, 32); EN 60335-2-95:2015; IEC 60335-2-95:2023 | ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 (кроме р. 19, 20, 31, 32); EN 60335-2-103:2015; IEC 60335-2-103:2023; ГОСТ IEC 60335-2- 95-2013 (кроме р. 19, 20, 31, 32); EN 60335-2-95:2015; IEC 60335-2-95:2023 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.237.1** | Оборудование для дуговой сварки | 28.99/25.039 28.99/25.098 28.99/25.108 28.99/26.046 28.99/26.080 28.99/26.095 28.99/26.141 28.99/29.040 28.99/29.061 28.99/35.065 28.99/24.000 | Функциональные требования | Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; ГОСТ 12.2.007.8-75; ГОСТ IEC 60974-1-2018; ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012; IEC 60974-1:2017; EN 60974-1:2017; ГОСТ IEC 60974-6-2017; IEC 60974-6:2015; EN 60974-1:2016 | ГОСТ IEC 60974-1-2018; ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012; IEC 60974-1:2017; EN 60974-1:2017; ГОСТ IEC 60974-6-2017; IEC 60974-6:2015; EN 60974-1:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.238.1* | Лампы с ненаправленным светоизлучением бытовые, лампы люминесцентные без встроенного балласта, лампы разрядные высокой интенсивности | 27.40/41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2461-2016; СТБ 1312-2002; СТБ 2445-2016; СТБ 2460-2016; СТБ 2460-2020; СТБ 2476-2016; СТБ 2476-2020 | СТБ 1782-2007; ГОСТ EN 50285-2013; СТБ 2460-2020; СТБ 2476-2020 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 239.1* | Приборы холодильные бытовые: холодильники, морозильники и их комбинации | 26.40/41.000 | Эффективность энергопотребления Эксплуатационные характеристики | СТБ 1574-2005; СТБ 2474-2016; СТБ 2474-2020; ГОСТ IEC 62552-2013; СТБ IEC 62552-1:2017; СТБ IEC 62552-2:2016; СТБ IEC 62552-3:2017; EN 62552:2013; EN 62552-1:2020; EN 62552-2:2020; EN 62552-3:2020; IEC 62552-1:2015; IEC 62552-2:2015; IEC 62552-3:2015; Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2019/EU; Регламент ЕС 2019/2016/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | СТБ 1574-2005; СТБ 2474-2020; СТБ IEC 62552-1:2017; СТБ IEC 62552-2:2016; СТБ IEC 62552-3:2017; ГОСТ IEC 62552-2013; EN 62552-1:2020; EN 62552-2:2020; EN 62552-3:2020; EN 62552:2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.239.2* |  | 26.40/30.000 | Испытания по определению акустических характеристик | СТБ 1574-2005; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51401-2001; ГОСТ 31275-2002; ГОСТ Р ИСО 3744-2013; EN ISO 3744:2010; ISO 3744:2010 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.240.1* | Плиты,жарочные шкафы, паровые печи, грили, электродуховки | 26.40/41.000 | Эксплуатационные характеристики. Энергетическая эффективность | СТБ 2477-2017; СТБ 2477-2020; СТБ 2478-2017 | ГОСТ IEC 60350-1-2013; EN 60350-1:2016; IEC 60350-1-2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.241.1* | Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений. Вентилляторы бытовые | 26.40/41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2462-2016; СТБ 2462-2020; СТБ 2480-2016; ГОСТ EN 14825-2017; EN 14825:2018 | СТБ EN 14511-3-2016; EN 14511-3:2018; ГОСТ EN 14825-2017; EN 14825:2018 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.242.1* | Источники питания внешние | 26.40/41.000 26.40/34.084 | Энергетическая эффективность | СТБ 2463-2016; СТБ 2463-2020 | СТБ 2463-2020; СТБ EN 50563-2013; EN 50563:2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.243.1* | Машины сушильные | 27.51/41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2458-2016; СТБ 2454-2016 | СТБ EN 61121-2016; ГОСТ IEC 61121-2015; EN 61121:2013; IEC 61121:2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.244.1* | Конфорочные панели | 26.40/41.000 | Эксплуатационные характеристики Энергетическая эффективность | СТБ 2477-2017; СТБ 2478-2017 | ГОСТ IEC 60350-2-2013; EN 60350-2:2018; IEC 60350-2:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.245.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта | 27.90/24.000 | ЭМС | ГОСТ 33436.1-2015 ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008) | п. 4.1, 4.2, 4.3 ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008) ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006) CISPR 16-1-1:2019 ГОСТ CISPR 16-1-1:2016 ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007) ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 CISPR 16-1-4:2019 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006) ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 CISPR 16-2-3:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.246.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики | 27.90/24.000 | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ Р 56057-2015 | ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ Р 56057-2015, р. 9 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.247.1** | Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации | 27.90/24.000 | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ Р 56057-2015 | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) ГОСТ IEC 61000-4-17-2015 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.248.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Аппаратура электросвязи | 27.90/24.000 | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33436.4-2-2015 | п. 4.3.1, 4.3.2 ГОСТ 33436.4-2-2015 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) ГОСТ IEC 61000-4-16-2014 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.249.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожный подвижной состав, городской электротранспорт | 30.20/24.000 | Электромагнитная совместимость. Помехоэмиссия | ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008); ГОСТ 29205-91 | ГОСТ 29205-91; ГОСТ Р 51320-99; п п. 4.1, 4.2, 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015; (IEC 62236-3-1:2008) кроме Приложения А; ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006); ГОСТ CISPR 16-1-1-2016; CISPR 16-1-1:2019; ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006); ГОСТ CISPR 16-1-2-2016; CISPR 16-1-2:2014; ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007); ГОСТ CISPR 16-1-4-2013; CISPR 16-1-4:2019; ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ CISPR 16-2-3-2016; CISPR 16-2-3-2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.250.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и Оборудование | 30.20/24.000 | Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость | ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) | п п. 6 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) кроме п. 5 таблиц 1,2, 3 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.251.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование | 30.20/24.000 | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) | (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) ГОСТ IEC 61000-4-17-2015 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.252.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Стационарные установки и аппаратура электроснабжения | 27.90/24.000 | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33436.5-2016 | ГОСТ 33436.5-2016 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 СТБ IEC 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.253.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Стационарные установки и аппаратура электроснабжения | 27.90/24.000 | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33436.5-2016 | (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) СТБ IEC 61000-6-2-2011 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 СБТ IEC 61000-6-4-2012 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.254.1** | Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях | 27.90/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам. Помехоэмиссия | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) ГОСТ IEC 61000-6-5-2017 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.255.1** | Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях | 27.90/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам. Помехоэмиссия | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) | (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) ГОСТ IEC 61000-4-16-2014 ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) ГОСТ IEC 61000-4-17-2015 ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) СТБ IEC 61000-6-1-2011 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) СТБ IEC 61000-6-2-2011 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 СБТ IEC 61000-6-4-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1. 256.1** | Системы подвижной электросвязи | 26.30/24.000 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | СТБ 1356-2011; ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005); ГОСТ Р 52459.8-2009 (ЕН 301 489-8-2002); | СТБ 1356-2011; ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005); ГОСТ Р 52459.8-2009 (ЕН 301 489-8-2002); | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.257.1** | Радиосвязь, оборудование широкополосного доступа (ОШБД) | 26.30/24.000 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиоспектра, электромагнитной совместимости и безопасности | ТР 2018/024/BY Статья 3, пункт 3; СТБ 1788-2009; СТБ 1788-2024; ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) | СТБ 1788-2009; СТБ 1788-2024; ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.258.1** | Оборудование радиосвязи | 26.30/24.000 26.30/41.000 | Электромагнитная совместимость, требования к побочным излучениям и радиоп 18.02.2025 дата принятия решения омехам | СТБ 1692-2009 | СТБ 1692-2009 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.259.1** | Устройства радиосвязи, работающие в полосе частот от 30 МГц до 1000 МГц | 26.30/24.000 26.30/41.000 | Параметры приемопередатчиков радиостанций, работающих в цифровом режиме, технические требования | ТР 2018/024/BY Статья 3, пункт 3; СТБ 1200-2023 п.п. 7.1.1-7.1.5, 7.1.7, 7.1.8, 8.1.10 | СТБ 1200-2023 п.п. 7.1.1-7.1.5, 7.1.7, 7.1.8, 8.1.10 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.260.1** | Системы радиочастотной идентификации (RFID) в полосе 865 МГц –868 МГц | 26.30/24.000 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | СТБ 1997-2012 п.п. 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2, 6.4.2, 9.1, 9.2; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) | СТБ 1997-2012 п.п. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1, 6.4.1, 9.1, 9.2; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.261.1** | Радиооборудование в полосе частот от 25 МГц до 1000 МГц с уровнем мощности до 500 мВт. Устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD) | 26.30/24.000 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования, электромагнитная совместимость и спектр | СТБ EN 300 220-1-2011 п.п. 7.1.3, 7.2.3, 7.3.3, 7.4.2.2, 7.5.3, 7.6.3, 7.7.3, 7.8.3, 7.9.3, 7.10.3, 8.6.5; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) | СТБ EN 300 220-1-2011 п.п. 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.2.2, 7.5.2, 7.6.2, 7.7.2, 7.8.2, 7.9.2, 7.10.2, 8.6.2 – 8.6.4; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.262.1** | Радиооборудование в полосе частот от 1 ГГц до 40 ГГц устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD) | 26.30/24.000 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования, электромагнитная совместимость и спектр | СТБ EN 300 440-1-2011 п.п 7.1.3, 7.2.4, 7.3.6, 7.4.3, 8.3.5 Приложение С; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 440-1 V2.2.1 (2018-07); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) | СТБ EN 300 440-1-2011 п.п 7.1.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2 – 7.3.5, 7.4.2, 8.3.2 – 8.3.4, 9.1 -9.4; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 440-1 V2.2.1 (2018-07); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03); EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.263.1** | ГНСС. Система экстренного реагирования при авариях | 26.30/24.000 | Помехоэмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33464-2015, п.п.13.4.4 – 13.4.7; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) | ГОСТ 33466-2015 раздел 5; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.264.1** | ГНСС. Навигационная аппаратура потребителей для автомобильного транспорта | 26.30/41.000 | Технические требования к навигационному приемнику | ГОСТ 32450-2013; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) | ГОСТ Р 50607-2012; ГОСТ 33471-2015 раздел 5; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.265.1** | Передатчики радиовещательные стационарные диапазона ОВЧ | 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | СТБ 1660-2006 п.п.4.1 – 4.9, 5.2.1 – 5.2.4, 4.11 – 4.20, 4.25, 4.26, 4.28, 4.29, 4.33, 4.35, 4.36, 4.22, 5.3.1 – 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8 | СТБ 1660-2006 п.п.5.3.1 – 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 6.3.1, 6.3.4, 6.3.16, 6.3.15, 4.4, 4.5, 6.3.21.1, 6.3.21.2, 6.3.20, 6.3.22, 6.3.18, 6.3.19, 6.3.5, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.11, 6.3.17, 6.3.20, 6.3.22, 6.3.24 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.266.1** | Радиопередатчики телевизионные цифровые | 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | СТБ 1697-2010 п.п.5.1, 5.2, 5.7, 5.8, 6.5.1, 6.5.3 | СТБ 1697-2010 п.п.7.2.1, 7.2.5, 7.2.6, 7.7.1, 7.7.3 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.267.1** | Радиопередатчики всех категорий и назначений | 26.30/41.000 | Допустимое отклонение частоты в диапазоне до 26,5 ГГц | ГОСТ 30338-95 п.4 | ГОСТ 30338-95 п.5 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.267.2** |  |  | Ширина полосы радиочастот и внеполосные излучения в диапазоне частот до 26,5 ГГц | ТР 2018/024/BY Статья 3, пункт 3 ГОСТ 30318-95 табл.1; СТБ 2597-2021 | ГОСТ 30318-95 п.2; СТБ 2597-2021 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.268.1** | Радиорелейные станции | 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудованию | СТБ ГОСТ Р 50765-2000 табл. 1; СТБ ETSI EN 302 217-2-2-2016 п. 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.4; ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) | ГОСТ 30338-95 п.п.5.4 - 5.7; ГОСТ 30318-95 п.2; СТБ ETSI EN 302 217-2-2-2016, раздел 5; ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.269.1* | Беспроводные радиомикрофоны | 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | СТБ 2155-2013 п. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.4.1, 5.5.1, 8.1, 8.2 ГОСТ IEC 62479-2013, п.4 ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) | СТБ 2155-2013 пп. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.4.2, 5.5.2, 8.1, 8.2 ГОСТ IEC 62479-2013, п.4 ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.270.1** | Системы радиосвязи с использованием шумоподобных сигналов | 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | ГОСТ 30170-96 п. 5.1, 5.3, 7.1; 7.3 ГОСТ 30338-95 п. 4 ГОСТ 30318-95 п. 1 | ГОСТ 30170-96 п. 5.3 ГОСТ 30338-95 п. 5 ГОСТ 30318-95 п. 2 СТБ 1692-2009 п. 7.4, 7.5 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.271.1** | Радиооборудование транкинговых систем радиосвязи (базовые станции, ретрансляторы, абонентское радиооборудование) | 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиоинтерфейса радиооборудования | СТБ 1249-2015 п. 6.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.7 ГОСТ Р 52459.18-2009 (ЕН 301 489-18-2002) | СТБ 1249-2015 п. 7.5.2, 7.5.3 СТБ 1200-99, приложение Г (Г.2) ГОСТ Р 52459.18-2009 (ЕН 301 489-18-2002) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.272.1** | Трактора, машины для сельского и лесного хозяйства. Самоходные механизмы для газонов и садов | 28.30/40.000 30.99/40.000 | Символы | ГОСТ 26336-97 | ГОСТ 26336-97 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.273.1** | Пилы бензиномоторные цепные | 28.30/26.095 28.30/35.059 28.30/35.067 28.30/39.000 28.30/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 31742-2012 (кроме п.п.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.3, 3.4, 3.11, 3.20) | ГОСТ 31742-2012 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.274.1** | Кусторезы и мотокосы бензиномоторные | 28.30/35.067 28.30/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ 31183-2002 (кроме п.п.4.2, 4.3, 4.7, 4.12, 4.13, 4.14, 4.17) | ГОСТ 31183-2002 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.275.1** | Приводы для свертывающихся жалюзи, тентов, ставней и аналогичного оборудования | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/29.113 27.51/39.000 27.51/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-97-2013; EN 60335-2-97:2006; IEC 60335-2-97:2016 | ГОСТ IEC 60335-2-97-2013; EN 60335-2-97:2006; IEC 60335-2-97:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.276.1** | Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках | 27.12/25.098 27.12/25.108 27.12/26.080 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 31223-2012 | ГОСТ 31223-2012 (кроме п.п.18.3.2, 18.3.3) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.277.1* | Система зарядки электрических транспортных средств проводная | 29.32/24.000 | Электро- магнитная совместимость | ГОСТ IEC 61851-1-2017 р. 9; ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 п. 11.12; EN IEC 61851-1:2019; IEC 61851-1:2017 | ГОСТ IEC 61851-1-2017 р. 9; ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 п. 11.12; EN IEC 61851-1:2019; IEC 61851-1:2017 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.278.1* | Подвижное и портативное радио-оборудование (UE) IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра (UTRA и E-UTRA) и вспомогательное оборудование | 26.30/24.000 | Помехоэмиссия. Помехо-устойчивость | ГОСТ ETSI EN 301 489-24-2022; СТБ ETSI EN 301 489-24-2013; ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) | ГОСТ ETSI EN 301 489-24-2022; СТБ ETSI EN 301 489-24-2013; ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.279.1 | Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных средств категории М и N | 26.30/24.000 | Помехоэмиссия. Помехо-устойчивость | ГОСТ 33472-2015 раздел 12 | Правила ООН № 10(03); ГОСТ 29157-91; ISO 10605:2023; ISO 10605:2008; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; CISPR 25:2016 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.280.1 | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116 30.91/29.061 30.91/39.000 30.91/40.000 | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 1.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.8.1-А.8.13 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.280.2 |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 | Требования к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 2.1.1.1.2 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.5.1.1.2 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.280.3 |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 | Требования к средствам обеспечения обзорности | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 2.3.1 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.11.1 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.280.4 |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 | Требования к спидометрам | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п.п. 2.4.1, 2.4.2 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.12.1, А.12.2 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.280.5 |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 | Требования пожарной безопасности | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 3.8 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.20.1 – А.20.8 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 1.280.6 |  | 30.91/11.116 30.91/29.061 30.91/39.000 30.91/40.000 30.91/99.015 | Скорость движения | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 2.4.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.12.3 | Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |
| 2.1.1* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья | СТБ 1301 ГОСТ 31405 ГОСТ 31406 ГОСТ 31407 ГОСТ 31408 ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 5007 ГОСТ 28554 ГОСТ 5274 ТНПА и другая документация | СТБ 2447-2016 ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721-94 СТБ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р.3 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-8-2011 СТБ ИСО 1833-2001, р.8 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2022 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р.14, р.15 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2022 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2022 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-20-2014 ГОСТ ISO 1833-20-2022 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2022 ГОСТ ISO 1833-22-2015 | Отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.2* |  | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья, соответствие указанному в маркировке (правильность маркировки полотен трикотажных) | ГОСТ 3897 ТНПА и другая документация | СТБ 2207-2011, п.6.17 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.3* |  | 13.20/29.151 | Влажность | ГОСТ 31409 ГОСТ 28554 ТНПА и другая Документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.2 ГОСТ 8845-87, р.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.4* |  | 13.20/29.119 | Воздухо-проницаемость | ГОСТ 31405 ГОСТ 31406 ГОСТ 31407 ГОСТ 31408 ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 30383 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12088-77, п.4.2 ГОСТ ИСО 9237-2002 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.5* |  | 13.91/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 31405 ГОСТ 31406 ГОСТ 31407 ГОСТ 31408 ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 30383 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.3 ГОСТ 30383-95, п.3.1 ГОСТ 31422-2010, п.3.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.6* |  | 13.91/29.061 | Изменение (линейных) размеров (тканей) после мокрых (мокрой) обработок (обработки) (после мокрого глажения, замочки, стирки, химической чистки, усадка); изменение размеров после стирки и сушки; методы бытовой стирки и сушки | ГОСТ 31405 ГОСТ 31406 ГОСТ 31407 ГОСТ 31408 ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 5007 ГОСТ 28554 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 ГОСТ 31423-2010 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.7* |  | 13.91/08.156 | Количество свободного формальдегида | ГОСТ 30386 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.18 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.8* |  | 14.39/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина) | ГОСТ 31405 ГОСТ 31406 ГОСТ 31407 ГОСТ 31408 ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 8541 СТБ 1301 ГОСТ 5007 ГОСТ 5274 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8846-87, р.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.9* |  | 14.39/29.040 | Масса | ГОСТ 5007 ГОСТ 5274 ГОСТ 28554 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8845-87, р. 3, 5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.10* |  | 13.91/11.116 | Перекос петельных рядов и петельных столбиков | ГОСТ 31410 ГОСТ 31409 ГОСТ 28554 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8846-87, р.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.11* |  | 13.91/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 8845-87, р.р.4, 5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.12* |  | 13.20/26.045 | Присутствие свободного хлора в отбеленных материалах | ГОСТ 30728 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.12 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.13* |  | 13.20/29.121 13.91/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ГОСТ 31406 ГОСТ 28554 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8847-85, р.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.14* |  | 14.14/29.165 | Требования к пошиву (число стежков в строчке, ширина шва) | ГОСТ 10399 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9176-87, р.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.15* |  | 14.31/29.061 | Толщина шва мыска | ГОСТ 8541 СТБ 1301 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8541-2014, п.7.6, Приложение В | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.16* |  | 14.39/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление | ГОСТ 31405 ГОСТ 31406 ГОСТ 31407 ГОСТ 31408 ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 30383 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19616-74 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.17* |  | 14.39/29.113 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатическо-го поля | ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 СТБ 1301 ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.18* |  | 13.91/29.070 | Устойчивость к истиранию | ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 8541 СТБ 1301 ГОСТ 5007 ГОСТ 28554 ГОСТ 16486 ГОСТ 11595 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11595-83, р.2 ГОСТ 12739-85 ГОСТ 16486-93, п.3.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.19* |  | 14.19/26.045 14.19/26.095 | Устойчивость окраски к глажению (тепловой обработке) | ГОСТ 2351 ГОСТ 28554 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 105-X11-2009 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.20* |  | 14.19/26.045 14.19/26.095 | Устойчивость окраски: | ГОСТ 31405 ГОСТ 31406 ГОСТ 31407 ГОСТ 31408- ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 8541 ГОСТ 2351 СТБ 1301 ГОСТ 5007 ГОСТ 5274 ГОСТ 28554 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2351-88, р.2 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 ГОСТ ИСО 105-А01-2002 ГОСТ ИСО 105-А02-2002 ГОСТ ИСО 105-А03-2002 ГОСТ ИСО 105-F-2002 ГОСТ ИСО 105-F10-2002 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.21* |  |  | к свету |  | ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.22* |  |  | к стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.23* |  |  | к воде |  | ГОСТ ISO 105-E01-2015 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.24* |  |  | к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.5-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.25* |  |  | к «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ ISO 105-E04-2014 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.26* |  |  | к глажению |  | ГОСТ 9733.7-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.27* |  |  | к морской воде (к действию морской воды) |  | ГОСТ 9733.9-83 ГОСТ ИСО 105-E02-2002 ГОСТ ИСО 105-E02-2022 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.28* |  |  | к действию хлорированной воды (вода плавательных бассейнов) |  | ГОСТ ИСО 105-E03-2002 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.29* |  |  | к каплям воды |  | ГОСТ 9733.10-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.30* |  |  | к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.13-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.31* |  |  | к трению |  | ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ ISO 105-X12-2014 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.32* |  | 14.19/26.045 14.19/26.095 | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка | СТБ 151 МИ1000048842.001ТТНПА и другая документация 25.07.2025 дата принятия решения | ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.1.33* |  | 13.91/11.116 | Число петельных рядов и петельных столбиков | ГОСТ 31408 ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 5274 ГОСТ 28554 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8846-87, р.р. 4, 5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.1* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/08.052 | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 25294 ГОСТ 25295 ГОСТ 25296 ГОСТ 31307 ТНПА и другая документация | СТБ 2447-2016 ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721–94 СТБ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р.3 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-8-2011 СТБ ИСО 1833-2001, р.8 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2022 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р. 14, 15 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2022 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2022 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-20-2014 ГОСТ ISO 1833-20-2022 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2022 ГОСТ ISO 1833-22-2015 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.2* |  | 14.13/29.119 | Воздухо- проницаемость |  | ГОСТ 12088-77, п.4.2 ГОСТ ИСО 9237-2002 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.3* |  | 14.13/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.4* |  | 14.13/29.061 | Изменение (линейных) размеров (тканей) после мокрых (мокрой) обработок (обработки) (после мокрого глажения, замочки, стирки, химической чистки, усадка); изменение размеров после стирки и сушки; методы бытовой стирки и сушки |  | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 ГОСТ 31423-2010 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.5* |  | 14.13/08.156 | Количество свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014, р.18 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.6* |  | 14.13/11.116 | Контроль качества готовых изделий |  | ГОСТ 4103-82 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.7* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля аппретов |  | ГОСТ 25617-2014, р.14 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.8* |  | 13.20/29.070 | Пиллингуемость | ГОСТ 31307 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14326-73 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.9* |  | 13.20/29.040 14.13/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.п. 4.3, 4.5, 4.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.10* |  | 14.13/26.045 | Присутствие свободного хлора | СТБ 1049 | ГОСТ 25617-2014, р.12 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.11* |  | 13.20/29.113 14.13/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление | ГОСТ 25294 ГОСТ 25295 ГОСТ 25296 ГОСТ 31307 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19616-74 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.12* |  | 14.19/26.045 14.19/29.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.13* |  |  | к свету |  | ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.14* |  | 14.19/26.04514.19/29.095 | к стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.15* |  |  | к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.5-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.16* |  |  | к «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ ISO 105-E04-2014 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.17* |  |  | к глажению |  | ГОСТ 9733.7-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.18* |  |  | к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.13-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.19* |  |  | к трению 25.07.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ ISO 105-X12-2014 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.20* |  | 14.19/26.045 14.19/29.095 | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка | СТБ 151 МИ1000048842.001ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.2.21* |  | 13.20/29.113 13.92/29.113 13.20/35.069 13.92/35.069 | Уровень напряженности электростатическо-го поля | ГОСТ 31307 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042-) | СанПиН № 9-29.7-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.3.1* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 14.14/08.052 13.99/08.052 | Вид и массовая доля сырья | СТБ 1128 (ГОСТ Р 50713) ТНПА и другая документация | СТБ 2447-2016 ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721-94 СТБ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р.3 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-8-2011 СТБ ИСО 1833-2001, р.8 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2022 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.3.1* |  | 14.14/08.052 13.99/08.052 | Вид и массовая доля сырья | СТБ 1128 (ГОСТ Р 50713) ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р.14, р.15 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2022 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2022 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-20-2014 ГОСТ ISO 1833-20-2022 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2022 ГОСТ ISO 1833-22-2015 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.3.2* |  | 14.14/29.119 13.99/29.119 | Воздухо- проницаемость | СТБ 1128 (ГОСТ Р 50713) ТНПА и другая документация | ГОСТ 12088-77, п.4.2 ГОСТ ИСО 9237-2002 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.3.3* |  | 14.14/29.151 13.99/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.3.4* |  | 14.14/29.061 13.99/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 4103-82 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.3.5* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля аппретов |  | ГОСТ 25617-2014, р.14 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.3.6* |  | 13.20/26.045 | Присутствие свободного хлора | СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.12 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.3.7* |  | 13.20/08.156 | Количество свободного формальдегида | ГОСТ 30386 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.18 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.3.8* |  | 14.14/11.116 13.99/11.116 | Требование к пошиву | СТБ 1128 (ГОСТ Р 50713) ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.3.9* |  | 13.99/26.045 13.99/29.095 13.20/26.045 13.20/29.095 | Устойчивость окраски к воздействию: |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.3.10* |  |  | - стирки |  | ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.3.11* |  |  | -«пота» |  | ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ ISO 105-E04-2014 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.3.12* |  |  | -трения |  | ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ ISO 105-X12-2014 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.3.13* |  | 13.20/29.113 13.99/29.113 13.20/35.069 13.99/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1128- (ГОСТ Р 50713) ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.1* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/11.116 14.13/11.116 | Внешний вид (наличие защитных конструктивных элементов) | СТБ 1387 СТБ 757 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82, р.6, табл.1, р.2, п.2.1 СТБ 757-2022 п.3.8, 3.9, 3.11, 6.1, 6.2 ГОСТ 12807-2003 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.2* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Водоотталкивающие свойства (устойчивость водоотталкивающих (водоупорных) свойств к пятикратной стирке и пятикратной химчистке | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 21050 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11209-85, п.п. 3.14, 3.15 ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), п.6.2 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.3* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Водоупорность (устойчивость водоупорных свойств после пятикратной химической чистки, стирки), (химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) | СТБ 1387 ГОСТ 15530 ГОСТ 11209 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81, п.6.2 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.6* |  | 14.12/29.119 14.13/29.119 | Воздухо- проницаемость | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 12.4.105 СТБ 1508 СТБ 1139 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12088-77, п.4.2 ГОСТ ИСО 9237-2002 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.7* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Водопроницаемость (устойчивость после пятикратной химической чистки, стирки), (химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) | СТБ 1387 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22944-78, р.2 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.8* |  | 14.12/29.151 | Гигроскопичность | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 12.4.105 СТБ 1139 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.3 ГОСТ 8971-78, р.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.9* |  | 14.12/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 8977-74 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.10* |  | 14.12/26.095 | Жесткость (по методу кольца) |  | ГОСТ 10550-93, п.п. 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 4.3, 5.3, 5.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.11* |  | 14.12/29.061 14.13/29.061 | Изменение (линейных) размеров после мокрых обработок (после мокрого глажения, замочки, стирки, химической чистки, влажно-тепловой обработки (усадка); изменение размеров после стирки и сушки методы бытовой стирки и сушки | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 16166 ГОСТ 12.4.105 СТБ 1096 СТБ 1139 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 ГОСТ 15530-93, п.п. 3.7, 3.8 ГОСТ 21050-2004, п.8.2 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.12* |  | 14.12/11.116 14.13/11.116 | Качество готовых изделий: внешний вид, наличие защитных конструк-тивных элементов | СТБ 1387 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82, п.6, табл.1, р.2, п.2.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.13* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Кислотозащитные свойства (Кислото-защитные свойства тканей с отделкой К20, К50, К80, КК) | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11209-85, п.3.11 СТБ 1387-2003, п.8.6.10 ГОСТ 12.4.251-2013, п.5.2.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.14* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Кислото- проницаемость | СТБ 1387 ГОСТ 16166 ГОСТ 27651 ГОСТ 27652 ГОСТ 27653 ГОСТ 27654 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16166-80, п.3.9 ГОСТ 12.4.105-81, п.3.1.10 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.15* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Кислото-непроницаемость | СТБ 1387 ГОСТ 16166 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.251-2013, п.5.2.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.16* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Кислотостойкость (потеря разрывной нагрузки) | СТБ 1387 ГОСТ 16166 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16166-80, п.3.10 ГОСТ 12.4.105-81, п.3.1.10 ГОСТ 12.4.251-2013, п.5.2.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.17* |  | 13.20/11.116 14.12/11.116 14.13/11.116 | Количество нитей на 10 см (плотность нитей, число нитей на 10 см) | ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 16166 СТБ 1139 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3812-72 ГОСТ 29104.3-91 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.18* |  | 13.20/29.061 14.12/29.061 14.13/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина) | ГОСТ 15530 ГОСТ 16166 ГОСТ 12.4.105 СТБ 1139 СТБ 1096 СТБ 1387 СТБ 757 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.п. 4.1-4.6 ГОСТ 29104.1-91, п.1-3 ГОСТ 17073-71, р.1 ГОСТ 938.13-70 ГОСТ 938.15-70 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.19* |  | 14.12/29.113 14.13/29.113 | Маркировка (обозначение защитных свойств, требования к указанию размеров), упаковка, комплектность |  | ГОСТ 4103-82, п.6, табл.1, поз.1 СТБ 757-2022 п. 3.12, 6.7 ГОСТ 10581-91 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.20* |  | 13.20/29.040 14.12/29.040 14.13/29.040 | Масса, масса 1м2 | ГОСТ 16166 ГОСТ 12.4.105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29104.1-91, р.2 ГОСТ 17073-71, р.2 ГОСТ 938.13-70 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.21* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля жировых веществ | СТБ 1387 СТБ 1139 СТБ 1096 ГОСТ 16166 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4659-79, р.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.22* |  | 14.12/11.116 14.13/11.116 | Обработка срезов, обрезных краев | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 12.4.105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82, п.6, табл.1, п.5.6 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.23* |  | 13.20/26.080 14.12/26.080 14.13/26.080 | Огнестойкость и огнестойкость после 5 циклов стирок – сушек или 5 циклов химчисток (устойчивость огнезащитных свойств) |  | ГОСТ 15898-70 ГОСТ 11209-85, п.п. 3.12, 3.15 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.24* |  | 14.12/29.061 14.13/29.061 | Основные линейные размеры | СТБ 1387 ГОСТ 12.4.029 ГОСТ 12.4.044 ГОСТ 12.4.045 ГОСТ 12.4.099 ГОСТ 12.4.100 ГОСТ 12.4.110 ГОСТ 12.4.310- ГОСТ 12.4.310- ГОСТ 12.4.131 ГОСТ 12.4.132 ГОСТ 9896 ГОСТ 9897 ГОСТ 23134 ГОСТ 24760 ГОСТ 25194 ГОСТ 27574 ГОСТ 27575 ГОСТ 27651 ГОСТ 27652 ГОСТ 27653 ГОСТ 27654 ГОСТ 29057 ГОСТ 29058 ГОСТ 29335 ГОСТ 29338 СТБ 757 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82 ГОСТ 12.4.029-76, п.1.3 ГОСТ 12.4.044-87, п.1.2.3 ГОСТ 12.4.045-87, п.1.2.3 ГОСТ 12.4.099-80, п.п. 1.4, 1.5 ГОСТ 12.4.100-80, п.п. 1.4, 1.5 ГОСТ 12.4.110-82 п.п. 1.4, 1.5 ГОСТ 12.4.310-2020 п.5.1.3 ГОСТ 12.4.131-83, п.1.3 ГОСТ 12.4.132-83, п.1.3 ГОСТ 9896-88, п.п. 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 ГОСТ 9897-88, п.п. 1.2.6, 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9; 1.2.10 ГОСТ 23134-78, п.п. 1.4, 1.5 ГОСТ 24760-81, п.1.3 ГОСТ 25194-82, п.1.4 ГОСТ 27574-87, п.1.2.2 ГОСТ 27575-87, п.1.2.2 ГОСТ 27651-88, п.1.2.3 ГОСТ 27652-88, п.п. 1.2.3, 1.2.4 ГОСТ 27653-88, п.1.2.3 ГОСТ 27654-88, п.п. 1.2.3, 1.2.4 ГОСТ 29057-91, п.п. 1.2.4, 1.2.5 ГОСТ 29058-91, п.п. 1.2.4, 1.2.5 ГОСТ 29335-92, п.1.2.3 ГОСТ 29338-92, п.1.2.3 СТБ 757-2022 п.3.3 ГОСТ 17521-72 ГОСТ 17522-72 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.25* |  | 13.20/29.040 14.12/29.040 14.13/29.040 | Поверхностная плотность | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 12.4.105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.п. 4.3, 4.5, 4.7, Приложение 3-5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.26* |  | 13.99/29.121 | Прочность связи между слоями | СТБ 1387 ГОСТ 12.4.105 ТНПА и другая документация 25.07.2025 дата принятия решения | СТБ 1387-2003, п.8.6.24 ГОСТ 28073-89 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.27* |  | 14.12/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93, п.2.5.3 ГОСТ 28073-89, р.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.28* |  | 14.12/29.121 | Раздирающая нагрузка | ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 12.4.105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), р.3 ГОСТ 29104.5-91, р.2 ГОСТ 17922-72 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.29* |  | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 16166 ГОСТ 12.4.105 СТБ 1096 СТБ 1139 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), р.2 ГОСТ 17316-71 ГОСТ 29104.4-91 ГОСТ 938.11-69 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.30* |  | 14.12/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна | СТБ 1387 ГОСТ 16166 СТБ 1096 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4659-79, р.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.31* |  | 14.12/29.121 15.11/29.121 | Сопротивление раздиранию | ГОСТ 12.4.105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17074-71, метод А | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.32* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Сохранение кислотозащитных свойства после пятикратной стирки, химической чистки (стирка, химическая чистка, в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке), кислотозащитные свойства: - кислото-стойкость материала (потеря прочности от воздействия кислот по разрывной нагрузке) - кислото- непроницаемость | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 16166 ГОСТ 21050 ТНПА и другая документация | СТБ 1387-2003, п.8.6.11 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 ГОСТ 11209-85, п.3.11 ГОСТ 12.4.251-2013, п.п. 5.2.1- 5.2.3 ГОСТ 16166-80, п.п. 3.9, 3.10 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.33* |  | 14.12/29.070 14.13/29.070 | Сопротивление порезу | ГОСТ 15530-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.141-99, метод 1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.34* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/29.070 14.13/29.070 13.91/29.070 | Стойкость к истиранию (по плоскости), (устойчивость к истиранию) 25.07.2025 дата принятия решения | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 12.4.105 СТБ 1139 СТБ 1096 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18976-73 ГОСТ 15967-70 ГОСТ 29104.17-91 ГОСТ 9913-90, п.4.3 ГОСТ 12739-85 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.35* |  | 13.20/26.080 14.12/26.080 14.13/26.080 | Стойкость к прожиганию (сохранение огнезащитных свойств), (после пятикратной химической чистки, стирки, химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 12.4.184-97, п.5.2.2 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.36* |  | 13.20/29.070 14.12/29.070 14.13/29.070 | Стойкость к пиллингообразова-нию | СТБ 1096 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9913-90, п.4.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.37* |  | 13.20/29.070 14.12/29.070 14.13/29.070 | Стойкость к проколу | СТБ 1387 ГОСТ 15530 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.118-82 ГОСТ 12.4.183-91, п.2.1, Приложение 2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.38* |  | 13.20/26.141 14.12/26.141 14.13/26.141 | Стойкость материалов, швов к действию агрессивных сред (потеря прочности от воздействия кислот или щелочей по физико-механическим свойствам материалов, швов) | СТБ 1387 ГОСТ 12.4.310 ГОСТ 12.4.310 ГОСТ 12.4.173 ГОСТ 27651 ГОСТ 27652 ГОСТ 27653 ГОСТ 27654 ГОСТ 12.4.029 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.220-2002 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.39* |  | 13.20/26.141 14.12/26.141 14.13/26.141 | Стойкость покрытия к действию кислот (раствора серной кислоты с массовой долей 60%) после 5 стирок (стирка в соответствии с символом по уходу, указанному в маркировке) | СТБ 1387 ТНПА и другая документация | СТБ 1387-2003, п.8.6.21 ГОСТ Р 50714-94, п.7.12 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.40* |  | 13.20/26.080 14.12/26.080 14.13/26.080 13.95/26.080 | Суммарное тепловое сопротивление | СТБ 1387 ГОСТ 29335 ГОСТ 29338 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20489-75 ГОСТ 29335-92, р.3 ГОСТ 29338-92, р.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.41* |  | 13.20/11.116 14.12/11.116 14.13/11.116 | Требования к швам и срезам, стежкам, строчкам (коли чество стежков в 1 см строчки) | СТБ 1387 ГОСТ 29122 СТБ 757 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82, п.6, табл.1, п.5.6 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.42* |  | 13.20/29.113 14.12/29.113 14.13/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление | СТБ 1139 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19616-74 ГОСТ 29104.20-91 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.43* |  | 13.20/29.113 14.12/29.113 14.13/29.113 13.20/35.069 14.12/35.069 14.13/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042-) СТБ 1387 СТБ 757 ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 СТБ 757-2022 п.6.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.44* |  | 13.99/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу | СТБ 1387 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8978-2003, р.3 СТБ 1387-2003, п.8.6.25 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.45* |  | 13.20/26.045 14.12/26.045 14.13/26.045 13.99/26.045 | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка | СТБ 1387 ГОСТ 12.4.105 ГОСТ 21050 ГОСТ 16166 МИ1000048842.001ТНПА и другая документация | ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.46* |  | 14.12/26.045 14.12/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: | СТБ 1096 СТБ 1139 СТБ 1387 ГОСТ 2846 ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 16166 ГОСТ 20272 ГОСТ 21790 ГОСТ 23433 ГОСТ 28000 ГОСТ 28846 (ИСО 4418) ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 ГОСТ 2846-82, п.п. 2.3, 2.4 ГОСТ 21790-2005, п.6.10 ГОСТ 28000-2004, п.7.10 ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78), п.3.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.47* |  |  | к свету |  | ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.48* |  |  | к воздействию погоды |  | ГОСТ ISO 105-В03-23 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.49* |  |  | к стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.50* |  |  | к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.5-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.51* |  |  | к “поту” |  | ГОСТ 9733.6-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.52* |  |  | к глажению |  | ГОСТ 9733.7-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.53* |  |  | к морской воде (к действию морской воды) |  | ГОСТ 9733.9-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.54* |  |  | к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.13-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.55* |  |  | к трению |  | ГОСТ 9733.27-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.56* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/08.052 14.13/08.052 13.99/08.052 | Вид и массовая доля сырья | СТБ 757 ТНПА и другая документация | СТБ 2447-2016 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.4.57* |  | 14.12/11.116 14.13/11.116 13.99/11.116 | Герметичность упаковки | СТБ 757 ТНПА и другая документация | СТБ 757-2022 п.6.8 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.1* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.151 32.99/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.2* |  | 14.12/11.116 32.99/11.116 22.19/11.116 | Внешний вид (наличие защитных конструктивных элементов) | ГОСТ 12.4.010 ГОСТ 12.4.252 ГОСТ 20010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82, р.6, табл.1, р.2, п.2.1 ГОСТ 20010-93 п. 3.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.3* |  | 14.12/26.141 32.99/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12.4.252- ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.252-2013, п.8.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.4* |  | 14.12/29.119 32.99/29.119 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12088-77, п.4.2 ГОСТ ИСО 9237-2002 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.5* |  | 14.12/26.095 32.99/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 8977-74 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.6* |  | 14.12/29.061 32.99/29.061 22.19/29.061 | Измерение перчаток (длина, ширина, толщина стенки) | ГОСТ 12.4.252- ГОСТ 20010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.252-2013, п.8.1 ГОСТ 20010-93, п.п. 1.2.3, 3.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.7* |  | 14.12/26.141 32.99/26.141 22.19/26.141 | Кислотозащитные свойства (кислотозащитные свойства тканей с отделкой К20, К50, К80, КК) | ГОСТ 12.4.010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11209-85, п.3.11 СТБ 1387-2003, п.8.6.10 ГОСТ 12.4.251-2013, п.5.2.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.8* |  | 14.12/26.141 32.99/26.141 22.19/26.141 | Кислото- проницаемость | ГОСТ 12.4.010 ГОСТ 16166 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16166-80, п.3.9 ГОСТ 12.4.105-81, п.3.1.10 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.9* |  | 14.12/26.141 32.99/26.141 22.19/26.141 | Кислотостойкость | ГОСТ 12.4.010 ГОСТ 16166 ГОСТ 12.4.105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16166-80, п.3.10 ГОСТ 12.4.105-81, п.3.1.10 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.10* |  | 32.99/26.141 22.19/26.141 | Кислото- и щелоче-проницаемость | ГОСТ 20010 ГОСТ 12.4.063 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.063-79 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.12* |  | 14.12/11.116 32.99/11.116 22.19/11.116 | Требования к швам и срезам, стежкам, строчкам (количество стежков в 1 см строчки) | ГОСТ 12.4.010 ГОСТ 29122 ГОСТ 12.4.252-ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82, р.6, табл.1, п.5.6 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.13* |  | 14.12/11.116 32.99/11.116 22.19/11.116 | Маркировка (обозначение защитных свойств, требования к указанию размеров), информация изготовителя | ГОСТ 12.4.010 ГОСТ 12.4.252- СТБ 916 ГОСТ 12.4.103 ГОСТ 20010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82, р.6, табл.1, поз.1 ГОСТ 20010-93, п.3.6 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.14* |  | 14.11/29.040 15.11/29.040 | Масса 1м2 | ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.13-70 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.15* |  | 14.12/26.141 32.99/26.141 22.19/26.141 | Намокаемость |  | ГОСТ 8972-78, п.5.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.16* |  | 13.20/26.080 14.12/26.080 14.13/26.080 | Огнестойкость и огнестойкость после 5 циклов стирок – сушек или 5 циклов химчисток (устойчивость огнезащитных свойств) | ГОСТ 12.4.010 ГОСТ 12.4.183 ГОСТ 12.4.252-ТНПА и другая документация | ГОСТ 11209-85, п.п. 3.12, 3.15 ГОСТ 15898-70 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.17* |  | 14.12/29.061 32.99/29.061 22.19/29.061 | Основные линейные размеры | ГОСТ 12.4.010 СТБ 916 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82 ГОСТ 12.4.010-75, п.1.4 СТБ 916-2009, п.п. 3.1, 3.2, 3.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.18* |  | 13.95/29.040 | Плотность нитей прошивных полотен | ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995), п.4.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.19* |  | 14.12/29.04032.99/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 12.4.183 ГОСТ 15530 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.п. 4.3, 4.5, 4.7, Приложение 3-5 ГОСТ 8845-87, р.р.4, 5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.20* |  | 22.19/29.121 | Прочность при растяжении, относительное удлинение; условная прочность, относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 12.4.252- ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 37-2020 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.21* |  | 13.99/29.121 32.99/29.121 | Прочность связи между слоями (при расслоении) | ГОСТ 12.4.183 ГОСТ 12.4.101 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17317-88 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.22* |  | 14.12/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93, п.2.5.3 ГОСТ 28073-89, р.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.23* |  | 14.12/29.121 13.95/29.121 | Раздирающая нагрузка | ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), р.3 ГОСТ 29104.5-91, р.2 ГОСТ 17922-72 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.24* |  | 14.12/29.121 13.95/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве (предел прочности) | ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), р.2 ГОСТ 17316-71 ГОСТ 8847-85, р.2 ГОСТ 15902.3-79, р.2 ГОСТ 938.11-69 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.26* |  | 14.12/29.070 14.13/29.070 | Сопротивление порезу 25.07.2025 дата принятия решения | ГОСТ 12.4.183 ГОСТ 12.4.252 ГОСТ EN 388 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.141-99, метод 1 ГОСТ EN 388-2019, р.5, п.6.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.27* |  | 13.99/29.121 | Сопротивление раздиранию | ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17074-71, метод А | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.28* |  | 14.12/29.070 14.13/29.070 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ EN 388-2019, р.5, п.6.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.29* |  | 14.12/29.070 14.13/29.070 13.91/29.070 | Стойкость к истиранию (по плоскости) (устойчивость к истиранию) | ГОСТ 12.4.183 ГОСТ 12.4.105 ГОСТ 12.4.252- ГОСТ EN 388 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15967-70 ГОСТ 12.4.183-91, п.2.1 ГОСТ EN 388-2019, р.5, п.6.1 ГОСТ 12739-85 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.30* |  | 13.20; 14.12 14.13/26.080 | Стойкость к прожиганию |  | ГОСТ 12.4.184-97, п.5.2.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.31* |  | 13.20/29.070 14.12/29.070 14.13/29.070 | Стойкость к проколу |  | ГОСТ 12.4.183-91, п.2.1, приложение 2 ГОСТ 12.4.118-82 ГОСТ EN 388-2019, р.5, п.6.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.32* |  | 22.19/29.121 14.12/29.121 32.99/29.121 | Стойкость материалов, швов к действию агрессивных сред (потеря прочности от воздействия кислот или щелочей по физико-механичес-ким свойствам материалов, швов) | ГОСТ 12.4.010 ГОСТ 20010 ГОСТ 12.4.252- ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.220-2002 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.33* |  | 22.19/29.121 14.12/29.121 32.99/29.121 | Стойкость покрытия к действию кислот (раствора серной кислоты с массовой долей 60%) после 5 стирок (стирка в соответствии с символом по уходу, указанному в маркировке) | ГОСТ 12.4.010 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 50714-94, п.7.14 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.34* |  | 22.19/29.121 14.12/29.121 32.99/29.121 | Сохранение кислотозащитных свойства после пятикратной стирки, химической чистки (стирка, химическая чистка, в соответст-вии с символом по уходу, указанным в маркировке), кислото-защитные свойства: - кислото-стойкость материала (потеря прочности от воздействия кислот по разрывной нагрузке) - кислото-непроницаемость | ГОСТ 11209 ГОСТ 16166 ГОСТ 21050 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.251-2013, п.п. 5.2.1 – 5.2.3 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 ГОСТ 11209-85, п.3.11 ГОСТ 16166-80, п.п. 3.9, 3.10 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.35* |  | 22.19/29.113 32.99/29.113 14.12/29.113 22.19/35.069 32.99/35.069 14.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042-) | СанПиН № 9-29.7-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.36* |  | 14.12/29.061 32.99/29.061 22.19/29.061 | Усадка после намокания, намокания и последующего высушивания | ГОСТ 12.4.183 ГОСТ 12.4.252-ТНПА и другая документация | ГОСТ 8972-78, п.п. 5.2, 5.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.37* |  | 13.91/29.070 | Устойчивость к истиранию |  | ГОСТ 12739-85 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.5.38* |  | 13.99/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу |  | ГОСТ 8978-2003, р.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.6.1* | Изделия корсетные | 14.14/08.052 | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 29097 СТБ 921 ТНПА и другая документация | СТБ 2447-2016 ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721-94 СТБ ИСО 5088-2001/ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2022 СТБ ИСО 1833-2001 р.3 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-8-2011 СТБ ИСО 1833-2001 р.8 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2022 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2022 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.6.2* |  | 14.14/08.156 | Количество свободного формальдегида | ГОСТ 29097 СТБ 921 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.18 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.6.4* |  | 14.14/26.045 14.14/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 ГОСТ 2351-88, р.2 ГОСТ 7779-2015, р.4 ГОСТ ИСО 105-А01-2002 ГОСТ ИСО 105-А02-2002 ГОСТ ИСО 105-А03-2002 ГОСТ ИСО 105-F-2002 ГОСТ ИСО 105-F10-2002 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.6.5* |  | 14.14/26.045 14.14/26.095 | к стирке | ГОСТ 29097 СТБ 921 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.6.6* |  |  | к “поту” |  | ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ ISO 105-E04-2014 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.6.7* |  |  | к трению 25.07.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ ISO 105-X12-2014 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.6.8* |  | 14.14/29.113 14.14/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.1* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/08.156 | Белизна | ГОСТ 11518 ГОСТ 28748 ГОСТ 7701 ГОСТ 21790 ГОСТ 10138 ГОСТ 29222 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 СТБ 1017,СТБ 1508 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18054-72 (ИСО 105-I02-87) | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.2* |  | 13.92/11.116 | Величина перекоса | ГОСТ 28000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14067-91 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.3* |  | 13.92/08.052 | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 21790 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2022 СТБ ИСО 1833-2001 р.3 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-8-2011 СТБ ИСО 1833-2001 р.8 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2022 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р.14, 15 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2022 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2022 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-20-2014 ГОСТ ISO 1833-20-2022 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2022 ГОСТ ISO 1833-22-2015 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.4* |  | 13.92/29.151 | Влажность | ГОСТ 28000 ГОСТ 14253 ГОСТ 30090 ГОСТ 9441 ГОСТ 9382 ГОСТ 17923 ГОСТ 19331 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.2 ГОСТ 28000-2004, п.7.5 ГОСТ 30090-93,п.6.13 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.7* |  | 13.92/26.141 | Водопоглощение | ГОСТ 9009 ГОСТ 10232 ГОСТ 10524 СТБ 1017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.7 СТБ 1017-96, п.5.12 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.8* |  | 13.92/26.141 | Водоупорность | ГОСТ 9009 ГОСТ 29222 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), п.6.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.9* |  | 13.92/29.119 | Воздухо- проницаемость | ГОСТ 11518 ГОСТ 21790 ГОСТ 15968 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12088-77, п.4.2 ГОСТ ИСО 9237-2002 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.10* |  | 13.92/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.11* |  | 13.92/26.095 | Жесткость (по методу кольца) | ГОСТ 21790 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10550-93, п.п. 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 4.3, 5.3, 5.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.12* |  | 13.20/29.061 13.91/29.061 | Изменение размеров после мокрых обработок или химической чистки | ГОСТ 28000 ГОСТ 11518 ГОСТ 28486 ГОСТ 23432 ГОСТ 21790 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 ГОСТ 23432-2021, п.7.9 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.13* |  | 13.92/29.151 | Капиллярность | ГОСТ 28748 СТБ 1017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.5 СТБ 1017-96, п.5.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.14* |  | 13.20/11.116 | Количество нитей на 10 см (плотность нитей и пучков ворса) | ГОСТ 28000 ГОСТ 11518 ГОСТ 28253 ГОСТ 20272 ГОСТ 28486 ГОСТ 23432 ГОСТ 7701 ГОСТ 9009 ГОСТ 21790 ГОСТ 24220 ГОСТ 10138 ГОСТ 10232 ГОСТ 10524 ГОСТ 15968 ГОСТ 29222 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 СТБ 1017 ГОСТ 29013 ГОСТ 30090 СТБ 1508 ГОСТ 21220 ГОСТ 9441 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3812-72 ГОСТ 29104.3-91 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.15* |  | 13.91/08.156 13.20/08.156 | Количество свободного формальдегида | ГОСТ 21790 ГОСТ 10232 ГОСТ 29298 СТБ 1017 ГОСТ 21220 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.18 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.16* |  | 13.20/29.061 13.91/29.061 13.92/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина) | ГОСТ 28000 ГОСТ 11518 ГОСТ 28253 ГОСТ 20272 ГОСТ 28486 ГОСТ 14253 ГОСТ 23432 ГОСТ 9009 ГОСТ 21790 ГОСТ 24220 ГОСТ 10138 ГОСТ 10232 ГОСТ 10524 ГОСТ 15968 ГОСТ 19864 ГОСТ 22017 ГОСТ 29222 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 ГОСТ 29013 ГОСТ 30090 СТБ 1508 ГОСТ 9441 СТБ 638 ГОСТ 19008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.п. 4.1-4.6 ГОСТ 28486-2021, п.6.2 ГОСТ 8846-87, р.2 ГОСТ 29104.1-91, р.р.1, 2, 3 ГОСТ 10232-77, п.3.2 ГОСТ 22017-2021, п.7.2 ГОСТ 30090-93, п.6.5 СТБ 638-2001, п.6.2 СТБ 1017-96, п.5.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.17* |  | 13.20/08.164 13.91/08.164 | Массовая доля аппретов | ГОСТ 24220 ГОСТ 10232 ГОСТ 15968 ГОСТ 19864 ГОСТ 22017 ГОСТ 21220 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.14 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.18* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля жировых веществ | ГОСТ 28000 ГОСТ 9441 ГОСТ 9382 ГОСТ 18273 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4659-79, р.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.19* |  | 13.20/29.040 13.92/29.040 | Массовая доля костры и сорных примесей | ГОСТ 30090 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30090-93, п.6.9 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.20* |  | 13.95/29.040 | Неравнота по массе | ГОСТ 17923 ГОСТ 18273 ГОСТ 19008 ГОСТ 19331 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995), п.4.13 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.21* |  | 13.91/11.116 | Число петельных рядов и петельных столбиков | ГОСТ 22017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8846-87, р.р. 4, 5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.22* |  | 13.91/11.116 | Перекос петельных рядов и петельных столбиков | ГОСТ 19864 ГОСТ 22017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8846-87, р.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.23* |  | 13.20/29.070 | Пиллингуемость | ГОСТ 11518 ГОСТ 28253 ГОСТ 20272 ГОСТ 29222 ГОСТ 29223 ГОСТ 29013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14326-73 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.24* |  | 13.20/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 28000 ГОСТ 11518 ГОСТ 28253 ГОСТ 20272 ГОСТ 28486 ГОСТ 14253 ГОСТ 28748 ГОСТ 7701 ГОСТ 24220 ГОСТ 19864 ГОСТ 22017 ГОСТ 29222 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 ГОСТ 30090 СТБ 1508 ГОСТ 9441 ГОСТ 19008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.4.7, приложение 3-5 ГОСТ 8845-87, р.р. 4, 5 ГОСТ 29104.1-91, р.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.25* |  | 13.20/29.061 13.92/29.061 | Полное изменение линейных размеров мешков (кроме мешков из химических пленочных нитей) | ГОСТ 30090 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30090-93, п.6.12.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.26* |  | 13.20/26.045 | Присутствие свободного хлора в отбеленных тканях и изделиях | ГОСТ 10232 ГОСТ 15968 СТБ 1508 ГОСТ 21220 | ГОСТ 25617-2014, р.12 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.28* |  | 13.20/29.121 | Раздирающая нагрузка | ГОСТ 28486 | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), р.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.29* |  | 13.92/29.121 13.95/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве и при растяжении, при заданных нагрузках; разрывная нагрузка шва мешка | ГОСТ 28000 ГОСТ 11518 ГОСТ 28253 ГОСТ 20272 ГОСТ 28486 ГОСТ 23432 ГОСТ 28748 ГОСТ 7701 ГОСТ 9009 ГОСТ 21790 ГОСТ 24220 ГОСТ 10138 ГОСТ 10232 ГОСТ 10524 ГОСТ 15968 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 СТБ 1017 ГОСТ 29013 ГОСТ 30090 СТБ 1508 ГОСТ 21220 ГОСТ 9441 ГОСТ 9382 ГОСТ 17923 | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), р.2 ГОСТ 28486-2021, п.6.4 ГОСТ 23432-2021, п.4.1.6 ГОСТ 15902.3-79, р.2 ГОСТ 29104.4-91 ГОСТ 30090-93, п.6.8 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.30* |  | 13.20/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна | ГОСТ 28000 СТБ 1508 ГОСТ 21220 ГОСТ 9441 ГОСТ 9382 ГОСТ 18273 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4659-79, р.2 ГОСТ 28000-2004, п.7.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.31* |  | 13.20/29.040 13.92/29.040 | Содержание металлопримесей | ГОСТ 30090 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30090-93, п.6.11 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.32* |  | 14.12/29.070 14.13/29.070 | Стойкость к истиранию (по плоскости) | ГОСТ 11518 ГОСТ 28253 ГОСТ 20272 ГОСТ 7701 ГОСТ 9009 ГОСТ 21790 ГОСТ 24220 ГОСТ 10138 ГОСТ 10232 ГОСТ 15968 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 ГОСТ 29013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18976-73 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.33* |  | 13.20/29.070 | Стойкость ворса к истиранию | ГОСТ 28000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9913-90, п.4.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.34* |  | 13.20/29.070 | Стойкость к истиранию до оголения каркаса |  | ГОСТ 9913-90, п.4.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.35* |  | 13.20/29.070 | Стойкость к истиранию до оголения каркаса | ГОСТ 28000 ГОСТ 24220 ГОСТ 9382 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9913-90, п.4.6 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.36* |  | 13.20/29.070 | Стойкость к истиранию до разрушения | ГОСТ 29298 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29298-2005, п.6.9 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.37* |  | 13.20/29.070 | Стойкость к пиллинго-образованию | ГОСТ 28000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9913-90, п.4.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.38* |  | 13.20/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление | ГОСТ 21790 ГОСТ 15968 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19616-74 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.39* |  | 13.20/29.113 13.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) ГОСТ 28000 ГОСТ 11518 ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.40* |  | 13.20/26.045 13.20/26.095 13.91/26.045 13.91/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: | ГОСТ 7701 ГОСТ 9009 ГОСТ 9382 ГОСТ 9441 ГОСТ 10138 ГОСТ 10232 ГОСТ 10524 ГОСТ 11518 ГОСТ 15968 ГОСТ 19864 ГОСТ 20272 ГОСТ 21220 ГОСТ 21790 ГОСТ 22017 ГОСТ 24220 ГОСТ 28000 ГОСТ 28253 ГОСТ 28486 ГОСТ 23432 ГОСТ 28748 ГОСТ 29013 ГОСТ 29222 ГОСТ 29223 ГОСТ 29298 СТБ 1017 СТБ 1508 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 ГОСТ 28000-2004, п.7.10 ГОСТ 7779-2015, р.4 ГОСТ 21790-2005, п.6.10 ГОСТ 7701-93, п.5.13 ГОСТ 7913-76, п.2.2 ГОСТ 21790-2005, п.6.10 ГОСТ 10138-93, п.3.9 ГОСТ 15968-87, п.3.15 ГОСТ 29298-2005, п.6.12 ГОСТ 29013-91, п.3.10 ГОСТ 9382-78, п.3.8 ГОСТ 9382-2014, п.5.8 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.41* |  |  | к свету |  | ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) ГОСТ ISO 105-B01-2024 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.42* |  |  | к стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.43* |  |  | к дистиллирован-ной воде |  | ГОСТ 9733.5-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.44* |  |  | к «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.45* |  |  | к глажению |  | ГОСТ 9733.7-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.46* |  |  | к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.13-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.47* |  |  | к трению 25.07.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 9733.27-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.7.48* |  |  | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка | СТБ 151 МИ1000048842.001 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.1* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/08.156 | Белизна | ГОСТ 9412 ГОСТ 11109 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18054-72 (ИСО 105-I02-87) | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.2* |  | 13.20/11.116 | Величина перекоса | ГОСТ 9412 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14067-91 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.3* |  | 13.20/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.4* |  | 13.20/11.116 | Внешний вид Маркировка, упаковка | СТБ 2144 ТНПА и другая документация | СТБ 2144-2010, п.7.11 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.5* |  | 13.20/11.116 | Герметичность упаковки |  | СТБ 2144-2010, п.7.13 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.6* |  | 13.20/29.061 | Длина, ширина бинтов |  | СТБ 2144-2010, п.7.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.7* |  | 13.20/29.151 | Зольность | ГОСТ 9412 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9412-2021, п.5.16 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.8* |  | 13.20/29.151 | Капиллярность | ГОСТ 9412 СТБ 2144-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.9* |  | 13.20/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина) | ГОСТ 9412 ГОСТ 11109 ГОСТ 16427 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п. 4.3, 4.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.10* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля кальциевых солей |  | ГОСТ 9412-2021, п.5.12 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.11* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля сернокислых солей |  | ГОСТ 9412-2021, п.5.11 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.12* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля хлористых солей |  | ГОСТ 9412-2021, п.5.10 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.13* |  | 13.20/29.040 | Поверхностная плотность | СТБ 2144 ГОСТ 9412 ГОСТ 11109 ГОСТ 16427 ТНПА и другая документация | СТБ 2144-2010, п.7.3 ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.4.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.14* |  | 13.20/29.121 | Разрывная нагрузка, прочность при разрыве и разрывное удлинение до и после стирки |  | СТБ 2144-2010, п.7.4 ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), р.2 25.07.2025 дата принятия решения | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.15* |  | 13.20/29.121 13.91/29.121 | Растяжимость, рабочая растяжимость, остаточная деформация до стирки и после стирки | СТБ 2144 ТНПА и другая документация | СТБ 2144-2010, п.7.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.16* |  | 13.20/08.169 | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 9412 СТБ 2144 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9412-2021, п.5.9 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.17* |  | 13.20/29.151 | Смачиваемость |  | ГОСТ 9412-2021, п.5.17 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.18* |  | 13.20/08.164 | Содержание аппретирующих веществ |  | ГОСТ 9412-2021, п.5.14 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.19* |  | 13.20/11.116 | Содержание окисляемых веществ (время определения содержания окисляемых веществ) |  | ГОСТ 9412-2021, п.5.13 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.20* |  | 13.20/08.164 | Содержание окрашивающих веществ |  | ГОСТ 9412-2021, п.5.15 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.21* |  | 13.20/29.040 | Массовая доля веществ, экстрагируемых бензолом или этиловым эфиром | ГОСТ 9412 ГОСТ 11109 ГОСТ 16427 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.11 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.22* |  | 13.20/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина) | СТБ 2282 | СТБ 2282-2012, п.6.2 ГОСТ 16427-93, п.3.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.23* |  | 13.20/11.116 | Герметичность упаковки |  | СТБ 2282-2012, п.6.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.24* |  | 13.20/11.116 | Маркировка |  | СТБ 2282-2012, п.6.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.8.25* |  | 13.20/11.116 | Упаковка 25.07.2025 дата принятия решения |  |  | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.1* | Мех искусственный тканепрошивной, полотно ворсовое трикотажное | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 28755 СТБ 1678 ТНПА и другая документация | СТБ 2447-2016 ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721-94 СТБ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2022 СТБ ИСО 1833-2001 р.3 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-8-2011 СТБ ИСО 1833-2001, р.8 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2022 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р.14, 15 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2022 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2022 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-20-2014 ГОСТ ISO 1833-20-2022 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2022 ГОСТ ISO 1833-22-2015 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.2* |  | 13.91/29.151 | Влажность | ГОСТ 28755 СТБ 1678 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.2 ГОСТ 8845-87, р.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.3* |  | 13.91/29.119 | Воздухо-проницаемость |  | ГОСТ 12088-77, п.4.2 ГОСТ ИСО 9237-2002 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.4* |  | 13.91/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.5* |  | 13.91/29.061 | Изменение размеров после мокрых обработок или химической чистки |  | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.6* |  | 13.91/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина) |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.п. 4.1, 4.4, 4.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.7* |  | 13.91/29.121 | Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве |  | ГОСТ 15902.3-79, р.2 ГОСТ 8847-85, р.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.8* |  | 13.91/29.113 | Суммарное тепловое сопротивление |  | ГОСТ 20489-75 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.9* |  | 13.91/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.10* |  | 13.91/29.113 13.91/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) СТБ 1049 ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.11* |  | 13.91/26.045 13.91/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: | ГОСТ 28755 СТБ 1678 МИ1000048842.001 ТНПА и другая документация 25.07.2025 дата принятия решения | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 ГОСТ 2351-88, р.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.12* |  |  | к стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ Р ИСО 105-С06-2011 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.13* |  |  | к дистиллирован-ной воде |  | ГОСТ 9733.5-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.14 |  |  | к «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.15* |  |  | к глажению |  | ГОСТ 9733.7-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.16* |  |  | к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.13-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.17* |  |  | к трению |  | ГОСТ 9733.27-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.9.18* |  | 13.91/26.045 13.91/26.095 | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка |  | МИ1000048842.001-2004 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.1* | Покрытия и изделия ковровые, покрытия напольные | 13.93/08.052 | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 28867 ГОСТ 30877 ГОСТ 28415 ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 СТБ ИСО 1833-2001, р.5 СТБ ИСО 1833-2001, р.р. 14, 15 ГОСТ ISO 1833-20-2014 ГОСТ ISO 1833-20-2022 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2022 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-8-2011 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2022 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2022 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2022 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2022 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2022 ГОСТ ISO 1833-22-2015 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.2* |  | 13.93/29.113 | Напряженность электростатическо-го поля (ЭСП) |  | ГОСТ 30877-2003, п.5.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.3* |  | 13.93/29.121 | Прочность закрепления ворса |  | ГОСТ 14217-87 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.4* |  | 13.93/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна |  | ГОСТ 4659-79, р.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.5* |  | 13.93/29.070 | Стойкость к истиранию ворсовой поверхности |  | ГОСТ 21530-76 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.6* |  | 13.93/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 28867-90, п.4.12 ГОСТ 30878-2003, п.5.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.7* |  | 13.93/26.045 13.93/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: 25.07.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.8* |  |  | к свету |  | ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) ГОСТ ISO 105-B01-2024 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.9* |  |  | к стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.10* |  |  | к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.5-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.11* |  |  | к «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.12* |  |  | к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.13-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.13* |  |  | к трению |  | ГОСТ 9733.27-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.14* |  |  | к шампунированию |  | ГОСТ 9733.28-91 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.15* |  | 13.93/29.040 | Поверхностная плотность коврового изделия |  | ГОСТ 18276.3-88, п.4.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.10.16* |  | 13.93/29.119 | Поверхностная плотность | ГОСТ 28415 ГОСТ 28867 ГОСТ 23348 ГОСТ 30877 | ГОСТ 18276.3-88, п.4.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.11.1* | Меха, пушно-меховые изделия | 15.11/29.145 | Массовая доля золы | ГОСТ 1821 ГОСТ 4661 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17631-72 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.11.2* |  | 15.11/08.164 | Массовая доля несвязанных жировых веществ | ГОСТ 1821 ГОСТ 2765 ГОСТ 2974 ГОСТ 3157 ГОСТ 4661 ГОСТ 6803 ГОСТ 9296 ГОСТ 10231 ГОСТ 10522 ГОСТ 10596 ГОСТ 10623 ГОСТ 10714 ГОСТ 11106 ГОСТ 11111 ГОСТ 11355 ГОСТ 11597 ГОСТ 11806 ГОСТ 12133 ГОСТ 12780 ГОСТ 13304 ГОСТ 13315 ГОСТ 13692 ГОСТ 14781 ГОСТ 17714 ГОСТ 21184 ГОСТ 21481 ГОСТ 28505 ТНПА и другая документация 25.07.2025 дата принятия решения | ГОСТ 33266-2015 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.11.3* |  | 15.11/29.121 | Нагрузка при разрыве (предел прочности при растяжении, нагрузки и удлинения при появлении трещин лицевого слоя) | СТБ 1049 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) ТНПА и другая документация | ГОСТ 33267-2015 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.11.4* |  | 15.11/26.045 | Подготовка образцов для контроля (проб к испытанию) |  | ГОСТ 9209-77 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.11.5* |  | 15.11/08.169 | рН-водной вытяжки |  | ГОСТ 22829-77 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.11.6* |  | 15.11/29.151 | Содержание влаги |  | ГОСТ 938.1-67 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.11.7* |  | 15.11/29.151 | Содержание окиси хрома |  | ГОСТ 32090-2013 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.11.8* |  | 15.11/29.145 | Температура сваривания |  | ГОСТ 32078-2013 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.11.9* |  | 15.11/29.061 | Толщина кожевой ткани |  | ГОСТ 33267-2015 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.11.10* |  | 15.11/29.113 15.11/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.12.1* | Кожа | 15.11/29.061 | Линейные размеры (диаметр, длина, ширина, масса) | ГОСТ 939 ГОСТ 940 ГОСТ 15092 ГОСТ 9705 ГОСТ 485 ГОСТ 1838 ГОСТ 1875 ГОСТ 1903 ГОСТ 1904 ГОСТ 3674 ГОСТ 3717 ГОСТ 9182 ГОСТ 15091 ГОСТ 20836 ГОСТ 28422 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.13-70 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.12.2* |  | 15.11/08.164 | Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями | ГОСТ 485 ГОСТ 1562 ГОСТ 1904 ГОСТ 9182 ГОСТ 20836 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.5-68 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.12.3* |  | 15.11/08.164 | Массовая доля общих водовымываемых веществ |  | ГОСТ 938.6-68 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.12.4* |  | 15.11/08.164 | Массовая доля золы | ГОСТ 485 ГОСТ 3674 ГОСТ 3717 ГОСТ 15091 ГОСТ 20836 ГОСТ 3673 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.2-67 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.12.5* |  | 15.11/29.165 | Напряжение при появлении трещин лицевого слоя | ГОСТ 15092 ГОСТ 9705 ГОСТ 485 ГОСТ 1904 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.11-69 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.12.6* |  | 15.11/11.116 | Подготовка образцов для контроля (проб к испытанию), кондиционирование | ГОСТ 939 ГОСТ 940 ГОСТ 15092 ГОСТ 9705 ГОСТ 485 ГОСТ 1562 ГОСТ 1838 ГОСТ 1875 ГОСТ 1903 ГОСТ 1904 ГОСТ 3674 ГОСТ 3717 ГОСТ 9182 ГОСТ 15091 ГОСТ 20836 ГОСТ 28422 ГОСТ 3673 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 938.14-70 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.12.7* |  | 15.11/29.165 | Предел прочности при растяжении (разрывная нагрузка), удлинение при разрыве | СТБ 1049-97 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.11-69 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.12.8* |  | 15.11/29.151 | Содержание влаги |  | ГОСТ 938.1-67 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.12.9* |  | 15.11/29.151 | Содержание окиси хрома |  | ГОСТ 938.3-77 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.12.10* |  | 15.11/29.061 | Толщина |  | ГОСТ 938.15-70 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.12.11* |  | 15.11/26.045 15.11/26.095 | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 938.29-2002 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.12.12* |  | 15.11/26.045 15.11/26.095 | Устойчивость окраски к воздействию "пота" |  | СТБ 1049-97, Приложение А | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.12.13* |  | 15.11/29.113 15.11/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.13.1* | Изделия кожгалантерейные | 15.11/29.061 15.12/29.061 | Длина швов | ГОСТ 20176 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20176-84, п.4.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.13.2* |  | 15.11/29.061 15.12/29.061 | Контроль параметров перчаток и рукавиц | ГОСТ 28846 (ИСО 4418-78) ТНПА и другая документация | ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78), п.4.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.13.3* |  | 15.11/29.061 15.12/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина, высота) | ГОСТ 28631 ГОСТ 28754 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28631-2018, п.8.2 ГОСТ 28754-2018, п.7.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.13.4* |  | 15.12/29.121 | Максимальная загрузка | ГОСТ 28631 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28631-2018, п.8.6.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.13.5* |  | 15.12/29.040 | Масса, масса 1м2 | СТБ 638 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28631-2018, п.8.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.13.6* |  | 15.12/29.121 | Прочность ниточного и сварного шва |  | ГОСТ 28631-2018, п. 8.6 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.13.7* |  | 15.12/29.121 | Прочность сумок |  | СТБ 638-2001, п.6.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.13.8* |  | 15.12/29.121 | Прочность швов | ГОСТ 28846 (ИСО 4418) ТНПА и другая документация | ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78), п.4.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.13.9* |  | 15.11/29.061 | Размер перчаток и рукавиц | ГОСТ 20176 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20176-84, п.4.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.13.10* |  | 15.12/29.121 | Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней | ГОСТ 28631 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28631-2018, п. 8.6 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.13.11* |  | 15.12/26.045 15.12/26.095 | Устойчивость окраски к воздействию "искусственного пота" | ГОСТ 28754 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | СТБ 1049-97, Приложение А ГОСТ 28754-2018, п.7.3 ГОСТ 28631-2018 п.8.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.13.12* |  | 15.12/26.045 15.12/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: к сухому и мокрому трению | ГОСТ 28631 ГОСТ 28754 ГОСТ 28846 (ИСО 4418) СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28631-2018, п.8.4 ГОСТ 28754-2018, п.7.5 ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78), п.4.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.13.13* |  | 15.12/29.113 15.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1049 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.1* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.061 | Гибкость | ГОСТ 19116 ГОСТ 26165 ГОСТ 26167 ГОСТ 1135 ГОСТ 26166 СТБ 931 ГОСТ 7472 ГОСТ 5394 СТБ 490 СТБ 1042 СТБ 1219 ГОСТ 12.4.032 ГОСТ 12.4.033 ГОСТ 12.4.137- ГОСТ 28507 ГОСТ 12.4.162 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9718-88 ГОСТ 12.4.162-85, п.3.8 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.2* |  | 15.20/26.095 | Усилие сопротивления проколу | ГОСТ 28507 ГОСТ 12.4.162 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.177-89, р.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.3* |  | 15.20/26.141 | Коэффициент снижения прочности ниточных швов соединения деталей верха от воздействия агрессивных сред (кислот, щелочей, нефти, нефтепродуктов) | ГОСТ 12.4.165 ГОСТ 12.4.137-ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.165-2019 п.8.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.4* |  | 15.20/26.141 | Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия агрессивных сред (кислот, щелочей, нефти, нефтепродуктов) | ГОСТ 19116 ГОСТ 26165 ГОСТ 26167 ГОСТ 1135 ГОСТ 26166 СТБ 931 СТБ 1219 ГОСТ 12.4.032 ГОСТ 12.4.033 ГОСТ 12.4.137 ГОСТ 28507 ГОСТ 5394 СТБ 490, СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.165-2019 п.8.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.5* |  | 15.20/29.061 | Линейные размеры (высота, длина, ширина, толщина, отклонение от оси симметрии деталей и готовой обуви, симметричность деталей обуви) |  | СТБ 1142-99 ГОСТ 33225-2015 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.6* |  | 15.20/29.040 | Масса | ГОСТ 19116 ГОСТ 26165 ГОСТ 26167 ГОСТ 1135 ГОСТ 26166 СТБ 931 СТБ 1219 ГОСТ 12.4.032 ГОСТ 12.4.033 ГОСТ 12.4.137 ГОСТ 28507 ГОСТ 7472 ГОСТ 5394 СТБ 490 ГОСТ 12.4.162 СТБ 1042 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28735-2005 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.7* |  | 15.20/26.095 15.20/29.165 | Общая и остаточная деформация подноска и задника | ГОСТ 26166 СТБ 1219 ГОСТ 12.4.032 ГОСТ 12.4.033 ГОСТ 12.4.137 ГОСТ 28507 СТБ 931 ГОСТ 7458 ГОСТ 7472 ГОСТ 13745 ГОСТ 13796 ГОСТ 21463 СТБ 490 СТБ 1042 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9135-2004 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.8* |  | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа |  | ГОСТ 9134-78 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.9* |  | 15.20/29.121 | Прочность крепления каблука и набойки | ГОСТ 19116 ГОСТ 26165 ГОСТ 26167 ГОСТ 1135 ГОСТ 26166 СТБ 1219 ГОСТ 12.4.032 ГОСТ 12.4.033 ГОСТ 12.4.137 ГОСТ 28507 СТБ 931-93 ГОСТ 7472 ГОСТ 13745 ГОСТ 13796 ГОСТ 5394 ГОСТ 21463 СТБ 490 СТБ 1042 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9136-72 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.10* |  | 15.20/29.121 | Прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.11* |  | 15.20/29.121 | Прочность ниточных швов соединения деталей верха, прочность ниточных швов |  | ГОСТ 9290-76 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.12* |  | 13.20/26.080 14.12/26.080 14.13/26.080 | Стойкость к прожиганию | ГОСТ 12.4.184 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.184-97, п.п. 5.2.2, 5.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.13* |  | 15.20/29.143 | Твердость по Шору А | СТБ 1737 ГОСТ Р 12.4.187 ГОСТ 28507 ГОСТ 12.4.024 ГОСТ 12.4.033 ГОСТ 12.4.137- ГОСТ 12.4.032 ГОСТ 12.4.050 ТНПА и другая документация | ГОСТ 263-75 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.14* |  | 15.20/29.137 | Ударная прочность (величина внутреннего зазора безопасности внутренних защитных носков ударной прочностью 200, 100, 50, 25, 15, 5Дж | ГОСТ 28507 ГОСТ 12.4.162 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.151-85 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.15* |  | 15.20/29.113 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1049 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.14.16* |  | 15.20/29.121 | Прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, остаточное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 126-79, п.4.5 ГОСТ ISO 37-2020 ГОСТ 7926-75, п.2.4.3 ГОСТ 270-75 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.15.1* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/26.141 | Водо-непроницаемость | ГОСТ 126 ГОСТ 6410 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 126-79, п.4.9 ГОСТ 6410-80, п.4.9 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.15.2* |  | 15.20/29.061 | Высота каблука | ГОСТ 6410 ТНПА и другая документации | ГОСТ 6410-80, п.4.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.15.3* |  | 15.20/29.121 | Остаточное удлинение после разрыва, относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 126 ГОСТ 6410 ГОСТ 14037 ГОСТ 9155 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 37-2020 ГОСТ 7926-75, п.2.4.3 ГОСТ 270-75 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.15.4* |  | 15.20/29.121 | Прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, остаточное удлинение при разрыве | ГОСТ 126 ГОСТ 6410 ГОСТ 9155 ТНПА и другая документация | ГОСТ 126-79, п.4.5 ГОСТ ISO 37-2020 ГОСТ 7926-75, п.2.4.3 ГОСТ 270-75 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.15.5* |  | 15.20/29.121 | Прочность (предел прочности) при растяжении (условная прочность при разрыве), относительное удлинение при разрыве, прочность и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ ISO 37-2020 ГОСТ 270-75 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.15.6* |  | 15.20/29.121 | Прочность связи резины верха с задником, с подошвенной резиной |  | ГОСТ 126-79, п.п. 4.6, 4.7 ГОСТ 269-66 ГОСТ 6768-75 ГОСТ 9155-88, п.3.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.15.7* |  | 15.20/29.121 | Прочность связи резины переда с подошвенной резиной |  | ГОСТ 6410-80, п.4.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.15.8* |  | 15.20/29.061 | Толщина подошвенной резины и верха | ГОСТ 9155 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9155-88, п.3.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.15.9* |  | 15.20/29.061 | Толщина подошвенной резины и каблука | ГОСТ 14037 СТБ 1049- ТНПА и другая документация | ГОСТ 14037-79, п.4.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.15.10* |  | 15.20/29.061 | Толщина резины верха и подошвенной резины | ГОСТ 126 СТБ 1049ТНПА и другая документация | ГОСТ 126-79, п.4.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.15.11* |  | 15.20/29.061 | Толщина резины переда и подошвенной резины | ГОСТ 6410 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6410-80, п.4.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.15.12* |  | 15.20/29.113 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1049 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.15.13* |  | 15.20/29.121 | Условная прочность, относительное удлинение | ГОСТ 126 ГОСТ 6410 ГОСТ 14037 ГОСТ 9155 ТНПА и другая документация | ГОСТ 126-79, п.4.4 ГОСТ 269-66 ГОСТ ISO 37-2020 ГОСТ 270-75 ГОСТ 6410-80, п.4.5 ГОСТ 9155-88, п.3.3 ГОСТ 14037-79, п.4.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.16.1* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 13.95/29.151 15.20/29.151 | Влажность | ГОСТ 18724 ГОСТ 287 ГОСТ 288 ГОСТ 6308 ГОСТ 11025 ГОСТ 11998 ГОСТ 13330 ГОСТ 12.4.050 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 314-72, п.2.2 ГОСТ 1059-72, п.2.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.16.2* |  | 13.95/29.061 | Линейные размеры (диаметр, длина, ширина, толщина) | ГОСТ 11998 ГОСТ 18724 ГОСТ 287 ГОСТ 288 ГОСТ 6308 ГОСТ 11025 ГОСТ 11998 ГОСТ 13330 ГОСТ 12.4.050 ТНПА и другая документация | ГОСТ 314-72, п.2.1 ГОСТ 11998-76, п.4.1.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.16.3* |  | 13.95/29.040 15.20/29.040 | Масса, масса 1м2 |  | ГОСТ 12.4.050-78, п.3.2 ГОСТ 314-72, п.2.4 ГОСТ 1059-72, п.2.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.16.4* |  | 15.20/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты |  | ГОСТ 1059-72, п.2.6 ГОСТ 314-72, п.2.6 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.16.5* |  | 15.20/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 11998-76, п.4.1.1 ГОСТ 1059-72, п.2.5 ГОСТ 314-72, п.2.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.16.6* |  | 15.20/36.057 | Прочность крепления резиновой обсоюзки с валяной обувью | СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1059-72, п.2.8 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.16.7* |  | 13.95/08.052 15.20/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна | ГОСТ 11998 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4659-79, р.2 ГОСТ 28000-2004, п.7.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.16.8* |  | 13.95/29.061 | Толщина |  | ГОСТ 11998-76, п.4.1.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.16.9* |  | 13.95/29.113 15.20/29.113 13.95/35.069 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1049 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042); ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.17.1* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/26.141 13.95/26.141 | Водопроницае-мость | ГОСТ 24702 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22944-78, р.2 ГОСТ 24702-81, п.3.9 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.17.2* |  | 13.99/26.095 13.95/26.095 | Жесткость и упругость | ГОСТ 9998 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8977-74 ГОСТ 9998-86, п.4.10 (абзац 1) | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.17.3* |  | 13.99/29.061 13.95/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина) | ГОСТ 24702 ГОСТ 9998 ГОСТ 16272 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.4.3, 4.5 ГОСТ 9998-86, п.4.3, 4.4 ГОСТ 16272-79, п.5.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.17.4* |  | 13.99/29.040 13.95/29.040 | Масса 1м2 | ГОСТ 24702 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17073-71 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.17.5* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Прочность при разрыве, растяжении, относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 9998 ГОСТ 10354 ГОСТ 16272 ГОСТ 25250 ГОСТ 25951 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14236-81 ГОСТ 9998-86, п.4.9 ГОСТ 16272-79, п.5.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.17.6* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Прочность швов | ГОСТ 12302 ГОСТ 17811 ГОСТ 19360 ГОСТ 32521 ТНПА и другая | ГОСТ 14236-81 ГОСТ 12302-2013, п.9.5 ГОСТ 17811-78, п.4.3 ГОСТ 19360-74, п.4.4 ГОСТ 32521-2013, п.8.6 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.17.7* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Термослипание | ГОСТ 24702 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24702-81, п.3.8 ГОСТ 17318-71, п.3.8 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.17.8* |  | 13.99/29.061 13.95/29.061 | Усадка | ГОСТ 9998 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9998-86, п.4.17 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.17.9* |  | 13.99/26.095 13.95/26.095 | Устойчивость окраски к мокрому трению | ГОСТ 24702 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ 24702-81, п.3.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.17.10* |  | 13.99/26.095 13.95/26.095 | Устойчивость окраски и печати к сухому и мокрому трению | ГОСТ 9998 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ 9998-86, п.4.14 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.18.1* | Материалы тентовые | 13.99/26.141 13.95/29.141 | Водопроницаемость | ГОСТ 29151 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22944-78, р.2 ГОСТ 29151-91, п.5.13 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.18.2* |  | 13.99/26.095 13.99/29.165 13.95/26.095 13.95/29.165 | Жесткость |  | ГОСТ 8977-74 ГОСТ 29151-91, п.5.8 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.18.3* |  | 13.99/29.040 13.95/29.040 | Масса, масса 1м2 |  | ГОСТ 17073-71, р.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.18.4* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Прочность ниточного и сварного шва, сварного шва на сдвиг |  | ГОСТ 29151-91, п.5.15 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.18.5* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 17316-71 ГОСТ 29151-91, п.5.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.18.6* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 17074-71, (метод А) | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.18.7* |  | 13.20/26.141 13.95/26.141 | Устойчивость к действию бензина и масел |  | ГОСТ 29151-91, п.5.14 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.18.8* |  | 13.99/26.095 13.95/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу (устойчивость к разрушению искусственной кожи при сжатии и изгибе образца по форме ромба) |  | ГОСТ 8978-2003, р.3 ГОСТ 29151-91, п.5.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.19.1* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические и товары бытовой химии | 20.41/11.116 | Внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 25644 ГОСТ 32479 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25644-96, п.3.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.19.2* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля силиката натрия (в пересчете на SiO2) |  | ГОСТ 22567.8-77, п.4.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.19.3* |  | 20.41/08.169 | Концентрация водородных ионов |  | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.19.4* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кисло-рода (массовая доля надборно-кислого натрия (пербората натрия) в пересчете на активный кислород |  | ГОСТ 22567.10-93, Приложение А ГОСТ 32387-2013 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.19.5* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля воды (влаги) |  | ГОСТ 22567.14-93 ГОСТ 14870-77, р.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.19.6* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля поверхностно-активных веществ |  | ГОСТ 22567.6-87 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.19.7* |  | 20.41/29.040 | Массовая доля пыли |  | ГОСТ 25644-96, Приложение Б.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.19.8* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорно-кислых солей(в пересчете на Р2О5) |  | ГОСТ 22567.7-87 ГОСТ 25644-96, Приложение А ГОСТ 32444-2013 п.4.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.19.9* |  | 20.41/08.156 | Моющая способность |  | ГОСТ 22567.15-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.19.10* |  | 20.41/08.156 | Отбеливающая способность по отношению к эталону |  | ГОСТ 22567.11-82 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.19.11* |  | 20.41/29.061 | Стабильность (высота слоя жидкости) |  | ГОСТ 22567.3-77 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.19.12* |  | 20.41/29.061 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 25644-96, Приложение Б.2 ГОСТ 22567.1-77 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.20.1* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 28546 ГОСТ 30266 ТНПА и другая документация | ГОСТ 790-89, п.3.1 ГОСТ 790-2023, 6.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.20.2* |  | 20.41/11.116 | Форма |  | ГОСТ 790-89, п.3.1 ГОСТ 790-2023, 6.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.20.3* |  | 20.41/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 790-89, п.3.1 ГОСТ 790-2023, п. 6.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.20.4* |  | 20.41/11.116 | Запах |  | ГОСТ 790-89, п.3.1 ГОСТ 790-2023, п. 6.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.20.5* |  | 20.41/11.116 | Консистенция |  | ГОСТ 790-89, п.3.1 ГОСТ 790-2023, п.6.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.20.6* |  | 20.41/29.040 | Массовая доля жирных кислот (качественное число, масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г) |  | ГОСТ 790-89, п.3.2 ГОСТ 790-2023, п. 7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.20.7* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи (к номинальной массе куска) |  | ГОСТ 790-89, п.3.3 ГОСТ 790-2023, п. 8 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.20.8* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля свободного углекислого натрия (массовая доля свободной углекислой соды к номинальной массе куска; массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O) |  | ГОСТ 790-89, п.п. 3.3, 3.4, 3.4а ГОСТ 790-2023, п.9 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.20.9* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-89, п.3.8 ГОСТ 790-2023, п.12 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.20.10* |  | 20.41/29.145 | Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (титр) |  | ГОСТ 790-89, п.3.6 ГОСТ 790-2023, п. 10 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.21.1* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/29.061 | Изменение линейных размеров после химической чистки, перекрашивания | СТБ 150 СТБ 151 ГОСТ 12.4.169 ТНПА и другая документация 25.07.2025 дата принятия решения | СТБ 150-2002, п.6.4 СТБ 151-2001, п.5.4 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011), р.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.21.2* |  | 96.01/29.040 | Контроль за удалением загрязнений и высушиванием растворителя (уменьшение массы партии) |  | СТБ 151-2001, п.5.9 ГОСТ 12.4.169-85, п.3.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.21.3* |  | 96.01/11.116 | Контроль качества изделий после химической чистки и крашения (внешний осмотр) |  | СТБ 150-2002, п.6.1 СТБ 151-2001, п.5.1 ГОСТ 12.4.169-85 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.21.4* |  | 96.01/08.156 | Моющая способность растворов, применяемых для химчистки |  | СТБ 151-2001, п.5.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.21.6** |  | 96.01/42.000 | Отбор проб (образцов продукции) |  | СТБ 150-2002 СТБ 151-2001 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.21.7* |  | 96.01/08.156 | Ресорбция загрязнений |  | СТБ 151-2001, п.5.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.21.8* |  | 96.01/29.040 | Уменьшение массы перо-пуховых изделий после химической чистки |  | СТБ 151-2001, п.5.6 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.21.9* |  | 96.01/26.045 96.01/26.095 | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению |  | СТБ 150-2002, п.п. 6.2, 6.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.1* | Кожа искусственная и синтетическая, синтетические материалы, стельки для обуви | 13.99/26.141 13.95/26.141 | Водопроницаемость | ГОСТ 9277 ГОСТ 9333 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22944-78, р.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.2* |  | 13.99/26.141 13.95/26.141 | Водоупорность | ГОСТ 28461 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), п.6.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.3* |  | 13.99/29.151 13.95/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 28143 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8971-78, р.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.4* |  | 13.99/26.095 13.99/29.165 13.95/26.095 13.95/29.165 | Жесткость и упругость | ГОСТ 11107 ГОСТ 23367 ГОСТ 28143 ГОСТ 28144 ГОСТ 10438 ГОСТ 28461 ГОСТ 9277 ГОСТ 9333 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8977-74 ГОСТ 11107-90, п.4.5 ГОСТ 23367-86, п.5.13 ГОСТ 28143-89, п.3.7 ГОСТ 28144-89, п.3.7 ГОСТ 28461-90, п.4.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.5* |  | 13.99/29.061 13.95/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина) | ГОСТ 11107 ГОСТ 9277 ГОСТ 9333 ГОСТ 28143 ГОСТ 7065 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11107-90, п.4.1 ГОСТ 17073-71, р.1 ГОСТ 28144-89, п.3.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.6* |  | 13.99/29.040 13.95/29.040 | Масса, масса 1м2 | ГОСТ 11107 ГОСТ 28461 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17073-71, р.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.7* |  | 13.99/26.141 13.95/26.141 | Намокаемость | ГОСТ 9277 ГОСТ 9333 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8972-78, п.5.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.8* |  | 13.99/29.113 13.95/29.113 13.99/35.069 13.95/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1049 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.9* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, остаточное удлинение при разрыве | ГОСТ 10438 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7926-75, п.2.4.3 ГОСТ 10438-78, п.4.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.10* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Прочность связи пленочного покрытия (с основой, материалов с основой) | ГОСТ 28143 ГОСТ 28144 ГОСТ 28461 ГОСТ 11107 ГОСТ 23367 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28143-89, п.3.10 ГОСТ 28144-89, п.3.12 ГОСТ 28461-90, п.4.7 ГОСТ 11107-90, п.4.10 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.11* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ГОСТ 2291 ГОСТ 11107 ГОСТ 23367 ГОСТ 28143 ГОСТ 28144 ГОСТ 28461 ГОСТ 9277 ГОСТ 9333 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2291-77, п.3.4 ГОСТ 11107-90, п.4.4 ГОСТ 17316-71 ГОСТ 23367-86, п.п. 5.5, 5.6 ГОСТ 28143-89, п.3.6 ГОСТ 28144-89, п.3.6 ГОСТ 28461-90, п.4.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.12* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Сопротивление раздиранию | ГОСТ 23367 ГОСТ 28144 ГОСТ 28461 ГОСТ 28143 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17074-71, (метод А) | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.13* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Термослипание | ГОСТ 23367 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17318-71 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.14* |  | 13.99/29.061 13.95/29.061 | Толщина | ГОСТ 28144 ГОСТ 9277 ГОСТ 28143 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17073-71, р.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.15* |  | 13.99/29.061 13.95/29.061 | Усадка после намокания, намокания и последующего высушивания | ГОСТ 9333 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8972-78, п.п. 5.2, 5.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.16* |  | 13.99/26.095 13.95/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу (устойчивость к разрушению искусственной кожи при сжатии и изгибе образца по форме ромба) | ГОСТ 23367 ГОСТ 28143 ГОСТ 28144 ГОСТ 11107 ГОСТ 28461 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8978-2003, р.3 ГОСТ 23367-86, п.5.11 ГОСТ 28143-89, п.3.11 ГОСТ 28144-89, п.3.13 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.17* |  | 13.99/26.045 13.99/26.095 13.95/26.045 13.95/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: к трению | ГОСТ 11107 ГОСТ 23367 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.27-83 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.22.18* |  | 13.99/26.045 13.99/26.095 13.95/26.045 13.95/26.095 | к сухому и мокрому трению | ГОСТ 11107 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11107-90, п.4.6 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.23.1* | Изделия, обработанные в прачечных | 96.01/29.151 | Влажность изделий, обработанных в прачечных | СТБ 289 ТНПА и другая документация | СТБ 289-2003, п.7.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.23.2* |  | 96.01/11.116 | Контроль качества изделий, обработанных в прачечных (внешний осмотр) |  | СТБ 289-2003, п.7.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.23.3** |  | 96.01/42.000 | Отбор проб (образцов продукции) |  | СТБ 289-2003 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.23.4* |  | 96.01/11.116 | Сохранение окраски и рисунка цветных изделий |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 СТБ 289-2003, п.7.6 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.23.5* |  | 96.01/08.156 | Эффективность отстирывания изделий |  | СТБ 289-2003, п.7.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.1* | Вата медицинская гигроскопическая Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/11.116 | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков | ГОСТ 5556 25.07.2025 дата принятия решения | ГОСТ 5556-81, п.3.2 ГОСТ 5556-2022 п.5.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.2* |  | 17.22/11.116 | Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли |  | ГОСТ 5556-81, п.3.3 ГОСТ 5556-2022 п.5.3 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.3* |  | 17.22/11.116 | Засоренность |  | ГОСТ 5556-81, п.3.4 ГОСТ 5556-2022, п.5.4 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.4 |  | 17.22/11.116 | Содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. |  | ГОСТ 5556-81, п.1.4, табл.1 ГОСТ 5556-2022, п.3.4, табл.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.5* |  | 17.22/29.040 | Зольность |  | ГОСТ 3818.1-72, п.3.5 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.6* |  | 17.22/29.040 | Массовая доля жировых и воскообразных веществ |  | ГОСТ 5556-81, п.3.6 ГОСТ 5556-2022, п.5.6 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.7* |  | 17.22/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5556-81, п.3.7 ГОСТ 3274.4-72 ГОСТ 5556-2022, п.5.7 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.8* |  | 17.22/29.040 | Поглотительная способность |  | ГОСТ 5556-81, п.3.8 ГОСТ 5556-2022, п.5.8 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.9* |  | 17.22/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 5556-81, п.3.9 ГОСТ 5556-2022, п.5.9 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.10* |  | 17.22/11.116 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 5556-81, п.3.10 ГОСТ 5556-2022, п.5.10 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.11* |  | 17.22/11.116 | Массовая доля хлористых солей |  | ГОСТ 5556-81, п.3.11 ГОСТ 5556-2022, п.5.11 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.12* |  | 17.22/11.116 | Массовая доля сернокислых солей |  | ГОСТ 5556-81, п.3.12 ГОСТ 5556-2022, п.5.12 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.13* |  | 17.22/11.116 | Массовая доля кальциевых солей |  | ГОСТ 5556-81, п.3.13 ГОСТ 5556-2022, п.5.13 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.14* |  | 17.22/11.116 | Содержание восстанавливающих веществ |  | ГОСТ 5556-81, п.3.14 ГОСТ 5556-2022, п.5.14 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.15* |  | 17.22/08.156 | Степень белизны |  | ГОСТ 5556-81, п.3.15 ГОСТ 5556-2022, п.5.15 ГОСТ 18054-72 (ИСО 105-I02-87) | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.16* |  | 17.22/11.116 | Запах |  | ГОСТ 5556-81, п.3.17 ГОСТ 5556-2022, п.5.16 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.17* |  | 17.22/29.040 | Масса пачек |  | ГОСТ 5556-81, п.3.20 ГОСТ 5556-2022, п.5.19 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.18* |  | 17.22/11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 5556-81, п.4.1 ГОСТ 5556-2022, п.6.1 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 2.24.19* |  | 17.22/11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 5556-81, п.4.2 ГОСТ 5556-2022, п.6.2 | отдел испытаний Минского референс-центра (ОИ МРЦ БелГИСС) (ул. Новаторская, д. 2Б, 220053, г. Минск) |
| 3.1.1* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/11.116 | Органолептические показатели: форма, поверхность, цвет, промес, пропеченность, внутреннее состояние, хрупкость, размеры, состояние мякиша, состояние начинки, вкус, запах, размеры трещин и подрывов, посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней хлеба и плесени | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 11270-88; ГОСТ 14121-69; ГОСТ 2077-2023; ГОСТ 24298-80; ГОСТ 24557-89; ГОСТ 25832-89; ГОСТ 26982-86; ГОСТ 5311-50; ГОСТ 9511-80; ГОСТ 9712-61; ГОСТ 9713-95; ГОСТ 9831-61; ГОСТ 9903-61; ГОСТ 9906-61; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1007-96; СТБ 1009-96; СТБ 1045-97; СТБ 639-95; СТБ 703-2003; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002; СТБ 985-95 | СТБ 2160-2011 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.1.2* |  | 10.71/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 2160-2011; СТБ 985-95 п.5.9 |  |
| 3.1.3* |  | 10.71/08.052, 10.71/08.149, 10.71/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  |
| 3.1.4* |  | 10.71/08.052 | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-2022 п.4.1, п.4.2; ГОСТ 8494-96 п.3.7 |  |
| 3.1.5* |  | 10.71/08.149, 10.71/08.169 | Кислотность мякиша |  | ГОСТ 5670-96; ГОСТ 5898-87; ГОСТ 8494-96; СТБ 1007-96 п.5.8 |  |
| 3.1.6* |  | 10.71/08.052, 10.71/29.061 | Количество лома, крошки |  | ГОСТ 11270-88 п.3.5; СТБ 1007-96 п.5.6 |  |
| 3.1.7* |  | 10.71/08.149, 10.71/08.169 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 р. 9; ГОСТ 5898-2022 р. 8; ГОСТ 5898-87 п. 4 |  |
| 3.1.8* |  | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-2022 р. 7; ГОСТ 5672-68 п.2 |  |
| 3.1.9* |  | 10.71/08.052, 10.71/29.061 | Пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 |  |
| 3.1.10* |  | 10.71/08.037, 10.71/08.133, 10.71/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 р. 9; ГОСТ 5668-2022 р. 10; ГОСТ 5668-2022 р. 7, р. 8 |  |
| 3.1.11* |  | 10.71/08.052, 10.71/08.149, 10.71/08.164 | Массовая доля углеводов |  | СТБ 1007-96 п 5.11 |  |
| 3.1.12* |  | 10.71/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ 1007-96 п. 5.12 |  |
| 3.1.13* |  |  | Массовая доля белка, белок |  | СТБ 1007-96 п. 5.13 |  |
| 3.1.14* |  | 10.71/08.156 | Массовая доля сорбита |  | СТБ 1007-96 п. 5.14 |  |
| 3.1.15* |  | 10.71/08.052 | Влажность сухарей, бараночных изделий и соломки |  | СТБ 1007-96 п. 5.7 |  |
| 3.1.16* |  | 10.71/08.149, 10.71/08.169 | Кислотность сухарей, бараночных изделий и соломки |  | СТБ 1007-96 п. 5.8 |  |
| 3.1.17* |  | 10.71/29.040 | Набухаемость сухарей |  | ГОСТ 8494-96 п. 3.11; СТБ 1007-96 п. 5.9 |  |
| 3.1.18* |  | 10.71/08.052 | Коэффициент набухаемости баранок, сушек |  | СТБ 1007-96 п. 5.10 |  |
| 3.1.19* |  | 10.71/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-2022; ГОСТ 5698-51 |  |
| 3.1.20* |  | 10.71/29.145 | Температура в толще замороженного хлеба |  | СТБ 639-95 п. 5.4 |  |
| 3.1.21* |  | 10.71/08.052 | Массовая доля начинки |  | СТБ 703-2003 п. 5 5 |  |
| 3.1.22* |  | 10.71/29.145 | Температура в толще замороженных пирогов |  | СТБ 703-2003 п. 5 6 |  |
| 3.1.23* |  | 10.71/29.040 | Масса нетто фасованных пирогов |  | СТБ 703-2003 п. 5 7 |  |
| 3.1.24* |  | 10.71/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.1.25* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.1.26* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.1.27* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 3.1.28* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.1.29* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.1.31* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.1.32* |  | 10.71/08.156, 10.71/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.1.33* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.1.34* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.1.35* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.1.36* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.1.37* |  | 10.71/08.159, 10.71/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.1.38* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 3.1.39* |  | 10.71/08.159, 10.71/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |
| 3.1.40* |  | 10.71/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  |
| 3.1.41* |  | 10.71/08.159, 10.71/08.161 | охратоксин А Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  |
| 3.1.42* |  | 10.71/08.158, 10.71/08.161 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.1.43* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.1.44* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |
| 3.1.45* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |
| 3.1.46* |  | 10.71/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.1.47* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.2.1* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/11.116 | Органолептические показатели: запах, внешний вид, форма, поверхность, вид в изломе, вкус, запах, цвет, внутреннее состояние, хрупкость | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 28402-89; ГОСТ 686-83; ГОСТ 7128-91; ГОСТ 8494-96; ГОСТ 9846-88; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002; СТБ 912-98; СТБ 926-98 | ГОСТ 8494-96 п. 3.4, п. 3.5; СТБ 926-98 п. 5.6 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.2.2* |  | 10.72/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 7128-91 п. 3.1; СТБ 1910-2008; СТБ 2160-2011; СТБ 8020-2002 |  |
| 3.2.3* |  | 10.72/08.052, 10.72/08.149, 10.72/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  |
| 3.2.4* |  | 10.72/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7128-91 п. 3.6; ГОСТ 8494-96 п. 3.7; СТБ 1007-96 п. 5.7; СТБ 912-98 п. 5.11; СТБ 926-98 п. 5.11 |  |
| 3.2.5* |  | 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96; ГОСТ 686-83 п. 3.7; СТБ 1007-96 п. 5.8 |  |
| 3.2.6* |  | 10.72/08.052 | Набухаемость, коэффициент набухаемости сухарей, баранок, сушек |  | ГОСТ 7128-91 п. 3.10; ГОСТ 8494-96 п. 3.11; СТБ 1007-96 п. 5.9, п. 5.10; СТБ 912-98 п 5.12; СТБ 926-98 п. 5.12 |  |
| 3.2.7* |  | 10.72/08.037, 10.72/08.133, 10.72/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 р. 9; ГОСТ 5668-2022 р. 10; ГОСТ 5668-2022 р. 7, р. 8 |  |
| 3.2.8* |  | 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022 р. 7; ГОСТ 5672-68 п. 2 |  |
| 3.2.9* |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-2022; ГОСТ 5698-51 |  |
| 3.2.10* |  | 10.72/08.052, 10.72/29.061 | Количество лома, крошки |  | СТБ 1007-96 п.5.6; СТБ 912-98 п. 5.5; СТБ 926-98 п. 5.7 |  |
| 3.2.11* |  | 10.72/08.052, 10.72/08.149, 10.72/08.164 | Массовая доля углеводов |  | СТБ 1007-96 п 5.11 |  |
| 3.2.12* |  | 10.72/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ 1007-96 п. 5.12 |  |
| 3.2.13* |  | 10.72/08.149, 10.72/08.169 | Кислотность сухарей, бараночных изделий и соломки |  | СТБ 1007-96 п. 5.8 |  |
| 3.2.14* |  | 10.72/08.149 | Массовая доля белка, белок |  | СТБ 1007-96 п. 5.13 |  |
| 3.2.15* |  | 10.72/08.156 | Массовая доля сорбита |  | СТБ 1007-96 п. 5.14 |  |
| 3.2.17* |  | 10.72/08.032, 10.72/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.2.18* |  | 10.72/08.156, 10.72/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.2.19* |  | 10.72/08.032, 10.72/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.2.20* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.2.21* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.2.22* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.2.23* |  | 10.72/08.159, 10.72/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.2.24* |  | 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 3.2.25* |  | 10.72/08.159, 10.72/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |
| 3.2.26* |  | 10.72/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  |
| 3.2.27* |  | 10.72/08.159, 10.72/08.161 | охратоксин А Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  |
| 3.2.28* |  | 10.72/08.158, 10.72/08.161 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.2.29* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.2.30* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |
| 3.2.31* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |
| 3.2.32* |  | 10.72/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.2.33* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.3.1* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, консистенция и вкус, признаки брожения | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 19792-2017; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 54-96; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 19792-2017 п. 7.3; ГОСТ 8756.1-2017 п. 5 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.3.2* |  | 01.49/29.040 | Масса нетто (объём) |  | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 |  |
| 3.3.3* |  | 01.49/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |  |
| 3.3.4* |  | 01.49/08.156 | Массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013 р. 6 |  |
| 3.3.5* |  |  | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 р.7 |  |
| 3.3.6* |  | 01.49/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 |  |
| 3.3.7* |  | 01.49/08.153 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 |  |
| 3.3.8* |  | 01.49/08.156 | Содержание гидроксиметилфурфураля |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.3 |  |
| 3.3.9* |  | 01.49/08.082 | Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 |  |
| 3.3.10* |  |  | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 3.3.11* |  | 01.49/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |  |
| 3.3.12* |  | 01.49/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.3.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.3.14* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.3.15* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.3.16* |  | 01.49/08.032, 01.49/08.082, 01.49/08.156, 01.49/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 19792-2017; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 54-96; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.3.17* |  | 01.49/08.156, 01.49/08.169 | мышьяк | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 19792-2017; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 54-96; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.3.18* |  | 01.49/08.032, 01.49/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.3.19* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.3.20* |  | 01.49/08.158, 01.49/08.161 | ГХЦГ |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.3.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.3.22* |  | 01.49/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.3.23* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.3.24* |  | 01.49/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.3.25* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |  |
| 3.3.26* |  |  | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 3.3.27* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 3.4.1* | Кондитерские изделия | 10.71/11.116, 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, поверхность, форма, цвет, вкус, запах, консистенция, структура, вид в изломе, в разрезе и др. | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 14032-2017; ГОСТ 14033-2015; ГОСТ 14621-2020; ГОСТ 15052-96; ГОСТ 15810-96; ГОСТ 24901-2023; ГОСТ 24901-89; ГОСТ 30058-95; ГОСТ 4570-93; ГОСТ 6442-89; ГОСТ 6477-2019; ГОСТ 6478-2014; ГОСТ 6502-2014; ГОСТ 7060-2020; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 2265-2014; СТБ 2357-2014; СТБ 2376-2014; СТБ 2434-2015; СТБ 549-94; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002; СТБ 927-2008; СТБ 934-93; СТБ 961-2005; СТБ 966-94 | ГОСТ 5897-90 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.4.2* |  | 10.71/29.040, 10.72/29.040 | Масса нетто. Степень заполнения потребительской упаковки |  | МВИ.МН 2169-2004 ; ГОСТ 5897-90; МВИ.МН 2159-2004 ; СТБ 8020-2002 |  |
| 3.4.3* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 5900-2014 |  |
| 3.4.4* |  |  | Массовая доля сухих веществ |  |  |  |
| 3.4.5* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля сахара и редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89 п. 4 |  |
| 3.4.6* |  | 10.71/08.149, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.169 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 р. 9; ГОСТ 5898-2022 р. 8; ГОСТ 5898-87 п. 4 |  |
| 3.4.7* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 р. 9; ГОСТ 5898-2022 р. 7; ГОСТ 5898-87 п. 2, п. 3 |  |
| 3.4.8* |  | 10.71/08.164, 10.72/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |  |
| 3.4.9* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 5901-2014 п. 8, п. 9 |  |
| 3.4.10* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |  |
| 3.4.11* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-2014 п. 10 |  |
| 3.4.12* |  |  | Намокаемость |  | ГОСТ 10114-80 |  |
| 3.4.13* |  | 10.71/11.116, 10.72/11.116 | Посторонние включения, хруст от минеральной примеси |  | СТБ 927-2008 п. 5.4 |  |
| 3.4.14* |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ ISO 5519-2019; СТБ 927-2008 п. 5.5 |  |
| 3.4.15* |  |  | Массовая доля бензойной кислоты |  | ГОСТ 28467-90 |  |
| 3.4.16* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля сахара в водной фазе крема |  | СТБ 961-2005 п. 5.3 |  |
| 3.4.17* |  | 10.71/08.082, 10.72/08.082 | Массовая доля ксилита или сорбита в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 25268-82 |  |
| 3.4.18* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.4.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.4.20* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.4.21* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.4.22* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.4.23* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.71/08.156, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.72/08.156, 10.72/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.4.24* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.4.25* |  | 10.71/08.156, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.4.26* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.169, 10.72/08.032, 10.72/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.4.27* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.4.28* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.4.29* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.4.30* |  | 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161 | ГХЦГ |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.4.31* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.4.32* |  | 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.4.33* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 3.4.34* |  | 10.71/04.125, 10.72/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.4.35* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.5.1* | Дрожжи пищевые | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 171-2015; ГОСТ 28483-2015; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 171-2015 п. 8.2, 8.3; ГОСТ 28483-2015 п. 8.2, п. 8.3 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.5.2* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.4; ГОСТ 28483-2015 п. 8.4 |  |
| 3.5.3* |  | 10.89/29.040 | Подъемная сила |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.7, п. 8.8; ГОСТ 28483-2015 п. 8.6, п. 8.7 |  |
| 3.5.4* |  | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.9 |  |
| 3.5.5* |  | 10.89/26.080 | Стойкость |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.10 |  |
| 3.5.6* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.5.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.5.8* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.5.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.5.10* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.5.11* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.5.12* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.5.13* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.5.14* |  | 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.5.15* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.6.1* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели: форма, размер и вязка батонов, определение свежести мяса, внешний вид, вкус цвет, запах, консистенция, состояние жира, сухожилий, прозрачность, аромат бульона, вид на разрезе | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 16131-86; ГОСТ 16290-86; ГОСТ 16594-85; ГОСТ 18255-85; ГОСТ 18256-2017; ГОСТ 31777-2012; ГОСТ 31790-2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН 2.3.2.1078—01; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1020-2008; СТБ 1060-97; СТБ 126-2016; СТБ 1945-2023; СТБ 196-2016; СТБ 1996-2016; СТБ 295-2008; СТБ 335-2024; СТБ 742-2009; СТБ 8020-2002; СТБ 971-2013 | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.0-74 п. 2; ГОСТ 9959-2015 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.6.2* |  | 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.12/08.164, 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.13/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 16131-86; ГОСТ 16290-86; ГОСТ 16594-85; ГОСТ 18255-85; ГОСТ 18256-2017; ГОСТ 31777-2012; ГОСТ 31790-2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1020-2008; СТБ 1060-97; СТБ 126-2016; СТБ 1945-2023; СТБ 196-2016; СТБ 1996-2016; СТБ 295-2008; СТБ 335-2024; СТБ 742-2009; СТБ 8020-2002; СТБ 971-2013 | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  |
| 3.6.3* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 р. 7, р. 8 |  |
| 3.6.4* |  | 10.11/08.052, 10.11/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 р. 8; ГОСТ 9794-2015 р. 7; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |
| 3.6.5* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 9793-2016 |  |
| 3.6.6* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |
| 3.6.7* |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 3.6.8* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78); ГОСТ 31470-2012 п.11-12 |  |
| 3.6.9* |  | 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1020-2008 п. 7.11; СТБ 742-2009 п.7.8 |  |
| 3.6.10* |  | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |  |
| 3.6.11* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля белка, белок |  | ГОСТ 25011-2017 |  |
| 3.6.12* |  |  | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |  |
| 3.6.13* |  |  | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31470-2012 п. 8 |  |
| 3.6.14* |  |  | Перекисное число жира |  | ГОСТ 31470-2012 п. 9; ГОСТ 34118-2017 |  |
| 3.6.15* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.16 |  |
| 3.6.16* |  |  | Массовая доля соединительной и жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |  |
| 3.6.17* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |
| 3.6.18* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |
| 3.6.19* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |
| 3.6.20* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3; СТБ 1891-2008 |  |
| 3.6.21* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |
| 3.6.22* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |
| 3.6.23* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |
| 3.6.24* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |
| 3.6.25* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.13/08.156, 10.13/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 16131-86; ГОСТ 16290-86; ГОСТ 16594-85; ГОСТ 18255-85; ГОСТ 18256-2017; ГОСТ 31777-2012; ГОСТ 31790-2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН 2.3.2.1078—01; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1020-2008; СТБ 1060-97; СТБ 126-2016; СТБ 1945-2023; СТБ 196-2016; СТБ 1996-2016; СТБ 295-2008; СТБ 335-2024; СТБ 742-2009; СТБ 8020-2002; СТБ 971-2013 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.6.26* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | ртуть | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 16131-86; ГОСТ 16290-86; ГОСТ 16594-85; ГОСТ 18255-85; ГОСТ 18256-2017; ГОСТ 31777-2012; ГОСТ 31790-2012; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1020-2008; СТБ 1060-97; СТБ 126-2016; СТБ 1945-2023; СТБ 196-2016; СТБ 1996-2016; СТБ 295-2008; СТБ 335-2024; СТБ 742-2009; СТБ 8020-2002; СТБ 971-2013 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.6.27* |  | 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.6.28* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.6.29* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.6.30* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.6.31* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.6.32* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ГХЦГ |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.6.33* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.6.34* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 |  |
| 3.6.35* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.6.36* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 3.6.37* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |  |
| 3.6.38* |  | 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 3.6.39* |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |
| 3.6.40* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 3.6.41* |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.6.42* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.7.1* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 3739-89; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1020-2008; СТБ 974-2016 | ГОСТ 31470-2012 п.4; ГОСТ 4288-76 п.2.3; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9959-2015; СТБ 1020-2008 п.7.18 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.7.2* |  | 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.12/08.164, 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.13/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  |
| 3.7.3* |  | 10.11/29.061, 10.12/29.061 | Толщина подкожного слоя жира (без учета толщины шкуры) |  | СТБ 1020-2008 п.7.12 |  |
| 3.7.4* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля соединительной и жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |  |
| 3.7.5* |  |  | Массовая доля жировой ткани |  |  |  |
| 3.7.6* |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 |  |
| 3.7.7* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.6 |  |
| 3.7.8* |  |  | Массовая доля углеводов, крахмала и хлеба |  | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 34135-2017 |  |
| 3.7.9* |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.2, п.3 |  |
| 3.7.10* |  | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |  |
| 3.7.11* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |  |
| 3.7.12* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля мясного фарша к массе пельменя |  | СТБ 974-2016 п.7.18 |  |
| 3.7.13* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала в фарше |  | ГОСТ 10574-2016 |  |
| 3.7.14* |  | 10.11/01.086, 10.11/08.149, 10.11/11.116, 10.11/18.115, 10.12/01.086, 10.12/08.149, 10.12/11.116, 10.12/18.115, 10.13/01.086, 10.13/08.149, 10.13/11.116, 10.13/18.115 | Свежесть полуфабрикатов |  | ГОСТ 19496-2013; ГОСТ 21237-75; ГОСТ 23392-2016 р.7; ГОСТ 23392-2016 р.6; ГОСТ 7269-2015 |  |
| 3.7.15* |  | 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1020-2008 п. 7.11 |  |
| 3.7.16* |  | 10.11/29.061, 10.12/29.061, 10.13/29.061 | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п.7.16 |  |
| 3.7.17* |  | 10.11/32.115, 10.12/32.115, 10.13/32.115 | Количество деформированных пельменей, с трещинами, сколами оболочки теста |  | СТБ 974-2016 п.7.17 |  |
| 3.7.18* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 |  |
| 3.7.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.5 |  |
| 3.7.20* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 |  |
| 3.7.21* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 3.7.22* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |
| 3.7.23* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |
| 3.7.24* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |
| 3.7.25* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.13/08.156, 10.13/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.7.26* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.7.27* |  | 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.7.28* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.7.29* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.7.30* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.7.31* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.7.32* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ГХЦГ |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.7.33* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.7.34* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |
| 3.7.35* |  | 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.7.36* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 3.7.37* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |  |
| 3.7.38* |  | 10.13/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 3.7.39* |  | 10.13/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 3.7.40* |  | 10.13/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 3.7.41* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.7.42* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.8.1* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/11.116, 10.12/11.116 | Внешний вид, герметичность тары, состояние внутренней поверхности металлической тары | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 31499-2012; ГОСТ 31801-2012; ГОСТ 32125-2013; ГОСТ 8286-90; ГОСТ 8687-65; ГОСТ 9165-59; ГОСТ 9936-2015; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 8756.18-2017 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.8.2* |  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус и консистенция |  | ГОСТ 33741-2015 п.7 |  |
| 3.8.3* |  | 10.11/29.040, 10.12/29.040 | Масса нетто (объём) |  | ГОСТ 33741-2015 п.8 |  |
| 3.8.4* |  | 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.12/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  |
| 3.8.5* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |  |
| 3.8.6* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  | ГОСТ 28561-90; ГОСТ 33977-2016 р.5; ГОСТ 9793-2016 |  |
| 3.8.7* |  | 10.11/08.164, 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |
| 3.8.8* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля хлоридов (поваренной соли) |  | ГОСТ 26186-84 |  |
| 3.8.9* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 25555.4-91 п. 2 |  |
| 3.8.10* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |  |
| 3.8.11* |  | 10.11/08.052, 10.11/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 р. 8; ГОСТ 9794-2015 р. 7 |  |
| 3.8.12* |  | 10.11/08.169, 10.12/08.169 | Активная кислотность рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 3.8.13* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33741-2015 п. 9 |  |
| 3.8.14* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля нитритов |  | ГОСТ 8558.1-2015 |  |
| 3.8.15* |  |  | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 8558.2-2016 |  |
| 3.8.16* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.8.17* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.8.18* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.8.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.8.20* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 3.8.21* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |  |
| 3.8.22* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.12/08.156, 10.12/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.8.23* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.8.24* |  | 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.8.25* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.169, 10.12/08.032, 10.12/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.8.26* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.8.27* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1315-2002 |  |
| 3.8.28* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.8.29* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 3.8.30* |  | 10.11/08.082, 10.11/08.169, 10.12/08.082, 10.12/08.169 | Массовая доля олова олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |
| 3.8.31* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158 | ГХЦГ |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.8.32* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.8.33* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |
| 3.8.34* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.8.35* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 3.8.36* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |  |
| 3.8.37* |  | 10.11/08.161, 10.12/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 3.8.38* |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 3.8.39* |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.8.40* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.9.1* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 13928-84; ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 31658-2012; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1598-2006; СТБ 2263-2016 | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 3622-68; СТБ 1598-2006 п. 6.3, п.6.4 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.9.2* |  | 01.41/08.052, 01.41/08.149, 01.41/08.164, 01.45/08.052, 01.45/08.149, 01.45/08.164, 10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.51/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  |
| 3.9.3* |  | 01.41/29.145, 01.45/29.145, 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |  |
| 3.9.4* |  | 01.41/08.031, 01.45/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |  |
| 3.9.5* |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 |  |
| 3.9.6* |  | 01.41/08.153, 01.41/11.116, 01.45/08.153, 01.45/11.116 | Степень чистоты по эталону |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 3.9.7* |  | 01.41/08.037, 01.45/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-2023; ГОСТ 5867-90 |  |
| 3.9.8* |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014; ГОСТ 25179-90; СТБ 1598-2006 |  |
| 3.9.9* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086 | Бактериальная обсемененность по редуктазной пробе |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.1; ГОСТ 9225-84 п. 4.1, п. 4.2 |  |
| 3.9.10* |  |  | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п. 5, п. 8 |  |
| 3.9.11* |  |  | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |  |
| 3.9.12* |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 п. 2, п. 3 |  |
| 3.9.13* |  | 01.41/12.042, 01.45/12.042 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |  |
| 3.9.14* |  | 01.41/08.133, 01.41/08.149, 01.45/08.133, 01.45/08.149 | Раскисление молока |  | ГОСТ 30637-99 |  |
| 3.9.15* |  | 01.41/08.082, 01.45/08.082 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |  |
| 3.9.16* |  | 01.41/29.145, 01.45/29.145, 10.51/29.145 | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228-82 |  |
| 3.9.17* |  | 01.41/08.082, 01.45/08.082, 10.51/08.082 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 3.9.18* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086 | Наличие спор мезофильных анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012; ГОСТ 3623-2015 |  |
| 3.9.19* |  | 10.51/08.082 | Фосфотаза Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 |  |
| 3.9.20* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |
| 3.9.21* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.9.22* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |
| 3.9.23* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |
| 3.9.24* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.41/08.156, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.45/08.156, 01.45/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.51/08.156, 10.51/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.9.25* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082 | ртуть | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 13928-84; ГОСТ 31658-2012; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1598-2006; СТБ 2263-2016 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.9.26* |  | 01.41/08.156, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.9.27* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.169, 01.45/08.032, 01.45/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 3.9.28* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 3.9.29* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.9.30* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 3.9.31* |  | 01.41/03.152, 01.41/08.161, 01.45/03.152, 01.45/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013 ; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.9.32* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.9.33* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.9.34* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.9.35* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 3.9.36* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 |  |
| 3.9.37* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 3.9.38* |  |  | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 3.9.39* |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.51/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.9.40* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.10.1* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет, структура, рисунок | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 17626-81; ГОСТ 31981-2013; ГОСТ 32260-2013; ГОСТ 32263-2013; ГОСТ 32922-2014; ГОСТ 32923-2014; ГОСТ 32929-2014; ГОСТ 33478-2015; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1746-2017; СТБ 1859-2016; СТБ 1860-2016; СТБ 1887-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 2283-2016; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002; СТБ 970-2017 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 28283-2015; СТБ 1552-2017; СТБ 1746-2017 п. 7.2, п.7.3; СТБ 1887-2016 п. 7.7, п. 7.3; СТБ 1888-2016 п. 7.2; СТБ 1890-2017 п. 7.2; СТБ 315-2017 п. 7.2 , п. 7.3; СТБ 970-2017 п. 7.2 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.10.2* |  | 10.41/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040 | Масса нетто (объём) |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.23; СТБ 1888-2016 п. 7.4 |  |
| 3.10.3* |  | 10.41/08.052, 10.41/08.149, 10.41/08.164, 10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.51/08.164, 10.52/08.052, 10.52/08.149, 10.52/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  |
| 3.10.4* |  | 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.3; ГОСТ 17626-81 п. 4.4; ГОСТ 22760-77; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90; СТБ 1552-2017 |  |
| 3.10.5* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 п. 2, п. 3; СТБ 1552-2017 |  |
| 3.10.6* |  | 10.41/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 3.10.7* |  | 10.41/08.169 | Кислотность плазмы |  |  |  |
| 3.10.8* |  | 10.51/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.7 |  |
| 3.10.9* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 п.4.8 |  |
| 3.10.10* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 17626-81 п.4.5, п.4.6; СТБ 1859-2016 п.7.22 |  |
| 3.10.11* |  | 10.51/08.082 | Фосфатаза, пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 |  |
| 3.10.12* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля общего сахара, сахарозы, сахаристых веществ |  | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 3628-78 п.2, п.3; СТБ 736-2017 п.7.13 |  |
| 3.10.13* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 р.5; ГОСТ Р 51469-99 |  |
| 3.10.14* |  | 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 17626-81 п.4.2; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 33977-2016 р.5; ГОСТ 3626-73 п.2, п.3, п. 6а, п.9; ГОСТ ISO 2173-2013 |  |
| 3.10.15* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4, п.5 |  |
| 3.10.16* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 3.10.17* |  | 10.51/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26781-85; ГОСТ 32892-2014 |  |
| 3.10.18* |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты по эталону |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 3.10.19* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014 п.2; ГОСТ 25179-90 п.2; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ ISO/TS 17837-2013 |  |
| 3.10.20* |  | 10.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |  |
| 3.10.21* |  | 10.41/29.145, 10.51/29.145, 10.52/29.145 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |  |
| 3.10.22* |  | 10.41/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |  |
| 3.10.23* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |  |
| 3.10.24* |  | 10.52/08.052 | Массовая доля пищевого покрытия |  | СТБ 1467-2017 |  |
| 3.10.25* |  |  | Взбитость мороженого |  |  |  |
| 3.10.26* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |
| 3.10.27* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 3.10.28* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.10.29* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.10.30* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.10.31* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; СТБ 1552-2017 |  |
| 3.10.32* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |
| 3.10.33* |  |  | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ ISO 29981-2013; СТБ 1552-2017; СТБ 1859-2016 п.7.17 |  |
| 3.10.34* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |
| 3.10.35* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.52/08.156, 10.52/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.10.36* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.10.37* |  | 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.10.38* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.169, 10.52/08.032, 10.52/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 3.10.39* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 3.10.40* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.10.41* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 3.10.42* |  | 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.10.43* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |
| 3.10.44* |  | 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |
| 3.10.45* |  | 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 3.10.46* |  | 10.41/03.152, 10.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013 ; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.10.47* |  | 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.10.48* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.10.49* |  | 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.10.50* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 3.10.51* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 |  |
| 3.10.52* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |  |
| 3.10.53* |  | 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.10.54* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.11.1* | Консервы молочные | 10.51/11.116 | Внешний вид, герметичность тары, состояние внутренней поверхности металлической тары | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 10382-85; ГОСТ 31688-2012; ГОСТ 33629-2015; ГОСТ 33922-2016; ГОСТ 33958-2016; ГОСТ 34254-2017; ГОСТ 4771-60; ГОСТ 4937-85; ГОСТ 718-84; ГОСТ 719-85; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1858-2009; СТБ 2219-2017; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 29245-91 п. 4, п. 5 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.11.2* |  |  | Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет, консистенция, вкус |  | ГОСТ 29245-91 п. 3 |  |
| 3.11.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6; ГОСТ 8764-73 |  |
| 3.11.4* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.51/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  |
| 3.11.5* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81; ГОСТ 30305.4-95; ГОСТ 30648.6-99; ГОСТ 8764-73 |  |
| 3.11.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 8764-73 |  |
| 3.11.7* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 8764-73 |  |
| 3.11.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4 |  |
| 3.11.9* |  |  | Общая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.4; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 8764-73 |  |
| 3.11.10* |  | 10.51/08.149, 10.51/08.156 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 8764-73 |  |
| 3.11.12* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |  |
| 3.11.13* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8764-73 |  |
| 3.11.14* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |
| 3.11.15* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 |  |
| 3.11.16* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.11.17* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.11.18* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 3.11.19* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |
| 3.11.20* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7; ГОСТ 32901-2014 п.8.8; ГОСТ 9225-84 |  |
| 3.11.21* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.51/08.156, 10.51/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.11.22* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.11.23* |  | 10.51/08.156, 10.51/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.11.24* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 3.11.25* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 3.11.26* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.11.27* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 3.11.28* |  | 10.51/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 3.11.29* |  | 10.51/08.082, 10.51/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |
| 3.11.30* |  | 10.51/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.11.31* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |
| 3.11.32* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013 ; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.11.33* |  | 10.51/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 3.11.34* |  | 10.51/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 3.11.35* |  | 10.51/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.11.36* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.11.37* |  | 10.51/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.11.38* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 3.11.39* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 |  |
| 3.11.40* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |  |
| 3.11.41* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.11.42* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.12.1* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.13/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.28/11.116, 10.31/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, форма и размеры, цвет, консистенция, плотность и поверхность скорлупы, качество скорлупы, поверхность ореха, отделяемость ядра от скорлупы | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 16830-71; ГОСТ 16831-71; ГОСТ 16832-71; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001); ГОСТ 32065-2013; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010); ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007); ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007); ГОСТ 32857-2014 (UNECE STANDARD DDP-06:2003, UNECE STANDARD DDP-21:2009); ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013); ГОСТ 32896-2014; ГОСТ 33318-2015; ГОСТ 6882-88; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 2310-2013; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 16830-71 п.4.4; ГОСТ 16831-71 п.3.3; ГОСТ 16832-71 п.3.4; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3.3; ГОСТ 27988-88; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9.3.3; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9.3; ГОСТ 34130-2017 п.10 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.12.2* |  | 01.13/29.040, 01.25/29.040, 01.26/29.040, 01.28/29.040, 10.31/29.040, 10.39/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9.3.2; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9.3.2; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  |
| 3.12.3* |  | 01.25/29.040, 01.26/29.040 | Выход ядра |  | ГОСТ 16830-71 п.4.5; ГОСТ 16832-71 п.3.6 |  |
| 3.12.4* |  | 01.25/08.052, 01.25/11.116, 01.26/08.052, 01.26/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п. 9.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9; ГОСТ 34130-2017 п.9 |  |
| 3.12.5* |  | 01.25/29.040, 01.26/29.040 | Содержание орехов с поврежденным ядром |  | ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.6; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9 |  |
| 3.12.6* |  | 01.25/08.052, 01.26/08.052 | Влажность, базисная влажность ядра, массовая доля влаги |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 10856-96; ГОСТ 16830-71 п.4.8; ГОСТ 16831-71 п. 3.8; ГОСТ 16832-71 п. 3.7; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.5; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9.5; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9.5; ГОСТ 33977-2016; ГОСТ 34130-2017 п.16 |  |
| 3.12.7* |  | 01.13/11.116, 01.13/29.040, 01.25/11.116, 01.25/29.040, 01.26/11.116, 01.26/29.040, 01.28/11.116, 01.28/29.040, 10.31/11.116, 10.31/29.040, 10.39/11.116, 10.39/29.040 | Наличие живых вредителей, засоренность, зараженность вредителями хлебных запасов, массовая доля металлических примесей, сорная, масличная, особо учитываемая примесь |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9; ГОСТ 34130-2017 п.12; ГОСТ 34130-2017 п.13; СТБ 2310-2013 п. 7.7, п.7.8; СТБ 2310-2013 п.7.21 |  |
| 3.12.8* |  | 01.13/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6, п.7, п.10 |  |
| 3.12.9* |  | 01.25/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля компонентов в смесях сушеных фруктов |  | ГОСТ 34130-2017 п.6 |  |
| 3.12.10* |  | 01.25/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 6882-88 п.3.3; ГОСТ ISO 2173-2013 |  |
| 3.12.11* |  | 01.25/29.127, 10.39/29.127 | Продолжительность разваривания |  | ГОСТ 34130-2017 п.11 |  |
| 3.12.12* |  | 01.13/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.28/11.116, 10.31/11.116, 10.39/11.116 | Массовая доля столбиков, кубиков или пластинок с темными пятнами, поджаренных, с остатками кожицы и глазков |  | ГОСТ 34130-2017 п.9 |  |
| 3.12.13* |  | 10.31/11.116 | Наличие загнивших и заплесневевших продуктов |  | ГОСТ 34130-2017 п.13 |  |
| 3.12.14* |  | 01.25/11.116 | Засоренность скорлупой, пленкой плодовой перегородки, примесью |  | ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3 |  |
| 3.12.15* |  |  | Наличие ядер недоразвитых (сморщенных), прогорклых, ломаных и т.п., дефектных плодов |  | ГОСТ 16831-71 п.3.6; ГОСТ 16832-71 п.3.5; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9; ГОСТ 34130-2017 п.9 |  |
| 3.12.16* |  |  | Наличие ядер плесневелых, гнилых, поврежденных вредителями |  | ГОСТ 16831-71 п.3.5; ГОСТ 16832-71 п.3.5; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п.9; ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007) п.9 |  |
| 3.12.17* |  | 01.25/29.040 | Масса 100 ядер, 100 ягод |  | ГОСТ 16831-71 п.3.5; ГОСТ 6882-88 п.3.2 |  |
| 3.12.19* |  | 01.13/11.116, 01.25/11.116, 10.39/11.116 | Форма и размер частиц |  | ГОСТ 34130-2017 п.7 |  |
| 3.12.20* |  | 01.13/08.052, 01.25/08.052, 10.39/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 34130-2017 п.8 |  |
| 3.12.21* |  |  | Соотношение компонентов в смеси сушеных овощей |  | ГОСТ 34130-2017 п.6 |  |
| 3.12.22* |  | 01.13/01.086, 01.25/01.086, 01.28/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.12.23* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.12.24* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.12.25* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.12.26* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 3.12.27* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.12.28* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |
| 3.12.29* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.12.30* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.12.31* |  | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.12.32* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 01.28/08.032, 01.28/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.12.33* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.12.34* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.12.35* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.12.36* |  | 01.13/08.158, 01.25/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.39/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.12.37* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.12.38* |  | 01.25/08.159, 01.25/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.12.39* |  | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) |  |
| 3.12.40* |  | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 р.4; ГОСТ 34570-2019 |  |
| 3.12.41* |  | 01.13/04.125, 01.25/04.125, 01.28/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.12.42* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.12.43* |  | 01.13/07.096, 01.25/07.096, 01.28/07.096, 10.31/07.096, 10.39/07.096 | Паразитарные патогены (яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших) |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005; МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.6.4, п.7.1, п.7.2, п.8 |  |
| 3.13.1* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, степень зрелости, внутреннее строение, плотность и зачистка кочана, наличие клубней с различными повреждениями | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 13908-68; ГОСТ 1722-85; ГОСТ 1723-2015; ГОСТ 1724-85; ГОСТ 1725-2019; ГОСТ 1726-2019; ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000); ГОСТ 33492-2015 (UNECE STANDARD FFV-54:2010); ГОСТ 33494-2015; ГОСТ 33540-2015; ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011); ГОСТ 33915-2016; ГОСТ 33932-2016; ГОСТ 34298-2017; ГОСТ 34306-2017; ГОСТ 34325-2017; ГОСТ 6014-68; ГОСТ 7177-2015 (UNECE STANDARD FFV-37:2012); ГОСТ 7178-2015 (UNECE STANDARD FFV-23:2012); ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012); ГОСТ 7975-2013; ГОСТ 7977-87; СанПиН от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 13908-68 п.3; ГОСТ 1722-85 п.3; ГОСТ 1723-2015 п.6.2; ГОСТ 1724-85 п.3.2; ГОСТ 1725-2019 п.7.6; ГОСТ 1726-2019 п.7.6; ГОСТ 26768-85 п.3.2; ГОСТ 27572-2017 п.7.2.3; ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000) п.9; ГОСТ 31822-2012 (UNECE STANDARD FFV-41:2003) п.9.3.3, п.9.3.4; ГОСТ 33494-2015 п.6.3; ГОСТ 33540-2015 п.6.3; ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011) п.7.2; ГОСТ 33932-2016 п.7.2; ГОСТ 34298-2017 п.7.2; ГОСТ 34306-2017 п.7.4; ГОСТ 34325-2017 п.7.2; ГОСТ 7176-2017 п.6.2.4, п.6.2.5; ГОСТ 7177-2015 (UNECE STANDARD FFV-37:2012) п.7.2; ГОСТ 7178-2015 (UNECE STANDARD FFV-23:2012) п.7.2; ГОСТ 7194-81 п.2.5; ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012) п.7.2; ГОСТ 7975-2013 п.8.5; ГОСТ 7977-87 п.3.2; СТБ 2288-2012 п.6.2.1 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.13.2* |  | 01.13/29.061, 10.39/29.061 | Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру |  | ГОСТ 1722-85 п.3 |  |
| 3.13.3* |  | 01.13/11.116 | Наличие земли, прилипшей к корнеплодам |  | ГОСТ 7194-81 |  |
| 3.13.4* |  | 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов |  | МУ № 5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.1989 п.2 |  |
| 3.13.5* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.13.6* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.13.7* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.13.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.13.9* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |
| 3.13.10* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.13.11* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.13.12* |  | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.13.13* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.169, 01.21/08.032, 01.21/08.169, 01.22/08.032, 01.22/08.169, 01.23/08.032, 01.23/08.169, 01.24/08.032, 01.24/08.169, 01.25/08.032, 01.25/08.169, 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.13.14* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.13.15* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.13.16* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.13.17* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.39/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.13.18* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.13.19* |  | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) |  |
| 3.13.20* |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.13.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.13.22* |  | 01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 10.31/07.096, 10.39/07.096 | Паразитарные патогены (яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших) |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005; МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.6.4, п.7.1, п.7.2, п.8 |  |
| 3.14.1* | Продукты плодоовощного консервирования | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, прозрачность, качество заливки | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 17471-2013; ГОСТ 17472-2013; ГОСТ 18316-2013; ГОСТ 18611-2013; ГОСТ 2654-2017; ГОСТ 28649-90; ГОСТ 3343-2017; ГОСТ 34112-2017; ГОСТ 34113-2017; ГОСТ 7231-90; ГОСТ 816-2017; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1000-96; СТБ 1027-96; СТБ 1082-97; СТБ 1083-97; СТБ 1084-97; СТБ 1130-98; СТБ 1131-98; СТБ 1449-2008; СТБ 1823-2008; СТБ 1824-2008; СТБ 1825-2008; СТБ 2050-2010; СТБ 2329-2013; СТБ 2346-2013; СТБ 411-94; СТБ 416-2006; СТБ 452-94; СТБ 720-94; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002; СТБ 829-2008 | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.14.2* |  | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Масса нетто (объём) |  | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 |  |
| 3.14.3* |  |  | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 12231-66; ГОСТ 8756.1-2017 п.7 |  |
| 3.14.4* |  | 10.31/08.052, 10.31/08.149, 10.31/08.164, 10.32/08.052, 10.32/08.149, 10.32/08.164, 10.39/08.052, 10.39/08.149, 10.39/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  |
| 3.14.5* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги |  | ГОСТ 33977-2016 |  |
| 3.14.6* |  | 10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013; СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |  |
| 3.14.7* |  | 10.31/08.164, 10.32/08.164, 10.39/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 |  |
| 3.14.8* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013; СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |  |
| 3.14.9* |  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3; СТБ ГОСТ Р 51439-2006 |  |
| 3.14.10* |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 3.14.11* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 р.3, р.4; ГОСТ ISO 762-2013 |  |
| 3.14.12* |  | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля примесей расти-тельного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |  |
| 3.14.13* |  | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 р.4; ГОСТ 34570-2019 |  |
| 3.14.14* |  | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Относительная плотность |  | СТБ ГОСТ Р 51431-2006 |  |
| 3.14.15* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |  |
| 3.14.16* |  |  | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |
| 3.14.17* |  | 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля осадка, мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015; ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78; СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |  |
| 3.14.18* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля бензойной кислоты, сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ 28467-90; ГОСТ ISO 5519-2019; СТБ 1181-99 п.5 |  |
| 3.14.19* |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Формольное число |  | СТБ ГОСТ Р 51122-2006 |  |
| 3.14.20* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля сульфатов |  | СТБ ГОСТ Р 51123-2007 |  |
| 3.14.21* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Пролин |  | СТБ ГОСТ Р 51124-2006 |  |
| 3.14.22* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Д-изолимонная кислота |  | СТБ ГОСТ Р 51129-2007 |  |
| 3.14.23* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля диоксида серы (сернистого ангидрида) |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6, п.7, п.10 |  |
| 3.14.24* |  | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040 | Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ |  | ГОСТ 29031-91 |  |
| 3.14.25* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфурола (5-гидроксиметилфурфурола) |  | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 29032-91 |  |
| 3.14.26* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля золы и щелочности |  | СТБ ГОСТ Р 51432-2006 |  |
| 3.14.27* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2, п.4 |  |
| 3.14.28* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |
| 3.14.29* |  | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |  |
| 3.14.30* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.14.31* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.14.32* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  |
| 3.14.33* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.14.34* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.14.35* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |
| 3.14.36* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |  |
| 3.14.37* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.14.38* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.14.39* |  | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.14.40* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.169, 10.32/08.032, 10.32/08.169, 10.39/08.032, 10.39/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.14.41* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.14.42* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.14.43* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.14.44* |  | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 3.14.45* |  | 10.31/08.082, 10.31/08.169, 10.32/08.082, 10.32/08.169, 10.39/08.082, 10.39/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |
| 3.14.46* |  | 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.14.47* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.14.55* |  | 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) |  |
| 3.14.56* |  | 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.14.57* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.14.58* |  | 10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096 | Паразитарные патогены (яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших) |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005; МУК 4.2.3016-12 п.6.1, п.6.2, п.6.4, п.7.1, п.7.2, п.8 |  |
| 3.15.1* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 21831-76; ГОСТ 31645-2012; ГОСТ 31801-2012; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 2050-2010; СТБ 2346-2013; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 33741-2015 п.7; ГОСТ 8756.1-2017 п.5 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.15.2* |  | 10.86/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 33741-2015 п.8; ГОСТ 8756.1-2017 п.6; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  |
| 3.15.3* |  | 10.86/08.052, 10.86/08.149, 10.86/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  |
| 3.15.4* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 33977-2016 |  |
| 3.15.5* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |  |
| 3.15.6* |  | 10.86/08.052, 10.86/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 30364.1-97 п.4.1; ГОСТ 30648.1-99 |  |
| 3.15.7* |  | 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77; ГОСТ 26971-86; ГОСТ 30648.5-99 |  |
| 3.15.8* |  | 10.86/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |
| 3.15.9* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 8756.13-87 п.3 |  |
| 3.15.10* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  |
| 3.15.11* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77; ГОСТ 30648.7-99 |  |
| 3.15.12* |  | 10.86/29.040 | Массовая доля примесей |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 25555.3-82 р.3, р.4; ГОСТ 26323-2014; ГОСТ ISO 762-2013 |  |
| 3.15.13* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |  |
| 3.15.14* |  |  | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |
| 3.15.15* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  |
| 3.15.16* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |  |
| 3.15.17* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 р.4; ГОСТ 34570-2019 |  |
| 3.15.18* |  | 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30705-2000 |  |
| 3.15.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.15.20* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.15.21* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |
| 3.15.22* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.15.23* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |
| 3.15.24* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 3.15.25* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |
| 3.15.26* |  |  | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ ISO 29981-2013; СТБ 1552-2017 п.7.15, п.7.17; СТБ 1859-2016 п.7.17 |  |
| 3.15.27* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7; ГОСТ 32901-2014 п.8.8; ГОСТ 9225-84 |  |
| 3.15.28* |  | 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.15.29* |  | 10.86/08.032, 10.86/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.15.30* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.15.31* |  | 10.86/08.032, 10.86/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 3.15.32* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 3.15.33* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.15.34* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002; СТБ 1314-2002 |  |
| 3.15.35* |  | 10.86/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 3.15.36* |  | 10.86/08.082, 10.86/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |
| 3.15.37* |  | 10.86/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.15.38* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |
| 3.15.39* |  | 10.86/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.15.40* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.15.41* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |
| 3.15.42* |  | 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993); СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93) |  |
| 3.15.43* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013 ; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.15.44* |  | 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.15.45* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016 |  |
| 3.15.46* |  | 10.86/08.161 | зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |
| 3.15.47* |  |  | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  |
| 3.15.48* |  |  | охратоксин А |  | Инструкция 4.1.10-15-62-2005 |  |
| 3.15.49* |  | 10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.15.50* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 3.15.51* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 |  |
| 3.15.52* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |  |
| 3.15.53* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 3.15.54* |  | 10.86/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 3.15.55* |  | 10.86/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |
| 3.15.56* |  | 10.86/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 3.15.57* |  | 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.15.58* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.16.1* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная, соленая | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, разделка, цвет мяса, консистенция мяса | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 11482-96; ГОСТ 24896-2013; ГОСТ 28698-90; ГОСТ 32366-2013; ГОСТ 32744-2014; ГОСТ 6606-2015; ГОСТ 7448-2021; ГОСТ 815-2019; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 7631-2008 п.6 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.16.2* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |  |
| 3.16.3* |  | 03.00/08.133, 03.00/08.164, 10.20/08.133, 10.20/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7.4; ГОСТ 7636-85 п. 3.7.1 |  |
| 3.16.4* |  | 03.00/29.040, 10.20/29.040 | Определение глубокого обезвоживания |  | ГОСТ 7631-2008 п.7.3 |  |
| 3.16.5* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая концентрация гистамина |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |  |
| 3.16.6* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.16.7* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.16.8* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.16.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.16.10* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |
| 3.16.11* |  | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Гельминты и их личинки |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |
| 3.16.12* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 03.00/08.156, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.20/08.156, 10.20/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.16.13* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.16.14* |  | 03.00/08.156, 03.00/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.16.15* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.16.16* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.16.17* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.16.18* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.16.19* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.16.20* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.16.21* |  | 10.20/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |
| 3.16.22* |  | 03.00/08.161, 10.20/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | ГОСТ 34050-2017; МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 3.16.23* |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 3.16.24* |  |  | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 3.16.25* |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.16.26* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.17.1* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, состояние, цвет томатного соуса, характеристика разделки, порядок укладывания, количество, наличие посторонних примесей | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 10119-2007; ГОСТ 10979-2009; ГОСТ 12028-2014; ГОСТ 1629-2015; ГОСТ 280-2021; ГОСТ 32156-2013; ГОСТ 32801-2014; ГОСТ 32911-2014; ГОСТ 33430-2015; ГОСТ 3945-78; ГОСТ 6065-2012; ГОСТ 7144-2006; ГОСТ 7368-2013; ГОСТ 7403-2015; ГОСТ 7442-2017; ГОСТ 7452-2014; ГОСТ 7452-97; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 26664-85 п.5 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.17.2* |  | 10.20/29.040 | Масса нетто, масса основного продукта без заливочной жидкости |  | ГОСТ 26664-85 п.3; МВИ.МН 2077-2004; СТБ 8020-2002 |  |
| 3.17.3* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |  |
| 3.17.4* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 |  |
| 3.17.5* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 |  |
| 3.17.6* |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 33331-2015; ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п.3.3.2 |  |
| 3.17.7* |  |  | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 |  |
| 3.17.8* |  | 10.20/29.040 | Наличие отстоя в масле |  | ГОСТ 20221-90 |  |
| 3.17.9* |  | 10.20/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26829-86 |  |
| 3.17.10* |  | 10.20/08.052, 10.20/08.149 | Массовая доля бензойнокислого натрия |  | ГОСТ 27001-86 |  |
| 3.17.11* |  | 10.20/08.156 | Массовая концентрация гистамина |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |  |
| 3.17.12* |  | 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.17.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.17.14* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.17.15* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.17.16* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.17.17* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 3.17.18* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |
| 3.17.19* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |  |
| 3.17.20* |  | 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.20/08.156, 10.20/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.17.21* |  | 10.20/08.032, 10.20/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.17.22* |  | 10.20/08.156, 10.20/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.17.23* |  | 10.20/08.032, 10.20/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.17.24* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.17.25* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.17.26* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.17.27* |  | 10.20/08.082, 10.20/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |
| 3.17.28* |  | 10.20/08.158 | Гексахлорбензол |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.17.29* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.17.30* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |
| 3.17.31* |  | 10.20/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 3.17.32* |  | 10.20/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 3.17.33* |  | 10.20/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |
| 3.17.34* |  | 10.20/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 3.17.35* |  | 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.17.36* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.17.37* |  | 10.20/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 3.18.1* | Продукты пищевые и сырье продовольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.164 | Массовая доля жира | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1210-2010 | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.2.1-п.5.2.6 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.18.2* |  | 10.85/08.052, 10.85/08.149, 10.85/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.12 |  |
| 3.18.3* |  | 10.85/32.115 | Контроль правильности проведения техпроцесса |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.11 |  |
| 3.18.4* |  | 10.85/08.082 | Определение правильности использования синтетических красителей |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.14 |  |
| 3.18.5* |  | 10.85/08.052, 10.85/08.149 | Содержание этилового спирта в сиропе для промочки |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.7 |  |
| 3.18.6* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля сахара в основе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.6.1.1.2 |  |
| 3.18.7* |  |  | Определение углеводов в луке репчатом |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.6.1.3.2 |  |
| 3.18.8* |  | 10.85/08.082 | Определения натуральности меда |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.8.1.6 |  |
| 3.18.9* |  |  | Качественные реакции на обнаружение наполнителей в меде |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.8.1.7 |  |
| 3.18.10* |  | 10.85/08.031 | Плотность молока |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.4.1 |  |
| 3.18.11* |  | 10.85/29.119 | Относительная плотность соков |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.5.1 |  |
| 3.18.12* |  | 10.85/08.149 | Определение витамина С |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.9 |  |
| 3.18.13* |  | 10.85/08.156, 10.85/08.169 | Определение нитратов и нитритов |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.10 |  |
| 3.18.14* |  | 10.85/08.082, 10.85/08.156 | Содержание яиц |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.11 |  |
| 3.18.15* |  | 10.85/08.156 | Концентрация соков |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.5.2 |  |
| 3.18.16* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля риса |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.2 |  |
| 3.18.17* |  |  | Массовая доля манной крупы и пшеничной муки |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.3 |  |
| 3.18.18* |  | 10.85/08.082 | Качественное определение наполнителя |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.4 |  |
| 3.18.19* |  | 10.85/08.082, 10.85/08.156 | Содержание мяса |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.5 |  |
| 3.18.20* |  | 10.85/08.149 | Содержание крахмала |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.6 |  |
| 3.18.21* |  | 10.85/08.052, 10.85/08.149, 10.85/11.116, 10.85/18.115, 10.85/29.040 | Контроль свежести сырья |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.5 |  |
| 3.18.22* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлеба |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4, п.5.4.1 |  |
| 3.18.23* |  |  | Массовая доля молока |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.3.14, п.5.3.15 |  |
| 3.18.24* |  | 10.85/08.052 | Подготовка проб для проведения испытаний |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.4 |  |
| 3.18.25* |  | 10.85/08.037, 10.85/08.052, 10.85/08.133, 10.85/08.149 | Обнаружение замены сливочного масла |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.2.7 |  |
| 3.18.26* |  | 10.85/08.088, 10.85/08.133 | Обнаружение вида жира |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.2.7.1; МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.2.7.2 |  |
| 3.18.27* |  | 10.85/11.116 | Степень зараженности картофельной болезнью хлебобулочных изделий |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.7.1.1 |  |
| 3.18.28* |  | 10.85/08.082, 10.85/08.149 | Массовая доля наполнителя |  | ГОСТ 34135-2017 |  |
| 3.18.29* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.2 |  |
| 3.18.30* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля лука |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.6.1.3.1 |  |
| 3.18.31* |  |  | Содержание муки и сахара в творожных изделиях |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.4.3, п.11.4.3 |  |
| 3.18.32* |  | 10.85/08.133, 10.85/08.149, 10.85/08.156 | Массовая доля сахара |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.4-п.5.3.13 |  |
| 3.18.33* |  | 10.85/08.133 | Количество сахара, г на порцию |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.6 |  |
| 3.18.34* |  | 10.85/08.082 | Определение замены натурального кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.1 |  |
| 3.18.35* |  | 10.85/08.156 | Определение массы натурального кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.2 |  |
| 3.18.36* |  | 10.85/08.133 | Определение количества натурального кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.4 |  |
| 3.18.37* |  |  | Массовая доля сухих веществ в кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.5 |  |
| 3.18.38* |  |  | Определение сахара в кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.6 |  |
| 3.18.39* |  | 10.85/08.149 | Определение количества молока в кофе |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.2.7 |  |
| 3.18.40* |  | 10.85/08.082 | Эквивалентная масса сухого чая |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.4 |  |
| 3.18.41* |  |  | Определение свежести настоящего чая |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.1 |  |
| 3.18.42* |  |  | Определение крепости настоя чая |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.3 |  |
| 3.18.43* |  | 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ в чае |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.7 |  |
| 3.18.44* |  | 10.85/08.169 | Определение питьевой соды в чае-заварке |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.5 |  |
| 3.18.45* |  | 10.85/08.082 | Определение жженого сахара в чае-заварке |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.12.1.6 |  |
| 3.18.46* |  | 10.85/08.149, 10.85/08.156 | Массовая доля белка |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.6 |  |
| 3.18.47* |  | 10.85/08.052, 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ или влаги (влажности) |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.1.1-п.5.1.4 |  |
| 3.18.48* |  | 10.85/08.149, 10.85/08.169 | Массовая доля хлористого натрия |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.8 |  |
| 3.18.49* |  | 10.85/08.133, 10.85/11.116 | Массовая доля продуктов термического окисления во фритюрном жире |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.11.2; СТБ 985-95 п.5.8 |  |
| 3.18.50* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля начинки |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.6.1.1.1 |  |
| 3.18.51* |  |  | Массовая доля золы (минеральных веществ) |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.7 |  |
| 3.18.52* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |
| 3.18.53* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |
| 3.18.54* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |
| 3.18.55* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |
| 3.18.56* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |
| 3.18.57* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |
| 3.18.58* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |
| 3.18.59* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.18.60* |  | 10.85/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.18.61* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.19.1* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/11.116, 10.73/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 276-2021; ГОСТ 2929-75; ГОСТ 572-2016; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1666-2006; СТБ 1963-2009; СТБ 2203-2011; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 31964-2012 п.7.1-7.2 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.19.2* |  | 10.61/29.040, 10.73/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1963-2009; СТБ 8020-2002 |  |
| 3.19.3* |  | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 31964-2012 п.7.3; ГОСТ 9404-88; СТБ 1963-2009 |  |
| 3.19.4* |  | 10.61/08.149, 10.73/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 31964-2012 п.7.11 |  |
| 3.19.5* |  | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе HCL с массовой долей 10% в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 31964-2012 п.7.5; СТБ 1963-2009 |  |
| 3.19.6* |  | 10.61/11.116, 10.61/29.040, 10.73/11.116, 10.73/29.040 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 31964-2012 п.7.10; СТБ 1963-2009 |  |
| 3.19.7* |  | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84; ГОСТ 27494-2016; ГОСТ 31964-2012 п.7.6 |  |
| 3.19.8* |  | 10.61/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31700-2012 |  |
| 3.19.9* |  | 10.61/11.116, 10.61/29.061, 10.73/11.116, 10.73/29.061 | Сохранность формы сваренных изделий |  | ГОСТ 31964-2012 п.7.7; СТБ 1963-2009 |  |
| 3.19.10* |  | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74; ГОСТ 31964-2012 п.7.9 |  |
| 3.19.11* |  | 10.61/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 27560-87 |  |
| 3.19.12* |  | 10.61/08.164 | Жир |  | ГОСТ 27670-88 |  |
| 3.19.13* |  | 10.61/11.116 | Развариваемость |  | ГОСТ 26312.2-84 |  |
| 3.19.14* |  | 10.61/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 26312.4-84 |  |
| 3.19.15* |  | 10.61/08.052, 10.61/11.116 | Доброкачественное ядро, сорная примесь, испорченные ядра |  |  |  |
| 3.19.16* |  |  | Нешелушенные зерна, необрушенные зерна, массовая доля мучки, содержание свободного зародыша, дробленый горох |  |  |  |
| 3.19.17* |  | 10.61/08.156 | Белизна |  | ГОСТ 26361-84 |  |
| 3.19.18* |  | 10.61/08.149, 10.61/08.169, 10.73/08.149, 10.73/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84; ГОСТ 26971-86; ГОСТ 27493-87; ГОСТ 31964-2012 п.7.4; СТБ 1963-2009 |  |
| 3.19.20* |  | 10.61/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля крошки, лома, деформированных изделий |  | СТБ 1963-2009 |  |
| 3.19.21* |  | 10.61/08.043 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 |  |
| 3.19.22* |  | 10.61/08.169 | Условная крахмалистость |  | СТБ 1523-2005 |  |
| 3.19.23* |  | 10.73/08.052 | Сухое вещество перешедшее в варочную воду |  | ГОСТ 31964-2012 п.7.8; СТБ 1963-2009 |  |
| 3.19.24* |  |  | Массовая доля макаронных изделий с отклонением от средней длины при условии их однородности |  | СТБ 1963-2009 |  |
| 3.19.25* |  | 10.61/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 |  |
| 3.19.26* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.19.27* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 |  |
| 3.19.28* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.19.29* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.73/08.156, 10.73/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.19.30* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.19.31* |  | 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.19.32* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.169, 10.73/08.032, 10.73/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.19.33* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.19.34* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.19.35* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.19.36* |  | 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.19.37* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 3.19.38* |  | 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |
| 3.19.39* |  | 10.61/08.161, 10.73/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  |
| 3.19.40* |  | 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | охратоксин А Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  |
| 3.19.41* |  | 10.61/08.158, 10.73/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.19.42* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.19.43* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |
| 3.19.44* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |
| 3.19.45* |  | 10.61/04.125, 10.73/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.19.46* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.20.1* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 32159-2013; ГОСТ 6034-2014; ГОСТ 7699-78; ГОСТ 975-88; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 6034-2014 п.7.3; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.2 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.20.2* |  | 10.62/29.040 | Масса нетто |  | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  |
| 3.20.3* |  | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги, влажность |  | ГОСТ 6034-2014 п.7.4; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.4; ГОСТ 975-88 п.3.5 |  |
| 3.20.4* |  |  | Массовая доля общей золы в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.5; ГОСТ 975-88 п.3.8 |  |
| 3.20.5* |  |  | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.6 |  |
| 3.20.6* |  | 10.62/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.9 |  |
| 3.20.7* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 6034-2014 п.7.6; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.7 |  |
| 3.20.8* |  | 10.62/08.052 | Наличие металломагнитной примеси |  | ГОСТ 13496.9-96; ГОСТ 20239-74 |  |
| 3.20.9* |  | 10.62/11.116 | Количество крапин на 1 дм2 поверхности при рассмотрении невооруженным глазом |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.3 |  |
| 3.20.10* |  | 10.62/08.052 | Степень растворимости декстрина в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 6034-2014 п.7.7 |  |
| 3.20.11* |  | 10.62/08.156 | Цветность раствора |  | ГОСТ 975-88 п.3.3 |  |
| 3.20.12* |  | 10.62/08.169 | Удельное вращение |  | ГОСТ 975-88 п.3.6 |  |
| 3.20.13* |  | 10.62/08.156 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 975-88 п.3.7 |  |
| 3.20.14* |  | 10.62/08.082 | Присутствие свободных минеральных кислот |  | ГОСТ 975-88 п.3.9 |  |
| 3.20.15* |  | 10.62/08.107 | Проба на отсутствие декстринов |  | ГОСТ 975-88 п.3.10 |  |
| 3.20.16* |  | 10.62/18.115 | Примеси других видов крахмала |  | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.10 |  |
| 3.20.17* |  | 10.62/08.082 | Проба на отсутствие крахмала |  | ГОСТ 975-88 п.3.11 |  |
| 3.20.18* |  | 10.62/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.20.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.20.20* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.20.21* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.20.22* |  | 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.62/08.156, 10.62/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.20.23* |  | 10.62/08.032, 10.62/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.20.24* |  | 10.62/08.156, 10.62/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.20.25* |  | 10.62/08.032, 10.62/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.20.26* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.20.27* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.20.28* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.20.29* |  | 10.62/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.20.30* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.20.31* |  | 10.62/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.20.32* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.21.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 30363-2013; ГОСТ 31464-2012; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 254-2022; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002; СТБ 975-94 | ГОСТ 30364.0-97 п.4, п.5; ГОСТ 31720-2012; СТБ 254-2022 п.7.4-7.7; СТБ 975-94 п.5.2, п.5.5 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.21.2* |  | 01.47/29.040 | Масса одного яйца, 10 яиц |  | СТБ 254-2022 п.7.8; СТБ 975-94 п.5.3.1 |  |
| 3.21.3* |  | 01.47/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 30364.1-97 п.5 |  |
| 3.21.4* |  |  | Растворимость |  | ГОСТ 30364.1-97 п.11.1 |  |
| 3.21.5* |  | 01.47/08.169 | рН |  | ГОСТ 30364.1-97 п.12 |  |
| 3.21.6* |  | 01.47/08.082, 01.47/08.149 | Массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 30364.1-97 п.6.1 |  |
| 3.21.7* |  | 01.47/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30364.1-97 п.4.1 |  |
| 3.21.8* |  | 01.47/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот |  | ГОСТ 30364.1-97 п.7 |  |
| 3.21.9* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п.7 |  |
| 3.21.10* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8 |  |
| 3.21.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9 |  |
| 3.21.12* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 32149-2013 п.10 |  |
| 3.21.13* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11 |  |
| 3.21.14* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.47/08.156, 01.47/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.21.15* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.21.16* |  | 01.47/08.156, 01.47/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.21.17* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.21.18* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.21.19* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.21.20* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.21.21* |  | 01.47/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.21.22* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.21.23* |  | 01.47/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.21.24* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 3.21.25* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |  |
| 3.21.26* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |
| 3.21.27* |  |  | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 3.21.28* |  | 01.47/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.21.29* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.22.1* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.82/11.116, 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 1940-75; ГОСТ 32573-2013; ГОСТ 32574-2013; ГОСТ 32775-2014; ГОСТ 32776-2014; ГОСТ 33481-2015; ГОСТ 34071-2017; ГОСТ 34072-2017; ГОСТ 3483-78; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1205-2012; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 32572-2013; ГОСТ 32775-2014 пр. Б; ГОСТ 32776-2014 пр. Б | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.22.2* |  | 10.82/29.040, 10.83/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 5897-90; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  |
| 3.22.3* |  | 10.82/08.052, 10.83/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 1936-85; ГОСТ 5900-2014 |  |
| 3.22.4* |  |  | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-2014 п.8; ГОСТ ISO 1575-2013; ГОСТ ISO 1576-2013 |  |
| 3.22.5* |  |  | Массовая доля водорастворимой золы |  | ГОСТ 15113.8-77 п.2-3; ГОСТ ISO 1576-2013 |  |
| 3.22.6* |  | 10.82/08.169, 10.83/08.169 | рН |  | ГОСТ 5898-2022 р.10; ГОСТ 5898-87 п.6 |  |
| 3.22.7* |  | 10.82/08.052, 10.83/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4; ГОСТ 1936-85 п.2.7; ГОСТ 5901-2014 п.10 |  |
| 3.22.8* |  |  | Массовая доля посторонних примесей |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 1936-85 п.2.8 |  |
| 3.22.9* |  | 10.83/11.116 | Продолжительность растворения в воде |  | ГОСТ 32776-2014 приложение В |  |
| 3.22.10* |  | 10.83/08.164 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80); ГОСТ 32775-2014 приложение В |  |
| 3.22.11* |  | 10.82/08.052 | Дисперсность |  | СТБ 1205-2012 п.7.8 |  |
| 3.22.12* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля мелочи |  | ГОСТ 1936-85 п.2.6 |  |
| 3.22.13* |  | 10.82/08.052, 10.83/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7; ГОСТ 1936-85; ГОСТ 5900-2014; ГОСТ ISO 1572-2013 |  |
| 3.22.14* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ ISO 15598-2013 |  |
| 3.22.15* |  | 10.82/08.032, 10.83/08.032 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.22.16* |  | 10.82/08.052, 10.83/08.052 | Степень помола |  | ГОСТ 108-76; ГОСТ 32775-2014 пр. Г; ГОСТ 5902-80 п.4 |  |
| 3.22.17* |  | 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |  |
| 3.22.18* |  | 10.82/01.086, 10.83/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1 |  |
| 3.22.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.22.20* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.22.21* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  |
| 3.22.22* |  | 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.82/08.156, 10.82/08.169, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.83/08.156, 10.83/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.22.23* |  | 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.22.24* |  | 10.82/08.156, 10.82/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.22.25* |  | 10.82/08.032, 10.82/08.169, 10.83/08.032, 10.83/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.22.26* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.22.27* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.22.28* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.22.29* |  | 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.22.30* |  | 10.82/08.158, 10.83/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.22.31* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.22.32* |  | 10.82/04.125, 10.83/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.22.33* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.23.1* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.82/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция, структура, форма, поверхность, посторонние примеси | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 4570-93; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1202-2014; СТБ 2211-2011; СТБ 2374-2014; СТБ 2375-2014; СТБ 2377-2014; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 5897-90 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.23.2* |  | 10.82/29.040 | Масса нетто. Степень заполнения потребительской упаковки |  | МВИ.МН 2169-2004 ; ГОСТ 5897-90 п.4; МВИ.МН 2159-2004 |  |
| 3.23.3* |  | 10.82/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля глазури |  | ГОСТ 5897-90 п.5 |  |
| 3.23.4* |  | 10.82/08.149, 10.82/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля сахарозы, общего сахара по сахарозе, редуцирующих веществ |  | ГОСТ 12571-2013; ГОСТ 12575-2024; ГОСТ 5903-89 |  |
| 3.23.5* |  | 10.82/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля ферропримесей, металломагнитных примесей, посторонние примеси |  | ГОСТ 12573-67; ГОСТ 5897-90; ГОСТ 5901-2014 п.10 |  |
| 3.23.6* |  | 10.89/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |  |
| 3.23.7* |  | 10.82/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля золы; общей золы; золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты массовой долей 10% |  | ГОСТ 12574-2016; ГОСТ 5901-2014 п.8-9 |  |
| 3.23.8* |  | 10.82/08.052, 10.82/08.133, 10.89/08.052, 10.89/08.133 | Массовая доля влаги, сухих веществ, влажность |  | ГОСТ 12570-2024; ГОСТ 5900-2014 |  |
| 3.23.9* |  | 10.82/08.133, 10.82/08.164, 10.89/08.133, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |  |
| 3.23.10* |  | 10.82/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ ISO 5519-2019 |  |
| 3.23.11* |  | 10.82/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |  |
| 3.23.12* |  | 10.82/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля бензойной кислоты |  | ГОСТ 28467-90 |  |
| 3.23.13* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля лузги в халве |  | ГОСТ 6502-2014 п.7.3 |  |
| 3.23.14* |  | 10.82/08.052, 10.82/29.040 | Степень измельчения и плотность |  | ГОСТ 5902-80 |  |
| 3.23.15* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля какао-продуктов |  | СТБ 2211-2011 |  |
| 3.23.16* |  | 10.82/08.149, 10.82/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Общая кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 р.7, р.9; ГОСТ 5898-87 |  |
| 3.23.17* |  | 10.82/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля составных частей (начинки) |  | ГОСТ 5897-90 п.5 |  |
| 3.23.18* |  | 10.82/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.23.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.23.20* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.23.21* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.23.22* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.23.23* |  | 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.82/08.156, 10.82/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.23.24* |  | 10.82/08.032, 10.82/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.23.25* |  | 10.82/08.156, 10.82/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.23.26* |  | 10.82/08.032, 10.82/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.23.27* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.23.28* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.23.29* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.23.30* |  | 10.82/08.159, 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.23.31* |  | 10.82/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.23.32* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.23.33* |  | 10.82/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.23.34* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.24.1* | Сахар | 10.81/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, чистота раствора, сыпучесть | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 31896-2012; ГОСТ 33222-2015; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 12576-2014; ГОСТ 12576-89 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.24.2* |  | 10.81/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 26521-2017; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  |
| 3.24.3* |  | 10.81/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 12575-2024 р.7, р.8 |  |
| 3.24.4* |  | 10.81/08.052 | Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 12574-2016 |  |
| 3.24.5* |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-2024 |  |
| 3.24.6* |  |  | Массовая доля ферропримесей |  | ГОСТ 12573-67 |  |
| 3.24.7* |  | 10.81/08.149, 10.81/08.169 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 12571-2013 |  |
| 3.24.8* |  | 10.81/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |  |
| 3.24.9* |  | 10.81/08.052 | Массовая доля мелочи |  | ГОСТ 12578-2016 |  |
| 3.24.10* |  | 10.81/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 п.4.1 |  |
| 3.24.11* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.24.12* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 п.4.2 |  |
| 3.24.13* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.24.14* |  | 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.81/08.156, 10.81/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.24.15* |  | 10.81/08.032, 10.81/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.24.16* |  | 10.81/08.156, 10.81/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.24.17* |  | 10.81/08.032, 10.81/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.24.18* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.24.19* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.24.20* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.24.21* |  | 10.81/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.24.22* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.24.23* |  | 10.81/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.24.24* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.25.1* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 18488-2000; ГОСТ 19327-84; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 15113.3-77 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.25.2* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77 п.3; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  |
| 3.25.3* |  | 10.89/29.040, 10.89/29.061 | Массовая доля отдельных компонентов, размеры отдельных видов продуктов, крупность помола |  | ГОСТ 15113.1-77 п.5; ГОСТ 15113.1-77 п.6, п.7 |  |
| 3.25.4* |  | 10.89/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 15113.2-77 п.5 |  |
| 3.25.5* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7 |  |
| 3.25.6* |  | 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля титруемых кислот, кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 п.2, п.3; ГОСТ 15113.5-77 п.4 |  |
| 3.25.7* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 п.2,3 |  |
| 3.25.8* |  | 10.89/11.116 | Восстанавливаемость |  | ГОСТ 19327-84 п.3.2 |  |
| 3.25.9* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 п.2, п.3 |  |
| 3.25.10* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы; золы, нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 15113.8-77 п.3-п.6 |  |
| 3.25.11* |  | 10.89/08.133, 10.89/08.164 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 15113.9-77 п.3-6; ГОСТ 31902-2012 |  |
| 3.25.12* |  | 10.89/08.082 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 3.25.13* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 |  |
| 3.25.14* |  |  | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2 |  |
| 3.25.15* |  | 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Посторонние примеси и зараженность вредителями хлебных запасов |  |  |  |
| 3.25.16* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.25.17* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.25.18* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.25.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.25.20* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.25.21* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 3.25.22* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 3.25.23* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.25.24* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.25.25* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.25.26* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.25.27* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.25.28* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.25.29* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.25.30* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.25.31* |  | 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.25.32* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.25.33* |  | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.25.34* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.26.1* | Специи, пряности и приправы | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, аромат, вкус, запах | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 17594-81; ГОСТ 29048-91; ГОСТ 29049-91; ГОСТ 29050-91; ГОСТ 29051-91; ГОСТ 29052-91; ГОСТ 29053-91; ГОСТ 29054-91; ГОСТ ISO 1003-2016; ГОСТ ISO 2254-2016; ГОСТ ISO 6539-2016; ГОСТ ISO 973-2016; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002; СТБ 905-95 | ГОСТ 28875-90 п.3.3 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.26.2* |  | 10.84/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 28875-90 п.3.2; МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 |  |
| 3.26.3* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги, влажность |  | ГОСТ 17594-81 п.3; ГОСТ 28875-90 п.3.8; ГОСТ 28879-90 (ИСО 939-80) |  |
| 3.26.4* |  |  | Массовая доля общей золы, золы |  | ГОСТ ISO 928-2015 |  |
| 3.26.5* |  | 10.84/08.055 | Массовая доля эфирных масел |  | ГОСТ 28875-90 п.3.10 |  |
| 3.26.6* |  | 10.84/08.082 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 3.26.7* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля растворимых альдегидов |  | ГОСТ 14618.2-78 |  |
| 3.26.8* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 28875-90 п.3.5 |  |
| 3.26.9* |  |  | Массовая доля примесей растительного происхождения, металлических примесей |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |  |
| 3.26.10* |  | 10.84/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  |  |  |
| 3.26.11* |  | 10.84/08.052 | Содержание примесей и посторонних веществ |  | ГОСТ ISO 927-2014 |  |
| 3.26.12* |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.26.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.26.14* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.26.15* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 3.26.15.1* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.26.16* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 3.26.17* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.26.18* |  | 10.84/08.156, 10.84/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.26.19* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.26.20* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.26.21* |  | 10.84/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.26.22* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.26.23* |  | 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.26.24* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.27.1* | Кислота лимонная пищевая | 20.14/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, структура, механические примеси | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГН-25 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 908-2004; СанПиН от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 908-2004 п.7.6 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.27.2* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля лимонной кислоты моногидрата |  | ГОСТ 908-2004 п.7.4 |  |
| 3.27.3* |  | 20.14/08.082 | Идентификация лимонной кислоты |  | ГОСТ 908-2004 п.7.5 |  |
| 3.27.4* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 14870-77 п.3 |  |
| 3.27.5* |  | 20.14/08.052 | Массовая доля сульфатной золы |  | ГОСТ 908-2004 п.7.8 |  |
| 3.27.6* |  | 20.14/08.082 | Испытание на железо |  | ГОСТ 908-2004 п.7.13 |  |
| 3.27.7* |  |  | Испытание на легкообугливаемые вещества |  | ГОСТ 908-2004 п.7.12 |  |
| 3.27.8* |  |  | Испытание на ферроцианиды |  | ГОСТ 908-2004 п.7.11 |  |
| 3.27.9* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля оксалатов и сульфатов |  | ГОСТ 908-2004 п.7.10, п.7.11 |  |
| 3.27.10* |  | 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.14/08.156, 20.14/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.27.11* |  | 20.14/08.156, 20.14/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.27.12* |  | 20.14/08.032, 20.14/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.27.13* |  | 20.14/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.27.14* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.28.1* | Натрий двууглекислый | 20.13/08.149 | Массовая доля двууглекислого натрия | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГН-25 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 2156-76; СанПиН от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 2156-76 п.3.4 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.28.2* |  |  | Массовая доля углекислого натрия |  | ГОСТ 2156-76 п.3.5 |  |
| 3.28.3* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 2156-76 п.3.12 |  |
| 3.28.4* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля хлоридов в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 2156-76 п.3.6 |  |
| 3.28.5* |  | 20.13/08.107 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 2156-76 п.3.10 |  |
| 3.29.1* | Пищевые красители, кислоты, наполнители. Уксус спиртовой пищевой натуральный, уксусы для пищевых целей | 10.84/11.116, 20.12/11.116, 20.14/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГН-25 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 13830-97; ГОСТ 19814-74; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1760-2007; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | СТБ 1760-2007 п.7.1, п.7.2 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.29.2* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля уксусной кислоты |  | ГОСТ 19814-74 |  |
| 3.29.3* |  | 10.84/29.040 | Номинальный объём |  | СТБ 1760-2007 п.7.3 |  |
| 3.29.4* |  | 10.84/08.149 | Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1760-2007 п.7.4 |  |
| 3.29.5* |  |  | Объёмная доля остаточного (неокисленного) спирта |  | СТБ 1760-2007 п.7.5 |  |
| 3.29.6* |  |  | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1760-2007 п.7.6 |  |
| 3.29.7* |  | 10.84/08.156 | Массовая концентрация бензойной кислоты |  | СТБ 1760-2007 п.7.7 |  |
| 3.29.8* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.29.9* |  | 10.84/08.156, 10.84/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.29.10* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.169 | свинец |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.29.11* |  |  | кадмий |  |  |  |
| 3.29.12* |  | 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.29.13* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.30.1* | Вода питьевая минеральная, минерализованная, искусственно минерализованная, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГОСТ 13273-88; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1188-99; СТБ 2436-2016; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002; СТБ 880-2016 | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 3351-74 р.2-р.3 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.30.2* |  | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 3.30.3* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 3.30.4* |  | 100.09/08.082, 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.082, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая концентрация нитрат-ионов |  | ГОСТ 23268.9-78 п.2; ГОСТ 23268.9-78 п.4; ГОСТ 33045-2014 |  |
| 3.30.5* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 п.2 |  |
| 3.30.6* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация полифосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 3.30.7* |  | 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая концентрация фторид-ионов |  | ГОСТ 23268.18-78 п.2; ГОСТ 4386-89 |  |
| 3.30.8* |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация хлорид-ионов |  | ГОСТ 23268.17-78 п.2; ГОСТ 4245-72 |  |
| 3.30.9* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация ионов марганца |  | ГОСТ 4974-2014 |  |
| 3.30.10* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация остаточного активного хлора |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 3.30.11* |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Массовая концентрация нитрит-ионов |  | ГОСТ 23268.8-78 п.3; ГОСТ 33045-2014 |  |
| 3.30.12* |  | 11.07/08.149 | Окисляемость Перманганатная |  | ГОСТ 23268.12-78 |  |
| 3.30.13* |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 3.30.14* |  | 11.07/08.149, 11.07/08.169 | Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 23268.3-78 |  |
| 3.30.15* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация ионов кальция и магния |  | ГОСТ 23268.5-78 п.2, п.3 |  |
| 3.30.16* |  | 11.07/08.052 | Массовая концентрация ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 п.2 |  |
| 3.30.17* |  | 100.09/08.082, 100.09/08.149, 11.07/08.082, 11.07/08.149 | Массовая концентрация ионов железа |  | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 4011-72 |  |
| 3.30.18* |  | 11.07/08.052 | Массовая концентрация ионов калия |  | ГОСТ 23268.7-78 п.2 |  |
| 3.30.19* |  | 100.09/08.082, 100.09/08.149 | Массовая концентрация йодид-ионов |  | ГОСТ 23268.16-78 п.2 |  |
| 3.30.26* |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1 |  |
| 3.30.27* |  |  | КМАМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |  |
| 3.30.28* |  |  | БГКП (колиформы), в.т.ч. фекальные |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2, п.4.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.30.29* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.30.30* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.30.31* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция по применению № 068-1109 |  |
| 3.30.32* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.082, 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.30.33* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.30.34* |  | 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.30.35* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1290-2001 |  |
| 3.30.36* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1290-2001 |  |
| 3.30.37* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.30.38* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1290-2001 |  |
| 3.30.39* |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.30.40* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |
| 3.30.41* |  |  | хром |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 3.30.42* |  | 100.09/08.082, 11.07/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 3.30.43* |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма-изомеры) |  | МУ 2142-80; МУ № 4120-86, утв. МЗ СССР 01.07.1986; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |
| 3.30.44* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.30.45* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |
| 3.30.46* |  | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | ГОСТ 31860-2012 |  |
| 3.30.47* |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.30.48* |  |  | Объемная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.31.1* | Вода дистиллированная | 20.13/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 27026-86 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.31.2* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH4) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |  |
| 3.31.3* |  |  | Массовая концентрация нитратов (NO3) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |  |
| 3.31.4* |  |  | Массовая концентрация сульфатов (SO4) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |  |
| 3.31.5* |  |  | Массовая концентрация хлоридов (CI) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |  |
| 3.31.6* |  |  | Массовая концентрация алюминия (АI) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.9 |  |
| 3.31.7* |  |  | Массовая концентрация железа (Fe) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |  |
| 3.31.8* |  |  | Массовая концентрация кальция (Cа) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |  |
| 3.31.9* |  |  | Массовая концентрация меди (Cu) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |  |
| 3.31.10* |  |  | Массовая концентрация свинца (Pb) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |  |
| 3.31.11* |  |  | Массовая концентрация цинка (Zn) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.14 |  |
| 3.31.12* |  |  | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4(O) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |  |
| 3.31.13* |  | 20.13/08.169 | рН воды |  | ГОСТ 6709-72 п.3.16 |  |
| 3.31.14* |  |  | Удельная электрическая проводимость при температуре 20 0С |  | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |  |
| 3.32.1* | Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, сиропы, квасы | 11.03/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 28188-89; ГОСТ 28499-2014; ГОСТ 31494-2012; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1122-2010; СТБ 1122-2024; СТБ 2193-2011; СТБ 539-2019; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 6687.5-86 п.2; ГОСТ 8756.1-2017 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.32.2* |  | 11.03/29.040, 11.07/29.040 | Объем продукта, полнота налива |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 6687.5-86 п.3 |  |
| 3.32.3* |  | 11.03/08.031, 11.03/08.052, 11.07/08.031, 11.07/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п.3; ГОСТ 6687.2-90 п.2 |  |
| 3.32.4* |  | 11.03/08.149, 11.07/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |
| 3.32.5* |  | 11.03/08.169, 11.07/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 3.32.6* |  | 11.03/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) |  |
| 3.32.7* |  | 11.03/08.031, 11.03/08.055, 11.03/08.118, 11.07/08.031, 11.07/08.055, 11.07/08.118 | Массовая доля спирта Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 3639-79; ГОСТ 6687.7-88; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |
| 3.32.8* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 |  |
| 3.32.9* |  | 11.03/08.118 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |  |
| 3.32.10* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1122-2010; СТБ 1122-2024 п. 7.8; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |
| 3.32.11* |  |  | Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |
| 3.32.12* |  | 11.03/08.149, 11.03/35.062, 11.07/08.149, 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода, стойкости |  | ГОСТ 12258-79; ГОСТ 23268.2-91; ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |  |
| 3.32.13* |  | 11.03/08.156, 11.07/08.156 | Массовая доля бензоата натрия |  | ГОСТ 28467-90 |  |
| 3.32.14* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ ISO 5519-2019 |  |
| 3.32.15* |  | 11.07/11.116 | Растворимость |  | ГОСТ 6687.5-86 п.4 |  |
| 3.32.16* |  | 11.03/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1; ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |  |
| 3.32.17* |  |  | КМАМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |  |
| 3.32.18* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2; ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.32.19* |  | 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |
| 3.32.20* |  | 11.03/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.32.21* |  | 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.03/08.156, 11.03/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.32.22* |  | 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.32.23* |  | 11.03/08.156, 11.03/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.32.24* |  | 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.07/08.032, 11.07/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.32.25* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.32.26* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.32.27* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.32.28* |  | 11.03/08.082, 11.07/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 3.32.29* |  | 11.03/04.125, 11.07/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.32.30* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.33.1* | Пиво, солод | 11.05/11.116, 11.06/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах, аромат, прозрачность | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 395-2017 | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.2-6.3; ГОСТ 30060-2022 р.4 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.33.2* |  | 11.05/29.040, 11.06/29.040 | Объем |  | ГОСТ 30060-2022 р.5 |  |
| 3.33.3* |  | 11.05/29.061 | Пеностойкость, высота пены |  | ГОСТ 30060-2022 п.4.7.5 |  |
| 3.33.4* |  | 11.05/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п.1 |  |
| 3.33.5* |  | 11.05/08.082 | Цвет |  | ГОСТ 12789-2022 р.6; ГОСТ 12789-87 п.3 |  |
| 3.33.6* |  | 11.05/08.055 | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-81 п.1 |  |
| 3.33.7* |  |  | Массовая доля этилового спирта |  |  |  |
| 3.33.8* |  |  | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 12787-81 п.1; СТБ 395-2017 п.7.2 |  |
| 3.33.9* |  | 11.05/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |  |
| 3.33.10* |  | 11.05/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 31764-2012 |  |
| 3.33.11* |  | 11.06/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.6 |  |
| 3.33.12* |  | 11.06/08.118 | Массовая доля экстракта в сухом веществе солода |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.7-6.9 |  |
| 3.33.13* |  | 11.06/08.149 | Массовая доля белковых веществ в сухом веществе |  | ГОСТ 10846-91 |  |
| 3.33.14* |  |  | Массовая доля растворимого белка и расчет числа Кольбаха |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.11 |  |
| 3.33.15* |  | 11.06/08.052 | Массовая доля сорной примеси |  | ГОСТ 30483-97 |  |
| 3.33.16* |  | 11.06/08.082 | Продолжительность осахаривания |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.12 |  |
| 3.33.17* |  | 11.06/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.15 |  |
| 3.33.18* |  | 11.06/11.116 | Количество зерен, % мучнистых, стекловидных, темных, карамельных |  | ГОСТ 29272-92; ГОСТ 29294-2014 п.6.5 |  |
| 3.33.19* |  | 11.05/01.086, 11.06/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.33.20* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.33.21* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.33.22* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.33.23* |  | 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.05/08.156, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.33.24* |  | 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.33.25* |  | 11.05/08.156, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.33.26* |  | 11.05/08.032, 11.05/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.33.27* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.33.28* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.33.29* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.33.30* |  | 11.05/08.082, 11.06/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 3.33.31* |  | 11.05/08.032, 11.06/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.33.32* |  | 11.05/08.161, 11.06/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 3.33.33* |  | 11.05/04.125, 11.06/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.33.34* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.34.1* | Вина, виноматериалы, соки сброженные спиртованные | 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, аромат, прозрачность | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 13918-88; ГОСТ 33336-2015; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1378-2008; СТБ 1529-2010; СТБ 1832-2008; СТБ 2044-2010; СТБ 8019-2002; СТБ 950-2006; СТБ 979-94 | ГОСТ 7208-93 п.4.4; СТБ 1529-2010 п.6.3; СТБ 1694-2006 п.7.2; СТБ 1695-2006 п.7.2; СТБ 2044-2010; СТБ 950-2006 п.7.6; СТБ 979-94 п.5.3 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.34.2* |  | 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 23943-80 п.1 |  |
| 3.34.3* |  | 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 р.2; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |
| 3.34.4* |  | 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.1, п.2 |  |
| 3.34.5* |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000); СТБ 979-94 п.5.4 |  |
| 3.34.6* |  |  | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |
| 3.34.7* |  |  | Массовая концентрация свободной и общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |
| 3.34.8* |  | 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |  |
| 3.34.9* |  |  | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 2044-2010 |  |
| 3.34.10* |  | 11.02/01.086, 11.02/08.107, 11.03/01.086, 11.03/08.107, 11.04/01.086, 11.04/08.107 | Розливостойкость. Стабильность вин Устойчивость соков и виноматериалов к различного вида помутнениям |  | ИК 190239501.3.497-2003, утв. РУП "БелНИИ пищевых продуктов" 30.12.2003; ТИ BY 190239501.9-2.007.2011, утв. РУП "НПЦ НАН по продовольствию" 30.05.2007; ТИ BY 190239501.9-2.041.2007, утв. РУП "НПЦ НАН по продовольствию" 01.06.2007; ТИ РБ 101191824.3.360-2000 утв. БГК "Белгоспищепром" РБ 31.03.2000 |  |
| 3.34.11* |  | 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118 | Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) |  |
| 3.34.12* |  | 11.02/35.062, 11.03/35.062, 11.04/35.062 | Давления двуокиси углерода в бутылках |  | ГОСТ 12258-79 |  |
| 3.34.13* |  | 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.02/08.156, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.03/08.156, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.04/08.156, 11.04/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.34.14* |  | 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.34.15* |  | 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |
| 3.34.16* |  | 11.02/08.032, 11.02/08.169, 11.03/08.032, 11.03/08.169, 11.04/08.032, 11.04/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.34.17* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.34.18* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.34.19* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.34.20* |  | 11.02/08.082, 11.03/08.082, 11.04/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 3.34.21* |  | 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.34.22* |  | 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.34.23* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.35.1* | Ликеро-водочные изделия и настойки спиртовые | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат, прозрачность | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 27906-88; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 2500-2017 | ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6, п.2.8 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.35.2* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |  |
| 3.35.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9 |  |
| 3.35.4* |  |  | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 р.2; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |
| 3.35.5* |  | 11.01/08.118, 11.01/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.10 |  |
| 3.35.6* |  | 11.01/08.149, 11.01/08.156, 11.01/08.169 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 4828-83 п.2.11 |  |
| 3.35.7* |  | 11.01/08.149, 11.01/08.169 | Массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12 |  |
| 3.35.8* |  | 11.01/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.35.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.35.10* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.01/08.156, 11.01/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.35.11* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.35.12* |  | 11.01/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |
| 3.35.13* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.35.14* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.35.15* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.35.16* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.35.17* |  | 11.01/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.35.18* |  | 11.01/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.35.19* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.36.1* | Водка | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, прозрачность | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 27907-88; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 978-2003 | ГОСТ 5363-93 п.4.6; СТБ 978-2003 п.4.2.2 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.36.2* |  | 11.01/29.040 | Номинальный объем в единице потребительской тары |  | ГОСТ 5363-93 п.4.5 |  |
| 3.36.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 5363-93 п.4.7 |  |
| 3.36.4* |  | 11.01/08.149 | Щелочность-объем соляной кислоты c (HCl)= 0,1 моль/дм3 израсходованный на титрование 100 см3 водки |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 |  |
| 3.36.5* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 3.36.6* |  |  | Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в 1 дм3 безводного спирта |  |  |  |
| 3.36.7* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: - этилацетата и метилацетата в безводном спирте |  |  |  |
| 3.36.8* |  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  |  |  |
| 3.36.9* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.01/08.156, 11.01/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.36.10* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.36.11* |  | 11.01/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |
| 3.36.12* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.36.13* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.36.14* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.36.15* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.36.16* |  | 11.01/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.36.17* |  | 11.01/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.36.18* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.37.1* | Спирты | 11.01/11.116, 20.14/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, прозрачность | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 5963-67; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1334-2003; СТБ 1952-2009 | ГОСТ 5964-93 п.5.2; СТБ 1334-2003 п.4.1.2 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.37.2* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 5963-67; ГОСТ 5964-93 п.5.1 |  |
| 3.37.3* |  | 11.01/08.031, 11.01/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79; ГОСТ 5964-93 п.5.3 |  |
| 3.37.4* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчёте на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |  |
| 3.37.5* |  | 11.01/08.158, 20.14/08.158 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 3.37.6* |  | 11.01/08.082 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6 |  |
| 3.37.7* |  |  | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |  |
| 3.37.8* |  |  | Содержание фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |  |
| 3.37.9* |  | 20.14/08.149 | Массовая концентрация щелочи |  | ГОСТ 10749.4-80 |  |
| 3.37.10* |  | 20.14/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 10749.9-80 |  |
| 3.37.11* |  | 11.01/08.158, 20.14/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 3.37.12* |  |  | Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в 1 дм3 безводного спирта |  |  |  |
| 3.37.13* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте |  |  |  |
| 3.37.14* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.01/08.156, 11.01/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.14/08.156, 20.14/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.37.15* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 20.14/08.032, 20.14/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.37.16* |  | 11.01/08.156, 20.14/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |
| 3.37.17* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.37.18* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.37.19* |  | 11.01/08.032, 20.14/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.37.20* |  | 11.01/04.125, 20.14/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.37.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.38.1* | Коньяки, бренди, коньячные напитки, коньячные спирты | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, прозрачность, букет (аромат) | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 31728-2014; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1385-2013; СТБ 1386-2013; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | СТБ 1385-2013 п.6.5; СТБ 1386-2013 п.7.5 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.38.2* |  | 11.01/29.040 | Номинальный объём |  | ГОСТ 23943-80 п.1; СТБ 1386-2013 п.7.3 |  |
| 3.38.3* |  | 11.01/08.031, 11.01/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79; ГОСТ 5964-93 п.5.3; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |
| 3.38.4* |  | 11.01/08.082 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 |  |
| 3.38.5* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров |  | ГОСТ 14139-76 |  |
| 3.38.6* |  |  | Массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 12280-75 |  |
| 3.38.7* |  |  | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 |  |
| 3.38.8* |  |  | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |
| 3.38.9* |  |  | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ.МН 2667-2007 |  |
| 3.38.10* |  | 11.01/08.082 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 |  |
| 3.38.11* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |
| 3.38.12* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 26931-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.38.13* |  | 11.01/08.082 | Определение оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 14352-73 |  |
| 3.38.14* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.01/08.156, 11.01/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.38.15* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.38.16* |  | 11.01/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |
| 3.38.17* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.38.18* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.38.19* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082 | железо Железо |  | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.38.20* |  | 11.01/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.38.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.39.1* | Масла растительного происхождения. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (маргарины, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые, жиры специального назначения, эквиваленты, улучшители и заменители масла какао, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах) | 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет, прозрачность, консистенция | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 1128-75; ГОСТ 1129-93; ГОСТ 25292-2017; ГОСТ 30004.1-93; ГОСТ 31761-2012; ГОСТ 32188-2013; ГОСТ 33648-2015; ГОСТ 5791-81; ГОСТ 8808-2000; ГОСТ 8988-2002; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1486-2004; СТБ 2016-2009; СТБ 2342-2013; СТБ 8019-2002 | ГОСТ 31762-2012 п.4.2; ГОСТ 5472-50; ГОСТ 8285-91; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.39.2* |  | 10.41/11.116, 10.42/11.116 | Прозрачность твердого жира |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.3 |  |
| 3.39.3* |  | 10.41/29.040, 10.42/29.040, 10.84/29.040 | Масса нетто, объем |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.6; СТБ 8020-2002 |  |
| 3.39.4* |  | 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.41/08.164, 10.42/08.037, 10.42/08.052, 10.42/08.164, 10.84/08.037, 10.84/08.052, 10.84/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.6-4.9; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.11-5.14 |  |
| 3.39.5* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.84/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-2022; ГОСТ 11812-66; ГОСТ 31762-2012 п.4.3; ГОСТ 8285-91 п.2.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.4-п.5.8 |  |
| 3.39.7* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.20-п.5.21 |  |
| 3.39.8* |  | 10.41/08.164 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-2014 п.5 |  |
| 3.39.9* |  | 10.41/29.040 | Объемная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-2014 п.6 |  |
| 3.39.10* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число, кислотность |  | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 8285-91 п.2.4.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |  |
| 3.39.11* |  | 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.84/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 3.39.12* |  | 10.41/08.159 | Анизидиновое число |  | СТБ 1869-2008 (ISO 6885:2006) |  |
| 3.39.13* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п.2 |  |
| 3.39.14* |  | 10.41/08.133 | Показатель преломления |  | ГОСТ ISO 6320-2012 |  |
| 3.39.15* |  | 10.41/08.164, 10.42/08.164 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-2023; ГОСТ 5479-64; ГОСТ 8285-91 п.2.9 |  |
| 3.39.16* |  | 10.41/35.065, 10.42/35.065 | Температура застывания жира |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.16 |  |
| 3.39.17* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5474-66 |  |
| 3.39.18* |  | 10.41/08.149, 10.41/08.156, 10.42/08.149, 10.42/08.156, 10.84/08.149, 10.84/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты, сорбата натрия |  | ГОСТ 26181-84; ГОСТ ISO 5519-2019; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.25 |  |
| 3.39.19* |  |  | Массовая доля бензойной кислоты, бензоата натрия |  | ГОСТ 28467-90; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.25 |  |
| 3.39.20* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля веществ нерастворяемых в эфире |  | ГОСТ 8285-91 п.2.6 |  |
| 3.39.21* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот |  | ГОСТ 8285-91 п.2.5 |  |
| 3.39.22* |  | 10.41/35.065 | Температура застывания жирных кислот (титр) |  | ГОСТ 8285-91 п.2.7 |  |
| 3.39.23* |  | 10.41/35.065, 10.42/35.065 | Температура плавления |  | ГОСТ 8285-91 п.2.8; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.15 |  |
| 3.39.24* |  | 10.84/08.149 | Кислотность в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |  |
| 3.39.25* |  | 10.84/29.040 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |  |
| 3.39.26* |  | 10.41/08.149 | Кислотность масел, кислотное число |  | ГОСТ 31092-2002 (ИСО 729:1988) |  |
| 3.39.27* |  | 10.84/08.156 | Массовая доля яичных продуктов |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.11 |  |
| 3.39.28* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля белковых веществ (по Кьельдалю) |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.18 |  |
| 3.39.29* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п.4.16; ГОСТ 8285-91; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.28; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 3.39.30* |  | 10.84/08.169 | рН |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.21 |  |
| 3.39.31* |  | 10.41/08.156, 10.41/08.161 | Массовая доля витаминов А, Е |  | ГОСТ 30417-2018 |  |
| 3.39.32* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |
| 3.39.33* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 3.39.34* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.39.35* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.39.36* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |
| 3.39.37* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |
| 3.39.38* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.39.39* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.39.40* |  | 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.39.41* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169, 10.84/08.032, 10.84/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.39.42* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.39.43* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.39.44* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.39.45* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.84/08.032 | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 3.39.46* |  | 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.84/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 3.39.47* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.84/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 3.39.48* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | Никель |  | ГОСТ 28414-89 прил. 3; Инструкция 4.1.10-15-51-2005; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.29 |  |
| 3.39.49* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.39.50* |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.84/03.152 | Афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 4620-2013 |  |
| 3.39.51* |  |  | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.39.52* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 3.39.53* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |  |
| 3.39.54* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |  |
| 3.39.55* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 3.39.56* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158 | ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма-изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.39.57* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.39.58* |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.84/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 3.39.59* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.84/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |
| 3.39.60* |  | 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.39.61* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.39.62* |  | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 |  |
| 3.40.1* | Семена масличных культур | 01.11/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, состояние | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 16990-2017; ГОСТ 22391-2015; ГОСТ 28673-2019; ГОСТ 28673-90; ГОСТ 28674-2019; ГОСТ 6293-90; ГОСТ 9353-2016; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1073-97; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 27988-88 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.40.2* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |  |
| 3.40.3* |  | 01.11/08.164 | Масличность |  | ГОСТ 10857-64 |  |
| 3.40.4* |  | 01.11/08.052 | Содержание сорной и масличной примеси |  | ГОСТ 10854-2015 |  |
| 3.40.5* |  | 01.11/12.042 | Массовая доля глюкозинолатов в пересчете на абсолютно сухое обезжиренное вещество |  | ГОСТ 9824-87 п.3.5 |  |
| 3.40.6* |  | 01.11/08.149 | Кислотное число масла в семенах |  | ГОСТ 10858-77; ГОСТ 31092-2002 (ИСО 729:1988) |  |
| 3.40.7* |  | 01.11/11.116 | Семена клещевины |  | ГОСТ 10854-2015 |  |
| 3.40.8* |  |  | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |  |
| 3.40.9* |  | 01.11/08.052 | Лузжистость |  | ГОСТ 10855-64 |  |
| 3.40.10* |  | 01.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.40.11* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.11/08.156, 01.11/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.40.12* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.40.13* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.40.14* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.40.15* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.40.16* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.40.17* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.40.18* |  | 01.11/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96 |  |
| 3.40.19* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.40.20* |  | 01.11/08.158 | ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма-изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.40.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.40.22* |  | 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.40.23* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.41.1* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/29.040 | Масса нетто | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 16990-2017; ГОСТ 22391-2015; ГОСТ 28673-2019; ГОСТ 28673-90; ГОСТ 28674-2019; ГОСТ 6293-90; ГОСТ 9353-2016; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1073-97; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | МВИ.МН 2075-2004; СТБ 8020-2002 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.41.2* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 12045-97; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97 п.3.3 |  |
| 3.41.3* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96; ГОСТ 12041-82; ГОСТ 13586.5-2015 |  |
| 3.41.4* |  | 01.11/08.052, 01.11/11.116 | Засоренность, степень повреждения зерен |  | ГОСТ 30483-97 |  |
| 3.41.5* |  |  | Сорная и зерненная примесь |  |  |  |
| 3.41.6* |  | 01.11/08.043 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 |  |
| 3.41.7* |  | 01.11/11.116 | Стекловидность |  | ГОСТ 10987-76 п.4.2 |  |
| 3.41.8* |  | 01.11/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 10847-2019; ГОСТ 26226-95 |  |
| 3.41.9* |  | 01.11/08.169 | Условная крахмалистость |  | СТБ 1523-2005 |  |
| 3.41.10* |  | 01.11/08.164 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31700-2012 |  |
| 3.41.11* |  | 01.11/08.052, 01.11/29.061 | Содержание и качество клейковины |  | ГОСТ 13586.1-2014 |  |
| 3.41.12* |  | 01.11/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 10844-74; ГОСТ 26971-86 |  |
| 3.41.13* |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 10846-91 |  |
| 3.41.14* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.11/08.156, 01.11/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.41.15* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.41.17* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.41.18* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.41.19* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.41.20* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.41.21* |  | 01.11/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.41.22* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.41.23* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 3.41.24* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4; ГОСТ 31691-2012; Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |
| 3.41.25* |  | 01.11/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4; Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  |
| 3.41.26* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161 | охратоксин А Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4; ГОСТ 32587-2013 метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  |
| 3.41.27* |  | 01.11/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28396-89 |  |
| 3.41.28* |  | 01.11/08.158 | ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма-изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.41.29* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.41.30* |  |  | Алдрин |  |  |  |
| 3.41.31* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |
| 3.41.32* |  | 01.11/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |
| 3.41.33* |  | 01.11/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |
| 3.41.34* |  | 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.41.35* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.42.1* | Сельскохозяйственное сырье. Комбикорма, кормовые белоксодержащие добавки, витаминно-минеральные добавки | 01.19/11.116, 10.13/11.116, 10.20/11.116, 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.89/11.116, 10.91/11.116, 10.92/11.116, 11.06/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ВСП от 10.02.2011 № 10; ГН 10-117-99; ГОСТ 10385-2014; ГОСТ 17536-82; ГОСТ 18691-88; ГОСТ 21055-2019; ГОСТ 22834-87; ГОСТ 23462-2019; ГОСТ 27262-87; ГОСТ 32897-2014; ГОСТ 34152-2017; ГОСТ 9267-68; ГОСТ 9268-2015; Пост. от 20.05.2011 № 33 (02150); ТР 2010/025/BY | ГОСТ 13496.13-2018 п.7; ГОСТ 13979.4-68 п.2, п.3; ГОСТ 17536-82 п.3.1а; ГОСТ 20083-74 п.3.3, п.3.4; ГОСТ 2116-2000; ГОСТ 26502-85; ГОСТ 27786-88 п.3.2; ГОСТ 28178-89 п.3; ГОСТ 28179-89; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 7636-85 п.8.2; ГОСТ 8285-91 п.2.2; СТБ 1150-2013 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.42.2* |  | 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) п.2; ГОСТ 13979.1-68; ГОСТ 17483-72; ГОСТ 17681-82 п.2.3; ГОСТ 20083-74; ГОСТ 27786-88 п.3.3; ГОСТ 28178-89 п.4; ГОСТ 28179-89; ГОСТ 29246-91; ГОСТ 7636-85; ГОСТ 8285-91 п.2.3 |  |
| 3.42.3* |  | 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.41/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3; ГОСТ 8285-91 п.2.4; МВИ.МН 3507-2010 |  |
| 3.42.4* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 8285-91 п.2.5 |  |
| 3.42.5* |  | 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.41/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 17483-72; ГОСТ 31485-2012; ГОСТ 8285-91 п.2.4; МВИ.МН 3506-2010 |  |
| 3.42.6* |  | 10.13/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 13496.8-72; ГОСТ 17681-82 |  |
| 3.42.7* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля вредных примесей |  | ГОСТ 13496.5-2018; ГОСТ 30483-97 |  |
| 3.42.8* |  | 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.89/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149, 11.06/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019; ГОСТ 17681-82; ГОСТ 28178-89 п.6; ГОСТ 7636-85 |  |
| 3.42.9* |  | 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 11048-95; ГОСТ 11246-96 п.6.2; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 13496.9-96 п.4.1; ГОСТ 13979.5-68; ГОСТ 17681-82 п.2.2; ГОСТ 20083-74; ГОСТ 27149-95; ГОСТ 30257-95 п.5.3; ГОСТ 31484-2012; ГОСТ 7636-85 п.8.4, п.8.5 |  |
| 3.42.10* |  | 01.19/08.052, 10.41/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91; ГОСТ 17681-82 п.2.11 |  |
| 3.42.11* |  | 01.19/08.032, 01.19/08.149, 10.41/08.032, 10.41/08.149, 10.91/08.032, 10.91/08.149, 10.92/08.032, 10.92/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ 32904-2014 (ISO 6490-1:1985) |  |
| 3.42.12* |  | 01.19/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.41/08.156, 10.91/08.156, 10.92/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |  |
| 3.42.13* |  | 01.19/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля сырой золы (минеральных примесей) |  | ГОСТ 17681-82; ГОСТ 26226-95; ГОСТ 28178-89 |  |
| 3.42.14* |  |  | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоте, наличие песка |  | ГОСТ 17681-82; ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) |  |
| 3.42.15* |  | 01.19/08.082, 01.19/08.169, 10.13/08.082, 10.13/08.169, 10.20/08.082, 10.20/08.169, 10.41/08.082, 10.41/08.169, 10.51/08.082, 10.51/08.169, 10.89/08.082, 10.89/08.169, 10.91/08.082, 10.91/08.169, 10.92/08.082, 10.92/08.169, 11.06/08.082, 11.06/08.169 | Массовая доля нитратов, нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015; ГОСТ 28178-89 |  |
| 3.42.16* |  | 01.19/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-2018 |  |
| 3.42.17* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля целых семян |  | ГОСТ 13496.8-72 п.3.2 |  |
| 3.42.18* |  | 01.19/08.037, 01.19/08.164, 10.13/08.037, 10.13/08.164, 10.20/08.037, 10.20/08.164, 10.41/08.037, 10.41/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.164, 10.91/08.037, 10.91/08.164, 10.92/08.037, 10.92/08.164, 11.06/08.037, 11.06/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016; ГОСТ 17681-82; ГОСТ 29247-91 |  |
| 3.42.19* |  | 01.19/08.149, 01.19/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169, 10.20/08.149, 10.20/08.169, 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169, 10.91/08.149, 10.91/08.169, 10.92/08.149, 10.92/08.169 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 13496.1-2019; ГОСТ 27786-88; ГОСТ 7636-85 п.8.7 |  |
| 3.42.20* |  | 10.41/35.065 | Температура застывания жирных кислот |  | ГОСТ 8285-91 п.2.7 |  |
| 3.42.21* |  |  | Температура плавления |  | ГОСТ 8285-91 п.2.8 |  |
| 3.42.22* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 8285-91 п.2.9 |  |
| 3.42.23* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля белка по Барштейну |  | ГОСТ 28178-89 п.7 |  |
| 3.42.24* |  | 10.41/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |  |
| 3.42.25* |  | 01.19/08.082, 01.19/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ 13496.17-2019 |  |
| 3.42.26* |  | 10.41/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 11048-95 п.5.3; ГОСТ 11246-96 п.2.2; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 30257-95; ГОСТ 80-96 |  |
| 3.42.27* |  | 01.19/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 31640-2012 |  |
| 3.42.28* |  | 10.91/29.061, 10.92/29.061 | Размер гранул |  | ГОСТ 22834-87 п.3.5 |  |
| 3.42.29* |  | 10.13/06.036, 10.20/06.036, 10.41/06.036, 10.51/06.036, 10.89/06.036, 10.91/06.036, 10.92/06.036, 11.06/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 п.4 |  |
| 3.42.30* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля изотиоцианатов |  | ГОСТ 11048-95 |  |
| 3.42.31* |  | 10.91/08.032, 10.91/08.156, 10.92/08.032, 10.92/08.156 | Массовая доля марганца |  | ГОСТ 26573.2-2014; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |  |
| 3.42.32* |  | 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.41/08.169, 10.89/08.169, 10.91/08.169, 10.92/08.169 | Фтор (массовая доля) |  | ГОСТ 28178-89 п.14; МВИ.МН 4064-2011 |  |
| 3.42.33* |  | 01.19/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086, 10.91/01.086, 10.92/01.086, 11.06/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 25311-82 п.4.2; ГОСТ 31878-2012 |  |
| 3.42.34* |  |  | Общая бактериальная обсемененность, общее число грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 20083-74 п.3.12; ГОСТ 25311-82 п.4.1; ГОСТ 28178-89 п.18; Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. директором Белорусского ветеринарного центра 14.06.2019 |  |
| 3.42.35* |  |  | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. директором Белорусского ветеринарного центра 14.06.2019 |  |
| 3.42.36* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 25311-82 п.4.3; ГОСТ 28178-89 п.19; Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. директором Белорусского ветеринарного центра 14.06.2019 |  |
| 3.42.37* |  |  | Анаэробы |  | ГОСТ 25311-82 п.4.4; Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. директором Белорусского ветеринарного центра 14.06.2019 |  |
| 3.42.38* |  |  | Proteus |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. директором Белорусского ветеринарного центра 14.06.2019 |  |
| 3.42.39* |  |  | Энтерококки |  |  |  |
| 3.42.40* |  | 01.19/08.032, 01.19/08.082, 01.19/08.156, 01.19/08.169, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 10.91/08.032, 10.91/08.082, 10.91/08.156, 10.91/08.169, 10.92/08.032, 10.92/08.082, 10.92/08.156, 10.92/08.169, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.42.41* |  | 01.19/08.032, 01.19/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.91/08.032, 10.91/08.082, 10.92/08.032, 10.92/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.42.42* |  | 01.19/08.156, 01.19/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 10.91/08.156, 10.91/08.169, 10.92/08.156, 10.92/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.42.43* |  | 10.91/08.032, 10.91/08.169, 10.92/08.032, 10.92/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.42.44* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 28178-89 п.15; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.42.45* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.42.46* |  |  | цинк |  | ГОСТ 28178-89 п.15; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.42.47* |  | 01.19/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.06/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |
| 3.42.48* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 3.42.49* |  | 01.19/08.082, 01.19/08.169, 10.13/08.082, 10.13/08.169, 10.20/08.082, 10.20/08.169, 10.41/08.082, 10.41/08.169, 10.51/08.082, 10.51/08.169, 10.89/08.082, 10.89/08.169, 10.91/08.082, 10.91/08.169, 10.92/08.082, 10.92/08.169, 11.06/08.082, 11.06/08.169 | олово |  | ГОСТ 26935-86; СТБ 1315-2002 |  |
| 3.42.50* |  | 01.19/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.06/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000); ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.42.51* |  | 01.19/08.159, 01.19/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.91/08.159, 10.91/08.161, 10.92/08.159, 10.92/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.42.52* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.91/03.152, 10.91/08.159, 10.91/08.161, 10.92/03.152, 10.92/08.159, 10.92/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013 ; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.42.53* |  | 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.91/03.152, 10.91/08.159, 10.92/03.152, 10.92/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 3.42.54* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.91/08.159, 10.91/08.161, 10.92/08.159, 10.92/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4; ГОСТ 31673-2012 (ISO 6870:2002); ГОСТ 31691-2012 |  |
| 3.42.55* |  | 10.41/08.161, 10.91/08.161, 10.92/08.161, 11.06/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4 |  |
| 3.42.56* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.91/08.159, 10.91/08.161, 10.92/08.159, 10.92/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | охратоксин А Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4; ГОСТ 32587-2013 метод А; М 04-42-2009 |  |
| 3.42.57* |  | 10.41/08.161, 10.91/08.161, 10.92/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28396-89 |  |
| 3.42.58* |  | 01.19/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.89/08.158, 10.91/08.158, 10.92/08.158, 11.06/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.42.59* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.42.60* |  |  | Гептахлор |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.42.61* |  |  | Алдрин |  |  |  |
| 3.42.62* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |
| 3.42.63* |  | 01.19/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.41/08.161, 10.51/08.161, 10.89/08.161, 10.91/08.161, 10.92/08.161, 11.06/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |
| 3.42.64* |  | 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.42.65* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 3.42.66* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 |  |
| 3.42.67* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 3.42.68* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 3.42.69* |  | 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.41/08.161, 10.91/08.161, 10.92/08.161, 11.06/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 3.42.70* |  | 01.19/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.89/08.159, 10.91/08.159, 10.92/08.159, 11.06/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |
| 3.42.71* |  | 01.19/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.92/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |  |
| 3.42.72* |  | 01.19/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 11.06/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.42.73* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.42.74* |  | 01.19/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.89/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032, 11.06/08.032 | Магний |  | ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000) |  |
| 3.42.75* |  |  | Калий |  |  |  |
| 3.42.76* |  |  | Натрий |  |  |  |
| 3.43.1* | Табачные изделия, махорка-крупка курительная, папиросы, табак курительный, сигары | 12.00/11.116 | Органолептические показатели: аромат, вкус дыма, запах, горение | ГОСТ 1505-2001; ГОСТ 3935-2000; ГОСТ 858-2000; ГОСТ 8699-2013; ГОСТ 936-82; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 1505-2001 п.4.10; ГОСТ 3935-2000 п.4.7, приложение А; ГОСТ 936-82 п.1.7-п.1.8 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.43.2* |  |  | Внешний вид упаковки и табачных изделий |  | ГОСТ 1505-2001 п.6.2; ГОСТ 3935-2000 п.4.6, приложение А; ГОСТ 858-2000 п.6.2 |  |
| 3.43.3* |  | 12.00/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 936-82 п.3.7 |  |
| 3.43.4* |  | 12.00/29.061 | Длина сигарет |  | ГОСТ 1505-2001 п.6.3; ГОСТ 3935-2000 п.6.2 |  |
| 3.43.5* |  | 12.00/08.052 | Влажность табака |  | ГОСТ 1505-2001 п.6.5; ГОСТ 3935-2000 п.6.3; ГОСТ 858-2000 п.6.3; ГОСТ 8699-2013 п.6.4; ГОСТ 936-82 п.3.2 |  |
| 3.43.6* |  | 12.00/08.158 | ГХЦГ (альфа-; бета-; гамма-изомеры) |  | ГОСТ 32181-2013 (ISO 4389:2000); МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.43.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты: ДДТ |  |  |  |
| 3.43.8* |  |  | ДДД |  |  |  |
| 3.43.9* |  |  | ДДЕ (ДДЭ) |  |  |  |
| 3.43.10* |  |  | Гептахлор |  |  |  |
| 3.43.11* |  |  | Алдрин |  |  |  |
| 3.44.1* | Песок для строительных работ, щебень, гравий | 08.12/08.107 | Наличие органических примесей | ГОСТ 23735-2014; ГОСТ 8267-93; ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.14; ГОСТ 8735-88 п.6 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.44.2* |  | 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) |  | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4498-2013 |  |
| 3.45.1* | Пищевые и вкусовые добавки, технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086 | КМАФАнМ | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; ГН-25 от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 10444.15-94 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.45.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.45.3* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.45.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.45.5* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 3.45.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |
| 3.45.7* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.082, 20.12/08.156, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.13/08.156, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.14/08.156, 20.14/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.082, 20.59/08.156, 20.59/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.45.8* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 20.12/08.032, 20.12/08.082, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.14/08.032, 20.14/08.082, 20.59/08.032, 20.59/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.45.9* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169, 20.12/08.156, 20.12/08.169, 20.13/08.156, 20.13/08.169, 20.14/08.156, 20.14/08.169, 20.59/08.156, 20.59/08.169 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31628-2012 |  |
| 3.45.10* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169, 20.12/08.032, 20.12/08.169, 20.13/08.032, 20.13/08.169, 20.14/08.032, 20.14/08.169, 20.59/08.032, 20.59/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.45.11* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.45.12* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.45.13* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.45.14* |  | 10.89/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.45.15* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |
| 3.45.16* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 3.45.17* |  | 10.89/08.082, 20.12/08.082, 20.13/08.082, 20.14/08.082, 20.59/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 3.45.18* |  | 10.89/08.158, 20.12/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.45.19* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.45.20* |  | 10.89/04.125, 20.12/04.125, 20.13/04.125, 20.14/04.125, 20.59/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.45.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.46.1* | Биологически активные добавки | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН 10-117-99; ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-23 от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 10444.15-94 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.46.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 3.46.3* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.46.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 3.46.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |
| 3.46.6* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |
| 3.46.7* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1- 7.3 |  |
| 3.46.8* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |
| 3.46.9* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |  |
| 3.46.10* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |
| 3.46.11* |  | 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |
| 3.46.12* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | медь |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.46.13* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.46.14* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.46.15* |  |  | цинк |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33824-2016; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ 1313-2002 |  |
| 3.46.16* |  | 10.89/08.032 | железо |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 3.46.17* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |  |
| 3.46.18* |  |  | хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 3.46.19* |  | 10.89/08.082 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |  |
| 3.46.20* |  | 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) |  | МУ 2142-80; СТ РК 2011-2010 |  |
| 3.46.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 3.46.22* |  |  | Гептахлор |  |  |  |
| 3.46.23* |  |  | Алдрин |  |  |  |
| 3.46.24* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |  |
| 3.46.25* |  | 10.89/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 ч.8 |  |
| 3.46.26* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.46.27* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 4620-2013 ; МЗ СССР МР 2273-80 |  |
| 3.46.28* |  |  | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005; МВИ.МН 5617-2016 |  |
| 3.46.29* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |  |
| 3.46.30* |  | 10.89/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |  |
| 3.46.31* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Охратоксин А охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; Инструкция 4.1.10-15-62-2005; М 04-42-2009 |  |
| 3.46.32* |  | 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 3.46.33* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 3.46.34* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 |  |
| 3.46.35* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |  |
| 3.46.36* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 3.46.37* |  | 10.89/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 3.46.38* |  | 10.89/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | М 04-15-2009; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |
| 3.46.39* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 |  |
| 3.46.40* |  | 10.89/04.125 | Удельная/объемная активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.46.41* |  |  | Удельная/объемная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.47.1* | Продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.48.1* | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: грибы, ягоды, плоды растений вида Vaccinium мороженные, плоды растений вида Vaccinium сушеные | 02.30/42.000 | Отбор образцов | Инструкция; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; ТКП 251-2010 (02080) | «Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод) экспортируемых в страны Европейского Союза», утв. Госстандартом 03.11.2014; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; ТКП 251-2010 (02080) | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.48.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.49.1* | Сырьевые материалы природного растительного происхождения, минерального происхождения для изготовления парфюмерно-косметической продукции | 01.28/04.125, 08.91/04.125, 20.53/04.125 | Объемная/удельная активность радио-нуклида цезий-137 | ГН от 12.06.2012 № 68; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.50.1* | Материалы и изделия строительные, сантехнические изделия фарфоровые, керамические; отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.42/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) | ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4498-2013 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.51.1* | Изделия из тарного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей), изделия из бесцветного и цветного стекла, изделия из хрусталя, фарфоровая посуда, керамическая посуда | 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.13/04.125, 23.14/04.125, 23.19/04.125, 23.41/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) | ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4498-2013 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.52.1* | Топливо на основе торфа, продукция сельскохозяйственного назначения на основе торфа, сапропеля, бурого угля, биогумуса, субстратах, тепличных грунтах, питательных брикетах. Почва | 08.92/04.125, 100.06/04.125, 19.20/04.125, 20.15/04.125 | Удельная/объемная активность радионуклида цезия-137 | «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа» утв. Постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 30.12.2006; ГН от 28.12.2012 № 213; СанПиН от 28.12.2012 № 213 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; СТБ 1059-98 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.53.1* | Твердые бытовые и зольные отходы, сточные воды и их осадки | 100.08/04.125 | Объемная/удельная активность радио-нуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.54.1* | Окружающая среда | 100.02/04.125, 100.10/04.125, 100.11/04.125, 100.12/04.125 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН от 28.12.2012 № 213; СанПиН от 28.12.2012 № 213 | МВИ.ГМ.1906-2020; МУК РБ № 11-8-6-2002 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.55.1* | Пасты зубные, гели, средства для отбелива-ния зубов | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 7983-2016; СанПиН от 12.06.2012 № 68; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 7983-2016 п.6.3-6.6 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.55.2* |  | 20.42/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5-6 |  |
| 3.55.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля глицерина |  | ГОСТ 14618.8-78 п.6 |  |
| 3.55.4* |  | 20.42/08.169 | Массовая доля фторида |  | ГОСТ 7983-2016 п.6.8 |  |
| 3.55.5* |  |  | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 7983-2016 п.6.7 |  |
| 3.55.6* |  |  | Массовая концентрация иона фтора |  | ГОСТ 4386-89 п.3; ГОСТ 7983-2016 п.6.8.3 |  |
| 3.55.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: - действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  |
| 3.55.8* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.55.9* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.55.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.55.11* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.55.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.55.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.55.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.55.15* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.55.16* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.55.17* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.55.18* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.56.1* | Порошок зуб-ной | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 5972-2017; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 5972-2017 п.6.6 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.56.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 3.56.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (СаО) |  | ГОСТ 5972-2017 п.6.9 |  |
| 3.56.4* |  |  | Массовая доля углекислого кальция, углекислого магния и двууглекислого натрия в пересчете на углекислый кальций |  | ГОСТ 5972-2017 п.6.8 |  |
| 3.56.5* |  |  | Массовая доля оксида трехвалентного железа и оксида алюминия |  | ГОСТ 5972-2017 п.6.10 |  |
| 3.56.6* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |
| 3.56.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: - действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  |
| 3.56.8* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.56.10* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.56.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.56.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.56.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.56.14* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.56.15* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.56.16* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.56.17* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.56.18* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.56.19* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.57.1* | Средства гигиены полости рта жидкие (зубные элексиры, полоскания, дезодоранты для полости рта и др.) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 34435-2018; ГОСТ Р 51577-2000; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.1-п.6.4 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.57.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.6 |  |
| 3.57.3* |  |  | Массовая доля фторида |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.8 |  |
| 3.57.4* |  |  | Масса фторида в единице упаковки |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.9 |  |
| 3.57.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля свободной щелочи |  | ГОСТ 29188.5-91 п.4 |  |
| 3.57.6* |  | 20.42/29.040 | Степень эвакуации препарата |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.8 |  |
| 3.57.7* |  | 20.42/26.141, 20.42/29.121 | Испытания на прочность и герметичность |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.3 |  |
| 3.57.8* |  | 20.42/35.062 | Избыточное давление паров препарата при температуре 20 С |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.5 |  |
| 3.57.9* |  | 20.42/08.055 | Массовая доля пропеллента |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.6, п.8.7 |  |
| 3.57.11* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.10 |  |
| 3.57.12* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: - действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |  |
| 3.57.13* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.57.14* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.57.15* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.57.16* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.57.17* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.57.18* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.57.19* |  |  | Enterobacteriaceae |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.57.20* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.57.21* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.57.22* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.57.23* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.58.1* | Мыло туалетное твердое, в т.ч. глицериновое | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет, запах, консистенция | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 28546-2014; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 790-2023 р.6; ГОСТ 790-89 п.3.1 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.58.2* |  | 20.42/08.149 | Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г) |  | ГОСТ 790-2023 р.7; ГОСТ 790-89 п.3.2.4 |  |
| 3.58.3* |  |  | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790-2023 р.8; ГОСТ 790-89 п.3.3 |  |
| 3.58.4* |  |  | Массовая доля свободного углекислого натрия |  | ГОСТ 790-2023 р.9; ГОСТ 790-89 п.3.4 |  |
| 3.58.5* |  |  | Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 790-2023 р.9; ГОСТ 790-89 п.3.4а |  |
| 3.58.6* |  | 20.42/29.040 | Первоначальный объем пены |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.3; ГОСТ 790-89 п.3.10 |  |
| 3.58.7* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-2023 р.12; ГОСТ 790-89 п.3.8 |  |
| 3.58.8* |  |  | Йодное число жирных кислот, выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.2; ГОСТ 790-89 п.2 |  |
| 3.58.9* |  | 20.42/08.164 | Массовая доля суммы неомыляемых органических веществ и неомыленного жира |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.1; ГОСТ 790-89 приложение 3 |  |
| 3.58.10* |  | 20.42/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 14618.3-78 |  |
| 3.58.11* |  | 20.42/29.145 | Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-2023 р.10; ГОСТ 790-89 п.3.6 |  |
| 3.58.12* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |
| 3.58.13* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.58.14* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.58.15* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.58.16* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.58.17* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.58.18* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.58.19* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.58.20* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.58.21* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.58.22* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.58.23* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.59.1* | Мыло хозяйственное твердое | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция | ГОСТ 30266-2017 | ГОСТ 790-2023 р.6; ГОСТ 790-89 п.3.1 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.59.2* |  | 20.41/08.149 | Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г) |  | ГОСТ 790-2023 р.7; ГОСТ 790-89 п.3.2.4 |  |
| 3.59.3* |  |  | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790-2023 р.8; ГОСТ 790-89 п.3.3 |  |
| 3.59.4* |  |  | Массовая доля свободного углекислого натрия |  | ГОСТ 790-2023 р.9; ГОСТ 790-89 п.3.4 |  |
| 3.59.5* |  |  | Массовая доля жирных кислот |  | ГОСТ 790-2023 р.7; ГОСТ 790-89 п.3.2 |  |
| 3.59.6* |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-2023 р.12; ГОСТ 790-89 п.3.8 |  |
| 3.59.7* |  | 20.41/08.164 | Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыленного жира |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.1; ГОСТ 790-89 приложение 3 |  |
| 3.59.8* |  | 20.41/08.149 | Йодное число жирных кислот, выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.2; ГОСТ 790-89 п.2 |  |
| 3.59.9* |  | 20.41/29.145 | Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-2023 р.10; ГОСТ 790-89 п.3.6 |  |
| 3.59.10* |  | 20.41/29.040 | Первоначальный объем пены |  | ГОСТ 790-2023 приложение А, п. А.3; ГОСТ 790-89 приложение 3 п.3 |  |
| 3.59.11* |  | 20.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 14618.3-78 |  |
| 3.59.12* |  | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |
| 3.60.1* | Средства для бритья (кремы, гели, пенки, муссы, лосьоны, мыло и т.д.) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 31692-2012; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.60.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31677-2012 п.8.10; ГОСТ 31692-2012 п.6.4 |  |
| 3.60.3* |  | 20.42/26.080, 20.42/29.128 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3 |  |
| 3.60.4* |  | 20.42/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 29039-91 п.2.11 |  |
| 3.60.5* |  |  | Массовая доля жирных кислот |  | ГОСТ 31692-2012 п.6.5, п.6.6 |  |
| 3.60.6* |  | 20.42/29.040 | Пенное число |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.12; ГОСТ 31692-2012 п.6.7 |  |
| 3.60.7* |  |  | Устойчивость пены |  | ГОСТ 31692-2012 п.6.7 |  |
| 3.60.8* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля влаги, летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 31677-2012 |  |
| 3.60.10* |  |  | Степень эвакуации препарата |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.4; ГОСТ 32481-2013 п.8.8 |  |
| 3.60.11* |  | 20.42/26.141, 20.42/29.121 | Испытания на прочность и герметичность |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.1; ГОСТ 32481-2013 п.8.3 |  |
| 3.60.12* |  | 20.42/39.000 | Работоспособность клапана |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.2; ГОСТ 32481-2013 п.8.4 |  |
| 3.60.13* |  | 20.42/35.062 | Избыточное давление паров препарата при температуре 20 С |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.3; ГОСТ 32481-2013 п.8.5 |  |
| 3.60.14* |  | 20.42/08.055 | Массовая доля пропеллента |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.5-8.6; ГОСТ 32481-2013 п.8.6, п.8.7 |  |
| 3.60.15* |  | 20.42/29.040 | Объём или масса содержимого аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012 |  |
| 3.60.16* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |
| 3.60.17* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.60.18* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.60.19* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.60.20* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.60.21* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.60.22* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.60.23* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.60.24* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.60.25* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.60.26* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.60.27* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.61.1* | Изделия парфюмерные жидкие | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 31678-2012; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.61.2* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 |  |
| 3.61.3* |  | 20.42/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 14618.10-78 |  |
| 3.61.4* |  | 20.42/08.052, 20.42/29.040 | Сумма массовых долей душистых веществ |  | ГОСТ 31678-2012 п.6.7 |  |
| 3.61.5* |  | 20.42/11.116 | Стойкость запаха |  | ГОСТ 31678-2012 п.6.4 |  |
| 3.61.6* |  |  | Прозрачность |  | ГОСТ 31678-2012 п.6.5 |  |
| 3.61.7* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 3.61.8* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |
| 3.61.9* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.61.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.61.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.61.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.61.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.61.14* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.61.15* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.61.16* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.61.17* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.61.18* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.61.19* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.62.1* | Изделия парфюмерные твердые | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 32853-2014; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.62.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 3.62.3* |  | 20.42/11.116 | Стойкость запаха |  | ГОСТ 32853-2014 п.8.5, п.8.8 |  |
| 3.62.4* |  | 20.42/29.145 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 29188.1-91 |  |
| 3.62.5* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |
| 3.62.6* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |
| 3.62.7* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.62.8* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.62.9* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.62.10* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.62.11* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.62.12* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.62.13* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.62.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  |  |  |
| 3.62.15* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.62.16* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.62.17* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.63.1* | Изделия парфюмерно-косметические и товары бытовой химии в аэрозольной упаковке | 20.41/26.141, 20.41/29.121, 20.42/26.141, 20.42/29.121 | Прочность и герметичность аэрозольной упаковки | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 32481-2013 | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 31692-2012; ГОСТ 32481-2013 п.8.3 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.63.2* |  | 20.41/39.000, 20.42/39.000 | Работоспособность клапана аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 32481-2013 п.8.4 |  |
| 3.63.3* |  | 20.41/35.062, 20.42/35.062 | Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре 20 ºС |  | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 32481-2013 п.8.5 |  |
| 3.63.4* |  | 20.41/29.040, 20.42/29.040 | Степень извлечения содержимого аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 32481-2013 п.8.8 |  |
| 3.63.5* |  | 20.41/08.052, 20.41/08.055, 20.42/08.052, 20.42/08.055 | Массовая доля пропеллента |  | ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 32481-2013 п.8.6, п.8.7 |  |
| 3.63.6* |  | 20.41/08.052, 20.42/08.052 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31677-2012 |  |
| 3.63.7* |  | 20.41/29.040, 20.42/29.040 | Объем изделий в аэрозольной упаковке, среднее содержимое партии изделий в аэрозольной упаковке |  |  |  |
| 3.63.8* |  | 20.41/29.121, 20.42/29.121 | Прочность крепления колпачка баллона |  | ГОСТ 32481-2013 |  |
| 3.63.9* |  | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.63.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.63.11* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.63.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.63.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.63.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.63.15* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.63.16* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082, 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.63.17* |  | 20.41/08.082, 20.41/08.169, 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.63.18* |  | 20.41/08.032, 20.41/08.082, 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.63.19* |  | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |
| 3.63.20* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.64.1* | Дезодоранты для тела твердые и гелеобразные, в том числе в аэрозольной упаковке | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 31677-2012; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.64.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 3.64.3* |  | 20.42/29.145 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 29188.1-91 |  |
| 3.64.4* |  | 20.42/26.080, 20.42/29.128 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3 |  |
| 3.64.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля общей щелочи |  | ГОСТ 29188.5-91 п.2 |  |
| 3.64.6* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |
| 3.64.7* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.64.8* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.64.9* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.64.10* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.65.1* | Пленкообразующие изделия, жидкости и средства для снятия лака, гели, кремы для ухода и удаления кутикулы, масла, средства для отбеливания, наращивания ногтей, соли, карандаш для французского маникюра, клей для наклеивания элементов маникюра | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 31693-2012; ГОСТ 32854-2014; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.65.2* |  | 20.42/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 31693-2012 п.6.4 |  |
| 3.65.3* |  | 20.42/11.116 | Внешний вид пленки, полирующая способность |  | ГОСТ 31693-2012 п.6.5; ГОСТ 32854-2014 п.7.6 |  |
| 3.65.4* |  | 20.42/38.000 | Адгезия |  | ГОСТ 31693-2012 п.6.7 |  |
| 3.65.5* |  | 20.42/26.080 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.3 |  |
| 3.65.6* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |
| 3.65.8* |  | 20.42/11.116 | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73 п.3; ГОСТ 31693-2012 п.6.6 |  |
| 3.65.9* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31693-2012 п.6.8 |  |
| 3.65.10* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |
| 3.65.11* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.65.12* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.65.13* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.65.14* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.65.15* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.65.16* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.65.17* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.65.18* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.65.19* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.65.20* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.65.21* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.66.1* | Изделия косметические гигиенические моющие (жидкое мыло, пены, гели, шампуни, средства очищающие) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 31696-2012; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31696-2012 п.6.1-п.6.3 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.66.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31696-2012 |  |
| 3.66.3* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |
| 3.66.4* |  | 20.42/08.158 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 29188.6-91 |  |
| 3.66.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26878-86 п.6; ГОСТ 31696-2012 |  |
| 3.66.6* |  | 20.42/08.052, 20.42/08.149 | Массовая доля ПАВ |  | ГОСТ 22567.6-87 |  |
| 3.66.7* |  | 20.42/29.040 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 22567.1-77; ГОСТ 31696-2012 |  |
| 3.66.8* |  |  | Устойчивость пены |  | ГОСТ 22567.1-77 |  |
| 3.66.9* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |
| 3.66.10* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.66.11* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30468-97; ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.66.12* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.66.13* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.66.14* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.66.15* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.66.16* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.66.17* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.66.18* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.66.19* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.66.20* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.67.1* | Средства для фиксации и укладки волос | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 31679-2012; ГОСТ 32481-2013; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.67.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 3.67.3* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |
| 3.67.4* |  | 20.42/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |  |
| 3.67.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля перекиси водорода |  | ГОСТ 14618.3-78; ГОСТ 177-88 п.3.3 |  |
| 3.67.6* |  | 20.42/08.055 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 31697-2012 |  |
| 3.67.7* |  | 20.42/11.116 | Время высыхания лака |  | ГОСТ 31677-2012 |  |
| 3.67.8* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |
| 3.67.9* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.67.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.67.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.67.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.67.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.67.14* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.67.15* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.67.16* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.67.17* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.67.18* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.67.19* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.68.1* | Шампуни и бальзамы оттеночные, средства для окраски волос | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, колористическая оценка | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 32837-2014; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 32837-2014 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.68.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 3.68.3* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |  |
| 3.68.4* |  | 20.42/26.080, 20.42/29.128 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3 |  |
| 3.68.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля общей щелочи |  | ГОСТ 29188.5-91 п.2 |  |
| 3.68.6* |  |  | Массовая доля перекиси водорода |  | ГОСТ 14618.3-78; ГОСТ 177-88 п.3.3 |  |
| 3.68.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |
| 3.68.8* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.68.9* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30468-97; ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.68.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.68.11* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.68.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.68.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.68.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.68.15* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.68.16* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.68.17* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.68.18* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.68.19* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 32837-2014 |  |
| 3.69.1* | Препараты и средства для холодной химической завивки | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 32850-2014; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.69.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 3.69.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля перекиси водорода |  | ГОСТ 14618.3-78; ГОСТ 177-88 п.3.3 |  |
| 3.69.4* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |
| 3.69.5* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.69.6* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.69.7* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.69.8* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.70.1* | Изделия декоративной косметики на жировосковой основе (помада, блеск, карандаши, тушь, тени и др.) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 31649-2012; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31649-2012 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.70.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31649-2012 |  |
| 3.70.3* |  | 20.42/11.116 | Кроющая способность |  | ГОСТ 31649-2012 |  |
| 3.70.4* |  | 20.42/08.149 | Кислотное число |  |  |  |
| 3.70.5* |  |  | Карбонильное число |  |  |  |
| 3.70.6* |  | 20.42/26.080 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 29188.1-91; ГОСТ 31649-2012 |  |
| 3.70.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |
| 3.70.8* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.70.9* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.70.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.70.11* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.70.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.70.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.70.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.70.15* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.70.16* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.70.17* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.70.18* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.71.1* | Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе (тональные средства, тени, блеск, тушь, румяна) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 31697-2012; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31697-2012 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.71.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31697-2012 |  |
| 3.71.3* |  | 20.42/26.080, 20.42/29.128 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3; ГОСТ 31697-2012 |  |
| 3.71.4* |  | 20.42/11.116 | Кроющая способность |  | ГОСТ 31697-2012 |  |
| 3.71.5* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 14618.6-78 р.3; ГОСТ 29188.4-91; ГОСТ 31697-2012 |  |
| 3.71.6* |  | 20.42/29.151 | Стойкость к воде |  | ГОСТ 31697-2012 |  |
| 3.71.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |
| 3.71.8* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.71.9* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.71.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.71.11* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.71.12* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.71.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.71.14* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.71.15* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.71.16* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.71.17* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.71.18* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.72.1* | Изделия декоративной косметики порошкообразные и компактные | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 31698-2013; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31698-2013 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.72.2* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 31698-2013 |  |
| 3.72.3* |  | 20.42/26.095 | Степень компактности |  |  |  |
| 3.72.4* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31698-2013 |  |
| 3.72.5* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |
| 3.72.6* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.72.7* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.72.8* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.72.9* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.72.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.72.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.72.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.72.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.72.14* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.72.15* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.72.16* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.73.1* | Кремы, сливки, молочко, эмульсии, маски, кремы-гели, кремы-муссы, бальзамы, в т.ч. для загара, сыворотки, концентраты, масла, солнцезащитные и отбеливающие средства, средства для автозагара, средства специального назначения, средства для депиляции, скрабы, пилинги, грязи косметические, косметическая глина | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 32852-2014; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31460-2012 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.73.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31460-2012 п.6.5 |  |
| 3.73.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля общей щелочи |  | ГОСТ 29188.5-91 п.2 |  |
| 3.73.4* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91; ГОСТ 31460-2012 п.6.4 |  |
| 3.73.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля глицерина |  | ГОСТ 14618.8-78 п.6 |  |
| 3.73.6* |  | 20.42/26.080, 20.42/29.128 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3; ГОСТ 31460-2012 |  |
| 3.73.7* |  | 20.42/26.080 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 29188.1-91; ГОСТ 31460-2012 п.6.6 |  |
| 3.73.8* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |
| 3.73.9* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.73.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.73.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.73.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.73.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.73.14* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.73.15* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.73.16* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.73.17* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.73.18* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.73.19* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.74.1* | Гели косметические | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 31695-2012; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31695-2012 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.74.2* |  |  | Кроющая способность |  | ГОСТ 31695-2012 п.6.4 |  |
| 3.74.3* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31695-2012 |  |
| 3.74.4* |  | 20.42/26.080 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91; ГОСТ 31695-2012 |  |
| 3.74.5* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |
| 3.74.6* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.74.7* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.74.8* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.74.9* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.74.10* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.74.11* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.74.12* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.74.13* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.74.14* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.74.15* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.74.16* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.75.1* | Вазелин | 19.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 3582-84 | ГОСТ 3582-84 п.4.2 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.75.2* |  | 19.20/29.145 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 3582-84 п.4.3; ГОСТ 6793-74 |  |
| 3.75.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 1461-75 |  |
| 3.75.4* |  | 19.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-2022; ГОСТ 5985-79 |  |
| 3.75.5* |  | 19.20/11.116 | Содержание воды |  | ГОСТ 1547-84 |  |
| 3.75.6* |  |  | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 3582-84 п.4.4; ГОСТ 6370-2018 |  |
| 3.75.7* |  | 19.20/08.107 | Содержание жиров и смол |  | ГОСТ 3582-84 п.4.5 |  |
| 3.75.8* |  | 19.20/08.082 | Содержание сернистых соединений |  | ГОСТ 3582-84 п.4.6 |  |
| 3.75.9* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |  |
| 3.75.10* |  | 19.20/08.082 | Проба на присутствие органических примесей |  | ГОСТ 3582-84 п.4.7 |  |
| 3.75.11* |  | 19.20/11.116 | Растворимость: -в эфире, - в хлороформе, -в бензине, -в этиловом спирте, -в воде |  | ГОСТ 3582-84 п.4.8 |  |
| 3.75.12* |  | 19.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.75.13* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.75.14* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.75.15* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.75.16* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.75.17* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.75.18* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.75.19* |  | 19.20/08.032, 19.20/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.75.20* |  | 19.20/08.082, 19.20/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.75.21* |  | 19.20/08.032, 19.20/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.76.1* | Соли для ванн, сухие средства для ванн, экстракт для ванн, косметическая эссенция | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 32851-2014; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.76.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 3.76.3* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |
| 3.76.4* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.76.5* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.76.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.76.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.76.8* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.76.9* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.76.10* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.76.11* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.76.12* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.76.13* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.76.14* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.77.1* | Косметические гигиенические салфетки | 17.22/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.77.2* |  | 17.22/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 3.77.3* |  | 17.22/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |
| 3.77.4* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.77.5* |  | 17.22/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.77.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.77.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.77.8* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.77.9* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.77.10* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.77.11* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.77.12* |  | 17.22/08.032, 17.22/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.77.13* |  | 17.22/08.082, 17.22/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.77.14* |  | 17.22/08.032, 17.22/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.78.1* | Лосьоны, лосьоны-тоники, средства для завивки, дезодоранты | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГН от 12.06.2012 № 68; ГОСТ 31679-2012; СанПиН от 12.06.2012 № 68 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31679-2012 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.78.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31679-2012 |  |
| 3.78.3* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 31679-2012 |  |
| 3.78.4* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |
| 3.78.5* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 3.78.6* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.78.7* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.78.8* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018; МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.78.9* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 3.78.10* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 3.78.11* |  |  | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 3.78.12* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  |  |  |
| 3.78.13* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33022-2014 |  |
| 3.78.14* |  | 20.42/08.082, 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 32938-2014 |  |
| 3.78.15* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |
| 3.79.1* | Средства моющие синтетические порошкообразные | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет: белизна (для неокрашенных порошков), запах | ГОСТ 25644-96; ГОСТ 32479-2013 | ГОСТ 29188.0-2014 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.79.2* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 3.79.3* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  | ГОСТ 22567.7-87 |  |
| 3.79.4* |  | 20.41/29.040 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 25644-96 приложение Б.2 |  |
| 3.79.5* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 22567.10-93; ГОСТ 32387-2013 |  |
| 3.79.6* |  |  | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  | ГОСТ 32438-2013 |  |
| 3.79.7* |  | 20.41/29.040 | Устойчивость пены |  | ГОСТ 22567.1-77 |  |
| 3.79.8* |  | 20.41/08.052, 20.41/08.055 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 22567.14-93 |  |
| 3.79.9* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |
| 3.79.10* |  | 20.41/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |  |
| 3.80.1* | Средства моющие синтетические (пасты, жидкости, таблетки, гели) | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 32479-2013 | ГОСТ 29188.0-2014 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.80.2* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 22567.10-93; ГОСТ 32387-2013 |  |
| 3.80.3* |  |  | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  | ГОСТ 32438-2013 |  |
| 3.80.4* |  | 20.41/29.040 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 22567.1-77; ГОСТ 25644-96 приложение Б.2 |  |
| 3.80.6* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  | ГОСТ 22567.7-87; ГОСТ 32444-2013 |  |
| 3.80.7* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |
| 3.80.8* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |  |
| 3.81.1* | Средства синтетические вспомогательные для стирки белья (синька, средства для замачивания, отбеливания, кондиционирования и т.п.) | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 32478-2013 | ГОСТ 29188.0-2014 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.81.2* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |  |
| 3.81.3* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 22567.10-93; ГОСТ 32387-2013 |  |
| 3.81.4* |  |  | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  | ГОСТ 32438-2013 |  |
| 3.81.5* |  |  | Массовая доля активного хлора |  | ГОСТ 32386-2013 |  |
| 3.81.6* |  |  | Массовая доля щелочных компонентов |  | ГОСТ 32439-2013 |  |
| 3.81.7* |  | 20.41/08.156, 20.41/08.169 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  | ГОСТ 32444-2013 |  |
| 3.82.1* | Средства чистящие, средства для удаления накипи | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.82.2* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |  |
| 3.82.3* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 32387-2013 |  |
| 3.82.4* |  |  | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  | ГОСТ 32438-2013 |  |
| 3.82.5* |  |  | Массовая доля активного хлора |  | ГОСТ 32386-2013 |  |
| 3.82.6* |  |  | Массовая доля щелочных компонентов |  | ГОСТ 32439-2013 |  |
| 3.82.7* |  | 20.41/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |  |
| 3.82.8* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка (абразива) |  | ГОСТ 32440-2013 |  |
| 3.82.9* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  | ГОСТ 32444-2013 |  |
| 3.83.1* | Транспортные средства категорий L1-L5 | 30.91/11.116 30.91/29.061 30.91/39.000 30.91/40.000 | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 1.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.8.1-А.8.13 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.83.2* |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 | Требования к тормозным системам | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 2.1.1.1.2 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.5.1.1.2 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.83.3* |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 | Требования к средствам обеспечения обзорности | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 2.3.1 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.11.1 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.83.4* |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 | Требования к спидометрам | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п.п. 2.4.1, 2.4.2 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.12.1, А.12.2 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.83.5* |  | 30.91/11.116 30.91/39.000 30.91/40.000 | Требования пожарной безопасности | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 3.8 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п.п. А.20.1 – А.20.8 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.83.6* |  | 30.91/11.116 30.91/29.061 30.91/39.000 30.91/40.000 30.91/99.015 | Скорость движения | ТР ТС 018/2011 приложение 4, п. 2.4.3 | ГОСТ 33670-2015 приложение А, п. А.12.3 | Отдел испытаний Борисовского филиала БелГИСС (ОИ Борисовского филиала БелГИСС) (ул. Лопатина, д. 20, 222517, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |