ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95%) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | 0,01 мм | МК.ОР.005-2015 | пр. Текстильщиков, 31б, 211382, г. Орша, Витебская область |
| 1.2* | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры гладкие Меры установочные к микрометрам гладким | от 0 до 600 мм от 25 до 575 мм | 0,001 мм | МК.ОР.007-2015 |  |
| 1.3* | 26.51/ 99.001 | Длина | Рулетка измерительная | от 0 до 50 000 мм | 0,12 мм | МК.ОР.025-2022 |  |
| 1.4* | 26.51/ 99.001 | Длина | Линейка измерительная | от 0 до 1000 мм | 0,05 мм | МК.ОР.023-2022 |  |
| 1.5* | 26.51/ 99.001 | Длина | Угольники | от 0 до 40 мкм | 5 мкм | МК.ОР.022-2021 |  |
| 1.6* | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Уровень электронный строительный | от 0º до 90º | 0,06º 0,6 мм/м 0,06 % | МК.ОР.004-2011 |  |
| 2.1* | 26.51/ 99.002 | Масса | Гири | от 0,01 до 500 г | 0,001 мг | МК.ОР.008-2017 |  |
| 2.2** | 26.51/ 99.002 | Масса | Весы лабораторные | от 0,001 до 3100 г | 0,0004 мг | МК.ОР.009-2017 |  |
| 7.1* | 26.51/ 99.207 | Объём | Дозаторы пипеточные | от 2 до 10000 мкл | 0,05 мкл | МК.ОР.010-2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1** | 26.51/ 99.009 | Показатель активности ионов | рН-метры, иономеры | от 1,65 до 12,43 рН | 0,01 рН | МК.ОР. 014-2018 | пр. Текстильщиков, 31б, 211382, г. Орша, Витебская область |
| 10.1* | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры стеклянные, электронные | от минус 40 ºС до 250 ºС | 0,1 ºС | МК.ОР.011-2018 МК.ОР.015-2018 |  |
| 11.1** | 26.51/ 99.011 | Коэффициент пропускания | Колориметры, фотометры фотоэлектрические | от 0 % до 100 % Т | 0,14 % Т | МК.ОР.012-2018 |  |
| 11.2** | 26.51/ 99.011 | Оптическая плотность | Фотометры, спектрофотометры | от 0 до 2 Б | 0,005 Б | МК.ОР.013-2018 |  |