ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Красногвардейская, 92, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго» ) |  |
| 1.2* |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | АМИ.ГМ 0418-2025 |  |  |
| 1.3* |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГР 0242-2025 |  |  |
| 2.1* | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Красногвардейская, 92, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго» ) |  |
| 2.2* |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0418-2025 |  |  |
| 2.3* |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГР 0242-2025 |  |  |
| 3.1* | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Красногвардейская, 92, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго» ) |  |
| 3.2* |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 ГЦ | АМИ.ГМ 0418-2025 |  |  |
| 3.3* |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГР 0242-2025 |  |  |
| 4.1* | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Красногвардейская, 92, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго» ) |  |
| 4.2* |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 ГЦ | АМИ.ГМ 0418-2025 |  |  |
| 4.3* |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГР 0242-2025 |  |  |
| 5.1* | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Красногвардейская, 92, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго» ) |  |
| 5.2* |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0418-2025 |  |  |
| 6.1* | Вакуумные выключатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0418-2025 | ул. Красногвардейская, 92, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго» ) |  |
| 7.1* | Комплексные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Красногвардейская, 92, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго» ) |  |
| 7.2* |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 ГЦ | АМИ.ГМ 0418-2025 |  |  |
| 8.1* | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Красногвардейская, 92, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго» ) |  |
| 8.2* |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 ГЦ | АМИ.ГМ 0418-2025 |  |  |
| 9.1* | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Красногвардейская, 92, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго» ) |  |
| 10.1* | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Красногвардейская, 92, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго» ) |  |
| 10.2* |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 ГЦ | АМИ.ГМ 0418-2025 |  |  |
| 11.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Красногвардейская, 92, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго» ) |  |
| 11.2* |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 12.1* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Красногвардейская, 92, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго» ) |  |
| 12.2* |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с изменением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 12.3* |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 13.1* | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Красногвардейская, 92, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго» ) |  |
| 13.2* |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | АМИ.ГМ 0418-2025 |  |  |
| 14.1* | Перчатки диэлектрические. Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с изменением тока утечки | АМИ.ГМ 0384-2025 | ул. Городская, 55, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго») |  |
| 15.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0384-2025 | ул. Городская, 55, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго») |  |
| 16.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Напряжение индикации Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении | АМИ.ГМ 0384-2025 | ул. Городская, 55, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго») |  |
| 17.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Определение напряжения индикации Ток, протекающий через изделие | АМИ.ГМ 0384-2025 | ул. Городская, 55, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго») |  |
| 18.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 ГЦ | АМИ.ГМ 0384-2025 | ул. Городская, 55, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго») |  |
| 19.1* | Штанги измерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 ГЦ | АМИ.ГМ 0384-2025 | ул. Городская, 55, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго») |  |
| 20.1* | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0384-2025 | ул. Городская, 55, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго») |  |
| 21.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0384-2025 | ул. Городская, 55, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго») |  |
| 22.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения | АМИ.ГМ 0384-2025 | ул. Городская, 55, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго») |  |
| 23.1* | Устройства для прокола или резки кабеля | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 ГЦ | АМИ.ГМ 0384-2025 | ул. Городская, 55, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго») |  |
| 24.1* | Накладки электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 ГЦ | АМИ.ГМ 0384-2025 | ул. Городская, 55, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго») |  |
| 25.1* | Электроизолирующая часть штанг переносных заземлений с металлическими звеньями | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 ГЦ | АМИ.ГМ 0384-2025 | ул. Городская, 55, 224024, г. Брест, Брестская область (служба изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей Филиала "Брестские электрические сети" РУП «Брестэнерго») |  |